ОДОБРЯВАМ:

__________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстваща апаратура за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД”, в изпълнение на проект BG161РО001.1.1-08/2010/002 “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД”, Плевен, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”.

София, 2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………../……..2015 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстваща апаратура за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД”, в изпълнение на проект BG161РО001.1.1-08/2010/002 “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД”, Плевен, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, a именно:  http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7432

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Министерство на здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в раздел ІV.3.4. „Срок за получаване на оферти или на искания за участие” от обявлението за поръчка.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.3.8. “Условия за отваряне на офертите” от обявлението за поръчка, в сградата на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на участниците предварително, при съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки, вкл. чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, a именно: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7432

За резултатите от оценяването на офертите участниците се уведомяват съгласно ЗОП. Решенията на възложителя във връзка с процедурата са писмени и се изпращат на участниците в нормативно установения срок.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Милен Йорданов, юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“/ Тел. :02/9301 314

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ – Оферта

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

- ОБРАЗЕЦ – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

###### ОБРАЗЕЦ – Декларация, съдържаща списък на екипа специалисти (в това число и сервизните инженери), които ще отговарят за изпълнението предмета на поръчката

- ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.

- ОБРАЗЕЦ – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ –  Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ОБРАЗЕЦ – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Проект на договор

- СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ І

- Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

2.       Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП.

  - ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки.

  - МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката, предмет на настоящата процедура, е 4 014 679,96 лева без ДДС или 4 817 615.95 лeва с ДДС, както следва:

| Подпозиция № | Наименование | /в лева без ДДС/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация | 2 500 000,00 |
|  | Система за планиране на лъчелечението | 360 400,00 |
|  | Локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация | 347 180,40 |
| 2 | Допълнителни устройства към наличиня 16-срезов компютър-томограф за целите на лечебното планиране | 200 000,00 |
| 3 | Дозиметрична апаратура | 508 889,70 |
| 4 | Устройства за имобилизация на пациента | 98 209,86 |

Участниците не следва да надвишават посочения по-горе максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката, включително не трябва да надвишават и сумите посочени в таблицата за отделните апарати.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника, съгласно и указаното по-долу в настоящата документация (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощника).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка – 120 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Mинистерство на здравеопазването, гр. София– 1000, пл. „Света Неделя” № 5 Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет: „Доставка на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстваща апаратура за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД”, в изпълнение на проект BG161РО001.1.1-08/2010/002 “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД”, Плевен, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”.

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстваща апаратура за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД”, в изпълнение на проект BG161РО001.1.1-08/2010/002 “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД”, Плевен, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”.

Приемане на оферти / връщане на оферти:

При подаване на оферта и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности:

- Доставка на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстваща апаратура за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД”, допълнителни устройства към наличиня 16-срезов компютър-томограф за целите на лечебното планиране, дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация на пациента.

- Монтаж, инсталация и пускане в действие на доставеното медицинско оборудване;

- Обучение за работа с доставеното медицинско оборудване

- Гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване;

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.  ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

/С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл. 47, ал. 9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“), т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от закона с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец./

и) които са свързани лица с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

й) за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с него лице.

/С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от закона с декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец.

За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация по образец от настоящата документация./

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя*

*Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Декларацията по чл. 55, ал. 7 от ЗОП се представя за обединението – участник в процедрата.

Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- Декларацията по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства по 47, ал. 1, 2 и  5, т. 1 и т. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

### А. Общи изисквания

- Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците съгласно ЗОП:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

- Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците съгласно ЗОП, както и изисквания към апаратурата:

2.2.1. Производителите на предлаганата апаратура следва да притежават сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, издаден на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

2.2.2. Участникът трябва да притежава сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с минимален обхват търговия и сервиз на медицински изделия. В случай, че участникът е и производител, то следва да притежава и сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват търговия и сервиз на медицински изделия издадено на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. В случай, че участникът е и производител следва да се представи и заверено копие от сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2.2.3. Участникът да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия.

Това обстоятелство се доказва със заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия.

2.2.4. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя или от упълномощен представител на производителя за право на представителство и търговия на територията на цялата страна.

Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен представител на производителя на името на участника, в случай че участникът не е производител.

2.2.5. Участникът трябва да притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги.

Това обстоятелство се доказва със заверена от участника лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги.

2.2.6. Участникът следва да осигури екип от най-малко двама сервизни инженера преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата апаратура при производителя. Сервизните инженери трябва да притежават правоспособност за работа с ИЙЛ съобразно вида на пердлаганата апаратура.

Това обстоятелство се доказва с декларация, съдържаща списък на сервизните инженери, придружена с автобиографии на сервизните инженери и информация за наличието на сертификати за преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, издадени от производителя на предлаганата апаратура, както и информация за притежаването на удостоверения за правоспособност за работа в среда с ИЙЛ.

2.2.7. Участникът следва да представи официални/оригинални документи от производителя относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални брошури в превод на български и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български.

Това обстоятелство се доказва с представяне на официални/оригинални документи от производителя относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални брошури в превод на български и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български.

2.2.8. Предлаганото оборудване следва да бъде включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

Това обстоятелство се доказва с декларация, че предлаганото оборудване е включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

2.2.9. Предлаганото оборудване следва да няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

Това обстоятелство се доказва с декларация, че предлаганото оборудване няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

2.2.10. Предлаганото оборудване трябва да се заплаща от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз

Това обстоятелство се доказва с декларация, че предлаганото оборудване се заплаща от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз

Във връзка с поставените минимални изисквания и представяне на изискани сертификати/удостоверения, възложителят ще приеме еквивалентни сертификати/удостоверения, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Съгласно чл.51а, ал.2 от ЗОП, трети лица може да бъдат посочените от участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-3 и 5- 6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в глава ІІ Техническа спецификация, изисквания за изпълнение на поръчката, вкл. посочване на срок за изпълнение на поръчката и в случаите когато е приложимо декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1.    Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“:

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.

3.1.1.2.  Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка и представяне, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.3.  Представяне на участника - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3.1.1.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.

3.1.1.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.6.1. Декларация за липса на обстоятелство по чл.8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.7. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се оригинал или заверено копие на пълномощното; пълномощното се представя, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.8. Документи за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника, както и изисквания към апаратурата:

- заверено от участника копие на сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, издаден на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

- заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват търговия и сервиз на медицински изделия издадено на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. В случай, че участникът е и производител следва да се представи и заверено копие от сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

- заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия.

- заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен представител на производителя на името на участника, в случай че участникът не е производител.

- заверена от участника лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги.

- декларация, съдържаща списък на сервизните инженери, придружена с автобиографии на сервизните инженери и информация за наличието на сертификати за преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, издадени от производителя на предлаганата апаратура, както и информация за притежаването на удостоверения за правоспособност за работа в среда с ИЙЛ.

- официални/оригинални документи от производителя относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални брошури в превод на български и съпътстващи документи, подробно описващи спецификата на предлаганата апаратура. В случай, че посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български.

- декларация, че предлаганото оборудване е включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

- декларация, че предлаганото оборудване няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

- декларация, че предлаганото оборудване се заплаща от обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз

3.1.1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

3.1.1.9.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.10. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от настоящата документация.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие /освен ако изрично не е указано друго в настоящата документация/. Всички документи представени на чужд език, се представят и в превод на български език. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 5 от ЗОП се представят за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

3.1.2.  Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.  Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката ”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК №2:

1. Предлаганите изделия трябва да отговарят на изискванията, описани в „Технически параметри, характеристики на доставката“ или да притежава по-добри параметри. За подпозиция № 4 – всички предлагани изделия трябва да бъдат от един производител.

2. Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация – официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията.

3. Оферираните изделия трябва да бъдат доставени, монтирани, инсталирани, настроени и въведени в експлоатация.

4. За подпозиции от 1 до 3 - Офертата трябва да включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие, обучение и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи. Участникът избран за изпълнител трябва да извърши по позиция № 1 приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики на уредбата за лъчелечение с апаратура на произовдителя, като за доказване на харакетриситките на лъчевите снопови на различни градуси на ротация на рамото на уредбата, трябва да се изпълни с “buddleschiff” воден фантом, което осигурява необходимата прецизност при настройките на линйния ускорител.

За подпозиция 4 -  Офертата трябва да включва доставка и обучение с всички необходими за експлоатацията принадлежности

5. Предложените изделия трябва да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2014 г., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани.

6. Предлаганите изделия да притежават СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

7. За подпозиции от 1 до 3 - Участникът да е в състояние да осигурява оригинални резервни части за апарата в срок не по-малко от 8 години след изтичане на гаранционния срок. Доказва се с декларация, издадена от производителя за наличието на резервни части за поне 8 години след изтичане на гаранционния срок.

8. Участникът предоставя документите за съответствието на медицинското изделие с изискванията на Закона за медицинските изделия, а именно: - Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и в превод на български език; - ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в превод на български език; - Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ- декларация свободен текст.

9. За подпозиция 1- Участникът предоставя декларация, че ще съдейства за съгласуване на необходимите технологични проекти пред НЦРРЗ/РЗИ и АЯР, както и за  узаконяване на апаратурата пред съответните институции.

10. За подпозиция 1 - Участникът, определен за изпълнител, трябва да представи технологичен проект за помещенията за монтиране на апаратурата, съобразен с работния инвестиционен проект в двуседмичен срок след сключване на договора.

За подпозиции 1, 2 и 3 – Съответните участниците, определени за изпълнители, се задължават да осигурят създаването на комуникационни връзки между доставената апаратура и допълнителното оборудване със съществуващите такива в лечебното заведение, където е приложимо, за целите на лъчелечението.

11. След монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитвания, за които отговорност ще има доставчикът.

12. Всички части на устройствата трябва да бъдат нови и без дефекти.

ГАРАНЦИЯ – СЕРВИЗ -  За подпозиции от 1 до 3:

1. Участникът предоставя декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция - до 24 часа, 7 дни в седмицата.

2. Гаранционният срок е минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на инсталиране и пускане в действие, като максималният е не повече от 60 (шестдесет) месеца.

3. Гаранционното обслужване да включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.

4. По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба.

5. Участникът трябва да приеме условието, че по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, участникът приема гаранционния срок (или сервизното обслужване) да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените 240 часа оборудването не е работило.

2. Обучение на персонала:

По подпозиция № 1

Доставчикът трябва да извърши обучение на персонала по следната схема:

Етап „Техническо обучение” – на място, 4 /четири/ седмици при пускането на уредбата и 1/една/ седмица след едномесечна самостоятелна работа. Изпълнението се удостоверява с двустранно подписан документ за извършено обучение.

Етап „Клинично обучение” – доставчикът трябва да осигури обучение на персонала на лечебното заведение в референтен клиничен център с опит с предлагания апарат, извън България, в държава-членка на Европейския Съюз, както следва:

| Предмет на доставката | Времетраене | Специалист |
| --- | --- | --- |
| Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, система за планиране на лъчелечението и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация | 3 седмици 3 седмици 3 седмици | Лекар Мед.физик Инженер |

По подпозиция № 2 – на място, с продължителност 3 работни дни

По подпозиция № 3 – на място, с продължителност 3 работни дни

По подпозиция № 4 – на място, с продължителност 1 работен ден

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция……..”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

Единичната крайна цена следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, пускане в действие, обучение и гаранционна поддръжка. Цената следва да включва и извършване на приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики на уредбата за лъчелечение с апаратура на произовдителя, като за доказване на харакетриситките на лъчевите снопови на различни градуси на ротация на рамото на уредбата, трябва да се изпълни с “buddleschiff” воден фантом, което осигурява необходимата прецизност при настройките на линйния ускорител.

Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Забележка: При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива /с изрично писмено изявление в този смисъл, представено с офертата/. Възложителят няма право да разкрива информация, предстоставена му от участник и посочена от същия като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП и публичните действия на комисията, съгласно чл. 68 и 69а, ал. 3 от ЗОП.

## РАЗДЕЛ IV

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Гаранция за участие

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде представен като заверено от участника копие. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат /когато има такъв/. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на поръчката и обособената/ите позиция/и, за която/ито участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер 1% /един процент/ от стойността на поръчката без ДДС и е както следва – 40 146,00 лв.

Гаранцията за участие се представя под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Усвояването на гаранцията става по цитираната норма, ако възложителят има намерение да се възползва от възможността за усвояване на гаранцията.

2. Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената парична гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат /ако има такъв/.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя.

Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция за срочно изпълнение и гаранция за качествено изпълнение. Сумата на гаранцията за срочно изпълнение на договора е в размер на 80% от гаранцията за изпълнение на договора, а гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 20% от стойността гаранцията за изпълнение.

Гаранцията за срочно изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след монтаж, инсталаци, пускане в действие на медицинската апаратура и провеждане на обучението, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

Гаранцията за качествено изпълнение със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичането на гаранционният срок на доставеното медицинско оборудване, без Възложителя да дължи лихви на Изпълнителя за този период.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

## РАЗДЕЛ V

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците и техните подизпълнители нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- при осъществяване на публичните действия на комисията за разглеждане и оценка на офертите, съгласно чл. 68 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител по реда и условията на ЗЕДЕП и съгласно ЗОП.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Вид доставка | Технически параметри и характериситки | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, система за планиране на лъчелечението и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация |  |  |  |
| - А. Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор | - Цифрово управляем линеен ускорител с номинални енергии на снопове спирачно лъчение: 6MV и 18 MV и високоенергийни електронни снопове - 6, 9, 12, 15 и 18 MeV. Възможност за стабилност на електронните снопове, изравненост и симетрия на лъчевото поле съобразно изискванията на международните стандарти IEC 60976/60977 и/или Наребда 30 на МЗ от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. | - брой | - 1 |
|  | - 1.Механични характеристики |  |  |
|  | - 1.1. Разстояние източник – изоцентър 100 cm. |  |  |
|  | - 1.2. Асиметрична колимираща система осигуряваща размер на полето в изоцентъра 40 Х 40 cm2. |  |  |
|  | - 1.3. Многолистна колимираща система със следните характеристики: |  |  |
|  | - 1.3.1. Минимум 120 листа. |  |  |
|  | - 1.3.2. Ширина на всеки лист в изоцентъра ≤ 5 mm за отворено поле мин. 20Х20cm2 |  |  |
|  | - 1.3.3. Максимален размер на полето 40 Х 40 cm2. |  |  |
|  | - 1.3.4. Минимален размер на полето 0.5 Х 0.5 cm2. |  |  |
|  | - 1.3.5. Възможност за разминаване на два съседни насрещни листа (interdigitation). |  |  |
|  | - 1.3.6. Точност на позициониране на листовете - ± 1mm. |  |  |
|  | - 1.3.7. Скорост на движение на листовете ≥20 mm/s. |  |  |
|  | - 1.3.8. Възможност за ежедневнa автоматична проверка на калибрирането. |  |  |
|  | - 1.3.9. Утечка през листовете <3%. |  |  |
|  | - 1.3.10. Утечка между листовете <5%. |  |  |
|  | - 1.4. Диаметър на механичния изоцентър ≤ 2,0 mm. |  |  |
|  | - 1.5. Ротация на рамото на уредбата по-голяма или равна на ±180° с точност на позициониране по-малка или равна на 1°. |  |  |
|  | - 1.6. Ротация на колиматора на уредбата по-голяма или равна на 165° с разделителна способност на позициониране по-малка или равна на 1°. |  |  |
|  | - 2.Дозиметрични характеристики |  |  |
|  | - 2.1.Характеристики на високоенергийно спирачното лъчение: |  |  |
|  | - 2.1.1. |  |  |
|  | - 6 MV - дълбочина на дозния максимум 1,6± 0,2 cm и процентна дълбока доза на 10 cm дълбочина при референтни условия и SSD геометрия съгласно TRS 398 - 67±1%; |  |  |
|  | - 18 MV - дълбочина на дозния максимум 3,2± 0,2 cm и процентна дълбока доза на 10 cm дълбочина при референтни условия и SSD геометрия съгласно TRS 398 - 78±2%. |  |  |
|  | - 2.1.2. Mощност на дозата по-малка или равна на 600 cGy/min на дълбочина на дозния максимум. |  |  |
|  | - 2.1.3. Изравнеността на лъчевото поле да е съгласно IEC 60976 и IEC 60977 и/или Наредба 30 на МЗ. |  |  |
|  | - 2.1.4. Симетрията на лъчевото поле да е съгласно IEC 60976 и 60977 и/или Наредба 30 на МЗ. |  |  |
|  | - 2.1.5. Големината на полусянката за поле 10 Х 10 cm2 (съгласно IEC 976 и 977) < 8 mm, измерена във воден фантом на дълбочина 10 cm и на разстояние от източника 100 cm за спирачно лъчение с енергия 6 MV. |  |  |
|  | - 2.1.6. Линейност на мониторната камера ≤ 2 %. |  |  |
|  | - 2.1.7. Повторяемост на показанията на мониторната камера ≤ 2%. |  |  |
|  | - 2.2. Характеристики на високоенергийно електронно лъчение: |  |  |
|  | - 2.2.1. Дълбочина на 50% йонизация при референтни условия съгласно TRS 398. Да се посочи! |  |  |
|  | - 2.2.2. Мощност на дозата да е по малка или равна на 1000 cGy/min на дълбочина на дозният максимум. |  |  |
|  | - 2.2.3. Линейност на мониторната камера ≤ 2 %. |  |  |
|  | - 2.2.4. Повторяемост на показанията на мониторната камера ≤ 2 %. |  |  |
|  | - 3.Пациентна маса |  |  |
|  | - 3.1. Товароподемност ≥200 кг. |  |  |
|  | - 3.2. Провисване на пациентната маса да е в съответствие с IEC 60976 и 60977 Клауза 16.5.1. |  |  |
|  | - 3.3. Изоцентричен монтаж. |  |  |
|  | - 3.4. Горният плот да е от материал, прозрачен за лъчението – фиброкарбон или подобен - по цялата дължина на масата. Конструктивно да позволява пълно ротационно облъчване на пациента и изпълнение на IMRT техника. |  |  |
|  | - 3.5. Масата да е с IEC координатна система. |  |  |
|  | - 3.6. Всички моторизирани движения да могат да се управляват от командния пулт, да се верифицират и да се управляват автоматично. |  |  |
|  | - 4.Допълнителни приспособления |  |  |
|  | - 4.1. Лазери за 3D позициониране на пациента включително и "от към гърба"( back pointer).. |  |  |
|  | - 4.2. Механичен РИП метър |  |  |
|  | - 4.3. Физически клиновидни филтри, осигуряващи наклон на профила на лъчевото поле на 10 cm дълбочина във воден фантом на разстояние от източника 100 cm 15°, 30°, 45°, 60°, с възможност за кодиране. |  |  |
|  | - 4.4. Площадки за блокове с кодиращи устройства - 20 броя |  |  |
|  | - 4.5. Разговорно устройство за връзка между командното и процедурното помещения. |  |  |
|  | - 4.6. Телевизионна система за наблюдение на пациента по време на облъчване |  |  |
|  | - 4.7. Апликатори за високоенергийни електрони - 5 стандартни размера и 1 подходящ за ротационна терапия. |  |  |
|  | - 4.8. Приспособления за прикрепване на формиращите електронното поле блокове към съответните тубуси и устройство за формиране на необходимите блокове. |  |  |
|  | - 5.Устройство за портално изобразяване |  |  |
|  | - 5.1. Плосък детектор за изобразяване на анатомични структури на пациента по време на лъчелечението и разположението на сегментите на лъчевите снопове спрямо пациентната координатна система. Размер на пиксела <0.5 mm и размер на детектора ≥ 1200см ² . |  |  |
|  | - 5.2. Работна компютърна станция със софтуер за обработка на образите, възможност за наслагване на образи и прецизна геометрична оценка на позиционирането на пациента и сегментите на полетата за облъчване на пациента. |  |  |
|  | - 6.Устройство за компютър томографско изобразяване на мишенния обем (cone beam CT) . |  |  |
|  | - 6.1. Характеристики: геометрична точност - по-малка или равна на 1 mm; разделителна способност по-голяма или равна на 0,3 lp/mm; време за регистриране на образа по-малко или равно на 3 min. |  |  |
|  | - 6.2. Работна компютърна станция със софтуер позволяваща наслагване на получените образи с тези от планиращата система и бърза и точна оценка на отклонението на изоцентъра от планирания. |  |  |
|  | - 7.Възможност за ротационна терапия както с високоенергийно спирачно лъчение така и с високоенергийни електрони |  |  |
|  | - 8.Възможност за динамичен (виртуален) клин и/или възможност за интегриран автоматичен клин. |  |  |
|  | - 9.Възможност за изпълнение на модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT). |  |  |
|  | - 10.Приспособления и софтуер, позволяващи ограничаване на движенията на пациента( и мишенния обем в пациента) при дишане по време на облъчване. |  |  |
|  | - 11.Система за верификация на облъчването на пациента |  |  |
|  | - 11.1. Работна компютърна станция със софтуер позволяваща проверката на всички данни за облъчването на пациента, както и осигуряваща архив на всяко проведено облъчване. |  |  |
|  | - 11.2. Допълнителни монитори осигуряващи информация за текущото облъчване на пациента в командното помещение - 2 броя. |  |  |
|  | - 12.Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) с мощност, която да позволи завършване на облъчването на пациент т.е. позволяващо работата на ускорителя не по малко от 15 min. |  |  |
|  | - 13. Технологично оборудване на командното и процедурното помещения са задължение на доставчика на уредбата, взависимост от изискванията на производителя. |  |  |
| Б. Система за планиране на лъчелечението |  |  |  |
|  | - 1. Компютърна станция позволяваща въвеждането на данните за пациента от различните образно-диагностични уредби, определяне на 3-D геометрията на пациента, мишенния обем и критичните органи, 3D изчисляване на дозите, оценка на плана, обемни реконструкции и извеждане на данните чрез DICOM изход към локалната мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация и към верификационните станции на уредбите за лъчелечение. | - брой | - 1 |
|  | - 2. Компютърни станции позволяващи въвеждането на данните за пациента от различните образно-диагностични уредби, определяне на 3-D геометрията на пациента, мишенния обем и критичните органи, 3D изчисляване на дозите, оценка на плана, обемни реконструкции и извеждане на данните чрез DICOM изход към локалната мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация и към верификационните станции на уредбите за лъчелечение. Станциите да имат възможности за по-прецизно изчисляване на дозата по един от следните алгоритми: "Collapsed cone" или "Anisotropic Analitical Algorithm" за фотонни снопове и за изчисляване на дозата за електронни снопове по метода Монте Карло. | - брой | - 2 |
|  | - 3. Към компютърните станции от точка 2 да е предвидена възможност за обратно планиране за модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT) и обемно модулирана ротационна терапия(VMAT). Станциите трябва да имат възможност за DICOM изход към локалната мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация и към верификационните станции на уредбите за лъчелечение. | - брой | - 1 |
|  | - 4. Хардуер и допълнителна периферия | - брой | - 1 |
|  | - 5. Модул за определяне на данните за лъчевите снопове по енергии | - брой | - 1 |
| В. Локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация |  |  |  |
|  | - Работни компютърни станции съдържащи следните модули: | - брой | - 5 |
|  | - 1. Модул за въвеждане на административните данни за пациента. |  |  |
|  | - 2. Модул за въвеждане и съхранение на диагностични данни за пациента, включително съдържащ и база данни за международната класификация на заболяванията. |  |  |
|  | - 3. Модул за приемане и съхранение на данните за лъчелечението на пациента т.е. всички параметри за облъчване, характеризиращи дозиметричния план, лъчевите снопове, стойностите на отделните параметри на терапевтичната уредба и стойностите на параметрите на пациентната маса. |  |  |
|  | - 4. Модул за определяне на графика за работа на уредбите за лъчелечение, помощните диагностични уредби и на персонала. |  |  |
|  | - 5. Модул съхраняващ данните за облъчването на всеки пациент и информация за служителите назначили, одобрили и изпълнили терапевтичното задание. |  |  |
|  | - 6. Модул за сортиране и оценка на клиничните резултати по диагностични, демографски и статистически показатели |  |  |
|  | - 7. Системата трябва да има възможност за архивиране на данните на външен носител. |  |  |
|  | - 8. Dicom и Dicom RT съвместимост с планиращата система, диагностичните и терапевтичните уредби и болничната информационна система |  |  |
|  | - 9.Изграждане на необходимата хардуерна инфраструктура необходима за въвеждане на системата в клинична експлоатация |  |  |
| Допълнителни устройства към наличния 16-срезов компютърен томограф за целите на лечебното планиране |  |  |  |
|  | - 1. Пациентна маса |  |  |
|  | - 1.1 Аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента |  |  |
|  | - 1.2 Плоска пациентска маса за планиране на лъчелечение от фиброкарбон |  |  |
|  | - 2. Самостоятелна работна станция |  |  |
|  | - 2.1 Капацитет за съхранение на образи - не по-малко от 230 000 образа |  |  |
|  | - 2.2 Оперативна памет: мин 4GB |  |  |
|  | - 2.3 Цветен монитор - мин.19",1280/1024 резолюция |  |  |
|  | - 2.4 Мрежова връзка Ethernet: 100/1000Mbit |  |  |
|  | - 2.5 Система да е с пълна DICOM съвместимост и да може да се интегрира в PACS мрежа |  |  |
|  | - 2.6 Софтуер за виртуална симулация на лъчелечение |  |  |
|  | - 2.7 Софтуер за определяне на обема за лъчелечение както и критичните органи. |  |  |
|  | - 3. Допълнителни приспособления |  |  |
|  | - 3.1 Лазерни центратори за тримерно позициониране и софтуер за позициониранена пациента |  |  |
|  | - 4. Допълнителна работна станция за оценка на медицинските образи |  |  |
|  | - 4.1 Възможност за преглед и оценка и наслагване на медицински образи от различни диагностични уредби (МРТ, КТ, ПЕТ и др.) |  |  |
|  | - 4.2 Станцията да е обурудвана с два броя монитори 2 Мегапиксела |  |  |
|  | - 4.3 Наличие на софтуер за 3D обработка на медицински образи |  |  |
| Дозиметрична апаратура |  |  |  |
|  | - 1. Моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчеви снопове съдържащ: |  |  |
|  | - 1.1. Воден резервоар от плексиглас с размери 500 Х 500 Х 400 mm. | - брой | - 1 |
|  | - 1.2. Устройство за позициониране. | - брой | - 1 |
|  | - 1.3. Тримерен придвижващ механизъм. Възпроизводимост на позициониращият механизъм 0.1 mm. | - брой | - 1 |
|  | - 1.4. Количка с повдигащ механизъм за позициониране на водния фантом. | - брой | - 1 |
|  | - 1.5. Воден резервоар с помпа за съхранение на водата. | - брой | - 1 |
|  | - 1.6. Двуканален електрометър за абсолютна и относителна дозиметрия в лъчелечението. | - брой | - 1 |
|  | - 1.7. Необходимата за фантома електроника. | - брой | - 1 |
|  | - 1.8. Софтуер за изпълнение на относителни измервания на характеристиките на лъчевите снопове и за анализ на данните. |  | - 1 |
|  | - 1.9. Напръстникова йонизационна камера за терапевтични цели - водоустойчива, с обем 0,1 до 0,15 cm3. Държател за камерата. Система на куплунга TNC. | - брой | - 2 |
|  | - 1.10. Полупроводникова камера с водозащитен детектор, с малък чувствителен обем, за измерване на високоенергийни фотонни и електронни лъчения в енергийния интервал 1-20 МeV. Система на куплунга TNC. | - брой | - 2 |
|  | - 1.11. Удължителен кабел "дозиметър - йонизационна камера" 20 m. Система на куплунга TNC. | - брой | - 2 |
|  | - 2. Набор йонизационни камери, пълни аксесоари (държатели за воден фантом и равновесни шапки за 60Co гама лъчи и 6 и 18 MV спирачно лъчение) и сертификати за калибриране в погълната доза във вода за 60Со: |  |  |
|  | - 2.1. Пин пойнт камера с обем между 0.03-0.04 сm3 . Система на куплунга TNC | - брой | - 1 |
|  | - 2.2. Напръстникова йонизационна камера тип – Фармер, водоустойчива- с обем между 0.6-0.7 сm3. Система на куплунга TNC | - брой | - 1 |
|  | - 2.3. Напръстникова йонизационна камера, водоустойчива - с обем между 0.1-0.3 сm3, Система на куплунга TNC | - брой | - 1 |
|  | - 2.4. Плоскопаралелна йонизационна камера тип "Roos" - с обем между 0.3-0.4 сm3. Система на куплунга TNC. | - брой | - 1 |
|  | - 2.5. Плоскопаралелна йонизационна камера тип Advanced Marcus с обем между 0.02-0.05 сm3. Система на куплунга TNC | - брой | - 1 |
|  | - 3. Еталонен дозиметър, подходящ за вторичен стандарт, с висок клас на точност за абсолютна дозиметрия, със сертификат за калибровка Технически параметри: - Измервателен диапазон за заряд – от 40рС до 1 С ; за ток – от 40 pA до 1000 nА - Разделителна способност за заряд – 0,1pC за ток – 0,1pA - Стабилност на показанието с времето : <± 0.2 % годишно - Нелинейност на показанието : < ± 0.25% - Утечка: < ±10 fA. - Възможност за плавна промяна на захранващото напрежение за йонизационните камери със стъпка 1 V от 0 до минимум ± 400 V. - Захранването може да се осъществява както директно от мрежата ( 50/60 Hz) така и чрез акумулаторна батерия - АА (NiMH) - Температурен обхват на работа от 15 до 35° C. - Допустима относителна влажност от 10 до 80% - Интерфейс- TCP/IP и RS 232. - Време за измерване от 1 до 9999 s. | - брой | - 1 |
|  | - 4. Прецизен барометър (750-1100 hPa) със сертификат от калибровка и с точност на показанието 0,1 kPa. | - брой | - 1 |
|  | - 5. Термометър (0-80°C)-измерване във въздух и вода с точност на показанието -0,2 °C. | - брой | - 1 |
|  | - 6. Фантом подходящ за ежедневни проверки на дебита на линеен ускорител, съвместим с камерата от позиция 2.3. | - брой | - 1 |
|  | - 7. Дозиметрична система с фантом, подходящ за верификация на модулирано по интензитет лъчелечение и обемно модулирана ротационна терапия. Дозиметричната система трябва да съдържа 2D панел с йонизационни камери. Разделителната способност мин. 10mm. | - брой | - 1 |
|  | - 8.Удължителен кабел "дозиметър - йонизационна камера" със защитени накрайници. Дължина 20 m. Система на куплунга TNC. | - брой | - 2 |
|  | - 9. Компютърна Система за сканиране и анализ на Гафхромни филми за контрол на качеството и приемателни изпитвания |  |  |
|  | - 9.1 A3 цветен скенер (RGB 48 bit) за използване с ГАФХРОМАТОГРАФСКИ EBT films. Разделителна способност 2400 dpi, измервателен обхат макс 3,8 OD | - брой | - 1 |
|  | - 9.2 Софтуерен модул за оценяване на ГАФХРОМАТОГРАФСКИ филми. Съвместим със софтуера на водният фантом | - брой | - 1 |
|  | - 9.3 Гафхромни филми за контрол на качеството и приемателни излитвания - 100 броя/пакет | - пакет | - 1 |
| Устройства за имобилизация на пациента |  |  |  |
|  | - 1.Базова подложка за глава | - брой | - 2 |
|  | - 2. Набор опори за глава за позиция "гръб" | - брой | - 2 |
|  | - 3. Подложка за позиция "корем" | - брой | - 2 |
|  | - 4. Термопластична маска за глава и рамене | - брой | - 20 |
|  | - 5. Вана за загряване на термопластични маски | - брой | - 1 |
|  | - 6. Имобилизационна подложка за облъчване на гърда и торакс с възможности за прецизна имобилизация на ръцете. | - брой | - 2 |
|  | - 7. Вакуумни матраци за имобилизация на цяло тяло 70/100см | - брой | - 3 |
|  | - 8. Вакуумни матраци за имобилизация на малък таз 50/70см | - брой | - 5 |
|  | - 9. Вакуумна помпа | - брой | - 1 |
|  | - 10. Базова подложка за корем и таз от фиброкарбон | - брой | - 2 |
|  | - 11. Термопластична маска за корем и таз | - брой | - 20 |
|  | - 12. Устройство за фиксиране на колене и ходила | - брой | - 2 |

Навсякъде в техническите спецификации, цитираните стандарти да се има предвид и еквивалента.

Техническите спецификации съдържат обективни параметри, които не са обвързани с определен изпълнител и не съдържат условия или изисквания, които да дават предимство или необосновано ограничават участието на лица при обявяване на обществена поръчка.

1. Изисквания към предлаганата апаратура

1. Предлаганите изделия трябва да отговарят на изискванията, описани в „Технически параметри, характеристики на доставката“ или да притежава по-добри параметри. За подпозиция № 4 – всички предлагани изделия трябва да бъдат от един производител.

2. Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация – официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията.

3. Оферираните изделия трябва да бъдат доставени, монтирани, инсталирани, настроени и въведени в експлоатация.

4. За подпозиции от 1 до 3 - Офертата трябва да включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие, обучение и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи. Участникът избран за изпълнител трябва да извърши по позиция № 1 приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики на уредбата за лъчелечение с апаратура на произовдителя, като за доказване на харакетриситките на лъчевите снопови на различни градуси на ротация на рамото на уредбата, трябва да се изпълни с “buddleschiff” воден фантом, което осигурява необходимата прецизност при настройките на линйния ускорител.

За подпозиция 4 -  Офертата трябва да включва доставка и обучение с всички необходими за експлоатацията принадлежности

5. Предложените изделия трябва да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2014 г., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани.

6. Предлаганите изделия да притежават СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

7. За подпозиции от 1 до 3 - Участникът да е в състояние да осигурява оригинални резервни части за апарата в срок не по-малко от 8 години след изтичане на гаранционния срок. Доказва се с декларация, издадена от производителя за наличието на резервни части за поне 8 години след изтичане на гаранционния срок.

8. Участникът предоставя документите за съответствието на медицинското изделие с изискванията на Закона за медицинските изделия, а именно: - Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и в превод на български език; - ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в превод на български език; - Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ- декларация свободен текст.

9. За подпозиция 1 - Участникът предоставя декларация, че ще съдейства за съгласуване на необходимите технологични проекти пред НЦРРЗ/РЗИ и АЯР, както и за  узаконяване на апаратурата пред съответните институции.

10. За подпозиция 1 - Участникът, определен за изпълнител, трябва да представи технологичен проект за помещенията за монтиране на апаратурата, съобразен с работния инвестиционен проект в двуседмичен срок след сключване на договора.

За подпозиции 1, 2 и 3 – Съответните участниците, определени за изпълнители, се задължават да осигурят създаването на комуникационни връзки между доставената апаратура и допълнителното оборудване със съществуващите такива в лечебното заведение, където е приложимо, за целите на лъчелечението.

11. След монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитвания, за които отговорност ще има доставчикът.

12. Всички части на устройствата трябва да бъдат нови и без дефекти.

ГАРАНЦИЯ – СЕРВИЗ -  За подпозиции от 1 до 3:

1. Участникът предоставя декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция - до 24 часа, 7 дни в седмицата.

2. Гаранционният срок е минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на инсталиране и пускане в действие, като максималният е не повече от 60 (шестдесет) месеца.

3. Гаранционното обслужване да включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.

4. По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба.

5. Участникът трябва да приеме условието, че по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, участникът приема гаранционния срок (или сервизното обслужване) да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените 240 часа оборудването не е работило.

2. Обучение на персонала:

По подпозиция № 1

Доставчикът трябва да извърши обучение на персонала по следната схема:

Етап „Техническо обучение” – на място, 4 /четири/ седмици при пускането на уредбата и 1/една/ седмица след едномесечна самостоятелна работа. Изпълнението се удостоверява с двустранно подписан документ за извършено обучение.

Етап „Клинично обучение” – доставчикът трябва да осигури обучение на персонала на лечебното заведение в референтен клиничен център с опит с предлагания апарат, извън България, в държава-членка на Европейския Съюз, както следва:

| Предмет на доставката | Времетраене | Специалист |
| --- | --- | --- |
| Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, система за планиране на лъчелечението и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация | 3 седмици 3 седмици 3 седмици | Лекар Мед.физик Инженер |

По подпозиция № 2 – на място, с продължителност 3 работни дни

По подпозиция № 3 – на място, с продължителност 3 работни дни

По подпозиция № 4 – на място, с продължителност 1 работен ден

3. Срок на договора

1. Срокът на доставка е - до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора с изпълнителя.

2. Участникът трябва да има готовност да достави медицинското оборудване в срок до 1 (един) месец от датата на получаване на писмена заявка от страна на възложителя. В писмената заявка възложителят може да заяви цялото медицинско оборудване или само отделни негови апарати по подпозиции.

3. Срокът за монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване е до 2 (два) месеца след доставка.

4. Гаранционният срок е минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на инсталиране и пускане в действие, като максималният е не повече от 60 (шестдесет) месеца.

4. Място на изпълнение на поръчката: УМБАЛ „Д-р Георги Странски ЕАД”, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

5. Начин образуване на цената и начин на плащане:

5.1. Начин на образуване на цената

Крайна цена следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, пускане в действие, обучение и гаранционна поддръжка. Цената следва да включва и извършване на приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики на уредбата за лъчелечение с апаратура на произовдителя, като за доказване на харакетриситките на лъчевите снопови на различни градуси на ротация на рамото на уредбата, трябва да се изпълни с “buddleschiff” воден фантом, което осигурява необходимата прецизност при настройките на линйния ускорител.

Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

5.2. Условия и начин на плащане:

Авансово плащане - 30 % /тридесет на сто/ от цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора след представяне на фактура-оригинал за стойността на авансовото плащане, както и на безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане, покриваща 100% от стойността на авансовото плащане.  Гаранцията за авансово плащане следва да е със срок минимум 8 /осем/ месеца и същата се освобождава от възложителя след доставка на медицинската апаратура. В случай, че гаранцията за авансово плащане изтича преди датата на доставка /когато такава е определена според възлагателно писмо от възложителя/, изпълнителят се задължава да удължи гаранцията със срок минимум 30 /тридесет/ дни след определената дата за доставка; Окончателно плащане – в размер на 70% /седемдесет на сто/ останалата част от цената по договора, платима в срок до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, инсталация, пускане в действие и представяне на оригинална фактура за дължимата сума и окончателен приемо-предавателен протокол, но не повече от седем месеца след доставка. Във всяка фактура трябва да се посочи, че плащането се извършва със средства, отпуснати от средно срочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, съгласно договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002-04 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД”, Плевен, подписан между Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

ГЛАВА  ІІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП – „икономически най-изгодна оферта“.

Критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“ съгласно посочените по-долу показатели за оценяване и правила за определяне на точките на всеки показател.

На първо място се класира оферта, която има най-голям общ сбор точки по комплексна оценка. Останалите оферти се класират по низходящ ред.

В случай, че двама и повече участници получат равен брой точки при определяне на комплексната оценка, за икономически най-изгодна се приема оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Когато изпълнителят не може да се определи по описания ред, комисията ще се определи класирането им чрез публично теглене на жребий.

I. 	Оценка

Максималният брой точки, които участник може да получи е 100 точки

| ПОКАЗАТЕЛИ | ТОЧКИ |
| --- | --- |
| К 1. „Цена” | К1 = 40 |
| K 2. „Гаранционен срок” | K2 = 10 |
| К 3 „Технически характеристики” | К3= 50 |
| K 3.1. Скорост на движение на листовете на многолистовия колиматор | K3.1 = 20 |
| K 3.2. Брой на листовете на многолистовия колиматор | K3.2 = 20 |
| K 3.3. Големина на облъчваното поле cm2 | K3.3 = 10 |

Показателят К1 – „Цена на оборудването“ оценява ценовата оферта на участника. Участникът, посочил най-ниска цена получава 40 точки. За всички останали участници, точките се формират по следната формула.

К1n = P min/Pn *40

Pmin – най-ниска предложена цена на оборудване;

P1n – предложена цена на n участник;

K1n –оценка на n участник.

Показателят К2 - „Гаранционен срок“ оценява оферта на участника. Участникът посочил най-голям гаранционен срок в месеци получава 10 точки. За всички останали участници точките се формират по следната формула .

К2n = Pn / P max  * 10

Pmax – най-голям гаранционен срок;

P2n – предложен гаранционен срок на n участник;

K2n –оценка на n участник.

*забележка – Участникът не може да оферира гаранционен срок по-малък от 24 месеца и по-голям от 60 месеца.

Показателят К3 – „Технически характеристики” оценява техническите предимства на предложения от участника апарат, спрямо минимално заложените в техническата спецификация изисквания. Максимална стойност на параметъра K3=50 т.

К3 = К3.1 + К3.2 + К3.3

Показателят К 3.1.  – „Скорост на движение на листовете на многолистовия колиматор” – до 20 точки.

Минималната скорост на движение на листовете на многолистовия колиматор е 2.0 см/сек. Участник предложил скорост от 2.0 см/сек получава 1т. На участник  предложил по-висока стойност се присъждат по 1.5 точка за всеки 0.1 см/сек по-висока скорост на движение, като максималния брой точки, които се присъждат са 20.

Показателят К 3.2. – „Брой на листовете на многолистовия колиматор“ - до 20 т.

Минималното изискване за брой листове на многолистния колиматор е 120 и за него се присъжда 1 т. Участникът предложил стойност между 121 и 140 листа получава 10т. За предложения между 141 и 155 листа се присъждат 15 т., а при 156 и повече листа се присъждат 20 т.

Показателят К 3.3. –  „Големина на облъчваното поле см2”– до 10 точки.

Офертата на Участника се оценява по следната формула:

К3.3n= P3.3n/Pmax * 10

Pmax= най-високата предложена стойност за големина на облъчваното поле

P3.3n= предложена стойност на n участник

К3.3n= оценка на n участник

Участникът предложил най- голям размер в см² на лъчевото поле при SSD – 100 cm получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник, броя точки се намалява съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Размерът на лъчевото поле се смята като се умножат хоризонталния по вертикалния размер на полето и резултатът се представя в см².

Комплексна оценка (КО) за всеки от участниците, се формира по следната формула :

КО = К1 + К2 + К3

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Всяка оценка се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако "икономически най-изгодна оферта" не може да се определи по реда, описан по-горе.

Приложение № 1 - Таблица за съответствие - приложение към техническото предложение на участника

| Подпозиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Колич-во в брой | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 1 | Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, система за планиране на лъчелечението и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация |  |  |  |
|  | - А. Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор | - Цифрово управляем линеен ускорител с номинални енергии на снопове спирачно лъчение: 6MV и 18 MV и високоенергийни електронни снопове - 6, 9, 12, 15 и 18 MeV. Възможност за стабилност на електронните снопове, изравненост и симетрия на лъчевото поле съобразно изискванията на международните стандарти IEC 60976/60977 и/или Наребда 30 на МЗ от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. | - 1 |  |
|  |  | - 1.Механични характеристики |  |  |
|  |  | - 1.1. Разстояние източник – изоцентър 100 cm. |  |  |
|  |  | - 1.2. Асиметрична колимираща система осигуряваща размер на полето в изоцентъра 40 Х 40 cm2. |  |  |
|  |  | - 1.3. Многолистна колимираща система със следните характеристики: |  |  |
|  |  | - 1.3.1. Минимум 120 листа. |  |  |
|  |  | - 1.3.2. Ширина на всеки лист в изоцентъра 5 mm за отворено поле мин. 20Х20cm2 |  |  |
|  |  | - 1.3.3. Максимален размер на полето 40 Х 40 cm2. |  |  |
|  |  | - 1.3.4. Минимален размер на полето 0.5 Х 0.5 cm2. |  |  |
|  |  | - 1.3.5. Възможност за разминаване на два съседни насрещни листа (interdigitation). |  |  |
|  |  | - 1.3.6. Точност на позициониране на листовете - ± 1mm. |  |  |
|  |  | - 1.3.7. Скорост на движение на листовете ≥20 mm/s. |  |  |
|  |  | - 1.3.8. Възможност за ежедневнa автоматична проверка на калибрирането. |  |  |
|  |  | - 1.3.9. Утечка през листовете 3%. |  |  |
|  |  | - 1.3.10. Утечка между листовете 5%. |  |  |
|  |  | - 1.4. Диаметър на механичния изоцентър 2,0 mm. |  |  |
|  |  | - 1.5. Ротация на рамото на уредбата по-голяма или равна на ±180° с точност на позициониране по-малка или равна на 1°. |  |  |
|  |  | - 1.6. Ротация на колиматора на уредбата по-голяма или равна на 165° с разделителна способност на позициониране по-малка или равна на 1°. |  |  |
|  |  | - 2.Дозиметрични характеристики |  |  |
|  |  | - 2.1.Характеристики на високоенергийно спирачното лъчение: |  |  |
|  |  | - 2.1.1. |  |  |
|  |  | - 6 MV - дълбочина на дозния максимум 1,6± 0,2 cm и процентна дълбока доза на 10 cm дълбочина при референтни условия и SSD геометрия съгласно TRS 398 - 67±1%; |  |  |
|  |  | - 18 MV - дълбочина на дозния максимум 3,2± 0,2 cm и процентна дълбока доза на 10 cm дълбочина при референтни условия и SSD геометрия съгласно TRS 398 - 78±2%. |  |  |
|  |  | - 2.1.2. Mощност на дозата по-малка или равна на 600 cGy/min на дълбочина на дозния максимум. |  |  |
|  |  | - 2.1.3. Изравнеността на лъчевото поле да е съгласно IEC 60976 и IEC 60977 и/или Наредба 30 на МЗ. |  |  |
|  |  | - 2.1.4. Симетрията на лъчевото поле да е съгласно IEC 60976 и 60977 и/или Наредба 30 на МЗ. |  |  |
|  |  | - 2.1.5. Големината на полусянката за поле 10 Х 10 cm2 (съгласно IEC 976 и 977) < 8 mm, измерена във воден фантом на дълбочина 10 cm и на разстояние от източника 100 cm за спирачно лъчение с енергия 6 MV. |  |  |
|  |  | - 2.1.6. Линейност на мониторната камера  2 %. |  |  |
|  |  | - 2.1.7. Повторяемост на показанията на мониторната камера 2%. |  |  |
|  |  | - 2.2. Характеристики на високоенергийно електронно лъчение: |  |  |
|  |  | - 2.2.1. Дълбочина на 50% йонизация при референтни условия съгласно TRS 398. Да се посочи! |  |  |
|  |  | - 2.2.2. Мощност на дозата да е по малка или равна на 1000 cGy/min на дълбочина на дозният максимум. |  |  |
|  |  | - 2.2.3. Линейност на мониторната камера  2 %. |  |  |
|  |  | - 2.2.4. Повторяемост на показанията на мониторната камера 2 %. |  |  |
|  |  | - 3.Пациентна маса |  |  |
|  |  | - 3.1. Товароподемност ≥200 кг. |  |  |
|  |  | - 3.2. Провисване на пациентната маса да е в съответствие с IEC 60976 и 60977 Клауза 16.5.1. |  |  |
|  |  | - 3.3. Изоцентричен монтаж. |  |  |
|  |  | - 3.4. Горният плот да е от материал, прозрачен за лъчението – фиброкарбон или подобен - по цялата дължина на масата. Конструктивно да позволява пълно ротационно облъчване на пациента и изпълнение на IMRT техника. |  |  |
|  |  | - 3.5. Масата да е с IEC координатна система. |  |  |
|  |  | - 3.6. Всички моторизирани движения да могат да се управляват от командния пулт, да се верифицират и да се управляват автоматично. |  |  |
|  |  | - 4.Допълнителни приспособления |  |  |
|  |  | - 4.1. Лазери за 3D позициониране на пациента включително и "от към гърба"( back pointer).. |  |  |
|  |  | - 4.2. Механичен РИП метър |  |  |
|  |  | - 4.3. Физически клиновидни филтри, осигуряващи наклон на профила на лъчевото поле на 10 cm дълбочина във воден фантом на разстояние от източника 100 cm 15°, 30°, 45°, 60°, с възможност за кодиране. |  |  |
|  |  | - 4.4. Площадки за блокове с кодиращи устройства - 20 броя |  |  |
|  |  | - 4.5. Разговорно устройство за връзка между командното и процедурното помещения. |  |  |
|  |  | - 4.6. Телевизионна система за наблюдение на пациента по време на облъчване |  |  |
|  |  | - 4.7. Апликатори за високоенергийни електрони - 5 стандартни размера и 1 подходящ за ротационна терапия. |  |  |
|  |  | - 4.8. Приспособления за прикрепване на формиращите електронното поле блокове към съответните тубуси и устройство за формиране на необходимите блокове. |  |  |
|  |  | - 5.Устройство за портално изобразяване |  |  |
|  |  | - 5.1. Плосък детектор за изобразяване на анатомични структури на пациента по време на лъчелечението и разположението на сегментите на лъчевите снопове спрямо пациентната координатна система. Размер на пиксела <0.5 mm и размер на детектора ≥ 1200см ² . |  |  |
|  |  | - 5.2. Работна компютърна станция със софтуер за обработка на образите, възможност за наслагване на образи и прецизна геометрична оценка на позиционирането на пациента и сегментите на полетата за облъчване на пациента. |  |  |
|  |  | - 6.Устройство за компютър томографско изобразяване на мишенния обем (cone beam CT) . |  |  |
|  |  | - 6.1. Характеристики: геометрична точност - по-малка или равна на 1 mm; разделителна способност по-голяма или равна на 0,3 lp/mm; време за регистриране на образа по-малко или равно на 3 min. |  |  |
|  |  | - 6.2. Работна компютърна станция със софтуер позволяваща наслагване на получените образи с тези от планиращата система и бърза и точна оценка на отклонението на изоцентъра от планирания. |  |  |
|  |  | - 7.Възможност за ротационна терапия както с високоенергийно спирачно лъчение така и с високоенергийни електрони |  |  |
|  |  | - 8.Възможност за динамичен (виртуален) клин и/или възможност за интегриран автоматичен клин. |  |  |
|  |  | - 9.Възможност за изпълнение на модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT). |  |  |
|  |  | - 10.Приспособления и софтуер, позволяващи ограничаване на движенията на пациента( и мишенния обем в пациента) при дишане по време на облъчване. |  |  |
|  |  | - 11.Система за верификация на облъчването на пациента |  |  |
|  |  | - 11.1. Работна компютърна станция със софтуер позволяваща проверката на всички данни за облъчването на пациента, както и осигуряваща архив на всяко проведено облъчване. |  |  |
|  |  | - 11.2. Допълнителни монитори осигуряващи информация за текущото облъчване на пациента в командното помещение - 2 броя. |  |  |
|  |  | - 12.Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) с мощност, която да позволи завършване на облъчването на пациент т.е. позволяващо работата на ускорителя не по малко от 15 min. |  |  |
|  |  | - 13. Технологично оборудване на командното и процедурното помещения са задължение на доставчика на уредбата, взависимост от изискванията на производителя. |  |  |
|  | Б. Система за планиране на лъчелечението |  |  |  |
|  |  | - 1. Компютърна станция позволяваща въвеждането на данните за пациента от различните образно-диагностични уредби, определяне на 3-D геометрията на пациента, мишенния обем и критичните органи, 3D изчисляване на дозите, оценка на плана, обемни реконструкции и извеждане на данните чрез DICOM изход към локалната мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация и към верификационните станции на уредбите за лъчелечение. | - 1 |  |
|  |  | - 2. Компютърни станции позволяващи въвеждането на данните за пациента от различните образно-диагностични уредби, определяне на 3-D геометрията на пациента, мишенния обем и критичните органи, 3D изчисляване на дозите, оценка на плана, обемни реконструкции и извеждане на данните чрез DICOM изход към локалната мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация и към верификационните станции на уредбите за лъчелечение. Станциите да имат възможности за по-прецизно изчисляване на дозата по един от следните алгоритми: "Collapsed cone" или "Anisotropic Analitical Algorithm" за фотонни снопове и за изчисляване на дозата за електронни снопове по метода Монте Карло. | - 2 |  |
|  |  | - 3. Към компютърните станции от точка 2 да е предвидена възможност за обратно планиране за модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT) и обемно модулирана ротационна терапия(VMAT). Станциите трябва да имат възможност за DICOM изход към локалната мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация и към верификационните станции на уредбите за лъчелечение. | - 1 |  |
|  |  | - 4. Хардуер и допълнителна периферия | - 1 |  |
|  |  | - 5. Модул за определяне на данните за лъчевите снопове по енергии | - 1 |  |
|  | В. Локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация |  |  |  |
|  |  | - Работни компютърни станции съдържащи следните модули: | - 5 |  |
|  |  | - 1. Модул за въвеждане на административните данни за пациента. |  |  |
|  |  | - 2. Модул за въвеждане и съхранение на диагностични данни за пациента, включително съдържащ и база данни за международната класификация на заболяванията. |  |  |
|  |  | - 3. Модул за приемане и съхранение на данните за лъчелечението на пациента т.е. всички параметри за облъчване, характеризиращи дозиметричния план, лъчевите снопове, стойностите на отделните параметри на терапевтичната уредба и стойностите на параметрите на пациентната маса. |  |  |
|  |  | - 4. Модул за определяне на графика за работа на уредбите за лъчелечение, помощните диагностични уредби и на персонала. |  |  |
|  |  | - 5. Модул съхраняващ данните за облъчването на всеки пациент и информация за служителите назначили, одобрили и изпълнили терапевтичното задание. |  |  |
|  |  | - 6. Модул за сортиране и оценка на клиничните резултати по диагностични, демографски и статистически показатели |  |  |
|  |  | - 7. Системата трябва да има възможност за архивиране на данните на външен носител. |  |  |
|  |  | - 8. Dicom и Dicom RT съвместимост с планиращата система, диагностичните и терапевтичните уредби и болничната информационна система |  |  |
|  |  | - 9.Изграждане на необходимата хардуерна инфраструктура необходима за въвеждане на системата в клинична експлоатация |  |  |
| 2 | Допълнителни устройства към наличния 16-срезов компютърен томограф за целите на лечебното планиране |  |  |  |
|  |  | - 1. Пациентна маса |  |  |
|  |  | - 1.1 Аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента |  |  |
|  |  | - 1.2 Плоска пациентска маса за планиране на лъчелечение от фиброкарбон |  |  |
|  |  | - 2. Самостоятелна работна станция |  |  |
|  |  | - 2.1 Капацитет за съхранение на образи - не по-малко от 230 000 образа |  |  |
|  |  | - 2.2 Оперативна памет: мин 4GB |  |  |
|  |  | - 2.3 Цветен монитор - мин.19",1280/1024 резолюция |  |  |
|  |  | - 2.4 Мрежова връзка Ethernet: 100/1000Mbit |  |  |
|  |  | - 2.5 Система да е с пълна DICOM съвместимост и да може да се интегрира в PACS мрежа |  |  |
|  |  | - 2.6 Софтуер за виртуална симулация на лъчелечение |  |  |
|  |  | - 2.7 Софтуер за определяне на обема за лъчелечение както и критичните органи. |  |  |
|  |  | - 3. Допълнителни приспособления |  |  |
|  |  | - 3.1 Лазерни центратори за тримерно позициониране и софтуер за позициониранена пациента |  |  |
|  |  | - 4. Допълнителна работна станция за оценка на медицинските образи |  |  |
|  |  | - 4.1 Възможност за преглед и оценка и наслагване на медицински образи от различни диагностични уредби (МРТ, КТ, ПЕТ и др.) |  |  |
|  |  | - 4.2 Станцията да е обурудвана с два броя монитори 2 Мегапиксела |  |  |
|  |  | - 4.3 Наличие на софтуер за 3D обработка на медицински образи |  |  |
| 3 | Дозиметрична апаратура |  |  |  |
|  |  | - 1. Моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчеви снопове съдържащ: |  |  |
|  |  | - 1.1. Воден резервоар от плексиглас с размери 500 Х 500 Х 400 mm. | - 1 |  |
|  |  | - 1.2. Устройство за позициониране. | - 1 |  |
|  |  | - 1.3. Тримерен придвижващ механизъм. Възпроизводимост на позициониращият механизъм 0.1 mm. | - 1 |  |
|  |  | - 1.4. Количка с повдигащ механизъм за позициониране на водния фантом. | - 1 |  |
|  |  | - 1.5. Воден резервоар с помпа за съхранение на водата. | - 1 |  |
|  |  | - 1.6. Двуканален електрометър за абсолютна и относителна дозиметрия в лъчелечението. | - 1 |  |
|  |  | - 1.7. Необходимата за фантома електроника. | - 1 |  |
|  |  | - 1.8. Софтуер за изпълнение на относителни измервания на характеристиките на лъчевите снопове и за анализ на данните. | - 1 |  |
|  |  | - 1.9. Напръстникова йонизационна камера за терапевтични цели - водоустойчива, с обем 0,1 до 0,15 cm3. Държател за камерата. Система на куплунга TNC. | - 2 |  |
|  |  | - 1.10. Полупроводникова камера с водозащитен детектор, с малък чувствителен обем, за измерване на високоенергийни фотонни и електронни лъчения в енергийния интервал 1-20 МeV. Система на куплунга TNC. | - 2 |  |
|  |  | - 1.11. Удължителен кабел "дозиметър - йонизационна камера" 20 m. Система на куплунга TNC. | - 2 |  |
|  |  | - 2. Набор йонизационни камери, пълни аксесоари (държатели за воден фантом и равновесни шапки за 60Co гама лъчи и 6 и 18 MV спирачно лъчение) и сертификати за калибриране в погълната доза във вода за 60Со: |  |  |
|  |  | - 2.1. Пин пойнт камера с обем между 0.03-0.04 сm3 . Система на куплунга TNC | - 1 |  |
|  |  | - 2.2. Напръстникова йонизационна камера тип – Фармер, водоустойчива- с обем между 0.6-0.7 сm3. Система на куплунга TNC | - 1 |  |
|  |  | - 2.3. Напръстникова йонизационна камера, водоустойчива - с обем между 0.1-0.3 сm3, Система на куплунга TNC | - 1 |  |
|  |  | - 2.4. Плоскопаралелна йонизационна камера тип "Roos" - с обем между 0.3-0.4 сm3. Система на куплунга TNC. | - 1 |  |
|  |  | - 2.5. Плоскопаралелна йонизационна камера тип Advanced Marcus с обем между 0.02-0.05 сm3. Система на куплунга TNC | - 1 |  |
|  |  | - 3. Еталонен дозиметър, подходящ за вторичен стандарт, с висок клас на точност за абсолютна дозиметрия, със сертификат за калибровка Технически параметри: - Измервателен диапазон за заряд – от 40рС до 1 С ; за ток – от 40 pA до 1000 nА - Разделителна способност за заряд – 0,1pC за ток – 0,1pA - Стабилност на показанието с времето : <± 0.2 % годишно - Нелинейност на показанието : < ± 0.25% - Утечка: < ±10 fA. - Възможност за плавна промяна на захранващото напрежение за йонизационните камери със стъпка 1 V от 0 до минимум ± 400 V. - Захранването може да се осъществява както директно от мрежата ( 50/60 Hz) така и чрез акумулаторна батерия - АА (NiMH) - Температурен обхват на работа от 15 до 35° C. - Допустима относителна влажност от 10 до 80% - Интерфейс- TCP/IP и RS 232. - Време за измерване от 1 до 9999 s. | - 1 |  |
|  |  | - 4. Прецизен барометър (750-1100 hPa) със сертификат от калибровка и с точност на показанието 0,1 kPa. | - 1 |  |
|  |  | - 5. Термометър (0-80°C)-измерване във въздух и вода с точност на показанието -0,2 °C. | - 1 |  |
|  |  | - 6. Фантом подходящ за ежедневни проверки на дебита на линеен ускорител, съвместим с камерата от позиция 2.3. | - 1 |  |
|  |  | - 7. Дозиметрична система с фантом, подходящ за верификация на модулирано по интензитет лъчелечение и обемно модулирана ротационна терапия. Дозиметричната система трябва да съдържа 2D панел с йонизационни камери. Разделителната способност мин. 10mm. | - 1 |  |
|  |  | - 8.Удължителен кабел "дозиметър - йонизационна камера" със защитени накрайници. Дължина 20 m. Система на куплунга TNC. | - 2 |  |
|  |  | - 9. Компютърна Система за сканиране и анализ на Гафхромни филми за контрол на качеството и приемателни изпитвания |  |  |
|  |  | - 9.1 A3 цветен скенер (RGB 48 bit) за използване с ГАФХРОМАТОГРАФСКИ EBT films. Разделителна способност 2400 dpi, измервателен обхат макс 3,8 OD | - 1 |  |
|  |  | - 9.2 Софтуерен модул за оценяване на ГАФХРОМАТОГРАФСКИ филми. Съвместим със софтуера на водният фантом | - 1 |  |
|  |  | - 9.3 Гафхромни филми за контрол на качеството и приемателни излитвания - 100 броя/пакет | - 1 |  |
| 4 | Устройства за имобилизация на пациента |  |  |  |
|  |  | - 1.Базова подложка за глава | - 2 |  |
|  |  | - 2. Набор опори за глава за позиция "гръб" | - 2 |  |
|  |  | - 3. Подложка за позиция "корем" | - 2 |  |
|  |  | - 4. Термопластична маска за глава и рамене | - 20 |  |
|  |  | - 5. Вана за загряване на термопластични маски | - 1 |  |
|  |  | - 6. Имобилизационна подложка за облъчване на гърда и торакс с възможности за прецизна имобилизация на ръцете. | - 2 |  |
|  |  | - 7. Вакуумни матраци за имобилизация на цяло тяло 70/100см | - 3 |  |
|  |  | - 8. Вакуумни матраци за имобилизация на малък таз 50/70см | - 5 |  |
|  |  | - 9. Вакуумна помпа | - 1 |  |
|  |  | - 10. Базова подложка за корем и таз от фиброкарбон | - 2 |  |
|  |  | - 11. Термопластична маска за корем и таз | - 20 |  |
|  |  | - 12. Устройство за фиксиране на колене и ходила | - 2 |  |

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ПРЕДСТАВЯНЕ

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:                                                      /наименование на участника/

с ЕИК …………………. и подписана от:                                                            /три имена/

в качеството му/им  на                                                                       /длъжност/

по открита процедура с предмет:

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………Титуляр на сметката…………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………….”

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„…………………”

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

6.Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 120 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти, и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

7. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

8.Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

9.Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата, ……………. Подпис

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

- ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………..”,

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2.  Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5.  Представляваният от мен участник:  ...................................................................						                      (посочете фирмата на участника)

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;  или ако е чуждестранно лице: - не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; - неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6.	Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8.  Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9.  Горепосочените обстоятелства могат да бъдат потвърдени от информацията в следния публичен регистър  ............. /посочва се от декларатора/ или от следния орган ................... /посочва се от декларатора/, който е компетентен да предоставя информация за тях служебно на Възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: .............................	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато участникът е чуждестранно лице, декларацията се представя в официален превод съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/..............................................................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете името/фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете името/фирмата на участника),

когото представлявам:

1.  При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка  няма да използва/ще използва подизпълнители /подчертава се вярното/;

2.   Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................

(изписват се имената/фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4.   Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………........(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… ,

(име/фирма на лицето-подизпълнител)

регистрирано съгласно законодателството на ................................................,  данни по регистрация: ................................................................................................................................... (ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление и др. такива),

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ..................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен лице: …………………………………………

(посочете името/фирмата на лицето, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:.....................................................

.................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4.  Други документи, по преценка на декларатора: .....................................……………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

###### ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на екипа специалисти, които ще отговарят за извършването на поръчката,

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………….”, Обособена позиция

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следните експерти:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на поръчката | Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/ | Професионален опит /вид, брой години/ |
| --- | --- | --- | --- |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие експертите в подготовката на предмета на обществената поръчка

Към списъка прилагам следните документи:

1. Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката специалисти;

2. 	Информация за сертификати за преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, при  производителя на предлаганата апаратура, както и информация за наличие на удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ.;

………………….. г.					Декларатор: …………………….

ОБРАЗЕЦ

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………....(три имена)

в качеството си на ……………………………………………………………(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ………………………..,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………(длъжност)

на участник: .……………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваният от мен участник ………………………………………/изписва се името/ фирмата на участника/ не е свързано лице или свързано предприятие* с друг участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:  ……………………..

(подпис, печат)

Пояснения по декларацията:

*Дефиниции:

Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 8, АЛ. 8, Т. 2 ОТ ОТ ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на участник: .……………………………..……………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „.....................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ:

Експертите на представляваният от мен участник ……………………………………… /изписва се името/фирмата на участника/  не са участвали / са участвали /грешното се зачертава/ в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие при подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

или

Експертите на представляваният от мен участник ……………………………………… /изписва се името/фирмата на участника/  са участвали в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие при подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка, но документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не ни предоставят информация, която ни дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата: 	............				ДЕКЛАРАТОР:  ……………………..

(подпис, печат)

Забележка: Участниците декларират един от двата текста, който отговаря на обективната истина. Текстът, който не отговаря на обективната истина се зачертава.

Пояснения:

- Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

- Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

- Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ………………………………………………………………(трите имена)

в качеството си на ……………………………………………………………….(длъжност)

На участник: ..………………………..…………………………………………………………, в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваното от мен дружество* не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР: 	……….

(подпис, печат)

Пояснения по декларацията:

*Дефиниции: Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Забележка:   Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.

** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………………….………..”

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

Булстат / ЕИК: ________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „…………………………”

- Срокът на доставка е ………….. (до 4 (четири) месеца) от датата на сключване на договора с изпълнителя.

- Имаме готовност да доставим медицинското оборудване в срок до 1 (един) месец от датата на получаване на писмена заявка от страна на възложителя. В писмената заявка възложителят може да заяви цялото медицинско оборудване или само отделни негови апарати по подпозиции.

- Срокът за монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване е………………… (до 2 (два) месеца) след доставка.

1. Предлаганите изделия ще отговарят на изискванията, описани в „Технически параметри, характеристики на доставката“ или ще притежават по-добри параметри. За подпозиция № 4 – всички предлагани изделия ще бъдат от един производител.

2. Предложенията ще са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация – официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията.

3. Оферираните изделия трябва да бъдат доставени, монтирани, инсталирани, настроени и въведени в експлоатация.

4. За подпозиции от 1 до 3 - Офертата ще включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие, обучение и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи. Ще извършим по позиция № 1 приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики на уредбата за лъчелечение с апаратура на произовдителя, като за доказване на харакетриситките на лъчевите снопови на различни градуси на ротация на рамото на уредбата, трябва да се изпълни с “buddleschiff” воден фантом, което осигурява необходимата прецизност при настройките на линйния ускорител.

За подпозиция 4 -  Офертата включва доставка и обучение с всички необходими за експлоатацията принадлежности

5. Предложените изделия ще бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2014 г., не са били демонстрационни, не са рециклирани.

6. Предлаганите изделия притежават СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

7. За подпозиции от 1 до 3 - сме в състояние да осигуряваме оригинални резервни части за апарата в срок не по-малко от 8 години след изтичане на гаранционния срок. Доказваме се с декларация, издадена от производителя за наличието на резервни части за поне 8 години след изтичане на гаранционния срок.

8. Предоставяме документите за съответствието на медицинското изделие с изискванията на Закона за медицинските изделия, а именно: - Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – заверено от участника копие на оригинала и в превод на български език; - ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в превод на български език; - Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ- декларация свободен текст.

9. За подпозиция 1 - Предоставяме декларация, че ще съдействаме за съгласуване на необходимите технологични проекти пред НЦРРЗ/РЗИ и АЯР, както и за  узаконяване на апаратурата пред съответните институции.

10. За подпозиция 1 - ще представим технологичен проект за помещенията за монтиране на апаратурата, съобразен с работния инвестиционен проект в двуседмичен срок след сключване на договора.

За подпозиции 1, 2 и 3 – се задължаваме да осигуряме създаването на комуникационни връзки между доставената апаратура и допълнителното оборудване със съществуващите такива в лечебното заведение, където е приложимо, за целите на лъчелечението.

11. След монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитвания, за които отговорност ще имаме ние.

12. Всички части на устройствата ще бъдат нови и без дефекти.

ГАРАНЦИЯ – СЕРВИЗ -  За подпозиции от 1 до 3:

1. Предоставяме декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция - до 24 часа, 7 дни в седмицата.

2. Гаранционният срок е ……………….. минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на инсталиране и пускане в действие, като максималният е не повече от 60 (шестдесет) месеца.

3. Гаранционното обслужване ще включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.

4. По време на гаранционния срок се задължаваме не само да поправяме възможните повреди, но и да извършваме профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба.

5. Приемаме условието, че по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, приемаме гаранционния срок (или сервизното обслужване) да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените 240 часа оборудването не е работило.

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЩЕ БЪДЕ:

По подпозиция № 1

Ще извършим обучение на персонала по следната схема:

Етап „Техническо обучение” – на място, 4 /четири/ седмици при пускането на уредбата и 1/една/ седмица след едномесечна самостоятелна работа. Изпълнението се удостоверява с двустранно подписан документ за извършено обучение.

Етап „Клинично обучение” – ще осигурим обучение на персонала на лечебното заведение в референтен клиничен център с опит с предлагания апарат, извън България, в държава-членка на Европейския Съюз, както следва:

| Предмет на доставката | Времетраене | Специалист |
| --- | --- | --- |
| Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, система за планиране на лъчелечението и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация | 3 седмици 3 седмици 3 седмици | Лекар Мед.физик Инженер |

По подпозиция № 2 – на място, с продължителност 3 работни дни

По подпозиция № 3 – на място, с продължителност 3 работни дни

По подпозиция № 4 – на място, с продължителност 1 работен ден

Оторизираният сервиз се намира: .................................................

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………. дни, но не по-малко от 120 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти, и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………..“

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена

поръчка с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашето предложение възлиза на:

| Подпозиция № | Наименование | /в лева без ДДС/ | /в лева с ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация |  |  |
|  | Система за планиране на лъчелечението |  |  |
|  | Локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация |  |  |
| 2 | Допълнителни устройства към наличиня 16-срезов компютър-томограф за целите на лечебното планиране |  |  |
| 3 | Дозиметрична апаратура |  |  |
| 4 | Устройства за имобилизация на пациента |  |  |

Обща цена на оборудването:_________________ лева без ДДС

Словом:________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

Обща цена на оборудването:_________________ лева с ДДС

Словом:________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС

крайната цена следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, пускане в действие, обучение и гаранционна поддръжка. Цената следва да включва и извършване на приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики на уредбата за лъчелечение с апаратура на произовдителя, като за доказване на харакетриситките на лъчевите снопови на различни градуси на ротация на рамото на уредбата, трябва да се изпълни с “buddleschiff” воден фантом, което осигурява необходимата прецизност при настройките на линйния ускорител.

Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис на упълномощеното лице __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Ценовото предложение, задължително се поставя от участника в отделен запечатан

непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

# ОБРАЗЕЦ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ BG161РО001-1.1-08-0001-1-D-……………

Днес, …….......…... г., в гр. София между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000,  пл. „Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 000695317, представлявано от …………….. и ………………, наричано по - долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

“…………..…………….” ………….…, със седалище и адрес на управление: ……………….., Район “………..…….”, ж.к.”…………………………….”, ул.”………………….” №…., БУЛСТАТ/ЕИК ……………..., представлявано от ………………… - Управител/Изпълнителен директор, от друга страна, наричано по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ……/……….  г. на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет………, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № …………………….., проект …………………………. неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., се сключи настоящият договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да достави мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстваща апаратура за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД”, допълнителни устройства към наличиня 16-срезов компютър-томограф за целите на лечебното планиране, дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация на пациента, наричано по-долу за краткост „оборудването”.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на медицинското оборудване;

- инсталиране, монтаж, настройка, подробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принанлежности и консумативи.

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване;

- гаранционно обслужване, включващо профилактика на доставеното медицинско оборудване;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложения № № 2 и 3, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка е: ……………………………….. (посочва се съобразно съответната обособена позиция).

(5) С въвеждането в експлоатация на оборудването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху него .

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да има готовност да достави медицинското оборудване в  срок до 4 четири месеца от датата на сключване на договора с изпълнителя.

(3) Изпълнителят трябва да достави медицинското оборудване в срок до 1 (един) месец от датата на получаване на писмена заявка от страна на възложителя. В писмената заявка възложителят може да заяви цялото медицинско оборудване или само отделни негови апарати по подпозиции.

(4) Срокът за монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване е до 2 (два) месеца след доставка (съгласно техническо предложение на Изпълнителя);

(5) Срокът за гаранционната поддръжка на доставеното медицинско оборудване е……………………………………(посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя).

(6) Срокът по ал. 4 се удължава с толкова дни колкото часа над посочените в чл. 15, ал. 4 от настоящия договор оборудването не е работило поради повреда или профилактика.

(7) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на Раздел ХV „Спиране изпълнението на договора поради форсмажорни или непредвидени обстоятелства. Изменения и допълнения на договора” с подписването на двустранен констативен протокол, с толкова дни, колкото е било налице съответното събитие, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение е ………………… (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с думи …………………………………) лв. с ДДС.

(2) Единичната крайна цена следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, пускане в действие, обучение и гаранционна поддръжка. Цената следва да включва и извършване на приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики на уредбата за лъчелечение с апаратура на произовдителя, като за доказване на харакетриситките на лъчевите снопови на различни градуси на ротация на рамото на уредбата, трябва да се изпълни с “buddleschiff” воден фантом, което осигурява необходимата прецизност при настройките на линйния ускорител.

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по договора се заплаща както следва:

1. Авансово плащане - 30 % /тридесет на сто/ от цената по договора в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора след представяне на фактура-оригинал за стойността на авансовото плащане, както и на безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане, покриваща 100% от стойността на авансовото плащане. Гаранцията за авансово плащане следва да е със срок минимум 8 /осем/ месеца и същата се освобождава от възложителя след доставка на медицинската апаратура. В случай, че гаранцията за авансово плащане изтича преди датата на доставка /когато такава е определена според възлагателно писмо от възложителя/, изпълнителят се задължава да удължи гаранцията със срок минимум 30 /тридесет/ дни след определената дата за доставка;

2. Окончателно плащане – в размер на 70% /седемдесет на сто/ останалата част от цената по договора, платима в срок до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, инсталация, пускане в действие и представяне на оригинална фактура за дължимата сума и окончателен приемо-предавателен протокол.

(2) Дължимите по този договор плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени за съответния вид плащане, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва по проект проект BG161РО001.1.1-08/2010/002 “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД”, Плевен със средства, отпуснати от Средносрочна Рамкова Инвестиционна Програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР,.

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: ……………………….

IBAN: ……………………….

BIC: ………………………….

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. Финансирането по чл. 3 от настоящия договор се извършва със средства, отпуснати от средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съгласно договор ……………………………… ………………………………………………………………., подписан от Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа екипа от специалисти със съответната квалификация.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи Ръководител на екипа, който да организира извършването на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.

(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 – 5.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 1.

(4) Алинея 3 не се прилага в случаите по ал. 2.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

- да получи вещта в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;

- след доставката, упълномощеното от възложителя лице да приеме доставеното оборудването;

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

- в срок от 10 (десет) работни дни да реагира на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.;

- да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

- да заплати доставеното оборудване и извършените услуги по реда и при условията, уговорени с настоящия договор.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря оборудването, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите документи относно оборудването, да откаже приемането на оборудването, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставеното оборудване по този договор в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

      - да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

      - да декларира, че е единствен собственик на оборудването, предмет на договора;

      - да монтира, инсталира и въведе в експлоатация оборудването;

      - да осигури за своя сметка транспорта по доставката на оборудването до местоизпълнението по договора;

      - да осигури гаранционно обслужване на оборудването през времето в което е в гаранционен срок, от сервизните инженери обучени от производителя, при максимално време на реакция - до 4 часа от съобщаване на проблема, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

      - да проведе обучение на персонала на .............етапа в рамките на .............. дни. Лицата, които трябва да бъдат обучени се посoчват в списък, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

      - да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

      - при доставяне на оборудването да представи документ от производителя, че оборудването е фабрично ново, не е демооборудване, не е демонстрационно оборудване, не е рециклирано и съдържащо информация относно датата, на която същото е произведено от производителя;

      - при доставка, предложеното оборудване да притежава СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;

      - да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

      - За подпозиции от 1 до 3 да обезпечи оригинални резервни части за оборудването за период от 8 години след изтичане на гаранционния срок.;

      - да осигури и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.

      - да носи отговорност за монтажа на оборудването и за провеждането на приемателни изпитания и да го синхронизира с наличните апаратури, като проведе приемателни изпитания, за които ще носи отговорност.

      - да предостави един оригинал и едно копие от сервизното ръководство (на български или английски език) в електронен формат и едно копие на хартия на лечебното заведение и Възложителя.

      - да гарантира софтуерно непрекъсната работа в рамките на гаранционния срок.

      - да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя;

      - изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение в 10-дневен срок от извършването на всяко плащане.

(2) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване на доставеното от него оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на тези негови задължения от производителя на оборудването.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за ползване, техническо описание и всички други документи, съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в оригинал, придружен с превод на български език.

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по предходната алинея.

(3) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от следващото плащане по Договора или от гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на вещта и за годността й за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 4 от датата по чл. 30.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставеното оборудването поради повреди или профилактика да не надвишава ......... (240 /двеста и четиридесет/) часа годишно.

(4) При надвишаване на часовете по предходната алинея, се задейства клаузата на чл. 2, ал. 5 от настоящия договор.

Чл. 16. (1) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, т. е. поне до 31 август 2020 г.;

(3). ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие" в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган". Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма “Регионално развитие"2007-2013 г."

(4) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнние на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередностите при изпълнение на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 17. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIІІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че оборудването не е обременено с недостатъци.

Чл. 19. (1) Оборудването следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемно-предавателен протокол, в три екземпляра (един за Изпълнителя и два за Възложителя), който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

(2) При предаване на вещта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 14, както и документите, свързани с експлоатация на оборудването, предоставени му от производителя (упътвания, документи за гаранционен срок и др.) и подписан от него списък на същата, с пълно описание на техническите й характеристики и окомплектовка.

(3) Преди предаване на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършви всички проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение, което се удостоверява с констативни протоколи.

(4) За монтажа и след въвеждането в експлоатация на оборудването се съставят и подписват двустранни протоколи от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 20 (1) При предаването на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за недостатъци.

(2) Рекламации по количеството на доставеното оборудване могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведеното в експлоатация оборудване се правят в срок от 20 (двадесет) работни дни след откриването им.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен безвъзмездно да отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок рекламации.

(5) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 21. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

- писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор;

- представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този договор.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 5 % (пет на сто) от цената по чл. 3, без ДДС в една от следните форми:

  - оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD,

  - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция за срочно изпълнение и гаранция за качествено изпълнение. Сумата на гаранцията за срочно изпълнение на договора е в размер на 80% от гаранцията за изпълнение на договора, а гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 20% от гаранцията за изпълнение на договора.

(3) Гаранцията за срочно изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след инсталация и пускане в действие на доставената апаратура, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.

(4) Гаранцията за качествено изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на гаранционният срок на апаратурата, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.

Чл. 24. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по чл. 23, ал. 3 и 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 27. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

ХІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на медицинското орудване за срок от ....................................... (минимум 24 месеца) от въвеждането в експлоатация.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 32. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на оборудването се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава да извършва гаранционно обслужване на оборудването на място, както следва:

1. време за констатиране на проблема – до ...... (4 /четири/ часа, седем дни в седмицита, двадесет и четири часа в денонощието) часа от съобщаването за проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за oтстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между страните протокол.

(2) При необходимост от продължително отстраняване на проблема (повече от 48 (четиридесет и осем часа), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени временно ремонтирания модул/устройство със свое, от същия функционален тип, което да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето до завършване на ремонта.

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на действията на трети лица, извършили ремонт на вещта.

(2) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XII. СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за подпозиции от 1 до 3 оригинални резервни части, свързани с експлоатацията на доставеното оборудване за период от 8 години, след изтичане на гаранционния срок.

ХІII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното, срочното и качествено изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставеното оборудване, които намаляват съществено неговата цена или неговата годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)  В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

1.  да върне оборудването и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

2.  да задържи оборудването и да иска намаляване на цената;

3.  да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.  да иска да му бъде предадено оборудването без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.

(3)  Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на оборудването.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато оборудването е погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.

Чл. 39. В случай че бъде съдебно отстранен от закупеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на вещта.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати цената на вещта по чл. 3.

Чл. 41. (1) В случай на неточно изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване”, раздел ХІІ „Следгаранционно обслужване” и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от общата цена по чл. 3 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване”, раздел ХІІ „Следгаранционно обслужване” и/или чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от цената на договора.

Чл. 42. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при:

Банка: БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото дължимо по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 43. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, поради некачествено изпълнение на възложените дейности или друго виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на наложената финансова корекция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на искане за това.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл. 44. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 45. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени поръчки.

Чл. 46. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на международната финансова институция, няма да се смятат за нарушение на ал. 1-8 включително.

XV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 47. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 48 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 49. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 50. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 51. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

- при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;

- при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

- спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

- ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора при условията на чл. 40.

XVII. СПОРОВЕ

Чл. 54. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 55. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

ХVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 56. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от пет работни дни.

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение.

Чл. 57. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 58. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 59.  Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в седемдневен срок от поканата или да предложи на другата страна за подходящо време и място.

Чл. 60. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 61. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 62. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната, както следва:

На Възложителя: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, тел./факс: ...............;

На Изпълнителя: ………………………………………………………………………….

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени.

(3) Лица отговорни за изпълнение на договора:

За Възложителя: ....................................................................................;

За Изпълнителя: .................................................................................................................

Чл. 63. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 64. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

Чл. 65. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

Приложение № 1- Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Списък на квалифицираните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;

Приложение № 5 – Гаранция за добро изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.