ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на бояджийски работи и доставка и монтаж на вътрешна дограма,

доставка и монтаж на димоуплътнени врати с алуминиеви профили,

доставка и монтаж на метална врата в административни сгради на

Министерство на здравеопазването, находящи се на адрес гр. София, пл. „Света Неделя”  № 5 и бул. „Ал.Стамболийски” №39 и бояджийски работи на помещения,

находящи се на адрес: ХІти (единадесети) етаж от

„Сграден комплекс Център по хигиена”,  гр. София, ул.”акад. Иван Гешов” № 15

Описание на предмета на поръчката, изисквания към лицата  и изисквания за изпълнение

1. Обща информация

Възлагането на настоящата обществена поръчка има за предмет извършване на бояджийски работи, доставка и монтаж на вътрешна дограма на административни помещения, ползвани от Министерството на здравеопазването, с цел  поддържането им в добро състояние и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Работите, предмет на поръчката ще се изпълняват при експлоатационни условия, в работни и извън работни дни, в часови диапазон от 7,30 до 19,00 ч.и въз основа на съгласуван списък от възложителя, определящ броя и местонахождението на освободените помещения за работни площадки.

- ІІ. Обхват на изпълнението

- Работи по боядисване

- За изпълнението на поръчката е необходимо да се извършат следните видове ремонтни работи:  шпакловане на част от площите и двукратно боядисване с цветен латекс на работните помещения в двете сгради на министерството и работни помещения на ХІти етаж от Центъра по хигиена..

Площта на работните кабинети, разположени на I, Мецанин, II, III и IV етажи в сградата на Министерство на здравеопазването, намираща се на пл. „Света Неделя” №5 е следната:

| № | Етаж | Площ в м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мецанин | 592,00 |
| 2 | Първи етаж (пресцентър и протокол) | 111,00 |
| 3 | Втори етаж | 952,00 |
| 4 | Трети етаж | 918,00 |
| 5 | Четвърти етаж | 525,00 |
|  | ОБЩО: | 3 098,00 |

Площта на работните кабинети, които се нуждаят от боядисване и са разположени в сутерена, на I, II, III, IV и V етажи в сградата на министерството, намираща се на бул. „Ал.Стамболийски” №39, е следната:

| № | Етаж | Площ в м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сутерен | 70,00 |
| 2 | Първи етаж | 240,00 |
| 3 | Втори етаж | 258,00 |
| 4 | Трети етаж | 453,00 |
| 5 | Четвърти етаж | 426,00 |
| 6 | Пети етаж | 112,00 |
| 7 | Стълбище | 350,00 |
| 8 | Тавани | 498,00 |
| 9 | Тоалетни | 146,00 |
|  | ОБЩО: | 2 553,00 |

Площта на работните кабинети, които се нуждаят от боядисване, разположени на ХІти етаж в сградата на Център по хигиена, ул. „акад. Иван Гешов” № 15 възлиза около 500 кв.м.

Преди започване на боядисването, изпълнителят трябва да извърши преглед на работните помещения и да определи местата с нарушена повърхност, които ще бъде необходимо да се шпакловат с гипс.

Качеството на латекса трябва да отговаря на изискванията:

- БДС EN 13300

- Покривност – Клас 2 (3 – 3,5 м2/кг)

- Устойчивост на миене и мокро триене – Клас 3

- Гланц – Матова

- Финост – фина (до 100 микрона)

2. Работи по доставка и монтаж на вътрешна дограма:

Дейностите са с обхват подмяна на съществуващи врати в сградата на МЗ, пл. „Света Неделя” №5”, като се запазят съществуващите каси или щокове на вратите и върху тях се монтират бленди и первази по размер. Изпълнението включва демонтаж на съществуващите крила на врати, извозването им с транспорт на изпълнителя до склад (гараж на МЗ, намиращ се на ул. „Княз Борис I” №214) или място за строителни отпадъци, изработване на нови врати и бленди по размер, в това число обков, доставка с включен транспорт и монтаж.

Вратите, които следва да бъдат доставени и монтирани, трябва да бъдат изработени от ламиниран MDF – с покритие HPL. При монтажа на вратите трябва да бъдат използвани старите каси или щокове на вратите, като върху същите следва да бъдат монтирани новите бленди и первази.

Общият брой на подлежащите на подмяна врати е 59 броя, при следната спесификацията:

| РАЗМЕР ВРАТИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пом.№ | Широчина (м) | Височина (м) | Дебелина на касата (м) |  |
|  | МЕЦАНИН |  |  |  |  |
|  | М1 | 0,91 | 2,09 | 0,17 |  |
|  | М2 | 0,91 | 2,09 | 0,17 |  |
|  | М3 | 0,91 | 2,09 | 0,17 |  |
|  | М5 | 0,98 | 2,11 | 0,16 |  |
|  | М6 | 0,81 | 1,95 | 0,16 |  |
|  | М8 | 0,90 | 2,06 | 0,6 |  |
|  | М9 | 0,98 | 2,12 | 0,16 |  |
|  | М10 | 0,99 | 2,12 | 0,16 |  |
|  | М11 | 0,98 | 2,11 | 0,16 |  |
|  | М12 | 0,91 | 2,10 | 0,17 |  |
|  | М13 | 0,98 | 2,13 | 0,17 |  |
|  | ВТОРИ ЕТАЖ |  |  |  |  |
| - 12 | 201 | 0,99 | 2,11 | 0,16 |  |
|  | 202 | 0,99 | 2,11 | 0,16 |  |
|  | 203 | 0,99 | 2,11 | 0,16 |  |
|  | 204 | 0,99 | 2,11 | 0,16 |  |
|  | 205 | 0,99 | 2,11 | 0,16 |  |
|  | 206 | 0,97 | 2,10 | 0,48/0,43 |  |
|  | 207 | 0,98 | 2,11 | 0,47/0,43 |  |
|  | Офис | 0,98 | 2,10 | 0,14 |  |
|  | 211 | 0,98 | 2,11 | 0,16 |  |
|  | 212 | 0,99 | 2,12 | 0,32/0,47 |  |
|  | 213 | 0,91 | 2,08 | 0,6 |  |
|  | 214 | 0,99 | 2,12 | 0,16 |  |
|  | 215 | 0,99 | 2,12 | 0,16 |  |
|  | 216 | 0,99 | 2,10 | 0,16 |  |
|  | 217 | 0,97 | 2,09 | 0,16 |  |
|  | 218 | 0,97 | 2,09 | 0,16 |  |
| ТРЕТИ ЕТАЖ |  |  |  |  |  |
| - 28 | 301 | 0,98 | 2,13 |  | 0,6 |
|  | 302 | 0,98 | 2,10 |  | 0,17 |
|  | 303 | 0,98 | 2,12 |  | 0,16 |
|  | 304 | 0,98 | 2,10 |  | 0,16 |
|  | 305 | 0,98 | 2,09 |  | 0,16 |
|  | 305 А | 0,72 | 1,98 |  | 0,15 |
|  | 306 | 0,90 | 2,07 |  | 0,6 |
|  | 307 | 1,00 | 2,14 |  | 0,47 |
|  | 308 | 0,99 | 2,11 |  | 0,17 |
|  | 310 | 0,83 | 1,98 |  | 0,16 |
|  | 311 | 1,00 | 2,13 |  | 0,16 |
|  | 312 | 0,99 | 2,11 |  | 0,31/0,45 |
|  | 313 | 0,*96 | 2,09 |  | 0,6 |
|  | 314 | 0,98 | 2,11 |  | 0,16 |
|  | 315 | 0,99 | 2,12 |  | 0,16 |
|  | 316 | 0,99 | 2,11 |  | 0,16 |
|  | 317 | 0,99 | 2,12 |  | 0,16 |
|  | 318 | 0,99 | 2,16 |  | 0,16 |
|  | ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ |  |  |  |  |
| - 47 | 401 | 0,95 | 2,14 |  | 0,2 |
|  | 402 | 0,95 | 2,08 |  | 0,2 |
|  | 403 | 0,94 | 2,12 |  | 0,2 |
|  | 404 | 0,97 | 2,12 |  | 0,2 |
|  | 405 | 0,97 | 2,11 |  | 0,2 |
|  | 406 | 0,95 | 2,12 |  | 0,16 |
|  | 407 | 0,96 | 2,12 |  | 0,17 |
|  | 408 | 0,96 | 2,12 |  | 0,17 |
|  | Офис | 0,98 | 2,09 |  | 0,16 |
|  | 411 | 0,97 | 2,12 |  | 0,16 |
|  | 412 | 0,91 | 2,12 |  | 0,26 |
|  | 413 | 1,00 | 2,13 |  | 0,17 |
|  | 414 | 0,72 | 2,12 |  | 0,20 |
|  | Врата към покрив | 0,7 | 2,12 |  | 0,6 |

Вратите на помещения № М4 и М7 (мецанин) са подменени, като за същите следва да бъде предвидено подмяна на брави и при технологична възможност да бъде подменено покритието, идентично по цвят на новите врати.

Към помещение - каса № 413 (четвърти етаж) е монтирана допълнителна метална решетка.

Размерите на новите врати следва да бъдат взети на място при следните параметри:

- крило  - по размер на място с ширина минимум 90 см.

- бленда – по размер на място върху съществуваща каса или щок с минимална ширина от 20 см.

- прави первази – по размер на място минимална ширина 6 см.

- брава + шилдове +секретен патрон

- панти – 3 бр.тип пеперуда

- гумено уплътнение

При подмяна на съществуващи врати с по-малки размери ширина В = 0,70 м и височина Н ≤ 2,00 м, отворите следва да бъдат запазени в максимална степен.

В изпълнение на предписания за пожарна безопасност следва да бъдат извършени и следните видове работи:

Іви етаж

- Доставка и монтаж на врата от алуминиев профил с размери 260/200 см, без прекъснат термомост, двукрила, всяко крило с размери 70/210, с 6 неподвижни части, остъклена с орнаментни стъкла с дебелина не по-малка от 5 мм, самозатваряща се, димоуплътнена, цвят – тъмно дърво (череша или бук)

- Доставка и монтаж на врата от алуминиев профил с размери 160/250 см, без прекъснат термомост, еднокрила с размер 90/210, с 2 неподвижни части – 43/210 и 133/50, остъклена с орнаментно стъкло, самозатваряща се димоуплътнена, цвят – тъмно дърво (череша или бук)

ІІри и ІІІти етажи

- Доставка и монтаж на врата от алуминиев профил, без прекъснат термомост с размери 305/258, двукрила, всяко крило с размери 70/210 см, с 6 неподвижни части, остъклена с орнаментни стъкла с дебелина не по-малка от 5 мм , алуминиев профил, самозатваряща се димоуплътнена, цвят – бял

- Доставка и монтаж на врата от алуминиев профил, без прекъснат термомост с размери 305/248, двукрила, всяко крило с размери 70/210 см, с 6 неподвижни части, остъклена с орнаментни стъкла с дебелина не по-малка от 5 мм , алуминиев профил, самозатваряща се димоуплътнена, цвят – бял

Сутерен на сградата на бул. "Ал.Стамболийски" №39

- Направа на пожароустойчива стена на склад (бивше кафе)

- Доставка и монтаж на 3 бр. метални врати, с размери 90/200, с пълнеж от пожароустойчив материал, граница на пожароустойчивост El 90, самозатварящи се панти, с пожароустойчиво уплътнение, каса ъглова, пожароустойчива брава със секретен ключ, цвят - бял

Преди началото на изпълнението на подмяна на вътрешна дограма и направа на нова е задължително изпълнителят да вземе на място на обекта точно всички размери. Отклонения в рамките на 2,5% от посочените изисквания не се отчитат от възложителя. При по-големи отклонения в производствените размери спрямо посочените, изпълнителят трябва незабавно да информира писмено за това.

- Демонтираната стара дограма, както и други отпадъци трябва да се отстранят според предписанията на нормативната уредба за опазване на околната среда.

Непредвидени количества работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката ще бъдат изпълнявани след съгласуване с представителя на възложителя, определен в договора за възлагане и в рамките на оферираната цена.

ІІІ.  Изисквания при изпълнението на поръчката:

- Изисквания към изпълнението

Всички влагани строителни материали, детайли и компоненти трябва да бъдат нови,  както и да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопастност.

Основните строителни материали да бъдат придружени със сертификати за произход и качество или декларации за съответствие във връзка с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106/2006 г.)

При изпълнение на ремонтните дейности да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба в Р България.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е задължение на избрания изпълнител.

- 2. Гаранционен срок:

Участникът, избран за изпълнител следва да осигури гаранционен срок за изпълнените дейности по поръчката не по-кратък от 2 годинr, считано от датата на подписване на протокол за приемане на извършените СРР.

3. Срок за изпълнение:

Работите, предмет на поръчката  следва да бъдат извършени в срок, предложен от участника, не по-дълъг 50 (петдесет) работни дни. Предложеният срок за изпълнение се доказва с обяснителна записка, приложение към техническото предложение, съдържаща подробно описание на организацията и работна програма с посочена последователност и продължителност на предлаганите дейности,  системите за контрол на качеството,   мерките за опазване на околната среда и по безопасност и здраве, пожаробезопасност;

Участникът следва да съобрази предложението си за срока за изпълнение на поръчката с необходимостта от осигуряване нормалното функциониране на администрацията на министерството. Участникът следва да съобрази обстоятелството, че работите ще се изпълняват при експлоатационни условия и достъпът до помещенията ще бъде осигурен в работни и извънработни дни, в рамките на часови диапазон от 7,30 часа до 19,00 часа.

Работите по боядисване, подмяна на съществуваща вътрешна дограма и монтиране на нова ще се извършват поетапно, при освобождаване на работно помещение, въз основа на съгласуван списък от Възложителя. В списъка ще бъде указана възможността за извършване на работите по работни помещения и местонахождение в извънработни дни. За изпълнение на работите, в 5 (пет) дневен срок преди започването им участникът следва да представя списък с имената на служителите от фирмата, с оглед осигуряване на пропусквателния режим.

Срокът за изпълнение не включва времето за освобождаване на помещения.

Предлаганият от участника срок се посочва в техническото предложение и подлежи на оценяване.

ІV. Стойност на поръчката

Максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката е 60 000  лева без ДДС.

Предложената от участника цена за цялостно изпълнение на поръчката, не следва да надвишава посочената стойност. В случай, че предложената цена за изпълнение надвишава тази стойност, предложението няма да бъде оценявано и класирано.

За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени строително монтажни работи.

Начин на образуване на предлаганата офертна цена –  Крайната цена следва да бъде в български лева и се формира като сума от стойностите, получени като произведение на количество работа по единична цена за всеки един вид работа от приложената количествена сметка, дадена с точност до втория знак след десетичната запетая.

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е окончателна и следва да включва всички разходи по извършването на ремонтните работи на обекта, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, печалбата, непредвидени работи, както и всички разходи по предаването на обекта. Предложените единични цени са фиксирани и не подлежат на завишение за срока на действие на договора.

Непредвидени количества работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката ще бъдат изпълнявани след съгласуване с представителя на възложителя, определен в договора за възлагане и в рамките на оферираната цена.

V. Критерий за оценка на офертата: „икономически най-изгодна оферта” при показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата, както следва:

| № | Показател | Означение | Тежест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката в лева, без включен ДДС |  | 80 т. |
| 2 | Срок за изпълнение на поръчката |  | 20 т. |

Показател  „Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката” в лева, без включен ДДС

Получава се по формулата K1 = Pmin /  Pi  * 80

е минималната цена, предложена от участник, съгласно ценовите оферти.

е предложената цена от съответния участник, чието предложение се оценява.

Показател    „Срок за изпълнение на поръчката ”

Получава се по формулата K2 = Тmin /  Тi  * 20

е минималния срок за изпълнение на поръчката, предложен от участник, съгласно предложението за изпълнение.

е предложения  срок за изпълнение на поръчката от съответния участник, чието предложение се оценява.

Забележка* При оценката по показател , максималният брой точки на  коефициента за тежест получава офертата/-те, която/които са с технически характеристики отговарящи на изискванията на възложителя. Срокът за изпълнение на поръчката се обосновава с приложена към техническото предложение Обяснителна записка, която съдържа. подробно и задълбочено описание на работата, даващ реалистичен технологичен срок за изпълнение на предмета на поръчката.

Когато Обяснителната записка към Техническото предложение е разработено в недостатъчен обем, не са описани ясно системите за контрол и работната програма е непълна, непоследователна и/ или не обхваща всички дейности и/или не съответсва на реално изпълними технологичини срокове  за изпълнение на предмета на поръчката – участникът получава коефициент на тежест 15 точки.

Когато в Обяснителната записка към Техническото предложение, липсва описание на системите за контрол и/или работна програма, или са разработени неясно и непоследователно,  и/ или не обхваща всички дейности и/или не съответсва на реално изпълними технологичини срокове за изпълнение на предмета на поръчката – участникът получава коефициент на тежест 5 точки.

Комплексната оценка се извършва по формулата К = K1 + K2

Класирането на участниците се извършва в низходящ ред, съобразно броя на получените точки от комплексната оценка на офертата, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-голям брой точки като комплексна оценка.

VІ. Условия и начин на плащане

Общата цена за изпълнение на поръчката, съгласно ценовото предложение на участника, ще бъде заплатена по банков път, по следния начин:

- авансово плащане в размер на 30 % от стойността на поръчката, в 10 (десет) дневен срок от датата на подписване на договора и представяне на оригинална фактура от изпълнителя;

- окончателно плащане, представляващо остатъкът до 70 % от стойността на поръчката, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от приключване на изпълнението, въз основа на:

2.1. Двустранно подписан акт за действително извършени строително ремонтни работи.

2.2. Декларации за съответствие на материалите, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/2006г.)

2.3. Оригинална фактура, издадена от изпълнителя.

Документите по т. 1 и т.2 се подписват и представят в дирекция „Бюджет и финанси” в министерството на здравеопазването от лицето, упълномощено от възложителя да контролира изпълнението на  договора.

За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СРР.

Непредвидените количества работи ще се остойностяват въз основа на единичните цени, предложени от участника за идентични или сходни по вид работа.

VІІ. Срок на валидност на офертата

Подаденото предложение следва да е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни от изтичане на срока за подаване на оферти.

VІІІ. Срок за подаване на оферти

Оферти се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, пл. „Света Неделя” № 5,  до 17.30 ч. на указания в публичната покана срок.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5

Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет „Извършване на бояджийски работи и доставка и монтаж на вътрешна дограма, доставка и монтаж на димоуплътнени врати с алуминиеви профили, доставка и монтаж на метална врата в административни сгради на Министерство на здравеопазването, находящи се на адрес гр. София, пл. „Света Неделя”  № 5 и бул. „Ал.Стамболийски” №39 и бояджийски работи на помещения, находящи се на адрес: ХІти (единадесети) етаж от „Сграден комплекс Център по хигиена”,  гр. София, ул.”акад. Иван Гешов” № 15

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

ІХ. Изисквания за участие:

1.Подаване на оферта в посочения от възложителя срок;

2.Срок на валидност на представените оферти – 60 дни;

3.Офертите трябва да съдържат следната информация:

3.1 данни за лицето, което прави предложението (ЕИК - единен идентификационен код, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър), включително наличие на регистрация по ЗДДС, и координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението;

3.2. Заверено от участника копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

3.3. Удостоверение за извършване на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", предвидени за изпълнение в обхвата на поръчката или удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група, с обхват на категорията изпълнение на сходни с предмета на поръчката строителни работи.  Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

3.4 . Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (по образец)

3.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец);

3.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец);

3.7  Техническо и финансово предложение за изпълнение на предмета на поръчката, отговарящо на изискванията на описанието на предмета на поръчката. (съгласно приложения № 1, № 2 и № 3),

  - Обяснителна записка, приложена към техническото предложение, обосноваваща предложения срок за изпълнение и която съдържа. подробно и задълбочено описание на работата, даващ реалистичен технологичен срок за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно  изискванията на възложителя, посочени в раздел ІІІ, т. 3 по - горе и т. 9 от публичната покана.

  - Декларация за оглед на място – (по образец).

  - Декларация от участника, че при изпълнеието на поръчката, качеството на материалите ще бъдат доказвани с декларация или сертификати за съответствие на материалите, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (свободен текст).

  - Декларация за съгласие с условията на поръчката и приемане условията на  проекта на договор, (по образец).

  - проект на договор – съгласно приложение образец № 4, подписан от участника, без да бъде посочена цена.

Х. Сключване на договор

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка.

Условия за сключване на договор за обществена поръчка

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора, съгласно ценовото предложение на избрания изпълнител, без включен ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по посочена от възложителя банкова сметка или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, и със срок на валидност най-малко 60 календарни дни след датата на изтичане на срока на договора.Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения за настоящата поръчка.

2. Оригинал или нотариално заверено копие на документи по чл. 47, ал. 1, т. 1

3.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

СЪГЛАСУВАЛИ:

КАМЕЛИЯ АЛЕКСИЕВА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АОК”

ГЕРГАНА КИРОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИПУЛЗ-ТД”

РУМЯНА СТАВРЕВА – ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ „ОП”

ИЗГОТВИЛ: БЛАГОВЕСТА ЯНЕВА – ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ „УЛЗ-ТДИП”