ОДОБРЯВАМ:

__________________

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪНГАРАНЦИОННА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ, ТЕХНИКА И ИНСТАЛАЦИИ СОБСТВЕНОСТ НА МЗ“

София, 2015 г.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪНГАРАНЦИОННА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ, ТЕХНИКА И ИНСТАЛАЦИИ СОБСТВЕНОСТ НА МЗ“

София, 2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………../……..2015 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1: „Абонаментна сервизна поддръжка на телефонните инсталациии, телефонни и факс апарати в сградите на Министерство на здравеопазването”

Обособена позиция 2: „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и системи”

Обособена позиция 3: „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на климатични системи „Сплит“

Обособена позиция 4: „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на хладилни инсталации в Централен склад за биопродукти и ваксини на МЗ“

Обособена позиция 5: „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на абонатни станции“

Обособена позиция 6: „Извънгаранционно сервизно поддържане на асансьорни уредби“

Обособена позиция 7: „Поддръжка на дизелови агрегати“

Обособена позиция 8: „Поддръжка и актуализация на компютърни информационни системи „Документ асистент“ и „Visitors“

Обособена позиция 9: „Абонаментна сервизна поддръжка на сгради, машини, съоръжения и инсталации“

Обособена позиция 10: „Извършване на противопожарни и други дейности в районите  на административни и други сгради на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция 11: „Поддръжка и ремонт на автомобили на Министерство на здравеопазването – Централно управление“

Обособена позиция 12: „Извънгаранционно сервизно поддържане на UPS”

Обособена позиция 13: „Абонаментна поддръжка на копирни машини“

Обособена позиция 14: „Избор на изпълнител за извънгаранционна поддръжка на Национален регистър на ражданията”.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, а именно …………………………………………………………………... Документацията за участие може да се заявява предварително и на тел. 02 9301 461.  Документацията може да се получи всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа и на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, ст. 211 или да се изпрати на посочен от лицето точен адрес за негова сметка.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Министерство на здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в раздел ІV.3.4. „Срок за получаване на оферти или на искания за участие” от обявлението за поръчка.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.3.8. “Условия за отваряне на офертите” от обявлението за поръчка, в сградата на министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на участниците предварително, при съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки, вкл. чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, а …………………………………………………………………………... За резултатите от оценяването на офертите участниците се уведомяват съгласно ЗОП. Решенията на възложителя във връзка с процедурата са писмени и се изпращат на участниците в нормативно установения срок.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Иво Янчев,

главен експерт в дирекция „ОП“

Тел.: 02/9301466

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Условия и начин на плащане

Раздел VI.  Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VII. Сключване на договор.

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1  и Т.2 ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ – Представяне на участника

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 16 г. ал.5, т.2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.

ОБРАЗЕЦ – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

- ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.

- ОБРАЗЕЦ – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

ОБРАЗЕЦ - Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, по съответните обособени позиции.

ОБРАЗЕЦ - Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Проект на договор

ЧАСТ І

- Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

- Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП.

  - ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки.

  - МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозната стойност на поръчката , предмет на настоящата процедура, е 314 910.00 лв. без ДДС или 377 892.00 лв. с ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е равна или по-висока от 66 000 лева без включен  ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури.

Прогнозни  стойности на отделните обособени позиции са както следва:

Обособена позиция 1: до 23 400 лв. (двадесет и три хиляди и четиристотин лв.) без ДДС.

- Обща стойност на абонаментни такси – 9 600 лв. без ДДС.

- Обща стойност на закупените резервни части – 13 800 лв. без ДДС.

Обособена позиция 2: до 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС.

Обособена позиция 3: до 16 200 (шестнадесет хиляди и двеста) лева без ДДС.

- Обща стойност на абонаментни такси - 8 600 лв. без ДДС.

- Обща стойност на закупените резервни части – 7 600 лв. без ДДС.

Обособена позиция 4: до 7 020 (седем хиляда и двадесет) лева без ДДС.

- Обща стойност на абонаментни такси - 6 020 лв. без ДДС.

- Обща стойност на закупените резервни части – 1 000 лв. без ДДС

Обособена позиция 5: до 3 500 (три хиляди и петстотин) лева без ДДС.

- Обща стойност на абонаментни такси – 2 000 лв. без ДДС.

- Обща стойност на закупените резервни части – 1 500 лв. без ДДС.

Обособена позиция 6: до 6 180 (шест хиляди сто и осемдесет) лева без ДДС.

- Обща стойност на абонаментни такси – 1 680 лв. без ДДС.

•	Обща стойност на закупените резервни части – 4 500 лв. без ДДС.

Обособена позиция 7: до 5 310 (пет хиляди триста и десет) лева без ДДС.

- Обща стойност на абонаментни такси – 2 040 лв. без ДДС.

•	Обща стойност на закупените резервни части – 3 270 лв. без ДДС.

Обособена позиция 8: до 3 600 (три хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

Обособена позиция 9: до 107 100 (сто и седем хиляди и сто) лева без ДДС.

- Обща стойност на абонаментни такси – 60 000 лв. без ДДС.

•	Обща стойност на закупените резервни части – 47 100 лв. без ДДС.

Обособена позиция 10: до 24 000 (двадесет и четири хиляди) лева без ДДС.

- Обща стойност на абонаментни такси – 15 000 лв. без ДДС.

•	Обща стойност на закупените резервни части – 9 000 лв. без ДДС.

Обособена позиция 11: до 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС.

- Обща стойност на вложения труд – 26 400 лв. без ДДС.

•	Обща стойност на закупените резервни части – 39 600 лв. без ДДС.

Обособена позиция 12: до 15 000 (петнадесет хиляди) лева без ДДС.

Обособена позиция 13: до 21 600 (двадесет и една хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

- Обща стойност на вложения труд – 2 600 лв. без ДДС.

•	Обща стойност на закупените резервни части – 19 000 лв. без ДДС.

Обособена позиция 14: до 12 000 лв. (дванадесет хиляди), без ДДС.

Максимално допустимата стойност на поръчката е до размера на прогнозната стойност. Посочената от участниците трайна цена за изпълнение на поръчката  по обособени позиции не може да надхвърлят посочените прогнозни стойности.

В случай, че участник предложи цена, надхвърляща максимално допустимите стойности по съответната обособена позиця ще бъде отстранен от процедурата.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника, съгласно и указаното по-долу в настоящата документация (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощника).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка – 120 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Министерството на здравеопазването, гр. София– 1000, пл. „Света Неделя” № 5 Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, за  Обособена позиция № ......... с предмет .....................................

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, за  Обособена позиция № ......... с предмет .....................................

Приемане на оферти / връщане на оферти:

При подаване на оферта и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предметът  на възлагане на настоящата поръчка е: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“.

Обществената поръчка се състои от четиринадесет обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Абонаментна сервизна поддръжка на телефонните инсталациии, телефонни и факс апарати в сградите на Министерство на здравеопазването”

Обособена позиция 2: „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и системи”

Обособена позиция 3: „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на климатични системи „Сплит“

Обособена позиция 4: „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на хладилни инсталации в Централен склад за биопродукти и ваксини на МЗ“

Обособена позиция 5: „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на абонатни станции“

Обособена позиция 6: „Извънгаранционно сервизно поддържане на асансьорни уредби“

Обособена позиция 7: „Поддръжка на дизелови агрегати“

Обособена позиция 8: „Поддръжка и актуализация на компютърни информационни системи „Документ асистент“ и „Visitors“

Обособена позиция 9: „Абонаментна сервизна поддръжка на сгради, машини, съоръжения и инсталации“

Обособена позиция 10: „Извършване на противопожарни и други дейности в районите  на административни и други сгради на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция 11: „Поддръжка и ремонт на автомобили на Министерство на здравеопазването – Централно управление“

Обособена позиция 12: „Извънгаранционно сервизно поддържане на UPS”

Обособена позиция 13: „Абонаментна поддръжка на копирни машини“

Обособена позиция 14: „Избор на изпълнител за извънгаранционна поддръжка на Национален регистър на ражданията”.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

1.3. Участникът в процедурата може да представи оферта за една, няколко или всички обособени позиции.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

/С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл. 47, ал. 9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“), т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от закона с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец./

и) които са свързани лица с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП или са налице обстоятелствата по чл.8, ал.8, т. 2 от ЗОП.

й) за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с него лице.

/С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от закона с декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец.

За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация по образец от настоящата документация./

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя*

*Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Декларацията по чл. 55, ал. 7 от ЗОП се представя за обединението – участник в процедурата.

Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Участие на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка

- Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за участие, съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗОП.

- Участникът в процедурата, определен за изпълнител, е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Изпълнителят няма право да:

- сключи договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

- възложи изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

Изпълнителят няма право да замени посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят се задължава да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

При участие на подизпълнител/и при изпълнението на дейност по договора за обществената поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, Възложителят приема дейността в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети работи.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

### А. Общи изисквания

- Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците съгласно ЗОП:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

- Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците съгласно ЗОП:

1.Участникът да има изпълнена през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, минимум една услуга, която  да е сходна или еднаква с предмета на съответната обособена позиция, за която се подава офертата./. Под услуга еднаква или сходна с предмета на обособената позиция се разбира гаранционна и/или извън гаранционна поддръжка на сходна или еднаква техника с техниката по обособената позиция, за която се подава офертата.

Това обстоятелство се доказва с представянето на списък-декларация на изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, услуги, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите /по образец към настоящата документация/, придружен с доказателство за извършената услуга, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

2. Участниците следва да разполагат с технически квалифициран персонал за извършване на извънгаранционната поддръжка по съответната позиция, по която се участва.

Това обстоятелство се доказва с декларация от участника, че разполага с технически квалифициран персонал за извършване на качествен ремонт услуга, в декларацията се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата по съответната обособена позиция.

3. Участниците следва да разполагат с техническо оборудване за извършване на качествен ремонт и услуга в пълен обем за съответните обособени позиции, за които участва.

Това обстоятелство се доказва с декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът, както и че  ще го има на разположение за целия период на изпълнение на поръчката /за съотв. обособена позиция/

4. За обособени позиции от 1 до 7 и от 10 до 13:

Участниците да разполагат със сервизна база на територията на гр. София за извършване на следгаранционна поддръжка.

Това обстоятелство се доказва с декларация от участника, че разполага със собствена или наета сервизна база на територията на гр. София за извършване на следгаранционна поддръжка.

5. За обособена позиция 1:

В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя на сервизираната техника или от упълномощен представител на производителя за дейностите предмет на обособената позиция на територията на Република България.

Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на сервизираната техника или от упълномощен представител за дейностите предмет на настоящата обществена поръчка /съотв. обособена позиция/ на територията на Република България на името на участника, в случай че участникът не е производител;

6. За обособени позиции 1 и 12:

Специалистите, които ще извършват сервизното обслужване, трябва да притежават валидни официални сертификати за преминато обучение и защитени степени за техническо поддържане на оборудването, обект на обслужване.

Това обстоятелство се доказва със декларация от участника, че специалистите, които ще извършват сервизното обслужване, притежават валидни официални сертификати за преминато обучение и защитени степени за техническо поддържане на оборудването, обект на обслужване.

7. За обособена позиция 11:

Участникът следва да разполага с ремонтно-възстановителна база за извършване на ремонт с необходимите съоръжения и инструмент.

Това обстоятелство се доказва със декларация, че участникът да разполага с ремонтно-възстановителна база за извършване на ремонт с необходимите съоръжения и инструмент,

- електро-техническо отделение;

- акумулаторно отделение;

- отделение за  климатични системи;

- гумо-монтажно отделение;

- отделение за регулиране на ходовата част;

- отделение за диагностика на бензинови и дизелови двигатели;

- бояджийно-тенекеджийно отделение;

- отделение за алармени системи;

- участък за смяна на масла и течности;

- автомивка;

- приемен пункт;

- пункт за годишно-технически преглед;

- склад с резервни авточасти и консумативи;

- пътна помощ.

8. За обособени позиции от 1 до 5 и от 11 до 14. Участниците в процедурата следва да притежават валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват сходен с предмета на съответната. обособена позиция/ издаден от акредитирано лице.

За обособена позиция 6: Участниците в процедурата следва да притежават валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват предмета на настоящата услуга – дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

За обособена позиция 7: Участниците в процедурата следва да притежават валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват предмета на настоящата услуга – ремонт и поддръжка на електроагрегати, дизелови двигатели, електрогенератори и автоматика.

Горните обстоятелства се доказват със заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват сходен със съответната обособена позиция, издаден от акредитирано лице.

9. За обособена позиция 6:

Участникът следва да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и да представи валидно удостоверение, за вписване в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. Представеното удостоверение да е с валидност по-дълга от крайния срок на договора

10. За обособена позиция 10:

Участникът следва да притежава валидно разрешение за осъществяване на дейностите по чл. 4 от НАРЕДБА № Iз-2815 за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност. Представените разрешения да са с валидност по-дълга от крайния срок на договора.

Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на валидно разрешение по чл.16, ал. 1 или ал. 2 от НАРЕДБА № Iз--2815 Представените разрешения да са с валидност по-дълга от крайния срок на договора.

11. За обособена позиция 11:

Участникът следва да притежава валидно разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадено по реда на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на Разрешение по чл.17 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г.

ЗАПАЗЕНИ ПОРЪЧКИ

Съгласно чл.16 г от ЗОП и посоченото в Раздел III.2.4. от обявлението за откриване на процедурата Обособена позиция № 13 “Абонаментна поддръжка на копирни машини“ е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от ЗИХУ (КОД по класификатора на обществените поръчки - 50313000-2).

На основание чл. 16г., ал. 5, т.1 от ЗОП критериите за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица;

За доказване на това обстоятелство се представя декларация по чл.16г., ал. 5, т. 2 от ЗОП, с която се декларира, че участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.

На основание чл. 16 г., ал. 6 от ЗОП, в случай, че по обособена позиция № 13 участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

В случаите, в които участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.

Поставеното в Раздел III.2.4. от обявлението за откриване на процедурата изискване касаещо информацията за запазени поръчки, се отнася за обособена позиция №13.

Във връзка с поставените минимални изисквания и представяне на изискани сертификати, възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Посочените по-горе изисквания към участниците, не се отнасят за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Съгласно чл.51а, ал.2 от ЗОП, трети лица може да бъдат посочените от участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в глава ІІ Техническа спецификация, изисквания за изпълнение на поръчката, вкл. посочване на срок за изпълнение на поръчката.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №№ 2 и 3 се представят по отделно за всяка от позициите.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“.Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции:

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.

3.1.1.2. Представяне на участника – по образец с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3.1.1.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, по образец от настоящата документация.

3.1.1.4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.

3.1.1.5. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.

3.1.1.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.7. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се оригинал или заверено копие на пълномощното; пълномощното се представя, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.8. Документи за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно чл.51 от ЗОП:

3.1.1.8.1. Списък-декларация на изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, услуги, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите /по образец към настоящата документация/, придружен с доказателство за извършената услуга, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката;

3.1.1.8.2. Декларация от участника, че разполага с технически квалифициран персонал за извършване на извънгаранционната поддръжка, в декларацията се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата  по съответната обособена позиция.

3.1.1.8.3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът, както и че  ще го има на разположение за целия период на изпълнение на поръчката /за съотв. обособена позиция/

3.1.1.8.4. За обособени позиции от 1 до 7 и от 10 до 13: Декларация от участника, че разполага със собствена или наета сервизна база на територията на гр. София за извършване на следгаранционна поддръжка.

3.1.1.8.5. За обособена позиция 1: Заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на сервизираната техника или от упълномощен представител за дейностите предмет на настоящата обществена поръчка /съотв. обособена позиция/ на територията на Република България на името на участника, в случай че участникът не е производител;

3.1.1.8.6. За обособени позиции 1 и 12.

Декларация от участника, че специалистите, които ще извършват сервизното обслужване, притежават валидни официални сертификати за преминато обучение и защитени степени за техническо поддържане на оборудването, обект на обслужване.

3.1.1.8.7. За обособена позиция 11: Декларация, че участникът да разполага с ремонтно-възстановителна база за извършване на ремонт с необходимите съоръжения и инструмент, електро-техническо отделение; акумулаторно отделение; отделение за  климатични системи; гумо-монтажно отделение; отделение за регулиране на ходовата част;  отделение за диагностика на бензинови и дизелови двигатели; бояджийно-тенекеджийно отделение;  отделение за алармени системи; участък за смяна на масла и течности; автомивка; приемен пункт; пункт за годишно-технически преглед; склад с резервни авточасти и консумативи и пътна помощ.

3.1.1.8.8. За обособени позиции от 1 до 5 и от 11 до 14. Заверено от участника копие на  валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка /съотв. обособена позиция/, издаден от акредитирано лице;

За обособена позиция 6: Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват предмета на настоящата услуга – дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност;

За обособена позиция 7: Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват предмета на настоящата услуга – ремонт и поддръжка на електроагрегати, дизелови двигатели, електрогенератори и автоматика;

3.1.1.8.9. За обособена позиция 6: Заверено от участника копие на  валидно удостоверение, за вписване в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. Представеното удостоверение да е с валидност по-дълга от крайния срок на договора;

3.1.1.8.10. За обособена позиция 10: Заверено от участника копие на валидно разрешение по чл.16, ал. 1 или ал. 2 от НАРЕДБА № Iз-2815 Представените разрешения да са с валидност по-дълга от крайния срок на договора.

3.1.1.8.11. За обособена позиция 11: Заверено от участника копие на Разрешение по чл.17 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

3.1.1.9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7  и чл. 8, ал. 8 от ЗОП по образец от настоящата документация.

3.1.1.10. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

3.1.1.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.13. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.14. Декларация по чл. 16г. ал.5, т.2 от ЗОП, за обособена позиция № 13.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие /освен ако изрично не е указано друго в настоящата документация/. Всички документи представени на чужд език, се представят и в превод на български език. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.  Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция…….”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, включващо и срок за изпълнение на поръчката – трябва да бъде изготвено съобразно образеца по съответната обособена позиция, неразделна част от настоящата документация, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК №2, съгласно настоящата документация, попълва се образец  от настоящата документация.

3.1.2.2. Срокът за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции е   24 месеца след датата на сключване на договора.

3.1.2.3. Ако е приложимо,  към техническото се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция……..”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

Цената следва да включва всички разходи до краен получател, вкл. стойността на стоката и транспорт до краен получател. Предложената цена е в български лева, трябва да е фиксирана и да не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Цената за изпълнение на доставката и монтажа по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен ДДС и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Забележка: При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива /с изрично писмено изявление в този смисъл, представено с офертата/. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участник и посочена от същия като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл.44 от ЗОП и публичните действия на комисията, съгласно чл. 68 и 69а, ал. 3 от ЗОП.

## РАЗДЕЛ IV

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде представен като заверено от участника копие. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат /когато има такъв/. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на поръчката и обособената/ите позиция/и, за която/ито участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер 1% /един процент/ от стойността на обособената позиция без ДДС.

Гаранцията за участие се представя под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

9. Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената парична гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат /ако има такъв/.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е със срок на валидност поне 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Изисканите по-горе от възложителя гаранции не се прилагат за кандидати и участници, за обособена позиция № 13 в случай, че участниците по тази позиция са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.

## РАЗДЕЛ V

УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на оригинална фактура в Министерство на здравеопазването на адрес пл. „Света Неделя“ № 5, дирекция „АД” и двустранно подписан протокол. Разходите за труд и транспорт следва да бъдат включени в абонаментната такса.

За обособени позиции № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, №11 и №13 -   Заплащането на вложените материали и/или резервни части (ако е приложимо) се извършва в български лева, по банков път в срок до 30 (тридесет) дни след издадена и представена оригинална фактура и двустранно подписан протокол за влагането им.

## РАЗДЕЛ VI

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците и техните подизпълнители нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- при осъществяване на публичните действия на комисията за разглеждане и оценка на офертите, съгласно чл. 68 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител по реда и условията на ЗЕДЕП и съгласно ЗОП.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

## РАЗДЕЛ VII

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният Изпълнител:

1.  не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

2.  не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3.  не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в която участникът е установен" е: а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право; б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право; в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор, за отказ се приема и неявяването в срока определен в чл.41, ал. 4 от ЗОП, освен ако неявяването е по обективни причини

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 5 и ал.5 от ЗОП.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

2. Срокове за сключване на договора.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител.

3. Основания за изменение на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в предвидените от ЗОП случаи.

ГЛАВА ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕФОННИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ В СГРАДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

|  | І. Технически изисквания |
| --- | --- |
|  | Общи технически изисквания |
|  | Участникът да предложи цялостно сервизно обслужване, включително резервните части на намиращата се в експлоатация гласова комуникационна система състояща се от телефонни централи, телефонни инсталации, структурни кабелни системи, телефонни и факс апарати в сгради на Министерство на здравеопазването” указани в приложенията към спецификациите. |
|  | Участникът трябва да може да гарантира непрекъсната, надеждна работа на системата за периода на договора, осигурявайки техническата й изправност, според изискванията на производителя и достигнатото до момента технологично ниво. |
|  | Участникът да опише процедурата, по която се снабдява с резервните части за устройствата, предмет на поръчката, от Производителя с определен срок. |
|  | Да се оповестят някои от следните начини за уведомление при възникнал проблем : интерактивно web-базирано приложение, телефон, факс и e-mail, като поне две от тях да са достъпни денонощно (24/7/365), на които да се приемат уведомленията от Възложителя за проблеми и да се води регистър по дата и час на заявяване, описание и време на отстраняване. |
|  | Времето за отстраняване на проблем стартира с времето от първично уведомяване и включва последователно: • време за реакция, • време за явяване на работна група, • отстраняване на проблема • провеждане на тестове, удостоверяващи отстраняването на проблема, който се удостоверяват с двустранното разписване на съответния писмен протокол |
|  | Изпълнителят да поема за своя сметка разходите по отстраняване на повреди по помещения и съоръжения на Възложителя, виновно причинени от него, от негови работници или трети лица, негови подизпълнители. |
|  | Участникът да поеме задължение пред Възложителя, неговите ръководители и служители да опазват конфиденциалната информация, която страните са си разменили или е станала тяхно достояние и да не я разкриват. "Конфиденциална информация" е всяка информация (в устна, писмена или каквато и да е друга форма), която е обозначена като конфиденциална от предоставящата я страна или която с оглед на своето съдържание и/или предназначение е нормално да бъде възприета като конфиденциална от страната, която я получава. |
|  | Участникът осигурява самостоятелно, за своя сметка необходимите му техническа документация, функционален софтуер, консумативи свързани с поддръжката на сервизираните устройства. |
|  | Участникът декларира, че ще организира работата си така, че при всеки възникнал проблем да разполага със съответния специалист и необходимата за подмяна резервна част или резервно устройство. |
|  | Участникът декларира, че в случай на липса на дадена резервна част поради спиране от производство, същата се заменя с нов неин функционален аналог, одобрен от Производителя на оборудването. |
|  | При необходимост от смяна на резервни части, консумативи и материали, смяната се извършва след предварително одобрение на Възложителят на предоставените констативен протокол и ценова оферта. Заплащането се извършва след одобрение от Възложителя. |
|  | Сервизното обслужване и софтуерната поддръжка трябва да се извършват в съответствие с технологичните изисквания на Производителя на техниката. |
|  | Обслужването трябва да се извършва по местонахождението на оборудването при Възложителя, съгласно списъка с адресите на сградите на Възложителя посочени в документацията. |
|  | Участникът следва да осъществява дейностите, обект на настоящата поръчка, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство в областта на предмета на обществената поръчка и при спазване на стандартите и нормативите за работа при извършване на функционалните проверки, техническото обслужване и ремонтите. |
|  | Сервизно обслужване на системата |
|  | Периодична профилактика на оборудването по съгласуван график (по един път за всяко тримесечие от обслужването). За целта Изпълнителят трябва да представи за съгласуване график за извършване на тази профилактика. Профилактиката да включва най-малко следните действия, както следва: - Общ профилактичен преглед на хардуера и софтуера и/или специфична диагностика на дефектирало оборудване; - Обща функционална диагностика и обстоен преглед на логовете и алармите за грешки с последващото им отстраняване; - Техническо обслужване и почистване включително на движещи се детайли и филтри; - Тест на остатъчния капацитет на акумулаторните батерии и заземителните инсталации; - При технологична необходимост смазване на движещи се детайли; - При необходимост ремонт и/или подмяна на дефектирали, износени и/ или изхабени елементи/модули/детайли (акумулаторни батерии, вентилатори, филтри и др.); - Въвеждане на ремонтираното и/ или заменено оборудване в редовна експлоатация; - Направа и надеждно съхранение на служебни копия на актуалните конфигурации; - Обновяване (инсталиране, деинсталиране и/или преинсталиране) на ползваните софтуерни версии към най-актуалните налични, достъпни и приложими версии на функционален софтуер, IOS и софтуер за управление и други; - Събиране, опаковане, извозване (транспортирането) и третиране на подменените дефектирали, износени елементи /модули /детайли/части/ материали (акумулаторни батерии, вентилатори, филтри, почистващи и/ или смазочни материали и др.), отпадъците и опаковките съобразно с действащата в РБ и ЕС нормативната уредба; |
|  | Диагностика за установяване и локализиране на проблем след заявка от страна на Възложителя. |
|  | Отстраняване на локализиран проблем без подмяна на елементи, модули и устройства. |
|  | Отстраняване на локализиран проблем чрез подмяна на елементи, модули и устройства с нови такива. |
|  | Инсталация, преинсталация на функционален софтуер, възстановяване на данните – при проблем в централите, в компютрите на системите за управление или по заявка на Възложителя. |
|  | Преконфигурация, преместване, добавяне на допълнителни абонати. |
|  | Документиране текущото състояние на портовете на централите и структурната кабелна система – водене на кабелен дневник и „ранжирна” книга. Подробно описание на вида крайни устройства (цифрови, аналогови телефони), телефонните номера, номерата на портовете на централите и пътят до абонатите - номерата на шкафовете на СКС, номерата на патч панелите и розетките. Описание пътя на включване на ISDN и Gateway устройствата. Описание на преките телефонни постове. |
|  | При заявка от Възложителя доставка на телефонни апарати или устройства, срещу допълнително заплащане. |
|  | Преконфигурации при смяна на телекомуникационен оператор, промяна на ценови условия или други събития. |
|  | Инсталация на последно възможни версии при открити грешки. Добавяне на допълнителни лицензии при закупуване от Възложителя. |
|  | Тестове за установяване на изправността на системата след отстраняването на проблема. |
|  | Предоставяне на указания и инструкции за осигуряване на нормални експлоатационни условия за обслужваната техника. |
|  | Ремонт или подмяна на устройства и модули, дефектирали в процеса на нормална експлоатация, с нови такива. |
|  | Всички други допълнителни превантивни и корективни дейности, които не са изрично упоменати, но са необходимо присъщи и/или целесъобразни за осигуряване/поддържане на пълната функционалност и осигуряване на висока технологична надеждност на отделните функционални компоненти, както и за своевременното отстраняване на регистрирани и/или предотвратяване възникването на бъдещи подлежащи на прогнозиране технически проблеми. |
|  | Допуска се дейности, които е невъзможно или нецелесъобразно да се извършат на място, да бъдат изпълнени в сервизните центрове на Изпълнителя, като за времето на диагностиката и/или ремонта на демонтирания модул/оборудване (ако то надвишава 24 часа) се предоставя и монтира за ползване друг такъв/такова – еквивалентен или по-добър. Транспортът до сервизната база и обратно е за сметка на Изпълнителя. |
|  | Подменените устройства, модули и софтуер трябва да бъдат комплектовани, така (с необходимия хардуер, модули, софтуер и лицензи) че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в сервизираното оборудване. |
|  | Дефектиралите технически средства, неподлежащи на ремонт, трябва да бъдат заменени от Изпълнителя с нови оригинални от същия Производител. Параметрите и функционалността на използваните за замяна технически средства трябва да са еквивалентни или по-добри от тези на заменяните и да са съвместими с наличното при Възложителя оборудване. |
|  | Вложените при ремонта изправни нови технически средства стават собственост на Възложителя. |
|  | Дефектиралите технически средства, заменени при ремонта се предават с протокол за брак на Възложителя. |
|  | За устройствата и модулите дефектирали вследствие събития характеризиращи се като „непреодолима сила” (природни или стихийни бедствия, пожар, производствени аварии, войни, безредици и др..), външна намеса или неправилна експлоатация се съставя констативен протокол. Ремонта и възстановяването им, може да се извърши по отделен договор след съгласуване с Възложителя; |
|  | Срокът за подготовка и предоставяне от Изпълнителя на констативен протокол и/ или техническа експертиза за бракуване от страна на Възложителя на дефектирало оборудване не подлежащо на сервизна поддръжка и ремонт е 10 (десет) работни дни, считано от датата на заявката. |
|  | Консултации включително по телефон, факс, e-mail от технически компетентни лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или допълнително професионално консултиране на представители на Възложителя; |
|  | Сервизното обслужване трябва да се извършва на базата на ефективна система за приемане на съобщения за възникнал проблем (trouble ticket system) и за гарантирана техническа поддръжка. За целта Изпълнителят да представи: - Описание на системата си за приемане на съобщения за възникнал проблем (trouble ticket system); - Описание на формата на заявка за локализиране и отстраняване на проблем; - Начините и методите за приемане на съобщения за възникнал проблем; - Начините за обратна връзка за състояние на проблема, по контролния номер на неговата регистрация. |
|  | Наличие на система за гарантирана техническа поддръжка със схема за реакция и отстраняване на проблем, която да включва следните минимални параметри съгласно официално публикуваното работното време на Възложителя: Категория на проблема; Време за реакция; Време за явяване на работна група; Време за отстраняване. Спешен; 30 минути; 1 час; 4 часа. Неотложен; 1 час; 2 часа; в рамките на следващия работен ден. Друг; 2 часа в работното време на Възложителя; до 6 часа от началото на следващ работен ден; до края на следващите два работни дни. Проблеми в телефонните апарати; -; -; не повече от 10 работни дни след предоставянето им в сервизния център на Изпълнителя. |
|  | Параметри на сервизното ниво Дефиниране на основните параметри: Първично уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Това е първо уведомяване за проблем в оборудването от: - Страна на Възложителя - по интерактивен път чрез web- базирано приложение, - писмено, факс или e-mail, - устно уведомяване по телефон - Страна на Изпълнителя - самосезиране при установяването от страна на Изпълнителя Време за реакция Времето за реакция е периода от момента на първично уведомяване от страна на Възложителя/Изпълнителя до получаването при Възложителя на контролен номер, под който е маркиран проблема и по който ще се работи за отстраняването му от страна на Изпълнителя с информация за предприетите действия. Време за явяване на сервизната група Означава периода от първичното уведомяване на Възложителя до явяване на място на сервизни специалисти. Време за отстраняване на проблема Означава периода от първично уведомяване за проблема до пълно възстановяване на нормалната работоспособност на оборудването 2.1.5. Категоризация на проблемите: Проблемите в сервизираното оборудване ще бъдат категоризирани както следва: Категория; описание. 1.; спешен; Спиране работата на някоя от телефонните централи или отпадане на повече от 15% от абонатите й, както и проблем оценен от възложителя като спешен.. 2.; неотложен; Поява на грешки или индикации за нарушаване на функциалността на работа на централите или отпадане на отделни абонати. 3.; друг; всички останали с изключение на проблеми с телефонните апарати. 4.; проблеми в телефонните апарати; проблеми в телефонните апарати. |
|  | Достъп до сградите/ площадките и съдействие от страна на персонала на Възложителя се осъществява само в рамките на официалното работното време на Възложителя. Съдействие от страна на персонала и/или достъп до площадки на Възложителя извън рамките на неговото официално работно време може да се осъществява само след предварително получено по преценка от Възложителя или съответен негов представител одобрение на обосновано от Изпълнителя искане. |
|  | Технически средства се предават поетапно (съобразно с одобрения от Възложителя график) на Изпълнителя с двустранно подписани приемо- предавателни протоколи. |
|  | За целите на следгаранционното сервизно обслужване Изпълнителя следва да приеме от Възложителя пълните хардуерни и софтуерни конфигурации на подлежащото на сервиз оборудване в състоянието, което се намират. Всички комуникационни устройства подлежащи на абонаментна поддръжка следва да бъдат напълно (функционално, технологично и технически) възстановени от Изпълнителя в обхвата и за целия период на изпълнение на обществената поръчка чрез провеждане на първоначалната технологична профилактика, техническа ревизия и функционална реновация съобразно със съгласувания с Възложителя график. |
|  | За целите на следгаранционното поддържане Изпълнителя следва да осигури за своя сметка всички необходими почистващи, смазочни и/или др. материали (4-ри жилен кабел, гъвкав шнур за телефонен апарат, куплунзи, розетки, батерии и др.). |
|  | Служителите на Изпълнителя стриктно спазват мерките по охрана на труда, техническата и пожарна безопасност, пропускателния режим в сградите на Възложителя. |
|  | Техническа спецификация на оборудването |
|  | Капацитетът, количеството на наличните интерфейси, версията на оборудването и мястото на инсталиране са указани в Таблица 1 и Таблица 2. |
|  | Количеството на терминалното оборудване е указано в Таблица 3. |

Таблица 1

| Име | Вид телефонна централа | Вътрешни линии |  | Външни линии (интерфейси) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цифрови | Аналогови | ISDN PRI | ISDN BRI |
| София- МЗ-1 | Ериксон МД – 110 | 64 | 192 10 DECT | 30 канала | 38 канала |
| София- МЗ-2 | Ериксон МД – 110 изнесен модул | 16 | 48 | 6 аналогови градски линии |  |
| Сграда на НЦОЗА, ет.11 | Panasonic KX-TDA200 | 8 | 80 |  | 8 |

- Таблица 2

| Ериксон МД – 110 | Components | Version |
| --- | --- | --- |
|  | GJUL4 - 1 бр. | R8A |
|  | TMU – 3 бр. | R3A |
|  | ELU29 – 12 бр. | R4C |
|  | ELU26 – 1 бр. |  |
|  | ELU28 – 3 бр. | R1B |
|  | ELU31 – 1 бр. |  |
|  | NIU2 – 1 бр. | R3A |
|  | LPU5 – 1 бр. | R4C |
|  | TLU76 – 3 бр. | R8A |
|  | TLU79 – 1 бр. |  |
|  | TLU27/6F – 3 бр. |  |
|  | ELGJ9 | R4C |
|  | SIU – 1 бр. |  |
|  | DSU – 3 бр. |  |
|  | PU5DC – 3 бр. |  |
|  | ALU2 – 1 бр. |  |
|  | MFU – 2 бр. |  |
|  | REU – 1 бр. |  |
|  | LSU – 1 бр. |  |
| Panasonic KX-TDA200 |  | 007-001 |
|  | SLC16 – 5 броя |  |
|  | DCL8 – 1 брой |  |
|  | BRI8 – 1 брой |  |

- Таблица 3

| № | Тип устройство | Модел | Количество бр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифров телефонен апарат | ERICSSON (DIALOG 3212) | 35 |
| 2 | Цифров телефонен апарат | AASTRA | 2 |
| 3 | Аналогов телефонен апарат | PANASONIC ( KX-T2371 FXW ) | 49 |
| 4 | Аналогов телефонен апарат | PANASONIC ( KX-TS 500 FXW ) | 7 |
| 5 | Аналогов телефонен апарат | PANASONIC ( KX-T7433 X) | 2 |
| 6 | Аналогов телефонен апарат | VERIS (serial № 09100514) | 16 |
| 7 | Аналогов телефонен апарат | TELEKOM Modula | 44 |
| 8 | Аналогов телефонен апарат | NIPPON (NP 2035) | 9 |
| 9 | Аналогов телефонен апарат | EVROTEL (KXT 3014 ) | 2 |
| 10 | Аналогов телефонен апарат | TELEKOM Lombard SL | 17 |
| 11 | Аналогов телефонен апарат | TELEKOM Signo 2 | 14 |
| 12 | Факс апарат | PANASONIC КХ-F 880 | 1 |
| 13 | Факс апарат | PANASONIC КХ-FC 258 | 1 |
| 14 | Факс апарат | PANASONIC КХ-ST 21 | 1 |
| 15 | Факс апарат | BROTHER FAX 104 | 1 |
| 16 | Факс апарат | PANASONIC КХ-F 780 | 1 |
| 17 | Факс апарат | PANASONIC КХ-FT 21 | 2 |
| 18 | Факс апарат | PANASONIC КХ-FT 71 | 2 |
| 19 | Факс апарат | PANASONIC UF- 4100 | 1 |
| 20 | Факс апарат | PANASONIC КХ-F 130 | 1 |
| 21 | Факс апарат | PANASONIC КХ-FT 35 | 1 |
| 22 | Факс апарат | PANASONIC КХ-FT 37 YG | 1 |
| 23 | Факс апарат | SAMSUNG SF 330 | 1 |
| 24 | Факс апарат | PANASONIC КХ-F 880 | 1 |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ”

А. Изпълнителят извършва дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на вентилационни и климатични инсталации и вентилаторни конвектори, както следва:

- за сградата на Министерство на здравеопазването на пл. „Св. Неделя“ №5;

1. Профилактика, наладка (настройка) и поддържане в изправност на трите общообменни (смукателна и нагнетателна) вентилационни системи в сутерена на сградата.

2. Системите включват: въздуховоди, вентилаторни секции, калорифери, трипътни регулиращи вентили, охладителни секции, филтърни секции, тавани и стенни вентилационни решетки, външни жалузийни решетки, арматура (вентили, спирателни кранове и др.). В поддръжката на тези системи се включва и поддръжката на тръбната мрежа след спирателните кранове на двата водоразпределителя (подаващ и връщащ), разположени в абонатната станция до калорифера.

3. Поддръжка на ел. табла за автоматично управление на вентилационните системи, вкл. датчици, сензори и др.

4. Регулярна подмяна на филтрите за чист въздух на входа на нагнетателната инсталация.

5. Ежемесечни профилактични прегледи включващи: външен оглед, преглед и ревизия на всички елементи на вентилационните и климатичните инсталации

6. Превключване от летен в зимен режим на работа и обратно.

7. Цената на филтрите, използваните препарати за почистване и други консумативи следва да бъдат включени в месечната абонаментна такса.

- за сградата на Министерство на здравеопазването на бул. „Ал. Стамболийски“ №39.

1. Профилактика и настройка на цялата инсталация, включително монтираните вентилаторни конвектори и тръбната мрежа до разпределителните колектори в абонатната станция (АС).

2. Задължителни профилактични прегледи преди и след смяната на сезоните.

3. Ежемесечни профилактични прегледи включващи:

- външен оглед, преглед и ревизия на всички елементи на вентилационната инсталация;

- почистване на смукателни и нагнетателни решетки, подмяна на филтри и проверка на работата на системата  вентилаторните конвектори, вкл. допълване, обезвъздушаване на калорифери;

4. Превключване от летен в зимен режим на работа и обратно.

5. Цената на филтрите, използваните препарати за почистване и други консумативи следва да бъдат включени в месечната абонаментна такса.

- за сградата на Министерство на здравеопазването на ул. „Св. Георги Софийски № 3 (бивш НМКЦ).

1. Профилактика, наладка (настройка) и поддържане в изправност на общообменната (смукателна и нагнетателна) вентилационна система в сутерена (абонатната станция) на сградата.

2. Системите включват: въздуховоди, вентилаторни секции, калорифери, трипътни регулиращи вентили, охладителни секции, шумозаглушителна секция, филтърни секции, тавани и стенни вентилационни решетки, външни жалузийни решетки, арматура (вентили, спирателни кранове и др.). В поддръжката на тези системи се включва и поддръжката на тръбната мрежа след спирателните кранове на двата водоразпределителя (подаващ и връщащ), разположени в абонатната станция до калорифера.

3. Поддръжка на ел. табла за автоматично управление на вентилационните системи, вкл. датчици, сензори и др.

4. Регулярна подмяна на филтрите за чист въздух на входа на нагнетателната инсталация.

5. Проверка минимум два пъти годишно на филтри – поглъщатели ФП–300-600 – 2 бр. с обемен разход на въздух през филтъра V = 600м3/ч, представляваща продухване с чист въздух, но не повече от 100 часа годишно.

6. Подмяна на ФП-300-600, ако не могат да изпълняват функциите си. Абсорбиращият филтър ФП–300 е предназначен за пречистване на външния въздух, постъпващ в убежището, от отровни вещества, радиоактивен прах, бактериални аерозоли, токсични и неутрални димни газове.  Абсорбиращия филтър ФП-300-1, освен това, осигурява допълнителна защита срещу пари на органични съединения с радиоактивен йод. Заводското предписание за срока на небойната експлоатация на филтър – поглъщателя е 5 (пет) години.

6. Ежемесечни профилактични прегледи включващи: външен оглед, преглед и ревизия на всички елементи на вентилационната инсталация.

7. Превключване от летен в зимен режим на работа и обратно.

8. Цената на филтрите (без тези на филтър–поглъщателите), използваните препарати за почистване и други консумативи следва да бъдат включени в месечната абонаментна такса.

Б. При възникване на повреда, по заявка на възложителя подадена по телефон, факс и e-mail, изпълнителят се задължава в срок до 3 /три/ часа от уведомяването да изпрати техници за установяване на аварията. В случаи на спешност изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 1 /един/ час.

В. При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

Г. Всички текущо възникнали по необходимост или спешност доставки, се заплащат отделно от договора за абонаментно поддържане на вентилационни и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването, по представена количествено-стойностна сметка /КСС/ от изпълнителя и констативен протокол. Извършването на доставките и се извършва след одобрението им от Възложителя. Заплащането се извършва след одобрение от Възложителя.

Д. В едноседмичен срок след сключване на договор, представители на изпълнителя изготвят констативни протоколи за текущото експлоатационно състояние на вентилационните и климатичните инсталации, разположени във всяка една от сградите и представляващи обект на обособената позиция, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

Е. Техническият екип на изпълнителя се задължава, при посещенията си в сградите на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ „СПЛИТ“

Изпълнителят извършва дейности по абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на климатични системи тип „Сплит“,включващо профилактика и поддръжка, ремонт, монтаж и осигуряване на резервни части и материали за климатизаторите (съгласно приложение 1), находящи се в сградите на Министерство на здравеопазването

1. Фирмата изпълнител извършва профилактика и настройка на климатизатори тип “Сплит”.

2. Профилактиката се извършва ежемесечно и включва, пълен преглед, реглаж и почистване на климатизаторите отвън и вътре, третиране на филтъра с антибактериален препарат. Разходите за материали (препрати и спрейове за почистване и др.) и консумативи (почистващи кърпи) използвани при извършване на ежемесечната профилактика са включени в месечната абонаментна такса.

3. Изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 2 часа след получаване на заявка от страна на Възложителя. Заявката се подава от упълномощено от Възложителя лице по телефон, факс или e-mail.

4. Изпълнителят е длъжен да осъществява ремонтни дейности в рамките на работното време от 09:00 до 17:30  часа.

5. При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол. При необходимост от влагане на резервни части и материали да предоставя ценова оферта.

6. При необходимост от смяна на резервни части и материали извън списъка на резервните части и материали (Приложение №2), смяната се извършва след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан протокол и ценова оферта, в която единичните цени на предложените цени на резервни части не могат да бъдат по-високи от цените на официалния  вносител на техниката.

7. Резервните части трябва да бъдат оригинални, нови, нерециклирани и с гаранционен срок след монтажа не по-малък от 6 (шест) месеца или от предвидения от производителя гаранционен срок, ако последния е по-дълъг от 6 (шест) месеца.

8. Изпълнителят е длъжен при извършването на ремонт на техниката да поеме гаранция от 6 (шест) месеца за извършения ремонт. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предвателния протокол за приемане на извършения ремонт.

9. Подменените при ремонта резервни части и материали се предоставят на Възложителя, което се упоменава в протокола за приемане на извършения ремонт.

10. Цените на резервни части и материали, включени в Приложение 2, не могат да са по-високи от фиксираните цени предложени от Изпълнителя при участието му процедурата.

11. Разходите за труд, транспорт и използваните при извършването на профилактиката материали и консумативи, следва да са включени в предложената от Изпълнителя месечна абонамента такса.

12. При промяна на телефоните за връзка  Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя.

Климатични системи тип „Сплит”

| № | Модел | Брой |
| --- | --- | --- |
|  | COOLSTAR | 67 |
|  | LENNOX | 13 |
|  | SAMSUNG | 1 |
|  | MITSUBISHI | 1 |
|  | ELITE | 1 |
|  | LG | 1 |
|  | CROWN | 1 |
|  | PANASONIC | 4 |
|  | DYNAMIC | 1 |
|  | ТОSHIBA | 4 |
|  | EXCEL | 1 |
|  | MIDEA | 1 |
| ОБЩ БРОЙ КЛИМАТИЗАТОРИ ТИП „СПЛИТ“ |  | 96 броя |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД ЗА БИОПРОДУКТИ И ВАКСИНИ НА МЗ“

Изпълнителя извършва дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на следните хладилни инсталации:

- 4 бр.  плюсови, нискотемпературни камери;

- 2 бр. хладилен агрегат  COPELAND SRW 06 LAY фреонов с въздухоохлаждаем кондензатор.

Извършваните дейности по абонаментно сервизно поддържане на хладилните инсталации са както следва:

1. Профилактика и настройка на цялата инсталация, включително тръбната мрежа.

2. Профилактиката се извършва ежемесечно и включва, пълен преглед, реглаж и почистване на вътрешните и външните тела на хладилните инсталации, третиране на филтъра с антибактериален препарат. Разходите за материали (препрати и спрейове за почистване и др.) и консумативи (почистващи кърпи) използвани при извършване на ежемесечната профилактика следва да са включени в месечната абонаментна такса.

3. При възникване на повреда, след заявка на възложителя подадена по телефон, факс или e-mail, изпълнителят се задължава в срок до 3 /три/ часа от уведомяването да изпрати техници за установяване на аварията. В случай на спешност изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 1 /един/ час.

4. При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

5. При необходимост от подмяна на резервни части и материали, подмяната се извършва след предварително одобрение от Възложителят на предоставените двустранно подписан протокол и ценова оферта, в която единичните цени на предложените цени на резервни части не могат да бъдат по-високи от цените на официалния  вносител на техниката. Извършването на доставките и ремонтните работи и заплащането им се извършва след одобрението им от Възложителя.

7. Резервните части трябва да бъдат оригинални, нови, нерециклирани и с гаранционен срок след монтажа не по-малък от 6 (шест) месеца или от предвидения от производителя гаранционен срок, ако последния е по-дълъг от 6 (шест) месеца.

8. Подменените при ремонта резервни части и консумативи се предоставят на Възложителя, което се упоменава в протокола за приемане на извършения ремонт.

9. В едноседмичен срок след сключване на договор, представители на изпълнителя изготвят констативни протоколи за текущото експлоатационно състояние на хладилните инсталации, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

10. Техническият екип на изпълнителя се задължава, при посещенията си в сградите на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ“

1. Изпълнителят извършва дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на абонатните станции в сградите на Министерство на здравеопазването, както следва:

- Ежемесечен профилактичен преглед на абонатните станции.

- Извършване на необходимите настройки на абонатните станции за най-икономичен режим на работа.

- Превключване от летен на зимен режим на работа и обратно (съвместно с районния техник).

- Подмяна на всички дефектирали части (тръбопроводи, спирателни кранове, филтри, помпи и други), който се намират в помещенията на абонатните станции и са част от тях.

- Задължителни профилактични прегледи преди и след смяната на сезоните.

- Периодични проверка и при необходимост обезвъздушаване и допълване на инсталацията, един път месечно.

- Отстраняване на аварии, свързани с течове при пробив на тръбната мрежа до спирателните вентили на разпределителните колектори.

- Подмяна на спирателна и регулираща арматура, както и подмяна на аварирали уреди, съоръжения и части.

2. Предмет на поддръжка са всички тръбопроводи, помпи, спирателна арматура, регулираща и терморегулираща арматура, отчитащи и контролни прибори, топлоизолация, автоматика, ел. връзки, топлообменници за отопление и БГВ, монтирани между спирателните шибъри на връзката с мрежата на ТЕЦ до спирателните вентили на двата разпределителни колектора към вътрешната отоплителна инсталация.

3. При възникване на повреда, по заявка на възложителя подадена по телефон, факс или e-mail, изпълнителят се задължава в срок до 3 /три/ часа от уведомяването да изпрати техници за установяване на аварията. В случаи на спешност изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 1 /един/ час.

4. При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

5. При необходимост от смяна на резервни части, консумативи и материали, смяната се извършва след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан констативен протокол и ценова оферта. Заплащането се извършва след одобрение от Възложителя.

6. В едноседмичен срок след сключване на договор, представители на изпълнителя изготвят констативни протоколи за текущото експлоатационно състояние на абонатните станции, разположени във всяка една от сградите и представляващи обект на обособената позиция, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

7. Техническият екип на изпълнителя се задължава, при посещенията си в сградите на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ“

Изпълнителя извършва дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на следните асансьорни уредби:

- Пътническа асансьорна уредба „Отис“ с автоматични врати, 5 /пет/ спирки, товароподемност 4 лица / 500 кг/, режим на работа 1 м/с, нормална работна среда;

- Пътническа асансьорна уредба „Изамет“ с автоматична врата, 5 (пет) спирки, хидравличен, товароподемност 4 лица /320 кг./, режим на работа 0,63 м/с, нормална работна среда;

Извънгаранционното абонаментно сервизно обслужване включва ежемесечна профилактика и пълен технически преглед на асансьорните уредби, съгласно действащата нормативна уредба.

- Ежемесечния технически преглед включва: извършване на контролни изпитвания и изпитания за безопасност по време на работното време.

2. Ежемесечния профилактичен преглед включва: почистване на асансьорните шахти, смазване, проверка и при необходимост доливане на масло в двигателя както и настройка на асансьорните уредби.

3. Изпълнителят се задължава да поддържа с квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност приетите за сервизно обслужване асансьорни уредби;

4. Изпълнителят е длъжен да се отзове при подаден от Възложителя сигнал за възникнала аварийна ситуация, когато в кабината няма пътници в срок до 2 часа от приемане на заявката, а срокът за изваждане на заседнали в кабината хора е до 1 час от момента на уведомяване.

5. Изпълнителя е длъжен да отстрани възникналите повреди до 4 /четири/ часа след пристигането си в съответната сграда на МЗ.

6. При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол

7. При необходимост от смяна на резервни части, консумативи и материали смяната се извършва след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан констативен протокол и ценова оферта. Заплащането се извършва след одобрение от Възложителя.

8. При възникване на повреда, по заявка на възложителя подадена по телефон, факс или e-mail, изпълнителят се задължава, когато в кабината няма пътници в срок до 2 /два/ часа от уведомяването да изпрати техници за отстраняване на аварията. В случаи на спешност изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 1 /един/ час.

9. В едноседмичен срок след сключване на договора, представители на изпълнителя изготвят констативен протокол за текущото експлоатационно състояние на дизеловия агрегат представляващ обект на обособената позиция, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

10. Техническият екип на изпълнителя се задължава, при посещенията си в сградата на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: „ПОДДРЪЖКА НА ДИЗЕЛОВИ АГРЕГАТИ“

Изпълнителят извършва извънгаранционна абонаментна сервизна поддръжка на следните дизелови агрегати:

- Дизелов агрегат производство на „Марваков“. Двигателят е с ел. мощност 32 квт, двигател IVECO тип 8031 I 06.05., обороти = 1 500 об/мин, специфичен разход на гориво – 170 гр/к.с. час, охлаждане – водно; старт: електрически, чрез акумулаторна батерия; Генератор: номинално напрежение 231/400 V, честота 50Hz, номинален ток 43А. Общи технически данни за дизеловия агрегат: степен на защита IP-23, горивен резервоар с обем 80л, продължителност на работа при 100% натоварване – 11 часа, тегло 690 кг, шумово ниво – 99dB. Дизеловият агрегат захранва всички консуматори с „0“ категория на електроосигуряване.

- Дизелов агрегат производство на SPARK S.p.a. Двигателят е с ел. мощност 120 кВт, двигател VOLVO PENTA, обороти = 1 500 об/мин, охлаждане – водно; старт: електрически, чрез акумулаторна батерия; Генератор: номинално напрежение 231/400 V, честота 50Hz, номинален ток 217А, тегло - 550 кг Общи технически данни за дизелагрегата: степен на защита IP-23, горивен резервоар с обем 220л. Дизелагрегатът захранва всички консуматори с „0“ категория на електроосигуряване.

1. Изпълнителят извършва дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на дизелов агрегат, както следва:

а/ Профилактика, наладка (настройка) и поддържане в изправност на дизелагрегата в сградата.

б/ Поддръжка на ел. табло за автоматично управление на дизелагрегата и на АВР.

в/ Регулярна профилактика на вентилатора за чист въздух на входа на нагнетателната инсталация и подвижните жалузийни решетки;

г/ Ежемесечните профилактични прегледи на дизелагрегата включват:

- външен оглед, преглед и ревизия на всички елементи на дизеловия агрегат;

- ежемесечен преглед на нивото на електролит в акумулатора;

- ежемесечен преглед на нивото на антифриза в радиатора на двигателя;

- ежемесечна проверка на нивото на охлаждащата течност и горивото;

- ежемесечна проверка и почистване на радиатора, въздушния филтър, горивния филтър и клемите на акумулатора;

- ежемесечно запускане на двигателя на дизеловия агрегат.;

Двигателят на дизеловия агрегат на адрес ул. „Георги Софийски“ №3 се  запуска двукратно в рамките на един месец за месеците от декември до март включително.

2. Изпълнителят се задължава при необходимост да допълва резервоарът с гориво. Изпълнителят извършва подмяна на масло, маслен филтър и горивен филтър на всеки 12 (дванадесет месеца), а на  24 (двадесет и четири) месеца - подмяна на охлаждаща течност и въздушен филтър, съгласно инструкциите за експлоатация.

3. При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол

4. Всички текущо възникнали по необходимост или спешност доставки на материали, консумативи и резервни части се документират с констативен протокол и ценова оферта.

5. При необходимост от смяна на резервни части, консумативи и материали извън списъка на резервните части, консумативи и материали (Приложение №1), смяната се извършва след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан протокол и ценова оферта. Заплащането се извършва след одобрение от Възложителя.

6. При възникване на повреда, по заявка на възложителя подадена по телефон, факс или e-mail, изпълнителят се задължава в срок до 3 /три/ часа от уведомяването да изпрати техници за установяване на аварията. В случаи на спешност изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 1 /един/ час.

7. В едноседмичен срок след сключване на договора, представители на изпълнителя изготвят констативен протокол за текущото експлоатационно състояние на дизеловия агрегат представляващ обект на обособената позиция, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

8. Техническият екип на изпълнителя се задължава, при посещенията си в сградата на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: „ПОДДРЪЖКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ „ДОКУМЕНТ АСИСТЕНТ“ И „VISITORS“

1.Изпълнителят извършва абонаментна поддръжка и актуализация на следните компютърни информационни системи

- Автоматизираната информационна система „Документ асистант“ е деловодна програма използвана от служителите от архива на Министерство на здравеопазването

- програмен продукт „Visitors“ за регистрация на влизащи/излизащи външни лица в сградите на Министерство на здравеопазването

Абонаментна поддръжка и актуализация включва:

- Преинсталация на сървъра при необходимост;

- Съдействие при администриране на системата и модулите към нея;

- Преинсталиране на клиентския модул върху персоналните компютри, при необходимост;

- Отстраняване на проблеми на място, свързани с работоспособността на инсталираните модули на програмния продукт;

- Периодично актуализиране на списък на служители в Министерство на здравеопазването в програмен продукт „Visitors.

- Да извършва дейността през работно време във ведомството;

- Да обновява и поддържа в актуално състояние използваните от системите номенклатури и работата с тях в съответствие с промените в нормативната база;

- Да обслужва системите при необходимост в срок до 2 /два/ дни от подаване на съответната заявка, а при спешност в рамките на работния ден;

- Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти на системите, както и да отстрани виновно допуснатите грешки, ако такива бъдат констатирани;

- Да внася промени във функционалните възможности на информационната система, съобразно изискванията на Възложителя.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: „АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ“

1. Изпълнителят извършва дейности по:

А/ Техническо поддържане на електроинсталация и ремонт на битова техника.

а/  Техническото поддържане на електроинсталацията включва:

- ежемесечни профилактични прегледи на етажните ел. табла.

- ежемесечна проверка и при необходимост подмяна на изгорели ел. крушки, луминисцентни осветителни тела, луминисцентни пури, контакти, ключове, автоматични прекъсвачи и др.

- отстраняване на възникнали аварии в електроинсталацията след централните електромери в горепосочените сгради на Министерство на здравеопазването.

Б/  Поддръжка и ремонт на В и К инсталация и отоплителна инсталация.

а/ Техническото поддържане на В и К инсталацията включва:

- ежемесечна проверка на водопроводната инсталация, батерии, казанчета и др.

- подмяната на дефектирали части на водопроводни инсталации,  смесителни батерии, тоалетни казанчета, тоалетни чинии и др., както и монтаж на нови.

б/ Поддръжката на отоплителната инсталация включва:

- ежемесечни профилактични прегледи на отоплителната система (включваща вентили, отоплителни тела, обезвъздушители).

- задължителни профилактични прегледи преди и след началото на отоплителния сезон.

- обезвъздушавания и допълване на отоплителната инсталация (не включва сградата на бул. „Ал. Стамболийски” № 39)

- преди началото на отоплителния при необходимост подмяна на спирателни вентили и отоплителните тела или обезвъздушители;

В/ Дърводелски услуги, бояджийски услуги, поддръжка на дограма, врати и покривни пространства .

а/ Дърводелските услуги предвиждат извършването на текущи ремонти, свързани с отстраняването на повреди по:

- дограмата на врати и прозорци,

- офис-обзавеждане - бюра, маси, столове, секции, контейнери, гардероби, метални шкафове и др.

- ремонт или подмяна на брави, изработка  ключове, подмяна на секретни патрони.

б/ Поддръжката на дограмата включва:

- ежемесечен профилактичен преглед на дограмата на врати и прозорци,

- отстраняване на възникнали повреди по нея, констатирани по време на огледа или след сигнал от Възложителя.

в/ Ремонтните услуги включват:

- ремонти на помещения  в сградите на Министерство на здравеопазването като:

- подмазване,

- изкърпване,

- шпакловане,

- боядисване с латекс и блажна боя;

- ремонт на окачен таван и свързаните с това дейности.

- подмяна на дефектирали фаянс и теракотни плочки.

- частичен ремонт на подови настилки/пластмасови покрития,  ламинат и гранитогрес/

г/ Поддръжката на покривните пространства включва ежемесечен профилактичен преглед на покривите на сградите на Министерство на здравеопазването, както и отстраняване на възникнали повреди, като:

- течове;

- подмяна на керемиди;

- почистване на улуците.

- други повреди констатирани по време на огледа или след сигнал от Възложителя.

д/ Поддръжка на стълбищни парапети в сгради на МЗ.

2. След всеки профилактичен преглед се подписва двустранен протокол за извършената дейност.

3. При възникване на повреда, по заявка на възложителя подадена по телефон, факс или e-mail, изпълнителят се задължава в срок до 6 /шест/ часа от уведомяването да изпрати техници за установяване на аварията. В случаи на спешност изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 1 /един/ час от уведомяването.

4. При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

5. При необходимост от смяна на резервни части, консумативи и материали, смяната се извършва след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан констативен протокол и ценова оферта. Заплащането се извършва след одобрение от Възложителя.

6. В едноседмичен срок след сключване на договор, представители на изпълнителя изготвят констативни протоколи за текущото експлоатационно състояние на сградите представляващи обект на обособената позиция, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

7. Техническият екип на изпълнителя се задължава, при посещенията си в сградите на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

8. Изпълнителя извършва събиране, опаковане, извозване (транспортиране) и третиране на подменените дефектирали, износени елементи /модули /детайли/части/ материали (акумулаторни батерии, луминесцентни пури,почистващи и/или смазочни материали и др.), на отпадъците и опаковките, съобразно действащата в РБ и ЕС нормативна уредба.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10„ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В РАЙОНИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ СГРАДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Изпълнителят извършва абонаментни дейности по пожарна безопасност на оборудването (пожароизвестителни системи, пожарогасители, пожарни кранове, евакуационно осветление) в сградите на Министерство на здравеопазването, съгласно Приложение №1.

1. Дейностите по предмета на договора могат да се изпълняват само от търговци по пожарна безопасност, получили разрешение по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) – чл. 91е, в съответствие с Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. и Наредба № Iз-2815 от 7.11.2011 г.

2. Изпълнителят актуализира досиетата за ПБ на сградите и разработва при необходимост допълнителни документи съгласно изискванията на чл. 8 и чл. 9 от Наредба № Iз-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

3. Изпълнителят разработва плана за евакуация по чл. 9, ал.1 т. 4 съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № Iз-2377 и инструкции необходими при извършване на периодични и извънредни инструктажи, които следва да включват и подробно разписани задължения и действия на служителите на МЗ в случай на пожар съгласно действащите нормативни изисквания и стандарти.

4. Изпълнителят извършва абонаментна поддръжка и тримесечна профилактика на пожароизвестителните системи (описани в Приложение №1) в съответствие с чл.22(1) т. 1 от Наредба № Iз-2377 и стандарт Д CEN/TS 54-14: "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане". Поддържането и обслужването на системите се извършва в съответствие с изискванията и препоръките на производителя им. Поддръжката е свързана с изпълнението на всички нормативно предписани мероприятия, издаването на съответните отчетни документи и изготвянето на видове програми (тримесечна, шестмесечна и годишна) за поддръжка. Изпълнителят отстранява всички открити неизправности в системите.

5. Изпълнителят извършва годишно техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивостта на налягането на носимите и возимите пожарогасители (описани в Приложение №1) в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002: “Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“. Годишното техническо обслужване включва:

- транспорт до сервизната база;

- осигуряване на запас от 50% оборотни пожарогасители;

- техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002 и издаване на протоколи съгласно Приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Iз-2815;

- транспортиране до обекта

6. Изпълнителят извършва ежемесечна проверка на ръчните уреди за пожарогасене при спазване на изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 като описва извършения контрол в дневник съгласно Приложение № 4 от Наредба № Iз-2377

7. Изпълнителят извършва техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове (шлангове, струйници, кранове 2”) в сградата на пл. „Света Неделя” № 5 в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч".

8. Изпълнителя извършва тримесечно абонаментно сервизно техническо обслужване на аварийно евакуационното и аварийно работното осветление в сградите на МЗ, съгласно изискванията на чл.26 на Наредба № Iз-2377 и стандарти EN 1838 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление" и EN 60598-2-22 "Осветители.Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за аварийно осветление.

9. След всяка извършена дейност се подписва двустранен протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя за извършената работа;

10. Максималния срок за отстраняване на констатирани неизправности е 8 часа;

11. Изпълнителят отговаря за изпълнение на предписанията на органите на служба ПБЗН.

12. Изпълнителят осигурява денонощен телефон за връзка с Възложителя и представител с квалификация по Пожарна безопасност /ПБ/ за постоянно взаимодействие със Столично управление „Пожарна Безопасност и Защита на Населението“ /ПБЗН/ и неговите районни служби.

13. При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол. При необходимост от влагане на резервни части и материали да предоставя ценова оферта. Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.

| ОПИС НА ОБОРУДВАНЕТО ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В СГРАДИ НА МЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Местоположение | Пожароизвестителни системи - описание |  | Брой |
| административна сграда на пл. „Св. Неделя“ № 5 | Централа FS5016 с периферни устройства: |  | 1 |
|  | Пожароизвестителни лъчи |  | 15 |
|  | Оптично-димни пожароизвестители |  | 148 |
|  | Ръчни пожароизвестители |  | 6 |
|  | Надвратни индикатори |  | 92 |
|  | Сирени |  | 7 |
|  | Централа FS5004 с периферни устройства: |  | 1 |
|  | Датчици |  | 20 |
|  | Сирени |  | 1 |
| административна сграда на бул. „Ал. Стамболийски“ № 39 | Централа FS5100 с периферни устройства: |  | 1 |
|  | Автоматичен димен датчик |  | 45 |
|  | Температурен максимално-диференциален датчик |  | 6 |
|  | Ръчен бутон |  | 6 |
|  | Сирена |  | 7 |
|  | Максимално-температурен датчик |  | 2 |
| сграда на бул. „Янко Сакъзов“ № 26, ет. 4 | Централа SAFFIRE с периферни устройства: |  | 1 |
|  | Оптично-димен датчик |  | 25 |
|  | Ръчен бутон |  | 2 |
|  | Паралелен сигнализатор |  | 22 |
|  | Сирена |  | 1 |
| РЪЧНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ |  |  |  |
| Вид пожарогасително вещество | Маса |  | Брой |
| Прахов ABC | 6 кг |  | 11 |
| Прахов BC | 6 кг |  | 11 |
| Прахов BC | 12 кг |  | 5 |
| Воден | 6 л |  | 5 |
| Воден | 9 л |  | 11 |
| Водопенен | 9 л |  | 2 |
| СО2 | 5 кг |  | 13 |
| СО2 | 3,5 кг |  | 3 |
| Прахов ABC | 12 кг |  | 2 |
| Общ брой пожарогасители във всички сгради |  |  | 63 |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11„ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“

Ремонт, текущо техническо обслужване /включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи/ техническа профилактика, след ремонтно гаранционно обслужване на автомобили собственост на Министерство на здравеопазването - Централно управление, съгласно Приложение №1.

- Ремонтът на автомобила включва дейности по техническо поддържане, основни, текущи и аварийни ремонти.

- Поддържането на изправността на автомобилите включва преглед на техническото състояние на автомобилите и подмяна на консумативите, включени в Приложение №2. Изпълнителят извършва безплатно всички дейности по смяна на автомобилни гуми, масла, филтри, антифриз и др. консумативи* при закупуването им от Изпълнителя до приключването на договора.

* консумативи са материали, чиято годност се определя на базата на изминати километри и/или срок на употреба, например: автомобилни гуми, акумулатори, масла, филтри, течности /хидравлична, спирачна, антифриз и др/.

- Изпълнителят да извърши в срок от 1 /един/ месец след сключването на договора безплатен еднократен първоначален преглед на състоянието на автомобилите, описани в Приложение №1, за което съставя констативен протокол.

- Изпълнителят репатрира безплатно при нужди, касаещи диагностика и ремонт автомобилите описани в Приложение №1 в рамките на град София.

-  Изпълнителят се задължава да обяви фирмите подизпълнители, ако ще ползва такива.

- Изпълнителят се задължава да осигури оригинални, нови резервни части, материали и консумативи, съответстващи на марката и модела на МПС, закупени от производител или оторизирано от него лице, придружени със съответните актуални сертификати за оригиналност.

- Изпълнителят поема гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонти не по-малка от 12 месеца и на вложените резервни части не по-малка от гаранцията на производителя, включително и след изтичане на срока на договора.

- Изпълнителят е длъжен при възникнал дефект в деня на заявяване на ремонта да приеме автомобила и отстрани качествено неизправността, в максимално къс срок, но не повече от 10 (десет) работни дни.

- Изпълнителят документира необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол.

- Възложителят, чрез упълномощен от Възложителя представител, потвърждава/отхвърля извършването на препоръчаните от Изпълнителя дейности или подмяна на части с двустранно подписан от страните констативен протокол.

- Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, Изпълнителят изготвя допълнителен констативен протокол и допълнителна сервизна калкулация с предложение за цени на необходимите части и консумативи и цена за вложен труд и я предоставя на Възложителя. Съгласие за извършване на дейностите, описани в протокола се удостоверява с подписа на упълномощен от Възложителя представител върху допълнителния констативен протокол и допълнителната сервизна калкулация.

- Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка повредите, възникнали в гаранционния срок или дължащи се на лошо изпълнение на извършените ремонти или на вложени некачествени резервни части, в срок до 10 работни дни, в зависимост от сложността на ремонта.  За дейностите по отстраняването на неизправностите се съставя двустранно подписан от страните констативен протокол.

- Възложителят определя свой служител за упълномощен представител за контрол по изпълнение на договора, както и да заявява извършването на ремонт или съответната услуга, чрез приемчика в сервиза на Изпълнителя за всеки отделен автомобил.

- Възложителят се задължава, чрез своя упълномощен представител точно и конкретно да посочи в заявка за ремонт за всеки отделен автомобил услугите, които желае да бъдат извършени от Изпълнителя.

- За новопридобити автомобили в Министерство на здравеопазването Изпълнителят се задължава да извърши безплатен първоначален технически преглед с цел установяване на техническото им състояние. За новопридобити автомобили, за които следва да се осигури извънгаранционно сервизно обслужване и/или ремонт, обслужването започва след представяне от изпълнителя и утвърждаване от Възложителя на ценово предложение за консумативи и резервни части Приложение 2 за новопридобития автомобил.

| № | ДК № | № РАМА | ДВИГАТЕЛ | ВИД | БРОЙ МЕСТА | МАРКА | МОДЕЛ |  | ГОРИВО |  | МОЩНОСТ KW |  | ОБЕМ ДВИГ. | ПЪРВ. РЕГИСТР. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СА 4736 КК | WF04XXGBB46G85823 | 6G85823 | лек | 4+1 | ФОРД | МОНДЕО | дизел |  | 85 |  | 1998 |  | 2007 |
| 2 | СА 4740 КК | WF04XXGBB46G85664 | 6G85664 | лек | 4+1 | ФОРД | МОНДЕО | дизел |  | 85 |  | 1998 |  | 2007 |
| 3 | СА 4746 КК | WF04XXGBB46G85834 | 6G85834 | лек | 4+1 | ФОРД | МОНДЕО | дизел |  | 85 |  | 1998 |  | 2007 |
| 4 | СА 4750 КК | WF04XXGBB46G85678 | 6G85678 | лек | 4+1 | ФОРД | МОНДЕО | дизел |  | 85 |  | 1998 |  | 2007 |
| 5 | СА 8326 ВА | WF04XXGBB46T85842 | 6T85842 | лек | 4+1 | ФОРД | МОНДЕО | бензин |  | 107 |  | 1999 |  | 2006 |
| 6 | С 0929 ВМ | W0L0JBF1911128678 | ZZZSETA051300 | лек | 4+1 | ОПЕЛ | ВЕКТРА | бензин |  | 108 |  | 2200 |  | 2001 |
| 7 | СА 8069 МК | TMBDS41U388850612 | AXR605229 | лек | 4+1 | ШКОДА | ОКТАВИЯ | дизел |  | 74 |  | 1896 |  | 2008 |
| 8 | СА 6528 КВ | XMCLNDA2AWF096089 | 4G93JH5784 | лек | 4+1 | МИЦУБИШИ | КАРИЗМА | бензин |  | 92 |  | 1834 |  | 1998 |
| 9 | СА 9206 АР | WSEETW01V01204531 | G16BS143212 | джип | 4+1 | СУЗУКИ | ВИТАРА | бензин |  | 70 |  | 1590 |  | 1999 |
| 10 | СА 9211 АР | WV2ZZZ70ZNH114241 | AAC0027232 | микробус | 8+1 | ФОЛКСВАГЕН | ТРАНСПОРТЕР | бензин |  | 62 |  | 1969 |  | 1992 |
| 11 | СА 9208 АР | WV2ZZZ70ZWH141558 | AET017916 | микробус | 8+1 | ФОЛКСВАГЕН | ТРАНСПОРТЕР | бензин |  | 81 |  | 2461 |  | 1998 |
| 12 | СА 9203 АР | WDB6113181P372184 | 60194010374263 | хладилен/товарен | 2+1 | МЕРЦЕДЕС | ТН 408 ДВ | дизел |  | 60 |  | 2300 |  | 1994 |
| 13 | СА 9217 АР | WVWZZZ3AZTE063590 | ADZ323573 | лек/комби | 4+1 | ФОЛКСВАГЕН | ПАСАТ | бензин |  | 66 |  | 1800 |  | 1996 |
| 14 | СА 8963 НК | NMTEA16R00R150992 | 2AD5375297 | миниван | 7 | ТОЙОТА | КОРОЛА-ВЕРСО | дизел |  | 100 |  | 2200 |  | 2008 |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12„ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА UPS”:

|  | І. Технически изисквания |
| --- | --- |
|  | Общи технически изисквания |
| 1. | Участникът да предложи цялостно сервизно обслужване, включително резервните части на намиращи се в експлоатация непрекъсваеми токозахранващи устройства (НТУ), ”, англоезичния вариант „Uninterruptible power supply” (UPS) за нуждите на Министерство на здравеопазването, с марка, модел и местонахождение, както следва: - AEG Protect 2.33/40 KVA - пл. „Света Неделя” №5, гр. София; - APC SMART-UPS 1000 - пл. „Света Неделя” №5, гр. София; - ETN Powerwere Blade UPS 12 I, SN: TB241A0296 - ул. „Георги Софийски” №3 - гр. София; - APC Symetra LX, SN:QDO737280869 - ул. „Георги Софийски” №3 - гр. София; - APC Symetra LX, SN:QDO737186526 - ул. „Георги Софийски” №3 - гр. София; - SOCOMEC SICON UPS- model MASTERSYS MC- SN: P749711003- ул. „Георги Софийски” №3 - гр. София |
| 2. | Участникът трябва да може да гарантира непрекъсната, надеждна работа на системите за периода на договора, осигурявайки техническата им изправност, според изискванията на производителя и достигнатото до момента технологично ниво. |
| 3. | Участникът да опише процедурата, по която се снабдява с резервните части за устройствата, предмет на поръчката, от Производителя в определен срок. |
| 4. | Да се оповестят някои от следните начини за уведомление при възникнал проблем : интерактивно web- базирано приложение, телефон, факс и e-mail, като поне две от тях да са достъпни денонощно (24/7/365), на които да се приемат уведомленията от Възложителя за проблеми и да се води регистър по дата и час на заявяване, описание и време на отстраняване |
| 6. | Времето за отстраняване на проблем стартира с времето от първично уведомяване и включва последователно: • време за реакция, • време за явяване на работна група, • отстраняване на проблема • провеждане на тестове, удостоверяващи отстраняването на проблема, които се удостоверяват с двустранното разписване на съответния писмен протокол |
| 7. | При възможност Изпълнителят да осигури запазване на работоспособност и поддръжка на системата при бедствия, аварии, кризи и война |
| 8. | По отношение изпълнението на поръчката и техническото обслужване Възложителя трябва да контактува единствено и само с Изпълнителя на услугите по въпросите, касаещи административни, финансови и технически взаимоотношения. |
| 9. | Изпълнителят да поема за своя сметка разходите по отстраняване на повреди по помещения и съоръжения на Възложителя, виновно причинени от него, от негови работници или трети лица, негови подизпълнители. |
| 10. | Участникът да поеме задължение пред Възложителя, неговите ръководители и служители да опазват конфиденциалната информация, която страните са си разменили или е станала тяхно достояние и да не я разкриват. "Конфиденциална информация" е всяка информация (в устна, писмена или каквато и да е друга форма), която е обозначена като конфиденциална от предоставящата я страна или която с оглед на своето съдържание и/или предназначение е нормално да бъде възприета като конфиденциална от страната, която я получава. |
| 11. | Участникът осигурява самостоятелно, за своя сметка необходимите му резервни части, техническа документация, функционален софтуер, консумативи свързани с поддръжката на сервизираните устройства. |
| 12. | Участникът декларира, че ще организира работата си така, че при всеки възникнал проблем да разполага със съответния специалист и необходимата за подмяна резервна част или резервно устройство. Заявка за изчакване на доставка на резервни части след възникване на проблем не се допускат. |
| 13. | Участникът декларира, че в случай на липса на дадена резервна част поради спиране от производство, същата се заменя с нов неин функционален аналог, одобрен от Производителя на оборудването. Ако за функционирането на новата част е необходимо закупуване на допълнителни елементи или лицензии, то те са за сметка на Изпълнителя и се заплащат от него. |
| 14. | Обслужването трябва да се извършва по местонахождението на оборудването при Възложителя, съгласно списъка с адресите на поделенията на Възложителя посочени в документацията. |
| 15. | Участникът следва да осъществява дейностите, обект на настоящата поръчка, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство в областта на предмета на обществената поръчка и при спазване на стандартите и нормативите за работа при извършване на функционалните проверки, техническото обслужване и ремонтите. |
|  | Сервизно обслужване на системата |
| 17. | Периодична профилактика на оборудването по съгласуван график (по един път за всяко тримесечие от обслужването). За целта Изпълнителят трябва да представи за съгласуване график за извършване на тази профилактика. Профилактиката да включва най-малко следните действия, както следва: - Общ профилактичен преглед на хардуера и софтуера и/или специфична диагностика на дефектирало оборудване; - Обща функционална диагностика и обстоен преглед на логовете и алармите за грешки с последващото им отстраняване; - Техническо обслужване и почистване включително на движещи се детайли и филтри; - Тест на остатъчния капацитет на акумулаторните батерии и заземителните инсталации; - При технологична необходимост смазване на движещи се детайли; - При необходимост ремонт и/или подмяна на дефектирали, износени и/ или изхабени елементи/модули/детайли (акумулаторни батерии, вентилатори, филтри и др.); - Въвеждане на ремонтираното и/ или заменено оборудване в редовна експлоатация; - Направа и надеждно съхранение на служебни копия на актуалните конфигурации; - Обновяване (инсталиране, деинсталиране и/или преинсталиране) на ползваните софтуерни версии към най- актуалните налични, достъпни и приложими версии на функционален софтуер, IOS и софтуер за управление и други; - Ревизия, притягане, почистване и/или подмяна на контактуващите елементи на всички достъпни (разглобяеми) силови и контактни връзки и/или съединения; - Събиране, опаковане, извозване (транспортирането) и третиране на подменените дефектирали, износени елементи /модули /детайли/части/ материали (акумулаторни батерии, вентилатори, филтри, почистващи и/ или смазочни материали и др.), отпадъците и опаковките съобразно с действащата в РБ и ЕС нормативната уредба; |
| 18. | Диагностика за установяване и локализиране на проблем след заявка от страна на Възложителя. |
| 19. | Отстраняване на локализиран проблем без подмяна на елементи, модули и устройства. |
| 20. | Отстраняване на локализиран проблем чрез подмяна на елементи, модули и устройства с нови такива. |
| 21. | Тестове за установяване на изправността на системата след отстраняването на проблема. |
| 22. | Предоставяне на указания и инструкции за осигуряване на нормални експлоатационни условия за обслужваната техника. |
| 23. | Всички други допълнителни превантивни и корективни дейности, които не са изрично упоменати, но са необходимо присъщи и/или целесъобразни за осигуряване/поддържане на пълната функционалност и осигуряване на висока технологична надеждност на отделните функционални компоненти, както и за своевременното отстраняване на регистрирани и/или предотвратяване възникването на бъдещи подлежащи на прогнозиране технически проблеми. |
| 24. | Допуска се дейности, които е невъзможно или нецелесъобразно да се извършат на място, да бъдат изпълнени в сервизните центрове на Изпълнителя, като за времето на диагностиката и/или ремонта на демонтирания модул/оборудване (ако то надвишава 24 часа) се предоставя и монтира за ползване друг такъв/такова – еквивалентен или по-добър. Транспортът до сервизната база и обратно е за сметка на Изпълнителя. |
| 25. | Подменените устройства, модули и софтуер трябва да бъдат комплектовани, така (с необходимия хардуер, модули, софтуер и лицензи) че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в сервизираното оборудване. |
| 26. | Дефектиралите технически средства, неподлежащи на ремонт, трябва да бъдат заменени от Изпълнителя с нови оригинални от същия Производител без допълнително заплащане от страна на Възложителя. Параметрите и функционалността на използваните за замяна технически средства трябва да са еквивалентни или по-добри от тези на заменяните и да са съвместими с наличното при Възложителя оборудване. |
| 27. | Вложените при ремонта изправни нови технически средства стават собственост на Възложителя. |
| 28. | Дефектиралите технически средства, заменени при ремонта стават собственост на Изпълнителя. |
| 29. | За дефектирало еднотипно оборудване, неподлежащо на сервизна поддръжка и ремонт и/или извън предмета и обхвата на поръчката, Изпълнителя своевременно подготвя и предоставя на Възложителя констативен протокол и/или техническа експертиза за неговото бракуване от страна на Възложителя. |
| 30. | Консултации включително по телефон, факс, e-mail от технически компетентни лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или допълнително професионално консултиране на технически екип на Възложителя; |
| 31. | Сервизното обслужване трябва да се извършва на базата на ефективна система за приемане на съобщения за възникнал проблем (trouble ticket system) и за гарантирана техническа поддръжка. За целта Изпълнителят да представи: - Описание на системата си за приемане на съобщения за възникнал проблем (trouble ticket system); - Описание на формата на заявка за локализиране и отстраняване на проблем; - Начините и методите за приемане на съобщения за възникнал проблем; - Начините за обратна връзка за състояние на проблема, по контролния номер на неговата регистрация. |
| 32. | Наличие на система за гарантирана техническа поддръжка със схема за реакция и отстраняване на проблем, която да включва следните минимални параметри съгласно официално публикуваното работното време на Възложителя: Категория на проблема; Време за реакция; Време за явяване на работна група; Време за отстраняване. спешен; 30 минути; 2 часа; 4 часа. Неотложен; 1 час; 6 часа; в рамките на следващия работен ден. Друг; 2 часа в работното време на Възложителя; до 6 часа от началото на следващ работен ден; до края на следващите два работни дни. |
| 33. | Параметри на сервизното ниво Дефиниране на основните параметри: Първично уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Това е първо уведомяване за проблем в оборудването от: - Страна на Възложителя - по интерактивен път чрез web- базирано приложение, - писмено, факс или e-mail, - устно уведомяване по телефон - Страна на Изпълнителя - самосезиране при установяването от страна на Изпълнителя Време за реакция Времето за реакция е периода от момента на първично уведомяване от страна на Възложителя/Изпълнителя до получаването при Възложителя на контролен номер, под който е маркиран проблема и по който ще се работи за отстраняването му от страна на Изпълнителя с информация за предприетите действия. Време за явяване на сервизната група Означава периода от първичното уведомяване на Възложителя до явяване на място на сервизни специалисти. Време за отстраняване на проблема Означава периода от първично уведомяване за проблема до пълно възстановяване на нормалната работоспособност на оборудването 2.1.5. Категоризация на проблемите: Проблемите в сервизираното оборудване ще бъдат категоризирани както следва: Категория; описание. 1.; спешен; Спиране работата на оборудването. 2.; неотложен; Поява на грешки или индикации за нарушаване на функциалността на работа на оборудването. 3.; друг; всички останали. |
| 34. | Достъп до сградите/ площадките и съдействие от страна на персонала на Възложителя се осъществява само в рамките на официалното работното време на Възложителя. Съдействие от страна на персонала и/или достъп до площадки на Възложителя извън рамките на неговото официално работно време може да се осъществява само след предварително получено по преценка от Възложителя или съответен негов представител одобрение на обосновано от Изпълнителя искане. |
| 35. | Технически средства се предават поетапно (съобразно с одобрения от Възложителя график) на Изпълнителя с двустранно подписани приемо- предавателни протоколи. |
| 36. | За целите на следгаранционното сервизно обслужване Изпълнителя следва да приеме от Възложителя пълните хардуерни и софтуерни конфигурации на подлежащото на сервиз оборудване в състоянието, което се намира. Всички непрекъсваеми токозахранващи устройства подлежащи на абонаментна поддръжка следва да бъдат напълно (функционално, технологично и технически) възстановени от Изпълнителя в обхвата и по време на еднократното (за целия период на изпълнение на обществената поръчка) провеждане на първоначалните (встъпителни) технологична профилактика, техническа ревизия и функционална реновация съобразно със съгласувания с Възложителя график. Ако удостоверено с изричен двустранно подписан констативен протокол текущо състояние на конкретно НТУ на Възложителя е различно/ променено и/или е дефектирало преди (в периода до) момента съобразно съгласувания с Възложителя график за еднократното (за целия период на изпълнение на обществената поръчка) провеждане за него на първоначалните (встъпителни) технологична профилактика, техническа ревизия и функционална реновация, то възстановяването му се извършва на базата на отделен договор, където се заплащат стойността на дефектиралите части и консумативи. След възстановяване устройството се третира съобразно с условията и изискванията на следгаранционната абонаментна техническа поддръжка. |
| 37. | За устройствата и модулите дефектирали вследствие събития характеризиращи се като „непреодолима сила” (природни или стихийни бедствия, пожар, производствени аварии, войни, безредици и др..), външна намеса или неправилна експлоатация се съставя констативен протокол. Ремонта и възстановяването им, може да се извърши по отделен договор след съгласуване с Възложителя; |
| 38. | Срокът за подготовка и предоставяне от Изпълнителя на констативен протокол и/ или техническа експертиза за бракуване от страна на Възложителя на дефектирало оборудване не подлежащо на сервизна поддръжка и ремонт е 10 (десет) работни дни, считано от датата на заявката. |
| 39. | За целите на следгаранционното поддържане Изпълнителя следва да осигури за своя сметка всички необходими почистващи, смазочни и/или др. материали. |
| 40. | Служителите на Изпълнителя стриктно спазват мерките по охрана на труда, техническата и пожарна безопасност. |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13“АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА КОПИРНИ МАШИНИ“

Изпълнител извършва абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на копирна техника, включващо профилактика и поддръжка (смазване, сухо почистване и измиване на машината), ремонт, монтаж и осигуряване на резервни части за техниката (съгласно приложение 1).

1. Ежемесечна профилактика и поддръжка включваща смазване, сухо почистване и измиване на машините. Разходите за материали и консумативи използвани при извършване на ежемесечната профилактика са включени в месечната абонаментна такса.

2. Изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 2 часа след получаване на заявка от страна на Възложителя. Заявката се подава от упълномощено от Възложителя лице по телефон, факс или e-mail.

3. Изпълнителят е длъжен да осъществява ремонтни дейности в рамките на работното време от 09:00 до 17:30  часа.

4. В случай на невъзможност повредата да бъде отстранена в рамките на 1 работен ден (8 часа), Изпълнителят предоставя оборотна техника от същия клас за срока на ремонта.

5. При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол. При необходимост от влагане на резервни части и материали да предоставя ценова оферта.

6. При необходимост от смяна на резервни части извън списъка на резервните части (Приложение №2), смяната се извършва след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан протокол и ценова оферта, в която единичните цени на предложените цени на резервни части не могат да бъдат по-високи от цените на официалния  вносител на техниката.

7. Резервните части трябва да бъдат оригинални, нови, нерециклирани и с гаранционен срок след монтажа не по-малък от 6 (шест) месеца или от предвидения от производителя гаранционен срок, ако последния е по-дълъг от 6 (шест) месеца.

8. Изпълнителят е длъжен при извършването на ремонт на техниката да поеме гаранция от 6 (шест) месеца за извършения ремонт. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предвателния протокол за приемане на извършения ремонт.

9. Подменените при ремонта резервни части и консумативи се предоставят на Възложителя, което се упоменава в протокола за приемане на извършения ремонт.

10. Цените на резервни части, включени в Приложение 2, не могат да са по-високи от фиксираните цени предложени от Изпълнителя при участието му процедурата.

11. Разходите за труд, транспорт и използваните при извършването на профилактиката материали и консумативи, следва да са включени в предложената от Изпълнителя месечна абонамента такса.

| № | МОДЕЛ | Брой машини |
| --- | --- | --- |
|  | KONICA MINOLTA Biz Hub 423 | 6 бр. |
|  | CANON PC 860 | 2 бр. |
|  | RICOH AFICIO 2020D | 6 бр. |
|  | RICOH AFICIO МР 2000 | 1 бр. |
|  | CANON NP 6512 | 1 бр. |
|  | KYOSERA KM 2035 | 5 бр. |
|  | KYOSERA FS 1118 MFP | 1 бр. |
|  | ТOSHIBA 2060 | 1 бр. |
|  | СANON IR 1018 J | 1 бр. |
|  | Panasonic DP 8020 | 5 бр. |
|  | ХEROX copy center 123 | 1 бр. |
|  | TOSHIBA E – 161 SN | 2 бр. |
|  | SHARP MX 2300 | 1 бр. |
|  | CANON PC D-320 | 2 бр. |
|  | CANON C 2220 i | 1 бр. |
|  | ОБЩ БРОЙ КОПИРНИ МАШИНИ | 36 броя |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА РАЖДАНИЯТА”.

1.	Софтуерната архитектура на  Националния регистър на ражданията включва:

-	Oracle Database 10g RAC

-	Oracle Application Express 4.0

-	Oracle HTTP Server 11g

-	Java application сървър

Обхват на услугите по поддръжка на Националния регистър на ражданията

•	Експертна помощ за отстраняване на проблем от технологично-експлоатационен характер, резултат от външни въздействия и пречещ на нормалното функциониране на системата;

•	Отстраняване на “скрити” дефекти и грешки в информационната система.

•	Следене натовареността на ресурсите на ИСР (хардуер, софтуер, комуникации);

•	Периодична профилактика, състояща се в наблюдение и евентуални действия за корекция на параметрите на базата данни и на системата като цяло, с цел предотвратяване на бъдещи проблеми;

•	Настройка и контрол на ефективността на работа на системата;

•	Анализ и отстраняване на възникнали проблеми с изходните справки и таблици, генерирани от системата;

•	Отстраняване на проблеми, свързани с функционирането на базовия софтуер върху работни станции и сървъри, отнасящи се до функционирането на системата;

•	Наблюдение и при необходимост – коригиране на процедурите за администраторите - архивиране; тестване на архиви;

•	Консултации и техническа помощ за разрешаване на проблеми при експлоатацията на системата;

•	Участие в съвместни работни срещи за решаването на оперативни въпроси;

•	Текущо обучение на администратори за обслужване на системата;

•	Помощ и консултации по телефона;

•	Помощ при инциденти;

•	Наблюдение поведението на програмния продукт с цел формулиране на препоръки за подобряване на функционирането му;

•	Обосновани препоръки за развитие на хардуера, софтуера и комуникациите обслужващи системата;

•	Инсталиране, конфигуриране, настройки и поддържане на базови и системни технологични средства – бази данни, друг приложен софтуер, които са част от системата;

•	Администриране на бази данни и приложни програмни продукти част от системата;

•	Обслужване, наложено поради взаимодействие на системата с външния за нея интерфейси;

•	Оказване експертна помощ при възстановяване в случай на инцидент, възникнал по причини извън Изпълнителя. Преинсталиране при необходимост.

Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора.

Място на изпълнение на поръчката:

Обособена позиция 1: пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15;

Обособена позиция 2: пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39, ул. „Св. Георги Софийски № 3 (бивш НМКЦ);

Обособена позиция 3: пл. „Света Неделя” № 5; бул. „Александър Стамболийски” № 39; бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 (сграда на НЦОЗА); сграда на МЗ, ул. Св. Георги Софийски № 3; ул. „Княз Борис” № 217, гараж на МЗ; бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 44а (обект в сградата на НЦЗПБ) - склад за ваксини;

Обособена позиция 4: бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 44а (обект в сградата на НЦЗПБ) - склад за ваксини;

Обособена позиция 5: пл. „Света Неделя” № 5; бул. „Александър Стамболийски” № 39; ул. „Княз Борис” № 217 А;

Обособена позиция 6: пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39;

Обособена позиция 7: бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 44а (обект в сградата на НЦЗПБ) - склад за ваксини; ул. „Св. Георги Софийски № 3 (бивш НМКЦ);

Обособена позиция 8: пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39;

Обособена позиция 9: пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39, бул. „Иван Гешов” № 15 (обект в сградата на НЦОЗА) – само ползваните от МЗ помещения и прилежащите им общи части, бул. „Генерал Н.Г.Столетов” № 44а (обект в сградата на НЦЗПБ) - склад за ваксини, ул. „Княз Борис” № 217 (гараж) на МЗ, свободните ведомствени апартаменти на територията на гр. София.

Обособена позиция 10: пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски“ № 39, бул. „Янко Сакъзов“ № 26, ет. 4, ул. „Княз Борис I“ № 217 (гараж);

Обособена позиция 11: на територията на град София

Обособена позиция 12: пл. „Света Неделя” № 5, ул. „Св. Георги Софийски № 3 (бивш НМКЦ);

Обособена позиция 13: пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 (сграда на НЦОЗА), сграда на МЗ, ул. Св. Георги Софийски № 3 (бивш НМКЦ).

Обособена позиция 14: ул.“Св. Георги Софийски“ №3

ГЛАВА  ІІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Обособена позиция 1: “най-ниска цена”

Обособена позиция 2: “най-ниска цена”

Обособена позиция 3: “икономически най-изгодна оферта”

Кандидатите за изпълнители предлагат ценови оферти за поддържане и ремонт на климатизатори тип „Сплит“ включваща:

- месечна абонаментна такса

- обща сума по единични цени за резервни части посочени в Приложение №2

Кандидатите за изпълнители заявяват единични цени без ДДС.

Обособена позиция 4: “най-ниска цена”

Обособена позиция 5: “най-ниска цена”

Обособена позиция 6: “най-ниска цена”

Обособена позиция 7: “най-ниска цена”

Обособена позиция 8: “най-ниска цена”

Обособена позиция 9: “най-ниска цена”

Обособена позиция 10: “най-ниска цена”

Обособена позиция 11: “икономически най-изгодна оферта”

Кандидатите за изпълнители предлагат ценови оферти за поддържане и ремонт на автомобилите включващи:

- часова ставка за ремонтна дейност

- стойност за извършен годишен-технически преглед за лек автомобил.

- стойност за извършен годишен-технически преглед за товарен автомобил до 3,5 тона.

- обща стойност по единични цени за резервни части, материали и консумативи за всички автомобили, съгласно Приложение №2

Кандидатите за изпълнители заявяват единични цени без ДДС.

Обособена позиция 12: “най-ниска цена”

Обособена позиция 13: “икономически най-изгодна оферта”

Кандидатите за изпълнители предлагат ценови оферти за поддържане и ремонт на копирната техника включваща:

- месечна абонаментна такса

- обща сума по единични цени за резервни части посочени в Приложение №2

Кандидатите за изпълнители заявяват единични цени без ДДС.

Обособена позиция 14: “най-ниска цена”

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Обособена позиция 3:

Критерий за оценка на офертите икономически най-изгодна оферта, с показатели и относителна тежест при максимален брой - 100 точки:

Относителната тежест на посочените показатели се определя по следния начин:

Показател К1 – Предлагана обща сума на абонаментните такси за целия срок на договора – с относително тегло в комплексната оценка 60 % и максимален брой точки след изчисление по формулата - 60.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска обща сума на абонаментните такси за целия срок на договора.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена обща сума на абонаментните такси по следната формула:

Р1 = 60 х (Рmin/Pn), където

Pmin – минималната обща сума на абонаментните такси за целия срок на договора, предложена от участник

Pn - обща сума на абонаментните такси за целия срок на договора, предложена от n-ия участник.

Показател К2 – Предлагана цена за резервни части и материали – с относително тегло – 40% и максимален брой точки след изчисление по формулата - 40.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена по показателя. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Р2 = 40 х (Рmin/Pn), къдетo Pmin – минималната обща сума по единични цени за резервни части и материали за всички модели, предложена от участник.

Pn - обща сума по единични цени за резервни части и материали за всички модели, предложена от n-ия участник.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка (К1+К2) се класира на първо място. Максималната комплексна оценка е 100 т.

Обособена позиция 11:

Критерий за оценка на офертите икономически най-изгодна оферта, с показатели и относителна тежест при максимален брой - 100 точки:

- Часова ставка за извършване на ремонтна дейност – с относителен дял 40%;

- Обща стойност на резервни части, материали и консумативи за всички автомобили - с относителен дял 50%;

- Стойност на извършен годишен технически преглед на един лек автомобил - с относителен дял 7%;

- Стойност на извършен годишен технически преглед на един товарен автомобил - с относителен дял 3%;

Относителната тежест на посочените показатели се определя по следния начин:

- Часова ставка за извършване на ремонтна дейност - К1

Определя се по следната формула:

К1 = МПС х 40,

ПС

където:

МПС – минимална предложена стойност за часова ставка за извършване на ремонтна дейност от предложенията на всички кандидати, лв./час;

ПС – предложена стойност за часова ставка за извършване на ремонтна дейност от съответния кандидат, лв./час.

- Обща стойност на резервни части, материали и консумативи за всички автомобили - К2.

Определя се по следната формула:

К2 = МРЧ  х 50,

ПРЧ

където:

МРЧ – минимална обща стойност за рез. части за всички автомобили, получена от сбора на ед. цени за резервните части, материали и консумативи посочена в приложение № 2 от предложенията, предложени от всички кандидати, в лв.

ПРЧ – предложена от кандидата обща стойност за рез. части за всички автомобили, получена от сбора на ед. цени за резервните части, материали и консумативи посочена в приложение № 2, в лв.

- Стойност за извършен годишен технически преглед за един лек автомобил. – К3

Определя се по следната формула:

К3 = 	МГТПЛА х 7,

ПГТПЛА

където:

МГТПЛА – минимална стойност от всички предложения за един лек автомобил за извършване на годишен технически преглед, лв.

ПГТПЛА – предложена от кандидата стойност за извършен годишен технически преглед за един лек автомобил, лв.

- Стойност за извършен годишен технически преглед за един товарен автомобил – К4

Определя се по следната формула:

К4 = МГТПТА х 3,

ПГТПТА

където:

МГТПТА – минимална стойност от всички предложения за един товарен автомобили за извършване на годишен технически, лв.

ПГТПТА – предложена от кандидата стойност за извършен годишен технически преглед за един товарен автомобил, лв.

Всички получени резултати се закръгляват при изчисление до втория десетичен знак след десетичната запетая.

Класирането на представените оферти ще се извърши на база комплексна оценка К по следната формула:

К = К1 + К2 + К3 + К4

Максималната комплексна оценка е 100 т.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка (К1 + К2 + К3 + К4) се класира на първо място.

При получен равен брой точки от комплексната оценка, с предимство се класира кандидатът, предложил по-ниска цена по показател К2.

Обособена позиция 13:

Критерий за оценка на офертите икономически най-изгодна оферта, с показатели и относителна тежест при максимален брой - 100 точки:

Относителната тежест на посочените показатели се определя по следния начин:

Показател К1 – Предлагана обща сума на абонаментните такси за целия срок на договора – с относително тегло в комплексната оценка 20 % и максимален брой точки след изчисление по формулата - 20.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска обща сума на абонаментните такси за целия срок на договора.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена обща сума на абонаментните такси по следната формула:

Р1 = 20 х (Рmin/Pn), където

Pmin – минималната обща сума на абонаментните такси за целия срок на договора, предложена от участник

Pn - обща сума на абонаментните такси за целия срок на договора, предложена от n-ия участник.

Показател К2 – Предлагана цена за резервни части – с относително тегло – 80% и максимален брой точки след изчисление по формулата - 80.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена по показателя. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Р2 = 80 х (Рmin/Pn), къдетo Pmin – минималната обща сума по единични цени за резервни части за всички модели, предложена от участник.

Pn - обща сума по единични цени за резервни части за всички модели, предложена от n-ия участник.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка (К1+К2) се класира на първо място. Максималната комплексна оценка е 100 т.

ГЛАВА  IV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.  ЕИК / БУЛСТАТ / или друга идентифицираща информация съгласно регистрацията на участника, в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен:

..........................................................................................................................................................

2. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

3. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс:	………………………

4. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № .... предмет ......

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № .... предмет ......

3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

4. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието.

5. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. календарни дни, но не по-малко от 120 календарни дни от крайната дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

6. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

7. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

8.Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата: ........................ г.

(Подпис и печат)

Приложение –

Декларация по чл. 16г, ал.5, т.2 от ЗОП за обособена позиция № 13.

* Информацията, се представя поотделно за:

- физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения.

- юридическите лица, членове на обединение участник в процедурата

- Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен в официален превод на български език.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.. 16г, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на участник/член на обединение: .……………………………..……………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „.....................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм вписан/ не съм вписан*  в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.

* Забележка: Вярното се подчертава от декларатора.

В случай, че участника е обединение, декларацията се представя за всеки от участниците в обединението.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

- ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № .... предмет ......

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2.  Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5.  Представляваният от мен участник:  ...................................................................						                      (посочете фирмата на участника)

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;  или ако е чуждестранно лице: - не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; - неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

- Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8.  Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9.  Горепосочените обстоятелства могат да бъдат потвърдени от информацията в следния публичен регистър  ............. /посочва се от декларатора/ или от следния орган ................... /посочва се от декларатора/, който е компетентен да предоставя информация за тях служебно на Възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: .............................	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато участникът е чуждестранно лице, декларацията се представя в официален превод съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

Долуподписаният /-ната/..............................................................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете името/фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете името/фирмата на участника),

когото представлявам:

1.  При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка  няма да използва/ще използва подизпълнители /подчертава се вярното/;

2.   Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................

(изписват се имената/фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4.   Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… ,

(име/фирма на лицето-подизпълнител)

регистрирано съгласно законодателството на ................................................,  данни по регистрация: ................................................................................................................................... (ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление и др. такива),

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ..................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен лице: …………………………………………

(посочете името/фирмата на лицето, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................

(изброите конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4.  Други документи, по преценка на декларатора: .....................................……………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП

Подписаният/ата ………………………………………………………………………………

(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………..,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………….– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № .... предмет ...... заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:

| № | Предмет на изпълнената доставка/услуга и кратко описание | Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената доставка/услуга | Крайна дата на изпълнение на доставката/услугата | Получател на доставката/ услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

(подпис,печат)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка Подписаният/ата ....................................................................................................................... (трите имена) данни по документ за самоличност ......................................................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на ..................................................................................................................... (длъжност) на .................................................................................................................................................. (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № .... предмет ......, заявяваме: 1. Експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

| Служител/ експерт (трите имена) | Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение) | Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) | Професионален опит в областта на ……………………. (месторабота, период, длъжност, основни функции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти. |  |  |  |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт Подписаният/ата ...................................................................................................................... (трите имена) ................................................................................................................................................... (данни по документ за самоличност) в качеството ми на експерт в офертата на ................................................................................ (наименование на участника) ДЕКЛАРИРАМ: 1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № .... предмет ......, 2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка. 3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни. 4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата. 5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата. Дата: .................................................. Декларатор:.........................................

ОБРАЗЕЦ

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, обособена позиция № .... предмет .......,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата: 								ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник

по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл.8,л.8, т.2 от ЗОП.

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на участник: .……………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени  в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:  ……………………..

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ по декларацията:

*Дефиниции:

Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

На участник: ..………………………..…………………………………………………………, в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваното от мен дружество* не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР: 	……….

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ по декларацията:

*Дефиниции: Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Забележка:   Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.

** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 1

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ” по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

1. За изпълнение на поръчката предлагаме следната разработка на техническо предложение:

-	предлагаме цялостно сервизно обслужване, включително резервните части на намиращата се в експлоатация гласова комуникационна система състояща се от телефонни централи, телефонни инсталации, структурни кабелни системи, телефонни и факс апарати в сгради на Министерство на здравеопазването;

-	гарантираме непрекъсната, надеждна работа на системата за периода на договора, осигурявайки техническата й изправност, според изискванията на производителя и достигнатото до момента технологично ниво;

-	снабдяването с резервните части за устройствата, предмет на поръчката, от Производителя с определен срок осъществяваме по следната процедура ……………………………………………………………………………………………………….;

-	Да се оповестят някои от следните начини за уведомление  при възникнал проблем : интерактивно web-базирано приложение, телефон, факс и e-mail, като поне две от тях да са достъпни денонощно (24/7/365), на които да се приемат уведомленията от Възложителя за проблеми и да се води регистър по дата и час на заявяване, описание и време на отстраняване.;

-	Времето за отстраняване на проблем стартира с времето от първично уведомяване и включва последователно:

•	време за реакция,

•	време за явяване на работна група,

•	отстраняване на проблема

•	провеждането на тестове, удостоверяващи отстраняването на проблема, ще се удостоверяват с двустранното разписване на съответния писмен протокол;

-	поемаме за своя сметка разходите по отстраняване на повреди по помещения и съоръжения на Възложителя, виновно причинени от нас, от наши работници или трети лица, наши подизпълнители;

-	задължаваме се пред Възложителя, нашите ръководители и служители да опазват конфиденциалната информация, която страните са си разменили или е станала наше достояние и няма да я разкриваме. "Конфиденциална информация" е всяка информация (в устна, писмена или каквато и да е друга форма), която е обозначена като конфиденциална от предоставящата я страна или която с оглед на своето съдържание и/или предназначение е нормално да бъде възприета като конфиденциална от страната, която я получава;

-	осигуряваме самостоятелно, за своя сметка необходимите ни техническа документация, функционален софтуер, консумативи свързани с поддръжката на сервизираните устройства;

-	декларираме, че ще организираме работата си така, че при всеки възникнал проблем да разполагаме със съответния специалист и необходимата за подмяна резервна част или резервно устройство;

-	декларираме, че в случай на липса на дадена резервна част поради спиране от производство, същата се заменя с нов неин функционален аналог, одобрен от Производителя на оборудването;

-	при необходимост от смяна на резервни части, консумативи и материали, смяната ще извършим след предварително одобрение на Възложителят на предоставените констативен протокол и ценова оферта. Заплащането се извършва след одобрение от Възложителя.

-	сервизното обслужване и софтуерната поддръжка ще се извършват в съответствие с технологичните изисквания на Производителя на техниката.

-	обслужването трябва да се извършва по местонахождението на оборудването при Възложителя, съгласно списъка с адресите на сградите на Възложителя посочени в документацията

-	ще осъществяваме дейностите, обект на настоящата поръчка, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство в областта на предмета на обществената поръчка и при спазване на стандартите и нормативите за работа при извършване на функционалните проверки, техническото обслужване и ремонтите.

-	Сервизно обслужване на системата:

-	ще извършим периодична профилактика на оборудването по съгласуван график (по един път за всяко тримесечие от обслужването). За целта ще представим за съгласуване график за извършване на тази профилактика. Профилактиката ще включва най-малко следните действия, както следва:

•	Общ профилактичен преглед на хардуера и софтуера и/или специфична диагностика на дефектирало оборудване;

•	Обща функционална диагностика и обстоен преглед на логовете и алармите за грешки с последващото им отстраняване;

•	Техническо обслужване и почистване включително на движещи се детайли и филтри;

•	Тест на остатъчния капацитет на акумулаторните батерии и заземителните инсталации;

•	При технологична необходимост смазване на движещи се детайли;

•	При необходимост ремонт и/или подмяна на дефектирали, износени и/ или изхабени елементи/модули/детайли (акумулаторни батерии, вентилатори, филтри и др.);

•	Въвеждане на ремонтираното и/ или заменено оборудване в редовна експлоатация;

•	Направа и надеждно съхранение на служебни копия на актуалните конфигурации;

•	Обновяване (инсталиране, деинсталиране и/или преинсталиране) на ползваните софтуерни версии към най-актуалните налични, достъпни и приложими версии на функционален софтуер, IOS и софтуер за управление и други;

•	Събиране, опаковане, извозване (транспортирането) и третиране на подменените дефектирали, износени елементи /модули /детайли/части/ материали (акумулаторни батерии, вентилатори, филтри, почистващи и/ или смазочни материали и др.), отпадъците и опаковките съобразно с действащата в РБ и ЕС нормативната уредба;

- Диагностика за установяване и локализиране на проблем след заявка от страна на Възложителя.

Отстраняване на локализиран проблем без подмяна на елементи, модули и устройства.

- Отстраняване на локализиран проблем чрез подмяна на елементи, модули и устройства с нови такива.

- Инсталация, преинсталация на функционален софтуер, възстановяване на данните – при проблем в централите, в компютрите на системите за управление или по заявка на Възложителя.

- Преконфигурация, преместване,  добавяне на допълнителни абонати.

- Документиране текущото състояние на портовете на централите и структурната кабелна система – водене на кабелен дневник и „ранжирна” книга, с подробно описание на вида крайни устройства (цифрови, аналогови телефони), телефонните номера, номерата на портовете на централите и пътят до абонатите - номерата на шкафовете на СКС, номерата на патч панелите и розетките. Описание пътя на включване на ISDN  и Gateway устройствата. Описание на  преките телефонни постове.

- При заявка от Възложителя доставка на телефонни апарати или устройства, срещу допълнително заплащане.

- Преконфигурации при смяна на телекомуникационен оператор, промяна на ценови условия или други събития.

- Инсталация на последно възможни версии при открити грешки. Добавяне на допълнителни лицензии при закупуване от Възложителя.

- Тестове за установяване на изправността на системата след отстраняването на проблема.

- Предоставяне на указания и инструкции за осигуряване на нормални експлоатационни условия за обслужваната техника.

- Ремонт или подмяна на устройства и модули, дефектирали в процеса на нормална експлоатация, с нови такива.

- Всички други допълнителни превантивни и корективни дейности, които не са изрично упоменати, но са необходимо присъщи и/или целесъобразни за осигуряване/поддържане на пълната функционалност и осигуряване на висока технологична надеждност на отделните функционални компоненти, както и за своевременното отстраняване на регистрирани и/или предотвратяване възникването на бъдещи подлежащи на прогнозиране технически проблеми.

- Допуска се дейности, които е невъзможно или нецелесъобразно да се извършат на място, да бъдат изпълнени в сервизните центрове на Изпълнителя, като за времето на диагностиката и/или ремонта на демонтирания модул/оборудване (ако то надвишава 24 часа) се предоставя и монтира за ползване друг такъв/такова – еквивалентен или по-добър. Транспортът до сервизната база и обратно е за сметка на Изпълнителя.

- Подменените устройства, модули и софтуер ще бъдат комплектовани, така (с необходимия хардуер, модули, софтуер и лицензи) че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в сервизираното оборудване.

- Дефектиралите технически средства, неподлежащи на ремонт, ще бъдат заменени от нас с нови оригинални от същия Производител. Параметрите и функционалността на използваните за замяна технически средства трябва да са еквивалентни или по-добри от тези на заменяните и да са съвместими с наличното при Възложителя оборудване.

- Вложените при ремонта изправни нови технически средства стават собственост на Възложителя.

- Дефектиралите технически средства, заменени при ремонта ще предадем с протокол за брак на Възложителя.

- За устройствата  и модулите дефектирали вследствие събития характеризиращи се като „непреодолима сила” (природни или стихийни бедствия, пожар, производствени аварии, войни, безредици и др..), външна намеса  или неправилна експлоатация се съставя  констативен протокол.  Ремонта и възстановяването им, може да се извърши по отделен договор след съгласуване с Възложителя;

- Срокът за подготовка и предоставяне от нас на констативен протокол и/ или техническа експертиза за бракуване от страна на Възложителя на дефектирало оборудване не подлежащо на сервизна поддръжка и ремонт е 10 (десет) работни дни, считано от датата на заявката.

- Консултации включително по телефон, факс, e-mail от технически компетентни лица и/или допълнително професионално консултиране на представители на Възложителя;

- Сервизното обслужване ще се извършва на базата на ефективна система за приемане на съобщения за възникнал проблем (trouble ticket system) и за гарантирана техническа поддръжка. За целта ще представим:

•	Описание на системата си за приемане на съобщения за възникнал проблем (trouble ticket system);

•	Описание на формата на заявка за локализиране и отстраняване на проблем;

•	Начините и методите за приемане на съобщения за възникнал проблем;

•	Начините за обратна връзка за състояние на проблема, по контролния номер на неговата регистрация.

- Наличие на система за гарантирана техническа поддръжка със схема за реакция и отстраняване на проблем, която включва следните минимални параметри съгласно официално публикуваното работното време на Възложителя:

| Категория на проблема | Време за реакция | Време за явяване на работна група | Време за отстраняване |
| --- | --- | --- | --- |
| Спешен | 30 минути | 1 час | 4 часа |
| Неотложен | 1 час | 2 часа | в рамките на следващия работен ден |
| Друг | 2 часа в работното време на Възложителя | до 6 часа от началото на следващ работен ден | до края на следващите два работни дни |
| Проблеми в телефонните апарати | - | - | не повече от 10 работни дни след предоставянето им в сервизния център на Изпълнителя |

- Времето за реакция е периода от момента на първично уведомяване от страна на Възложителя/Изпълнителя до получаването при Възложителя на контролен номер, под който е маркиран проблема и по който ще се работи за отстраняването му от наша страна с информация за предприетите действия.

- Време за явяване на сервизната група:

Означава периода от първичното уведомяване на Възложителя до явяване на място на сервизни специалисти.

Време за отстраняване на проблема

Означава периода от първично уведомяване за проблема до пълно възстановяване на нормалната работоспособност на оборудването

Проблемите в сервизираното оборудване ще категоризираме както следва:

|  | Категория | описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | спешен | Спиране работата на някоя от телефонните централи или отпадане на повече от 15% от абонатите й, както и проблем оценен от възложителя като спешен. |
| 2. | неотложен | Поява на грешки или индикации за нарушаване на функциалността на работа на централите или отпадане на отделни абонати |
| 3. | друг | всички останали с изключение на проблеми с телефонните апарати |
| 4. | проблеми в телефонните апарати | проблеми в телефонните апарати |

- Достъп до сградите/ площадките и съдействие от страна на персонала на Възложителя се осъществява само в рамките на официалното работното време на Възложителя. Съдействие от страна на персонала и/или достъп до площадки на Възложителя извън рамките на неговото официално работно време може да се осъществява само след предварително получено по преценка от Възложителя или съответен негов представител одобрение на обосновано от Изпълнителя искане.

- Приемаме техническите средства да ни се предават поетапно (съобразно с одобрения от Възложителя график) с двустранно подписани приемо- предавателни протоколи.

- За целите на следгаранционното сервизно обслужване ще приемем от Възложителя пълните хардуерни и софтуерни конфигурации на подлежащото на сервиз оборудване в състоянието, което се намират. Всички комуникационни устройства подлежащи на абонаментна поддръжка следва да бъдат напълно (функционално, технологично и технически) възстановени от Изпълнителя в обхвата и за целия период на изпълнение на обществената поръчка чрез провеждане на първоначалната технологична профилактика, техническа ревизия и функционална реновация съобразно със съгласувания с Възложителя график.

За целите на следгаранционното поддържане ще осигурим за своя сметка всички необходими почистващи, смазочни и/или др. материали (4-ри жилен кабел, гъвкав шнур за телефонен апарат, куплунзи, розетки, батерии и др.).

Нашите служители  стриктно ще спазват мерките по охрана на труда, техническата и пожарна безопасност, пропускателния режим в сградите на Възложителя.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е  24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 2

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

A. Ще извършваме дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на вентилационни и климатични инсталации и вентилаторни конвектори, както следва:

I. За сградата на Министерство на здравеопазването на пл. „Св. Неделя“ №5 поддръжката ще включва:

1. Профилактика, наладка (настройка) и поддържане в изправност на трите общообменни (смукателна и нагнетателна) вентилационни системи в сутерена на сградата.

2. Системите включват: въздуховоди, вентилаторни секции, калорифери, трипътни регулиращи вентили, охладителни секции, филтърни секции, тавани и стенни вентилационни решетки, външни жалузийни решетки, арматура (вентили, спирателни кранове и др.). В поддръжката на тези системи се включва и поддръжката на тръбната мрежа след спирателните кранове на двата водоразпределителя (подаващ и връщащ), разположени в абонатната станция до калорифера.

3. Поддръжка на ел. табла за автоматично управление на вентилационните системи, вкл. датчици, сензори и др.

4. Регулярна подмяна на филтрите за чист въздух на входа на нагнетателната инсталация.

5. Ежемесечни профилактични прегледи включващи: външен оглед, преглед и ревизия на всички елементи на вентилационните и климатичните инсталации

6. Превключване от летен в зимен режим на работа и обратно.

7. Цената на филтрите, използваните препарати за почистване и други консумативи ще бъдат включени в месечната абонаментна такса.

II. За сградата на Министерство на здравеопазването на бул. „Ал. Стамболийски“ №39.

1. Профилактика и настройка на цялата инсталация, включително монтираните вентилаторни конвектори и тръбната мрежа до разпределителните колектори в абонатната станция (АС).

2. Задължителни профилактични прегледи преди и след смяната на сезоните.

3. Ежемесечни профилактични прегледи включващи:

- външен оглед, преглед и ревизия на всички елементи на вентилационната инсталация;

- почистване на смукателни и нагнетателни решетки, подмяна на филтри и проверка на работата на системата  вентилаторните конвектори, вкл. допълване, обезвъздушаване на калорифери;

4. Превключване от летен в зимен режим на работа и обратно.

5. Цената на филтрите, използваните препарати за почистване и други консумативи следва да бъдат включени в месечната абонаментна такса.

III. За сградата на Министерство на здравеопазването на ул. „Св. Георги Софийски № 3 (бивш НМКЦ).

1. Профилактика, наладка (настройка) и поддържане в изправност на общообменната (смукателна и нагнетателна) вентилационна система в сутерена (абонатната станция) на сградата.

2. Системите включват: въздуховоди, вентилаторни секции, калорифери, трипътни регулиращи вентили, охладителни секции, шумозаглушителна секция, филтърни секции, таванни и стенни вентилационни решетки, външни жалузийни решетки, арматура (вентили, спирателни кранове и др.). В поддръжката на тези системи се включва и поддръжката на тръбната мрежа след спирателните кранове на двата водоразпределителя (подаващ и връщащ), разположени в абонатната станция до калорифера.

3. Поддръжка на ел. табла за автоматично управление на вентилационните системи, вкл. датчици, сензори и др.

4. Регулярна подмяна на филтрите за чист въздух на входа на нагнетателната инсталация.

5. Проверка минимум два пъти годишно на филтри – поглъщатели ФП–300-600 – 2 бр. с обемен разход на въздух през филтъра V = 600м3/ч, представляваща продухване с чист въздух, но не повече от 100 часа годишно.

6. Подмяна на ФП-300-600, ако не могат да изпълняват функциите си. Абсорбиращият филтър ФП–300 е предназначен за пречистване на външния въздух, постъпващ в убежището, от отровни вещества, радиоактивен прах, бактериални аерозоли, токсични и неутрални димни газове.

7. Ежемесечни профилактични прегледи включващи: външен оглед, преглед и ревизия на всички елементи на вентилационната инсталация.

8. Превключване от летен в зимен режим на работа и обратно.

9. Цената на филтрите (без тези на филтър–поглъщателите), използваните препарати за почистване и други консумативи следва да бъдат включени в месечната абонаментна такса.

Б. При възникване на повреда, по заявка на възложителя подадена по телефон, факс и e-mail, в срок до 3 /три/ часа от уведомяването ще изпратим техници за установяване на аварията. В случаи на спешност ще се отзовем на повикването до 1 /един/ час.

В. При констатиране на неизправности ще документираме необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

Г. Всички текущо възникнали по необходимост или спешност доставки, ще се заплащат отделно от договора за абонаментно поддържане на вентилационни и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването, по представена количествено-стойностна сметка /КСС/ от нас и констативен протокол. Извършването на доставките ще    се извършва след одобрението им от Възложителя. Заплащането ще се извършва след одобрение от Възложителя.

Д. В едноседмичен срок след сключване на договор, наши представители ще изготвят констативни протоколи за текущото експлоатационно състояние на вентилационните и климатичните инсталации, разположени във всяка една от сградите и представляващи обект на обособената позиция, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

Е. Техническият ни екип се задължава, при посещенията си в сградите на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 24 месеца

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 3

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

1. Ще извършваме профилактика и настройка на климатизатори тип “Сплит”, включващо профилактика и поддръжка, ремонт, монтаж и осигуряване на резервни части и материали за климатизаторите, находящи се в сградите на Министерство на здравеопазването

2. Профилактиката се извършваме ежемесечно и ще включва, пълен преглед, реглаж и почистване на климатизаторите отвън и вътре, третиране на филтъра с антибактериален препарат. Разходите за материали (препрати и спрейове за почистване и др.) и консумативи (почистващи кърпи) използвани при извършване на ежемесечната профилактика ще са включени в месечната абонаментна такса.

3. Ще се отзоваваме на повикването до 2 часа след получаване на заявка от страна на Възложителя.

4. Ще осъществяваме ремонтни дейности в рамките на работното време от 09:00 до 17:30  часа.

5. При констатиране на неизправности ще документираме необходимостта от отстраняването им с констативен протокол. При необходимост от влагане на резервни части и материали ще представим ценова оферта.

6. При необходимост от смяна на резервни части и материали извън списъка на резервните части и материали, смяната ще извършваме след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан протокол и ценова оферта, в която единичните цени на предложените цени на резервни части няма да бъдат по-високи от цените на официалния  вносител на техниката.

7. Резервните части ще бъдат оригинални, нови, нерециклирани и с гаранционен срок след монтажа не по-малък от 6 (шест) месеца или от предвидения от производителя гаранционен срок, ако последния е по-дълъг от 6 (шест) месеца.

8 При извършването на ремонт на техниката ще поемем гаранция от 6 (шест) месеца за извършения ремонт. Гаранционният срок ще започва да тече от датата на подписване на приемо-предвателния протокол за приемане на извършения ремонт.

9. Подменените при ремонта резервни части и материали ще предоставяме на Възложителя, което се упоменава в протокола за приемане на извършения ремонт.

10. Цените на резервни части и материали, няма да са по-високи от фиксираните цени предложени от нас при участието ни процедурата.

11. Разходите за труд, транспорт и използваните при извършването на профилактиката материали и консумативи, ще са включени в предложената от нас месечна абонамента такса.

12. При промяна на телефоните за връзка  незабавно ще уведомим Възложителя.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е  24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 4

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

I. Ще извършваме дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на следните хладилни инсталации:

- 4 бр. плюсови, нискотемпературни камери;

- 2 бр. хладилен агрегат  COPELAND SRW 06 LAY фреонов с въздухоохлаждаем кондензатор.

II. Извършваните дейности по абонаментно сервизно поддържане на хладилните инсталации ще са както следва:

1. Ще извършваме профилактика и настройка на цялата инсталация, включително тръбната мрежа

2. Профилактиката ще извършваме ежемесечно и ще включва, пълен преглед, реглаж и почистване на вътрешните и външните тела на хладилните инсталации, третиране на филтъра с антибактериален препарат. Разходите за материали (препрати и спрейове за почистване и др.) и консумативи (почистващи кърпи) използвани при извършване на ежемесечната профилактика ще бъдат включени в месечната абонаментна такса.

3. При възникване на повреда, след заявка на възложителя подадена по телефон, факс или e-mail, в срок до 3 /три/ часа от уведомяването ще изпратим техници за установяване на аварията. В случай на спешност ще се отзовем на повикването до 1 /един/ час.

4. При констатиране на неизправности се задължаваме да документираме необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

5. При необходимост от подмяна на резервни части и материали, подмяната ще извършим след предварително одобрение от Възложителят на предоставените двустранно подписан протокол и ценова оферта, в която единичните цени на предложените цени на резервни части няма да  бъдат по-високи от цените на официалния  вносител на техниката. Извършването на доставките и ремонтните работи и заплащането им ще се извършва след одобрението им от Възложителя.

7. Резервните части ще бъдат оригинални, нови, нерециклирани и с гаранционен срок след монтажа не по-малък от 6 (шест) месеца или от предвидения от производителя гаранционен срок, ако последния е по-дълъг от 6 (шест) месеца.

8. Подменените при ремонта резервни части и консумативи ще предоставим на Възложителя, което ще упоменем в протокола за приемане на извършения ремонт.

9. В едноседмичен срок след сключване на договор, наши представители ще изготвят констативни протоколи за текущото експлоатационно състояние на хладилните инсталации, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

10. Техническият ни екип се задължава, при посещенията си в сградите на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 5

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

1. Ще извършим дейностите по извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на абонатните станции в сградите на Министерство на здравеопазването, които ще включват:

- Ежемесечен профилактичен преглед на абонатните станции.

- Извършване на необходимите настройки на абонатните станции за най-икономичен режим на работа.

- Превключване от летен на зимен режим на работа и обратно (съвместно с районния техник).

- Подмяна на всички дефектирали части (тръбопроводи, спирателни кранове, филтри, помпи и други), който се намират в помещенията на абонатните станции и са част от тях.

- Задължителни профилактични прегледи преди и след смяната на сезоните.

- Периодични проверка и при необходимост обезвъздушаване и допълване на инсталацията, един път месечно.

- Отстраняване на аварии, свързани с течове при пробив на тръбната мрежа до спирателните вентили на разпределителните колектори.

- Подмяна на спирателна и регулираща арматура, както и подмяна на аварирали уреди, съоръжения и части.

2. Предмет на поддръжка са всички тръбопроводи, помпи, спирателна арматура, регулираща и терморегулираща арматура, отчитащи и контролни прибори, топлоизолация, автоматика, ел. връзки, топлообменници за отопление и БГВ, монтирани между спирателните шибъри на връзката с мрежата на ТЕЦ до спирателните вентили на двата разпределителни колектора към вътрешната отоплителна инсталация.

3. При възникване на повреда, по заявка на възложителя подадена по телефон, факс или e-mail, в срок до 3 /три/ часа от уведомяването ще изпратим техници за установяване на аварията. В случаи на спешност ще се отзовем на повикването до 1 /един/ час.

4. При констатиране на неизправности се задължаваме да документираме необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

5. При необходимост от смяна на резервни части, консумативи и материали, смяната ще извършим след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан констативен протокол и ценова оферта. Заплащането ще се извърши след одобрение от Възложителя.

6. В едноседмичен срок след сключване на договор, наши представители ще изготвят констативни протоколи за текущото експлоатационно състояние на абонатните станции, разположени във всяка една от сградите и представляващи обект на обособената позиция, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

7. Техническият ни екип се задължава, при посещенията си в сградите на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е  24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 6

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

1. Ще извършваме дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на следните асансьорни уредби:

-Пътническа асансьорна уредба „Отис“ с автоматични врати, 5 /пет/ спирки, товароподемност 4 лица / 500 кг/, режим на работа 1 м/с, нормална работна среда;

-Пътническа асансьорна уредба „Изамет“ с автоматична врата, 5 (пет) спирки, хидравличен, товароподемност 4 лица /320 кг./, режим на работа 0,63 м/с, нормална работна среда;

2.Извънгаранционното абонаментно сервизно обслужване ще включва ежемесечна профилактика и пълен технически преглед на асансьорните уредби, съгласно действащата нормативна уредба.

3. Ще поддържаме с квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност приетите за сервизно обслужване асансьорни уредби;

4. Ще се отзовем при подаден от Възложителя сигнал за възникнала аварийна ситуация, когато в кабината няма пътници в срок до 2 часа от приемане на заявката, а срокът за изваждане на заседнали в кабината хора е до 1 час от момента на уведомяване.

5. Ще отстраним възникналите повреди до 4 /четири/ часа след пристигането си в съответната сграда на МЗ.

6. При констатиране на неизправности се задължаваме да документираме необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол

7. При необходимост от смяна на резервни части, консумативи и материали смяната ще се извършва след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан констативен протокол и ценова оферта. Заплащането ще се извърши след одобрение от Възложителя.

8. При възникване на повреда, по заявка на възложителя подадена по телефон, факс или e-mail, когато в кабината няма пътници в срок до 2 /два/ часа от уведомяването ще изпратим техници за отстраняване на аварията. В случаи на спешност ще се отзовем на повикването до 1 /един/ час.

9. В едноседмичен срок след сключване на договора, наши представители ще изготвят констативен протокол за текущото експлоатационно състояние на асансьорните уредби представляващи обект на обособената позиция, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

10. Техническият ни екип се задължава, при посещенията си в сградата на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е  24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 7

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

1. Ще извършим извънгаранционна абонаментна сервизна поддръжка на следните дизелови агрегати:

- Дизелов агрегат производство на „Марваков“. Двигателят е с ел. мощност 32 кВт, двигател IVECO тип 8031 I 06.05., обороти = 1 500 об/мин, специфичен разход на гориво – 170 гр/к.с. час, охлаждане – водно; старт: електрически, чрез акумулаторна батерия; Генератор: номинално напрежение 231/400 V, честота 50Hz, номинален ток 43А. Общи технически данни за дизеловия агрегат: степен на защита IP-23, горивен резервоар с обем 80л, продължителност на работа при 100% натоварване – 11 часа, тегло 690 кг, шумово ниво – 99dB. Дизеловият агрегат захранва всички консуматори с „0“ категория на електроосигуряване.

- Дизелов агрегат производство на SPARK S.p.a. Двигателят е с ел. мощност 120 кВт, двигател VOLVO PENTA, обороти = 1 500 об/мин, охлаждане – водно; старт: електрически, чрез акумулаторна батерия; Генератор: номинално напрежение 231/400 V, честота 50Hz, номинален ток 217А, тегло - 550 кг Общи технически данни за дизелагрегата: степен на защита IP-23, горивен резервоар с обем 220л. Дизелагрегатът захранва всички консуматори с „0“ категория на електроосигуряване.

2. Ще извършим дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на дизелов агрегат, които ще включват:

а/ Профилактика, наладка (настройка) и поддържане в изправност на дизелагрегата в сградата.

б/ Поддръжка на ел. табло за автоматично управление на дизелагрегата и на АВР.

в/ Регулярна профилактика на вентилатора за чист въздух на входа на нагнетателната инсталация и подвижните жалузийни решетки;

г/ Ежемесечните профилактични прегледи на дизелагрегата ще включват:

- външен оглед, преглед и ревизия на всички елементи на дизеловия агрегат;

- ежемесечен преглед на нивото на електролит в акумулатора;

- ежемесечен преглед на нивото на антифриза в радиатора на двигателя;

- ежемесечна проверка на нивото на охлаждащата течност и горивото;

- ежемесечна проверка и почистване на радиатора, въздушния филтър, горивния филтър и клемите на акумулатора;

- ежемесечно запускане на двигателя на дизеловия агрегат.;

Двигателят на дизеловия агрегат на адрес ул. „Георги Софийски“ №3 ще се  запуска двукратно в рамките на един месец за месеците от декември до март включително.

3. Задължаваме се при необходимост да допълваме резервоарът с гориво. Ще извършим подмяна на масло, маслен филтър и горивен филтър на всеки 12 (дванадесет месеца), а на  24 (двадесет и четири) месеца - подмяна на охлаждаща течност и въздушен филтър, съгласно инструкциите за експлоатация.

4. При констатиране на  неизправности се задължаваме да документираме необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

5. Всички текущо възникнали по необходимост или спешност доставки на материали, консумативи и резервни части ще се документират с констативен протокол и ценова оферта.

6. При необходимост от смяна на резервни части, консумативи и материали извън списъка на резервните части, консумативи и материали, смяната щ се извършва след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан протокол и ценова оферта. Заплащането ще се извърши след одобрение от Възложителя.

7. При възникване на повреда, по заявка на възложителя подадена по телефон, факс или e-mail, в срок до 3 /три/ часа от уведомяването ще изпратим техници за установяване на аварията. В случаи на спешност ще се отзове на повикването до 1 /един/ час.

8. В едноседмичен срок след сключване на договора, наши представители ще изготвят констативен протокол за текущото експлоатационно състояние на дизеловия агрегат представляващ обект на обособената позиция, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

9. Техническият ни  екип се задължава, при посещенията си в сградата на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 8

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

1. Ще извършваме абонаментна поддръжка и актуализация на следните компютърни информационни системи

-	Автоматизираната информационна система „Документ асистант“ е деловодна програма използвана от служителите от архива на Министерство на здравеопазването

-	програмен продукт „Visitors“ за регистрация на влизащи/излизащи външни лица в сградите на Министерство на здравеопазването

2. Абонаментна поддръжка и актуализация ще включва:

- Преинсталация на сървъра при необходимост;

- Съдействие при администриране на системата и модулите към нея;

- Преинсталиране на клиентския модул върху персоналните компютри, при необходимост;

- Отстраняване на проблеми на място, свързани с работоспособността на инсталираните модули на програмния продукт;

- Периодично актуализиране на списък на служители в Министерство на здравеопазването в програмен продукт „Visitors.

3. Ще извършваме дейността през работно време във ведомството;

4. Ще обновяваме и поддържаме в актуално състояние използваните от системите номенклатури и работата с тях в съответствие с промените в нормативната база;

5. Ще обслужваме системите при необходимост в срок до 2 /два/ дни от подаване на съответната заявка, а при спешност в рамките на работния ден;

6. Ще отстраним за своя сметка всички установени дефекти на системите, както и ще отстраним виновно допуснатите грешки, ако такива бъдат констатирани;

7. Ще внасяме промени във функционалните възможности на информационната система, съобразно изискванията на Възложителя.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ Обособена позиция № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 9

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

Ще извършим извънгаранционна абонаментна сервизна поддръжка която ще включва:

А/ Техническо поддържане на електроинсталация и ремонт на битова техника.

Техническото поддържане на електроинсталацията ще включва:

- ежемесечни профилактични прегледи на етажните ел. табла.

- ежемесечна проверка и при необходимост подмяна на изгорели ел. крушки, луминисцентни осветителни тела, луминисцентни пури, контакти, ключове, автоматични прекъсвачи и др.

- отстраняване на възникнали аварии в електроинсталацията след централните електромери в горепосочените сгради на Министерство на здравеопазването.

Б/ Поддръжка и ремонт на В и К инсталация и отоплителна инсталация.

Техническото поддържане на В и К инсталацията ще включва:

- ежемесечна проверка на водопроводната инсталация, батерии, казанчета и др.

- подмяната на дефектирали части на водопроводни инсталации,  смесителни батерии, тоалетни казанчета, тоалетни чинии и др., както и монтаж на нови.

б/ Поддръжката на отоплителната инсталация която ще включва:

- ежемесечни профилактични прегледи на отоплителната система (включваща вентили, отоплителни тела, обезвъздушители).

- задължителни профилактични прегледи преди и след началото на отоплителния сезон.

- обезвъздушавания и допълване на отоплителната инсталация (не включва сградата на бул. „Ал. Стамболийски” № 39)

- преди началото на отоплителния при необходимост подмяна на спирателни вентили и отоплителните тела или обезвъздушители;

В/ Дърводелски услуги, бояджийски услуги, поддръжка на дограма, врати и покривни пространства .

- Дърводелските услуги включват текущи ремонти, свързани с отстраняването на повреди по:

- дограмата на врати и прозорци,

- офис-обзавеждане - бюра, маси, столове, секции, контейнери, гардероби, метални шкафове и др.

- ремонт или подмяна на брави, изработка  ключове, подмяна на секретни патрони.

- Поддръжката на дограмата ще включва:

- ежемесечен профилактичен преглед на дограмата на врати и прозорци,

- отстраняване на възникнали повреди по нея, констатирани по време на огледа или след сигнал от Възложителя.

- Ремонтните услуги ще включват:

- ремонти на помещения  в сградите на Министерство на здравеопазването като:

- подмазване,

- изкърпване,

- шпакловане,

- боядисване с латекс и блажна боя;

- ремонт на окачен таван и свързаните с това дейности.

- подмяна на дефектирали фаянс и теракотни плочки.

- частичен ремонт на подови настилки/пластмасови покрития,  ламинат и гранитогрес/

- Поддръжката на покривните пространства включва ежемесечен профилактичен преглед на покривите на сградите на Министерство на здравеопазването, както и отстраняване на възникнали повреди, като:

- течове;

- подмяна на керемиди;

- почистване на улуците.

- други повреди констатирани по време на огледа или след сигнал от Възложителя.

- Поддръжка на стълбищни парапети в сгради на МЗ.

2. След всеки профилактичен преглед ще се подписва двустранен протокол за извършената дейност.

3. При възникване на повреда, по заявка на възложителя подадена по телефон, факс или e-mail, в срок до 6 /шест/ часа от уведомяването ще изпратим техници за установяване на аварията. В случаи на спешност ще се отзове на повикването до 1 /един/ час от уведомяването.

4. При констатиране на неизправности се задължаваме да документираме необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

5. При необходимост от смяна на резервни части, консумативи и материали, смяната ще се извършва след предварително одобрение на Възложителят на предоставените двустранно подписан констативен протокол и ценова оферта. Заплащането ще се извърши след одобрение от Възложителя.

6. В едноседмичен срок след сключване на договор, наши представители ще изготвят констативни протоколи за текущото експлоатационно състояние на сградите представляващи обект на обособената позиция, с конкретни предложения за подобрения и неотложни мероприятия.

7. Техническият ни екип се задължава, при посещенията си в сградите на МЗ, да спазва установените вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

8. Ще съберем, опаковаме, извозим (транспортираме) и третираме подменените дефектирали, износени елементи /модули /детайли/части/ материали (акумулаторни батерии, луминисцентни пури,почистващи и/или смазочни материали и др.), на отпадъците и опаковките, съобразно действащата в РБ и ЕС нормативна уредба.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е  24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 10

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 10

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

1. Ще извършваме абонаментни дейности по пожарна безопасност на оборудването (пожароизвестителни системи, пожарогасители, пожарни кранове, евакуационно осветление) в сградите на Министерство на здравеопазването.

2. Ще актуализираме досиетата за ПБ на сградите и разработва при необходимост допълнителни документи съгласно изискванията на чл. 8 и чл. 9 от Наредба № Iз-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

3. Ще разработим план за евакуация по чл. 9, ал.1 т. 4 съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № Iз-2377 и инструкции необходими при извършване на периодични и извънредни инструктажи, които следва да включват и подробно разписани задължения и действия на служителите на МЗ в случай на пожар съгласно действащите нормативни изисквания и стандарти.

4. Ще извършим абонаментна поддръжка и тримесечна профилактика на пожароизвестителните системи (описани в Приложение №1) в съответствие с чл.22(1) т. 1 от Наредба № Iз-2377 и стандарт Д CEN/TS 54-14: "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане". Поддържането и обслужването на системите ще се извърши в съответствие с изискванията и препоръките на производителя им. Поддръжката ще е свързана с изпълнението на всички нормативно предписани мероприятия, издаването на съответните отчетни документи и изготвянето на видове програми (тримесечна, шестмесечна и годишна) за поддръжка. Ще отстраним всички открити неизправности в системите.

5. Ще извършим годишно техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивостта на налягането на носимите и возимите пожарогасители (описани в Приложение №1) в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002: “Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“. Годишното техническо обслужване ще включва:

- транспорт до сервизната база;

- осигуряване на запас от 50% оборотни пожарогасители;

- техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002 и издаване на протоколи съгласно Приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Iз-2815;

- транспортиране до обекта

6. Ще извършваме ежемесечна проверка на ръчните уреди за пожарогасене при спазване на изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 като ще опишем извършения контрол в дневник съгласно Приложение № 4 от Наредба № Iз-2377

7. Ще извършим техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове (шлангове, струйници, кранове 2”) в сградата на пл. „Света Неделя” № 5 в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч".

8. Ще извършваме тримесечно абонаментно сервизно техническо обслужване на аварийно евакуационното и аварийно работното осветление в сградите на МЗ, съгласно изискванията на чл.26 на Наредба № Iз-2377 и стандарти EN 1838 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление" и EN 60598-2-22 "Осветители.Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за аварийно осветление.

9. След всяка извършена дейност ще се подписва двустранен протокол между наши представители и Възложителя за извършената работа;

10. Максималния срок за отстраняване на констатирани неизправности е 8 часа;

11. Ще отговаряме за изпълнение на предписанията на органите на служба ПБЗН.

12. Ще осигурим денонощен телефон за връзка с Възложителя и представител с квалификация по Пожарна безопасност /ПБ/ за постоянно взаимодействие със Столично управление „Пожарна Безопасност и Защита на Населението“ /ПБЗН/ и неговите районни служби.

13. При констатиране на неизправности се задължаваме да документираме необходимостта от отстраняването им с констативен протокол. При необходимост от влагане на резервни части и материали ще предоставим ценова оферта. Закупуването на резервни части и материали ще става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е  24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 11

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

Ще извършим извънгаранционна абонаментна сервизна поддръжка която ще включва:

1. Ремонт, текущо техническо обслужване /включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи/ техническа профилактика, след ремонтно гаранционно обслужване на автомобили собственост на Министерство на здравеопазването - Централно управление.

2. Ремонтът на автомобила ще включва дейности по техническо поддържане, основни, текущи и аварийни ремонти.

3. Поддържането на изправността на автомобилите ще включва преглед на техническото състояние на автомобилите и подмяна на консумативите. Ще извършим безплатно всички дейности по смяна на автомобилни гуми, масла, филтри, антифриз и др. консумативи* при закупуването им от нас до приключването на договора.

* консумативи са материали, чиято годност се определя на базата на изминати километри и/или срок на употреба, например: автомобилни гуми, акумулатори, масла, филтри, течности /хидравлична, спирачна, антифриз и др/.

4. Ще извършим в срок от 1 /един/ месец след сключването на договора безплатен еднократен първоначален преглед на състоянието на автомобилите, за което съставя констативен протокол.

5. Ще репатрираме безплатно при нужди, касаещи диагностика и ремонт автомобилите в рамките на град София.

6.  Задължаваме се да обявим фирмите подизпълнители, ако ще ползваме такива.

7.  Задължаваме се да осигурим оригинални, нови резервни части, материали и консумативи, съответстващи на марката и модела на МПС, закупени от производител или оторизирано от него лице, придружени със съответните актуални сертификати за оригиналност.

8. Поемаме гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонти …………………………. /не по-малка от 12 месеца/ и на вложените резервни части ……………………. /не по-малка от гаранцията на производителя/, включително и след изтичане на срока на договора.

9. При възникнал дефект в деня на заявяване на ремонта ще приемем автомобила и отстраним качествено неизправността, в максимално къс срок, но не повече от 10 (десет) работни дни.

10. Ще документираме необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол.

11. Възложителят, чрез упълномощен от Възложителя представител, ще потвърждава/отхвърля извършването на препоръчаните от нас дейности или подмяна на части с двустранно подписан от страните констативен протокол.

12. Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, ще изготвим допълнителен констативен протокол и допълнителна сервизна калкулация с предложение за цени на необходимите части и консумативи и цена за вложен труд и ще я предоставим на Възложителя. Съгласие за извършване на дейностите, описани в протокола ще се удостоверява с подписа на упълномощен от Възложителя представител върху допълнителния констативен протокол и допълнителната сервизна калкулация.

13. Задължаваме се да отстраним за своя сметка повредите, възникнали в гаранционния срок или дължащи се на лошо изпълнение на извършените ремонти или на вложени некачествени резервни части, в срок до 10 работни дни, в зависимост от сложността на ремонта.  За дейностите по отстраняването на неизправностите ще се съставя двустранно подписан от страните констативен протокол.

14. Възложителят определя свой служител за упълномощен представител за контрол по изпълнение на договора, както и да заявява извършването на ремонт или съответната услуга, чрез приемчика в нашия сервиз всеки отделен автомобил.

15. Възложителят, чрез своя упълномощен представител точно и конкретно ще посочи в заявка за ремонт за всеки отделен автомобил услугите, които желае да бъдат извършени от нас.

16. За новопридобити автомобили в Министерство на здравеопазването се задължаваме да извършим безплатен първоначален технически преглед с цел установяване на техническото им състояние. За новопридобити автомобили, за които следва да се осигури извънгаранционно сервизно обслужване и/или ремонт, обслужването започва след представяне от нас и утвърждаване от Възложителя на ценово предложение за консумативи и резервни части за новопридобития автомобил.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 12

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 12

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

- Ще извършваме цялостно сервизно обслужване, включително резервните части на намиращи се в експлоатация непрекъсваеми токозахранващи устройства (НТУ), ”, англоезичния вариант „Uninterruptible power supply” (UPS) за нуждите на Министерство на здравеопазването, с марка, модел и местонахождение, както следва:

•	AEG Protect 2.33/40 KVA - пл. „Света Неделя” №5, гр. София;

•	APC SMART-UPS 1000 - пл. „Света Неделя” №5, гр. София;

•	ETN Powerwere Blade UPS 12 I, SN: TB241A0296 - ул. „Георги Софийски” №3 - гр. София;

•	APC Symetra LX, SN:QDO737280869 - ул. „Георги Софийски” №3 - гр. София;

•	APC Symetra LX, SN:QDO737186526 - ул. „Георги Софийски” №3 - гр. София;

•	SOCOMEC SICON UPS- model MASTERSYS MC- SN: P749711003- ул. „Георги Софийски” №3 - гр. София

- Ще извършим извънгаранционна абонаментна сервизна поддръжка която ще включва:

- Гарантиране на непрекъсната, надеждна работа на системите за периода на договора, осигурявайки техническата им изправност, според изискванията на производителя и достигнатото до момента технологично ниво.

- Ще опишем процедурата, по която се снабдяваме с резервните части за устройствата, предмет на поръчката, от Производителя в определен срок.

3. Оповестяването при възникнал проблем ще става по някои от следните начини за уведомление  : интерактивно web- базирано приложение, телефон, факс и e-mail, като поне две от тях да са достъпни денонощно (24/7/365), на които да се приемат уведомленията от Възложителя за проблеми и да се води регистър по дата и час на заявяване, описание и време на отстраняване

Времето за отстраняване на проблем ще стартира с времето от първично уведомяване и включва последователно:

•	време за реакция,

•	време за явяване на работна група,

•	отстраняване на проблема

•	провеждане на тестове, удостоверяващи отстраняването на проблема, които се удостоверяват с двустранното разписване на съответния писмен протокол

4. При възможност ще осигурим запазване на работоспособност и поддръжката на системата при бедствия, аварии, кризи и война

5. По отношение изпълнението на поръчката и техническото обслужване Възложителя трябва да контактува единствено и само с нас по въпросите, касаещи административни, финансови и технически взаимоотношения.

6. Поемаме за своя сметка разходите по отстраняване на повреди по помещения и съоръжения на Възложителя, виновно причинени от нас, от наши работници или трети лица, негови подизпълнители.

7. Поемаме задължение пред Възложителя, неговите ръководители и служители да опазваме конфиденциалната информация, която страните са си разменили или е станала наше достояние и да не я разкриваме. "Конфиденциална информация" е всяка информация (в устна, писмена или каквато и да е друга форма), която е обозначена като конфиденциална от предоставящата я страна или която с оглед на своето съдържание и/или предназначение е нормално да бъде възприета като конфиденциална от страната, която я получава.

8. Ще осигурим самостоятелно, за своя сметка необходимите му резервни части, техническа документация, функционален софтуер, консумативи свързани с поддръжката на сервизираните устройства.

9. Декларираме, че ще организираме работата си така, че при всеки възникнал проблем да разполагаме със съответния специалист и необходимата за подмяна резервна част или резервно устройство. Заявка за изчакване на доставка на резервни части след възникване на проблем няма да допуснем.

10. Декларираме, че в случай на липса на дадена резервна част поради спиране от производство, същата ще се заменя с нов неин функционален аналог, одобрен от Производителя на оборудването. Ако за функционирането на новата част е необходимо закупуване на допълнителни елементи или лицензии, то те ще са за наша сметка и ще се заплащат от нас.

11. Обслужването трябва да се извършва по местонахождението на оборудването при Възложителя, съгласно списъка с адресите на поделенията на Възложителя посочени в документацията.

12. Ще осъществявам дейностите, обект на настоящата поръчка, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство в областта на предмета на обществената поръчка и при спазване на стандартите и нормативите за работа при извършване на функционалните проверки, техническото обслужване и ремонтите.

13. Сервизното обслужване на системата ще включва:

13.1. Периодична профилактика на оборудването по съгласуван график (по един път за всяко тримесечие от обслужването). За целта ще представим за съгласуване график за извършване на тази профилактика. Профилактиката ще включва най-малко следните действия, както следва:

•	Общ профилактичен преглед на хардуера и софтуера и/или специфична диагностика на дефектирало оборудване;

•	Обща функционална диагностика и обстоен преглед на логовете и алармите за грешки с последващото им отстраняване;

•	Техническо обслужване и почистване включително на движещи се детайли и филтри;

•	Тест на остатъчния капацитет на акумулаторните батерии и заземителните инсталации;

•	При технологична необходимост смазване на движещи се детайли;

•	При необходимост ремонт и/или подмяна на дефектирали, износени и/ или изхабени елементи/модули/детайли (акумулаторни батерии, вентилатори, филтри и др.);

•	Въвеждане на ремонтираното и/ или заменено оборудване в редовна експлоатация;

•	Направа и надеждно съхранение на служебни копия на актуалните конфигурации;

•	Обновяване (инсталиране, деинсталиране и/или преинсталиране) на ползваните софтуерни версии към най- актуалните налични, достъпни и приложими версии на функционален софтуер, IOS и софтуер за управление и други;

•	Ревизия, притягане, почистване и/или подмяна на контактуващите елементи на всички достъпни (разглобяеми) силови и контактни връзки и/или съединения;

•	Събиране, опаковане, извозване (транспортирането) и третиране на подменените дефектирали, износени елементи /модули /детайли/части/ материали (акумулаторни батерии, вентилатори, филтри, почистващи и/ или смазочни материали и др.), отпадъците и опаковките съобразно с действащата в РБ и ЕС нормативната уредба;

- Диагностика за установяване и локализиране на проблем след заявка от страна на Възложителя.

- Отстраняване на локализиран проблем без подмяна на елементи, модули и устройства.

- Отстраняване на локализиран проблем чрез подмяна на елементи, модули и устройства с нови такива.

- Тестове за установяване на изправността на системата след отстраняването на проблема.

- Предоставяне на указания и инструкции за осигуряване на нормални експлоатационни условия за обслужваната техника.

- Всички други допълнителни превантивни и корективни дейности, които не са изрично упоменати, но са необходимо присъщи и/или целесъобразни за осигуряване/поддържане на пълната функционалност и осигуряване на висока технологична надеждност на отделните функционални компоненти, както и за своевременното отстраняване на регистрирани и/или предотвратяване възникването на бъдещи подлежащи на прогнозиране технически проблеми.

14. Дейности, които е невъзможно или нецелесъобразно да се извършат на място, ще бъдат изпълнени в наши сервизните центрове, като за времето на диагностиката и/или ремонта на демонтирания модул/оборудване (ако то надвишава 24 часа) ще предоставим и монтираме за ползване друг такъв/такова – еквивалентен или по-добър. Транспортът до сервизната база и обратно е за наша сметка.

15. Подменените устройства, модули и софтуер ще бъдат комплектовани, така (с необходимия хардуер, модули, софтуер и лицензи) че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в сервизираното оборудване.

16. Дефектиралите технически средства, неподлежащи на ремонт, ще бъдат заменени от Изпълнителя с нови оригинални от същия Производител без допълнително заплащане от страна на Възложителя. Параметрите и функционалността на използваните за замяна технически средства трябва да са еквивалентни или по-добри от тези на заменяните и да са съвместими с наличното при Възложителя оборудване.

17. Вложените при ремонта изправни нови технически средства ще станат собственост на Възложителя.

18. Дефектиралите технически средства, заменени при ремонта остават наша собственост.

19. За дефектирало еднотипно оборудване, неподлежащо на сервизна поддръжка и ремонт и/или извън предмета и обхвата на поръчката, своевременно ще подготвим и предоставим на Възложителя констативен протокол и/или техническа експертиза за неговото бракуване от страна на Възложителя.

20. Ще правим консултации включително по телефон, факс, e-mail от технически компетентни лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или допълнително професионално консултиране на технически екип на Възложителя;

31. Сервизното обслужване ще се извършва на базата на ефективна система за приемане на съобщения за възникнал проблем (trouble ticket system) и за гарантирана техническа поддръжка. За целта ще представим:

•	Описание на системата си за приемане на съобщения за възникнал проблем (trouble ticket system);

•	Описание на формата на заявка за локализиране и отстраняване на проблем;

•	Начините и методите за приемане на съобщения за възникнал проблем;

•	Начините за обратна връзка за състояние на проблема, по контролния номер на неговата регистрация.

32. ще осигурим наличие на система за гарантирана техническа поддръжка със схема за реакция и отстраняване на проблем, която ще включва следните минимални параметри съгласно официално публикуваното работното време на Възложителя:

| Категория на проблема | Време за реакция | Време за явяване на работна група | Време за отстраняване |
| --- | --- | --- | --- |
| спешен | 30 минути | 2 часа | 4 часа |
| Неотложен | 1 час | 6 часа | в рамките на следващия работен ден |
| Друг | 2 часа в работното време на Възложителя | до 6 часа от началото на следващ работен ден | до края на следващите два работни дни |

Параметри на сервизното ниво

Дефиниране на основните параметри:

Първично уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Това е първо уведомяване за проблем в оборудването от:

•	Страна на Възложителя

- по интерактивен път чрез web- базирано приложение,

- писмено, факс или e-mail,

- устно уведомяване по телефон

•	От наша страна

- самосезиране при установяването

33. Време за реакция:

Времето за реакция е периода от момента на първично уведомяване от страна на Възложителя/Изпълнителя до получаването при Възложителя на контролен номер, под който е маркиран проблема и по който ще се работи за отстраняването му от наша страна с информация за предприетите действия.

34. Време за явяване на сервизната група:

Означава периода от първичното уведомяване на Възложителя до явяване на място на сервизни специалисти.

35. Време за отстраняване на проблема:

Означава периода от първично уведомяване за проблема до пълно възстановяване на нормалната работоспособност на оборудването

36. Категоризация на проблемите:

|  | Категория | описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | спешен | Спиране работата на оборудването |
| 2. | неотложен | Поява на грешки или индикации за нарушаване на функциалността на работа на оборудването |
| 3. | друг | всички останали |

37. Достъпът до сградите/ площадките и съдействие от страна на персонала на Възложителя ще се осъществява само в рамките на официалното работното време на Възложителя. Съдействие от страна на персонала и/или достъп до площадки на Възложителя извън рамките на неговото официално работно време ще се осъществява само след предварително получено по преценка от Възложителя или съответен негов представител одобрение на нашето обосновано искане.

38. Технически средства ще се предават поетапно (съобразно с одобрения от Възложителя наш график) с двустранно подписани приемо- предавателни протоколи.

39. За целите на следгаранционното сервизно обслужване ще приемаме от Възложителя пълните хардуерни и софтуерни конфигурации на подлежащото на сервиз оборудване в състоянието, което се намира. Всички непрекъсваеми токозахранващи устройства подлежащи на абонаментна поддръжка ще бъдат напълно (функционално, технологично и технически) възстановени от нас в обхвата и по време на еднократното (за целия период на изпълнение на обществената поръчка) провеждане на първоначалните (встъпителни) технологична профилактика, техническа ревизия и функционална реновация съобразно със съгласувания с Възложителя график.

40. Ако удостоверено с изричен двустранно подписан констативен протокол текущо състояние на конкретно НТУ на Възложителя е различно/ променено и/или е дефектирало преди (в периода до) момента съобразно съгласувания с Възложителя график за еднократното (за целия период на изпълнение на обществената поръчка) провеждане за него на първоначалните (встъпителни) технологична профилактика, техническа ревизия и функционална реновация, то възстановяването му се извършва на базата на отделен договор, където се заплащат стойността на дефектиралите части и консумативи.

След възстановяване устройството ще се третира  съобразно с условията и изискванията на следгаранционната абонаментна техническа поддръжка.

41. За устройствата  и модулите дефектирали вследствие събития характеризиращи се като „непреодолима сила” (природни или стихийни бедствия, пожар, производствени аварии, войни, безредици и др..), външна намеса  или неправилна експлоатация ще се състави  констативен протокол.  Ремонта и възстановяването им, ще да се извърши по отделен договор след съгласуване с Възложителя;

42. Срокът за подготовка и предоставяне от нас на констативен протокол и/ или техническа експертиза за бракуване от страна на Възложителя на дефектирало оборудване не подлежащо на сервизна поддръжка и ремонт е 10 (десет) работни дни, считано от датата на заявката.

43. За целите на следгаранционното поддържане ще осигурим за своя сметка всички необходими почистващи, смазочни и/или др. материали.

44. Нашите служителите стриктно ще спазват мерките по охрана на труда, техническата и пожарна безопасност.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е  24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 13

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 13

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

Ще извършим абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на копирна техника, включващо профилактика и поддръжка (смазване, сухо почистване и измиване на машината), ремонт, монтаж и осигуряване на резервни части за техниката.

1. Ще извършим ежемесечна профилактика и поддръжка включваща смазване, сухо почистване и измиване на машините. Разходите за материали и консумативи използвани при извършване на ежемесечната профилактика ще са включени в месечната абонаментна такса.

2. Задължаваме се да се отзовем на повикването до 2 часа след получаване на заявка от страна на Възложителя. Заявката ще се подава от упълномощено от Възложителя лице по телефон, факс или e-mail.

3. Ще осъществяваме ремонтни дейности в рамките на работното време от 09:00 до 17:30  часа.

4. В случай на невъзможност повредата да бъде отстранена в рамките на 1 работен ден (8 часа), ще предоставим оборотна техника от същия клас за срока на ремонта.

5. При констатиране на неизправности се задължаваме да документираме необходимостта от отстраняването им с констативен протокол. При необходимост от влагане на резервни части и материали ще предоставим ценова оферта.

6. При необходимост от смяна на резервни части извън списъка на резервните части, смяната ще се извършва след предварително одобрение от Възложителят на предоставените двустранно подписан протокол и ценова оферта, в която единичните цени на предложените цени на резервни части няма да бъдат по-високи от цените на официалния  вносител на техниката.

7. Резервните части ще бъдат оригинални, нови, нерециклирани и с гаранционен срок след монтажа ………………………….. /не по-малък от 6 (шест) месеца/ или от предвидения от производителя гаранционен срок, ако последния е по-дълъг от 6 (шест) месеца.

8. Задължаваме се  при извършването на ремонт на техниката да поемем гаранция от ………………….. / минимум 6 (шест) месеца/ за извършения ремонт. Гаранционният срок ще започне да тече от датата на подписване на приемо-предвателния протокол за приемане на извършения ремонт.

9. Подменените при ремонта резервни части и консумативи ще предоставим на Възложителя, което ще упоменем в протокола за приемане на извършения ремонт.

10. Цените на резервни части няма да са по-високи от фиксираните цени предложени от нас при участието ни в процедурата.

11. Разходите за труд, транспорт и използваните при извършването на профилактиката материали и консумативи, ще са включени в предложената от нас месечна абонамента такса.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 24 месеца.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ по Обособена позиция № 14

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, по Обособена позиция № 14

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ ”, по обособена позиция №…………………………………………..…………………………………… ……………………………………,открита Решение № ……………………2015 г.

1. Софтуерната архитектура на Информационната системата на ражданията включва:

-	Oracle Database 10g RAC

-	Oracle Application Express 4.0

-	Oracle HTTP Server 11g

-	Java application сървър

Обхват на услугите по поддръжка на информационната система на ражданията, включва:

•	Ще предоставим експертна помощ за отстраняване на проблем от технологично-експлоатационен характер, резултат от външни въздействия и пречещ на нормалното функциониране на системата;

•	Ще отстраним “скрити” дефекти и грешки в информационната система.

•	Ще следим натовареността на ресурсите на ИСР (хардуер, софтуер, комуникации);

•	Ще извършваме периодична профилактика, състояща се в наблюдение и евентуални действия за корекция на параметрите на базата данни и на системата като цяло, с цел предотвратяване на бъдещи проблеми;

•	Ще извършим настройка и контрол на ефективността на работа на системата;

•	Ще извършим анализ и отстраняване на възникнали проблеми с изходните справки и таблици, генерирани от системата;

•	Ще отстраним проблеми, свързани с функционирането на базовия софтуер върху работни станции и сървъри, отнасящи се до функционирането на системата;

•	Ще извършим наблюдение и при необходимост – коригиране на процедурите за администраторите - архивиране; тестване на архиви;

•	Ще предоставим консултации и техническа помощ за разрешаване на проблеми при експлоатацията на системата;

•	Ще вземем участие в съвместни работни срещи за решаването на оперативни въпроси;

•	Ще извършим текущо обучение на администратори за обслужване на системата;

•	Ще предоставим помощ и консултации по телефона;

•	Ще предоставим помощ при инциденти;

•	Ще извършим наблюдение на поведението на програмния продукт с цел формулиране на препоръки за подобряване на функционирането му;

•	Ще представим обосновани препоръки за развитие на хардуера, софтуера и комуникациите обслужващи системата;

•	Ще извършваме инсталиране, конфигуриране, настройки и поддържане на базови и системни технологични средства – бази данни, друг приложен софтуер, които са част от системата;

•	Ще администрираме бази данни и приложни програмни продукти част от системата;

•	Ще извършваме обслужване, наложено поради взаимодействие на системата с външния за нея интерфейси;

•	Ще оказваме експертна помощ при възстановяване в случай на инцидент, възникнал по причини извън Изпълнителя. Преинсталиране при необходимост.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 24 месеца.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.

ОБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“ открита с Решение № …………………………

Обособена позиция №………….

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………”,във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Общата цена за изпълнение на абонаментните дейности от предмета на обособената позиция е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Общата цена на доставените резервни части /където е приложимо/ от предмета на обособената позиция е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

1. Обща цена за изпълнение по обособена позиция ……

е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

която, отговаря на следните условия и включва:

единична крайна цена с всички разходи, свързани с изпълнението на съответната обособена позиция – извършване на услугата доставката до мястото на изпълнение на резервни част /където е приложимо/ , опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие, предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи, консумативи, транспорт на специалистите, поправка на повреди, профилактика, контрол на качеството, съгласно инструкцията на производителя, всички разходи по гаранционното обслужване;

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валиден ще бъде сборът от единичните цена в офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичните цени в офертата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Приложение към ценово предложение по Обособена позиция 3:

Ценова оферта за резервни части и материали за поддръжка на климатични системи тип „Сплит“

Приложение към ценово предложение по Обособена позиция 10:

| № | Описание на дейностите | Мярка | Количество | Ед.цена без ДДС | Общо без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абонаментна поддръжка и профилактика на ПИС, издаване на съответните документи и изготвяне на видове програми за поддръжка (тримесечна, шестмесечна, годишна) |  |  |  |  |
|  | В административна сграда на пл. „Св. Неделя“ № 5 | тримесечие | 4 |  |  |
|  | В административна сграда на бул. „Ал. Стамболийски“ №39 | тримесечие | 4 |  |  |
|  | В сграда на бул. „Янко Сакъзов“№26, ет.4 | тримесечие | 4 |  |  |
| 3 | Извършване на годишно техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване и ежемесечна проверка на ръчни пожарогасители и издаване на съответните документи | брой | 63 |  |  |
| 4 | Извършване на техническо обслужване на вътрешните пожарни кранове (шлангове, струйници, кранове 2“) във сградата на адрес пл. „Св. Неделя” №5 | брой сгради | 1 |  |  |
| 5 | Извършване на абонаментно сервизно техническо обслужване на евакуационно осветление във всички сгради на МЗ | тримесечие | 4 |  |  |
|  | ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС |  |  |  |  |

Приложение към ценово предложение по Обособена позиция 11:

Ценови оферти за резервни части материали и консумативи по автомобили

| Лек автомобил Опел Вектра, рег. № С 0929 ВМ обем-2200 куб.см.,мощност – 108 kw. , бензин , рег. 2001г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Мярка |  | Цена без ДДС |  |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично | литър |  |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно | литър |  |  |  |
| 3. | Масло хидравлично | литър |  |  |  |
| 4. | Спирачна течност | литър |  |  |  |
| 5. | Антифриз | литър |  |  |  |
| 6. | Втечнен газ за климатичната система на автомобила | литър |  |  |  |
| 7. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект | комплект |  |  |  |
| 8. | Съединител комплект | комплект |  |  |  |
| 9. | Предни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 10. | Задни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 11. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен, - филтър на климатик. | брой |  |  |  |
| 12. | Амортисьори – предни комплект | комплект |  |  |  |
| 13. | Амортисьори – задни комплект | комплект |  |  |  |
| 14. | Шарнирен болт- комплект | комплект |  |  |  |
| 15. | Кормилни накрайници-комплект | комплект |  |  |  |
| 16. | Спирачни дискове | брой |  |  |  |
| 17. | Гуми: произведени в страните от Европейския съюз размер: - летни – 205/55R16 - зимни – 195/65R15 | брой |  |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| Лек автомобил Фолксваген Пасат, рег. № СА 9217 АР обем - 1800 куб.см., мощност- 66kw., бензин, рег.1996 г. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | Цена без ДДС |  |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично | литър |  |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно | литър |  |  |  |
| 3. | Спирачна течност | литър |  |  |  |
| 4. | Масло хидравлично | литър |  |  |  |
| 5. | Антифриз | литър |  |  |  |
| 6. | Втечнен газ за климатичната система на автомобила | литър |  |  |  |
| 7. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект | комплект |  |  |  |
| 8. | Съединител комплект | комплект |  |  |  |
| 9. | Предни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 10. | Задни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 11. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен. | брой |  |  |  |
| 12. | Амортисьори – предни комплект | комплект |  |  |  |
| 13. | Амортисьори – задни комплект | комплект |  |  |  |
| 14. | Шарнирен болт- комплект | комплект |  |  |  |
| 15. | Кормилни накрайници-комплект | комплект |  |  |  |
| 16. | Спирачни дискове | брой |  |  |  |
| 17. | Гуми: Произведени в страните от Европейския съюз размер: - летни – 185/70R14 - зимни – 185/70R14 | брой |  |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| Лек автомобил Шкода Октавия, рег. № СА 8069 МК обем – 1896 куб.см., мощност – 74 kw., дизел, рег.2008 г. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | Цена без ДДС |  |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично | литър |  |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно | литър |  |  |  |
| 3. | Спирачна течност | литър |  |  |  |
| 4. | Масло хидравлично | литър |  |  |  |
| 5. | Антифриз | литър |  |  |  |
| 6. | Втечнен газ за климатичната система на автомобила | комплект |  |  |  |
| 7. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект | комплект |  |  |  |
| 8. | Съединител комплект | комплект |  |  |  |
| 9. | Предни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 10. | Задни накладки – комплект | брой |  |  |  |
| 11. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен, - филтър на климатик. | комплект |  |  |  |
| 12. | Амортисьори – предни комплект | комплект |  |  |  |
| 13. | Амортисьори – задни комплект | комплект |  |  |  |
| 14. | Шарнирен болт- комплект | комплект |  |  |  |
| 15. | Кормилни накрайници-комплект | брой |  |  |  |
| 16. | Спирачни дискове | брой |  |  |  |
| 17. | Гуми: Произведени в страните от Европейския съюз размер: - летни – 195/65R15 - зимни – 195/65R15 | брой |  |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| Лек автомобил/микробус/ Фолксваген Транспортер, рег.№ СА 9208 АР обем – 2461 куб.см., мощност – 81kw., бензин, рег. 1998 г. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | Цена без ДДС |  |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично | литър |  |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно | литър |  |  |  |
| 3. | Спирачна течност | литър |  |  |  |
| 4. | Масло хидравлично | литър |  |  |  |
| 5. | Антифриз | литър |  |  |  |
| 6. | Втечнен газ за климатичната система на автомобила | литър |  |  |  |
| 7. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект | комплект |  |  |  |
| 8. | Съединител комплект | комплект |  |  |  |
| 9. | Предни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 10. | Задни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 11. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен, - филтър на климатик. | брой |  |  |  |
| 12. | Амортисьори – предни комплект | комплект |  |  |  |
| 13. | Амортисьори – задни комплект | комплект |  |  |  |
| 14. | Шарнирен болт- комплект | комплект |  |  |  |
| 15. | Кормилни накрайници-комплект | комплект |  |  |  |
| 16. | Спирачни дискове | брой |  |  |  |
| 17. | Гуми: Произведени в страните от Европейския съюз размер: - летни – 205/65R15 - зимни – 205/65R15 | брой |  |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| Товарен - хладилен автомобил Мерцедес ТН 408 ДВ рег. № СА 9203 АР обем – 2300 куб.см., мощност – 60 kw., дизел, рег. 1994 г. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | Цена без ДДС |  |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично | литър |  |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно | литър |  |  |  |
| 3. | Спирачна течност | литър |  |  |  |
| 4. | Антифриз | литър |  |  |  |
| 5. | Втечнен газ за хладилната система на автомобила | литър |  |  |  |
| 6. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект | комплект |  |  |  |
| 7. | Съединител комплект | комплект |  |  |  |
| 8. | Предни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 9. | Задни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 10. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен | брой |  |  |  |
| 11. | Амортисьори – предни комплект | комплект |  |  |  |
| 12. | Амортисьори – задни комплект | комплект |  |  |  |
| 13. | Шарнирен болт- комплект | комплект |  |  |  |
| 14. | Кормилни накрайници-комплект | комплект |  |  |  |
| 15. | Спирачни дискове | брой |  |  |  |
| 16. | Гуми: Произведени в страните от Европейския съюз размер: - летни - 185R14 - зимни - 185R14 | брой |  |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| Лек автомобил Форд Мондео с рег. № СА 4736 КК, рег.№ СА 4740 КК, рег.№ СА 4746 КК, рег. № СА 4750 КК обем – 1998 куб.см., мощност – 85kw., дизел, рег.2007 г. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | Цена без ДДС |  |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично | литър |  |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно | литър |  |  |  |
| 3. | Спирачна течност | литър |  |  |  |
| 4. | Масло хидравлично | литър |  |  |  |
| 5. | Антифриз | литър |  |  |  |
| 6. | Втечнен газ за климатичната система на автомобила | литър |  |  |  |
| 7. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект | комплект |  |  |  |
| 8. | Съединител комплект | комплект |  |  |  |
| 9. | Предни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 10. | Задни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 11. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен, - филтър на климатик | брой |  |  |  |
| 12. | Амортисьори – предни комплект | комплект |  |  |  |
| 13. | Амортисьори – задни комплект | комплект |  |  |  |
| 14. | Шарнирен болт- комплект | комплект |  |  |  |
| 15. | Кормилни накрайници-комплект | комплект |  |  |  |
| 16. | Спирачни дискове | брой |  |  |  |
| 17. | Гуми: Произведени в страните от Европейския Съюз, размер: - летни – 205/55R16 - зимни – 205/55R16 | брой |  |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| Лек автомобил Мицубиши Каризма, рег. № СА 6528 КВ обем – 1834 куб. см., мощност – 92 kw., бензин, рег. 1998 г. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | Цена без ДДС |  |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично | литър |  |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно | литър |  |  |  |
| 3. | Спирачна течност | литър |  |  |  |
| 4. | Масло хидравлично | литър |  |  |  |
| 5. | Антифриз | литър |  |  |  |
| 6. | Втечнен газ за климатичната система на автомобила | литър |  |  |  |
| 7. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект | комплект |  |  |  |
| 8. | Съединител комплект | комплект |  |  |  |
| 9. | Предни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 10. | Задни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 11. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен | брой |  |  |  |
| 12. | Амортисьори – предни комплект | комплект |  |  |  |
| 13. | Амортисьори – задни комплект | комплект |  |  |  |
| 14. | Шарнирен болт- комплект | комплект |  |  |  |
| 15. | Кормилни накрайници-комплект | комплект |  |  |  |
| 16. | Спирачни дискове | брой |  |  |  |
| 17. | Гуми: Произведени в страните от Европейския съюз размер: - летни – 185/70R14 - зимни – 185/65R14 | брой |  |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| Лек автомобил/микробус/ Фолксваген Транспортер, рег. № СА 9211 АР обем – 1969 куб.см., мошност – 62kw., бензин, рег. 1992г. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Мярка |  | Цена без ДДС |  |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично | литър |  |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно | литър |  |  |  |
| 3. | Спирачна течност | литър |  |  |  |
| 4. | Антифриз | литър |  |  |  |
| 5. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект | комплект |  |  |  |
| 6. | Съединител комплект | комплект |  |  |  |
| 7. | Предни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 8. | Задни накладки – комплект | комплект |  |  |  |
| 9. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен, | брой |  |  |  |
| 10. | Амортисьори – предни комплект | комплект |  |  |  |
| 11. | Амортисьори – задни комплект | комплект |  |  |  |
| 12. | Шарнирен болт- комплект | комплект |  |  |  |
| 13. | Кормилни накрайници-комплект | комплект |  |  |  |
| 14. | Спирачни дискове | брой |  |  |  |
| 15. | Гуми: Произведени в страните от Европейския съюз размер: - летни – 185/R14C - зимни – 185/R14C | брой |  |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| Лек автомобил Форд Мондео, рег. № СА 8326 ВА обем – 1999куб.см., мощност – 107 kw., бензин, рег. 2006 г. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Мярка |  | Цена без ДДС |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично |  | литър |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно |  | литър |  |  |
| 3. | Спирачна течност |  | литър |  |  |
| 4. | Масло хидравлично |  | литър |  |  |
| 5. | Антифриз |  | литър |  |  |
| 6. | Втечнен газ за климатичната система на автомобила |  | литър |  |  |
| 7. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект |  | комплект |  |  |
| 8. | Съединител комплект |  | комплект |  |  |
| 9. | Предни накладки – комплект |  | комплект |  |  |
| 10. | Задни накладки – комплект |  | комплект |  |  |
| 11. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен, - филтър на климатик. |  | брой |  |  |
| 12. | Амортисьори – предни комплект |  | комплект |  |  |
| 13. | Амортисьори – задни комплект |  | комплект |  |  |
| 14. | Шарнирен болт- комплект |  | комплект |  |  |
| 15. | Кормилни накрайници-комплект |  | комплект |  |  |
| 16. | Спирачни дискове |  | брой |  |  |
| 17. | Гуми: Произведени в страните от Европейския съюз размер: - летни – 205/55R16 - зимни – 205/55R16 |  | брой |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| Лек автомобил Сузуки Витара, рег. № СА 9206 АР обем – 1590 куб.см., мощност – 70kw., бензин, рег. 1999г. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Мярка |  | Цена без ДДС |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично |  | литър |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно |  | литър |  |  |
| 3. | Спирачна течност |  | литър |  |  |
| 4. | Антифриз |  | литър |  |  |
| 5. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект |  | комплект |  |  |
| 6. | Съединител комплект |  | комплект |  |  |
| 7. | Предни накладки – комплект |  | комплект |  |  |
| 8. | Задни накладки – комплект |  | комплект |  |  |
| 9. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен, |  | брой |  |  |
| 10. | Амортисьори – предни комплект |  | комплект |  |  |
| 11. | Амортисьори – задни комплект |  | комплект |  |  |
| 12. | Шарнирен болт- комплект |  | комплект |  |  |
| 13. | Кормилни накрайници-комплект |  | комплект |  |  |
| 14. | Спирачни дискове |  | брой |  |  |
| 15. | Гуми: Произведени в страните от Европейския съюз размер: - летни – 195/70R15 - зимни – 195/70R15 |  | брой |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| Лек автомобил Корола Версо с рег. № СА 8963 НК обем - 2200 куб.см., мощност- 102kw., дизел, рег.2008 г. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Мярка |  | Цена без ДДС |
| 1. | Масло двигателно -полусинтетично -синтетично |  | литър |  |  |
| 2. | Масло трансмисионно |  | литър |  |  |
| 3. | Спирачна течност |  | литър |  |  |
| 4. | Масло хидравлично |  | литър |  |  |
| 5. | Антифриз |  | литър |  |  |
| 6. | Втечнен газ за климатичната система на автомобила |  | литър |  |  |
| 7. | Шумозаглушител /ауспух/ комплект |  | комплект |  |  |
| 8. | Съединител комплект |  | комплект |  |  |
| 9. | Предни накладки – комплект |  | комплект |  |  |
| 10. | Задни накладки – комплект |  | комплект |  |  |
| 11. | Филтри : - маслен, - въздушен, - горивен, - за климатика. |  | брой |  |  |
| 12. | Амортисьори – предни комплект |  | комплект |  |  |
| 13. | Амортисьори – задни комплект |  | комплект |  |  |
| 14. | Шарнирен болт- комплект |  | комплект |  |  |
| 15. | Кормилни накрайници-комплект |  | комплект |  |  |
| 16. | Спирачни дискове |  | брой |  |  |
| 17= | Гуми: Произведени в страните от Европейския съюз размер: - летни – 205/50/R17 - зимни – 205/50/R17 |  | брой |  |  |
| - Обща сума по ед. цени за рез. части и материали за автомобила |  |  |  |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ за рез. части, материали и консумативи за всички автомобили (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +ХI) |  |  |  |  |  |

Приложение към ценово предложение по Обособена позиция 13:

Ценова оферта за резервни части за поддръжка на копирни машини

| № | Модел | Барабанен модул цена без ДДС (лв.) за 1 брой | Девелопер цена без ДДС (лв.) за 1 брой | Нож цена без ДДС (лв.) за 1 брой | Поемаща ролка цена без ДДС (лв.) за 1 брой | СУМА резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KONICA MINOLTA Biz Hub 423 |  |  |  |  |  |
| 2 | CANON PC 860 |  |  |  |  |  |
| 3 | RICOH AFICIO 2020D |  |  |  |  |  |
| 4 | RICOH AFICIO МР 2000 |  |  |  |  |  |
| 5 | CANON NP 6512 |  |  |  |  |  |
| 6 | KYOSERA KM 2035 |  |  |  |  |  |
| 7 | KYOSERA FS 1118 MFP |  |  |  |  |  |
| 8 | ТOSHIBA 2060 |  |  |  |  |  |
| 9 | СANON IR 1018 J |  |  |  |  |  |
| 10 | Panasonic DP 8020 |  |  |  |  |  |
| 11 | ХEROX copy center 123 |  |  |  |  |  |
| 12 | TOSHIBA E – 161 SN |  |  |  |  |  |
| 13 | SHARP MX 2300 |  |  |  |  |  |
| 14 | CANON PC D-320 |  |  |  |  |  |
| 15 | CANON C 2220i |  |  |  |  |  |
| Обща сума по ед. цени за резервни части за всички модели |  |  |  |  |  |  |

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ РД – 11 - ......... / ................. 2015 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. “Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 000695317 и ДДС идeнт. № BG000695317, представлявано от д-р Петър Москов-министър на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БС”, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

……………………………………………………….., със седалище и адрес на управление……………………………………, регистрирано по фирмено дело №………………….на ..............................съд, вписано в Търговски регистър под №................., том............., страница ........., БУЛСТАТ.................., Дан. №....................., представлявано от................................, ЕГН .................. от друга страна, наричана за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД - 11-……/……….2015 г. на министъра на здравеопазването за класирането на участниците в обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на машини, техника и инсталации собственост на МЗ“, обособена позиция № …………….. се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши извънгаранционна поддръжка за нуждите на Министерство на здравеопазването, съгласно техническите изисквания  и техническата спецификация на възложителя Приложение № 1, неразделна част от договора  и направеното техническо предложение- Приложение № 2 неразделна част от договора, по обособена позиция № …… с предмет

II. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. В стойността на услугата се включва стойността на всички разходи по извършването,   както и всички дължими  данъци и такси.

2.2. Стойността за извършване на услугата е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, с изключение на случаите предвидени в чл.43, ал.2, т.2 от ЗОП.

2.3. Общата стойност на договора без включен ДДС възлиза до …………… (..................................) български лева, като тя е формирана както следва:

| Позиция №; Единична цена без ДДС; Единична цена с ДДС. Обща стойност. |  |
| --- | --- |

  - Общата стойност на договора с включен ДДС възлиза на………………… (..................................) български лева.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл.12.3. банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2. Заплащането се извършва в български лева, по банков път по начина обявен в документацията на възложителя за съответната обособена позиция.

- ІV. НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  - За място на изпълнение на услугата се считат посочените в документацията на възложителя в техническото задание и съответно в  техническото предложение, които са неразделна част от този договор.

V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5. Срокът за изпълнение на договора е съгласно обявения в документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и започва да тече от дата на сключването му.

- VI . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

6.1. Да извърши услугата предмет на настоящия договор при спазване на изискванията на техническата спецификация и техническото предложение, като:

6.1.1. изпълнява услугата в съответствие с нормативните актове, които са относими към извършваната дейност;

6.1.2. извърши услугата  при най-висок стандарт на професионално и етично поведение;

6.1.3. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да го информира  за хода на  изпълнението на възложените му дейности, както и за възникнали проблеми при изпълнението на услугата;

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.2.1. да получи уговореното възнаграждение при точно изпълнение на предмета на договора.

6.2.2. да получи пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  осъществяване на услугата.

6.3. Изпълнителя се задължава да представи гаранция за изпълнение на настоящия договор в момента на подписването му. Гаранцията е 3% от стойността на договора без включен ДДС и е в размер на ............................. (..............................) български лева.

6.4. Гаранцията  е със срок на действие  60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.

6.5. Гаранцията за изпълнение на договора се задържа при неговото прекратяване по чл.13.4., т.2 и т.4, както и при условията на чл.9.4.

- VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде информиран във всеки един момент за етапа на изпълнение на договора, качеството и възникналите трудности, без това да пречи на текущата работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:

7.2.1. Да приеме извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни по договора, придружен с всички допълнително изискуеми документи по чл.3.2. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представител за подписването на приемателно- предавателния протокол се определя служител от съответното структурно звено, отговарящо за изпълнението на договора.

7.2.2. Да заплати извършената услуга , след завършване и представяне на необходимите документи.

- VIII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за некачествено и неточно изпълнение на услугата.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените  дефекти/несъответствия  в 3 (три) дневен срок от констатирането им.

8.3. В рекламациите се посочва номерът на договора, вида на услугата, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.4. В 3 (три) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля, като мотивира становището си.

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5/пет/ дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да отстрани неточностите.

- IХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

9.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,01 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те надхвърлят договорената неустойка.

9.2. Когато, при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % от цената на услугата, за която са направени рекламациите.

9.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от 10 (десет) дни, другата страна има право да развали едностранно и без предизвестие този договор.

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържа гаранцията за изпълнение по чл.6.3 от договора, след което по съответния ред.

X.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

10.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. “Непреодолима сила“ по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

10.5. Не представлява  “непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ХІ. СПОРОВЕ

11.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

11.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

- ХІІ. СЪОБЩЕНИЯ

12.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.2.  За дата на съобщението се смята :

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

12.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

“…………..”				Министерство на здравеопазването

гр. София, община …………. 	София 1000

ул. “……………………” №…	пл. “Света Неделя” № 5

ТБ ………………………….		БНБ Централно управление

IBAN …………………		IBAN BG83 BNBG 9661 30 001293 01

BIC ……………………….		BIC BNBG BGSD

IBAN ДДС ……………...

12.4 При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

- ХІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян по изключение при спазване изискванията на чл.43, ал.2 от ЗОП само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни упълномощени представители, при спазване на законовите норми.

13.2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

13.3. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

13.4.  Настоящият договор се прекратява:

- с изпълнение на задълженията на двете страни;

- при условията на чл.9.3. – от датата на уведомяване за развалянето на договора;

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

- при неизпълнение на някои или на всички задължения по договора, с писмено предизвестие от 15 дни, отправено от изправната към неизправната страна.

ХIV. ДОГОВОР ЗА ПОДЪИЗПЪЛНЕНИЕ

(приложимо само в случай, че избрания за изпълнител е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители)

14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

- сключи договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

- възложи изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

14.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

14.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да замени посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

14.5. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят се задължава да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

14.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

14.7. При участие на подизпълнител/и при изпълнението на дейност по договора за обществената поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ще приема дейността в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя.При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

14.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети работи.

14.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, ако договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му  и приключва  до ……………………...

15.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:

1. Решение …………………………… за избор на изпълнител.

2. Документи по чл.47 ал.10 от Закона за обществените поръчки;

3. Технически изисквания и спецификация;

4. Техническо предложение;

5. Ценово предложение;

6.  Гаранция за изпълнение на договора.

15.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

________________________________		_____________________

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

___________________________

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „БС”

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.