## Б 4.1. мед.оборудване
Приложение 1: Технически спецификации за оборудване по Позиция №1
Име на конкретния бенефициент:Министерство на здравеопазването
Име на проектния фиш: ДМСГД-Габрово
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Мултичестотен ултразвуков ехограф | Преносим; | бр. | 1
Приложение: абдоминални изследвания, АГ, педиатрия, трансфонтанелна ехография
монитор ≥15"; с вграден видеопринтер
непрекъсната динамична апертура и динамичен филтър
да подържа конвексно сканиране
брой на честотни диапазони за всеки трансдюсер:≥ 3;
честотен диапазон на системата:2,5-9 МНz;
памет за мин. 16 кадъра;захранване 220V, 50Hz;
възможност за архивиране на изображения и прехвърляне в персонален компютър тегло до 10 кг.
електронноизбираеми конектори за включване на трансдюсери ≥ 3, трансдюсерите, които ползва системата да поддържат мин. 3 честоти, декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомплектовка:
Абдоминален конвексен трансдюсер - 1 бр.
приложение:абдоминални, педиатрични и гинекологични изследвания
работна честота: 2,5 -5 МНz;да поддържа мин. 3 честоти
Микроконвексен трансдюсер - 1 бр.
сектор на сканиране: ≥90°;
мин.работна честота:≤3,5 МНz;
максимална раб.честота:≥ 7 МНz; мин. три честоти
приложение: детска кардиология, трансфонтанелна ехография
Микроконвексен ендовагинален трансдюсер - 1 бр.
раб.честота: 4,5 - 7 МНz
приложение: за гинекологични изследвания
Количка за ехограф - 1бр.
2 | Триканален ЕКГ апарат | представяне на минимум 3 канала на едновременно снеманите 12 отвеждания; | бр. | 1
тегло не повече от 3 кг с батериите;интегриран LCD дисплей с фоново осветление, изобразяващ едно от отвежданията; 10, 25,50мм/сек.скорост на записване;
софтуер за измерване и интерпретация за възрастни и деца.
режим "Аритмия". Детекция на пейсмейкър;
интегриран принтер с висока резолюция;
възможност за автоматично и ръчно функциониране;
вградената батерия да осигурява най-малко 1 час работа без презареждане;
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
защита от дефибрилации не по-малко от 200J;
ръководство за експлоатация на български език;
гаранция 36 месеца;
резервни части и принадлежности да бъдат осигурени за
най-малко 10год. след инсталирането;
декларация за съответствие със стандартите за безопасност
и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомлектовка:пациентен кабел 10 жилен;
вакуум електроди 6 бр.за възрастни и 6 бр. за деца;
периферни електроди - 4 бр.; ЕКГ гел - 1 бр.; термочувствителна хартия 10 ролки.
3 | Инфузионна помпа | предназначена за вливане на малки количества инфузионни разтвори; | бр. | 2
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
дебит 1-99ml/h;
брой използвани спринцовки 1 или 2 х 50мл.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
4 | Ултразвуков аерозолен инхалатор | ултразвукова честота до 2,5 МНz;размер на частиците 1-5μм | бр. | 1
скорост на небулизация - 4-6 ml/min;регулатор на интензитета
таймердекларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
5 | Аспирационна помпа | аспирационен поток 15-17 L¦min; | бр. | 1
6 | Пулсоксиметър | Подходящ за деца и новородени; | бр. | 1
граници на измерване - SpO2 0-100%;
пулсова честота с обхват 15-254bpm;
показване на графична и цифрова информация.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
7 | Гинекологичен стол | механичен с регулиране наклона на облегалката | бр. | 1
и височината на подложките за крака, стъпало.
8 | Параван медицински трикрилен | Параван медицински трикрилен | бр. | 1
9 | Кушетка за преглед | удебелена част при главата, метална конструкция | бр. | 2
с покритие, предпазващо от корозия.
10 | Детско болнично легло с матрак | механично: две секции с регулиране секцията за гръб;стоманена конструкция, устойчива на корозия;подвижни перила;колела, две със спирачка;детски матрак. | бр. | 4
11 | Медицинска везна с ръстомер | /механична/, сертифицирана, подлежаща на метрологичен надзор | бр. | 3
12 | Електронна бебешка везна | 0-20кг,сертифицирана, подлежаща на последващ метрологичен надзор. | бр. | 2
13 | Детска инвалидна количка | за деца с тегло до 35кг. | бр. | 3
14 | Медицински шкаф | горна секция със стъклени врати и 3 рафта; долна секция с 1 рафт, заключваща се;да подлежи на дезинфекция. | бр. | 3
15 | Портативна кислородна бутилка | Вместимост - 5 L, окомпектована с редуцир вентил | бр. | 1
16 | Количка за кислородни бутилки | Количка за кислородни бутилки | бр. | 1
17 | Инструментална количка | два плота, на колелца,устойчива на корозия. | бр. | 1
18 | Настолен автоклав | минимум 17L, сертификат СЕ | бр. | 1
19 | Свигмоманометър с маншета за възрастни | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
20 | Свигмоманометър с маншети за различни възрастови групи | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
21 | Амбу детско | Амбу детско | бр. | 1
22 | ИНСТРУМЕНТИ ЗА АГ КАБИНЕТ | Гинекологична спринцовка -10см3 | бр. | 2
|  | Кюретка акушерска остра №4 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по КУСКО №3 | бр. | 10
|  | Спекулум влаг. по КУСКО ДЕТСКИ №3 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №1 | бр. | 1
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №3 | бр. | 1
|  | Тазомер | бр. | 1
|  | Хистерометър прав | бр. | 1
|  | Пинсета анатомична 250мм | бр. | 2
обща стойност без ДДС
Име на конкретния бенефициент:Министерство на здравеопазването
Име на проектния фиш: ДМСГД-Монтана
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Мултичестотен ултразвуков ехограф | Преносим; | бр. | 1
Приложение: абдоминални изследвания, АГ, педиатрия, трансфонтанелна ехография
монитор ≥15"; с вграден видеопринтер
непрекъсната динамична апертура и динамичен филтър
да подържа конвексно сканиране
брой на честотни диапазони за всеки трансдюсер:≥ 3;
честотен диапазон на системата:2,5-9 МНz;
памет за мин. 16 кадъра;захранване 220V, 50Hz;
възможност за архивиране на изображения и прехвърляне в персонален компютър
тегло до 10 кг.
електронноизбираеми конектори за включване на трансдюсери ≥ 3
трансдюсерите, които ползва системата да поддържат мин. 3 честоти
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомплектовка:
Абдоминален конвексен трансдюсер - 1 бр.
приложение:абдоминални, педиатрични и гинекологични изследвания
работна честота: 2,5 -5 МНz;да поддържа мин. 3 честоти
Микроконвексен трансдюсер - 1 бр.
сектор на сканиране: ≥90°;
мин.работна честота:≤3,5 МНz;
максимална раб.честота:≥ 7 МНz; мин. три честоти
приложение: детска кардиология, трансфонтанелна ехография
Микроконвексен ендовагинален трансдюсер - 1 бр.
раб.честота: 4,5 - 7 МНz
приложение: за гинекологични изследвания
Количка за ехограф - 1бр.
2 | Триканален ЕКГ апарат | представяне на минимум 3 канала на едновременно снеманите 12 отвеждания; | бр. | 1
тегло не повече от 3 кг с батериите;интегриран LCD дисплей с фоново осветление, изобразяващ едно от отвежданията; 10, 25,50мм/сек.скорост на записване;
софтуер за измерване и интерпретация за възрастни и деца.
режим "Аритмия". Детекция на пейсмейкър;
интегриран принтер с висока резолюция;
възможност за автоматично и ръчно функциониране;
вградената батерия да осигурява най-малко 1 час работа без презареждане;
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
защита от дефибрилации не по-малко от 200J;
ръководство за експлоатация на български език;
гаранция 36 месеца;
резервни части и принадлежности да бъдат осигурени за
най-малко 10год. след инсталирането;
декларация за съответствие със стандартите за безопасност
и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомлектовка:пациентен кабел 10 жилен;
вакуум електроди 6 бр.за възрастни и 6 бр. за деца;
периферни електроди - 4 бр.; ЕКГ гел - 1 бр.; термочувствителна хартия 10 ролки.
3 | Инфузионна помпа | предназначена за вливане на малки количества инфузионни разтвори; | бр. | 2
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
дебит 1-99ml/h;
брой използвани спринцовки 1 или 2 х 50мл.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
4 | Ултразвуков аерозолен инхалатор | ултразвукова честота до 2,5 МНz;размер на частиците 1-5μм | бр. | 1
скорост на небулизация - 4-6 ml/min;регулатор на интензитета
таймердекларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
5 | Аспирационна помпа | аспирационен поток 15-17 L¦min; | бр. | 1
6 | Пулсоксиметър | Подходящ за деца и новородени; | бр. | 1
граници на измерване - SpO2 0-100%;
пулсова честота с обхват 15-254bpm;
показване на графична и цифрова информация.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
7 | Гинекологичен стол | механичен с регулиране наклона на облегалката | бр. | 1
и височината на подложките за крака, стъпало.
8 | Параван медицински трикрилен | Параван медицински трикрилен | бр. | 1
9 | Кушетка за преглед | удебелена част при главата, метална конструкция | бр. | 2
с покритие, предпазващо от корозия.
10 | Детско болнично легло с матрак | механично: две секции с регулиране секцията за гръб;стоманена конструкция, устойчива на корозия;подвижни перила;колела, две със спирачка;детски матрак. | бр. | 4
11 | Медицинска везна с ръстомер | /механична/, сертифицирана, подлежаща на метрологичен надзор | бр. | 3
12 | Електронна бебешка везна | 0-20кг,сертифицирана, подлежаща на последващ метрологичен надзор. | бр. | 2
13 | Детска инвалидна количка | за деца с тегло до 35кг. | бр. | 3
14 | Медицински шкаф | горна секция със стъклени врати и 3 рафта; долна секция с 1 рафт, заключваща се;да подлежи на дезинфекция. | бр. | 3
15 | Портативна кислородна бутилка | Вместимост - 5 L, окомпектована с редуцир вентил | бр. | 1
16 | Количка за кислородни бутилки | Количка за кислородни бутилки | бр. | 1
17 | Инструментална количка | два плота, на колелца,устойчива на корозия. | бр. | 1
18 | Настолен автоклав | минимум 17L, сертификат СЕ | бр. | 1
19 | Свигмоманометър с маншета за възрастни | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
20 | Свигмоманометър с маншети за различни възрастови групи | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
21 | Амбу детско | Амбу детско | бр. | 1
22 | ИНСТРУМЕНТИ ЗА АГ КАБИНЕТ | Гинекологична спринцовка -10см3 | бр. | 2
|  | Кюретка акушерска остра №4 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по КУСКО №3 | бр. | 10
|  | Спекулум влаг. по КУСКО ДЕТСКИ №3 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №1 | бр. | 1
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №3 | бр. | 1
|  | Тазомер | бр. | 1
|  | Хистерометър прав | бр. | 1
|  | Пинсета анатомична 250мм | бр. | 2
обща стойност без ДДС
Име на конкретния бенефициент:Министерство на здравеопазването
Име на проектния фиш: ДМСГД-Пазарджик
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Мултичестотен ултразвуков ехограф | Преносим; | бр. | 1
Приложение: абдоминални изследвания, АГ, педиатрия, трансфонтанелна ехография
монитор ≥15"; с вграден видеопринтер
непрекъсната динамична апертура и динамичен филтър
да подържа конвексно сканиране
брой на честотни диапазони за всеки трансдюсер:≥ 3;
честотен диапазон на системата:2,5-9 МНz;
памет за мин. 16 кадъра;захранване 220V, 50Hz;
възможност за архивиране на изображения и прехвърляне в персонален компютър
тегло до 10 кг.
електронноизбираеми конектори за включване на трансдюсери ≥ 3
трансдюсерите, които ползва системата да поддържат мин. 3 честоти
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомплектовка:
Абдоминален конвексен трансдюсер - 1 бр.
приложение:абдоминални, педиатрични и гинекологични изследвания
работна честота: 2,5 -5 МНz;да поддържа мин. 3 честоти
Микроконвексен трансдюсер - 1 бр.
сектор на сканиране: ≥90°;
мин.работна честота:≤3,5 МНz;
максимална раб.честота:≥ 7 МНz; мин. три честоти
приложение: детска кардиология, трансфонтанелна ехография
Микроконвексен ендовагинален трансдюсер - 1 бр.
раб.честота: 4,5 - 7 МНz
приложение: за гинекологични изследвания
Количка за ехограф - 1бр.
2 | Триканален ЕКГ апарат | представяне на минимум 3 канала на едновременно снеманите 12 отвеждания; | бр. | 1
тегло не повече от 3 кг с батериите;интегриран LCD дисплей с фоново осветление, изобразяващ едно от отвежданията; 10, 25,50мм/сек.скорост на записване;
софтуер за измерване и интерпретация за възрастни и деца.
режим "Аритмия". Детекция на пейсмейкър;
интегриран принтер с висока резолюция;
възможност за автоматично и ръчно функциониране;
вградената батерия да осигурява най-малко 1 час работа без презареждане;
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
защита от дефибрилации не по-малко от 200J;
ръководство за експлоатация на български език;
гаранция 36 месеца;
резервни части и принадлежности да бъдат осигурени за
най-малко 10год. след инсталирането;
декларация за съответствие със стандартите за безопасност
и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомлектовка:пациентен кабел 10 жилен;
вакуум електроди 6 бр.за възрастни и 6 бр. за деца;
периферни електроди - 4 бр.; ЕКГ гел - 1 бр.; термочувствителна хартия 10 ролки.
3 | Инфузионна помпа | предназначена за вливане на малки количества инфузионни разтвори; | бр. | 2
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
дебит 1-99ml/h;
брой използвани спринцовки 1 или 2 х 50мл.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
4 | Ултразвуков аерозолен инхалатор | ултразвукова честота до 2,5 МНz;размер на частиците 1-5μм | бр. | 1
скорост на небулизация - 4-6 ml/min;регулатор на интензитета
таймердекларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
5 | Аспирационна помпа | аспирационен поток 15-17 L¦min; | бр. | 1
6 | Пулсоксиметър | Подходящ за деца и новородени; | бр. | 1
граници на измерване - SpO2 0-100%;
пулсова честота с обхват 15-254bpm;
показване на графична и цифрова информация.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
7 | Гинекологичен стол | механичен с регулиране наклона на облегалката | бр. | 1
и височината на подложките за крака, стъпало.
8 | Параван медицински трикрилен | Параван медицински трикрилен | бр. | 1
9 | Кушетка за преглед | удебелена част при главата, метална конструкция | бр. | 2
с покритие, предпазващо от корозия.
10 | Детско болнично легло с матрак | механично: две секции с регулиране секцията за гръб;стоманена конструкция, устойчива на корозия;подвижни перила;колела, две със спирачка;детски матрак. | бр. | 4
11 | Медицинска везна с ръстомер | /механична/, сертифицирана, подлежаща на метрологичен надзор | бр. | 3
12 | Електронна бебешка везна | 0-20кг,сертифицирана, подлежаща на последващ метрологичен надзор. | бр. | 2
13 | Детска инвалидна количка | за деца с тегло до 35кг. | бр. | 3
14 | Медицински шкаф | горна секция със стъклени врати и 3 рафта; долна секция с 1 рафт, заключваща се;да подлежи на дезинфекция. | бр. | 3
15 | Портативна кислородна бутилка | Вместимост - 5 L, окомпектована с редуцир вентил | бр. | 1
16 | Количка за кислородни бутилки | Количка за кислородни бутилки | бр. | 1
17 | Инструментална количка | два плота, на колелца,устойчива на корозия. | бр. | 1
18 | Настолен автоклав | минимум 17L, сертификат СЕ | бр. | 1
19 | Свигмоманометър с маншета за възрастни | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
20 | Свигмоманометър с маншети за различни възрастови групи | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
21 | Амбу детско | Амбу детско | бр. | 1
22 | ИНСТРУМЕНТИ ЗА АГ КАБИНЕТ | Гинекологична спринцовка -10см3 | бр. | 2
|  | Кюретка акушерска остра №4 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по КУСКО №3 | бр. | 10
|  | Спекулум влаг. по КУСКО ДЕТСКИ №3 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №1 | бр. | 1
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №3 | бр. | 1
|  | Тазомер | бр. | 1
|  | Хистерометър прав | бр. | 1
|  | Пинсета анатомична 250мм | бр. | 2
обща стойност без ДДС
Име на конкретния бенефициент:Министерство на здравеопазването
Име на проектния фиш: ДМСГД-Перник
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Мултичестотен ултразвуков ехограф | Преносим; | бр. | 1
Приложение: абдоминални изследвания, АГ, педиатрия, трансфонтанелна ехография
монитор ≥15"; с вграден видеопринтер
непрекъсната динамична апертура и динамичен филтър
да подържа конвексно сканиране
брой на честотни диапазони за всеки трансдюсер:≥ 3;
честотен диапазон на системата:2,5-9 МНz;
памет за мин. 16 кадъра;захранване 220V, 50Hz;
възможност за архивиране на изображения и прехвърляне в персонален компютър
тегло до 10 кг.
електронноизбираеми конектори за включване на трансдюсери ≥ 3
трансдюсерите, които ползва системата да поддържат мин. 3 честоти
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомплектовка:
Абдоминален конвексен трансдюсер - 1 бр.
приложение:абдоминални, педиатрични и гинекологични изследвания
работна честота: 2,5 -5 МНz;да поддържа мин. 3 честоти
Микроконвексен трансдюсер - 1 бр.
сектор на сканиране: ≥90°;
мин.работна честота:≤3,5 МНz;
максимална раб.честота:≥ 7 МНz; мин. три честоти
приложение: детска кардиология, трансфонтанелна ехография
Микроконвексен ендовагинален трансдюсер - 1 бр.
раб.честота: 4,5 - 7 МНz
приложение: за гинекологични изследвания
Количка за ехограф - 1бр.
2 | Триканален ЕКГ апарат | представяне на минимум 3 канала на едновременно снеманите 12 отвеждания; | бр. | 1
тегло не повече от 3 кг с батериите;интегриран LCD дисплей с фоново осветление, изобразяващ едно от отвежданията; 10, 25,50мм/сек.скорост на записване;
софтуер за измерване и интерпретация за възрастни и деца.
режим "Аритмия". Детекция на пейсмейкър;
интегриран принтер с висока резолюция;
възможност за автоматично и ръчно функциониране;
вградената батерия да осигурява най-малко 1 час работа без презареждане;
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
защита от дефибрилации не по-малко от 200J;
ръководство за експлоатация на български език;
гаранция 36 месеца;
резервни части и принадлежности да бъдат осигурени за
най-малко 10год. след инсталирането;
декларация за съответствие със стандартите за безопасност
и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомлектовка:пациентен кабел 10 жилен;
вакуум електроди 6 бр.за възрастни и 6 бр. за деца;
периферни електроди - 4 бр.; ЕКГ гел - 1 бр.; термочувствителна хартия 10 ролки.
3 | Инфузионна помпа | предназначена за вливане на малки количества инфузионни разтвори; | бр. | 2
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
дебит 1-99ml/h;
брой използвани спринцовки 1 или 2 х 50мл.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
4 | Ултразвуков аерозолен инхалатор | ултразвукова честота до 2,5 МНz;размер на частиците 1-5μм | бр. | 1
скорост на небулизация - 4-6 ml/min;регулатор на интензитета
таймердекларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
5 | Аспирационна помпа | аспирационен поток 15-17 L¦min; | бр. | 1
6 | Пулсоксиметър | Подходящ за деца и новородени; | бр. | 1
граници на измерване - SpO2 0-100%;
пулсова честота с обхват 15-254bpm;
показване на графична и цифрова информация.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
7 | Гинекологичен стол | механичен с регулиране наклона на облегалката | бр. | 1
и височината на подложките за крака, стъпало.
8 | Параван медицински трикрилен | Параван медицински трикрилен | бр. | 1
9 | Кушетка за преглед | удебелена част при главата, метална конструкция | бр. | 2
с покритие, предпазващо от корозия.
10 | Детско болнично легло с матрак | механично: две секции с регулиране секцията за гръб;стоманена конструкция, устойчива на корозия;подвижни перила;колела, две със спирачка;детски матрак. | бр. | 4
11 | Медицинска везна с ръстомер | /механична/, сертифицирана, подлежаща на метрологичен надзор | бр. | 3
12 | Електронна бебешка везна | 0-20кг,сертифицирана, подлежаща на последващ метрологичен надзор. | бр. | 2
13 | Детска инвалидна количка | за деца с тегло до 35кг. | бр. | 3
14 | Медицински шкаф | горна секция със стъклени врати и 3 рафта; долна секция с 1 рафт, заключваща се;да подлежи на дезинфекция. | бр. | 3
15 | Портативна кислородна бутилка | Вместимост - 5 L, окомпектована с редуцир вентил | бр. | 1
16 | Количка за кислородни бутилки | Количка за кислородни бутилки | бр. | 1
17 | Инструментална количка | два плота, на колелца,устойчива на корозия. | бр. | 1
18 | Настолен автоклав | минимум 17L, сертификат СЕ | бр. | 1
19 | Свигмоманометър с маншета за възрастни | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
20 | Свигмоманометър с маншети за различни възрастови групи | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
21 | Амбу детско | Амбу детско | бр. | 1
22 | ИНСТРУМЕНТИ ЗА АГ КАБИНЕТ | Гинекологична спринцовка -10см3 | бр. | 2
|  | Кюретка акушерска остра №4 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по КУСКО №3 | бр. | 10
|  | Спекулум влаг. по КУСКО ДЕТСКИ №3 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №1 | бр. | 1
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №3 | бр. | 1
|  | Тазомер | бр. | 1
|  | Хистерометър прав | бр. | 1
|  | Пинсета анатомична 250мм | бр. | 2
обща стойност без ДДС
Име на конкретния бенефициент:Министерство на здравеопазването
Име на проектния фиш: ДМСГД-Пловдив
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Мултичестотен ултразвуков ехограф | Преносим; | бр. | 1
Приложение: абдоминални изследвания, АГ, педиатрия, трансфонтанелна ехография
монитор ≥15"; с вграден видеопринтер
непрекъсната динамична апертура и динамичен филтър
да подържа конвексно сканиране
брой на честотни диапазони за всеки трансдюсер:≥ 3;
честотен диапазон на системата:2,5-9 МНz;
памет за мин. 16 кадъра;захранване 220V, 50Hz;
възможност за архивиране на изображения и прехвърляне в персонален компютър
тегло до 10 кг.
електронноизбираеми конектори за включване на трансдюсери ≥ 3
трансдюсерите, които ползва системата да поддържат мин. 3 честоти
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомплектовка:
Абдоминален конвексен трансдюсер - 1 бр.
приложение:абдоминални, педиатрични и гинекологични изследвания
работна честота: 2,5 -5 МНz;да поддържа мин. 3 честоти
Микроконвексен трансдюсер - 1 бр.
сектор на сканиране: ≥90°;
мин.работна честота:≤3,5 МНz;
максимална раб.честота:≥ 7 МНz; мин. три честоти
приложение: детска кардиология, трансфонтанелна ехография
Микроконвексен ендовагинален трансдюсер - 1 бр.
раб.честота: 4,5 - 7 МНz
приложение: за гинекологични изследвания
Количка за ехограф - 1бр.
2 | Триканален ЕКГ апарат | представяне на минимум 3 канала на едновременно снеманите 12 отвеждания; | бр. | 1
тегло не повече от 3 кг с батериите;интегриран LCD дисплей с фоново осветление, изобразяващ едно от отвежданията; 10, 25,50мм/сек.скорост на записване;
софтуер за измерване и интерпретация за възрастни и деца.
режим "Аритмия". Детекция на пейсмейкър;
интегриран принтер с висока резолюция;
възможност за автоматично и ръчно функциониране;
вградената батерия да осигурява най-малко 1 час работа без презареждане;
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
защита от дефибрилации не по-малко от 200J;
ръководство за експлоатация на български език;
гаранция 36 месеца;
резервни части и принадлежности да бъдат осигурени за
най-малко 10год. след инсталирането;
декларация за съответствие със стандартите за безопасност
и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомлектовка:пациентен кабел 10 жилен;
вакуум електроди 6 бр.за възрастни и 6 бр. за деца;
периферни електроди - 4 бр.; ЕКГ гел - 1 бр.; термочувствителна хартия 10 ролки.
3 | Инфузионна помпа | предназначена за вливане на малки количества инфузионни разтвори; | бр. | 2
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
дебит 1-99ml/h;
брой използвани спринцовки 1 или 2 х 50мл.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
4 | Ултразвуков аерозолен инхалатор | ултразвукова честота до 2,5 МНz;размер на частиците 1-5μм | бр. | 1
скорост на небулизация - 4-6 ml/min;регулатор на интензитета
таймердекларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
5 | Аспирационна помпа | аспирационен поток 15-17 L¦min; | бр. | 1
6 | Пулсоксиметър | Подходящ за деца и новородени; | бр. | 1
граници на измерване - SpO2 0-100%;
пулсова честота с обхват 15-254bpm;
показване на графична и цифрова информация.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
7 | Гинекологичен стол | механичен с регулиране наклона на облегалката | бр. | 1
и височината на подложките за крака, стъпало.
8 | Параван медицински трикрилен | Параван медицински трикрилен | бр. | 1
9 | Кушетка за преглед | удебелена част при главата, метална конструкция | бр. | 2
с покритие, предпазващо от корозия.
10 | Детско болнично легло с матрак | механично: две секции с регулиране секцията за гръб;стоманена конструкция, устойчива на корозия;подвижни перила;колела, две със спирачка;детски матрак. | бр. | 4
11 | Медицинска везна с ръстомер | /механична/, сертифицирана, подлежаща на метрологичен надзор | бр. | 3
12 | Електронна бебешка везна | 0-20кг,сертифицирана, подлежаща на последващ метрологичен надзор. | бр. | 2
13 | Детска инвалидна количка | за деца с тегло до 35кг. | бр. | 3
14 | Медицински шкаф | горна секция със стъклени врати и 3 рафта; долна секция с 1 рафт, заключваща се;да подлежи на дезинфекция. | бр. | 3
15 | Портативна кислородна бутилка | Вместимост - 5 L, окомпектована с редуцир вентил | бр. | 1
16 | Количка за кислородни бутилки | Количка за кислородни бутилки | бр. | 1
17 | Инструментална количка | два плота, на колелца,устойчива на корозия. | бр. | 1
18 | Настолен автоклав | минимум 17L, сертификат СЕ | бр. | 1
19 | Свигмоманометър с маншета за възрастни | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
20 | Свигмоманометър с маншети за различни възрастови групи | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
21 | Амбу детско | Амбу детско | бр. | 1
22 | ИНСТРУМЕНТИ ЗА АГ КАБИНЕТ | Гинекологична спринцовка -10см3 | бр. | 2
|  | Кюретка акушерска остра №4 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по КУСКО №3 | бр. | 10
|  | Спекулум влаг. по КУСКО ДЕТСКИ №3 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №1 | бр. | 1
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №3 | бр. | 1
|  | Тазомер | бр. | 1
|  | Хистерометър прав | бр. | 1
|  | Пинсета анатомична 250мм | бр. | 2
обща стойност без ДДС
Име на конкретния бенефициент:Министерство на здравеопазването
Име на проектния фиш: ДМСГД-Русе
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Мултичестотен ултразвуков ехограф | Преносим; | бр. | 1
Приложение: абдоминални изследвания, АГ, педиатрия, трансфонтанелна ехография
монитор ≥15"; с вграден видеопринтер
непрекъсната динамична апертура и динамичен филтър
да подържа конвексно сканиране
брой на честотни диапазони за всеки трансдюсер:≥ 3;
честотен диапазон на системата:2,5-9 МНz;
памет за мин. 16 кадъра;захранване 220V, 50Hz;
възможност за архивиране на изображения и прехвърляне в персонален компютър
тегло до 10 кг.
електронноизбираеми конектори за включване на трансдюсери ≥ 3
трансдюсерите, които ползва системата да поддържат мин. 3 честоти
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомплектовка:
Абдоминален конвексен трансдюсер - 1 бр.
приложение:абдоминални, педиатрични и гинекологични изследвания
работна честота: 2,5 -5 МНz;да поддържа мин. 3 честоти
Микроконвексен трансдюсер - 1 бр.
сектор на сканиране: ≥90°;
мин.работна честота:≤3,5 МНz;
максимална раб.честота:≥ 7 МНz; мин. три честоти
приложение: детска кардиология, трансфонтанелна ехография
Микроконвексен ендовагинален трансдюсер - 1 бр.
раб.честота: 4,5 - 7 МНz
приложение: за гинекологични изследвания
Количка за ехограф - 1бр.
2 | Триканален ЕКГ апарат | представяне на минимум 3 канала на едновременно снеманите 12 отвеждания; | бр. | 1
тегло не повече от 3 кг с батериите;интегриран LCD дисплей с фоново осветление, изобразяващ едно от отвежданията; 10, 25,50мм/сек.скорост на записване;
софтуер за измерване и интерпретация за възрастни и деца.
режим "Аритмия". Детекция на пейсмейкър;
интегриран принтер с висока резолюция;
възможност за автоматично и ръчно функциониране;
вградената батерия да осигурява най-малко 1 час работа без презареждане;
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
защита от дефибрилации не по-малко от 200J;
ръководство за експлоатация на български език;
гаранция 36 месеца;
резервни части и принадлежности да бъдат осигурени за
най-малко 10год. след инсталирането;
декларация за съответствие със стандартите за безопасност
и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомлектовка:пациентен кабел 10 жилен;
вакуум електроди 6 бр.за възрастни и 6 бр. за деца;
периферни електроди - 4 бр.; ЕКГ гел - 1 бр.; термочувствителна хартия 10 ролки.
3 | Инфузионна помпа | предназначена за вливане на малки количества инфузионни разтвори; | бр. | 2
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
дебит 1-99ml/h;
брой използвани спринцовки 1 или 2 х 50мл.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
4 | Ултразвуков аерозолен инхалатор | ултразвукова честота до 2,5 МНz;размер на частиците 1-5μм | бр. | 1
скорост на небулизация - 4-6 ml/min;регулатор на интензитета
таймердекларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
5 | Аспирационна помпа | аспирационен поток 15-17 L¦min; | бр. | 1
6 | Пулсоксиметър | Подходящ за деца и новородени; | бр. | 1
граници на измерване - SpO2 0-100%;
пулсова честота с обхват 15-254bpm;
показване на графична и цифрова информация.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
7 | Гинекологичен стол | механичен с регулиране наклона на облегалката | бр. | 1
и височината на подложките за крака, стъпало.
8 | Параван медицински трикрилен | Параван медицински трикрилен | бр. | 1
9 | Кушетка за преглед | удебелена част при главата, метална конструкция | бр. | 2
с покритие, предпазващо от корозия.
10 | Детско болнично легло с матрак | механично: две секции с регулиране секцията за гръб;стоманена конструкция, устойчива на корозия;подвижни перила;колела, две със спирачка;детски матрак. | бр. | 4
11 | Медицинска везна с ръстомер | /механична/, сертифицирана, подлежаща на метрологичен надзор | бр. | 3
12 | Електронна бебешка везна | 0-20кг,сертифицирана, подлежаща на последващ метрологичен надзор. | бр. | 2
13 | Детска инвалидна количка | за деца с тегло до 35кг. | бр. | 3
14 | Медицински шкаф | горна секция със стъклени врати и 3 рафта; долна секция с 1 рафт, заключваща се;да подлежи на дезинфекция. | бр. | 3
15 | Портативна кислородна бутилка | Вместимост - 5 L, окомпектована с редуцир вентил | бр. | 1
16 | Количка за кислородни бутилки | Количка за кислородни бутилки | бр. | 1
17 | Инструментална количка | два плота, на колелца,устойчива на корозия. | бр. | 1
18 | Настолен автоклав | минимум 17L, сертификат СЕ | бр. | 1
19 | Свигмоманометър с маншета за възрастни | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
20 | Свигмоманометър с маншети за различни възрастови групи | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
21 | Амбу детско | Амбу детско | бр. | 1
22 | ИНСТРУМЕНТИ ЗА АГ КАБИНЕТ | Гинекологична спринцовка -10см3 | бр. | 2
|  | Кюретка акушерска остра №4 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по КУСКО №3 | бр. | 10
|  | Спекулум влаг. по КУСКО ДЕТСКИ №3 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №1 | бр. | 1
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №3 | бр. | 1
|  | Тазомер | бр. | 1
|  | Хистерометър прав | бр. | 1
|  | Пинсета анатомична 250мм | бр. | 2
обща стойност без ДДС
Име на конкретния бенефициент:Министерство на здравеопазването
Име на проектния фиш: ДМСГД-София
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Мултичестотен ултразвуков ехограф | Преносим; | бр. | 1
Приложение: абдоминални изследвания, АГ, педиатрия, трансфонтанелна ехография
монитор ≥15"; с вграден видеопринтер
непрекъсната динамична апертура и динамичен филтър
да подържа конвексно сканиране
брой на честотни диапазони за всеки трансдюсер:≥ 3;
честотен диапазон на системата:2,5-9 МНz;
памет за мин. 16 кадъра;захранване 220V, 50Hz;
възможност за архивиране на изображения и прехвърляне в персонален компютър
тегло до 10 кг.
електронноизбираеми конектори за включване на трансдюсери ≥ 3
трансдюсерите, които ползва системата да поддържат мин. 3 честоти
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомплектовка:
Абдоминален конвексен трансдюсер - 1 бр.
приложение:абдоминални, педиатрични и гинекологични изследвания
работна честота: 2,5 -5 МНz;да поддържа мин. 3 честоти
Микроконвексен трансдюсер - 1 бр.
сектор на сканиране: ≥90°;
мин.работна честота:≤3,5 МНz;
максимална раб.честота:≥ 7 МНz; мин. три честоти
приложение: детска кардиология, трансфонтанелна ехография
Микроконвексен ендовагинален трансдюсер - 1 бр.
раб.честота: 4,5 - 7 МНz
приложение: за гинекологични изследвания
Количка за ехограф - 1бр.
2 | Триканален ЕКГ апарат | представяне на минимум 3 канала на едновременно снеманите 12 отвеждания; | бр. | 1
тегло не повече от 3 кг с батериите;интегриран LCD дисплей с фоново осветление, изобразяващ едно от отвежданията; 10, 25,50мм/сек.скорост на записване;
софтуер за измерване и интерпретация за възрастни и деца.
режим "Аритмия". Детекция на пейсмейкър;
интегриран принтер с висока резолюция;
възможност за автоматично и ръчно функциониране;
вградената батерия да осигурява най-малко 1 час работа без презареждане;
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
защита от дефибрилации не по-малко от 200J;
ръководство за експлоатация на български език;
гаранция 36 месеца;
резервни части и принадлежности да бъдат осигурени за
най-малко 10год. след инсталирането;
декларация за съответствие със стандартите за безопасност
и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомлектовка:пациентен кабел 10 жилен;
вакуум електроди 6 бр.за възрастни и 6 бр. за деца;
периферни електроди - 4 бр.; ЕКГ гел - 1 бр.; термочувствителна хартия 10 ролки.
3 | Инфузионна помпа | предназначена за вливане на малки количества инфузионни разтвори; | бр. | 2
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
дебит 1-99ml/h;
брой използвани спринцовки 1 или 2 х 50мл.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
4 | Ултразвуков аерозолен инхалатор | ултразвукова честота до 2,5 МНz;размер на частиците 1-5μм | бр. | 1
скорост на небулизация - 4-6 ml/min;регулатор на интензитета
таймердекларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
5 | Аспирационна помпа | аспирационен поток 15-17 L¦min; | бр. | 1
6 | Пулсоксиметър | Подходящ за деца и новородени; | бр. | 1
граници на измерване - SpO2 0-100%;
пулсова честота с обхват 15-254bpm;
показване на графична и цифрова информация.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
7 | Гинекологичен стол | механичен с регулиране наклона на облегалката | бр. | 1
и височината на подложките за крака, стъпало.
8 | Параван медицински трикрилен | Параван медицински трикрилен | бр. | 1
9 | Кушетка за преглед | удебелена част при главата, метална конструкция | бр. | 2
с покритие, предпазващо от корозия.
10 | Детско болнично легло с матрак | механично: две секции с регулиране секцията за гръб;стоманена конструкция, устойчива на корозия;подвижни перила;колела, две със спирачка;детски матрак. | бр. | 4
11 | Медицинска везна с ръстомер | /механична/, сертифицирана, подлежаща на метрологичен надзор | бр. | 3
12 | Електронна бебешка везна | 0-20кг,сертифицирана, подлежаща на последващ метрологичен надзор. | бр. | 2
13 | Детска инвалидна количка | за деца с тегло до 35кг. | бр. | 3
14 | Медицински шкаф | горна секция със стъклени врати и 3 рафта; долна секция с 1 рафт, заключваща се;да подлежи на дезинфекция. | бр. | 3
15 | Портативна кислородна бутилка | Вместимост - 5 L, окомпектована с редуцир вентил | бр. | 1
16 | Количка за кислородни бутилки | Количка за кислородни бутилки | бр. | 1
17 | Инструментална количка | два плота, на колелца,устойчива на корозия. | бр. | 1
18 | Настолен автоклав | минимум 17L, сертификат СЕ | бр. | 1
19 | Свигмоманометър с маншета за възрастни | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
20 | Свигмоманометър с маншети за различни възрастови групи | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
21 | Амбу детско | Амбу детско | бр. | 1
22 | ИНСТРУМЕНТИ ЗА АГ КАБИНЕТ | Гинекологична спринцовка -10см3 | бр. | 2
|  | Кюретка акушерска остра №4 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по КУСКО №3 | бр. | 10
|  | Спекулум влаг. по КУСКО ДЕТСКИ №3 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №1 | бр. | 1
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №3 | бр. | 1
|  | Тазомер | бр. | 1
|  | Хистерометър прав | бр. | 1
|  | Пинсета анатомична 250мм | бр. | 2
обща стойност без ДДС
Име на конкретния бенефициент:Министерство на здравеопазването
Име на проектния фиш: ДМСГД-Търговище
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Мултичестотен ултразвуков ехограф | Преносим; | бр. | 1
Приложение: абдоминални изследвания, АГ, педиатрия, трансфонтанелна ехография
монитор ≥15"; с вграден видеопринтер
непрекъсната динамична апертура и динамичен филтър
да подържа конвексно сканиране
брой на честотни диапазони за всеки трансдюсер:≥ 3;
честотен диапазон на системата:2,5-9 МНz;
памет за мин. 16 кадъра;захранване 220V, 50Hz;
възможност за архивиране на изображения и прехвърляне в персонален компютър
тегло до 10 кг.
електронноизбираеми конектори за включване на трансдюсери ≥ 3
трансдюсерите, които ползва системата да поддържат мин. 3 честоти
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомплектовка:
Абдоминален конвексен трансдюсер - 1 бр.
приложение:абдоминални, педиатрични и гинекологични изследвания
работна честота: 2,5 -5 МНz;да поддържа мин. 3 честоти
Микроконвексен трансдюсер - 1 бр.
сектор на сканиране: ≥90°;
мин.работна честота:≤3,5 МНz;
максимална раб.честота:≥ 7 МНz; мин. три честоти
приложение: детска кардиология, трансфонтанелна ехография
Микроконвексен ендовагинален трансдюсер - 1 бр.
раб.честота: 4,5 - 7 МНz
приложение: за гинекологични изследвания
Количка за ехограф - 1бр.
2 | Триканален ЕКГ апарат | представяне на минимум 3 канала на едновременно снеманите 12 отвеждания; | бр. | 1
тегло не повече от 3 кг с батериите;интегриран LCD дисплей с фоново осветление, изобразяващ едно от отвежданията; 10, 25,50мм/сек.скорост на записване;
софтуер за измерване и интерпретация за възрастни и деца.
режим "Аритмия". Детекция на пейсмейкър;
интегриран принтер с висока резолюция;
възможност за автоматично и ръчно функциониране;
вградената батерия да осигурява най-малко 1 час работа без презареждане;
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
защита от дефибрилации не по-малко от 200J;
ръководство за експлоатация на български език;
гаранция 36 месеца;
резервни части и принадлежности да бъдат осигурени за
най-малко 10год. след инсталирането;
декларация за съответствие със стандартите за безопасност
и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомлектовка:пациентен кабел 10 жилен;
вакуум електроди 6 бр.за възрастни и 6 бр. за деца;
периферни електроди - 4 бр.; ЕКГ гел - 1 бр.; термочувствителна хартия 10 ролки.
3 | Инфузионна помпа | предназначена за вливане на малки количества инфузионни разтвори; | бр. | 2
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
дебит 1-99ml/h;
брой използвани спринцовки 1 или 2 х 50мл.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
4 | Ултразвуков аерозолен инхалатор | ултразвукова честота до 2,5 МНz;размер на частиците 1-5μм | бр. | 1
скорост на небулизация - 4-6 ml/min;регулатор на интензитета
таймердекларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
5 | Аспирационна помпа | аспирационен поток 15-17 L¦min; | бр. | 1
6 | Пулсоксиметър | Подходящ за деца и новородени; | бр. | 1
граници на измерване - SpO2 0-100%;
пулсова честота с обхват 15-254bpm;
показване на графична и цифрова информация.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
7 | Гинекологичен стол | механичен с регулиране наклона на облегалката | бр. | 1
и височината на подложките за крака, стъпало.
8 | Параван медицински трикрилен | Параван медицински трикрилен | бр. | 1
9 | Кушетка за преглед | удебелена част при главата, метална конструкция | бр. | 2
с покритие, предпазващо от корозия.
10 | Детско болнично легло с матрак | механично: две секции с регулиране секцията за гръб;стоманена конструкция, устойчива на корозия;подвижни перила;колела, две със спирачка;детски матрак. | бр. | 4
11 | Медицинска везна с ръстомер | /механична/, сертифицирана, подлежаща на метрологичен надзор | бр. | 3
12 | Електронна бебешка везна | 0-20кг,сертифицирана, подлежаща на последващ метрологичен надзор. | бр. | 2
13 | Детска инвалидна количка | за деца с тегло до 35кг. | бр. | 3
14 | Медицински шкаф | горна секция със стъклени врати и 3 рафта; долна секция с 1 рафт, заключваща се;да подлежи на дезинфекция. | бр. | 3
15 | Портативна кислородна бутилка | Вместимост - 5 L, окомпектована с редуцир вентил | бр. | 1
16 | Количка за кислородни бутилки | Количка за кислородни бутилки | бр. | 1
17 | Инструментална количка | два плота, на колелца,устойчива на корозия. | бр. | 1
18 | Настолен автоклав | минимум 17L, сертификат СЕ | бр. | 1
19 | Свигмоманометър с маншета за възрастни | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
20 | Свигмоманометър с маншети за различни възрастови групи | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1
21 | Амбу детско | Амбу детско | бр. | 1
22 | ИНСТРУМЕНТИ ЗА АГ КАБИНЕТ | Гинекологична спринцовка -10см3 | бр. | 2
|  | Кюретка акушерска остра №4 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по КУСКО №3 | бр. | 10
|  | Спекулум влаг. по КУСКО ДЕТСКИ №3 | бр. | 2
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №1 | бр. | 1
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №3 | бр. | 1
|  | Тазомер | бр. | 1
|  | Хистерометър прав | бр. | 1
|  | Пинсета анатомична 250мм | бр. | 2
обща стойност без ДДС
Note on C4: user: Да се провери че са = на спецификациите на работните групи
Note on C91: user: Да се провери че са = на спецификациите на работните групи
Note on C181: user: Да се провери че са = на спецификациите на работните групи
Note on C271: user: Да се провери че са = на спецификациите на работните групи
Note on C361: user: Да се провери че са = на спецификациите на работните групи
Note on C451: user: Да се провери че са = на спецификациите на работните групи
Note on C541: user: Да се провери че са = на спецификациите на работните групи
Note on C631: user: Да се провери че са = на спецификациите на работните групи