## Б 4.1. мед.оборудване
Приложение Б4.1: Технически спецификации за оборудване
Име на конкретния бенефициент:Министерство на здравеопазването
Име на проектния фиш: ДМСГД-Перник
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Мултичестотен ултразвуков ехограф | Преносим; | бр. | 1 |  | 0
Приложение: абдоминални изследвания, АГ, педиатрия, трансфонтанелна ехография
монитор ≥15"; с вграден видеопринтер
непрекъсната динамична апертура и динамичен филтър
да подържа конвексно сканиране
брой на честотни диапазони за всеки трансдюсер:≥ 3;
честотен диапазон на системата:2,5-9 МНz;
памет за мин. 16 кадъра;захранване 220V, 50Hz;
възможност за архивиране на изображения и прехвърляне в персонален компютър
тегло до 10 кг.
електронноизбираеми конектори за включване на трансдюсери ≥ 3
трансдюсерите, които ползва системата да поддържат мин. 3 честоти
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомплектовка:
Абдоминален конвексен трансдюсер - 1 бр.
приложение:абдоминални, педиатрични и гинекологични изследвания
работна честота: 2,5 -5 МНz;да поддържа мин. 3 честоти
Микроконвексен трансдюсер - 1 бр.
сектор на сканиране: ≥90°;
мин.работна честота:≤3,5 МНz;
максимална раб.честота:≥ 7 МНz; мин. три честоти
приложение: детска кардиология, трансфонтанелна ехография
Микроконвексен ендовагинален трансдюсер - 1 бр.
раб.честота: 4,5 - 7 МНz
приложение: за гинекологични изследвания
Количка за ехограф - 1бр.
2 | Триканален ЕКГ апарат | представяне на минимум 3 канала на едновременно снеманите 12 отвеждания; | бр. | 1 |  | 0
тегло не повече от 3 кг с батериите;интегриран LCD дисплей с фоново осветление, изобразяващ едно от отвежданията; 10, 25,50мм/сек.скорост на записване;
софтуер за измерване и интерпретация за възрастни и деца.
режим "Аритмия". Детекция на пейсмейкър;
интегриран принтер с висока резолюция;
възможност за автоматично и ръчно функциониране;
вградената батерия да осигурява най-малко 1 час работа без презареждане;
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
защита от дефибрилации не по-малко от 200J;
ръководство за експлоатация на български език;
гаранция 36 месеца;
резервни части и принадлежности да бъдат осигурени за
най-малко 10год. след инсталирането;
декларация за съответствие със стандартите за безопасност
и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
Окомлектовка:пациентен кабел 10 жилен;
вакуум електроди 6 бр.за възрастни и 6 бр. за деца;
периферни електроди - 4 бр.; ЕКГ гел - 1 бр.; термочувствителна хартия 10 ролки.
3 | Инфузионна помпа | предназначена за вливане на малки количества инфузионни разтвори; | бр. | 2 |  | 0
интегрирано електрическо захранване АС 220V, 50 Нz;
дебит 1-99ml/h;
брой използвани спринцовки 1 или 2 х 50мл.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
4 | Ултразвуков аерозолен инхалатор | ултразвукова честота до 2,5 МНz;размер на частиците 1-5μм | бр. | 1 |  | 0
скорост на небулизация - 4-6 ml/min;регулатор на интензитета
таймердекларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
5 | Аспирационна помпа | аспирационен поток 15-17 L¦min; | бр. | 1 |  | 0
6 | Пулсоксиметър | Подходящ за деца и новородени; | бр. | 1 |  | 0
граници на измерване - SpO2 0-100%;
пулсова честота с обхват 15-254bpm;
показване на графична и цифрова информация.
декларация за съответствие със стандартите за безопасност и СЕ сертификат съгласно Европейските директиви, сертификат за качество.
7 | Гинекологичен стол | механичен с регулиране наклона на облегалката | бр. | 1 |  | 0
и височината на подложките за крака, стъпало.
8 | Параван медицински трикрилен | Параван медицински трикрилен | бр. | 1 |  | 0
9 | Кушетка за преглед | удебелена част при главата, метална конструкция | бр. | 2 |  | 0
с покритие, предпазващо от корозия.
10 | Детско болнично легло с матрак | механично: две секции с регулиране секцията за гръб;стоманена конструкция, устойчива на корозия;подвижни перила;колела, две със спирачка;детски матрак. | бр. | 4 |  | 0
11 | Медицинска везна с ръстомер | /механична/, сертифицирана, подлежаща на метрологичен надзор | бр. | 3 |  | 0
12 | Електронна бебешка везна | 0-20кг,сертифицирана, подлежаща на последващ метрологичен надзор. | бр. | 2 |  | 0
13 | Детска инвалидна количка | за деца с тегло до 35кг. | бр. | 3 |  | 0
14 | Медицински шкаф | горна секция със стъклени врати и 3 рафта; долна секция с 1 рафт, заключваща се;да подлежи на дезинфекция. | бр. | 3 |  | 0
15 | Портативна кислородна бутилка | Вместимост - 5 L, окомпектована с редуцир вентил | бр. | 1 |  | 0
16 | Количка за кислородни бутилки | Количка за кислородни бутилки | бр. | 1 |  | 0
17 | Инструментална количка | два плота, на колелца,устойчива на корозия. | бр. | 1 |  | 0
18 | Настолен автоклав | минимум 17L, сертификат СЕ | бр. | 1 |  | 0
19 | Свигмоманометър с маншета за възрастни | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1 |  | 0
20 | Свигмоманометър с маншети за различни възрастови групи | СЕ сертификат, подлежащ на метрологичен надзор. | бр. | 1 |  | 0
21 | Амбу детско | Амбу детско | бр. | 1 |  | 0
22 | ИНСТРУМЕНТИ ЗА АГ КАБИНЕТ | Гинекологична спринцовка -10см3 | бр. | 2 |  | 0
|  | Кюретка акушерска остра №4 | бр. | 2 |  | 0
|  | Спекулум влаг. по КУСКО №3 | бр. | 10 |  | 0
|  | Спекулум влаг. по КУСКО ДЕТСКИ №3 | бр. | 2 |  | 0
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №1 | бр. | 1 |  | 0
|  | Спекулум влаг. по СИМС-задна валва №3 | бр. | 1 |  | 0
|  | Тазомер | бр. | 1 |  | 0
|  | Хистерометър прав | бр. | 1 |  | 0
|  | Пинсета анатомична 250мм | бр. | 2 |  | 0
|  | обща стойност без ДДС |  |  |  | 0
Note on C6: user: Да се провери че са = на спецификациите на работните групи

## Б 4.2. Обзавеждане технологично
Приложение 1: Технически спецификации за оборудване по Позиция №5
Име на бенефициента: Министерство на здравеопазването
Име на проектнoто предложение: ДМСГД-Перник
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ОБЗАВЕЖДАНЕ-ТЕХНОЛОГИЧНО
ОБЗАВЕЖДАНЕ-ТЕХНОЛОГИЧНО
СУТЕРЕН
Зала за групова работа – 1бр.
| Пластмасови детски масички | Да бъдат изготвени от материал с доказан произход, със заоблени ръбове и форми, изключващи нараняване | бр. | 2
| офис-маса | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плот: минимум 25 мм дебелина Крака - метални Механизъм за нивелация Размер: дълж./шир./височ. (мм.) 2400/900/720мм. +/-5% Цвят: по избор Гаранция: 1 година | бр. | 1
| флипчарт | Минимален размер на плота: 700/1000мм. Приспособление за закрепване на листа Поставка за маркери Реглаж на височината Гаранция: 1 година | бр. | 1
| DVD + TV | LCD LED, Диагонал на екрана: до 102 см, Формат на екрана: 16:9, HD съвместимост: Пълна HD, 3D Tv: Не, Разделителна способност: 1920 x 1080, Честота на опресняване: 100 Hz, Зрителен ъгъл: 178 ТА, Време за реакция: не по-малка от 8 ms, Динамичен контраст: 3000000:1 или по-висок, Яркост: не по-малко от 500 cd/m2, DVB-T: Да, Звукова мощност: 2x10W | бр. | 1
Зала за индивидуална работа – 2бр.
| маса | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плот: минимум 25 мм дебелина Крака: Метални, 4 броя Размер: дълж./шир./височ. (мм) 1200/600/720мм. +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: По избор Гаранция: 1 година | бр. | 2
| фотьойл | от екокожа съгласно проекта | бр. | 2
Гардеробни помещения за персонала
| гардероби- двойни | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Врати: 2 Лост за дрехи Рафтове: 1 над лоста за дрехи Размер: шир./дълб./височина (мм) 800/500/1800мм. +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: По избор Гаранция: 1 година | бр. | 5
| огледало голямо . | огледало с размери 400/600 мм с рамка и възможност за окачване | бр. | 1
1. Кабинети –офис помещения – 2бр.
| компютърна конфигурация | компютърна конфигурация:Процесор: Миинмум 2,9Ghz , 4 MB Cache; Памет: 4GB, тип: DDR3 1333;Твърд Диск: минимум 500 GB, 7200 rpm, Sata II ;Оптично устройство: Sata DVD+/- RW ; Кутия: Micro Tower; Видеокарта: вграденa VGA/DVI/HDMI; Аудио: High ;Definition Audio; Външни портове: 6xUSB2.0 PS/2, 1 RJ-45,1 VGA, audio in/out Мрежова карта: 10/100/1000 Eternet adaptor;Клавиатура: USB интерфейс, латински, български;Мишка: USB Оптична с 2 бутона и скрол; Захранване: 300W PFC; Операционна система: Free DOS; Гаранция: минимум 3 години; Монитор: Вид: активна матрица с LED подсветка, широкоекранна; Диагонал на екрана: мин. 18,5 инча;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Поддържана резолюция: мин. 1360x768;Регулиращ стандарт: Energy Star, TCO 03;Яркост: мин. 300 cd/m2; Интерфейс: VGA/DVI | бр. | 1
| принтер | Лазерен принтер, черно-бял, с памет не по-малка от 8 МВ, производителност до 20 стр. на минута, задължителна комплектация с 2 пълни нови оригинални касети за не по-малко от 3 000копия | бр | 1
| гардероб | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Врати: 2 Лост за дрехи Рафтове: 1 над лоста за дрехи Размер: шир./дълб./височина (мм) 800/500/1800мм. +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: По избор Гаранция: 1 година | бр | 1
| дивани | 1400х600, от екокожа | бр | 1
| кош с капак | кош с капак | бр | 2
ПЪРВИ ЕТАЖ
І. СЕМЕЙНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
Кабинет ръководство
кош с капак | кош с капак | кош с капак | бр | 1
Кабинет счетоводство
| Бюро | Офис бюро: Крака: Плътни (плоскост) Плот: минимум 25мм дебелина Размер: шир./дълб./височина (мм.) 1400/800/720мм +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| Стол ергономичен | Основа: Въртяща, на колелца Реглаж на височината Aмортисьор: Газов Облегалка: Ниска 2 броя подлакътници Тапицерия: Антистатична дамаска Цвят: Черен | бр | 1
| Шкаф за документи | Конструкция: Метална Рафтове: 4 Минимални размери: вис./шир./дълбочина (мм): 1500/1000/200мм. +/-5% Възможност за регулиране височината на рафтовете Гаранция: 1 година | бр | 2
| Компютърна конфигурация | компютърна конфигурация:Процесор: Миинмум 2,9Ghz , 4 MB Cache; Памет: 4GB, тип: DDR3 1333;Твърд Диск: минимум 500 GB, 7200 rpm, Sata II ;Оптично устройство: Sata DVD+/- RW ; Кутия: Micro Tower; Видеокарта: вграденa VGA/DVI/HDMI; Аудио: High ;Definition Audio; Външни портове: 6xUSB2.0 PS/2, 1 RJ-45,1 VGA, audio in/out Мрежова карта: 10/100/1000 Eternet adaptor;Клавиатура: USB интерфейс, латински, български;Мишка: USB Оптична с 2 бутона и скрол; Захранване: 300W PFC; Операционна система: Free DOS; Гаранция: минимум 3 години; Монитор: Вид: активна матрица с LED подсветка, широкоекранна; Диагонал на екрана: мин. 18,5 инча;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Поддържана резолюция: мин. 1360x768;Регулиращ стандарт: Energy Star, TCO 03;Яркост: мин. 300 cd/m2; Интерфейс: VGA/DVI | бр | 2
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
Санитарен възел с две клетки – 2бр.
| тоалетна чиния с капак и казанче к-т. | тоалетна чиния (комплект с капак и казанче и арматура) | бр | 2
| шкаф-мивка+душ батерия | шкаф-мивка+душ батерия | бр | 2
| комплект тоалетни принадлежности | комплект тоалетни принадлежности | бр | 2
| огледало | огледало с размери 400/600 мм с рамка и възможност за окачване | бр | 2
| кош с капак | кош с капак | бр | 2
1.1.Кабинет на психолог –1бр.
| бюро | Офис бюро: Крака: Плътни (плоскост) Плот: минимум 25мм дебелина Размер: шир./дълб./височина (мм.) 1400/800/720мм +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Цвят: По избор Гаранция: 1 година | бр | 1
| компютърна конфигурация | компютърна конфигурация:Процесор: Миинмум 2,9Ghz , 4 MB Cache; Памет: 4GB, тип: DDR3 1333;Твърд Диск: минимум 500 GB, 7200 rpm, Sata II ;Оптично устройство: Sata DVD+/- RW ; Кутия: Micro Tower; Видеокарта: вграденa VGA/DVI/HDMI; Аудио: High ;Definition Audio; Външни портове: 6xUSB2.0 PS/2, 1 RJ-45,1 VGA, audio in/out Мрежова карта: 10/100/1000 Eternet adaptor;Клавиатура: USB интерфейс, латински, български;Мишка: USB Оптична с 2 бутона и скрол; Захранване: 300W PFC; Операционна система: Free DOS; Гаранция: минимум 3 години; Монитор: Вид: активна матрица с LED подсветка, широкоекранна; Диагонал на екрана: мин. 18,5 инча;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Поддържана резолюция: мин. 1360x768;Регулиращ стандарт: Energy Star, TCO 03;Яркост: мин. 300 cd/m2; Интерфейс: VGA/DVI | бр | 1
| принтер | Лазерен принтер, черно-бял, с памет не по-малка от 8 МВ, производителност до 20 стр. на минута, задължителна комплектация с 2 пълни нови оригинални касети за не по-малко от 3 000копия | бр | 1
| гардероб | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Врати: 2 Лост за дрехи Рафтове: 1 над лоста за дрехи Размер: шир./дълб./височина (мм) 800/500/1800мм. +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| огледало | огледало с размери 400/600 мм с рамка и възможност за окачване | бр | 1
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
| табуретка “Барбарон” | табуретка “Барбарон” | бр | 1
1.2. Кабинет на логопед –1бр.
| бюро | Офис бюро: Крака: Плътни (плоскост) Плот: минимум 25мм дебелина Размер: шир./дълб./височина (мм.) 1400/800/720мм +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Цвят: По избор Гаранция: 1 година | бр | 1
| Секционен шкаф | Вид: Модулен – 5хА4 DIN Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Рафтове – 5 броя Врати: 2/5 (две врати на долните два рафта), горните 3 рафта открити Размери: вис./дълб./широчина 1800/350/750мм +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: По избор Гаранция: 1 година | бр | 1
| пластмасова детска масичка | Да бъдат изготвени от материал с доказан произход, със заоблени ръбове и форми, изключващи нараняване | бр | 1
| гардероб за персонала | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Врати: 2 Лост за дрехи Рафтове: 1 над лоста за дрехи Размер: шир./дълб./височина (мм) 800/500/1800мм. +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: По избор Гаранция: 1 година | бр | 1
| тепих | тепих | бр | 1
| огледало | огледало с размери 400/600 мм с рамка и възможност за окачване | бр | 1
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
1.3. Фоайе-игротека –1бр. и регистратура
| пластмасова д.масичка | Да бъдат изготвени от материал с доказан произход, със заоблени ръбове и форми, изключващи нараняване | бр | 1
| Столове сгъваеми | Метална или алуминиева рамка, седалка от черна антистатична дамаска | бр | 5
| настолна закачалка | настолна закачалка | бр | 1
| секционен шкаф | Вид: Модулен – 5хА4 DIN Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Рафтове – 5 броя Врати: 2/5 (две врати на долните два рафта), горните 3 рафта открити Размери: вис./дълб./широчина 1800/350/750мм +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: По избор Гаранция: 1 година | бр | 1
| касетофон | касетофон | бр | 1
| телевизор +DVD | LCD LED, Диагонал на екрана: до 102 см, Формат на екрана: 16:9, HD съвместимост: Пълна HD, 3D Tv: Не, Разделителна способност: 1920 x 1080, Честота на опресняване: 100 Hz, Зрителен ъгъл: 178 ТА, Време за реакция: не по-малка от 8 ms, Динамичен контраст: 3000000:1 или по-висок, Яркост: не по-малко от 500 cd/m2, DVB-T: Да, Звукова мощност: 2x10W | бр | 1
| Диван | Места: минимум 3 Тапицерия: Изкуствена кожа Цвят: По избор | бр | 1
| Офис композиция за регистратура | Офис композиция за регистратура | бр | 1
| Компютърна конфигурация | компютърна конфигурация:Процесор: Миинмум 2,9Ghz , 4 MB Cache; Памет: 4GB, тип: DDR3 1333;Твърд Диск: минимум 500 GB, 7200 rpm, Sata II ;Оптично устройство: Sata DVD+/- RW ; Кутия: Micro Tower; Видеокарта: вграденa VGA/DVI/HDMI; Аудио: High ;Definition Audio; Външни портове: 6xUSB2.0 PS/2, 1 RJ-45,1 VGA, audio in/out Мрежова карта: 10/100/1000 Eternet adaptor;Клавиатура: USB интерфейс, латински, български;Мишка: USB Оптична с 2 бутона и скрол; Захранване: 300W PFC; Операционна система: Free DOS; Гаранция: минимум 3 години; Монитор: Вид: активна матрица с LED подсветка, широкоекранна; Диагонал на екрана: мин. 18,5 инча;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Поддържана резолюция: мин. 1360x768;Регулиращ стандарт: Energy Star, TCO 03;Яркост: мин. 300 cd/m2; Интерфейс: VGA/DVI | бр | 1
| Принтер | Лазерен принтер, черно-бял, с памет не по-малка от 8 МВ, производителност до 20 стр. на минута, задължителна комплектация с 2 пълни нови оригинални касети за не по-малко от 3 000копия | бр | 1
| Кош с капак | Кош с капак | бр | 1
2. Дневна грижа
2.1. Занималня с трапезария и бокс –
| ъглов кожен диван | Места: минимум 3 Тапицерия: Изкуствена кожа Цвят: По избор | бр | 1
| пластмасови детски масички | Да бъдат изготвени от материал с доказан произход, със заоблени ръбове и форми, изключващи нараняване | бр | 2
| инвалиден стол | инвалиден стол | бр | 1
| секционен шкаф | Вид: Модулен – 5хА4 DIN Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Рафтове – 5 броя Врати: 2/5 (две врати на долните два рафта), горните 3 рафта открити Размери: вис./дълб./широчина 1800/350/750мм +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| шкаф-мивка | комплект с арматура и сифон | бр | 1
| кухненски шкаф | кухненски шкаф | бр | 1
| касетофон | касетофон | бр | 1
| кухненски шкаф горен | кухненски шкаф горен | бр | 1
2.2. Стая за почивка –2 бр.
| гардероб | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Врати: 2 Лост за дрехи Рафтове: 1 над лоста за дрехи Размер: шир./дълб./височина (мм) 800/500/1800мм. +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| фотьойл | Тапицерия: Изкуствена кожа Цвят: Светъл бук | бр | 1
2.3.Санитарен възел с вана – 2 бр.
| ваничка с душ батерия | ваничка с душ батерия | бр | 2
| повивална маса | Шкафове за преобличане на бебета /с термоустойчив плот/ -115/70/85 +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Цвят:по избор Гаранция: 1 година | бр | 2
| детска тоалетна чиния с капак и казанче | детска тоалетна чиния с капак и казанче | бр | 2
| шкаф –мивка | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво | бр | 2
| шкаф за баня | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво | бр | 2
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
2.4. Приемна стая –
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
2.5. Офис за персонала
| диван | Тапицерия: Изкуствена кожа Цвят: Светъл бук | бр | 1
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
ВТОРИ ЕТАЖ
3. Център за майчино и детско здраве
3.1. Педиатричен кабинет
| шкаф-мивка | шкаф-мивка комплект с арматура и сифон | бр | 1
| маса за преглед и повиване на бебета | Шкафове за преобличане на бебета /с термоустойчив плот/ -115/70/85 +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Цвят:по избор Гаранция: 1 година | бр | 1
| лекарско бюро с локално осветление | Офис бюро: Крака: Плътни (плоскост) Плот: минимум 25мм дебелина Размер: шир./дълб./височина (мм.) 1400/800/720мм +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| стол за лекаря | Основа: Въртяща, на колелца Реглаж на височината Aмортисьор: Газов Облегалка: Ниска 2 броя подлакътници Тапицерия: Антистатична дамаска Цвят: Черен Гаранция: 1 година | бр | 1
| компютърна конфигурация. | компютърна конфигурация:Процесор: Миинмум 2,9Ghz , 4 MB Cache; Памет: 4GB, тип: DDR3 1333;Твърд Диск: минимум 500 GB, 7200 rpm, Sata II ;Оптично устройство: Sata DVD+/- RW ; Кутия: Micro Tower; Видеокарта: вграденa VGA/DVI/HDMI; Аудио: High ;Definition Audio; Външни портове: 6xUSB2.0 PS/2, 1 RJ-45,1 VGA, audio in/out Мрежова карта: 10/100/1000 Eternet adaptor;Клавиатура: USB интерфейс, латински, български;Мишка: USB Оптична с 2 бутона и скрол; Захранване: 300W PFC; Операционна система: Free DOS; Гаранция: минимум 3 години; Монитор: Вид: активна матрица с LED подсветка, широкоекранна; Диагонал на екрана: мин. 18,5 инча;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Поддържана резолюция: мин. 1360x768;Регулиращ стандарт: Energy Star, TCO 03;Яркост: мин. 300 cd/m2; Интерфейс: VGA/DVI | бр | 1
| принтер | Лазерен принтер, черно-бял, с памет не по-малка от 8 МВ, производителност до 20 стр. на минута, задължителна комплектация с 2 пълни нови оригинални касети за не по-малко от 3 000копия | бр | 1
| настолна закачалка | Конструкция: Метална Височина: минимум 1800мм Цвят: Черен | бр | 1
| Кош с капак | Кош с капак | бр | 1
3.2. Манипулационна
| бюро | бюро | бр | 1
| стол | стол | бр | 2
| гардероби персонал | гардероби персонал | бр | 1
| компютърна конфигурация | компютърна конфигурация | бр | 1
| Шкаф-мивка | Шкаф-мивка | бр | 1
| Кош с капак | Кош с капак | бр | 1
3.3. Кабинет детска консултация
| бюро | Офис бюро: Крака: Плътни (плоскост) Плот: минимум 25мм дебелина Размер: шир./дълб./височина (мм.) 1400/800/720мм +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| Маса за преглед и повиване на бебета | Шкафове за преобличане на бебета /с термоустойчив плот/ -115/70/85 +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Цвят:по избор Гаранция: 1 година | бр | 1
| стол | Основа: Въртяща, на колелца Реглаж на височината Aмортисьор: Газов Облегалка: Ниска 2 броя подлакътници Тапицерия: Антистатична дамаска Цвят: Черен Гаранция: 1 година | бр | 3
| шкаф | Вид: Модулен – 5хА4 DIN Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Рафтове – 5 броя Врати: 2/5 (две врати на долните два рафта), горните 3 рафта открити Размери: вис./дълб./широчина 1800/350/750мм +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| Шкаф-мивка | Шкаф-мивка | бр | 1
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
3.4. Акушеро-гинекологичен кабинет
| Бюро | Офис бюро: Крака: Плътни (плоскост) Плот: минимум 25мм дебелина Размер: шир./дълб./височина (мм.) 1400/800/720мм +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| стол | Основа: Въртяща, на колелца Реглаж на височината Aмортисьор: Газов Облегалка: Ниска 2 броя подлакътници Тапицерия: Антистатична дамаска Цвят: Черен Гаранция: 1 година | бр | 2
| компютърна конфигурация | компютърна конфигурация:Процесор: Миинмум 2,9Ghz , 4 MB Cache; Памет: 4GB, тип: DDR3 1333;Твърд Диск: минимум 500 GB, 7200 rpm, Sata II ;Оптично устройство: Sata DVD+/- RW ; Кутия: Micro Tower; Видеокарта: вграденa VGA/DVI/HDMI; Аудио: High ;Definition Audio; Външни портове: 6xUSB2.0 PS/2, 1 RJ-45,1 VGA, audio in/out Мрежова карта: 10/100/1000 Eternet adaptor;Клавиатура: USB интерфейс, латински, български;Мишка: USB Оптична с 2 бутона и скрол; Захранване: 300W PFC; Операционна система: Free DOS; Гаранция: минимум 3 години; Монитор: Вид: активна матрица с LED подсветка, широкоекранна; Диагонал на екрана: мин. 18,5 инча;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Междуточково разстояние: Макс 0.285мм.;Поддържана резолюция: мин. 1360x768;Регулиращ стандарт: Energy Star, TCO 03;Яркост: мин. 300 cd/m2; Интерфейс: VGA/DVI | бр | 1
| гардероби за персонала | гардероби за персонала | бр | 1
| настолна закачалка | настолна закачалка | бр | 1
| Шкаф-мивка | Шкаф-мивка | бр | 1
| Кош с капак. | Кош с капак. | бр | 1
3.5. Предверие за изчакване с отделен
санитарен възел с две клетки
| столове сгъваеми | столове сгъваеми | бр | 6
| шкаф-мивка | шкаф-мивка | бр | 2
| тоалетна чиния с капак и казанче | тоалетна чиния с капак и казанче | бр | 2
| кош с капак | кош с капак | бр | 2
| комплекти за тоалетни принадлежности и дезинфекция | комплекти за тоалетни принадлежности и дезинфекция | бр | 2
| огледала | огледала | бр | 2
4. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания
4.1. Стая с две легла с общ санитарен
възел с вана за всеки две стаи
| гардероб. | гардероб. | бр | 2
| скрин | скрин | бр | 2
| маси за повиване на кърмачета | Шкафове за преобличане на бебета /с термоустойчив плот/ -115/70/85 +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Цвят:по избор Гаранция: 1 година | бр | 2
Санитарни помещения
| душ и вана за къпане на децата | душ и вана за къпане на децата | бр | 2
| детска тоал.чиния с капак и казанче | детска тоал.чиния с капак и казанче | бр | 2
| мивка | мивка | бр | 2
| шкаф за баня | шкаф за баня | бр | 2
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
4.2. Офис за персонала
| бюро | Офис бюро: Крака: Плътни (плоскост) Плот: минимум 25мм дебелина Размер: шир./дълб./височина (мм.) 1400/800/720мм +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| стол | Конструкция: Метална Крака: 4 броя Тапицерия: Антистатична дамаска Цвят: Черен Гаранция: 1 година | бр | 2
| секционен шкаф | секционен шкаф | бр | 1
| диван | диван | бр | 1
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
4.3. Кухня, трапезария и дневна общо помещение
| столчета за хранене пластмасови | столчета за хранене пластмасови | бр | 8
| диван | диван | бр | 1
| фотьойли | фотьойли | бр | 2
| шкаф мивка | шкаф мивка | бр | 1
| стенен шкаф | стенен шкаф | бр | 1
| столове сгъваеми | столове сгъваеми | бр | 2
| Бебешки столчета за хранене | Бебешки столчета за хранене | бр | 2
| микровълнова печка | микровълнова печка | бр | 1
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
4.4. Склад
| стелаж | Конструкция: Метална Рафтове: 4 Минимални размери: вис./шир./дълбочина (мм): 1500/1000/200мм. +/-5% Възможност за регулиране височината на рафтовете Гаранция: 1 година | бр | 1
| количка за хигиенни принадлежности | пластмасова | бр | 1
| прахосмукачка | прахосмукачка | бр | 1
4.5 Сензорна зала
| прожектор с постоянен филтър. | прожектор с постоянен филтър. | бр | 1
| огледална сфера с двигател | огледална сфера с двигател | бр | 1
| воден кът с два броя кули с платформи и огледала-ъгъл | воден кът с два броя кули с платформи и огледала-ъгъл | бр | 1
| ултравиолетов панел и аксеоари | ултравиолетов панел и аксеоари | бр | 1
| диоден тунел | диоден тунел | бр | 1
| прожектор за релаксация | прожектор за релаксация | бр | 1
| аксесоари маслени филтри – комплект | аксесоари маслени филтри – комплект | бр | 1
| светлинен водопад/завеса с източник на светлина сноп 100 бр. 2м. дължина, 50 Вт. | светлинен водопад/завеса с източник на светлина сноп 100 бр. 2м. дължина, 50 Вт. | бр | 1
| вдлъбнато удароустойчво акрилно огледало | вдлъбнато удароустойчво акрилно огледало | бр | 1
| изпъкнало удароустойчво акрилно огледало “единица” | изпъкнало удароустойчво акрилно огледало “единица” | бр | 1
| килимчета дунапрен с кожа 200/1300/40 мм. | килимчета дунапрен с кожа 200/1300/40 мм. | бр | 1
| музикално водно легло с вибрации и музика | музикално водно легло с вибрации и музика | бр | 1
| звездно небе/кът за усамотяване | звездно небе/кът за усамотяване | бр | 1
| монтаж | монтаж | бр | 1
4.6. Зала за психомоторика
| детска шведска стена | размери 3000 х 1600h | бр | 1
| касетофон | касетофон | бр | 1
5. Център за ранна интервенция
5.1. Стая за краткотраен престой на майка с дете - 2 бр.
| легло | Легло 900/2000 /матрак - еднолицев/ мм +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина | бр | 2
| гардероб голям | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Врати: 2 Лост за дрехи Рафтове: 1 над лоста за дрехи Размер: шир./дълб./височина (мм) 800/500/1800мм. +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 2
| нощно шкафче | нощно шкафче | бр | 2
Санитарен възел с баня и ваничка за къпане на бебе
| ваничка с душ батерия | ваничка с душ батерия | бр | 1
| маса за повиване | маса за повиване | бр | 1
| тоалетна чиния с капак и казанче | тоалетна чиния с капак и казанче | бр | 1
| шкаф –мивка | шкаф –мивка | бр | 1
| душ батерия подвижна | душ батерия подвижна | бр | 1
| комплект за тоалетни принадлежности за баня | комплект за тоалетни принадлежности за баня | бр | 1
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
5.2. Обща дневна с кухненски бокс
| шкаф мивка | Шкаф –мивка – 800/600/2000 /ТУП - 4 см./, комплект с мивка и сифон | бр | 1
| стенен шкаф | стенен шкаф | бр | 1
| хладилник | обем, не по-малък от 250л, енергиен клас А или по-висок | бр | 1
| печка готварска | фурна с обем не-по-малък от 23л, 4 плочи на котлона, с електричество | бр | 1
| маса | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плот: минимум 25 мм дебелина Крака - метални Механизъм за нивелация Размер: дълж./шир./височ. (мм.) 2400/900/720мм. +/-5% Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| столове сгъваеми | алуминиеви, седалка с антистатична дамаска | бр | 2
| диван | Места: минимум 3 Тапицерия: Изкуствена кожа Цвят: Светъл бук | бр | 1
| прахосмукачка | прахосмукачка | бр | 1
6. Център за заместваща грижа
6.1. Стая с 2-4 легла
| детски гардеробчета | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Врати: 2 Лост за дрехи Рафтове: 1 над лоста за дрехи Размер: шир./дълб./височина (мм) 500/400/1500мм. +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 4
| гардероб | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Врати: 2 Лост за дрехи Рафтове: 1 над лоста за дрехи Размер: шир./дълб./височина (мм) 800/500/1800мм. +/-5% Механизъм за нивелация Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| скрин | скрин | бр | 1
Санитарен възел с вана
| деска тоалетна чиния с капак и казанче | деска тоалетна чиния с капак и казанче | бр | 1
| мивка | мивка - комплект с арматура | бр | 1
| маса за повиване | Шкафове за преобличане на бебета /с термоустойчив плот/ -115/70/85 +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Цвят:по избор Гаранция: 1 година | бр | 1
| комплект за баня | комплект за баня | бр | 1
| ваничка с душ батерия | ваничка с душ батерия | бр | 1
| шкаф за баня | шкаф за баня | бр | 1
| кош с капак | кош с капак | бр | 1
6.2. Офис за персонала
| бюро | Офис бюро: Крака: Плътни (плоскост) Плот: минимум 25мм дебелина Размер: шир./дълб./височина (мм.) 1400/800/720мм +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Цвят: Светъл бук Гаранция: 1 година | бр | 1
| стол | Конструкция: Метална Крака: 4 броя Тапицерия: Антистатична дамаска Цвят: Черен Гаранция: 1 година | бр | 1
| секционен шкаф | секционен шкаф | бр | 1
| диван | Места: минимум 3 Тапицерия: Изкуствена кожа Цвят: Светъл бук | бр | 1
6.3. Кухня, трапезария и дневна /общо помещение/
| кухненско обзавеждане | кухненско обзавеждане/ шкаф мивка., стенен шкаф/ - съгласно проекта | бр | 1
| печка | Готварска печка-керамичен плот с четири плочи /за вграждане/ - фурна +плот | бр | 1
| съдомиялна | съдомиялна | бр | 1
| микровълнова фурна | Мощност микровълни - мин.800 W Грил - мощност мин. 900 W Обем: мин. 20 литра Дисплей Таймер: 90 мин. Kорпус: Инокс Гаранция: 1 година | бр | 1
| диван | Места: минимум 3 Тапицерия: Изкуствена кожа Цвят: Светъл бук | бр | 1
| пластмасови детски масички | пластмасови детски масички | бр | 2
| пластмасови детски столчета | пластмасови детски столчета | бр | 4
| секционен шкаф | Шкаф секционен – Размери шир./дълб./височина 800/600/760 - 2 бр. Врати: две Цвят: бял Плоскости: минимум 20 мм дебелина Гаранция: 1 година | бр | 1
| телевизор | LCD LED, Диагонал на екрана: до 102 см, Формат на екрана: 16:9, HD съвместимост: Пълна HD, 3D Tv: Не, Разделителна способност: 1920 x 1080, Честота на опресняване: 100 Hz, Зрителен ъгъл: 178 ТА, Време за реакция: не по-малка от 8 ms, Динамичен контраст: 3000000:1 или по-висок, Яркост: не по-малко от 500 cd/m2, DVB-T: Да, Звукова мощност: 2x10W | бр | 1
ОБЗАВЕЖДАНЕ

## Б 4.3. Обз.зала рехабилитация
Приложение Б 4: Технически спецификации за оборудване
Име на бенефициента: Министерство на здравеопазването
Име на проектнoто предложение: ДМСГД-Перник
Позиция | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обзавеждане зала за рехабилитация и лечебна физкултура
1 | позициониращо столче-вертикализатор с работен плот и регулируеми разстояния | позициониращо столче-вертикализатор с работен плот и регулируеми разстояния между поддържащите колене, таз и гърди части.Променящ се наклон. Възраст на детето от 9 мес-до 3-4 години. | бр. | 1 |  | 0
2 | сензорна пътека | сензорна пътека -два модула с десет вида различни материали за ръка и крак / корк, плюш, изкуствена трева, пясък, хартия, метал, камъчета, порест каучук, плексиглас, пъпки, тъкани и др./ Всеки материал е поставен в дървена кутия с р-ри 19/18/11 см. | бр. | 1 |  | 0
3 | топка с релефна повърхност | топка с релефна повърхност (бодлички) 6см | бр. | 3 |  | 0
4 | топка с релефна повърхност | топка с релефна повърхност (бодлички) 8 см | бр. | 3 |  | 0
5 | топка с релефна повърхност | топка с релефна повърхност (бодлички) 8 см, 8G -set pcs. 2 | бр. | 3 |  | 0
6 | твърда топка с релефна повърхтост за масаж | твърда топка с релефна повърхтост за масаж - 20 см диаметър, | бр. | 1 |  | 0
7 | сензибол с диаметър 20см | сензибол с диаметър 20см | бр. | 1 |  | 0
8 | сензибол с диаметър 10см | сензибол с диаметър 10см | бр. | 1 |  | 0
9 | топка с форма на фъстък, с грапава повърхност | топка с форма на фъстък, с грапава повърхност- 55см диаметър 90см ширина | бр. | 1 |  | 0
10 | топка с форма на фъстък, с грапава повърхност | топка с форма на фъстък, с грапава повърхност- 55см диаметър 90см ширина | бр. | 1 |  | 0
11 | топка с грапава повърхност 50 см диаметър | топка с грапава повърхност 50 см диаметър | бр. | 1 |  | 0
12 | вертикализатор | вертикализатор -широчина на поддръжката 24 см., разстояние между поддръжката за колената и основата 17-36 см | бр. | 1 |  | 0
13 | вертикализатор -широчина-63 см, дължина-67 см. | вертикализатор -широчина-63 см, дължина-67 см.Разстояние от опората за крака до терапевтичната маса-51-71 см. Променящ се наклон 20 градуса. Метална конструкция | бр. | 1 |  | 0
14 | проходилка, за стоящо дете | проходилка, за стоящо дете, обиколка на поддръжка на гърдите 65 см., разстояние от поддръжката на гърдите до основата 52-70 см. И разстояние от поддръжката на таза до основата 44-60 см. . | бр. | 1 |  | 0
15 | проходилка | проходилка, дълбочина на седалото 18 см, широчина на седалото 22 см. Цялостна широчина 59 см, цялата дължина 59 см, височина на облегалката 18 см, максимален товар 30 кг. | бр. | 3 |  | 0
16 | дюшеци 120/60/7 см | дюшеци 120/60/7 см | бр. | 2 |  | 0
17 | дюшек 180/60/7см | дюшек 180/60/7см | бр. | 1 |  | 0
18 | огледала 80/160 см-2 бр. | огледала 80/160 см-2 бр. | м² | 2.56 |  | 0
19 | огледало 120/120 см | огледало 120/120 см | м² | 1.44 |  | 0
20 | огледало 100/170 см | огледало 100/170 см | м² | 1.7 |  | 0
21 | масажна маса | масажна маса размери 120х185 с регулируема височина, хидравлична система. | бр. | 1 |  | 0
22 | музикална играчка за прохождане | музикална играчка за прохождане - пластмасова | бр. | 1 |  | 0
23 | количка за бутане пластмасова | количка за бутане пластмасова | бр. | 3 |  | 0
24 | шезлонг за деца | шезлонг за деца до 18кг, вибриращ с регулация на облегалката, обезопасителен колан | бр. | 4 |  | 0
25 | детски люлки за стая | детски люлки за стая с размери: 1.20 м цялата ширина,на седалката-1 м. С дълбочина 30см. | бр. | 2 |  | 0
26 | Пуф фотьойл | Пуф фотьойл за релакс за деца до 7г.в. | бр. | 2 |  | 0
27 | дюшеци 120/60/7см | дюшеци 120/60/7см | бр. | 2 |  | 0
28 | дюшек180/130/7 см | дюшек180/130/7 см | бр. | 2 |  | 0
29 | многофункционален полуцилиндричен модул | многофункционален полуцилиндричен модул с диаметър 7,5 см, | бр. | 1 |  | 0
30 | многофункционален полуцилиндричен модул | многофункционален полуцилиндричен модул с диаметър 15 см, | бр. | 1 |  | 0
| ОБЩО |  |  |  |  | 0