ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № РД-17-979/09.12.2009 г. на Министъра на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

ОТПРАВЯ ПОКАНА

ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ:

За участие при условията на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от 3 (три) оферти в избора на изпълнител за абонаментна поддръжка на инсталации, системи и съоръжения на Министерство на здравеопазването, включваща следните позиции:

1.1. Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на абонатните станции на Министерство на здравеопазването, с адреси: пл. „Света Неделя” № 5 и бул. „Александър Стамболийски” № 39 /Приложение №1/.

1.2. Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на хладилните инсталации /три полюсови и една нискотемпературна камери/   на Централен склад за ваксини и биопродукти на Министерство на здравеопазването, с адрес гр. София, бул. „Столетов” № 44 а /Приложение №2/.

1.3. Абонаментен сервизно поддържане на вентилационните и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването, с адреси:  пл. „Света Неделя” № 5 и бул. „Александър Стамболийски” № 39 /Приложение №3/.

1.4. Абонаментно сервизно извънгаранционно поддържане на климатизатори система “Сплит” – сгради на Министерство на здравеопазването,  с адреси:  пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Столетов” № 44 а  и гараж на МЗ на ул. “Княз Борис” №217, съгласно приложената техническа спецификация /Приложение №4/.

Всеки кандидат има право да представи само един вариант на оферта, за една, няколко или всички  позиции, посочени по-горе.

Срок и място за изпълнение – до 31.12.2010 г.; Място на изпълнение – Министерство на здравеопазването, пл. ”Св. Неделя” №5,  бул. ”Ал. Стамболийски” № 39, бул. “Столетов” № 44 а и ул. “Княз Борис” № 217.

Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане:

а) начин на образуване на предлаганата цена – предлаганата цена следва да бъде формирана в лева и да включва всички разходи (труд, транспорт, застраховки и др.) по текущата месечна поддръжка на инсталациите, системите и съоръженията,  с вкл. ДДС за всяка позиция поотделно.

б) начин на плащане –заплащането на месечния абонамент се извършва в български лева, ежемесечно, по  банков път  по сметка на изпълнителя, в срок до 10 (десет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура на адрес пл. “Св. Неделя” №5, дирекция “АДУК” и констативен протокол подписан от представител на Възложителя за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

в) всички дейности и вложени материали извън дейностите, описани в предмета на поръчката – Приложения № 1, 2, 3 и 4 се доказват с фактури и двустранно подписан протокол.

Срок на валидност на офертите – не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подаването им.

Квалификационни изисквания към участниците – кандидатите следва да са български или чуждестранни  юридически или физически лица, регистрирани като търговец по Търговския закон на Република България или по националното им законодателство. Кандидатите да притежават кадри с необходимата техническа подготовка за изпълнение на дейностите по поддръжката.

Офертите на участниците следва да съдържат заверено от участника копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на участника; заверени копия на документи за регистрация – Булстат /ЕИК/, ДДС идент.№, в случаите, предвидени в закона; референции за добро партньорство за настоящата и/или предшестващата година - оригинал или заверено копие; юридически сведения /Образец №1/; декларации по чл.47, ал.1 , ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки /Образец №2/; финансово предложение и техническо предложение. Кандидатите по поз. 1.3 следва да представят заверено копие на Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000.

Критерий за оценка на офертите –  най-ниската предложена цена за извършване на поддръжката.

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. “Св. Неделя” № 5 и се предоставят на длъжностните лица в стая № 211 за вписване в регистъра за обществени поръчки. След изтичане на крайния срок за подаване на оферти, дирекция “Инвестиционна политика” предоставя същите на упълномощената комисия за реализация.

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 часа на 16.12.2009г.

Документацията за участие е безплатна и се получава всеки работен ден от 9:30 часа в стая 211, тел.: 9301 461.

Приложение №1

Предмет на договора :

Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на абонатните станции на Министерство на здравеопазването, с адреси: пл. „Света Неделя” № 5 и бул. „Александър Стамболийски” № 39.

Описание и изисквания:

Фирмата изпълнител извършва:

- ежемесечен профилактичен преглед на абонатните станции.

- необходимите настройки на абонатните станции за най-икономичен режим на работа.

- превключва от летен на зимен режим на работа и обратно / съвместно с районния техник/.

- подмяна на всички дефектирали части /тръбопроводи, спирателни кранове, филтри, помпи и други/, който се намират в помещението на абонатната станция и са част от нея.

Изпълнителят се задължава да се отзове на повикването както следва:

- при спешност до 1/един/ час.

- в останалите случаи на аварийност до 4 /четири/ часа.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят представя ценова оферта на Възложителя за закупуването им.

Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.

Заплащането на вложените материали става след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

Изпълнителят се задължава да поддържа с квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност приетите за обслужване инсталации.

Начин на плащане -  Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АДУK” и констативен протокол подписан от Възложителя за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

- Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса.

ЗАБЕЛЕЖКА: Срок на договора – м. февруари - декември 2010г.

Приложение №2

Предмет на договора :

Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на хладилните инсталации /три полюсови и една нискотемпературна камери/  на Централен склад за ваксини и биопродукти на Министерство на здравеопазването, с адрес бул. „Столетов” 44 А.

Описание и изисквания:

Фирмата изпълнител извършва:

- ежемесечен профилактичен преглед на приетите за сервизно обслужване хладилни инсталации;

- настройки за най-икономичен режим на работа;

- ежемесечно почистване;

- отстранява възникнали повреди както следва:

за нискотемпературните камери до 1 /един/ час;

за плюсовите камери до 3 /три/ часа.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят представя ценова оферта на Възложителя за закупуването им.

Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.

Заплащането на вложените материали и резервни части да става след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

Начин на плащане -  Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АДУK” и констативен протокол подписан от Възложителя за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса.

Доказателства за техническите възможности за изпълнение на предмета на договора

Референции за добро партньорство от настоящата и/или предшестващата година – оригинал или заверено копие.

ЗАБЕЛЕЖКА: Срок на договора – м. февруари - декември 2010 г.

Приложение №3

Предмет на договора:

Абонаментно сервизно поддържане на вентилационните и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването на пл. „Света Неделя”№5 и бул.”Ал.Стамболийски” №39.

Описание и изисквания:

Фирмата изпълнител извършва:

- профилактика и настройка на монтираните вентилаторни конвектори и тръбната мрежа.

-  задължителни профилактични прегледи преди и след смяната на сезоните.

- профилактични прегледи (2 пъти месечно).

- периодични обезвъздушавания и допълване на инсталацията, един път месечно.

- превключване от летен в зимен режим на работа и обратно.

- отстраняване на възникнали аварии по електрическата част.

- аварии, свързани с течове при пробив на тръбната мрежа и вентилаторните конвектори и отстраняването им.

- подмяна на спирателна и регулираща арматура, както и подмяна на аварирали части.

Фирмата изпълнител се задължава:

- да се отзове на повикването при спешност до 1 /един/ час;

- в останалите случаи до 3 /три/ часа.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят представя задължително ценова оферта на Възложителя за закупуването им.

Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.

Заплащането на вложените материали става след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

Изпълнителят се задължава да поддържа с квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност приетите за обслужване инсталации.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

Начин на плащане -  Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АДУK” и констативен протокол подписан от Възложителя за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

- Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса.

Доказателства за техническите възможности за изпълнение на предмета на договора

- Референции за добро партньорство от настоящата и/или предшестващата година – оригинал или заверено копие.

- Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000

ЗАБЕЛЕЖКА: Срок на договора – м. февруари - декември 2010г.

Приложение №4

Предмет на договора:

Абонаментно сервизно извънгаранционно поддържане на климатизатори система “Сплит”- сгради на МЗ – пл.”Св.Неделя” № 5, бул. „Столетов” 44 А и гараж на МЗ на  ул. „Княз Борис” № 217, съгласно приложена техническа спецификация.

Описание и изисквания:

Фирмата изпълнител извършва:

- профилактика и настройка на климатизатори система “Сплит”.

Профилактиката се извършва 1/един/ път месечно и включва:

- пълен преглед, реглаж и почистване на климатизаторите отвън и вътре.

Изпълнителят се задължава както следва:

- да се отзове на повикването при спешност до 1 /един/час;

- в останалите случаи до 3 /три/ часа.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят представя ценова оферта на Възложителя за закупуването им.

Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.

Заплащането на вложените материали става след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

Начин на плащане -  Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АДУK” и констативен протокол подписан от Възложителя за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса.

Доказателства за техническите възможности за изпълнение на предмета на договора

Референции за добро партньорство от настоящата и/или предшестващата година – оригинал или заверено копие.

ЗАБЕЛЕЖКА: Срок на договора – м. февруари - декември 2010г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № по ред | МОДЕЛ НА КЛИМАТИЗАТОРА | БРОЙ КЛИМАТИЗАТОРИ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LENNOX | 17 БР. | 13 БР. ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ 4 БР. ГАРАНЦИОННИ /до 02.07.2009г./ |
| 2. | COOL STAR | 68 БР. | ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ |
| 3. | PANASONIC | 10 БР. | ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ |
| 4. | MITSUBISHI | 1 БР. | ГАРАНЦИОНEН |
| 5. | LG | 1 БР. | ГАРАНЦИОНEН |
| 6 | МИДЕА | 1 БР. | ГАРАНЦИОНЕН |