Приложение №3

Предмет на договора – извършване на извънгаранционно  сервизно поддържане на система за електронно отчитане на работното време на служителите с карти за достъп  в сградите на Министерство на здравеопазването с адреси: пл. „Света неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39 /съгласно приложената таблица/.

Изисквания и описания:

Фирмата изпълнител извършва:

- задължителна профилактика  на хардуера и софтуера на място при клиента един път месечно;

- транспортни  разходи;

- издаване на безконтактни карти за достъп до сградите на служителите на Министерството на здравеопазването;

- активиране на новоиздадените карти;

- телефонни консултации в периода 9:00-17:00ч. през работните дни;

- актуализиране на софтуера с нови версии;

- отстраняване на възникнали проблеми със софтуера и хардуера в срок  до 1 /един/ работен ден.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя консумативи и части.

Изпълнителят е длъжен при извършването на ремонт на техниката да достави необходимите резервни части (материали) в срок, като поема гаранция за доставката в продължение на 6 (шест)  месеца  считано от датата на извършване на ремонта.

Заплащането на вложените материали и резервни части се осъществява срещу издадена от Изпълнителя фактура и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

Разходите за труд и ремонт са включени в абонаментната такса.

При промяна на телефоните за връзка с Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя.

Начин на плащане -  Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АДУК” и констативен протокол подписан от Възложителя за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

ЗАБЕЛЕЖКА: Срок на договора –м. февруари- декември 2010г.

Таблица

| № | Описание Система за контрол на достъп за една входно-изходни точки |
| --- | --- |
|  | Точка - пл. Света Неделя: |
| 1.1 | Системата включва: -GP20 Proximity 125 KHz Reader-2бр. -WEC 200 контролер Ethernet intertace-2бр. -мрежов switch- 1бр. -мрежова карта-1бр. -Софтуер за обработка на данните и справки |
|  | Точка – бул. „Александър Стамболийски” № 39 |
| 2.1. | Системата включва: -GP20 Proximity 125 KHz Reader-2бр. -WEC 200 контролер Ethernet intertace-2бр. -мрежов switch- 1бр. -мрежова карта-1бр. -Софтуер за обработка на данните и справки |