Приложение №3

Предмет на договора :

Абонаментно сервизно поддържане на вентилационните и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването на пл. „Света Неделя” №5 и бул.”Ал.Стамболийски” №39.

Описание и изисквания:

Фирмата изпълнител извършва:

- профилактика и настройка на монтираните вентилаторни конвектори и тръбната мрежа.

-  задължителни профилактични прегледи преди и след смяната на сезоните.

- профилактични прегледи (2 пъти месечно).

- задължителна ежемесечна подмяна на въздушен филтър от нагнетателната част на вентилационната система в сградата на пл. „Св. Неделя” №5.

- периодични обезвъздушавания и допълване на инсталацията, един път месечно.

- превключване от летен в зимен режим на работа и обратно.

- отстраняване на възникнали аварии по електрическата част.

- аварии, свързани с течове при пробив на тръбната мрежа и вентилаторните конвектори и отстраняването им.

- подмяна на спирателна и регулираща арматура, както и подмяна на аварирали части.

Фирмата изпълнител се задължава:

- да се отзове на повикването при спешност до 1 /един/ час;

- в останалите случаи до 3 /три/ часа.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят представя задължително ценова оферта на Възложителя за закупуването им.

Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.

Заплащането на вложените материали става след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

Изпълнителят се задължава да поддържа с квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност приетите за обслужване инсталации.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

Начин на плащане -  Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АД” и констативен протокол подписан от Възложителя за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

- Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса.

Доказателства за техническите възможности за изпълнение на предмета на договора

- Референции за добро партньорство от настоящата и/или предшестващата година – оригинал или заверено копие.

- Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000