Приложение №1.4.

Предмет на договора – извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване, състоящо се в поддръжка, ремонт и консултации по отношение на UPS тип  AEG Protect 2.33/40 KVA, находящ се в сутерена на сграда на МЗ - пл. „Света Неделя” №5, гр. София.

Описание и изисквания:

1. Изпълнителят се задължава да  поддържа в техническа и функционална изправност приетата за сервизно обслужване UPS система тип  Protect 2.33/40 KVA.

2. Техническото поддържане на UPS тип  Protect 2.33/40 KVA  включва:

2.1. Осигуряване на непрекъсната поддръжка на оборудването в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от подписване на договора.

2.2. Редовни профилактични прегледи на всеки 3 месеца за периода на действие на договора.

3. Време за реакция и отзоваване при възникване на повреда:

3.1. В работни дни – от 9.00 до 18.00 часа – до 2 /два/ часа след получено уведомление за проблем;

3.2. В извънработно време от понеделник до петък – до 4 /четири/ часа след получено уведомление за проблем;

3.3. В неработни дни събота, неделя и официални празници – до 6 /шест/ часа след получено уведомление за проблем.

4. Време за извършване на ремонт на оборудването:

4.1. Без необходимост от влагане на резервни части – до 8/осем/ часа след пристигането в сградата на МЗ

4.2. С необходимост от влагане на резервни части – до 14 /четиринадесет/ работни дни след посещението.

5. Изпълнителят се задължава да дава писмени препоръки за своевременната подмяна на консумативите.

6. Изпълнителят се задължава всички дейности по сервизното обслужване да бъдат извършвани от сертифицирани електроинженери.

7. Изпълнителят се задължава да осигури телефон за непрекъсната връзка с Възложителя.

8. Изпълнителя да изготви първоначален протокол за състоянието на устройството.

9 . При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

10. Преди извършването на ремонта Изпълнителят уведомява Възложителя за резервните части и цените им, които ще са необходими за ремонта и след получено одобрение от Възложителя, ремонта се осъществява.

11. Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя консумативи и части.

12. След завършване на ремонта  страните се задължават да извършат тестове на оборудването и след установяване, че последното функционира нормално и подписват двустранно протокол, удостоверяващ извършването на ремонта.

Цени и начин на плащане:

1. Възложителят заплаща на Изпълнителя абонаментна цена за  извършване на услугата поддръжка, ремонт и консултации и вложен труд по тях. Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АДУK” и двустранно подписан  протокол за извършената профилактика.

2. Заплащането на вложените материали става след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

3.При необходимост от ремонт-сервизното обслужване включва безплатен труд и транспорт.

Доказателства за техническите възможности за изпълнение на предмета на договора

- Референции за добро партньорство от настоящата и/или предшестващата година – оригинал или заверено копие.

- Кандидатите е необходимо да притежават:

- Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000;

   Сервизните специалисти да притежават сертификат за работа със системата, предмет на договора.