ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“ по две обособени позиции

Одобрена с Решение № …………………/……………….2012 г.

София, 2012 г.

У   К   А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“ по две обособени позиции

София, 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………………../2012 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“.

Обществената поръчка се състои от 2 обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия“;

Обособена позиция №2 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерство на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.

Цената на документацията е 6 (шест) лева, като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 или в касата на Министерство на здравеопазването, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.

Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9301 461. Документацията се получава всеки работен ден от 14,00 часа до 17,00 часа на адрес - гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, стая 211 срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Инж. Марин Василев

Тел.: 02/9301464,  Адрес: гр.София, …………………………………

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията.

Раздел ІІ. Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците и към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ № – Оферта

ОБРАЗЕЦ № – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ № – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ № – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ № – Банкова гаранция за участие

- ОБРАЗЕЦ № – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЕЦ № –Декларация, съдържаща информация за оборота от (предмета на поръчката),  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № – Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № – Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ № – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ – Техническа спецификация

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът.

Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по

провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите, предмет на настоящата поръчка е до 668 495,83 лева без вкл. ДДС или до 802 195,00с вкл. ДДС.

Стойностите на отделните обособени позиции са както следва:

За обособена позиция №1 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия“ до 424 016,67 лв. без ДДС

За обособена позиция №2 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“ до 244 479,16 лв. без ДДС;

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

1.До министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5

2.Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, обособена позиция № …… с предмет ………………;

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„………………………………………”Обособена позиция № …… с предмет ……

Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е Доставка на стоки, осъществяване чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“.

Обществената поръчка се състои от 2 обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия“;

Обособена позиция №2 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Участникът в процедурата може да представи оферта за една или няколко обособени позиции.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б)  обявен в несъстоятелност.

в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила решение;

ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

й) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

к) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ .

А: Общи изисквания

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности:

- Участникът да е реализирал оборот от дейност сходна с предмета на поръчката, общо за предходните 3 (три) години, както следва:

За обособена позиция №1 -   1 200 000,00 лв.;

За обособена позиция №2 –      730 000,00 лв.;

Наличието на изискуемия минимален оборот следва да е виден от декларация, съдържаща информация за оборот от дейност сходна с предмета на поръчката за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), придружена със заверено от участника копие на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три години и не може да представи информация за оборот или счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканата информация и счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за оборот от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

Забележка: В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, то минималните изисквания за подбор са сбор от минималните изисквания на всяка от обособените позиции, за които участникът представя предложение, като в този случай, участникът трябва да докаже съответствието си със сбора от минималните изисквания по тези обособени позиции.

*** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

2.2.1. Участникът да има сключени и изпълнени през последните три години най-малко три договора, считано от крайния срок за подаване на офертите, за доставка на медицинска или измервателна апаратура общо в областите: радиационна защита, диагностика, лъчелечение.

Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години за доставка на медицинска или измервателна апаратура общо в областите: радиационна защита, диагностика, лъчелечение. Декларацията трябва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение, издадени от възложителите по всеки посочен договор. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа.

2.2.2. Предлаганата апаратура да трябва да притежава СЕ-mark;

Това обстоятелство се доказва с декларация, че предлаганата апаратура притежава СЕ-mark.

2.2.3. Осигуряване на гаранционно обслужване от оторизиран сервиз от производителя при максимално време на реакция – до три работни дни от съобщаване на проблема.

Това обстоятелство се доказва с документ /декларация или удостоверение/ за оторизиране на сервиз за гаранционна поддръжка, издаден от фирмата производител.

Б. Специфични изисквания:

1. Производителите на апаратурата трябва да притежават сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка;

Това обстоятелство се доказва с копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка

- Осигуряване на обучение за работа с доставената апаратура, след нейното инсталиране. Обучението да е с продължителност минимум два работни дни за най-малко двама специалисти. На обучените специалисти да бъдат издадени сертификати за придобита квалификация.

Това обстоятелство се доказва с декларация.

4.	Осигуряване на посещение на български специалисти за минимум три работни дни на място при производителя на апаратурата за извършване на тестове и оглед на апаратурата (FAT-test).

Това обстоятелство се доказва с декларация.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2. Оферта, попълнена по образец

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец.

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец.

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Документи за доказване на икономическо и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗОП:

- декларация, съдържаща информация за оборот от дейност сходна с предмета на поръчката (под сходна дейност се разбира доставка в областите на: радиационна защита, диагностика, лъчелечение) за последните три години, придружена със заверено от участника копие на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

3.1.1.9. Документи за техническите възможности на участника, по чл.51, ал.1 и 2 от ЗОП:

- Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано към крайния срок за подаване на оферти, за доставка на медицинска или измервателна апаратура общо в областите: радиационна защита, диагностика, лъчелечение. Декларацията трябва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение, издадени от възложителите по всеки посочен договор. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа.

- Декларация, че предлаганата техника притежава СЕ-mark.

- Заверено от участника копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат издаден на името на производителя на апаратурата, с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

- Декларация, за осигуряване на обучение за работа с доставената апаратура, след нейното инсталиране. Обучението да е с продължителност минимум два работни дни за най-малко двама специалисти. На обучените специалисти да бъдат издадени сертификати за придобита квалификация.

- Декларация, за осигуряване на посещение на български специалисти за минимум три работни дни на място при производителя на апаратурата за извършване на тестове и оглед на апаратурата (FAT-test).

3.1.1.10. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образец) за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

3.1.1.10.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.11. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

3.1.1.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – (по образец)

3.1.1.13. Документ за закупена документация за участие – копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца от настоящата документация., при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК № 2.

3.1.2.2. Срок за изпълнение на поръчката.

3.1.2.3. Декларация, че предлаганата техника има гаранционен срок минимум 12 /дванадесет/ месеца;

3.1.2.4. Декларация, че ще бъде осигурено гаранционно обслужване на техниката от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция три работни дни, както и описание на начина на гаранционното обслужване, както и адрес и телефон на сервизната организация.

3.1.2.5. Декларация, че времето за отстраняване на проблема ще е до 5 (пет) дни от констатиране на проблема.

3.1.2.6. Декларация, че по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставената апаратура поради повреди или профилактика няма да надвишава 22 (двадесет и два) работни дни годишно, като при надвишаване, гаранционният период се удължава с всички дни, в които апаратурата не е работила.

3.1.2.7. Доставената апаратура ще бъде обезпечена с оригинални резервни части за период от 10 години от въвеждането й в експлоатация, както и с консумативи, осигуряващи работата й за срок не по-малък от 3 (три) месеца.

3.1.2.8. При доставяне на апаратурата да се представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че апаратурата е фабрично нова, не е демооборудване, не е демонстрационна апаратура, не е рециклирана и съдържаща информация относно датата, на която същата е произведена от производителя

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - към настоящата документация.

Цената за изпълнение на предмета по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен ДДС и с включен ДДС.

Предложените цени трябва да включват всички разходи по доставката, монтажа, пускането в експлоатация и гаранционна поддръжка на техниката.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер, както следва

За обособена позиция №1 -   4000,00 лв.;

За обособена позиция №2 -   2400,00 лв.;

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

- 2. Гаранция за изпълнение

- Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност –шестдесет дни след изтичане на срока на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

## РАЗДЕЛ VI

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ /Приложение №1 и №2/

Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“ по две обособени позиции

Описание на дейността предмет на възлаганата обществена поръчка: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е:

- Срок на доставката до 6 /шест/ месеца от сключване на договора;

- Срок за монтиране на апаратурата до 2 /два/ месеца след доставката.

Място на изпълнение на поръчката:

Място на доставка и инсталация/монтаж е гр. София, бул. „Георги Софийски“ №3, ВМА, бл.7

ГЛАВА  ІІІ

Раздел I

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл.37, ал.1, т.1 от ЗОП –  „най-ниска цена” /без ДДС/ .

Кандидатът, подал офертата с най-ниската предложена обща цена без ДДС, се класира на първо място и се определя за изпълнител на обществената поръчка за тази позиция.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“ по обособена позиция

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“ , Обособена позиция № ............. с предмет .................., ,

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“ по две обособени позиции, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

- Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата, ……………. Подпис

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: ………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ….……………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/..............................................................., с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.......................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ

Декларация, съдържаща информация за оборота от дейност по доставка на медицинска или измервателна апаратура общо в областите на: радиационна защита, диагностика, лъчелечение,  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

........................................................................................................................................

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № .............,

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има:

- Оборот от упражняването дейност по доставка на медицинска или измервателна апаратура общо в областите на: радиационна защита, диагностика, лъчелечение, реализирани през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009 г. + 2010 г. + 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот от упражняването на дейност по доставка на медицинска или измервателна апаратура общо в областите на: радиационна защита, диагностика, лъчелечение (в лева) |  |  |  |  |

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

*** Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания за подбор.

ОБРАЗЕЦ

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години по предмета на поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………........................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

..................................................................................................................................... в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………... -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № .............,

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните три години представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за доставка на медицинска или измервателна апаратура общо в областите на: радиационна защита, диагностика, лъчелечение

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | период на изпълнение | Стойност /х. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009/2010 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2009/2010 г |  |
| 2010/2011г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2010/2011г. |  |
| 2011/2012 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2011/2012 г. |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Минимум три договора, посочени в декларацията трябва да бъдат придружени от:

- препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата, и/или

- други документи, издадени от лица, различни от участника, доказващи изпълнението на договорите (заверени от участника копия).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: министерство на здравеопазването

Адрес: пл. „Света Неделя” № 5

гр. София – 1000

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………………….. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………………”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., открита Решение № ……………………2012 г. на………………………., възложител съгласно Заповед № ………на министъра на здравеопазването

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум ……………. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава) условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № .............,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Ще бъде осигурено обучение за работа с доставената апаратура, след нейното инсталиране, най-малко на двама специалисти, с продължителност ……………(………………….) работни дни. След обучението ще им бъдат издадени сертификати за придобита квалификация.

- Ще бъде осигурено посещение на български специалисти за минимум три работни дни на място при производителя на апаратурата за извършване на тестове и оглед на апаратурата (FAT-test).

Дата: ……………………...г.				ДЕКЛАРАТОР:……………………..

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

До:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

- Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е …………..

Обособена позиция №1 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия“

|  | Изисквания на Възложителя | Предложение на кандидата |
| --- | --- | --- |
| Рентгенова уредба за метрологични цели - 1 брой | Напълно комплектована с всички елементи осигуряващи нормална работа. Хоризонтален лъчев сноп. Рентгенова тръба с мишена от W Анодно напрежение със задължителен минимален обхват от 30 до 300 kV, или по-широк Аноден ток - задължителен минимален обхват от 0 до 30 mA, или по-широк Високочестотен генератор на високо напрежение. Стабилност на напрежението и тока V, I  0.1%/h; Възпроизводимост на напрежението и тока V, I  0.1%; Точност на напрежението V  2%, и тока I  1%; Стандартна конструкция за поставяне на рентгеновата тръба. Хоризонтален лъчев сноп с височина от пода от 1 до 1,30 m Заслонка (затвор) за лъчевия сноп бързодействие при отваряне и затваряне до 0.5 s. Команден пулт (конзола) за управление Водно/маслено охлаждане на системата |  |
| Калибровъчна линия за рентгеновата уредба 1 брой | Включваща: Работна дължина на линията от 2 до 5 m Автоматично или ръчно управляема моторна количка с поставка. Система за позициониране и прецизно предвижване на количката. Точност на показанието за позициониране на количката – максимум 1mm, или по добро. Система за измерване на разстоянието между източника и точката за калибриране. Лазерна система за позициониране на детектори по X и Z (по дължина и по вертикала) осите в колимирания сноп на облъчвателя. Разстояние от поставката на количката до оста на колимирания лъчев сноп от 15 до 30 cm Стативи и устройства за поставяне и фиксиране на детекторите на поставката в лъчевия сноп. Опции на поставката: Ръчно преместване по вертикала z, финно ръчно позициониране по двете хоризонтални оси x и y. Софтуер за управление (ако е необходим при автоматично преместване). |  |
| Оловна защита на рентгеновата тръба – 1 брой | Защитата не трябва да допуска лъчение извън колимирания лъчев сноп. Възможност за монтиране на филтърни колела и държател за филтри за HVL измервания. |  |
| Диафрагма (колиматор) за лимитиране на тесни лъчеви снопове – 1 брой | Диафрагмата лимитира лъчевия сноп по оста на калибровъчната линия. Конструкцията да е съобразена с изискванията на TRS 457 на МААЕ. |  |
| Команден пулт към рентгеновата уредба и калибровъчната линия – 1 брой | Напълно оборудван команден пулт за управление на рентгеновата уредба Компютърна работна станция за контрол на установката, изчисляване на параметрите на системата, запис и архивиране на резултатите, запис на параметрите на околната среда, печат на резултатите. Минимални изисквания: процесор – Intel Core i5, дънна платка - LGA1155/DDR3, твърд диск – 1TB, RAM памет 4GB DDR3, CD/DVD RW, Монитор 19”, клавиатура, мишка, Многофункционално устройство – лазерно 3 в 1. Светлинна сигнализация за включено състояние на системите „HV on, off” Блокировка на вратите. Дължина на свързващите кабели съобразени с помещението |  |
| Държатели за филтрите към уредбата – барабанен тип, 4 сменяеми колела с минимум 10 позиции (или подобно техническо решение), държател за абсорберите за HVL измервания – 1 брой | Автоматично или ръчно позициониране на филтрите в колимирания лъчев сноп. Индикация за позицията на филтрите. |  |
| Комплект филтри според ISO 4037, TRS 457 и IEC 61267 за осигуряване на необходимите качества на лъчението и за HVL измервания – 1 брой | Основни и допълнителни филтри, дебелини: Al: 0.1; 0.2; 2х0.5; 1.0; 2.0; 2.5; 3.0; [mm] Cu: 0.01; 0.2; 0.3; 0.6; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0 [mm] Sn: 2х1.0; 2.5; 3.0; [mm] Pb: 1.0; 2.0; 5.0; [mm] Чистота на материала 99.9% Диаметрите на филтрите да са съобразени с гнездата на филтърните колела и държателя за HVL |  |
| Система за наблюдение на уредите в радиационните полета на облъчвателните снопове – 1 брой | TV камера и монитори в командното и работното помещение TV камера 1 Монитори 2 Свързващи и захранващи кабели |  |
| Мониторна плоскопаралелна йонизационна камера за контрол на калибровъчни рентгенови полета с измерително устройство (електрометър/дозиметър) – 1 брой | Работен обем от 80 до 110 cm3. Енергиен обхват 8 kV ÷ 400 kV. x – rays. Система за свързване на куплунга TNC. Електрометъра да е съобразен с обхвата на измерваните полета. |  |
| Удължителен кабел “дозиметър йонизационна камера” 20 m. – 2 брой | Система за свързване на куплунга TNC. |  |
| Термометър – 1 брой | За околна среда (контрол на температурата по време на калибрирането) със задължителен минимален обхват от 10 до 300С, или по добър с точност на скалното деление 0.10С или по-добро. |  |
| Барометър – 1 брой | Атмосферно налягане с точност на скалното деление 1 hPa, или по-добро |  |
| Хигрометър (Rh meter ) – 1 брой | За измерване на относителна влажност на околната среда с точност на скалното деление 1 % RH или по–добро. |  |
| Далекомер лазарен – 1 брой | Грешка на измерване 2 mm |  |
| Допълнителни изисквания към апаратурата | Пълна техническа документация - Електрически схеми, Конструктивни планове и чертежи. Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация. Гаранционен сервиз. Приемателни тестове. Обучение за работа с доставената апаратура. Апаратурата трябва да е устойчиво при аварии на електроснабдяването и да не се поврежда при „късо съединение” |  |

Изисквания при доставката

| Гаранционен период и техническа поддръжка | Минимален гаранционен период 12 месеца, считано от датата на двустранно подписан констативен протокол за доставка на апаратурата и въвеждането и в експлоатация. Доставчикът да представи описание на начините за гаранционното обслужване, както и адрес и телефон на сервизната организация. В случай на повреда времето за реакция от сервизната организация не трябва да превишава три работни дни. Време за отстраняване на проблема – до 5 (пет) дни от констатиране на проблема. По време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставената апаратура поради повреди или профилактика да не надвишава 22 (двадесет и два) работни дни годишно, като при надвишаване, гаранционният период се удължава с всички дни, в които апаратурата не е работила. |  |
| --- | --- | --- |
| Поддръжка след изтичане на гаранционния период, ако се изисква | Следгаранционното обслужване е предмет на отделен договор. |  |
| Обучение, ако е необходимо | Доставчикът се задължава да обучи за работа с доставената апаратура, след нейното инсталиране, най-малко двама специалисти, за минимум два работни дни. На обучените специалисти да бъдат издадени сертификати за придобитата квалификация. Продължителността на обучението се предлага от участника в търга въз основа на вида и сложността на апаратурата и необходимото време за нейното усвояване. Обучението е за сметка на доставчиците. |  |
| Резервни части, аксесоари и/или консумативи, ако са необходими | Доставената апаратура трябва да включва всички необходими кабели, допълнителни устройства, консумативи и софтуер, необходими за нормалното й функциониране за периода на гаранцията. Доставчикът се задължава да обезпечи оригинални резервни части за апаратурата за период от 10 години от въвеждането й в експлоатация, както и се задължава да осигури при доставката на апаратурата консумативи, осигуряващи работата й за срок не по-малък от 3 (три) месеца. |  |
| Крайни срокове за доставките | Срок на доставката до 6 месеца от сключване на договора. Срок за монтиране на апаратурата до 2 месеца след доставката. |  |
| Място на доставка | Апаратурата трябва да се достави в НЦРРЗ: София 1606, Бул. “Георги Софийски” 3, ВМА, бл. 7. |  |
| Инсталация/монтаж, ако са необходими | Апаратурата се монтира на място в лаборатория в НЦРРЗ: София 1606, Бул. “Георги Софийски” 3, ВМА, бл. 7. Срокът на монтаж да не е по-голям от 2 месеца след доставката. |  |
| Пускане в експлоатация, ако е необходимо | Доставената апаратура от техническата спецификация се приема след въвеждане в експлоатация. |  |
| Варианти (на артикули), ако се изискват | Не се приемат. |  |
| Наръчници на потребителя, изисквани от кандидатите | Доставената апаратура трябва да е съпроводена с пълната документация от производителя на хартиен и електронен носител: - инструкции за работа - на английски и български език; - изискванията за сервизно обслужване - на английски език; - описание на софтуера - на английски език; - инструкции за периодична проверка, съхранение, транспорт и експлоатация – на английски език |  |
| Качество на доставките | Доставената апаратура да отговаря на изискванията – да притежава марка CE и да е в съответствие с изискванията на EN, IEC и ISO или еквивалентни стандарти. Производителя на апаратурата да има внедрена система по качеството съгласно ISO 9001:2008. |  |
| Инспекция и тестване | Приемането на апаратурата се извършва след като бъде монтирана на мястото на експлоатация и бъдат проведени тестове за работоспособност и функционална годност на апаратите. Доставката, монтажа, инсталирането и въвеждането в експлоатация са за сметка на доставчиците. Доставчикът да предвиди посещение на един български специалисти за минимум три работни дни на място при производителя за извършване на тестове и оглед на апаратурата (FAT – test). Разходите са за сметка на доставчика. |  |

Обособена позиция №2 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“

|  | Изисквания на Възложителя | Предложение на кандидата |
| --- | --- | --- |
| Автоматична TLD система - 1 брой | - Подходяща за индивидуален дозиметричен контрол - Оценка на индивидуална еквивалентна погълната и повърхностна доза Hp(10), Hp(0,07), Hp(3), - Напълно окомплектована за оценка на индивидуални еквивалентни дози |  |
| Автоматичен TLD Ридер (четец) – 1 брой | Функция-работа с дозиметрични карти и баркодове Държатели за дозиметрични карти за автоматично отчитане Идентификация на дозиметричните карти Функция тестване на системата за функционална годност. Контрол на температурните режими с точност ± 2˚C Система за подаване на азот |  |
| Работна станция – компютер и лазарен принтер с подходящ софтуер – 1 брой | - За работа със системата с необходимия софтуер - Изчисляване на индивидуалните еквивалентни дози - Архивиране на резултатите - Статистическа обработка - Съвместим за работа с Windows Office. |  |
| Дозиметри за измерване на индивидуална еквивалентна доза (държатели и TL (с ID код) детектори) (или друго подходящо техническо решение) – 1000 броя | - детектиране на лъчения: x-лъчи, гама, бета - задължителен минимален обхват на измерване: от 50 µSv до 1 Sv, или по широк. - Линейност в обхвата: ≤5% - Неопределеност (137-Cs): ≤15% - Енергийна зависимост при фотонни лъчения ≤30% в обхвата от 50 keVдо 1.5 MeV: - Ъглова зависимост: ≤30% - Фединг: ≤5% за 30 дни |  |
| Допълнителни изисквания към апаратурата | Пълна техническа документация Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация. Гаранционен сервиз. Апаратурата трябва да е устойчиво при аварии на електроснабдяването и да не се поврежда при „късо съединение”. Приемателни тестове. Обучение за работа с доставената апаратура Да бъде от одобрен тип за използване в България съгласно Закона за измерванията. |  |

Изисквания при доставката

| Гаранционен период и техническа поддръжка | Минимален гаранционен период 12 месеца, считано от датата на двустранно подписан констативен протокол за доставка на апаратурата и въвеждането и в експлоатация. Доставчикът да представи описание на начините за гаранционното обслужване, както и адрес и телефон на сервизната организация. В случай на повреда времето за реакция от сервизната организация не трябва да превишава три работни дни. Време за отстраняване на проблема – до 5 (пет) дни от констатиране на проблема. По време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставената апаратура поради повреди или профилактика да не надвишава 22 (двадесет и два) работни дни годишно, като при надвишаване, гаранционният период се удължава с всички дни, в които апаратурата не е работила. |  |
| --- | --- | --- |
| Поддръжка след изтичане на гаранционния период, ако се изисква | Следгаранционното обслужване е предмет на отделен договор. |  |
| Обучение, ако е необходимо | Доставчикът се задължава да обучи за работа с доставената апаратура, след нейното инсталиране, най-малко двама специалисти, за минимум два работни дни. На обучените специалисти да бъдат издадени сертификати за придобитата квалификация. Продължителността на обучението се предлага от участника в търга въз основа на вида и сложността на апаратурата и необходимото време за нейното усвояване. Апаратурата е за сметка на доставчиците. |  |
| Резервни части, аксесоари и/или консумативи, ако са необходими | Доставената апаратура трябва да включва всички необходими кабели, допълнителни устройства, консумативи и софтуер, необходими за нормалното й функциониране за периода на гаранцията. Доставчикът се задължава да обезпечи оригинални резервни части за апаратурата за период от 10 години от въвеждането й в експлоатация, както и се задължава да осигури при доставката на апаратурата консумативи, осигуряващи работата й за срок не по-малък от 3 (три) месеца. |  |
| Крайни срокове за доставките | Срок на доставката до 6 месеца от сключване на договора. Срок за монтиране на апаратурата до 2 месеца след доставката. |  |
| Място на доставка | Апаратурата трябва да се достави в НЦРРЗ: София 1606, Бул. “Георги Софийски” №3, ВМА, бл. 7. |  |
| Инсталация/монтаж, ако са необходими | Апаратурата се монтира на място в лаборатория в НЦРРЗ: София 1606, Бул. „Георги Софийски” №3, ВМА, бл. 7. Срокът на монтаж да не е по-голям от 2 месеца след доставката. |  |
| Пускане в експлоатация, ако е необходимо | Доставената апаратура от техническата спецификация се приема след въвеждане в експлоатация. |  |
| Спомагателни/други услуги | Доставчикът трябва да представи свидетелство за одобрен тип на апаратурата, съгласно Закона за измерванията. |  |
| Варианти (на артикули), ако се изискват | Не се приемат. |  |
| Наръчници на потребителя, изисквани от кандидатите | Доставената апаратура трябва да е съпроводена с пълната документация от производителя на хартиен и електронен носител: - инструкции за работа - на английски и български език; - изискванията за сервизно обслужване - на английски език; - описание на софтуера - на английски език; - инструкции за периодична проверка, съхранение, транспорт и експлоатация – на английски език |  |
| Качество на доставките | Доставената апаратура да отговаря на изискванията на EN, IEC и ISO или еквивалентни стандарти. Производителя на апаратурата да има внедрена система по качеството съгласно ISO 9001:2008. |  |
| Инспекция и тестване | Приемането на апаратурата се извършва след като бъде монтирана на мястото на експлоатация и бъдат проведени тестове за работоспособност и функционална годност на апаратите. Доставката, монтажа, инсталирането и въвеждането в експлоатация са за сметка на доставчиците. Доставчикът да предвиди посещение на двама български специалисти за най – малко три работни дни на място при производителя за извършване на тестове и оглед на апаратурата. Разходите са за сметка на доставчика. |  |

Приложения:

1. Декларация, че предлаганата техника има гаранционен срок минимум 12 /дванадесет/ месеца;

2. Декларация, че ще бъде осигурено гаранционно обслужване на техниката от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция три работни дни, както и описание на начина на гаранционното обслужване, както и адрес и телефон на сервизната организация.

3. Декларация, че времето за отстраняване на проблема ще е до 5 (пет) дни от констатиране на проблема.

4. Декларация, че по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставената апаратура поради повреди или профилактика няма да надвишава 22 (двадесет и два) работни дни годишно, като при надвишаване, гаранционният период се удължава с всички дни, в които апаратурата не е работила.

5. Декларация, че доставената апаратура ще бъде обезпечена с оригинални резервни части за период от 10 години от въвеждането й в експлоатация, както и с консумативи, осигуряващи работата й за срок не по-малък от 3 (три) месеца.

6. Декларация, че при доставяне на апаратурата ще бъде представен Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че апаратурата е фабрично нова, не е демооборудване, не е демонстрационна апаратура, не е рециклирана и съдържаща информация относно датата, на която същата е произведена от производителя

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ОБРАЗЕЦ

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № .............,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Предлаганата апаратура има гаранционен срок ……………… /………………../ месеца;

2. Ще бъде осигурено гаранционно обслужване на техниката от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция три работни дни, както и описание на начина на гаранционното обслужване, както и адрес и телефон на сервизната организация.

3. Времето за отстраняване на проблема ще е до 5 (пет) дни от констатиране на проблема.

4. По време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване работата на доставената апаратура поради повреди или профилактика няма да надвишава 22 (двадесет и два) работни дни годишно, като при надвишаване, гаранционният период се удължава с всички дни, в които апаратурата не е работила.

5. Доставената апаратура ще бъде обезпечена с оригинални резервни части за период от 10 години от въвеждането й в експлоатация, както и с консумативи, осигуряващи работата й за срок не по-малък от 3 (три) месеца.

6. При доставяне на апаратурата ще бъде представен Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че апаратурата е фабрично нова, не е демооборудване, не е демонстрационна апаратура, не е рециклирана и съдържаща информация относно датата, на която същата е произведена от производителя

Дата: ……………………...г.				ДЕКЛАРАТОР:……………………..

/подпис и печат/

приложение №

- към договора

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„……………………….”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., открита с Решение № ……………………2012 г. на………………………, възложител съгласно Заповед № РД .. на министъра на……….. , с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до ……………. след ……………………], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на специалисти и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нова рентгенова уредба за метрологични цели с калибровъчна линия и един брой фабрично нова автоматична TLD система за мониторинг на дозите“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Общата цена на апаратурата по обособена позиция № ….. е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочените единични цени не подлежат на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените количества стоки, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.