Образец

Количествено-стойностна сметка

Обособена позиция №1: „Ремонт на сграден фонд и изграждане на структурно окабеляване за нуждите на РЗИ Софийска област в сграден комплекс „Център по хигиена”, съгласно Задание за извършване на строително – монтажни дейности в част от помещенията на трети етаж от сграден комплекс „Център по хигиена” предназначени за РЗИ Софийска област.

| № | Наименование | Мярка | К-во | Единична цена в лв без ДДС |  | Обща с-ност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| І | Ремонт на помещения - работни кабинети |  |  |  |  |  |
|  | Под |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м2 | 677,50 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж на теракотна настилка | м2 | 681,79 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на гранитогрес | м2 | 790,90 |  |  |  |
| 4 | Направа цокъл от гранитогрес | мл | 652,85 |  |  |  |
| 5 | Гланцирана изравнителна циментова замазка 3 см. | м2 | 39,60 |  |  |  |
| 6 | Направа изравнителна циментова замазка с дебелина 5 см. | м2 | 487,17 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | м2 | 39,60 |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на первази за ламинат | мл | 32,00 |  |  |  |
|  | Врати и прозорци |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж на дървени, еднокрили вътрешни врати / изваждане от зид/ | бр. | 55,00 |  |  |  |
| 10 | Демонтаж на дървени прозорци /изваждане от зид/ | м2 | 138,54 |  |  |  |
| 11 | Пренасяне на дървена дограма до 50м | м3 | 12,11 |  |  |  |
| 12 | Натоварване и транспорт на демонтирана дървена дограма | м3 | 12,11 |  |  |  |
|  | Ремонт ел. инсталация |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж на стара ел. инсталация | мл | 582,00 |  |  |  |
| 14 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 107,00 |  |  |  |
| 15 | Демонтаж ел. ключове и контакти | бр. | 144,00 |  |  |  |
| 16 | Направа на осветителна инсталация | мл | 714,00 |  |  |  |
| 17 | Направа на силова инсталация | мл | 859,00 |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентни лампи 3х36W | бр. | 117,00 |  |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентни лампи 4х18W | бр. | 33,00 |  |  |  |
|  | Стени и зидове |  |  |  |  |  |
| 20 | Изчукване на вътрешна мазилка по стени – до 40% | м2 | 443,22 |  |  |  |
| 21 | Вътрешна мазилка по стени – до 40% | м2 | 443,22 |  |  |  |
| 22 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 1330,77 |  |  |  |
| 23 | Китосване на стени | м2 | 1377,17 |  |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на ръбохранители | мл | 1027,64 |  |  |  |
| 25 | Обръщане около врати и прозорци | м | 1027,64 |  |  |  |
| 26 | Полагане на латексов грунд | м2 | 1377,17 |  |  |  |
| 27 | Латекс по стени - двукратно | м2 | 1377,18 |  |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни за външни ръбове стени | мл | 513,90 |  |  |  |
| 29 | Обшивка от гипсокартон на метална щендерна конструкция | м2 | 53,80 |  |  |  |
| 30 | Доставла и монтаж на ревизионни отвори в гипсокартон 40/40 см. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 31 | Демонтаж чугунени радиатори | бр. | 50,00 |  |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на радиатори - панелен 500х1800 | бр. | 50,00 |  |  |  |
| 33 | Разрушаване на тухлени стени с дебелина 1/2 тухла | м2 | 25,64 |  |  |  |
| 34 | Разбиване подпрозоречен перваз | м2 | 44,85 |  |  |  |
|  | Таван |  |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж на окачен таван | м2 | 47,90 |  |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на окачен таван / Растер / | м2 | 249,60 |  |  |  |
| 37 | Изчукване на вътрешна мазилка по тавани | м2 | 242,94 |  |  |  |
| 38 | Вътрешна мазилка по тавани | м2 | 242,94 |  |  |  |
| 39 | Гипсова шпакловка по тавани | м2 | 555,09 |  |  |  |
| 40 | Китосване на тавани | м2 | 555,09 |  |  |  |
| 41 | Полагане на латексов грунд | м2 | 555,09 |  |  |  |
| 42 | Латекс по тавани - двукратно | м2 | 555,09 |  |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на скара метална за кабели окачена на таван | мл | 10,00 |  |  |  |
|  | В и К ремонт |  |  |  |  |  |
| 44 | Демонтиране поцинковани тръби 3/4 " | мл | 120,00 |  |  |  |
| 45 | Демонтиране поцинковани тръби 1" | мл | 95,00 |  |  |  |
| 46 | Демонтаж на канализация | мл | 61,00 |  |  |  |
| 47 | Демонтиране батерия за кухненски мивки,тоалетни мивки | бр. | 12,00 |  |  |  |
| 48 | Демонтиране умивалници | бр. | 12,00 |  |  |  |
| 49 | Демонтаж подов сифон | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на фаянс | м2 | 302,86 |  |  |  |
| 51 | Направа на нова В и К разводка | мл | 120,00 |  |  |  |
| 52 | Направа на нова канализация | мл | 61,00 |  |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер в комплект със сифон | бр. | 12,00 |  |  |  |
| 54 | Доставка имонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка стояща | бр. | 12,00 |  |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 5,00 |  |  |  |
| 56 | Изолация ПП тръба ф25 | мл | 65,00 |  |  |  |
| 57 | Спирателен кран ф25 | бр. | 5,00 |  |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на сифони | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 59 | Пренасяне на строителни отпадъци с чували до 50м | м3 | 72,02 |  |  |  |
| 60 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 72,02 |  |  |  |
| 61 | Структурно окабеляване СКС и телефонна инсталация |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Доставка и изтегляне на кабел SFTP 4х2х0,5мм2 в РVС канали в окачен таван и по стени | м | 2 900 |  |  |  |
| 61.2 | Доставка и монтаж на двойна комуникационна розетка RJ-45, RJ-11 комплект с троен контакт 3х/2х16А/220V / тип френски/ | бр. | 77 |  |  |  |
| 61.3 | Доставка и монтаж на инсърт и рамки за розетки RJ45 | бр. | 77 |  |  |  |
| 61.4 | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 19 " RACK 42U, оборудван с пач панели тип ISDN cat-6 за RJ-45-2 бр. х 50порта - с keystone jacks гнезда, пач панели Cat-5e за RJ-45-2бр.х50порта- с keystone jaks гнезда, Мениджмънт панели 19"-10бр., 2бр. Менажируеми Switch-и и с минимум 2 бр. SFP / Multi Mode/ за осигуряване на минимум 80порта RJ-45/ за МПД и Интернет/, Пач кабели Cat-5e 1,5м за RJ-45 за необходимия брой портове, ODF c SC конектори за развиване на оптичния кабел, Резервиращо захранване със защита от свръхнапрежение-UPS-1000VА; Гаранция – минимум 12 месеца. | компл. | 1 |  |  |  |
| 61.5 | Доставка и изтегляне на оптичен кабел 20 влакна от външен доставчик на Интернет и пренос на глас от Viva Com/ или друг в РVС тр.50 | м | до 50 |  |  |  |
| 61.6 | Доставка и монтаж на оборудване за комуникационни розетки RJ-11 / рамки, капачки, инсърт/ | бр. | 77 |  |  |  |
| 61.7 | Доставка и полагане на РVС канал 40/20 скрито в окачен таван и открито по стени | м | 420 |  |  |  |
| 61.8 | Също но РVС канал 80/ 40 скрито в окачен таван | м | 180 |  |  |  |
| 61.9 | Наладка на всички слаботокови инсталации комплексно | ч.ч. | 48 |  |  |  |
| 61.10 | Разширение на съществуващи сървър и АТЦ в сграда | компл. | 1 |  |  |  |
| 61.11 | Направа на заземление на шкаф с кабел ПВ-А2 6 mm2-комплект | бр. | 1 |  |  |  |
| 61.12 | 72 часови проби и обучение на експлоатационен персонал | бр. | 1 |  |  |  |
| 62 | Демонтаж на въздуховоди, правоъгълни, от поцинкована ламарина с б=1.5 мм. | м2 | 137,00 |  |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж на лабораторна камина със следните данни: 1. Дебит – 900÷1 100м3/ч 2. Външни размери – 1000х600х2200 ±10% 3. Вътрешни размери на камерата – 980х540х900±10% 4. Контролен панел: - контакт 220V/10А – 2бр. ел. мощност 3,0 kW - бутони за вентилация /пуск и стоп/ 5. Прекъсвач за осветление 220/16А. Взриво и киселинно защитено луминисцентно осветление /предпазно стъкло – триплекс/ 2х18W- IP65 6. Работна камера – киселиноустойчива и термоустойчива ламарина, прахово боядисана 7. Плот с размери 20х540х900±10% - киселинно и алкално устойчив, топлоустойчив 8.Подвижно стъкло тип „гилотина” с фиксиращ механизъм – вертикално повдигащ се, материал „триплекс” - светъл отвор 600х900 ±10% 9. Автоматика, необходима за работата на камината 10. Гаранция – минимум 12 месеца. | бр. | 2 |  |  |  |
| 64 | Демонтаж на същ. камини – разрушаване и извозване на отпадъците | м3 | 2,00 |  |  |  |
| 65 | Демонтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина ф200 | мл | 80,00 |  |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж на въздуховоди от PVC с ф200 и фасонни части към тях | мл | 80,00 |  |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на центробежен киселиноустойчив взривобезопасен вентилатор с дебит 900÷1100м3/ч, напор до 600Ра | бр. | 2 |  |  |  |
| 68 | Наладка и пускане на лаб.камина в експлоатация | бр. | 2 |  |  |  |
| 69 | Единична проба на центробежен вентилатор | бр. | 2 |  |  |  |
| 70 | Направа на конусни шапки за вентилацията на покрива | бр. | 2 |  |  |  |
| 71 | Частичен ремонт покрив на хидроизолацията на покрива | м2 | 156,00 |  |  |  |
| 72 | Поправка на бетонен перваз на асансьорните шахти на покрива | м1 | 21,00 |  |  |  |
| 73 | Поправка на хидроизолацията около отдушници с ф80 | Бр. | 15 |  |  |  |
| 74 | Поправка на хидроизолацията около изходящи въздуховоди с р-ри 17/25см на покрива | Бр. | 7 |  |  |  |
| 75 | Направа на шапка с р/ри 45/65 см от поцинкована на изходящ въздуховод 30/42см | Бр. | 1 |  |  |  |
| 76 | Поправка на хидроизолация около воронки | Бр. | 5 |  |  |  |
| 77 | Доставка и монтаж на петкамерна РVС дограма (спецификацията в отделно приложение) | м2 | 135,48 |  |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на АЛ врати – плътни с размери 0,8 х2,0 м | бр. | 43,00 |  |  |  |
| 79 | Уплътняване дограма м/у зид и каса (врати и прозорци) | м | 625,54 |  |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на вътрешни ПДЧ подпрозоречни первази | м | 67,24 |  |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС |  |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛ. ДДС |  |  |  |  |  |