## ФИНАЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА РЕДКИ БОЛЕСТИ 2013 г.
позиция № по ред | ОПИСАНИЕ | Мярка | КОЛИЧЕСТВА | [8 empty] | Обща прогнозна стойност без ДДС | гаранции за участие
|  |  | МУ КМГ София | МБАЛ "Св. Марина" Варна | МБАЛ "Св. Георги" Пловдив | МБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен | МБАЛ "Проф. Ив.Киркович" Ст. Загора | СБАЛДБ София - сектор "Скрининг и ФЕД" | СБАЛДБ София - лаборатория по цитогенетика | Национална генетична лаборатория - София | Общо количество
Диагностични набори (китове)
1 | Кит за количествено флуоресцентно определяне на фенилаланин от кръв върху филтърна бланка - (реактиви, стандарти, контроли, консумативи ) за НАЛИЧЕН АПАРАТ Victor 2 D И ВАЛИДИРАН МЕТОД С НИНХИДРИН И ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕКСТРАКЦИЯ С ЕТАНОЛ-ЦИНКОВ СУЛФАТ и отчитане в бели плаки - 4800 теста в кит - масов скрининг за ФКУ | кит | [7 empty] | 20 | 20 | 132200 | 1322
2 | Кит с дериватизация за MS/MS анализ на аминокиселини, ацилкарнитини и сукцинилацетон от филтърна бланка (реактиви, стандарти със стабилни изотопи, контроли, консумативи и СМЕС ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СУКЦИНИЛАЦЕТОН) - минимум 960 анализа - селективен скрининг за 30 ВГО едновременно | кит | [7 empty] | 3 | 3 | 13362.5 | 133
3 | Кит за ензимно пречистване на PCR продукт за секвениране, съдържащ екзонуклеаза I и скаридена алкална фосфатаза, за 500 проби | кит | [7 empty] | 10 | 10 | 4133.3333 | 41
4 | Кит за автоматично ДНК секвениране с четири флуорохромни багрила едновременно, с термостабилна полимераза за капилярен секвенатор ABI3130xl, за 100 проби | кит | [7 empty] | 8 | 8 | 14946.6667 | 149
5 | Кит за диагностика на анеуплоидии с STR маркери, съдържащ не по- малко от 29 маркера за 21, 18, 13 и половите хромозоми с възможност за анализ с ABI 3130xl, комплект за 50 проби | кит | [7 empty] | 25 | 25 | 123750 | 1237
6 | Кит за диагностика на анеуплоидии с STR маркери, съдържащ не по- малко от 13 маркера за 15,16,22 хромозоми с възможност за анализ с ABI 3130xl, комплект за 25 проби | кит | [7 empty] | 3 | 3 | 8400 | 84
7 | Кит за изолиране на ДНК от 3 мл кръв, основаващ се на технология с магнитни частици за автоматизирана система тип Chemagic Magnetic Separation Modul комплект за 250 проби | кит | [7 empty] | 5 | 5 | 21145.8333 | 211
8 | Кит за изолиране на ДНК от 10 мл кръв, основаващ се на технология с магнитни частици за автоматизирана система тип Chemagic Magnetic Separation Modul комплект за 250 проби | кит | [7 empty] | 3 | 3 | 25625 | 256
9 | Кит за бърза (до 30 минути) екстракция на ДНК от цяла кръв, серум, плазма, телесни течности, амниоцити, хорион, букална лигавица и вирусна ДНК - за проби в обем до 200 ul, работещ с колонка. В комплект с всички реагенти и консумативи. Опаковка 250 проби. | кит | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 9 | 7110 | 71
10 | Кит за изолиране на ДНК от кръв до 5 милилтра със силициева мембрана (мануално), за 250 проби. | кит |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 791.6667 | 7
11 | Кит за изолиране на ДНК от кръв до 200 мкл кръв със силициева мембрана (мануално), за 250 проби | кит | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 791.6667 | 7
12 | Кит за изследване на молекулни дефекти при мускулна дистрофия Дюшен/Бекер с MLPA метод. С възможност за определяне на дупликации и делеции в целият дистрофинов ген, както и хетерозиготно носителство при жени – за пълен анализ на 50 проби | кит | [7 empty] | 1 | 1 | 2300 | 23
13 | Кит за определяне на носителство, брой генни копия и единични нуклеотидни замени в SMN1 и SMN2 гена с MLPA метод, за 50 проби | кит | [7 empty] | 2 | 2 | 4600 | 46
14 | Кит за определяне на носителство, брой генни копия в хромозомни райони с картирани микроделеционни / микродупликационни синдроми с MLPA метод, за 100 проби | кит | [7 empty] | 2 | 2 | 4600 | 46
15 | Кит за Диагностика на муковисцидоза за 29 мутации с полимеразно-верижна реакция и нерадиоактивна детекция на стрип, опаковка за 20 проби | кит | [7 empty] | 3 | 3 | 13500 | 135
16 | Кит за определяне на делеции и дупликации в CFTR гена на пациенти с муковисцидоза с MLPA метод, за 50 проби | бр. | [7 empty] | 1 | 1 | 2300 | 23
17 | Кит за определяне на носителство, брой генни копия в субтеломерни хромозомни райони с MLPA метод за 100 проби | кит | [7 empty] | 2 | 2 | 4600 | 46
18 | Кит за определяне на делеции и дупликации в гените PMP22, GJB1и MPZ с MLPA метод, за 50 проби | бр. | [7 empty] | 1 | 1 | 2300 | 23
19 | Кит за ензимно пречистване на PCR продукт след цялостна геномна амплификация – за пречистване на едноверижни и двуверижни PCR (100 bp to 10 kb) – продукти за 70 реакции | кит | 2 | [7 empty] | 2 | 236.6667 | 2
20 | Кит за цялостно геномно амплифициране на ДНК от свежа кръв, кръвни петна, букална лигавица, замразени тъкани и клетки, базиран на MDA реакция; за 20 реакции | кит | 2 | [7 empty] | 2 | 666.6667 | 6
21 | Кит fhCGb, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви | кит | [7 empty] | 230 | 230 | 188600 | 1886
22 | Кит РАРР-А, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви | кит | [7 empty] | 155 | 155 | 127100 | 1271
23 | Кит FhCG, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia; | кит |  | 32 | 10 | 11 | 9 |  |  |  | 62 | 38233.3333 | 382
24 | Кит PAPP-A, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, I триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia; | кит |  | 32 | 10 | 11 | 9 |  |  |  | 62 | 37200 | 372
25 | Кит за проверка на точността на апарат DelfiaXpress (DelfiaXpress Precision Test -1 com. Run) кит за 1 тест | кит | [7 empty] | 2 | 2 | 1566.6667 | 15
26 | Кит за флуориметрично определяне на hAFP/hCG за серумен скрининг, 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia | кит |  | 20 | 10 | 11 | 7 |  |  | 15 | 63 | 46200 | 462
27 | Кит AFP, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви | кит | [7 empty] | 75 | 75 | 61250 | 612
28 | Китове за количествено определяне на 17-алфа-хидроксипрогестерон от кръв върху филтърна бланка (Neonatal 17-α-OHP, реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 960 теста в кит. | кит | [5 empty] | 100 |  |  | 100 | 280000 | 2800
29 | Китове за количествено определяне на 17-алфа-хидроксипрогестерон в кръвен серум , (17-α-OHP) за 96 проби, Елайза | кит | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | 1300 | 13
30 | Китове за количествено определяне на Дехидроепиандростерон сулфат (ДХАЕ-С) в кръвен серум, за 96 проби, Елайза | кит | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | 1300 | 13
31 | Китове за количествено определяне на Тестостерон (Testosteron) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит | кит | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 700 | 7
32 | Китове за количествено определяне на Кортизол (Cortisol) в кръвен серум, за 96 проби, ЕЛАЙЗА, 96 в опаковка | кит | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 650 | 6
33 | Китове за количествено определяне на Кортизол в слюнка (Cortisol), за 96 проби, Елайза, 96 в опаковка | кит | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 650 | 6
34 | Китове за количествено определяне на андростендион (androstendion) в кръвен серум, за 96 проби, Елайза | кит | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 325 | 3
35 | Китове за количествено определяне на дехидроепиандростерон (DHEA) в кръвен серум, за 96 проби, Елайза, 96 в опаковка | кит | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 475 | 4
36 | Китове за количествено определяне на алдостерон (aldosterone) в кръвен серум, за 96 проби, Елайза | кит | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 833.3333 | 8
37 | Китове за количествено определяне на инсулиноподобен растежен фактор - 1 (ИГФ1) в серум, Елайза опаковка 96 проби | кит | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | 3750 | 37
38 | Китове за количествено определяне на свързващ протеин -3 на инсулиноподобен растежен фактор - 1 (ИГФ1-БП3) в серум, Елайза опаковка 96 проби | кит | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | 3750 | 37
39 | Китове за количествено определяне на ТСХ от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal TSH) ,реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 960 теста в кит | кит | [5 empty] | 75 |  |  | 75 | 132187.5 | 1321
40 | Китове за количествено определяне на НТ4 от кръв върху филтърна бланка (Neonatal T4), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 960 теста в кит | кит | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 2800 | 28
41 | Китове за количествено определяне на ТСХ (TSH) в кръвен серум,реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит | кит | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 2400 | 24
42 | Китове за количествено определяне на Т4 в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит | кит | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 1333.3333 | 13
43 | Китове за количествено определяне на свободен Т4 (FT4) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит | кит | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 2458.3333 | 24
44 | Китове за количествено определяне на тиреоглобулин (TG) в кръвен серум, 96 анализа, ЕЛАЙЗА, с обхват 1 - 1000 ng/ml | кит | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 775 | 7
45 | Китове за количествено определяне на трийодтиронин (Т3) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит | кит | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | 600 | 6
46 | Китове за количествено определяне на свободен трийодтиронин (FT3) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит | кит | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | 983.3333 | 9
47 | Китове за количествено определяне на ТАТ (anti-TG) в кръвен серум, 96 анализа, ЕЛАЙЗА | кит | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 637.5 | 6
48 | Китове за количествено определяне на МАТ (anti TPO) в кръвен серум, 96 анализа, ЕЛАЙЗА | кит | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 637.5 | 6
49 | Китове за количествено определяне на ТСХ рецепторни антитела (TSH Receptor Autoantibody), 96 анализа, ЕЛАЙЗА | кит | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 1200 | 12
50 | Буфер 1 за промиване на олигонуклеотидни чипове, опаковка, 2х4 литра, Буфер 2 за промиване на олигонуклеотидни чипове, опаковка, 4 литра, съвместим с позиция "Кит за микрочипове с 4 полета за хибридизация, съдържащи олигонуклеотиди от целия геном, с гъстота 4х44К", съвместим с позиции 51 и 52 | кит | 2 | [6 empty] | 1 | 3 | 425 | 4
51 | Кит за микрочипове с 4 полета за хибридизация, съдържащи олигонуклеотиди от целия геном, с гъстота 4х44К, ISCA дизайн, с включени покривни стъкла за хибридизация, 4 броя в опаковка, за наличен софтуер Bluefuse, съвместим с позиции 50 и 52 | кит | 4 | [6 empty] | 3 | 7 | 30975 | 309
52 | Кит за ензимно флуоресцентно белязане на геномна ДНК - съдържащ Cyanine 3-dUTP и Cyanine 5-dUTP за белязане на геномна ДНК за 32 реакции, съвместим с позиция "Кит за микрочипове с 4 полета за хибридизация, съдържащи олигонуклеотиди от целия геном, с гъстота 4х44К...", включващ 2x Hi-RPM хибридизационен буфер и 10x aCGH блокиращ агент, съвместим с позиции 50 и 51 | кит | 4 | [6 empty] | 5 | 9 | 14175 | 141
53 | LSI DiGeorge/VCFS Region двуцетна проба (SpectrumOrange TUPLE и SpectrumGreen LSI ARSA (Arylsulfatase A) за 20 проби | кит | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 841.6667 | 8
54 | Кит за 10 проби – LSI Prader – Willi/Angelman Region Probe (D15S10)(LSI D15S10 Spectrum Orange/CEP 15 D15Z1 Spectrum Green/ PML Spectrum Orange) | кит | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 841.6667 | 8
55 | Кит – LSI Williams Syndrome LSI ELN SpectrumOrange/LSI D7S486, D7S522 SpectrumGreen, 20 µl | кит | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 841.6667 | 8
56 | Кит за Multicolor DNA Probe за 13,18, 21, X и Y анеуплоидии за 30 проби | кит | 1 | [7 empty] | 1 | 1208.3333 | 12
57 | Кит за FISH, CEP X/Y, 20 проби /кит | кит |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 975 | 9
58 | Кит за калибриране на Тандем Масспектрометър Waters Acquity TQD (E.S.I. Probe assembly spares kit (z-spray)) | бр. | [7 empty] | 1 | 1 | 11004.1667 | 110
59 | Кит за проверка на прецизността на пипетора на апарат DelfiaXpress (DelfiaXpressCarry-Over Test -1 com. Run) кит за 1 тест | бр. | [7 empty] | 2 | 2 | 3333.3333 | 33
60 | Кит uE3, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви | кит | [7 empty] | 75 | 75 | 46250 | 462
61 | Кит uE3, флуориметрично определяне в серум, II триместър, за 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia | кит |  | 40 | 10 | 11 |  |  |  | 30 | 91 | 34125 | 341
| Реактиви | [10 empty] | 0 | 0
62 | [3,3,5,5-d4] docosanoic acid, > 98% , стабилен изотоп | мг. | [7 empty] | 50 | 50 | 583.3333 | 5
63 | [3,3,5,5-d4] hexacosanoic acid, > 98%, стабилен изотоп | мг. | [7 empty] | 50 | 50 | 583.3333 | 5
64 | [3,3,5,5-d4] tetracosanoic acid, > 98%, стабилен изотоп | мг. | [7 empty] | 50 | 50 | 583.3333 | 5
65 | 10 x буфер с EDTA за ABI 3130 xl | мл. | [7 empty] | 5 | 5 | 37.5 | 0.35
66 | 5 x Seq buffer за ABI 3130 xl | мл. | [5 empty] | 1 |  | 5 | 6 | 405 | 4
67 | Aмониев ацетат, extra pure | кг. | [7 empty] | 1 | 1 | 18 | 0.18
68 | DAPI II опаковка 1000 микролитра | оп. | 5 | [7 empty] | 5 | 979.1667 | 9
69 | Gene Scan Size Standart Liz 500 за ABI 3130 xl | микролитър | [7 empty] | 1000 | 1000 | 2083.3333 | 20
70 | Gene Scan Size Standart Rox 500 за ABI 3130 xl | микролитър | [7 empty] | 800 | 800 | 3133.3333 | 31
71 | Giemsa, буферирана в метанол pH 6,8. | литър | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 7 | 309.1667 | 3
72 | Heptacosanoic acid, > 98% | мг. | [7 empty] | 250 | 250 | 83.3333 | 0.83333
73 | L-глутамин, 200mM, за клетъчно култивиране, в опаковка от 20 милилитра | оп. |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 5 | 12 | 115 | 1
74 | Methanol, HPLC grade | литър | [7 empty] | 50 | 50 | 450 | 4
75 | N,О-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacedamide with 1% trimethylchlorosilane, в опаковка от 10 ампули по 1 мл | оп. | [7 empty] | 3 | 3 | 775 | 7
76 | Na2EDTA X 2H2O, extra pure | гр. | [7 empty] | 1500 | 1500 | 37.5 | 0.37
77 | АgNO3, опаковка 100 грама | оп. | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 7 | 688.3333 | 6
78 | Абсолютен метанол ч.з.а., в опаковка от 2,5 литра | оп. | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 |  | 8 |  | 43 | 519.5833 | 5
79 | Агароза, NA за електрофореза на ДНК/РНК | гр. | 2000 |  |  |  |  | 500 |  | 4000 | 6500 | 3520.8333 | 35
80 | Алкохол етилов абсолютен 100%, HPLC grade | литър | 5 | [6 empty] | 11 | 16 | 736 | 7
81 | Алкохол етилов, абсолютен, чза 99,99. | литър | 10 | 3 | 5 | 2 |  |  | 6 | 24 | 50 | 1125 | 11
82 | Амониев хлорид, extra pure | кг. | [7 empty] | 1 | 1 | 6 | 0.06
83 | Бариева основа, Ba(OH)2, опаковка 100 грама | оп. | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5 | 1 | 13 | 414.375 | 4
84 | Бидестилирана вода, стерилна, ампули от 10 мл. | ампула | 500 | 150 | [5 empty] | 100 | 750 | 187.5 | 1
85 | Борна киселина, extra pure | кг. | [7 empty] | 10 | 10 | 60 | 0.6
86 | Боя Giemsa, на прах | гр. | [7 empty] | 50 | 50 | 133.3333 | 1
87 | Вода дейонизирана, HPLC grade | литър | [7 empty] | 10 | 10 | 110 | 1
88 | Вода дейонизирана, LC/MS grade | литър | [7 empty] | 5 | 5 | 100.4167 | 1.0042
89 | Вода за молекулярна биология, третирана с DEPC, автоклавирана | литър | [7 empty] | 2 | 2 | 107.8333 | 1
90 | Глицерин, ч.з.а. | литър | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.08
91 | Готова, комплексна хранителна среда за култивиране на костно мозъчни клетки, с L-glutamine, Gentamycin, с 20% фетален телешки серум; HEPES буфер, в опаковка от 100 милилитра | оп. |  | 25 | 35 | [5 empty] | 60 | 14500 | 145
92 | Готова, комплексна хранителна среда за култивиране на лимфоцити с Phyto P, L-glutamine, Gentamycin, без телешки серум; HEPES буфер, IL-4, в опаковка от 100 милилитра | оп. | 40 | 20 | [5 empty] | 15 | 75 | 9750 | 97
93 | Готова, комплексна хранителна среда за култивиране на лимфоцити с Phyto P, L-glutamine, Gentamycin, с 10% фетален телешки серум; HEPES буфер, IL-4, в опаковка от 100 милилитра | оп. |  | 12 | 35 | 10 | 2 |  | 60 | 15 | 134 | 6588.3333 | 65
94 | Дейонизиран формамид (Hi-DI) за секвениране с капилярен секвенатор ABI 3130xl | мл. | [5 empty] | 25 |  | 100 | 125 | 302.0833 | 3
95 | Диметилхидроксисилан 2% разтвор в 1,1,1,- трихлор етан | литър | [7 empty] | 2 | 2 | 96.6667 | 0.95
96 | Динатриев хидрогенфосфат, анхидриран, Na2HPO4, ч,з,а, | гр. | [6 empty] | 1000 | 1000 | 2000 | 20 | 0.2
97 | Етидиев бромид, ултрачист | гр. | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 73.3333 | 0.73333
98 | Изоамилов алкохол > 98.5% | литър | 3 | [6 empty] | 1 | 4 | 290 | 2.9
99 | Изопропилов алкохол, 99% | литър | 2 | [6 empty] | 1 | 3 | 31.75 | 0.3
100 | Имерсионно масло | мл. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 7000 | 816.6667 | 8
101 | Калиев дихидрогенфосфат, анхидриран, KH2PO4, ч,з,а, | кг. |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 50 | 0.5
102 | Калиев хидроген карбонат p.a (KHCO3) | кг. | [7 empty] | 2 | 2 | 40 | 0.4
103 | Калиев хлорид, анхидриран | кг. |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 6 | 60 | 0.6
104 | Колцемид с концентрация 10µg/ml, стерилен, разтворен в PBS, в опаковка от 10 милилитра | оп. | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 |  |  | 5 | 27 | 765 | 7
105 | Комбиниран антибиотик / антимикотик (Пеницилин/ Стрептомицин/ Амфотерицин Б), 100Х, за клетъчно култивиране, в опаковка от 100 милилитра | оп. | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 3 | 9 | 450 | 4
106 | Контролни серуми за флуориметрично определяне на AFP/ bHCG – ниска, средна и висока, по две в опаковка | оп. |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  | 5 | 12 | 3000 | 30
107 | Контролни серуми за флуориметрично определяне на PAPР-A/ bHCG – ниска, средна и висока – по две в опаковка | оп. |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  | 12 | 19 | 21375 | 213
108 | Ксилол, ч.з.а. | литър |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 9 | 13 | 102.9167 | 1
109 | Магнезиев хлорид, >98%, MgCl2 | гр. | [7 empty] | 200 | 200 | 41.6667 | 0.4
110 | Мастер микс за PCR - включва Taq DNA, Polymerase, PCR буфер, MgCl2, dNTP, 80 реакции в опаковка | оп. | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 90 | 0.9
111 | Метилмалонова киселина - стабилен изотоп за вътрешен стандарт за MS/MS анализ, чистота над 98 % | мг. | [7 empty] | 25 | 25 | 500 | 5
112 | Молекулен маркер на ДНК фрагменти с големина от 50 до 1000 бази (от 50 до 300 бази през 50 бази и от 300 до 1000 през 100 бази) концентрация (0.1 µg/µl) 100 теста | оп. | 2 | [6 empty] | 4 | 6 | 685 | 6
113 | Мравчена киселина LC/MS grade, опаковка от 10 ампули по 1 мл | оп. | [7 empty] | 1 | 1 | 88.3333 | 0.88333
114 | Натриев ацетат, extra pure | кг. | [7 empty] | 1 | 1 | 5 | 0.05
115 | Натриев дихидрогенфосфат, NaH2PO4,H2O | гр. |  |  | 1000 |  |  |  |  | 2000 | 3000 | 50 | 0.5
116 | Натриев додецилсулфат, ultra pure | гр. | 500 | [6 empty] | 500 | 1000 | 1458.3333 | 14
117 | Натриев карбонат, extra pure | кг. |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 11 | 110 | 1
118 | Натриев хлорид анхидриран чза | кг. | [6 empty] | 3 | 3 | 6 | 24 | 0.24
119 | Нуклеотиди 100 mM всеки (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) опаковка 250 микролитра за всеки нуклеотид | оп. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 300 | 3
120 | Нуклеотиди 100 mM всеки (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) опаковка от 1000 микролитра за всеки нуклеотид | оп. | [7 empty] | 1 | 1 | 583.3333 | 5
121 | Оцетна к-на – ледена, 100 %, ч.з.а., в опаковка от 2,5 литра | оп. | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 |  | 4 | 10 | 36 | 870 | 8
122 | Перхидрол 30% | литър | [7 empty] | 6 | 6 | 15 | 0.15
123 | Полимер POP7 за фрагментен анализ за капилярен секвенатор ABI 3130xl | мл. | [5 empty] | 1 |  | 35 | 36 | 4770 | 47
124 | Потвърдителни "tile path" сонди за Олиго-микрочипове, 5 мкл., 8 бр./опаковка | оп. | 4 | [6 empty] | 5 | 9 | 32400 | 324
125 | Праймери 200 nmol scale (дължина 25 бази) | бр. | [7 empty] | 200 | 200 | 6000 | 60
126 | Праймери 200 nmol scale (дължина 25 бази), 5’ флуоресцентно белязани за ABI 3130 | бр. | [7 empty] | 20 | 20 | 3666.6667 | 36
127 | Протеиназа К от Tritirachium album, лиофилизирана за екстракция на ДНК | гр. | 2 | [6 empty] | 4 | 6 | 3075 | 30
128 | Рестриктазa Ban I | IU | [7 empty] | 5000 | 5000 | 208.3333 | 2
129 | Рестриктазa Bcr I | IU | [7 empty] | 2000 | 2000 | 250 | 2
130 | Рестриктазa Bcg I | IU | [5 empty] | 1 |  | 2000 | 2001 | 333.5 | 3
131 | Рестриктазa Bsm I | IU | [7 empty] | 2500 | 2500 | 416.6667 | 4
132 | Рестриктазa Dde I | IU | [7 empty] | 5000 | 5000 | 750 | 7
133 | Рестриктазa Dra I | IU | [7 empty] | 4000 | 4000 | 300 | 3
134 | Рестриктазa Fok I | IU | [7 empty] | 5000 | 5000 | 833.3333 | 8
135 | Рестриктазa Hha I | IU | [7 empty] | 4000 | 4000 | 333.3333 | 3
136 | Рестриктазa Hinc II | IU | [7 empty] | 1000 | 1000 | 166.6667 | 1
137 | Рестриктазa Hind III | IU | [7 empty] | 10000 | 10000 | 250 | 2
138 | Рестриктазa Hinf I | IU | [7 empty] | 5000 | 5000 | 333.3333 | 3
139 | Рестриктазa Mbo I | IU | [7 empty] | 1000 | 1000 | 275 | 2
140 | Рестриктаза Mbo II | IU | [7 empty] | 1500 | 1500 | 500 | 5
141 | Рестриктазa Mnl I | IU | [7 empty] | 8000 | 8000 | 2000 | 20
142 | Рестриктазa Msp I | IU | [7 empty] | 10000 | 10000 | 250 | 2
143 | Рестриктазa Nco I | IU | [7 empty] | 2000 | 2000 | 316.6667 | 3
144 | Рестриктазa Nla III | IU | [7 empty] | 2500 | 2500 | 416.6667 | 4
145 | Рестриктазa Nla IV | IU | [7 empty] | 1000 | 1000 | 416.6667 | 4
146 | Рестриктазa Pvu II | IU | [7 empty] | 5000 | 5000 | 166.6667 | 1
147 | Рестриктазa Rsa I | IU | [7 empty] | 5000 | 5000 | 500 | 5
148 | Рестриктазa Тaq I | IU | [7 empty] | 4000 | 4000 | 300 | 3
149 | Рестриктазa Xag I | IU | [7 empty] | 5000 | 5000 | 416.6667 | 4
150 | Рестриктазa Xba I | IU | [7 empty] | 3000 | 3000 | 150 | 1
151 | Референтна геномна ДНК, женска 263 µg/ ml, 100µg опаковка | оп. | 4 | [6 empty] | 3 | 7 | 2216.6667 | 22
152 | Референтна геномна ДНК, мъжка, 224 µg/ml, 100µg опаковка | оп. | 4 | [6 empty] | 3 | 7 | 2216.6667 | 22
153 | Солна киселина, ч.з.а. | литър |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 30 | 0.3
154 | Среда 199, 10Х, в опаковка от 100 милилитра | оп. |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 5 | 95.8333 | 0.95
155 | Среда 199, стерилна, филтрувана, с HEPES-буфер, в опаковка от 500 милилитра | оп. |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 73.3333 | 0.73333
156 | Среда за култивиране на човешки амниотични клетки и хорионни въси, двойно буферирана базална среда в опаковка от 100 милилитра със суплемент – в опаковка от 7 милилтра, с 30-дневен срок на годност след разтварянето | оп. | 30 | 60 | 40 |  | 1 |  |  | 250 | 381 | 24765 | 247
157 | Стабилни изотопи на аргининосукцинова киселина за вътрешен стандарт за MS/MS анализ, чистота над 98 % | мг. | [7 empty] | 50 | 50 | 583.3333 | 5
158 | Суберилглицин, 98% | мг. | [7 empty] | 50 | 50 | 250 | 2
159 | Сукцинилацетон - стабилен изотоп за вътрешен стандарт за MS/MS анализ, чистота над 98 % | мг. | [7 empty] | 25 | 25 | 1333.3333 | 13
160 | Сухи тест - ленти за изследване на урина за мин. 10 показателя, набор за 100 проби | бр. | [7 empty] | 10 | 10 | 416.6667 | 4
161 | Термостабилна ДНК полимераза (рекомбинантна). Определена чистота над 90%. Без ендонуклеазна, екзонуклеазна, ДНК-азна, РНК-азна и протеазна активност в комплект с буфери- 250 U / опаковка | оп. | [5 empty] | 3 |  | 70 | 73 | 1825 | 18
162 | Термостабилна ДНК полимераза (рекомбинантна). В комплект с антитяло за активиране при висока температура (Hot start) Определена чистота над 90%. Без ендонуклеазна, екзонуклеазна, ДНК-азна, РНК-азна и протеазна активност в комплект с буфери- 250 U / опаковка | оп. | [5 empty] | 2 |  | 10 | 12 | 1000 | 10
163 | Течен парафин, ч.з.а. | литър | [7 empty] | 3 | 3 | 12 | 0.12
164 | Динатриев цитрат, ч.з.а., Na2C6H5O7 X 2H 2O | кг. |  | 1 | [6 empty] | 1 | 45 | 0.45
165 | Тринатриев цитрат, ч.з.а., Na3C6H5O7, безводен, ч.з.а. | кг. | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 100 | 1
166 | Трипсин 1:250, сух, лиофилизиран | гр. | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 50 | 350 | 1720.8333 | 17
167 | Трипсин- EDTA, 0,25% трипсин, 1mM EDTA, в HBSS, без Ca++ и Mg++, стерилен за клетъчни култури, в опаковка от 100 милилитра | оп. |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 10 | 16 | 226.6667 | 2
168 | Трис база, 99.5% | кг. | [7 empty] | 10 | 10 | 641.6667 | 6
169 | Фенилпропионилглицин, 98% | мг. | [7 empty] | 50 | 50 | 125 | 1
170 | Фенол, >99% ч.з.а | кг. | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 90 | 0.9
171 | Фетален телешки серум, за клетъчно култивиране, стерилно филтруван, тестуван за микоплазма и ендотоксин, в опаковка от 100 милилитра | оп. |  | 10 | 5 | 2 | 2 |  |  | 30 | 49 | 1388.3333 | 13
172 | Физиологичен разтвор | мл. | 2500 | [7 empty] | 2500 | 20.8333 | 0.2
173 | Фитохемаглутинин М форма, разтвор, 10 мл опаковка | оп. |  | 10 |  | 2 |  |  | 6 | 10 | 28 | 1171.3333 | 11
174 | Фитохемаглутинин от Phaseoulus Vulgaris Red Kidney Bean (Phytohemagglutinin PHA-P), без соли, лиофилизиран, за диагностика, в опаковка от 5 милиграма | оп. |  | 10 | 5 |  | 20 |  |  |  | 35 | 1122.9167 | 11
175 | Хептаноилглицин, 98% | мг. | [7 empty] | 50 | 50 | 125 | 1
176 | Хидразин монохидрад, 98% | литър | [7 empty] | 1 | 1 | 100 | 1
177 | Хлороформ, HPLC grade | литър | 3 | [6 empty] | 3 | 6 | 530 | 5
178 | Хомоцистеин - стабилен изотоп за вътрешен стандарт за MS/MS анализ, чистота над 98 % | мг. | [7 empty] | 50 | 50 | 583.3333 | 5
179 | Хранителна среда HAM F10 с L-глутамин, стерилна за клетъчно култивиране, в опаковка от 500 милилитра | оп. |  | 1 | [5 empty] | 24 | 25 | 395.8333 | 3
180 | Хранителна среда RPMI 1640 с 25 mM HEPES, L -глутамин, за клетъчно култивиране, стерилна, филтрувана, в опаковка от 500 милилитра | оп. |  | 10 | 5 | 5 | 12 |  | 3 | 3 | 38 | 300.8333 | 3
181 | Човешка Cot-1 ДНК, 1мг/мл, 500 µg опаковка | оп. | 10 | [6 empty] | 6 | 16 | 4213.3333 | 42
182 | Нетоксично багрило за нуклеинови киселини за агарозен или полиакрил амиден гел на водна основа (10,000X в H2O), ml. | мл. | 20 | [7 empty] | 20 | 250 | 2
183 | желатин чза | кг. | [6 empty] | 1 |  | 1 | 10 | 0.1
184 | мравчена киселина чза | литър | [6 empty] | 1 |  | 1 | 8.3333 | 0.083333
185 | Бариева основа, Ba(OH)2, опаковка 500 грама | оп. | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 0.1
186 | TBE буфер, за молекулярна биология, 10х. | литър | 3 | [5 empty] | 4 |  | 7 | 175 | 1
187 | Na4EDTA X 2H2O, extra pure | гр. | 1000 | [6 empty] | 1000 | 2000 | 50 | 0.5
188 | р-Нитрофенил фосфат динатриева сол, extra pure | гр. | [7 empty] | 5 | 5 | 208.3333 | 2
189 | Хексан, HPLC grade | литър | [7 empty] | 4 | 4 | 400 | 4
190 | Диметил сулфоксид DMSO MW 78.13, чистота 99%. | мл. | [7 empty] | 200 | 200 | 166.6667 | 1
191 | Бетаин безводен, MW 117.15, за молекулярна биология | гр. | [7 empty] | 200 | 200 | 58.3333 | 0.58333
192 | B-nicotinamide adenine dinucleotide, reduced, di -Na salt | гр. | [7 empty] | 1 | 1 | 166.6667 | 1
193 | Метанол HPLC grade | литър | 1 | [6 empty] | 2 | 3 | 27 | 0.27
194 | Хидроксиламин хидрохлорид (NH2OH-HCl), puriss. P.a. | гр. | [7 empty] | 250 | 250 | 141.6667 | 1
195 | Пентадеканова киселина (C15H3002), puriss. P.a., стандарт за хроматография | гр. | [7 empty] | 10 | 10 | 50 | 0.5
196 | Етилацетат ( C4H8O2), HPLC grade | литър | [7 empty] | 5 | 5 | 208.3333 | 2
197 | [3-methyl-d3] Phytanic acid, >98%, 50 мг опаковка | оп. | [7 empty] | 1 | 1 | 583.3333 | 5
198 | [2-methyl-d3] Pristanic acid, >98%, 50 мг опаковка | оп. | [7 empty] | 1 | 1 | 583.3333 | 5
199 | Acetonitrile (ACN) , LC-MS grade, 99.9% | литър | [7 empty] | 2 | 2 | 200 | 2
200 | Pyridine, puriss p.a. >99.8% | мл. | [7 empty] | 100 | 100 | 2500 | 25
201 | Toluene, HPLC grade | литър | [7 empty] | 1 | 1 | 66.6667 | 0.65
202 | N-methyl-N-(tert-butyldimethyl)trifluoroacetamide (MTBSTFA), with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, purum в опаковка от 10 х 1 мл | оп. | [7 empty] | 1 | 1 | 416.6667 | 4
203 | N-methyl-N-(tert-butyldimethyl)trifluoroacetamide (MTBSTFA), purum, >97.0% | мл. | [7 empty] | 5 | 5 | 166.6667 | 1
204 | B-galactose dehydrogenage | мл. | [7 empty] | 1 | 1 | 125 | 1
205 | акриламид за молекулярна биология 2Х пречистен | гр. | [7 empty] | 3000 | 3000 | 750 | 7
206 | бисакриламид за молекулярна биология | гр. | [7 empty] | 150 | 150 | 71.25 | 0.7125
207 | B-nicotinamide adenine dinucleotide, reduced, di -Na salt | гр. | [7 empty] | 1 | 1 | 166.6667 | 1
208 | ТЕ буфер, рН8, 10mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, опаковка от 25 ml | оп. | 10 | [7 empty] | 10 | 1250 | 12
209 | Буфер 20xSSC | литър | 5 | [7 empty] | 5 | 770.8333 | 7
210 | Дезинфектант за повърхности с широк спектър, да не оказва корозивен ефект върху метали | литър | 10 | [7 empty] | 10 | 833.3333 | 8
211 | Дезинфектант за почистване на ръце, с широк спектър, на спиртна основа | литър | 25 | [7 empty] | 25 | 208.3333 | 2
| Консумативи | [10 empty] | 0 | 0
212 | Епруветки 0,2 ml, молекулярна биология, nuclease free, тъмно оцветени, 1000 броя / опаковка | оп. | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 140 | 1
213 | Епруветки 0.2 ml за PCR, молекулярна биология, стерилни, ДНК/РНК чисти, с плосък капак , силиконизирани опаковка 1000 бр. | оп. | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  | 52 | 58 | 4833.3333 | 48
214 | Епруветки 0,5 ml, молекулярна биология, nuclease free, тъмно оцветени, с вдлъбнат капак 1000 броя опаковка | оп. | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 5 | 500 | 5
215 | Епруветки 0.5 ml за PCR с плосък капак без вдлъбнатина, силиконизирани опаковка 1000 бр | оп. |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 | 52 | 1733.3333 | 17
216 | Епруветки 1.5 ml молекулярна биология, nuclease free, устойчиви на 95°C Опаковка от 1000 бр. | оп. | 2 | 2 | 3 |  | 1 |  |  | 17 | 25 | 354.1667 | 3
217 | Епруветки 1.5 ml, с прозорец за надписване, плосък капак, за молекулярна биология, опаковка 1000 броя. | оп. |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 35 | 41 | 683.3333 | 6
218 | Епруветки конични, от полипропилен, стерилни, с винтов капак, градуирани, 15 ml | бр. | 1000 | 2500 |  | 500 | 500 |  |  | 4000 | 8500 | 1700 | 17
219 | Епруветки конични, от полипропилен, стерилни, с винтов капак, градуирани, 50 ml, 100 броя, опаковка | оп. | 5 |  | 20 | [5 empty] | 25 | 625 | 6
220 | Епруветки облодънни, стерилни, от полистирен, за клетъчно култивиране с капак на винт, 12 ml, единично опаковани | бр. | 500 | 500 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 4000 | 666.6667 | 6
221 | Епруветки от полипропилен градуирани 50 ml, стоящи, с капачки на винт | бр. | 500 | [7 empty] | 500 | 125 | 1
222 | Епруветки с капачка, на винт и гумено уплътнение 2 ml, автоклавируеми, устойчиви до -80ОС, | бр. | [7 empty] | 500 | 500 | 58.3333 | 0.58333
223 | Епруветки центрофужни 12 ml конични, градуирани, дължина до 10 см - прозрачни, полистирен или полипропилен | бр. | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 600 | 1600 | 320 | 3
224 | 12-канална пипета с обеми 0,5-10 микролитра | бр. | 1 | [7 empty] | 1 | 580 | 5
225 | 12-канална пипета с обеми 100-1000 микролитра | бр. | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2171.6667 | 21
226 | 12-канална пипета с обеми 10-100 микролитра, индивидуален калибрационен сертификат | бр. | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1410 | 14
227 | 25cm2 фласки за клетъчно култивиране, стерилни от полистирен, затворена капачка, наклонено гърло, градуирани 20бр в плик, 500 броя в опаковка | оп. | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 12 | 4000 | 40
228 | 25cm2, фласки за клетъчно култивиране, от полистирен, вентилирана капачка с филтър-големина на порите 0,22 микрометър 500 броя в опаковка | оп. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 5 | 1979.1667 | 19
229 | 96 гнездна плака за секвенатор ABI 3130 xl | бр. | [5 empty] | 10 |  | 100 | 110 | 458.3333 | 4
230 | HEPA филтър - основен за наличен ламинарен бокс HB2448-Heraeus | бр. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 7233.3333 | 72
231 | HEPA -филтър за термостат Steri-Cult, Termoforma | бр. | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3675 | 36
232 | PEEK prefilter, 5 um, 5 бр/опаковка | оп. | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 800 | 8
233 | Анатомични пинсети | бр. | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 3 | 13 | 91 | 0.91
234 | Бехерови чаши 250 мл стъклени термоустойчиви | бр. | 4 | 10 | 10 | 4 |  |  | 10 |  | 38 | 158.3333 | 1
235 | Бехерови чаши, 100 мл стъклени термоустойчиви | бр. | 4 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 34 | 113.3333 | 1
236 | Бехерови чаши, 500 мл стъклени термоустойчиви | бр. | 4 | 5 | 10 | 2 |  |  |  | 4 | 25 | 166.6667 | 1
237 | Водачи за игли за затворена система, 100 бр/оп | оп. | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 18 | 0.18
238 | Връхчета за обеми до 20 μl за пипети тип Gilson - опаковка от 1000 броя | оп. |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 13 | 216.6667 | 2
239 | Връхчета за обеми до 200 μl за пипети тип Gilson - опаковка от 1000 броя | оп. |  | 15 | 5 |  | 1 |  |  | 110 | 131 | 2183.3333 | 21
240 | Връхчета за обеми до 1000 μl за пипети тип Gilson - опаковка от 1000 броя | оп. | [7 empty] | 22 | 22 | 366.6667 | 3
241 | Връхчета за обеми до 20 μl за пипети тип Gilson - кутия 96 броя | кутия | [7 empty] | 2 | 2 | 13.3333 | 0.13333
242 | Връхчета за обеми до 200 μl за пипети тип Gilson - кутия 96 броя | кутия | [7 empty] | 3 | 3 | 20 | 0.2
243 | Връхчета за обеми до 1000 μl за пипети тип Gilson - кутия 96 броя | кутия | [7 empty] | 2 | 2 | 13.3333 | 0.13333
244 | Връхчета за обеми до 200 μl с филтър за пипети тип Gilson - кутия 96 броя | кутия | [7 empty] | 2 | 2 | 13.3333 | 0.13333
245 | Връхчета за обеми до 1000 μl с филтър за пипети тип Gilson - кутия 96 броя | кутия | [7 empty] | 2 | 2 | 13.3333 | 0.13333
246 | Връхчета за обеми до 20 μl за пипети тип Socorex - опаковка от 1000 броя | оп. | 2 | [6 empty] | 10 | 12 | 200 | 2
247 | Връхчета за обеми до 200 μl за пипети тип Socorex - опаковка от 1000 броя | оп. | 2 | 3 | [5 empty] | 90 | 95 | 1583.3333 | 15
248 | Връхчета за обеми до 1000 μl за пипети тип Socorex - опаковка от 1000 броя | оп. | 2 | [6 empty] | 25 | 27 | 450 | 4
249 | Връхчета за обеми до 20 μl за пипети тип Socorex - кутия 96 броя | кутия | 30 | [7 empty] | 30 | 200 | 2
250 | Връхчета за обеми до 200 μl за пипети тип Socorex - кутия 96 броя | кутия | 30 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 50 | 333.3333 | 3
251 | Връхчета за обеми до 1000 μl за пипети тип Socorex - кутия 96 броя | кутия | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 28 | 186.6667 | 1
252 | Връхчета за обеми до 200 μl с филтър за пипети тип Socorex - кутия 96 броя | кутия | 5 | [6 empty] | 5 | 10 | 66.6667 | 0.65
253 | Връхчета за обеми до 1000 μl с филтър за пипети тип Socorex - кутия 96 броя | кутия | 5 | [7 empty] | 5 | 33.3333 | 0.33333
254 | Връхчета за обеми до 20 μl за пипети тип Eppendorf - опаковка от 1000 броя | оп. | [7 empty] | 10 | 10 | 166.6667 | 1
255 | Връхчета за обеми до 200 μl за пипети тип Eppendorf - опаковка от 1000 броя | оп. | [7 empty] | 90 | 90 | 1500 | 15
256 | Връхчета за обеми до 1000 μl за пипети тип Eppendorf - опаковка от 1000 броя | оп. |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 22 | 32 | 533.3333 | 5
257 | Връхчета за обеми до 20 μl за пипети тип Eppendorf - кутия 96 броя | кутия | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | 33.3333 | 0.33333
258 | Връхчета за обеми до 200 μl за пипети тип Eppendorf - кутия 96 броя | кутия | [7 empty] | 2 | 2 | 13.3333 | 0.13333
259 | Връхчета за обеми до 1000 μl за пипети тип Eppendorf - кутия 96 броя | кутия |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 66.6667 | 0.65
260 | Връхчета за обеми до 200 μl с филтър за пипети тип Eppendorf - кутия 96 броя | кутия | [7 empty] | 2 | 2 | 13.3333 | 0.13333
261 | Връхчета за обеми до 1000 μl с филтър за пипети тип Eppendorf - кутия 96 броя | кутия | [7 empty] | 2 | 2 | 13.3333 | 0.13333
262 | Връхчета за автоматична пипета Proline+, за обеми от 0.5 до 300 ul, в кутия по 96 броя или ракове | кутия | [7 empty] | 10 | 10 | 166.6667 | 1
263 | Връхчета за микропипета с обем 0.5-10 μl - с филтър, ДНК/РНК свободни, в кутии по 96 броя | кутия |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  | 15 | 250 | 2
264 | Връхчета за обеми до 1000 µl за пипети, Biohit опаковка 1000 броя | оп. | [6 empty] | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
265 | Връхчета за обеми до 200 µl за пипети, Biohit 96 броя в кутия | кутия |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 100 | 115 | 1150 | 11
266 | Връхчета за обеми от 2 до 100/200 ul, в кутии по 96 броя, за многоканална пипета Biohit m100 | кутия | [5 empty] | 10 |  | 1200 | 1210 | 12100 | 121
267 | Готови гелове за електрофореза с концентрация на агарозата 4% опаковка от 20 гела, брой стартове 8, размери на гела 6х9,5 см, с концентрация на етидиев бромид 0,5 мг/мл, с ТВЕ буфер, обхват на разделяне 8 до 1000 бази | оп. | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 600 | 6
268 | Едноканална автоматична пипета (100-1000 µl), тефлоново бутало, автоклавируема накапваща част, точност при 100μl ±3%, възпроизводимост <0.6%; точност при 1000μl ±0.6%, възпроизводимост <0.2%, индивидуален калибрационен сертификат | бр. | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 8 | 1020 | 10
269 | Едноканална автоматична пипета (20-200 µl), тефлоново бутало, автоклавируема накапваща част, точност при 20μl ±2.5%, възпроизводимост <0.7%; точност при 200μl ±0.6%, възпроизводимост <0.2%, индивидуален калибрационен сертификат | бр. | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 7 | 892.5 | 8
270 | Едноканална автоматична пипета (2-20 µl), тефлоново бутало, автоклавируема накапваща част, точност при 2μl ±5%, възпроизводимост <1.5%; точност при 20μl ±1%, възпроизводимост <0.3%, индивидуален калибрационен сертификат | бр. | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 9 | 1147.5 | 11
271 | Едноканална автоматична пипета (0.5-10 µl), тефлоново бутало, автоклавируема накапваща част, точност при 2μl ±5%, възпроизводимост <1.5%; точност при 20μl ±1%, възпроизводимост <0.3%, индивидуален калибрационен сертификат | бр. | [7 empty] | 2 | 2 | 255 | 2
272 | Еднократни пипети, стерилни, единично опаковани (комбинирана опаковка хартия/РР), полистирен, с остър връх, 10мл, в опаковки по 250 броя | оп. | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  | 10 | 20 | 1350 | 13
273 | Еднократни пипети, стерилни, единично опаковани (комбинирана опаковка хартия/РР), полистирен, с остър връх, 5мл, в опаковки по 250 броя | оп. | 8 | 20 | 6 |  | 2 |  |  | 20 | 56 | 3780 | 37
274 | Еднократни пипети, стерилни, единично опаковани, полистирен, с остър връх, 1мл | бр. | 1000 |  | 500 | [5 empty] | 1500 | 237.5 | 2
275 | Еднократни пипети, стерилни, единично опаковани, полистирен, с остър връх, 2мл | бр. | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 2000 | 316.6667 | 3
276 | Епруветка с Heparine, затворена система, в комплект с игла 21G за вземане на кръв, стерилна, 4ml, за еднократна употреба | бр. | 800 | 400 | 400 | 250 | 500 | 100 |  | 400 | 2850 | 1306.25 | 13
277 | Епруветка с K3 ЕDTA 3 ml , затворена система в комплект с игла 21G | бр. |  |  | 200 |  |  |  |  | 600 | 800 | 313.3333 | 3
278 | Епруветка с K3 ЕDTA 5ml, затворена система, в комплект с игла, с пластмасова капачка в комплект с игла 21G | бр. |  | 200 | 300 | 100 | 100 | 300 |  |  | 1000 | 416.6667 | 4
279 | Епруветка с K3 ЕDTA, 9ml, затворена система, в комплект с игла 21G | бр. | 200 | 200 | [5 empty] | 300 | 700 | 350 | 3
280 | Епруветка с гел за серум, 2.5ml, затворена система, в комплект с игла 21G, с пластмасова капачка | бр. |  | 5000 | 2000 | 600 | 600 | 400 |  | 18000 | 26600 | 9975 | 99
281 | Залепваща се лента, на листа за стандартни ELISA плаки, 96 гнезда, 80x140mm | бр. |  |  |  |  | 300 |  |  | 1200 | 1500 | 1250 | 12
282 | Игли тип бътерфлай, за вземане на кръв, затворена система | бр. | 100 | 50 | 300 |  |  | 400 |  | 500 | 1350 | 1125 | 11
283 | Изходящ филтър за наличен ламинарен бокс HB2448-Heraeus | бр. |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 6000 | 60
284 | Капилярки 8-10 см дължина, обикновено стъкло | бр. | 1000 | [7 empty] | 1000 | 25 | 0.25
285 | Колби 100 мл, стъклени, с капачки на шлифт | бр. | 5 | 2 | [6 empty] | 7 | 64.75 | 0.6
286 | Колонки за пречистване и концентрация на ДНК, с целулозна мембрана, с обем на стартовия материал 500 µl, диаметър на порите 30 кDa, 96 броя в опаковка | оп. | 2 | [6 empty] | 1 | 3 | 3600 | 36
287 | Комплект хирургически инструменти, съдържащи пинсети, ножици, скалпел | бр. | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 6 | 5400 | 54
288 | Кутии за епруветки пластмасови 1,5-2 ml за 100 проби, съхранение – 20oC | бр. | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 |  |  | 50 | 93 | 581.25 | 5
289 | Кутии за епруветки пластмасови 1,5-2 ml за 100 проби, тъмно оцветени, съхранение – 70oC | бр. | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 18 | 115.5 | 1
290 | Кутии за предметни стъкла | бр. | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 |  |  | 15 | 85 | 301.0417 | 3
291 | Кювети за оцветяване, стъклени,120ммХ120мм Х75 мм, в комплект с държатели за стъкла, метални, неръждаеми | бр. | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 8 | 520 | 5
292 | Кювети тип Хелендал, високи, 100ml, стъклени | бр. | 5 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 45 | 450 | 4
293 | Кювети тип Хелендал, високи, 50ml, стъклени | бр. | 5 | 3 | 10 | 5 |  |  |  | 4 | 27 | 270 | 2
294 | Лабораторни живачни термометри до 100oC | бр. | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 29 | 0.29
295 | Лабораторни спиртни термометри до 100oC | бр. | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 17 | 22.6667 | 0.2
296 | Дигитален термометър със сонда, обхват -50/ + 300 градуса | бр. | 2 | [5 empty] | 5 |  | 7 | 45.5 | 0.4
297 | Ламели, кръгли, 25 mm, полистирен, стерилни, за пренатална диагностика, в опаковки по 500 броя | оп. |  | 2 | [5 empty] | 7 | 9 | 18000 | 180
298 | Малки петрита диаметър 35 mm, височина 12 mm, полистирен, стерилни, за клетъчно култивиране | бр. |  | 500 | [5 empty] | 3500 | 4000 | 1233.3333 | 12
299 | Микрокапилярни връхчета, плоски, за обеми до 200 микролитра, 200 броя кутия за пипети тип Gilson | кутия | [7 empty] | 5 | 5 | 387.5 | 3
300 | Микрокапилярни връхчета, плоски, за обеми до 200 микролитра, 200 броя кутия за пипети тип Eppendorf | кутия | [7 empty] | 5 | 5 | 500 | 5
301 | Микропипета 0,5 – 10 μl | бр. | 3 | [7 empty] | 3 | 387.5 | 3
302 | Микропипета 20 – 200 μl | бр. | [7 empty] | 2 | 2 | 258.3333 | 2
303 | Микропипета 200 – 1000 μl | бр. | [7 empty] | 2 | 2 | 258.3333 | 2
304 | Нитрилни ръкавици без талк размер S, 100 в кутия | кутия | 25 | 10 | [5 empty] | 10 | 45 | 562.5 | 5
305 | Нитрилни ръкавици, без талк, размер М, кутия, 100 броя | кутия | 5 | 1 |  |  |  | 6 | 12 | 26 | 50 | 625 | 6
306 | Ножички, хирургични очни, с извит връх | бр. |  | 1 | 5 | [5 empty] | 6 | 900 | 9
307 | Парафилм 4 in, x 125 ft, Ролка | бр. | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 4 | 17 | 552.5 | 5
308 | Пастьорки, пластмасови, стерилни, градуирани 1ml | бр. | 1000 | [7 empty] | 1000 | 91.6667 | 0.9
309 | Пастьорки, стъклени, дължина 150 мм, 500 бр/опаковка | оп. |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 2 | 7 | 175 | 1
310 | Пинсети, очни, с извит връх | бр. | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 6 | 1080 | 10
311 | Пипетор за проби за апарат Delfiaxpress | бр. | [7 empty] | 4 | 4 | 1570 | 15
312 | Пастьорки, пластмасови, стерилни, градуирани 3 ml | бр. | 2000 | 2500 | 2500 | 1000 |  |  |  | 1500 | 9500 | 870.8333 | 8
313 | Помпа за пипетиране с два бутона и зареждаща се батерия | бр. | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 1083.3333 | 10
314 | Предметни стъкла, с двустранно шлифован край 76х26 mm, дебелина 1mm, в опаковки по 50 броя | оп. | 40 | 150 | 120 | 25 | 20 |  | 120 | 100 | 575 | 977.5 | 9
315 | Резил-пипети, стъклени, градуирани, крайни, 10-15 мл | бр. | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 5 | 20 | 340 | 3
316 | Ръкавици латексови, размер М, кутия, 100 броя | кутия |  | 5 | 10 | 5 |  |  |  | 35 | 55 | 389.5833 | 3
317 | Ръкавици латексови, размер L, без талк, 100 броя в кутия | кутия |  | 2 | 10 | 5 |  |  |  |  | 17 | 120.4167 | 1
318 | Ръкавици латексови, размер S, без талк, 100 броя в кутия | кутия |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 25 | 45 | 318.75 | 3
319 | Сноп от 16 капиляри за капилярен секвенатор ABI 3130xl | оп. | [5 empty] | 1 |  | 3 | 4 | 6666.6667 | 66
320 | Гребен за ALFexpress – 0.3мм | бр. | [7 empty] | 1 | 1 | 375 | 3
321 | Спейсери за ALFexpress дълги, 0.3мм - по 8 броя/опаковка | оп. | [7 empty] | 2 | 2 | 2416.6667 | 24
322 | Термокасета, голяма за ALFexpress секвенатор | бр. | [7 empty] | 2 | 2 | 2333.3333 | 23
323 | Спринцовка за DelfiaXpress апарат 250 микролитра | бр. | [7 empty] | 2 | 2 | 725 | 7
324 | Стандартни ELISA плаки - 96 ямкови, прозрачни, V- образни | бр. | [7 empty] | 1200 | 1200 | 1000 | 10
325 | Статив за 5 или повече пипети универсален | бр. | [7 empty] | 4 | 4 | 166.6667 | 1
326 | Стативи за епруветки пластмасови конични, 50 мл., за 24 до 32 броя епруветки | бр. | 5 |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 10 | 37.5 | 0.3
327 | Стъклени буркани с шлифт и стъклени запушалки, 1000 мл | бр. | 5 | [7 empty] | 5 | 37.5 | 0.3
328 | Стъклени буркани с шлифт и стъклени запушалки, 500 мл | бр. | 5 | [7 empty] | 5 | 25 | 0.25
329 | Стъклени петрита 120 х 20 mm | бр. |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  | 15 | 150 | 1
330 | Таймер, електронен, триканален, с възможност за отброяване на 99 часа, 99 минути и 99 секунди | бр. | 5 |  | 3 |  | 1 |  |  | 6 | 15 | 437.5 | 4
331 | Уплътнения за инжектор на sample manager - Waters 2777C. (Needle Seal, Gauge 22), 10 в опаковка | оп. | [7 empty] | 1 | 1 | 8041.6667 | 80
332 | Филтри за стерилизация syringe 0,22 микрометра, диаметър 25 mm, в опаковка по 50 броя | оп. | 5 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 750 | 7
333 | Филтърна хартия, 50Х50 см, 5 kg в опаковка гладка | оп. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 14 | 525 | 5
334 | филтърна хартия, диаметър 10 см опаковка 100 листа | оп. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 10.5 | 0.1
335 | Филтърни бланки за масов скрининг по образец с филтърна хартия S/S 903 | бр. | [7 empty] | 80000 | 80000 | 46666.6667 | 466
336 | Пинсети хирургични | бр. | 5 | [7 empty] | 5 | 35.4167 | 0.35417
337 | Центрофужни епруветки полипропилен 5ml с капачка | бр. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 20.8333 | 0.2
338 | Цилиндър мерителен 250ml - стъклен с поставка | бр. | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 2 | 11 | 110 | 1
339 | Цилиндър мерителен 500ml - стъклен с поставка | бр. | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 8 | 100 | 1
340 | Цилиндър мерителен 500ml полипропиленов градуиран | бр. |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 8 | 100 | 1
341 | Бехерови чаши 1000 мл стъклени, термоустойчиви | бр. |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 6 | 100 | 1
342 | Стативи за епруветки с обем от 5 до 15 мл. за 20 до 30 броя епруветки | бр. | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | 91.6667 | 0.9
343 | Връхчета за обеми до 400 ul за многоканална пипета Biohit m300 опаковка 1000 бр | оп. | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 53.3333 | 0.53333
344 | Статив с капак за епруветки 1,5 ml конични, 100 гнезда, подходящ за съхранение при -20ºС | бр. | [5 empty] | 15 |  |  | 15 | 187.5 | 1
345 | Петрита диаметър 75 mm, височина 15 mm, полистирен, стерилни, за клетъчно култивиране, единично опаковани | бр. | [7 empty] | 100 | 100 | 35 | 0.35
346 | Връхчета градуирани, за обеми до 200 μl, нестерилни, универсални, кутия по 96 | кутия | [7 empty] | 130 | 130 | 866.6667 | 8
347 | Филтър - предпазен за апарат Delfia Washer | бр. | [7 empty] | 5 | 5 | 6250 | 62
348 | Кит за годишна профилактика на LC микропомпа Waters 1525 | бр. | [7 empty] | 1 | 1 | 10000 | 100
349 | Стандарти за калибриране на Waters LC-MS/MS кофигуряция за неонатален скрининг | бр. | [7 empty] | 1 | 1 | 1000 | 10
350 | Стрипове 0,2 мл х 8 бр с капачки, молекулярна биология, за PCR 125 бр./оп. | оп. | [7 empty] | 10 | 10 | 2141.6667 | 21
351 | Копмлект: шишета с обем 2 мл, капачки с тефлонова септа ( PTFE/ red silicon rubber) и вложки с пластмасови крачета за обем от 100-300 ul за autosapmler Agilent 7683B - 500 броя / комплект | комплект | [7 empty] | 1 | 1 | 3008.3333 | 30
352 | Стъклени борсиликатни епруветки собем до 15 мл, с височина не по-голяма от 12 см, на винт, в комплект с капачки с тефлоново уплътнение | бр. | [7 empty] | 100 | 100 | 1000 | 10
353 | Епруветки центрофужни 15 ml стъклени, градуирани | бр. | 200 | [7 empty] | 200 | 333.3333 | 3