ОДОБРЯВАМ:

_____________________

Д-Р МИНЧО ВИЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № РД-15 – 369/04.04.2012г.                          НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ФАБРИЧНО НОВО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ” И ПРОГРАМА „УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА” ПРЕЗ 2012 ГОДИНА,ВКЛЮЧВАЩА 10 САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Одобрена с Решение № …………………/……………….2012 г.

София, 2012 г.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ

УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………………../2012 г.

за откриване на процедурата на заместник министър д-р Минчо Вичев в качеството му на Възложител, (съгласно Заповед № РД-15 – 369/ 04.04.2012 г. на Министъра на здравеопазването) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“. Обществената поръчка се състои от 10  самостоятелно обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на стационарни цифрови, дистанционно-управляеми, скопично-графични рентгенови апарати за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 2 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на дигитализираща система за образна диагностика за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 3 Доставка, обучение за работа и гаранционна поддръжка на аспирационни помпи за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 4 Доставка, обучение за работа и гаранционна поддръжка на инфузионни помпи за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 5 Доставка, обучение в работа и гаранционна поддръжка на UV бактерицидни лампи за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 6 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на Ламинарен бокс  за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 7 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на разширителен модул към автоматизираната система за  бърза културелна диагностика на туберкулоза в НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ за нуждите на програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”.

Обособена позиция № 8 Доставка, обучение за работа и гаранционна поддръжка на автоматични механични  пипетор-повторители, за нуждите на програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”.

Обособена позиция № 9 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на ЕКГ апарат за нуждите на програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”

Обособена позиция № 10 Доставка,  обучение за работа и гаранционна поддръжка на портативни пулсоксиметри за нуждите на програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”.

Количествата и спецификациите на медицинското оборудване са подробно описани в  ЧАСТ IІ, Глава IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерство на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.

Цената на документацията е 6 лв. (шест лева), като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката или в касата на Министерство на здравеопазването на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, ет. 4, стая №  408.

Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9301 461. Документацията се получава всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа на адрес - гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, СТ. 211 срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки” (не е задължително). За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Румяна Ставрева

Тел.: 02/9301350

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията.

Раздел ІІ. Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП.

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ– Оферта

ОБРАЗЕЦ – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ– Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

###### ОБРАЗЕЦ  – Декларация, съдържаща списък на техническите лица, преминали обучение и лицензирани от производителя, които ще отговарят за извършването на поръчката, по обособена позиция №1

ОБРАЗЕЦ – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ – Банкова гаранция за участие

- ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЕЦ – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 -  Списък на крайните получатели.

ЧАСТ І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП. Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, по смисъла на чл. 8, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е заместник- министър д-р Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозния финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на  доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година, предмет на настоящата поръчка е до 820 000 лв. (осемстотин и двадесет хиляди лева), без вкл. ДДС или 984 000 лв., (деветстотин осемдесет и четири хиляди лева),  с вкл. ДДС.

Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка – 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

- До министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5

„Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

- Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

- Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

- До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № …… с предмет ……

Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставката на стоки, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други ” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Предметът  на възлагане на настоящата поръчка е „ Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година“

Обособена позиция № 1 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на стационарни цифрови, дистанционно-управляеми, скопично-графични рентгенови апарати за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 2 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на дигитализираща система за образна диагностика за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 3 Доставка, обучение за работа и гаранционна поддръжка на аспирационни помпи за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 4 Доставка, обучение за работа и гаранционна поддръжка на инфузионни помпи за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 5 Доставка, обучение в работа и гаранционна поддръжка на UV бактерицидни лампи за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 6 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на Ламинарен бокс  за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Обособена позиция № 7 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на разширителен модул към автоматизираната система за  бърза културелна диагностика на туберкулоза в НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ за нуждите на програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”.

Обособена позиция № 8 Доставка, обучение за работа и гаранционна поддръжка на автоматични механични  пипетор-повторители, за нуждите на програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”.

Обособена позиция № 9 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на ЕКГ апарат за нуждите на програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”

Обособена позиция № 10 Доставка,  обучение за работа и гаранционна поддръжка на портативни пулсоксиметри за нуждите на програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”.

Количествата и спецификациите на медицинското оборудване са подробно описани в  ЧАСТ IІ, Глава IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Участникът в процедурата може да представи оферта за една или няколко обособени позиции.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б)  обявен в несъстоятелност.

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

й) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

к) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ .

### А: Общи изисквания

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности – Възложителя няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

2.2.1. Участникът трябва да има изпълнени през последните три години най-малко два  договора за доставка, монтаж и поддръжка на апаратура, сходна със позициите, по които участника е подал предложение.

Това обстоятелство се доказва с представянето на списък декларация, съдържащ  изпълнените от участника договори през последните три години, включително стойностите, датите, крайните получатели и най-малко две препоръки за добро изпълнение за договори цитирани в списъка. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения.

За  обособена позиция № 1 - Референциите за изпълнени договори за доставка, монтаж и поддръжка на апаратура да са за апаратура в съответствие с Медицински стандарт „Образна диагностика”, което да е изрично посочено в тях

2.2.2. Предлаганата техника да трябва да притежава СЕ-mark;

Това обстоятелство се доказва с декларация, че притежаваната техника притежава СЕ-mark.

2.2.3. За  обособена позиция № 1  Участникът трябва да разполага с технически лица, преминали обучение и лицензирани от производителя на медицинското оборудване, за ремонт на рентгеновата апаратура.

Това обстоятелство се доказва със списък на техническите лица, преминали обучение и лицензирани от производителя, подготвени за ремонт на рентгеновата апаратура;

2.2.4. Предложеното оборудване трябва да отговаря на или да има по-добри показатели от минималните технически изисквания, посочени в документацията.

Това обстоятелство се доказва с брошури, каталози и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност възложителя си запазва правото да проверява.

Забележка: В случай, че участникът представя предложение за повече от една обособена позиция, то минималното изискване е сбор от минималните изисквания по обособените позиции, за които участникът участва и в този случай, участникът трябва да докаже съответствието си със сбора от минимални изисквания по всяка обособена позиция, за която представя предложение.

Б. Специфични изисквания:

1.Участниците в процедурата да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 от Закона медицинските изделия  и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

2.Участниците в процедурата трябва да притежават сертификат ISO 9001: 2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка.

3. Производителите на медицинското оборудване трябва да притежават сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентен за управление на качеството на медицински изделия.

4. Медицинското оборудване трябва да бъде фабрично ново и да не е било използвано за демонстрационни цели, за което следва да бъде представена декларации от участникът и от производителят.

5. Участниците по обособена позиция № 1  – Рентгенови апарати, трябва да притежават лиценз от АЯР.

6. Документ /декларация или удостоверение/ за оторизиране на сервиз за  гаранционна и следгаранционна поддръжка,  издаден от фирмата производител.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Забележка: По обособена позиция № 1, тъй като възложителя  изисква представянето на различни документи за доказване на съответствието с критериите за подбор, участниците представят отделен плик № 1, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ Критерий за оценка на офертите по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП. и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, пликове №  2 и 3 се представят за всяка от позициите, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”. По обособена позиция № 1 участникът представя отделен плик № 1, ако кандидатстват по други обособени позиции.

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Оферта, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнен образец от настоящата документация.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗОП:

- Списък декларация, съдържащ  изпълнените от участника договори през последните три години, включително стойностите, датите, крайните получатели и най-малко 2 /две/ препоръки за добро изпълнение. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. По обособена позиция № 1 - Референциите за изпълнени договори за доставка, монтаж и поддръжка на апаратура да са за апаратура в съответствие с Медицински стандарт „Образна диагностика”, което да е изрично посочено в тях.

- Декларация, че притежаваната техника притежава СЕ-mark.

- По обособена позиция № 1 - списък на техническите лица, преминали обучение и лицензирани от производителя, подготвени за ремонт на рентгеновата апаратура, придружен с копия от  удостоверенията на лицата.

- Брошури, каталози и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят преведени на български език.

3.1.1.9. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

3.1.1.10. Копие на сертификат ISO 9001: 2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка на участника.

3.1.1.11. Копие на сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентен за управление на качеството на медицински изделия на производителите на медицинското оборудване.

3.1.1.12. За обособена позиция №1 Рентгенови апарати, копие от  лиценз от АЯР.

3.1.1.13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.13.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител попълнен образец от настоящата документация.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.14. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно образец от настоящата документация.

3.1.1.15. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.16. Документ за закупена документация за участие –  заверено от участника копие.

3.1.1.17. Декларация от участника, че предложеното оборудване ще  бъде фабрично ново няма да е използвано за демонстрационни цели.

3.1.1.18. Декларация от производителя, че предложеното оборудване не е използвано за демонстрационни цели.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие, придружени със списък на представените документите в оригинал. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.  Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца от настоящата документация., при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК № 2.

3.1.2.2. Срок за изпълнение на поръчката.

3.1.2.3. Декларация, че предлаганото медицинско оборудване има гаранционен срок минимум 24 /двадесет и четири месеца/

3.1.2.4. Декларация, че ще бъде осигурено гаранционно обслужване на оборудването от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция/отстраняване на повредата 24/120 часа.

3.1.2.5. Документ /декларация или удостоверение/ за оторизиране на сервиз за  гаранционна и следгаранционна поддръжка,  издаден от фирмата производител.

3.1.2.6. Декларация за договорно възмездно следгаранционно обслужване на медицинското оборудване за минимум 10 години след изтичане на  гаранционния срок.

3.1.2.7. Декларация по обособена позиция № 7, че  Разширителния модул към автоматизираната система за  бърза културелна диагностика на туберкулоза в НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ,  е съвместим с наличния в лабораторията апарат Bactec MGIT 960 System.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

Единичната крайна цена следва да бъде в български лева и да включва всички разходи по доставката на оборудването до мястото на доставка – митни сборове, такси, други данъци при внос, разходи по монтажа, пускането в експлоатация, обучението за работа и гаранционната поддръжка на оборудването.

За  обособена позиция № 1  предложената цена трябва да включва всички разходи по узаконяване на рентгеновите кабинети в СБАЛББ „Св. София” и СБАЛББ - Габрово, включително изработката на проект и издаване на всички разрешителни и други нормативно установени документи, включително свързаните с тяхното издаване държавни и други такси съгласно действащото законодателство, необходими за окончателното пускане в експлоатация.

Предложената цена в български лева трябва да е фиксирана и да не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Цената за изпълнение на услугата по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен ДДС и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие.  Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката и обособената позиция,  за които участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер до 1% /един процент/ от прогнозната стойност на обособените позиции и е  както следва

Обособена позиция № 1 -  6400 лв.;

Обособена позиция № 2 -390 лв.;

Обособена позиция № 3 - 110 лв.;

Обособена позиция № 4 - 40 лв.;

Обособена позиция № 5 – 540 лв.;

Обособена позиция № 6 – 390 лв.;

Обособена позиция № 7 – 240 лв.;

Обособена позиция № 8 – 24 лв.;

Обособена позиция № 9 – 20 лв.;

Обособена позиция № 10 – 20 лв.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Срокът на валидност на гаранцията за участие, следва да е не по-кратък от срокът на валидност на офертата.

2. Гаранция за изпълнение

- Гаранцията за изпълнение на договора  е в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

- Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност 60 дни след датата на изпълнение на договора.Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

## РАЗДЕЛ VI

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНОТО МЕДИЦИНСКО  ОБОРУДВАНЕ

Предложеното оборудване трябва да отговаря на или да има по-добри показатели от минималните технически изисквания, посочени в документацията.Участникът следва да представи техническото си предложение, така че да е видно дали предлаганото медицинско оборудване отговаря или е с по-добри показатели от минималните технически изисквания на възложителя.

Предложенията по поз. 7 - Разширителен модул към автоматизираната система за  бърза културелна диагностика на туберкулоза в НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ, трябва да бъдат съвместими с наличния в лабораторията апарат Bactec MGIT 960 System;

Гаранционен срок на предлаганото медицинско оборудване – минимум 24 (двадесет и четири) месеца.

Осигуряване на гаранционно обслужване на оборудването от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция/отстраняване на повредата 24/120 часа.Участникът следва да представи документ /декларация или удостоверение/ за оторизиране на сервиз за  гаранционна и следгаранционна поддръжка,  издаден от фирмата производител.

Деклариране на възможност за договорно възмездно следгаранционно обслужване на медицинското оборудване за минимум 10 години след въвеждането му в експлоатация.

При доставка да бъдат предоставени ръководства за експлоатация на оборудването на български език.

- МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВА

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,обособено в 10 самостоятелни позиции“, при следните технически спецификации  и количества

| Обособена позиция№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКА СПАЦИФИКАЦИЯ (минимални техн. изисквания) | БРОЙ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ” |  |  |  |  |
|  | Стационарен цифров, дистанционно-управляем, скопично-графичен рентгенов апарат | Апаратът да има възможност за извършване на всички видове рентгенови изследвания: - цифрови скопия и графия - свободни центражи /носилки, инвалидни столове, легла, колички и др./ - да се ползва за широк кръг изследвания като: гастроинтестинални, урологични, ендоскопски, съдови, интервенционална радиология. 1. ПАЦИЕНТНА МАСА: - Наклони – хоризонтален, вертикален, Тренделенбург - Вертикално движение на масата (елевация) - Възможност за пълно надлъжно покритие на пациента - Напречно движение на масата – мин. 20 см. - Допустимо тегло на пациента при всички движения на масата – мин. 150 кг. 2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СНИМКИ НА ТОРАКС, СЪС ИЛИ БЕЗ ГРЪДЕН СТАТИВ: - Разстояние тръба – чувствително устройство – 150 см. - АВТОМАТИЧЕН КОЛИМАТОР НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛЪЧИ - ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ - РЕНТГЕНОВ ГЕНЕРАТОР - Мощност – мин. 50 kW - Обхват на киловолти в графичен режим – 40-150 кВ - mA – минимален обхват в скопичен режим – от 0.5 mA до 10 mA - Възможност за пулсова рентгеноскопия - Автоматичен експозиционен контрол /АЕС/ - Анатомични програми - Възможност за съхранение на предварително програмирани техники - РЕНТГЕНОВА ТРЪБА - Фокуси, мин. 2 броя: - малък - голям - Максимален топлинен капацитет на анода на рентгеновата тръба без принудително охлаждане - минимум 300 КHU - ЕЛЕКТРОННО – ОПТИЧЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ - Максимален размер – не по-малко от 21 см. - Възможност за уголемяване на образа минимум два размера - РАБОТНА УПРАВЛЯВАЩА КОНЗОЛА - Управление на пациентската маса от конзолата - Светлинен позиционер - ОБРАЗНА СИСТЕМА – ЕОП и CCD камера - Дигитална скопично-графична система с образна матрица 1024х1024х12 бита и цифрово филтриране. - Вградена памет за съхранение на образи - Софтуер за допълнителна обработка на образа - Програми за цифрово оценяване на ъгли, дължини и стенози върху образа, както и за маркиране, анотиране върху него. - Запаметяване на скопични сцени - Безлъчево позициониране на блендите и пациента - Компресионна система - Автоматизирана оптимизация на яркостта при флуороскопия - Всички функции на мрежови DICOM интерфейси за връзка с болнична мрежа, за принтване на образи върху мрежов лазерен принтер, двупосочна обмяна на образна и демографска информация с други работни станции. - ТЕЛЕВИЗИОННА СИСТЕМА - Високо разделителна CCD телевизионна камера с матрица 1024 х 1024 за работа в режим на скопия, нативна графия с напълно автоматично регулиране на образните параметри. - Два броя плоско-екранни LCD/TFT, черно-бели дисплеи с екранен формат минимум 18" и резолюция не по-малка от 1280 х 1204, високо контрастни и с яркост не по-малка от 700 cd/m² Един от тях за жив образ в процедурната зала и втория за жив образ в контролната зала. - DAP Измерване и отчитане на лъчевото натоварване на пациента и входящата доза лъчево натоварване. - ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ Разговорна уредба за комуникация между командна и процедурна зали Подвижни оловни защити в процедурното помещение Комуникативно оловно стъкло между процедурната и командна зали | 2 |  |
|  | Дигитализираща система за образна диагностика | Дигитализация на конвенционалните рентгенови изследвания с помощта на дигитайзер, снабден с работни станции за образна диагностика, с възможност за пренос и обмен на образи по електронен път. ● УСТРОЙСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦИФРОВ ОБРАЗ – ДИГИТАЙЗЕР - Скорост на обработка на касети с фосфорни плаки: не по-малко от 50 касети/час от посочените размери. - Пространствена разделителна способност на сканиране на конвенционални образи – не по-малка от 10 пиксела/мм за всички формати. - Разделителна способност на сивата скала (дълбочина на сканиране на образа: мин. 12 bit/pixel. - Получаване на дигитални образи във формат DICOM 3.0. - Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно. ● РАБОТНА СТАНЦИЯ за предварителна обработка на образи (РАБОТНО МЯСТО ЗА ЛАБОРАНТА) - Сървър - Устройство за въвеждане на данните на пациенти. - Контролен LCD монитор с минимум 17” диагонал. - Устройство UPS 220 V. - Софтуер за допълнителна обработка и възпроизвеждане на образите върху филм. - Софтуер за едновременно визуализиране в един образ на целия диапазон плътност (и меки, и твърди тъкани едновременно). - Преобразуване на образите в JPEG/TIFF. - Автоматично блендиране на образа. - Автоматично изчистване на дефекти върху образа, предизвикани от растерната решетка. - Софтуер за индикация на оригиналната позиция на образа. - Софтуер за автоматично и ръчно изпращане на образите в DICOM 3.0 формат до определени работни станции. ● ПРОФЕСИОНАЛНА ДИАГНОСТИЧНА РАБОТНА СТАНЦИЯ – (работно място за специалист по образна диагностика), с възможност за образни изследвания от всякакви модалности. - Работна станция - Черно-бял диагностичен монитор за медицински цели LCD с разделителна способност минимум 2 Mpixel и минимум 21 инча диагонал, с фабрична DICOM калибровка и специализирана видео карта. - Софтуер за допълнителна обработка и отпечатване на образите. - Софтуер за архивиране на образи върху CD, заедно с програмата за визуализация на всяко CD. ● КАСЕТИ С ФОСФОРНИ ПЛАКИ - Формат–20 сm x 25 сm ( 8”х10”) - 4 броя - Формат - 35 cm x 43 cm (14" x 17") - 4 броя ● МЕДИЦИНСКИ ПРИНТЕР ЗА ПЕЧАТАНЕ НА DICOM ОБРАЗИ - Да поддържа печат върху 2 размера филми (по избор на потребителя) - 20 сm x 25 сm ( 8”х10”) и 35 cm x 43 cm (14" x 17") - Разделителна способност: минимум 300 ppi; | 1 |  |
| 3. | Аспирационна помпа | Портативна настолна аспирационна помпа - капацитет – минимум 12 л/мин. - регулируем вакуум от 2 до 80 кРа - плавно регулиране мощността на вакуума - вграден манометър за визуализация силата на вакуума - градуиран буркан с капак, с капацитет минимум 1 л., с бактериален филтър и механизъм за предотвратяване на препълване - захранване: 220 V, 50 Hz Комплектация: - резервен бактериален филтър - шлаух за аспирация | 5 |  |
| 4. | Инфузионна помпа | Инфузионна помпа за спринцовки с една линия - Мрежово и акумулаторно захранване - Дисплей изобразяващ параметрите на инфузията и типа спринцовка - Инсталиран детектор за размера на спринцовката - Работа със спринцовки от 20 и 50 ml - Възможност за задаване на инфузията по обем и по време - Обем на вливане от 0.1 до мин. 999 ml - Скорост на инфузионния поток: от 0.1 ml/h до 1 200 ml/h - Аларми – визуални и звукови - Подаване на алармен сигнал при завършила инфузия и при блокиране на инфузията | 3 |  |
| 5. | UV бактерицидна лампa | Екранирана UV бактерицидна лампа; Мощност – мин. 30W; UV радиация с дължина на вълната 254 nm; UV лъчите да бъдат насочени към горната част на помещението (към тавана) Да имат бактерицидно действие върху микроорганизми, включително Mycobacterium tuberculosis; Да могат да се използват за помещения с постоянно присъствие на хора; Възможност за таванно и стенно монтиране; | 300 |  |
| 6. | Ламинарен бокс | Биологичен кабинет клас II Ширина на работната площ – мин. 1150 мм. Вертикален въздушен поток. Мин. 2бр. HEPA филтри за частици от 0.3 микрона. Ефективност на филтрите 99.999%. Ламинирано, защитно предно стъкло с електрическо задвижване. Дигитална система за следене на въздушния поток, отработените. часове,отклонения от работните параметри,състоянието на филтрите. Повдигащи се модули на работния плот от неръждаема стомана. УВ лампи за стерилизация интегрирани в работната камера. Система за отвеждане на изходящия въздух извън помещението. Статив за инсталиране върху под. Комплектация: Резервен комплект HEPA филтри. | 2 |  |
| ПРОГРАМА „УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА” |  |  |  |  |
| 7. | Разширителен модул към автоматизираната система за бърза културелна диагностика на туберкулоза в НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ | За автоматизирано определяне и интерпретация на чувствителността към втори ред противотуберкулозни лекарствени продукти (индивидуално изпитване на чувствителността към минимум следните продукти - офлоксацин, канамицин, амикацин и капреомицин). Комплектовка: Консумативи за изследване на минимум 3500 индивидуални проби | 1 |  |
| 8. | Автоматичен механичен пипетор-повторител | Обхват мин. от 1µl до 50 ml; Избор на обем; Възможност за засмукване и освобождаване с една ръка; Тегло – макс. 150 гр.; Комплектация: 500 бр. съвместими с пипетора наконечника – 5 мл., стерилни, опаковани индивидуално; 500 бр. съвместими с пипетора наконечника – 12.5 мл., стерилни, опаковани индивидуално; | 8 |  |
| 9. | ЕКГ апарат | Възможност за запис на 6 или 12 отвеждания; Мрежово и акумулаторно захранване; Осветен цветен LCD/TFT дисплей; Пълна буквено-цифрова клавиатура; Термален принтер с висока разрешаваща способност; Автоматичен и ръчен режим на работа; Памет за ЕКГ записи в покой; Скорост на записа 5, 12.5, 25 и 50 mm/s; Амплитуда (усилване) 5, 10 mm/mV; Комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ в покой; Възможност за ритъмен запис на ЕКГ в покой; Анализиращ и интерпретиращ софтуер за деца и възрастни; Тегло - по-малко от 5 kg | 1 |  |
| 10. | Портативен пулсоксиметър | Измерване на кислородна сатурация – от 0% до 100%; Измерване на пулсова честота – мин. от 20 до 250 удара/минута; Цифров дисплей; Визуални и звукови аларми; Вградена памет; Възможност за връзка с компютър; Акумулаторно захранване; Самостоятелна работа на акумулатори – мин. 4 часа; Комплектация: Сензор за възрастни – многократен, тип щипка за пръст; Сензор за пациенти с тегло под 3 кг, многократен, комплект с адхезивни лепенки; | 5 |  |

Срокът за изпълнение на обособена позиция № 1 от настоящата поръчка е до 120 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Срок за изпълнение на поръчката: за обособени позиции от №2 до № 10 – срокът за е до 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Място на изпълнение на поръчката, съгласно приложение № 1“Списък на крайните получатели“

#### ГЛАВА  ІІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП –  „най-ниска цена” /без ДДС/ .

#### ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет .................., открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„…………………”, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

4. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

5. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от крайната дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

6. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

7. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

8.Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата:........................ г.                                       ..........................................

(Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на

Участник: 	…………………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита с Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

##### ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита с Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години за доставка на медицинско оборудване, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………........................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

..................................................................................................................................... в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………... -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита с Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните три години представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за доставка на медицинско оборудване:

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител |  | период на изпълнение | Стойност /х. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 г. |  |  |  |  |  |
| 2010г. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всичко за 2010 г. |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всичко за 2011 г. |  |
|  |  |  |  | Общо за периода |  |

декларацията трябва да бъде придружена  от:

- най-малко 2 препоръки за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №

###### ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на специалистите,преминали обучение и лицензирани от производителя на медицинското оборудване, за ремонт на рентгеновата апаратура.

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № 1 Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на стационарен цифров, дистанционно-управляем, скопично-графичен рентгенов апарат за нуждите на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър д-р Минчо Вичев, възложител, съгласно Заповед № РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще разполагам със следните специалистите:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на поръчката |
| --- | --- |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие експертите в подготовката на предмета на обществената поръчка

- Към списъка прилагам следните документи: Копия от  удостоверенията на лицата.

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита с Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.......................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ №

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: министерство на здравеопазването

Адрес: пл. „Света Неделя” № 5

гр. София – 1000

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………………….. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум ……………. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

1. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е …………..

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение на поръчката предлагаме следната разработка на техническо предложение:

| Обособена позиция№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ” |  |  |  |
|  | Стационарен цифров, дистанционно-управляем, скопично-графичен рентгенов апарат | Апаратът да има възможност за извършване на всички видове рентгенови изследвания: - цифрови скопия и графия - свободни центражи /носилки, инвалидни столове, легла, колички и др./ - да се ползва за широк кръг изследвания като: гастроинтестинални, урологични, ендоскопски, съдови, интервенционална радиология. 1. ПАЦИЕНТНА МАСА: - Наклони – хоризонтален, вертикален, Тренделенбург - Вертикално движение на масата (елевация) - Възможност за пълно надлъжно покритие на пациента - Напречно движение на масата – мин. 20 см. - Допустимо тегло на пациента при всички движения на масата – мин. 150 кг. 2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СНИМКИ НА ТОРАКС, СЪС ИЛИ БЕЗ ГРЪДЕН СТАТИВ: - Разстояние тръба – чувствително устройство – 150 см. - АВТОМАТИЧЕН КОЛИМАТОР НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛЪЧИ - ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ - РЕНТГЕНОВ ГЕНЕРАТОР - Мощност – мин. 50 kW - Обхват на киловолти в графичен режим – 40-150 кВ - mA – минимален обхват в скопичен режим – от 0.5 mA до 10 mA - Възможност за пулсова рентгеноскопия - Автоматичен експозиционен контрол /АЕС/ - Анатомични програми - Възможност за съхранение на предварително програмирани техники - РЕНТГЕНОВА ТРЪБА - Фокуси, мин. 2 броя: - малък - голям - Максимален топлинен капацитет на анода на рентгеновата тръба без принудително охлаждане - минимум 300 КHU - ЕЛЕКТРОННО – ОПТИЧЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ - Максимален размер – не по-малко от 21 см. - Възможност за уголемяване на образа минимум два размера - РАБОТНА УПРАВЛЯВАЩА КОНЗОЛА - Управление на пациентската маса от конзолата - Светлинен позиционер - ОБРАЗНА СИСТЕМА – ЕОП и CCD камера - Дигитална скопично-графична система с образна матрица 1024х1024х12 бита и цифрово филтриране. - Вградена памет за съхранение на образи - Софтуер за допълнителна обработка на образа - Програми за цифрово оценяване на ъгли, дължини и стенози върху образа, както и за маркиране, анотиране върху него. - Запаметяване на скопични сцени - Безлъчево позициониране на блендите и пациента - Компресионна система - Автоматизирана оптимизация на яркостта при флуороскопия - Всички функции на мрежови DICOM интерфейси за връзка с болнична мрежа, за принтване на образи върху мрежов лазерен принтер, двупосочна обмяна на образна и демографска информация с други работни станции. - ТЕЛЕВИЗИОННА СИСТЕМА - Високо разделителна CCD телевизионна камера с матрица 1024 х 1024 за работа в режим на скопия, нативна графия с напълно автоматично регулиране на образните параметри. - Два броя плоско-екранни LCD/TFT, черно-бели дисплеи с екранен формат минимум 18" и резолюция не по-малка от 1280 х 1204, високо контрастни и с яркост не по-малка от 700 cd/m² Един от тях за жив образ в процедурната зала и втория за жив образ в контролната зала. - DAP Измерване и отчитане на лъчевото натоварване на пациента и входящата доза лъчево натоварване. - ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ Разговорна уредба за комуникация между командна и процедурна зали Подвижни оловни защити в процедурното помещение Комуникативно оловно стъкло между процедурната и командна зали |  |
|  | Дигитализираща система за образна диагностика | Дигитализация на конвенционалните рентгенови изследвания с помощта на дигитайзер, снабден с работни станции за образна диагностика, с възможност за пренос и обмен на образи по електронен път. ● УСТРОЙСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦИФРОВ ОБРАЗ – ДИГИТАЙЗЕР - Скорост на обработка на касети с фосфорни плаки: не по-малко от 50 касети/час от посочените размери. - Пространствена разделителна способност на сканиране на конвенционални образи – не по-малка от 10 пиксела/мм за всички формати. - Разделителна способност на сивата скала (дълбочина на сканиране на образа: мин. 12 bit/pixel. - Получаване на дигитални образи във формат DICOM 3.0. - Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно. ● РАБОТНА СТАНЦИЯ за предварителна обработка на образи (РАБОТНО МЯСТО ЗА ЛАБОРАНТА) - Сървър - Устройство за въвеждане на данните на пациенти. - Контролен LCD монитор с минимум 17” диагонал. - Устройство UPS 220 V. - Софтуер за допълнителна обработка и възпроизвеждане на образите върху филм. - Софтуер за едновременно визуализиране в един образ на целия диапазон плътност (и меки, и твърди тъкани едновременно). - Преобразуване на образите в JPEG/TIFF. - Автоматично блендиране на образа. - Автоматично изчистване на дефекти върху образа, предизвикани от растерната решетка. - Софтуер за индикация на оригиналната позиция на образа. - Софтуер за автоматично и ръчно изпращане на образите в DICOM 3.0 формат до определени работни станции. ● ПРОФЕСИОНАЛНА ДИАГНОСТИЧНА РАБОТНА СТАНЦИЯ – (работно място за специалист по образна диагностика), с възможност за образни изследвания от всякакви модалности. - Работна станция - Черно-бял диагностичен монитор за медицински цели LCD с разделителна способност минимум 2 Mpixel и минимум 21 инча диагонал, с фабрична DICOM калибровка и специализирана видео карта. - Софтуер за допълнителна обработка и отпечатване на образите. - Софтуер за архивиране на образи върху CD, заедно с програмата за визуализация на всяко CD. ● КАСЕТИ С ФОСФОРНИ ПЛАКИ - Формат–20 сm x 25 сm ( 8”х10”) - 4 броя - Формат - 35 cm x 43 cm (14" x 17") - 4 броя ● МЕДИЦИНСКИ ПРИНТЕР ЗА ПЕЧАТАНЕ НА DICOM ОБРАЗИ - Да поддържа печат върху 2 размера филми (по избор на потребителя) - 20 сm x 25 сm ( 8”х10”) и 35 cm x 43 cm (14" x 17") - Разделителна способност: минимум 300 ppi; |  |
| 3. | Аспирационна помпа | Портативна настолна аспирационна помпа - капацитет – минимум 12 л/мин. - регулируем вакуум от 2 до 80 кРа - плавно регулиране мощността на вакуума - вграден манометър за визуализация силата на вакуума - градуиран буркан с капак, с капацитет минимум 1 л., с бактериален филтър и механизъм за предотвратяване на препълване - захранване: 220 V, 50 Hz Комплектация: - резервен бактериален филтър - шлаух за аспирация |  |
| 4. | Инфузионна помпа | Инфузионна помпа за спринцовки с една линия - Мрежово и акумулаторно захранване - Дисплей изобразяващ параметрите на инфузията и типа спринцовка - Инсталиран детектор за размера на спринцовката - Работа със спринцовки от 20 и 50 ml - Възможност за задаване на инфузията по обем и по време - Обем на вливане от 0.1 до мин. 999 ml - Скорост на инфузионния поток: от 0.1 ml/h до 1 200 ml/h - Аларми – визуални и звукови - Подаване на алармен сигнал при завършила инфузия и при блокиране на инфузията |  |
| 5. | UV бактерицидна лампa | Екранирана UV бактерицидна лампа; Мощност – мин. 30W; UV радиация с дължина на вълната 254 nm; UV лъчите да бъдат насочени към горната част на помещението (към тавана) Да имат бактерицидно действие върху микроорганизми, включително Mycobacterium tuberculosis; Да могат да се използват за помещения с постоянно присъствие на хора; Възможност за таванно и стенно монтиране; |  |
| 6. | Ламинарен бокс | Биологичен кабинет клас II Ширина на работната площ – мин. 1150 мм. Вертикален въздушен поток. Мин. 2бр. HEPA филтри за частици от 0.3 микрона. Ефективност на филтрите 99.999%. Ламинирано, защитно предно стъкло с електрическо задвижване. Дигитална система за следене на въздушния поток, отработените. часове,отклонения от работните параметри,състоянието на филтрите. Повдигащи се модули на работния плот от неръждаема стомана. УВ лампи за стерилизация интегрирани в работната камера. Система за отвеждане на изходящия въздух извън помещението. Статив за инсталиране върху под. Комплектация: Резервен комплект HEPA филтри. |  |
| ПРОГРАМА „УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА” |  |  |  |
| 7. | Разширителен модул към автоматизираната система за бърза културелна диагностика на туберкулоза в НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ | За автоматизирано определяне и интерпретация на чувствителността към втори ред противотуберкулозни лекарствени продукти (индивидуално изпитване на чувствителността към минимум следните продукти - офлоксацин, канамицин, амикацин и капреомицин). Комплектовка: Консумативи за изследване на минимум 3500 индивидуални проби |  |
| 8. | Автоматичен механичен пипетор-повторител | Обхват мин. от 1µl до 50 ml; Избор на обем; Възможност за засмукване и освобождаване с една ръка; Тегло – макс. 150 гр.; Комплектация: 500 бр. съвместими с пипетора наконечника – 5 мл., стерилни, опаковани индивидуално; 500 бр. съвместими с пипетора наконечника – 12.5 мл., стерилни, опаковани индивидуално; |  |
| 9. | ЕКГ апарат | Възможност за запис на 6 или 12 отвеждания; Мрежово и акумулаторно захранване; Осветен цветен LCD/TFT дисплей; Пълна буквено-цифрова клавиатура; Термален принтер с висока разрешаваща способност; Автоматичен и ръчен режим на работа; Памет за ЕКГ записи в покой; Скорост на записа 5, 12.5, 25 и 50 mm/s; Амплитуда (усилване) 5, 10 mm/mV; Комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ в покой; Възможност за ритъмен запис на ЕКГ в покой; Анализиращ и интерпретиращ софтуер за деца и възрастни; Тегло - по-малко от 5 kg |  |
| 10. | Портативен пулсоксиметър | Измерване на кислородна сатурация – от 0% до 100%; Измерване на пулсова честота – мин. от 20 до 250 удара/минута; Цифров дисплей; Визуални и звукови аларми; Вградена памет; Възможност за връзка с компютър; Акумулаторно захранване; Самостоятелна работа на акумулатори – мин. 4 часа; Комплектация: Сензор за възрастни – многократен, тип щипка за пръст; Сензор за пациенти с тегло под 3 кг, многократен, комплект с адхезивни лепенки; |  |

В приложение представям , както следва:

1. Декларация, че предлаганото медицинско оборудване има гаранционен срок минимум 24 /двадесет и четири месеца/

2. Декларация, че ще бъде осигурено гаранционно обслужване на оборудването от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция/отстраняване на повредата 24/120 часа.

3. Документ /декларация или удостоверение/ за оторизиране на сервиз за  гаранционна и следгаранционна поддръжка,  издаден от фирмата производител.

4. Декларация за договорно възмездно следгаранционно обслужване на медицинското оборудване за минимум 10 години след изтичане на  гаранционния срок.

5. Декларация по обособена позиция № 7, че  Разширителния модул към автоматизираната система за  бърза културелна диагностика на туберкулоза в НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ,  е съвместим с наличния в лабораторията апарат Bactec MGIT 960 System.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

№РД-17........../.....................2012 г.

Днес, ........................... 2012 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. “Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 000695317 и ДДС идeнт. № BG000695317, представлявано от д-р Минчо Вичев – зам.-министър на здравеопазването, възложител съгласно заповед № РД-15-369/04.04.2012 г. и Зоя Вълева, директор на дирекция „БФ”, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

„...........................”, със седалище и адрес на управление: гр.................................................... ...................,  ЕИК ...................................., представлявано от ................................................................, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ............................... на зам.-министъра на здравеопазването  за определяне на класирането напо обособена позиция №……………………по обществена поръчка с предмет : „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза,  се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” / Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”

| Поз.№ | Артикул | Марка/модел | Брой |
| --- | --- | --- | --- |

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА

ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. Цената на стоките по чл.1., съгласно представено ценово предложение, неразделна част от договора  е както следва:

| Поз.№ | Артикул | Брой | Ед. цена без ДДС | Обща ст-т без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: |  |  |  |  |
| ДДС 20%: |  |  |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ СЪС ДДС: |  |  |  |  |

2.2. Цената е определена до крайните получатели.

2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

2.4. Общата стойност на доставките по договора е до ......... лв. (..................... лева), без включен ДДС.

2.5. Общата стойност на доставките по договора е до .......... лв. (.............................лева), с включен ДДС.

ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2 Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента) авансово плащане в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписването на договора и представяне на проформа-фактура или фактура оригинал, както и безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане за еквивалентната сума, издадена в полза на Министерството на здравеопазването в срок до 5 (пет) работни дни от подписване на договора и валидна 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.

3.3 Банковата гаранция за авансово плащане се освобождава след представяне на следните документи:

- доставна фактура – оригинал;

- документ за гаранционна поддръжка;

- двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи за извършена доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение за работа.

3.4. В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по чл.3.2. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на последния изискуем се документ.

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Всяка доставка следва да бъде направена:

за обособени позиции № 2-10, в срок до  60 (шестдесет ) дни след сключване на договора;

за обособена позиция № 1, в срок до 120 (сто и двадесет) дни след сключване на договора.

За количества доставени извън възложеното с настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до два дни преди всяка доставка, да уведоми писмено или по факс, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящото доставяне на стоките, предмет на настоящия договора.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. За място на доставяне на стоките се определят крайните получатели съгласно списък – приложение към настоящия договор.

5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6. За дата на доставяне на стоките по договора се счита датата на приемателно-предавателения протокол, с който стоките се предават на крйния получател, съгласно чл.5.1.

VII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде, придружени с необходимите документи и оборудване – гаранционна карта, ръководство за обслужване на български език, както и всички други документи, необходими за обслужването им.

7.2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани със СЕ маркировка в количество и качество на мястото на доставяне.

7.3. Да осигури гаранционното сервизно обслужване за времето от 24 месеца, считано от датата на пускането в експлоатация на оборудването.

7.4. При подписването на договора да представи:

а) документи по чл. 47, ал.10 / чл. 48, ал. 2 от ЗОП издадени от компетентните органи;

б) гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се освобождава до 60 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на ........... лева.

7.5. Да представи гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в срока определен по реда на чл.3.2.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

8.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл.3 от настоящия договор.

8.3. В 60 дневен срок след приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от представител на крайния получател.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на крайният получател подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1. Качеството на доставените стоки, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

10.2. Гаранционният срок на стоките е най-малко 24 (двадесет и четири) месеца. За начало на гаранционният срок се счита датата на подписване на протокол за пускане в експлоатация, която дата се отразява в гаранционната карта за всяка стока.

10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизното обслужване в продължение на гаранционния срок, фиксиран в договора.

10.4. Сервизното обслужване се извършва на място и/или в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със собствени сервизни специалисти отстранява възникналата повреда.

10.5. Гаранционното сервизно обслужване включва разходи за труд, резервни части и транспорт.

10.6. Гаранционната сервизна поддръжка осигурява отстраняването на възникнал проблем в рамките на работното време на крайния получател при максимално време на реакция/отстраняване на повредата – 24/120 работни часа от получаването на сервизна заявка.

10.7. Разходите за повреди, възникнали в резултат на небрежност и неправилна експлоатация не се включват в гаранционното сервизно обслужване.

10.8. В случай на невъзможност повредата на дефектиралата гаранционна стока да бъде отстранена в уговорения срок, същата следва да бъде заменена с друга за временно ползване. Срокът за оказване на техническа помощ започва да тече от часа, в който сервизната организация е била уведомена за проблема.

10.9. Начинът на уведомяване на сервизната организация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникнала техническа неизправност е писмена заявка на факс: ......................, която включва в себе си и технологията за следене на изпълнението на договора.

10.10. Ако в следствие небрежност, виновно действие или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на гаранционния срок възникне повреда на стоките, то той заплаща труда по ремонта, включително вложените части и материали.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци);

б) качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл.1.;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия гаранционен срок на доставените стоки.

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

11.5. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.6. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.7. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки.

11.8. При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

11.9. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.10. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

12.2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържа гаранцията за изпълнение по чл.7.4., бук. “б” от договора, след което по съответния ред.

12.4. При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила с повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да развали договора едностранно без предизвестие.

12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор в случай на системно неточно изпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по гл. ХІ.

12.6. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл.47 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	                            ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.........................                                           Министерство на здравеопазването

гр. ...............     				        гр. София 1000

ул. ...................................	                 	пл. “Света Неделя” № 5

тел: ................................... 		        тел........

факс: ...................................		       факс...........

е-mail: ...................................		       е-mail…………..

Банкова сметка 			                 Банкова сметка

БНБ Централно управление

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

15.4. При промяна на посочения по чл.15.3. адрес съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

XVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок до изтичане на гаранционната поддръжка на доставеното медицинско оборудване.

17.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:

1. Решение № РД-17-…….. от …………..2012 год. на зам.-министъра на здравеопазването за определяне на изпълнител на обществена поръчка;

3. Документи по чл. 47, ал. 10 / чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

4. Гаранция за изпълнение.

5. Списък на крайните получатели.

6. Техническо предложение (Спецификация)

7. Ценово предложение.

17.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

____________________                              __________________

- приложение №

- към договора

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

, с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до ……………. след ……………………], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” през 2012 година,включваща 10 самостоятелно обособени позиции“,

Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

открита Решение № ……………………2012 г. заместник- министър Минчо Вичев, съгласно Заповед №РД-15 – 369/04.04.2012 г. на министъра на здравеопазването.

във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Единичната цена за доставка на медицинско оборудване  е:

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция е:

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС

и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.