ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗОЯ ВЪЛЕВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД №  РД-15-867/14.08.2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Одобрена с Решение № …………………/……………….2012 г.

София, 2012 г.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

София, 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………………../2012 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обществената поръчка се състои от 19  обособени позиции:

Обособена позиция № 1 : Избор на изпълнител за извършване на абонаментното извънгаранционно сервизно поддържане на системата за оповестяване на служителите на Министерство на здравеопазването и неговите структури.

Обособена позиция № 2 Подновяване на абонамент за пълна техническа поддръжка на антивирусен софтуер F-Secure Business Suite за обслужване на 270 потребителя за нуждите на МЗ..

Обособена позиция № 3 Избор на изпълнител за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на Национален информационен център за данни на Министерство на здравеопазването.

Обособена позиция №  4  Избор на изпълнител за осигуряване  на следгаранционна поддръжка на сървърна техника и комуникационно оборудване за поддръжка на единен европейски номер за спешни повиквания “112“ за нуждите на ЦСМП и ФСМП към Министерство на Здравеопазването .

Обособена позиция № 5 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционна поддръжка на информационна система здравна карта.

Обособена позиция № 6 Избор на изпълнител за извършване на абонаментна сервизна поддръжка, профилактика и настройка на извънгаранционна компютърна техника в сградите на министерство на здравеопазването и доставка на резервни части за нея.

Обособена позиция № 7 Избор на изпълнител за извършване на противопожарни дейности в районите и административни и други сгради на Министерството на здравеопазването /МЗ/.

Обособена позиция № 8  Избор на изпълнител за осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите собственост на Министерство на здравеопазването- Централно управление.

Обособена позиция № 9 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно обслужване  на МПС, закупени за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Подобряване контрола на туберкулозата в България”, Министерство на здравеопазването.

Обособена позиция №10 Избор на изпълнител за извършване на абонаментна сервизна поддръжка на телефонна инсталация, телефонни и факс апарати в сгради на МЗ.

Обособена позиция №11 Избор на изпълнител за извършване на  поддръжка на сгради, машини, съоръжения и инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обособена позиция №12 Избор на изпълнител за извършване на абонаментно сервизно поддържане на вентилационните и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обособена позиция №13 Избор на изпълнител за извършване на извънгарационно  сервизно поддържане на системи за електронно отчитане на работното време на служителите с карти за достъп в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обособена позиция №14 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на хладилни инсталации в Централен склад за ваксини и биопродукти на Министерство на здравеопазването.

Обособена позиция №15 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване, състоящо се в поддръжка, ремонт и консултации по отношение на UPS системи в сградите на МЗ.

Обособена позиция №16  Избор на изпълнител за извършване на абонаментно сервизно извънгаранционно поддържане на климатизатори тип „Сплит“ в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обособена позиция №17 Избор на изпълнител за извършване на абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на копирна техника, находяща се в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обособена позиция №18 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане на 4 /четири/ броя асансьори в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обособена позиция № 19 Избор на изпълнител за извършване на Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на абонатните станции на Министерство на здравеопазването.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерство на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.

Цената на документацията e 12 /дванадесет/ лева с вкл. ДДС, като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 или в касата на Министерство на здравеопазването, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.

Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9301 461. Документацията се получава всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа на адрес - гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, СТ. 211 срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Благой Миров, Александър Караколев

Тел.: 02/9301 121; 02/9301 222

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията.

Раздел ІІ. Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Нчин на плащане

Раздел VІ. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ – Оферта

ОБРАЗЕЦ – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ  – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ  –Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от…………….. (предмета на поръчката),  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ – Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

###### ОБРАЗЕЦ – Декларация,  съдържаща списък на екипа специалисти, които ще отговарят за извършването на поръчката

ОБРАЗЕЦ – Професионална автобиография на специалистите

ОБРАЗЕЦ– Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ– Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ– Банкова гаранция за участие

- ОБРАЗЕЦ– Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЦИ  – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ  – Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ– Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЯ от № 1 до № 14 по обособена позиция № 8

ПРИЛОЖЕНИЯ от № 2 до № 13 по обособена позиция № 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  по обособена позиция №10

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът.

Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, по смисъла на чл. 8, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Зоя Вълева – изпълняващ функциите на главен секретар на МЗ, произтичащи от  Заповед № РД-15-43/09.01.2012 г. на министъра на здравеопазването, на основание заповед № РД-15-867/14.08.2012 г.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозния финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на„Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“ предмет на настоящата поръчка е 1 097 516,00 лв. без вкл. ДДС.

С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуги е равна или по-висока от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без включен  ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка – 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до до 17:30 ч. на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

- До министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5

- „Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

„Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“ Обособена позиция № …… с предмет ……

- Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

- Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“ Обособена позиция № …… с предмет ……

Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“,  по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2  от ЗОП.

Предметът  на възлагане на настоящата поръчка е „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обществената поръчка се състои от 19  обособени позиции:

Обособена позиция № 1 : Избор на изпълнител за извършване на абонаментното извънгаранционно сервизно поддържане на системата за оповестяване на служителите на Министерство на здравеопазването и неговите структури.

Обемът на обособената позиция включва извършване на абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на системата за оповестяване на служителите на Министерство на здравеопазването и неговите структури за период от една година /12 месеца/ считано от датата на сключване на договора.

Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. „Георги Софийски“ № 3 - дежурната стая, намираща в бившата сграда на НМКЦ, разположена в района на ВМА.

Обособена позиция № 2 „Подновяване на абонамент за пълна техническа поддръжка на антивирусен софтуер F-Secure Business Suite за обслужване на 270 потребителя за нуждите на МЗ”.

Обемът на поръчката включва закупуване на лицензии на антивирусен софтуер F-Secure Business Suite  за 270 потребителя със срок на валидност 36 месеца, включващ пълна техническа поддръжка за периода на лицензиите.

Място на изпълнение : Централното управление на Министерство на здравеопазването, пл. “Св. Неделя“ №5.

Обособена позиция № 3 Избор на изпълнител за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на Национален информационен център за данни на Министерство на здравеопазването”.		Обемът на обособената позиция включва осигуряване на следгаранционна поддръжка на хардуерните компоненти на информационния център за данни на МЗ за период от 36 месеца, състоящ се от следните основни хардуерни устройства:

- сървъри за бази данни Sun Microsystems SunFire X4450 – 2 броя;

- сървъри за приложения Sun Microsystems SunFire X4450 – 3 броя;

- сървъри за управление Sun Microsystems Sunfire X4450 – 2 броя;

- дисков масив EMC Symmetrix DMX4 – 1 брой;

- лентова библиотека Sun Microsystems StorageTek SL24 Tape Autoloader – 1 брой;

- Софтуер за архивиране  NetBackup с включени агенти за архивиране на Linux и Windows Server OS както и с лиценз за Online archiving на база данни Oracle:

- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 for x86, AMD64, Intel64. 128-bit encryption. Multilingual.

- UPS устройства – APC Symmetra LX – 2 броя;

- Защитни стени – Cisco ASA5520 – 2 броя;

- Маршрутизатори – Cisco 7201 – 2 броя;

- Ethernet комутатори – Cisco C2960G – 2 броя;

- Ethernet комутатори – Cisco WS-4948-S – 2 броя

- Fibre Channel комутатори – Cisco DS-C9124-0-K9 – 2 броя;

- индустриален шкаф 42U Sun Microsystems – 1 брой.

Подробно описание на информационната система и хардуерните устройства се съдържа в Глава II – Технически изисквания и спецификации.

Място на изпълнение : гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ №3, бивш НМКЦ.

Обособена позиция №  4  Избор на изпълнител за осигуряване  на следгаранционна поддръжка на сървърна техника и комуникационно оборудване за поддръжка на единен европейски номер за спешни повиквания “112“ за нуждите на ЦСМП и ФСМП към Министерство на Здравеопазването“ .

Предмет на поръчката е осигуряване на следгаранционно обслужване на хардуер в изчислителния център на МЗ в НМКЦ, доставен по договор РД-17-1100/22.12.2008 г. по проект: „Доставка на комуникационно и информационно оборудване, по проект за внедряване на единен европейски номер за спешни повиквания „112“ за нуждите на ЦСМП и ФСМП“- Лот 3, разположен в обекти на Възложителя на територията на България, за срок от 3 години.

В обхвата на настоящата поръчка се включва за период от 36 месеца следгаранционна поддръжка на сървърна и комуникационна техника, която изгражда интегрирана автоматизирана информационна система за спешни повиквания с разпределена архитектура, която позволява всеки един център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) да функционира като самостоятелна единица като същевременно данните от всички ЦСМП се получават и обобщават от централна система. Предмет на експлоатационното осигуряване на системата са следните устройства, разположени в обекти на Възложителя на територията на цялата страна:

- Централни резервирани сървъри за ЦУО - 2 броя;

- Централни резервирани записващи сървъри - 2 броя;

- Локални записващи сървъри - 28 броя;

- Централен сървър за бази данни и приложения	- 1 брой;

- Локални сървъри за бази данни и приложения -	28 броя;

- Комутатори	- 28 броя;

- Компютърни конфигурации	 - 200 броя;

- Принтери - 200 броя.

Подробно описание на оборудването е посочено в Глава II – Технически изисквания и спецификации.

Място на изпълнение:

Адрес на ЦСМП

София – НМКЦ, ул. “Свети Георги Софийски“ №3; М3, пл. “Света Неделя“ 5

ЦСМП – Благоевград, ул. “Бр. Миладинови” № 21

ЦСМП – Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 73

ЦСМП – Варна, ул."Брегалница" № 3

ЦСМП - Велико Търново, ул.”Ниш” № 1

ЦСМП – Видин, ул. “Цар Симеон Велики” № 119

ЦСМП – Враца, бул. "Втори юни” № 68

ЦСМП – Габрово, ул."Д-р Илиев-детския" № 1

ЦСМП - Добрич, ул.”Панайот Хитов” № 24

ЦСМП – Кърджали, бул."Беломорски" 53

ЦСМП – Кюстендил, пл.”17-ти януари № 1

ЦСМП – Ловеч, ул. ”д-р С.Съев” № 27

ЦСМП – Монтана, ул."Сирма войвода" № 2

ЦСМП – Пазарджик, ул. „Болнична” № 17

ЦСМП – Перник, ул. "Брезник" №2

ЦСМП – Плевен, бул. “Г. Кочев” № 8

ЦСМП – Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №26

ЦСМП – Разград, ул. „Коста Петров” № 2

ЦСМП – Русе, кв. Дружба 1,

ЦСМП – Силистра, ул.”Петър Мутафчиев” № 80

ЦСМП – Сливен, бул.”Хр.Ботев” № 1 А

ЦСМП – Смолян, ул. "Хан Аспарух" 1

ЦСМП – Стара Загора, бул. РУСКИ №62, Ц.П.К.240

ЦСМП – София град, бул. “В. Левски” № 129

ЦСМП – София област, жк "Младост" 1, ул. "Д. Моллов" №1

ЦСМП – Търговище, ул. «Петлешков» №27

ЦСМП – Хасково, бул. "Съединение" № 49

ЦСМП – Шумен, ул. "В. Априлов" №63, ет. 13

ЦСМП – Ямбол, ул.”П.Хитов” № 30

Обособена позиция № 5 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционна поддръжка на информационна система здравна карта.

Целта на поръчката е осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационната система, обслужваща здравната карта за период от 12 месеца. Поддръжката включва импортиране на нови данни с цел актуализиране на съществуващата база данни, след осигуряването им. Данните, събирани в информационната система са от различни източници и в различен формат.

Място на изпълнение : Централното управление на Министерство на здравеопазването, пл. “Св. Неделя“ №5.

Обособена позиция № 6 Избор на изпълнител за извършване на абонаментна сервизна поддръжка, профилактика и настройка на извънгаранционна компютърна техника в сградите на Министерство на здравеопазването и доставка на резервни части за нея.

Обемът на обособената позиция включва извършване на абонаментно извънгаранционно сервизно поддръжка, профилактика и настройка на компютърната техника в сградите на министерство на здравеопазването и доставка на резервни части за нея. и неговите структури за период от една година /12 месеца/ считано от датата на сключване на договора.

Място на изпълнение в сградите на Министерство на здравеопазването – пл. “Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39, дирекции на министерство на здравеопазването в сградата на НЦОЗА – бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, Сграда на НМКЦ, ул. Св. Георги Софийски № 3;

Обособена позиция № 7 Избор на изпълнител за извършване на противопожарни дейности в районите и административни и други сгради на Министерството на здравеопазването /МЗ/.

Обемът на обособената позиция включва извършване на противопожарни дейности в районите и административните и други сгради на Министерство на здравеопазването за период от една година /12 месеца/, считано от датата на сключване на договора.

Място на изпълнение  сградите и помещенията  на Министерство на здравеопазването на следните адреси: пл. „Света Неделя” № 5;  бул. „Александър Стамболийски” № 39; ул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, Националния център по общественото здраве и анализи /НЦОЗА/ - ет. 11; бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 /обект в сградата на НЦОЗА/;  ул. „Св. Георги Софийски“ № 3; ул. „Цар Борис I“  № 217 /гараж/; ул. „Столетов“ № 44А /Национален център по заразни и паразитни болести  /НЦЗПБ – сграда Вирусология/ - Централен склад за биопродукти; ул. „Лъчезар Станчев” №13 – седми етаж на административна сграда.

Обособена позиция № 8 Избор на изпълнител за осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите собственост на Министерство на здравеопазването- Централно управление.

Обемът на обособената позиция включва извънгаранционно сервизно обслужване , в т.ч. ремонт и поддръжка на автомобилите на Министерство на здравеопазването –Централно управление за период от една година /12 месеца/ считано от датата на сключване на договора.

Място на изпълнение гр. София.

Обособена позиция № 9 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно обслужване  на МПС, закупени за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Подобряване контрола на туберкулозата в България”, Министерство на здравеопазването.

Обемът на обособената позиция включва извънгаранционно сервизно обслужване , в т.ч. ремонт и поддръжка на автомобилите закупени за нуждите на Програмите „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Подобряване контрола на туберкулозата в България”, към Министерство на здравеопазването. Позицията е обособена в две самостоятелни подпозиции:

Подпозиция 1  Извънгаранционно сервизно обслужване на автомобили закупени за нуждите на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за период от една година /12 месеца/, считано от датата на сключване на договора.

Подпозиция 2 Извънгаранционно сервизно обслужване на автомобили закупени за нуждите на програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”  до 31.10.2012 г.

Място на изпълнение гр. София.

Обособена позиция № 10 Избор на изпълнител за извършване на абонаментна сервизна поддръжка на телефонна инсталация, телефонни и факс апарати в сгради на МЗ.

Обемът на обособената позиция включва абонаментна сервизна поддръжка на телефонна инсталация, телефонни и факс апарати в сградите на Министрество на здравеопазването за период от  2 години / двадесет и четири месеца/, считано от сключването на договора.

Място на изпълнение гр. София, пл. „Света Неделя” № 5;  бул. „Ал. Стамболийски” № 39; бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 (сграда на НЦОЗА); ул. „Княз Борис” № 217 (гараж на МЗ);сграда на МЗ , бул. Св. Георги Софийски № 3;

Обособена позиция № 11 Избор на изпълнител за извършване на  поддръжка на сгради, машини, съоръжения и инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обемът на обособената позиция включва абонаментна сервизна поддръжка на сгради, машини, съоръжения и инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването за период от  2 години / двадесет и четири месеца/, считано от сключването на договора.

Място на изпълнение гр. София, пл. „Света Неделя” № 5;  бул. „Ал. Стамболийски” № 39; бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 (сграда на НЦОЗА); ул. „Княз Борис” № 217 (гараж на МЗ);сграда на МЗ , бул. Св. Георги Софийски № 3; ул. „Столетов“ № 44А /Национален център по заразни и паразитни болести  /НЦЗПБ – сграда Вирусология/

Обособена позиция № 12 Избор на изпълнител за извършване на абонаментно сервизно поддържане на вентилационните и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обемът на обособената позиция включва абонаментно сервизно поддържане на вентилационните и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването за период от  2 години / двадесет и четири месеца/, считано от сключването на договора.

Място на изпълнение гр. София, пл. „Света Неделя” № 5;  бул. „Ал. Стамболийски” № 39; бул. Св. Георги Софийски № 3;

Обособена позиция № 13 Избор на изпълнител за извършване на извънгарационно  сервизно поддържане на системи за електронно отчитане на работното време на служителите с карти за достъп в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обемът на обособената позиция включва извънгаранционно сервизно обслужване поддържане на системи за електронно отчитане на работното време на служителите с карти за достъп в сградите на Министерство на здравеопазването до  сключване на договор за доставка на нова система,  но  за не повече  от  2 години / двадесет и четири месеца/, за обектите  в  гр. София, пл. „Света Неделя” № 5;  бул. „Ал. Стамболийски” № 39, считано от сключването на договора и за срок от две години за обекта на  бул. Св. Георги Софийски № 3;

Място на изпълнение гр. София, пл. „Света Неделя” № 5;  бул. „Ал. Стамболийски” № 39;  бул. Св. Георги Софийски № 3;

Обособена позиция № 14 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на хладилни инсталации в Централен склад за ваксини и биопродукти на Министерство на здравеопазването.

Обемът на обособената позиция включва извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на хладилни инсталации в Централен склад за ваксини и биопродукти на Министерство на здравеопазването, с адрес бул. „Столетов” 44 А, за период от  2 години / двадесет и четири месеца/, считано от сключването на договора или до закупуване на нова система.

Обособена позиция № 15 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване, състоящо се в поддръжка, ремонт и консултации по отношение на UPS системи в сградите на МЗ.

Обемът на обособената позиция включва извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване, състоящо се в поддръжка, ремонт и консултации по отношение на UPS системи в сградите на МЗ, за период от  2 години / двадесет и четири месеца/, считано от сключването на договора.

Мяскто на изпълнение: гр. София, пл. „Света Неделя” №5, ул. „Георги Софийски” №3

Обособена позиция № 16 Избор на изпълнител за извършване на абонаментно сервизно извънгаранционно поддържане на климатизатори тип „Сплит“ в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обемът на обособената позиция включва абонаментно сервизно извънгаранционно поддържане на климатизатори тип „Сплит“  в сградите на Министерство на здравеопазването за период от  2 години / двадесет и четири месеца/, считано от сключването на договора.

Място на изпълнение гр. София, пл. „Света Неделя” № 5;  бул. „Ал. Стамболийски” № 39; бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 (сграда на НЦОЗА); ул. „Княз Борис” № 217 (гараж на МЗ);

сграда на МЗ , бул. Св. Георги Софийски № 3;

Обособена позиция № 17 Избор на изпълнител за извършване на абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на копирна техника, находяща се в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обемът на обособената позиция включва абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на копирна техника, находяща се в сградите на Министерство на здравеопазването за период от  2 години / двадесет и четири месеца/, считано от сключването на договора.

Място на изпълнение гр. София, пл. „Света Неделя” № 5;  бул. „Ал. Стамболийски” № 39; бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 (сграда на НЦОЗА); ул. „Княз Борис” № 217 (гараж на МЗ)

сграда на МЗ , бул. Св. Георги Софийски № 3;

Обособена позиция № 18 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане на 4 /четири/ броя асансьори в сградите на Министерство на здравеопазването.

Обемът на обособената позиция включва извънгаранционно сервизно поддържане на 4 /четири/ броя асансьори в сградите на Министерство на здравеопазването за период от  2 години / двадесет и четири месеца/, считано от сключването на договора.

Място на изпълнение гр. София, пл. „Света Неделя” № 5;  бул. „Ал. Стамболийски” № 39, бул. Св. Георги Софийски № 3;

Обособена позиция № 19 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на абонатните станции на Министерство на здравеопазването.

Обемът на обособената позиция включва извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на абонатните станции на Министерство на здравеопазването за период от  2 години / двадесет и четири месеца/, считано от сключването на договора.

Място на изпълнение гр. София, пл. „Света Неделя” № 5;  бул. „Ал. Стамболийски” № 39, бул. Св. Георги Софийски № 3; ул. „Цар Борис I“  № 217 /гараж/.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Участникът в процедурата може да представи оферта за една или няколко обособени позиции.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б)  обявен в несъстоятелност.

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила решение;

ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

й ) за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

к) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

л) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци - Образци № 3 и 4.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  	ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 :  Избор на изпълнител за извършване на абонаментното извънгаранционно сервизно поддържане на системата за оповестяване на служителите на Министерство на здравеопазването и неговите структури.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2.Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

2.2.1. Участникът да има изпълнени през последните три години най-малко два договора  за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане на системи за оповестяване.

За доказване на това изискване участникът представя:

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка, издадени от възложителите. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

2.2.2. Участникът трябва да разполага с  най- малко 1 /един/ специалист, сертифициран за работа с програмен продукт „InfoServ Dial Messenger“ и най-малко 2  /двама/ сертифицирани Cisco специалисти.

За доказване на това изискване участникът представя

- списък на техническите лица.

- Заверени копия на поименни сертификати, издадени от производителите.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Подновяване на абонамент за пълна техническа поддръжка на антивирусен софтуер F-Secure Business Suite за обслужване на 270 потребителя за нуждите на МЗ”.

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2.Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за техническите възможности и квалификация на участниците.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 Избор на изпълнител за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на Национален информационен център за данни на Министерство на здравеопазването”

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

2.1.1. Да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката дейности (под предмет сходен с предмета на поръчката се разбира поддръжка на  дискови масиви и на  решения за архивиране) в размер на 240 000 лева общо за последните 3 (три) години или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

За доказване на това изискване участникът представя:

Справка-декларация за общия оборот и за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

2.1.2. Заверени копия от баланса и отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Участниците могат да посочат ЕИК и да не представят изискваните документи, в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството.

Участниците - чуждестранни лица, представят заверени копия от отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката (под предмет сходен с предмета на поръчката се разбира поддръжка на  дискови масиви и на  решения за архивиране) придружени с препоръки за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя:

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка,издадени от възложителите.Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години) издадени от възложителите.

    - Участникът трябва да разполага с не по-малко от четирима сервизни инженери, сертифицирани от производителя на сървърите, лентовата библиотека и дисковия масив и да е на локално разположение в България  за осигуряване на сервиз и поддръжка 24x7.

За доказване на това изискване участникът представя

- списък на техническите лица, преминали обучение и лицензирани от производителя.

- Заверени копия на поименни сертификати, издадени от производителите на сървърите, лентовата библиотека и дисковия масив, с които се доказва квалификацията на сервизния инженер да поддържа съществуващите модели сървъри, лентова библиотека и дисков масив;

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСКВАНИЯ

Участникът трябва да има изрична оторизация от производителите на сървърите, лентовата библиотека и дисковия масив да извършва поддръжка на наличните модели сървъри, лентова библиотека и дисков масив.

За доказване на това изискване участникът представя:

Документ издаден от производителите на сървърите, лентовата библиотека и дисковия масив за тази обществена поръчка, удостоверяващо правото на участника да извършва поддръжка на наличните модели сървъри, лентова библиотека и дисков масив.

Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на поръчката (поддръжка на  дискови масиви и на  решения за архивиране).

За доказване на това изискване участникът представя:

Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката (поддръжка на  дискови масиви и на  решения за архивиране).

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  4  Избор на изпълнител за осигуряване  на следгаранционна поддръжка на сървърна техника и комуникационно оборудване за поддръжка на единен европейски номер за спешни повиквания “112“ за нуждите на ЦСМП и ФСМП към Министерство на Здравеопазването“

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Финансовият резултат от отчета за приходи и разходи на участника трябва да бъде положителен за последните 3 финансови години. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за всички участници в обединението.

За доказване на това изискване участникът представя:

2.1.1. Заверени копия от баланса и отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Участниците могат да посочат ЕИК и да не представят изискваните документи, в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството.

Участниците - чуждестранни лица, представят заверени копия от отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени.

2.1.2. Да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката дейности (под предмет сходен с предмета на поръчката се разбира  поддръжка на сървърна техника и комуникационно оборудване) в размер на 360 000 лева общо за последните 3 (три) години или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

За доказване на това изискване участникът представя:

Справка-декларация за общия оборот и за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - Участникът трябва да е изпълнил поне един договор по изграждане и поддръжка на информационни системи, включващи сървърна и/или комуникационна техника в различни локации на територията на България.

За доказване на това изискване участникът представя

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне един договор, включен в списъка, издадена от възложителя. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

    - Участникът следва да разполага със сервизна мрежа с регионална структура с минимум 5 сервизни бази на територията на България за обезпечаване нивото на обслужване във всички ЦСМП.

За доказване на това изискване участникът представя

Списък декларация  от участникът на сервизните бази, с посочени точни адреси и придружени с данни за контакт за всяка регионална структура.

    - Участникът следва да разполага най-малко с 5 сертифицирани специалисти, в съответствие с изискванията за специфични знания и умения в техническата спецификация. с минимум три години професионален опит., както следва:

      - Ръководител на изпълнението на договора/Ръководител проект – минимум един специалист със сертификати за преминати изпити в областта на управление на проекти и най-добрите ИТ практики - Information Technology Infrastructure Library: PMP и ITIL сертификати.

      - Минимум двама специалисти със сертификат: ASE - HP ProLiant Servers.

      - Минимум двама специалисти със сертификати APS - HP ProLiant ML/DL Servers [2007] или ASE - HP ProLiant ML/DL Servers

      - Минимум един специалист със сертификати:  ASE - HP ProLiant ML/DL/SL Servers, Master ASE - HP ProLiant High Availability and Clustering Solutions и Cisco Certified Network Associate.

      - Минимум един специалисти със сертификати CCNA.

      - Минимум един специалисти със сертификати CCNP.

      - Минимум  един специалисти със сертификат Cisco IOS Security Specialist и Cisco Certified Security Professional.

      - Минимум един специалисти със сертификати CompTIA A+.

      - Минимум трима ITIL сертифицирани специалисти.

За доказване на това изискване участникът представя:

- Списък на специалистите придружен с професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката специалисти, изготвени по образец Документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни/осигурителни книжки, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи);

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСКВАНИЯ

Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен за всяка от сервизните бази.

За доказване на това изискване участникът представя:

Копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за всяка от сервизните бази.

Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на услугите (IT Service Management System), който кореспондира с най-добрите ИТ практики (ITIL) – ISO 20000 или еквивалентен за всяка от сервизните бази.

За доказване на това изискване участникът представя:

Копие от валиден сертификат ISO 20000 или еквивалентен за всяка от сервизните бази.

Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление сигурността на информацията ISO 27001 или еквивалентен за всяка от сервизните бази.

За доказване на това изискване участникът представя:

Копие от валиден сертификат ISO 27001 или еквивалентен за всяка от сервизните бази.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционна поддръжка на информационна система здравна карта.“

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за техническите възможности и квалификация на участниците.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 Избор на изпълнител за извършване на абонаментна сервизна поддръжка, профилактика и настройка на извънгаранционна компютърна техника в сградите на министерство на здравеопазването и доставка на резервни части за нея.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - Участникът трябва да е изпълнил поне един договор по сервизно обслужване на компютърна техника и периферия в количество, сходно с това на техниката по настоящата позиция.

За доказване на това изискване участникът представя:

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне един договор, включен в списъка, издадена от възложителя. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

    - Участниците трябва да разполагат със сервизна база (собствена или наета) в гр. София.

За доказване на това изискване участникът представя:

Списък на сервизните бази (собствени или наети), с посочен точен адрес и правното основание, на което се ползват.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7  Избор на изпълнител за извършване на противопожарни дейности в районите и административни и други сгради на Министерството на здравеопазването /МЗ/.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът трябва да е изпълнил поне един договор по противопожарни дейности в административни и други сгради.

За доказване на това изискване участникът представя

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне един договор, включен в списъка, издадена от възложителя. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСКВАНИЯ

Участникът да има разрешително за извършване на дейност по чл. 4, ал.1 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадени от съответните подразделения на ГД „ПБЗН” към МВР.

За доказване на това изискване участникът представя

Копия от разрешителни за извършване на дейност по чл. 4, ал.1 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадени от съответните подразделения на ГД „ПБЗН” към МВР. В случай, че кандидатът ползва подизпълнител, то последният трябва да предостави съответния разрешителен документ за дейността, която му е вменена да извършва;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 Избор на изпълнител за осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите собственост на Министерство на здравеопазването- Централно управление.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база. Сервизната база трябва да е оборудвана със съоръжения за извършване на ремонт и диагностика на автомобилите с принадлежащи отделения за приемане и оглед на автомобилите преди постъпване за ремонт за установяване на съответните неизправности; диагностика на автомобили (двигател и ходова част); отделение за ремонт и възстановяване; бояджийно-тенекеджийно отделение; отделение за смяна на масла и течности; гумо-монтажно отделение; акумулаторно отделение; отделение за автоклиматични, алармени и електро инсталации; звено за извършване на ГТП; автомивка за измиване и почистване на автомобили; сервизна база с магазин и склад за резервни части и консумативи. Участникът следва да разполага със собствена пътна помощ.

За доказване на това изискване участникът представя

Справка декларация за собствените или наетите сервизи с точен адрес, правното основание на което се ползват и описание на наличното оборудване в сервизната база.

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСКВАНИЯ

Участникът да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентен.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно обслужване  на МПС, закупени за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Подобряване контрола на туберкулозата в България”, Министерство на здравеопазването.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база. Сервизната база трябва да е оборудвана със съоръжения за извършване на ремонт и диагностика на автомобилите с принадлежащи отделения за приемане и оглед на автомобилите преди постъпване за ремонт за установяване на съответните неизправности; диагностика на автомобили (двигател и ходова част); отделение за ремонт и възстановяване; бояджийно-тенекеджийно отделение; отделение за смяна на масла и течности; гумо-монтажно отделение; акумулаторно отделение; отделение за автоклиматични, алармени и електро инсталации; звено за извършване на ГТП; автомивка за измиване и почистване на автомобили; сервизна база с магазин и склад за резервни части и консумативи. Участникът следва да разполага със собствена пътна помощ.

За доказване на това изискване участникът представя:

Справка декларация за собствените или наетите сервизи с точен адрес, правното основание на което се ползват и описание на наличното оборудване в сервизната база/сервизните бази.

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСКВАНИЯ

Участникът да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентен.

За доказване на това изискване участникът представя:

Копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен .

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10 Избор на изпълнител за извършване на абонаментна сервизна поддръжка на телефонна инсталация, телефонни и факс апарати в сгради на МЗ

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - Участникът да представи декларация, че разполага със сертифицирани за работа с централа Ериксон МД 110 (518 порта)  специалисти.

За доказване на това изискване участникът представя

Копия от сертификати, издадени от акредитирани учебни центрове на фирмата-производител на централата Ериксон МД 110  (518 порта)  (актуални, издадени през последните 2 години) за извършването на инсталиране, поддръжка и работа с актуалната версия на техниката, предмет на поръчката.

    - През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката придружени с препоръки за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя:

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне един договор, включен в списъка, издадена от възложителя. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСКВАНИЯ

Участникът да бъде оторизиран от фирмата производител на централата Ериксон МД 110 (518 порта), да е  официален представител/дистрибутор за доставка, инсталиране и поддръжка на телефонната централа.

За доказване на това изискване участникът представя:

Оригинал или заверено копие на оторизационно писмо от фирмата  производител на  техниката, че участникът е официален представител/дистрибутор за доставка, инсталиране и поддръжка;

Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.

За доказване на това изискване участникът представя:

Копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен .

Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление сигурността на информацията ISO 27001 или еквивалентен.

За доказване на това изискване участникът представя:

Копие от валиден сертификат ISO 27001 или еквивалентен.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 Избор на изпълнител за извършване на  поддръжка на сгради, машини, съоръжения и инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката, придружени с препоръки за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка, издадени от възложителите. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

2.2.2. Участникът следва да разполага със специалисти по електротехника, поддръжка на ВиК инсталация и отоплителна инсталация, дърводелски услуги, бояджийски услуги, поддръжка на алуминиева дограма и покривни пространства, поставяне и подмяна на фаянс и теракот.

За доказване на това изискване участникът представя:

Декларация, че разполага със специалисти по електротехника, поддръжка на ВиК инсталация и отоплителна инсталация, дърводелски услуги, бояджийски услуги, поддръжка на алуминиева дограма и покривни пространства, поставяне и подмяна на фаянс и теракот.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 Избор на изпълнител за извършване на Абонаментно сервизно поддържане на вентилационните и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката, придружени с препоръки за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка, издадени от възложителите. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСКВАНИЯ

Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.

За доказване на това изискване участникът представя

Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно  сервизно поддържане на системи за електронно отчитане на работното време на служителите с карти за достъп (съгласно приложението) в сградите на Министерство на здравеопазването.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката, придружени с препоръки за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка, издадени от възложителите. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСКВАНИЯ

Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.

За доказване на това изискване участникът представя

Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.

Обособена позиция №14 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на хладилни инсталации в Централен склад за ваксини и биопродукти на Министерство на здравеопазването.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката придружени с препоръки за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка, издадени от възложителите. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване, състоящо се в поддръжка, ремонт и консултации по отношение на UPS системи в сградите на МЗ.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката придружени с препоръки за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка, издадени от възложителите. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

2.2.2. Участникът да разполага със  специалисти  сертифицирани за работа с UPS AEG Protect 2.33.

За доказване на това изискване участникът представя

Декларация от участника придружена с копия от сертификати, актуални, издадени през последните 2 години  за  работа с  UPS AEG Protect 2.33.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16 Избор на изпълнител за извършване на абонаментно сервизно извънгаранционно поддържане на климатизатори тип „Сплит“ в сградите на Министерство на здравеопазването.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката придружени с препоръки за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя:

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка, издадени от възложителите. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17 Избор на изпълнител за извършване на извършва абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на копирна техника, находяща се в сградите на Министерство на здравеопазването.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката придружени с препоръки за добро изпълнение.

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка, издадени от възложителите. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСКВАНИЯ

Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.

За доказване на това изискване участникът представя

Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане на 4 /четири/ броя асансьори в сградите на Министерство на здравеопазването.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

    - През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката, придружени с препоръки за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя:

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка, издадени от възложителите. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

2.2.2. Участникът да осигури минимум двама техници, които да извършват монтаж, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на наличните асансьорни съоражения.

За доказване на това обстоятелство участникът представя:

Списък на техниците, които участникът ще осигури за извършванена на извънгаранционното сервизно обслужване на асансьорните съоръжения, придобили правоспособност да упражняват професията “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“, съгласно Наредба № 3/17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ или друг еквивалентен документ, издаден от държавата, в която участникът е установен. Декларацията следва да е придружена със свидетелства за придобита степен на правоспособност по образец, определен от председателя на ДАСМ, издадено от ГД“Инспекция на държавен технически надзор“, съгласно Наредба № 3/17.01.2001 г. или друг еквивалентен документ, издаден от държавата, в която участникът е установен.

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗСКВАНИЯ

Участникът да притежава удостоверение за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност, издадено на основание чл. 36, ал. 1 от ЗТИП или друг еквивалентен документ, издаден от държавата, в която участникът е установен.

За доказване на това обстоятелство участникът представя:

Удостоверение за вписване на Изпълнителя в регистъра на държавната агенция по метрология и технически надзор, като лице извършващо поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 Избор на изпълнител за извършване на Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на абонатните станции на Министерство на здравеопазването.

А.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние  на участниците.

Възложителят няма изисквания към участниците за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

2.2.1. През последните три години да е изпълнил успешно поне два договора с предмет, сходен с обекта на поръчката, придружени с препоръки за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя:

Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор. Придружен с препоръки за добро изпълнение на поне два договора, включени в списъка, издадени от възложителите. Под "изпълнени договори" се разбира такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период (последните три години).

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, пликове №1, 2 и 3 се представят за всяка от позициите, когато възложителят е изискал представянето на различни документи за доказване на съответствието с критериите за подбор по различните обособени позиции, участниците представят и отделни пликове № 1, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”. Представят се толкова пликове № 1 с надпис „Документи за подбор”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Оферта, попълнен образец от настоящата документация.

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена от настоящата  документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.(оригинал)

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.(оригинал)

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Документи за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП, както следва:

- Справка-декларация за общия оборот и за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

- Заверени копия от баланса и отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участниците могат да посочат ЕИК и да не представят изискваните документи, в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството. Участниците - чуждестранни лица, представят заверени копия от отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени.

3.1.1.9. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗОП:

- Списък на договорите с предмет, сходен с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години с посочени: обект (предмет), възложител (получател), стойност, начална и крайна дата на всеки договор, качество, в което е изпълняван договора.

- Списък на специалистите лица придружен с професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката специалисти, изготвени по образец.

- Декларация, че разполага със съответните специалисти, придружен със съответните доказателства съобразно изискнванията  на възложителя.

- Декларация-справка за сервизните бази (собствени или наети	), с които разполага участникът.

- Оригинал или заверено копие на оторизационно писмо от фирмата  производител на  техниката, че участникът е официален представител/дистрибутор за доставката, инсталирането и поддръжката;

3.1.1.10. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството БДС ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани органи;

3.1.1.11. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на услугите (IT Service Management System) ISO 20000 или еквивалент за всяка сервизна база.

3.1.1.12. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на сигурността на информацията  ISO 27001 или еквивалент.

3.1.1.13. Копие от разрешително за извършване на дейност по чл. 4, ал.1 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадени от съответните подразделения на ГД „ПБЗН” към МВР. В случай, че кандидатът ползва подизпълнител, то последният трябва да предостави съответния разрешителен документ за дейността, която му е вменена да извършва;

3.1.1.14. Копие от удостоверение за вписване на Изпълнителя в регистъра на държавната агенция по метрология и технически надзор, като лице извършващо поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори.

3.1.1.15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП попълнен образец от документацията за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

3.1.1.15.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълва се образеца от документацията.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.16. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съобразена с условията на приложения към документацията образец на банкова гаранция.

3.1.1.17. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от документацията.

3.1.1.18. Документ за закупена документация за участие – копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.  Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца от настоящата документация при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК «№2».

3.1.2.2. Срок за изпълнение на поръчката:

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

Цената за изпълнение на услугата по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие.  Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – не по кратък от срока за валидност на офертите. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за участие.

Гаранцията за участие е в размер до 1%, както следва

| „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“ | ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ |
| --- | --- |
| Обособена позиция № 1 : Избор на изпълнител за извършване на абонаментното извънгаранционно сервизно поддържане на системата за оповестяване на служителите на Министерство на здравеопазването и неговите структури. | 35 лева |
| Обособена позиция № 2 „Подновяване на абонамент за пълна техническа поддръжка на антивирусен софтуер F-Secure Business Suite за обслужване на 270 потребителя за нуждите на МЗ”. | 236 лева |
| Обособена позиция № 3 Избор на изпълнител за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на Национален информационен център за данни на Министерство на здравеопазването”. | 2 400 лева |
| Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител за осигуряване на следгаранционна поддръжка на сървърна техника и комуникационно оборудване за поддръжка на единен европейски номер за спешни повиквания “112“ за нуждите на ЦСМП и ФСМП към Министерство на Здравеопазването“ . | 3 600 лева |
| Обособена позиция № 5 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционна поддръжка на информационна система здравна карта. | 500 лева |
| Обособена позиция № 6 Избор на изпълнител за извършване на абонаментна сервизна поддръжка, профилактика и настройка на извънгаранционна компютърна техника в сградите на министерство на здравеопазването и доставка на резервни части за нея. | 300 лева |
| Обособена позиция № 7 Избор на изпълнител за извършване на противопожарни дейности в районите и административни и други сгради на Министерството на здравеопазването /МЗ/. | 150 лева |
| Обособена позиция № 8 Избор на изпълнител за осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите собственост на Министерство на здравеопазването- Централно управление. | 430 лева |
| Обособена позиция №9 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно обслужване на МПС, закупени за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Подобряване контрола на туберкулозата в България”, Министерство на здравеопазването. | 244 лева |
| Обособена позиция №10 Избор на изпълнител за извършване на абонаментна сервизна поддръжка на телефонна инсталация, телефонни и факс апарати в сгради на МЗ. | 100 лева |
| Обособена позиция №11 Избор на изпълнител за извършване на поддръжка на сгради, машини, съоръжения и инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването. | 840 лева |
| Обособена позиция №12 Избор на изпълнител за извършване на Абонаментно сервизно поддържане на вентилационните и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването. | 292 лева |
| Обособена позиция №13 Избор на изпълнител за извършване на извънгарационно сервизно поддържане на системи за електронно отчитане на работното време на служителите с карти за достъп (съгласно приложението) в сградите на Министерство на здравеопазването. | 53 лева |
| Обособена позиция №14 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на хладилни инсталации в Централен склад за ваксини и биопродукти на Министерство на здравеопазването. | 130 лева |
| Обособена позиция №15 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване, състоящо се в поддръжка, ремонт и консултации по отношение на UPS системи в сградите на МЗ. | 120 лева |
| Обособена позиция №16 Избор на изпълнител за извършване на абонаментно сервизно извънгаранционно поддържане на климатизатори тип „Сплит“ в сградите на Министерство на здравеопазването. | 120 лева |
| Обособена позиция №17 Избор на изпълнител за извършване на извършва абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на копирна техника, находяща се в сградите на Министерство на здравеопазването. | 80 лева |
| Обособена позиция №18 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане на 4 /четири/ броя асансьори в сградите на Министерство на здравеопазването. | 80 лева |
| Обособена позиция №19 Избор на изпълнител за извършване на Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на абонатните станции на Министерство на здравеопазването. | 50 лева |

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

- 2. Гаранция за изпълнение

- Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – не по-кратък от срока на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

- РАЗДЕЛ VI

- НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

По обособена позиция № 1.Заплащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 /десет/ дни след представяне на данъчна фактура на адрес пл. „Света Неделя“  № 5, дирекция „Медицински дейности” и двустранно подписан между представители на Възложителя и Изпълнителя протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика. В месечната абонаментна такса следва да са  включени всички разходи по поддържане в изправност на системата за оповестяване на служителите на Министерство на здравеопазването и неговите структури, вкл. разходите за труд и материали.

По обособена позиция № 2 Плащането се извършва еднократно по банкова сметка, посочена от изпълнителя, не по-късно от 60 дни след подписването на договора и представяне в дирекция “Бюджет и финанси“ на Министерство на здравеопазването на следните документи, подписани от координатора по договора:

протокол, удостоверяващ получаването на лицензионния сертификат (F-secure License Certificate); издадена фактура.

По обособена позиция №3 Плащането на абонамент се извършва на тримесечие в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика. Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса.

По обособена позиция №4 Плащането на абонамент се извършва на тримесечие в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика. Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса.

По обособена позиция № 5 Заплащането на предоставените услуги по договора се извършва в български лева, по банков път, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след представяне на следните документи: фактура-оригинал за стойността на извършените услуги; приемателно-предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя;

По обособена позиция № 6 Условия на плащане – плащането се извършва в лева, след представяне от страна на Изпълнителя на фактура-оригинал за стойността на извършените услуги;

Начин на плащане – плащането на месечната абонаментна такса се извършва по банкова сметка на изпълнителя както следва: през месеца, следващ месеца, за който се дължи съответната такса, до 10 /десет/ работни дни след представяне на фактура-оригинал и след подписан протокол от страна на Възложителя и Изпълнителя за извършена профилактика на компютърната техника, диагностика и при необходимост подмяна на компоненти в компютърните конфигурации, с цел привеждането им в нормален функционален режим. При необходимост от ремонт – безплатно извършване на същия, като вложените резервни части и консумативи ще се заплащат по представена и одобрена от страна на Възложителя фактура-оригинал. Всички ремонтирани апарати са с тримесечна гаранция за качеството на ремонта.

По обособена позиция 7: Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура от Изпълнителя на адрес пл. „Света Неделя“ № 5, дирекция „АИО” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика на системите и средствата за пожарна безопасност; Заплащането на вложените материали и резервни части за пожароизвестителните системи да става след издаване на фактура от Изпълнителя с приложени  копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им. Възложителят определя таван за размера на вложените материали и резервни части в размер на 30 % /тридесет процента/   от стойността на поръчката. Стойността на вложените материали и резервни части за пожароизвестителните системи,  Изпълнителят включва в общата стойност на поръчката.Всички други разходи, включително тези за труд и транспорт следва да бъдат включени в предложената от Изпълнителя абонаментна такса.

По обособени позиция № 8 и 9 : Единичните цени за поддръжка и ремонт на автомобилите се определят, както следва:

часова ставка на ремонтна дейност;

такса за извършване на годишен технически преглед за един автомобил;

Фиксирани цени на материали и резервни части съгласно приложените към документацията  спецификации на автомобилите

Плащането се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 /петнадесет/ дни след изпълнение на всяка писмена поръчка за ремонт и фактура-оригинал, придружена с калкулация на ремонта, договор-поръчка и констативен протокол.

Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя се доказват с фактури и подробни количествено - стойностни сметки.

Заплащането на всички вложени материали и резервни части извън приложените към документацията  спецификации на автомобилите  се доказват с фактури и подробни количествено стойностни сметки.

По обособена позиция № 10 : Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО” и протокол подписан от Възложителя за извършени задължителни ежемесечни профилактики. Заплащането на вложените материали и резервни части, предложени от Изпълнителя  и описани в Приложение 1 към обособена позиция № 10 се осъществява срещу издадена от участника фактура, съгласно фиксираните цени на резервни части и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им. Заплащането на вложените материали и резервни части извън Приложение 1 се осъществява срещу издадена от Изпълнителя фактура с приложени  копия  от платежни документи за покупката им и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им. Общата стойност на закупените резервни части и материали за периода на договора няма да надхвърля сумата от 20 000 лв.

Разходите за труд и транспорт следва да са  включени в  предложената от участника месечна абонамента такса.

По обособена позиция № 11 Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика. Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса. При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол. Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят предоставя задължително  ценова оферта на Възложителя за закупуването им.Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя. Общата стойност на закупените резервни части и материали за периода на договора няма да надхвърля сумата от 56 000 лв.

По обособена позиция № 12 Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика. Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса. Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят представя ценова оферта на Възложителя за закупуването им.

Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаване на офертата от страна на Възложителя. Заплащането на вложените материали става след издаване на фактура от Изпълнителя и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им. Общата стойност на закупените резервни части и материали за периода на договора няма да надхвърля сумата от 2 000 лв.

По обособена позиция № 13 Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика. Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса. Когато се налага закупуване на резервни части и материали, Изпълнителят предоставя ценова оферта за закупуването им.Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя материали, консумативи и части.Заплащането на вложените материали и резервни части, се осъществява срещу издадена от участника фактура и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им. Общата стойност на закупените резервни части и материали за периода на договора няма да надхвърля сумата от 700 лв.

По обособена позиция № 14 Възложителят заплаща на Изпълнителя абонаментна цена за  извършване на услугата поддръжка, ремонт и консултации и вложен труд по тях. Плащането на абонамента се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО” и двустранно подписан  протокол за извършената профилактика. Разходите за труд и транспорт следва да са включени в предложената от Изпълнителя абонамента такса. Заплащането на вложените материали става след издаване на фактура от Изпълнителя и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят представя ценова оферта на Възложителя за закупуването им.

Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя резервни части и материали.

Заплащането на вложените материали и резервни части да става след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

По обособена позиция № 15 Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика. Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол и предоставя ценова оферта за необходимите резервни части.

Преди извършването на ремонта Изпълнителят уведомява Възложителя за резервните части и цените им, които ще са необходими за ремонта и след получено одобрение от Възложителя, ремонта се осъществява.

Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя консумативи и части.

- По обособена позиция № 16 Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика. Заплащането на вложените материали и резервни части се осъществява срещу издадена от Изпълнителя фактура и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.

Заплащането на вложените материали става след издаване на фактура и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им. Общата стойност на закупените резервни части и материали за периода на договора няма да надхвърля сумата от  6 000 лв.

По обособена позиция № 17 Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 /петнадесет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО" и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика. Разходите за труд и транспорт следва да са включени в предложената от Изпълнителя абонамента такса. Заплащането на вложените  при ремонта резервни части (нож, барабан, девелопер и поемащи ролки) се определят съгласно фиксираните цени предложени от Изпълнителя и описани в приложение 2 към обособена позиция № 17.

Подменените при ремонта резервни части и консумативи се предоставят на Възложителя, като се описват в  приемо-предавателния  протокол за извършения ремонт. Общата стойност на закупените резервни части и материали за периода на договора няма да надхвърля сумата от 26 000 лв.

По обособена позиция №18 Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 /петнадесет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО" и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика. Разходите за труд и транспорт следва да са включени в предложената от Изпълнителя абонамента такса.

Заплащането на вложените материали и резервни части се осъществява срещу издадена от Изпълнителя фактура на база платежни документи за покупката им и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им. Общата стойност на закупените резервни части и материали за периода на договора няма да надхвърля сумата от 8 800 лв.

Цената на месечния абонамент включва всички разходи за труд и транспорт по текущата поддръжка.

По обособена позиция № 19 Плащането на месечния абонамент се извършва в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура  на адрес пл. Света Неделя № 5, дирекция „АИО” и протокол подписан от Възложителя за извършени задължителни ежемесечни профилактики. Заплащането на вложените материали и резервни части става след издаване на фактура от Изпълнителя на базата на копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.Разходите за труд и транспорт са включени в абонаментната такса.

Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят представя ценова оферта на Възложителя за закупуването им. Общата стойност на закупените резервни части и материали за периода на договора няма да надхвърля сумата от 1 000 лв.

Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.

Заплащането на вложените материали се осъществява срещу издадена фактура и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид при реда и условията на ЗОП и правилника на неговото прилагане. Всякакъв друг вид комуникации между страните е недопустим.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНОТО ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НЕГОВИТЕ СТРУКТУРИ.

- ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Да се извършва извънгаранционната абонаментна сервизна поддържа на програмния продукт „InfoServ Dial Messenger“ и хардуерното оборудване за целия срок на договора;

Да се осъществява ежемесечна профилактика на система за оповестяване, която се удостоверява със съставяне на констативен протокол;

При поискване от страна на Възложителя да предоставя консултации, свързани с техническото поддържане и нормалното функциониране на системата за оповестяване;

Времето за реакция при отзоваване на повикване от страна на Възложителя да е  до 2 (два) часа от приемане на заявката.

Да се отстраняват  възникналите технически неизправности (хардуерен или софтуерен проблем) в системата за оповестяване не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от констатирането й;

При установяването на неизправности в системата за оповестяване да се документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол, като Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните му консумативи и части;

След извършване на ремонт на компютърната система да се даде минимум 1 (една)  година гаранция на подменените хардуерни елементи;

Направените разходи за труд и транспорт във връзка с поддръжката на системата за оповестяване да  са включени в абонаментната такса.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА СИСТЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НЕГОВИТЕ СТРУКТУРИ

| Описание | Брой |
| --- | --- |
| Оповестителна система InfoServ Dial Messenger | 1 |
| Компютърна кофигурация RISK Profiline със следните параметри: CPU: 1.0 x Intel® E2160 Core™2 Duo 1.8MHz/1MB L2 /LGA775/FSB800/Box Main Board:: 1.0 x ASUS P5PL2/C P4-775/945PL/800/4D2/SATA/Aud/Lg/ATX RAM:: 2.0 x Twinmos DDR-2 DIMM 512MB 667MHz/PC5400 VGA:: 1.0 x ASUS(PV) EN7500LE/512MB-D2 DVI/HDTV/TVo HDD:: 1.0 x 120.0GB HDD Hitachi HT0Y30013/3.5"/7200rpm/SATAII-300/8MB Optical Drive:: 1.0 x ASUS DRW-1814BL DVD±RW drive LigtScribe/DL/ATA/Int/Black/Bulk Case:: 1.0 x ModeCom FEEL109 Middi Tw Case Black/FEELII-350PFC Mouse:: 1.0 x Chicony MS-0501P: Mouse Optical PS2/MetticBl-Slvr Keyboard:: 1.0 x ChiconyKBP-0108:Клавиатура MM/PS2/18hotkey/palmres Software:: 1.0 x DSP Win XP Professional SP2B Eng w/Bulg Monitor:: 1.0 x ASUS VB171D TFT LCD/19"/5ms/700:1/SXGA/Analog/TCO03/BK | 1 |
| Ruter Cisco | 1 |
| Module VWIC2-2MFT-T1/E1 | 1 |
| ISDN Gateway CGW-I | 4 |

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  ПОДНОВЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТ ЗА ПЪЛНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР F-SECURE BUSINESS SUITE ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 270 ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МЗ.

I. ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Подновяване на абонамент за пълна техническа поддръжка на антивирусен софтуер F-Secure Business Suite за обслужване на 270 потребителя;

Решението не претоварва съществуващата мрежа и не предизвиква спиране на работата или дупки в сигурността.

Поддръжка за Windows/Linux операционни системи, както и защита за работни станции, файлови, пощенски сървъри и гейтуей.

Оказване на съдействие и техническа помощ при преинсталирането на продуктите и съдействие на системните администратори;

Актуализации на базата данни с вирусите (с най-новите дефиниции между две версии), които да са на разположение всекидневно на интернет страницата F-Secure и да е осигурено изтеглянето им автоматично, чрез инструмента Back Web;

Изпращане по e-mail на линк за изтегляне на  обновления;

Предоставяне на помощ по телефон/e-mail за всякакъв вид проблеми, свързани с вируси или F-secure продукти,

Всякаква друга техническа помощ, в случай че програмата F-secure Anti-Virus не може да унищожи нов потенциален вирус, който е засякла;

Оказване на съдействие и техническа помощ на място при необходимост без допълнително заплащане.

II . ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  КЪМ ПАКЕТА ЗА АБОНАМЕНТ

В пакета трябва да са включени следните продукти:

1. Защита за работни станции F-Secure Client Security

•	Решението предлага централизирано управление за неограничен брой крайни точки

•	Възможност за администриране на компютри с различно местоположение

•	Три сканиращи устройства

•	Възможност за сканиране в реално време, ръчно или програмирано

•	Възможност за сканиране на всякакви типове носители (HDD, FDD, CDROM)

•	Сканиране на преносими носители при зареждане и изключване на компютъра

•	Рекурсивно сканиране на вложени архиви

•	Автоматично сканиране на електронната поща на ниво работна станция, независимо от използвания мейл клиент

•	Възможност за дефиниране на списък за изключване от сканиране на някои папки, дискове, файлове или файлови разширения

•	Карантина за компютрите с изключено сканиране в реално време или със стари сигнатури

•	Намиране на работна станция с помощта на IP адрес или  име на машината, както и избиране от структура на мрежата (структура тип My Network)

•	Възможност за запазване на данните (работни станции, политики, статус, алерти)

•	Вградена защитна стена (firewall): контрол на приложенията, контрол на достъпа, защита от злонамерен код

•	IPS (Intrusion Prevention System) – система срещу неоторизиран достъп

•	Средства на контрола на системата (system control), защита на регистрите

•	Anti-spyware с централизирано обновяване

•	Прозрачно сканиране на електронната поща и трафика на ниво протокол (SMTP, POP3 и IMAP4)

•	Незабавно известие (по email, SMS, пейджър) относно новостите в информационната сигурност в света

•	Поддръжка за SNMP

•	Поддръжка за Cisco NAC (Cisco Network Admission Control)

•	Управление на карантина на всяка работна станция, както и централизирано

•	Проактивна защита за разпознаване на новопоявили се заплахи

•	NHIPS/In-the-cloud позволява защита в рамките на 60 секунди от регистрирането на заплаха

•	Плъгин за защита от зловредни и дупки в сигурността сайтове за браузърите Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer

•	Контрол върху преносимите устройства (USB, CD, DVD и др.)

2.Защита за файлови сървъри – F-Secure Server Security:

•	Автоматични или планирани ъпдейти през интернет/интранет

•	Сканиране в реално време на всички файлове на сървъра

•	Възможност за конфигуриране на ъпдейтите през интернет или от друго място в

•	мрежата

•	Възможност за обновяване на продуктите с последните вирусни дефиниции през Proxy

•	Възможност за конфигуриране на продуктите да предприемат второ действие ако

•	първото се провали заради вирус

•	Възможност за отдалечен достъп чрез уеб конзола

•	Възможност за управление на карантината както централизирано така и чрез уеб интерфейс

•	NHIPS/In-the-cloud позволява защита в рамките на 60 секунди от регистрирането на заплаха

3. Защита за пощенски сървъри – F-Secure E-mail and Server Security

•	Сканиране в реално време на SMTP трафика (включително и да сканира вътре в архиви)

•	Сканиране на пощенските кутии

•	Сканиране в реално време на всички файлове на сървъра

•	Автоматична защита на всички новодобавени пощенски кутии

•	Идентифициране на източника на заразата, тип на вируса, и др.

•	Известяващи средства за администратора, подателя и получателя

•	Опция за защита от спам

•	Възможност за изключване от сканиране (име на файл, разширение, тема)

•	Възможност за проверяване на карантинираните съобщения

•	Възможност за достъп чрез уеб интерфейс

•	Карантина

•	NHIPS/In-the-cloud позволява защита в рамките на 60 секунди от регистрирането на заплаха

4. Защита на Gateway ниво под Linux – F-Secure Internet Gatekeeper for Linux

•	Сканиране в реално време на външния и вътрешния трафик (HTTP, FTP, SMTP, POP3).

•	Сканиране на заразени архиви

•	Блокиране на достъпа до заразени WEB страници

•	Забраняване на сваляне и качване на инфектирани файлове

•	Сканиране на трафика за вируси, спам и фишинг атаки

•	Карантина

5. Централизирано управление – F-Secure Policy Manager

•	Политики, базирани на логически групи

•	Автоматично и централизирано обновяване на вирусните дефиниции. Проверка за нови дефиниции ще бъде извършвана няколко пъти дневно и само промените ще бъдат сваляни, а не целият файл

•	Възможност за ръчно обновяване

•	Отдалечено разпространение на средствата за дезинфекция

•	Централизирани обновявания на версиите на продуктите

•	Наблюдение на мрежата: доклади с детайлна (изчерпателна) информация за известията, върхове във вирусните инфекции, информация за сигнатурната база данни, текущата версия и статуса на съответна машина

•	Предефинираните графични доклади, които ще помогнат в локализирането на незащитени машини и в проследяването на вирусните атаки. Докладите са видими в мрежата с помощта на обикновен браузър или Microsoft Excel

•	Средства за запазване и back-up на структурата, въведените политики и сигнатурната база данни

•	Възможности за известяване в случай на нова заплаха (по email, SMS, пейджър)

•	Управление на всички F-Secure продукти

•	Централизирано управление на карантината

•	Поддръжка на повече от един администраторски акаунт

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ  ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

- ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Срок за изпълнение на следгаранционната поддръжка: 36 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Поддръжката трябва да се осъществява на място в инфраструктурата на Министерство на здравеопазването на посочения на адрес: бул. Георги Софийски № 3/бившата сграда на НМКЦ/.

При технически проблем срокът за реакция с посещение на място трябва да е най-много 4 часа след сигнализиране за проблема от страна на Министерство на здравеопазването.

Срокът за реакция при технически проблем и поддръжката трябва да изпълняват 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата 365 (366) дни в годината.

Участникът трябва да предложи телефонен номер и електронна поща с режим на работа 24x7x365 (366), чрез които да може да се подават сигнали за технически проблем.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ОБУРУДВАНЕ

Сървъри за бази данни – Sun Microsystems SunFire X4450 – 2 броя

Двата сървъра работят в клъстер, работещ с общо дисково пространство, дефинирано в дисковия масив EMC Symmetrix.

Клъстерната среда е организирана с Oracle RAC 10g върху Suse 10.

Реализиран е IPMP Teaming – драйвери и конфигурационни скриптове за обединяване на мрежовите интерфейси така, че са представени към приложението като общ логически интерфейс с два пъти по-висока скорост и използващ два алтернативни хардуерни маршрута за достъп до другите елементи на системата. Такъв е и механизма, по който е осъществено балансирането  на натоварването на комутаторите и приложните сървъри. Едната двойка от gigabit Ethernet интерфейсите е свързана към двойката комутатори (по един интерфейс към всеки комутатор) и логическия сегмент BD LAN. Втората двойка е свързана директно към другия участник в клъстера в Teaming mode, за да бъде осигурена директна комуникация за heart-beat механизма на клъстера. По този начин Oracle RAC slusterware следи за общия статус на другия участник в клъстера и управлява обработката на заявки от клиентите до достъпния и по-малко натоварен участник в клъстера. Ако единият сървър от клъстера отпадне, heart beat комуникацията спира, другият сървър започва да отговаря на всички заявки от името и IP адреса на клъстера.

Директната връзка отговаря и за определянето на достъпа до общия дисков масив.

Сървърите за бази данни са два броя Sun Microsystems SunFire X4450, всеки със следната хардуерната конфигурация:

| Брой CPU сокети | 4 |
| --- | --- |
| Шаси | Rack mount 2U |
| PSU | 2x PSU, hot-plug, redundant |
| Fans | Hot-plug, redundant |
| Инсталирани CPU | 2x Intel Xeon X7350 (има два свободни CPU сокета) |
| Поддържана RAM | PC2-5300 DDR2 fully Buffered DIMM, 32 DIMMs |
| Инсталирана RAM | 16 GB, 8x 2 GB |
| Поддържани HDD | 8 |
| Инсталирани HDD | 4x 146 GB SAS, 10 000 rpm |
| Инсталиран сторидж контролер | Sun StorageTek 8-port internal SAS RAID Host Bus Adapter, RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 5E, 50, 6, 60, 256 MB cache, батерия за кеша за 72 часа. |
| Ethernet свързаност | 4x 1 Gbps порта |
| Fibre Channel свързаност | 2x Sun StorageTek PCI-E Enterprise 4 Gb FC |
| Управление на сървъра | Monitoring Unit с отделен Ethernet порт с отдалечен достъп до виртуална клавиатура, монитор, BIOS настройки. |

|  | Конфигурация B15-BA - Configuration: B15-BA | 2 |
| --- | --- | --- |
| B15-BA | Sun Fire X4450 2U Chassis, 4 sockets for Dual/Quad-Core Intel(R) Xeon(R) 7200/7300 series processor, 32 memory slots for FB-DIMM, one DVD bay, 8 available disk bays, 6 PCI-Express slots, 4 GigE ports, Embedded LOM, 1x AC 1100W Power Supply, standard accessory kit, documentation, CD's, RoHS-5. | 2 |
| SU3IL-A1S-L99M | SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 3-year Standard Subscription for x86, AMD64, Intel64. Up to 32 sockets. No media. | 2 |
| X9238-1-A | Power Jumper Cable, 2.5 meter (qty 1), for Sun Rack 900/1000. This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant. | 4 |
| X6324A | Cable Management Arm for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4150/X4450 servers. Only fits in Sun Rack 938, Sun Rack 1038, & Sun Rack 1042. Attaches to rack mount kit, not rack. Most 3rd party EIA-310-D compliant racks have enough space for overall product depth with CMA attached (need depth for server, arm and cables). RoHS-6. X-option. | 2 |
| RA-SS2CF146G10K | 146GB 10K RPM 2.5" SAS hard disk drive with Marlin bracket. RoHS-6. XATO. | 8 |
| 6323A | DVD+/-RW drive for Sun Fire X4150/X4450/X4140/X4240/X4440 server. RoHS-5. XATO. | 2 |
| SG-PCIESAS-R-INTZ | Sun StorageTek (TM) 8-port internal SAS RAID Host Bus Adapter with RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 5EE, 50, 6, 60 support, 256 MB of onboard memory and 72 hour Battery Backed Write Cache. RoHS 6. XATO. | 2 |
| SG-XPCIE1FC-QF4 | Sun StorageTek PCI-E Enterprise 4Gb FC host bus adapter, Single Channel includes standard and low profile brackets, low profile form factor. RoHS 6 compliant. | 4 |
| 6374A | 2x Quad-Core Intel Xeon X7350 processor (2x4MB L2, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB, 130W) for Sun Fire X4450. RoHS-5. XATO. | 2 |
| 6385A | Redundant hot-swappable AC 1100W power supply unit for Sun Fire X4450 x64 servers. XATO. RoHS-5. | 2 |
| 6331A | Disk bay filler panel for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4150/X4450 x64 server. RoHS-6. XATO. | 8 |
| X6326A | Slide rail kit for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4150/X4450 server. Only fits in Sun Rack 938, Sun Rack 1038, Sun Rack 1042, or racks that have front to rear rail spacing between 610mm and 915mm (about 24" to about 36"). RoHS-6. X-option. | 2 |
| 6381A | 4GB Memory Kit with 2x2GB PC2-5300 667 MHz ECC Fully Buffered DDR2 DIMM. RoHS-6. XATO. | 8 |
| 6383A | Two Memory slot filler panels for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4450 servers. XATO. RoHS-5. | 24 |

Сървърите за приложения са три броя Sun Microsystems SunFire X4450, всеки със следната хардуерната конфигурация:

| Брой CPU сокети | 4 |
| --- | --- |
| Шаси | Rack mount 2U |
| PSU | 2x PSU, hot-plug, redundant |
| Fans | Hot-plug, redundant |
| Инсталирани CPU | 2x Intel Xeon X7350 (има два свободни CPU сокета) |
| Поддържана RAM | PC2-5300 DDR2 fully Buffered DIMM, 32 DIMMs |
| Инсталирана RAM | 8 GB, 4x 2 GB |
| Поддържани HDD | 8 |
| Инсталирани HDD | 2x 146 GB SAS, 10 000 rpm |
| Инсталиран сторидж контролер | Sun StorageTek 8-port internal SAS RAID Host Bus Adapter, RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 5E, 50, 6, 60, 256 MB cache, батерия за кеша за 72 часа. |
| Ethernet свързаност | 4x 1 Gbps порта |
| Fibre Channel свързаност | 2x Sun StorageTek PCI-E Enterprise 4 Gb FC |
| Управление на сървъра | Monitoring Unit с отделен Ethernet порт с отдалечен достъп до виртуална клавиатура, монитор, BIOS настройки. |

|  | Configuration: B15-BA | 3 |
| --- | --- | --- |
| B15-BA | Sun Fire X4450 2U Chassis, 4 sockets for Dual/Quad-Core Intel(R) Xeon(R) 7200/7300 series processor, 32 memory slots for FB-DIMM, one DVD bay, 8 available disk bays, 6 PCI-Express slots, 4 GigE ports, Embedded LOM, 1x AC 1100W Power Supply, standard accessory kit, documentation, CD's, RoHS-5. | 3 |
| SU3IL-A1S-L99M | SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 3-year Standard Subscription for x86, AMD64, Intel64. Up to 32 sockets. No media. | 3 |
| X9238-1-A | Power Jumper Cable, 2.5 meter (qty 1), for Sun Rack 900/1000. This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant. | 6 |
| X6324A | Cable Management Arm for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4150/X4450 servers. Only fits in Sun Rack 938, Sun Rack 1038, & Sun Rack 1042. Attaches to rack mount kit, not rack. Most 3rd party EIA-310-D compliant racks have enough space for overall product depth with CMA attached (need depth for server, arm and cables). RoHS-6. X-option. | 3 |
| RA-SS2CF146G10K | 146GB 10K RPM 2.5" SAS hard disk drive with Marlin bracket. RoHS-6. XATO. | 6 |
| 6323A | DVD+/-RW drive for Sun Fire X4150/X4450/X4140/X4240/X4440 server. RoHS-5. XATO. | 3 |
| SG-PCIESAS-R-INTZ | Sun StorageTek (TM) 8-port internal SAS RAID Host Bus Adapter with RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 5EE, 50, 6, 60 support, 256 MB of onboard memory and 72 hour Battery Backed Write Cache. RoHS 6. XATO. | 3 |
| SG-XPCIE1FC-QF4 | Sun StorageTek PCI-E Enterprise 4Gb FC host bus adapter, Single Channel includes standard and low profile brackets, low profile form factor. RoHS 6 compliant. | 6 |
| 6370A | 2x Dual-Core Intel Xeon E7220 processor (2x4MB L2, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB, 80W) for Sun Fire X4450, RoHS-5. XATO. | 3 |
| 6385A | Redundant hot-swappable AC 1100W power supply unit for Sun Fire X4450 x64 servers. XATO. RoHS-5. | 3 |
| 6331A | Disk bay filler panel for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4150/X4450 x64 server. RoHS-6. XATO. | 18 |
| X6326A | Slide rail kit for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4150/X4450 server. Only fits in Sun Rack 938, Sun Rack 1038, Sun Rack 1042, or racks that have front to rear rail spacing between 610mm and 915mm (about 24" to about 36"). RoHS-6. X-option. | 3 |
| 6383A | Two Memory slot filler panels for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4450 servers. XATO. RoHS-5. | 42 |
| 6381A | 4GB Memory Kit with 2x2GB PC2-5300 667 MHz ECC Fully Buffered DDR2 DIMM. RoHS-6. XATO. | 6 |

Сървърите за управление DNS, NTP, AD са два броя Sun Microsystems SunFire X4450. Служат за следните услуги:

- Активна директория – описание на потребители, компютри и ресурси в мрежата на  министерството с цел по-добро управление на правата и единно място за разпределение на ресурси;

- DNS – активно и динамично описание на имената и домейните в мрежата;

- Принтиране – обединява мрежовото отпечатване за по-рационално използване на ресурсите и контрол;

- Споделяне на файлове – единни и защитено място за съхранение на критично файлове и данни.

Върху единия сървър е инсталиран допълнително следния софтуер:

- Veritas NetBackup – за бекъп през мрежата на лентовата библиотека на всички останали сървъри – бази данни от клъстера, операционни системи и приложен софтуер от DB и приложните сървъри;

- NAGIOS – свободно разпространяем софтуер за наблюдение и управление на мрежови и системни ресурси, за централизирано наблюдение на хетерогенни системи. Събира данни за – достъпност, процеси, натоварване на памет, диск, заето пространство, натоварване на линии, достъпност на мрежови услуги (HTTP, SMTP, SNTP, SNMP).

Всеки от двата сървъра за управление е със следната хардуерната конфигурация:

| Брой CPU сокети | 4 |
| --- | --- |
| Шаси | Rack mount 2U |
| PSU | 2x PSU, hot-plug, redundant |
| Fans | Hot-plug, redundant |
| Инсталирани CPU | 2x Intel Xeon X7350 (има два свободни CPU сокета) |
| Поддържана RAM | PC2-5300 DDR2 fully Buffered DIMM, 32 DIMMs |
| Инсталирана RAM | 8 GB, 4x 2 GB |
| Поддържани HDD | 8 |
| Инсталирани HDD | 2x 146 GB SAS, 10 000 rpm |
| Инсталиран сторидж контролер | Sun StorageTek 8-port internal SAS RAID Host Bus Adapter, RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 5E, 50, 6, 60, 256 MB cache, батерия за кеша за 72 часа. |
| Ethernet свързаност | 4x 1 Gbps порта |
| Fibre Channel свързаност | 2x Sun StorageTek PCI-E Enterprise 4 Gb FC |
| Управление на сървъра | Monitoring Unit с отделен Ethernet порт с отдалечен достъп до виртуална клавиатура, монитор, BIOS настройки. |
| Операционна система | Windows Server 2003 Standard Edition |

|  | Configuration: B15-BA | 2 |
| --- | --- | --- |
| B15-BA | Sun Fire X4450 2U Chassis, 4 sockets for Dual/Quad-Core Intel(R) Xeon(R) 7200/7300 series processor, 32 memory slots for FB-DIMM, one DVD bay, 8 available disk bays, 6 PCI-Express slots, 4 GigE ports, Embedded LOM, 1x AC 1100W Power Supply, standard accessory kit, documentation, CD's, RoHS-5. | 2 |
| X9238-1-A | Power Jumper Cable, 2.5 meter (qty 1), for Sun Rack 900/1000. This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant. | 4 |
| X6324A | Cable Management Arm for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4150/X4450 servers. Only fits in Sun Rack 938, Sun Rack 1038, & Sun Rack 1042. Attaches to rack mount kit, not rack. Most 3rd party EIA-310-D compliant racks have enough space for overall product depth with CMA attached (need depth for server, arm and cables). RoHS-6. X-option. | 2 |
| RA-SS2CF146G10K | 146GB 10K RPM 2.5" SAS hard disk drive with Marlin bracket. RoHS-6. XATO. | 4 |
| 6323A | DVD+/-RW drive for Sun Fire X4150/X4450/X4140/X4240/X4440 server. RoHS-5. XATO. | 2 |
| SG-PCIESAS-R-INTZ | Sun StorageTek (TM) 8-port internal SAS RAID Host Bus Adapter with RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 5EE, 50, 6, 60 support, 256 MB of onboard memory and 72 hour Battery Backed Write Cache. RoHS 6. XATO. | 2 |
| SG-XPCIE1FC-QF4 | Sun StorageTek PCI-E Enterprise 4Gb FC host bus adapter, Single Channel includes standard and low profile brackets, low profile form factor. RoHS 6 compliant. | 4 |
| 6370A | 2x Dual-Core Intel Xeon E7220 processor (2x4MB L2, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB, 80W) for Sun Fire X4450, RoHS-5. XATO. | 2 |
| 6385A | Redundant hot-swappable AC 1100W power supply unit for Sun Fire X4450 x64 servers. XATO. RoHS-5. | 2 |
| 6331A | Disk bay filler panel for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4150/X4450 x64 server. RoHS-6. XATO. | 12 |
| X6326A | Slide rail kit for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4150/X4450 server. Only fits in Sun Rack 938, Sun Rack 1038, Sun Rack 1042, or racks that have front to rear rail spacing between 610mm and 915mm (about 24" to about 36"). RoHS-6. X-option. | 2 |
| 6383A | Two Memory slot filler panels for Sun Fire X4140/X4240/X4440/X4450 servers. XATO. RoHS-5. | 28 |
| 6381A | 4GB Memory Kit with 2x2GB PC2-5300 667 MHz ECC Fully Buffered DDR2 DIMM. RoHS-6. XATO. | 4 |

Дисков масив EMC Symmetrix DMX4 – 1 брой

Осигурява съхранение на данните и висока наличност. Осигурява FC и iSCSI свързаност.

- 30x 146 GB 15 000 rpm диска в RAID 1+0 – за клъстера;

- 10x 1 TB 7200 rpm диска в RAID 5 – пространството е разпределено между клъстера и другите сървъри. Използва се за по-бавни приложения като експорти на базата данни, разработка на тестови бази, за буфериране на бекъп информацията, докато бъде прехвърлена на лента;

- 16 GB кеш памет;

- два дискови директора;

- два входно-изходни директора;

- 4x FC порта 4 Gbps;

- 2x iSCSI 1 Gbps порта;

- софтуер за point-in-time копия – лицензи TimeFinder Snap;

- LUN Masking софтуер – SAN Manager;

- лицензи за PowerPath;

- драйвери за load balancing и path failover за сървърите, свързани към дисковия маси;

- софтуер за мониторинг,  контрол и управление EMC Symmetrix Manager и Symmetrix Management Console.

Подробната конфигурация с продуктови номера от EMC е следната:

| № | Брой | Продуктов номер | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | TB4-15-DIR | Equip Bay 15 Slot DR encl |
| 2 | 30 | DMX4151461B | 146GB 15K 144.81GB ONEDRV |
| 3 | 10 | DA47210001B | 1000GB7.2K 986.58GBONEDRV |
| 4 | 2 | DMX4-MEM-8GB | 8 GB GLOBAL MEMORY DIR |
| 5 | 2 | DMX4-6-2FC1GB | DMX4 6 SLOT 4G FCGE 3PT DIR |
| 6 | 1 | DMX4-FB20100B | 2X DMX4 3PT FCGE FEBE 3M |
| 7 | 1 | DMX4-PC3YAFLE | DMX4 PWR CBL ABL-FL 3Y |
| 8 | 1 | 6S-CNFG1-60 | CONFIG1 60 DRIVES |
| 9 | 1 | DMX4-TELCO | DMX4 INTL PHONE CORD KIT |
| 10 | 2 | DMX4-GE-ISCSI | DMX4 GE ISCSI PT |
| 11 | 1 | TFSNAP-RN-OPN | RT FOR TFSNAP ON OPEN SYS |
| 12 | 1 | PP-SE-SYM | PPATH SE SYM |
| 13 | 1 | CC-INST-KIT6 | EMC ControlCenter 6.1 Installation Kit |
| 14 | 1 | SMC-SW-KIT6 | SMC 6.0 SOFTWARE KIT |
| 15 | 8 | TF-SNAP-N01 | TF-SNAP 1TB (0-14TB) NLT3 |
| 16 | 1 | TF-SNAP-BASE | TF-SNAP BASE LICENSE |
| 17 | 5 | TF-SNAP-C01 | TF-SNAP 1TB (0-14TB) |
| 18 | 8 | CC-SM-N01 | SAN MAN 1TB (0-14TB) NLT3 |
| 19 | 5 | CC-SM-C01 | SAN MAN 1TB (0-14TB) |
| 20 | 1 | CC-SM6-BASE | EMC ControlCenter 6.1 SAN Manager Base |
| 21 | 5 | SYMMGMT-C01 | SYMM MGMT 1TB (0-14TB) |
| 22 | 8 | SYMMGMT-N01 | SYMM MGMT 1TB (0-14TB) NLT3 |
| 23 | 1 | SYMMGMT-BAS | SYMMETRIX MANAGEMENT (SMC & SYMM MGR) BASE |
| 24 | 1 | M-PREHW-001 | PREMIUM HARDWARE SUPPORT |
| 25 | 1 | M-PRESW-001 | PREMIUM SOFTWARE SUPPORT |
| 26 | 1 | TB-BBU | EQUIP BAY BATTERY BACK-UP |
| 27 | 1 | DMX4-PWRMOD | DMX4 PWR MOD 24 SYS |
| 28 | 1 | DMX4-SYS6-3Y | DMX4 6 SLOT SYS BAY 3Y |
| 29 | 1 | M-PRESW-004 | PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW |

Лентова библиотека Sun Microsystems StorageTek SL24 Tape Autoloader

Служи за архивиране и възстановяване на данни. Има едно лентово устройство HP LTO4 и 24 слота за ленти.

Софтуер за архивиране Veritas Net backup работещ под управлението на Windows OS. Лентовата библиотека е базирана SCSI LTO 4 drive директно свързана към сървъра и е със следните характеристики:

  - общ капацитет – 24 LTO 4 ленти или 19.2 TB;

  - скорост на обмен на данните 120 MBps

  - работоспособност – 288 GB/h;

  - интерфейс - Ultra 320 SCSI LVD;

  - поддържани платформи - Solaris, UNIX, Windows, Linux;

  - надеждност и достъпност - Hot-swappable drives; Ethernet and serial ports for diagnostics and reporting, MTBF 100,000 hours.

Софтуер NetBackup

Включва лицензи за агенти за архивиране на Linux и Windows Server OS както и с лиценз за Online archiving на базата данни Oracle:

| Продуктов номер | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| VNSSW-650-E999 | VRTS NETBACKUP SERVER 6.5 WIN TIER 3 STD LIC | 1 |
| VNCPL-650-9999 | VRTS NETBACKUP 6.5 XPLAT SUN OEM DVD MEDIA KIT | 1 |
| VNLTD-650-9999XPLA | VRTS NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 6.5 XPLAT STD LIC | 1 |
| VNSCO-650-9999XPLA | VRTS NETBACKUP STANDARD CLIENT 6.5 XPLAT STD LIC | 6 |
| VNPKL-650-E999 | VRTS NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 6.5 LNX TIER 3 STD LIC | 2 |

Непрекъсваемо токозахранващо устройство

използват се два броя UPS устройства APC Symmetra LX с пълна мощност 8000 VA всяко. Свързани са така, че при отпадане на едното, другото поема изцяло натоварването. Всяко UPS устройство е с по две батерии, чиято енергия е достатъчна, за да осигури автономно захранване на системата за 50 минути.

Основните параметри на UPS-ите са:

  - резервирано в време с 2 батерии – 50 минути;

  - изходна пълна мощност – 8000 VA;

  - максимална възможна изходна пълна мощност след надграждане – 16 000 VA;

  - номинално изходно напрежение – 230 V;

| Продуктов номер | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| SYA8K16RMI | APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V APC Symmetra LX, 5600 Watts / 8000 VA,Input 230V, 400V 3PH / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 19 U Includes: Web/SNMP Management Card Outpur Power Capacity 5600 Watts / 8000 VA Max Configurable Power 11200 Watts / 16000 VA Nominal Output Voltage 230V Output Voltage Note Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage Waveform Type Sine wave Output Connections (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (8) IEC 320 C13 (10) IEC 320 C19 Bypass Internal Bypass (Automatic and Manual) Nominal Input Voltage 230, 400V 3PH Input Connections Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Typical Backup Time at Half Load 20,2 minutes (2800 Watts) Typical Backup Time at Full Load 7,5 minutes (5600 Watts) Interface Port(s) DB-9 RS-232,Smart-Slot Warranty - 3 years | 1 |
| WSTRTUP5X8-SY-15 | Start-Up Service 5X8 for SYA8K16RMI | 1 |
| SYARMXR3B3I | APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 3 SYBT5, 230V Battery Volt-Amp-Hour Capacity 2592 Typical Backup Time with 2 batteries at Full Load 50 mins (5600Watts) Warranty - 3 years | 2 |

  - честота на изходното напрежение – 47 – 63 Hz;

  - номинално входно напрежение – 230 V;

  - допустима честота на входното напрежение –  45 – 65 Hz;

  - поддържани входни напрежения – 220 V, 240 V, 380 V, 415 V.

Конфигурацията на всяко от двете UPS устройства е:

Защитни стени

Използват се два броя защитни стени Cisco ASA5520, всяка една със следната конфигурация:

| Продуктов номер | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| ASA5520-AIP10-K9 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-10, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | 1 |
| CAB-ACE | Power Cord Europe | 1 |
| SF-ASA-8.0-K8 | ASA 5500 Series Software v8.0 | 1 |
| SF-ASA-AIP-6.1-K9 | ASA 5500 Series AIP Sofware 6.1 for Security Service Modules | 1 |
| ASA-VPN-CLNT-K9 | Cisco VPN Client Software (Windows, Solaris, Linux, Mac) | 1 |
| Included: ASA5520-VPN-PL | ASA 5520 VPN Plus 750 Peer License | 1 |
| Included: ASA5500-ENCR-K9 | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | 1 |
| Included: ASA-AIP-10-INC-K9 | ASA 5500 AIP Security Services Module-10 include w/ bundles | 1 |
| Included: ASA-180W-PWR-AC | ASA 180W AC Power Supply | 1 |
| Included: ASA-ANYCONN-CSD-K9 | ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software | 1 |

Със защитните стени се забранява достъпа към изградената мрежа, с изключение на точно специфицирани публичните услуги. Достъпът до мрежата се разрешава като трафика се анализира и филтрира при нужда.

Стените притежава Intrusion Prevention System за точно идентифициране, класифициране и спиране на атаки преди да попречат на нормалната работа.

Централен  маршрутизатор

Използват се два броя Cisco 7201, всеки със следната конфигурация:

| Продуктов номер | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| CISCO7201 | Cisco 7201 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash | 1 |
| PWR-7201-AC | Cisco 7201 AC Power Supply option System | 2 |
| CAB-ACE | Power Cord Europe | 2 |
| S72PAISK9-12415T | Cisco 7200 NPE G2 IOS ADVANCED IP SERVICES | 1 |
| Included: MEM-7201-1GB | Cisco 7201 Series 1GB Memory System | 1 |
| Included: MEM-7201- FLD256 | Cisco 7201 Compact Flash Disk, 256 MB System | 1 |

Комутатори за комуникационно оборудване

Два броя Cisco C2960G, всеки със следната конфигурация:

| Продуктов номер | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| WS-C2960G-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | 1 |
| CAB-ACE | Power Cord Europe | 1 |

Комутатори за сървъри

Комутаторите за сървъри са два броя Cisco WS-4948-S, всеки със следната конфигурация:

| Продуктов номер | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| WS-C4948-S | Catalyst 4948, IPB s/w, 48-Port 10/100/1000+4 SFP, 1 AC p/s | 1 |
| CAB-CEE77-C15-EU | CEE 7/7 to IEC-C15 8ft Europe | 2 |
| PWR-C49-300AC/2 | Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply Redundant | 1 |
| Included: PWR-C49-300AC | Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply | 1 |

SAN комутатори

Използват се два броя Cisco DS-C9124-0-K9 Fibre Channel  комутатора, всеки със следната конфигурация:

| Продуктов номер | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| DS-C9124-0-K9 | MDS 9124 4Gbps FC switch with 8 ports active | 1 |
| DS-9124-KIT-SUN | MDS 9124 Accessory kit for SUN | 1 |
| CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | 2 |
| DS-SFP-FC4G-SW | 4 Gbps Fibre Channel-SW SFP, LC | 8 |
| DS-C24-300AC | MDS 9124 Power Suppy | 1 |

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  НА СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА СЪРВЪРНА ТЕХНИКА И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ “112“ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП И ФСМП КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

I.ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Предвид спецификата и значението на системата Участникът следва да предложи интегриран процесно-ориентиран подход на следгаранционно обслужване, като гарантира качествено изпълнение, както по отношение осъществяваната поддръжка, така и по отношение на процесите по управление на изпълнението. Кандидатите следва да представят подробно описание на методологията за изпълнение, като докажат, че предоставяните услуги ще бъдат обезпечени с политики, правила и процедури, дефинирани в системи за управление на качеството и система за управление на услугите, в съответствие с международно утвърдени стандарти ISO 9001:2008 и ISO 20000, кореспондиращи с най-добрите ИТ практики (ITIL).

Предложението за изпълнение на участника следва да включва като минимум:

  - Споразумение за ниво на обслужване (Service Level Agreement - SLA), което включва срок и ниво на обслужване, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя  Участниците следва да предложат следните нива на гаранционно обслужване за техниката в обхвата на поддръжка:

    - За специализираната сървърна техника и комуникационно оборудване в обхвата на техническата спецификация  поддръжка на място във всяко ЦСМП, 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата при 6 часов срок за отстраняване на проблема. Изпълнителят следва да използва оригинални части от производителя на оборудването при необходимост от ремонти.

    - За компютърна и периферна техника в обхвата на техническата спецификация  поддръжка на място във всяко ЦСМП и ФСМП – в работно време, при 24 часов срок за отстраняване на проблема. Изпълнителят следва да използва оригинални части от производителя на оборудването.

  - Описание на HelpDesk система. Участникът следва да предложи собствена, централизирана HelpDesk система за управление на сервизни заявки, която позволява:

    - Възможност за подаване на заявки по факс и e-mail.

    - Възможности за изпълнение на процедури за сервизно обслужване в съответствие с най-добрите ИТ практики и ISO 20000.

    - Достъп до уеб-потребителски интерфейс от оторизирани от Възложителя лица, който позволява възможност за проследяване на статуса на заявките.

    - Изграждането на база данни за всички устройства, постъпили за ремонт по време на срока на изпълнение.

    - SLA модул за мониторинг на нивото на обслужване.

  - Процедура за сервизно обслужване в съответствие с най-добрите ИТ практики и стандарти за управление на услугите (ITIL и ISO 20000)  с дефинирани роли и отговорности на екипа по експлоатационно осигуряване.

Кандидатът следва да предложи екип от минимум 5 бр. специалисти, които сумарно покриват специфични знания и умения за управление на изпълнението и поддържането на техниката в обхвата на поръчката, доказано със съответни сертификати за положени изпити, съгласно РАЗДЕЛ III ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ; т. 2 ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

  - Описание на сервизна структура, с минимум 5 сервизни бази на територията на страната. Географското положение на регионалните структури на Участника следва да осигурява национално покритие на дейностите по поддръжка в локациите на Възложителя.

  - Поддръжката на техниката в обхвата на поръчката включва като минимум:

    - Приемане и регистриране на сервизна заявка;

    - Определяне на приоритет, в случай че са постъпили едновременно няколко заявки за ремонт;

    - Посещение на място;

    - Попълване на документ за извършена работа;

    - Транспорт от и до съответния ЦСМП;

    - Диагностика на повреденото устройство;

    - Ремонт/възстановяване работоспособността на устройството;

    - Тестване на технически устройства за работоспособност;

    - Поддържане на база от данни за постъпилите за ремонт устройства;

    - Извършване на сервизните дейности в съответствие с най-добрите ИТ практики и международно утвърдени стандарти за качество, управление на услугите и сигурност на информацията – ISO 9001:2008, ISO 27000, ISO 20000 и ITIL.

2.6  Участниците следва да осигурят съответствие с изискванията на Възложителя по отношение на информационната сигурност, гарантирано чрез внедрена от кандидатите система за нейното управление, сертифицирана по международен стандарт ISO 27001 и да предложи:

- Прилагане на Политика по информационна сигурност при осъществяване на дейностите по поддръжка

- Препоръчителни действия за осигуряване на непрекъсваемостта на ИТ услугите, предоставяни от системата

II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА ОБОРУДВАНЕТО В ОБХВАТА НА ПОДДРЪЖКА И ЛОКАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Обхвата на следгаранционна поддръжка включва:

1. Централни резервирани сървъри за ЦУО - 2 броя

| 458562-421 | HP DL380R05 Х5450 4G Perf EU Svr | 2 |
| --- | --- | --- |
| 431958-В21 | HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD | 4 |
| 383975-В21 | HP 8X Slim DVD+RW Drive | 2 |
| 452141-В21 | HP iLO Advanced Nm 1-Svr Lie | 2 |
| АЕ311А | HP FC1142SR 4Gb PCI-E HBA | 4 |
| 2. Централни резервирани записващи сървъри - 2 броя |  |  |
| 458562-421 | HP DL380R05 X5450 4G Perf EU Svr | 2 |
| 431958-В21 | HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD | 4 |
| 383975-В21 | HP 8X Slim DVD+RW Drive | 2 |
| 452141-В21 | HP iLO Advanced Nm 1-Svr Lic | 2 |
| АЕ311А | HP FC1142SR 4Gb PCI-E HBA | 4 |

3. Локални записващи сървъри – 28 броя

| 445436-В21 | HP DL320R05p СТО Chassis |  |  |  | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 445436-В21 В19 | Europe - Multilingual Localization |  |  |  | 28 |  |
| 489909-L21 | HP DL320G5p X3360 FIO Kit |  |  |  | 28 |  |
| 450259-В21 | HP 1GB UB PC2-6400 lxlGB Kit |  |  |  | 56 |  |
| 450259-В21 0D1 | Factory integrated |  |  |  | 56 |  |
| 450434-В21 | HP DL1U 4 Drive Cage |  |  |  | 28 |  |
| 450434-В21 0D1 | Factory integrated |  |  |  | 28 |  |
| 375872-В21 | HP 146GB 15К SAS 3.5 Hot Plug Hard Drive |  |  |  |  | 56 |
| 375872-В21 0D1 | Factory integrated |  |  |  |  | 56 |
| 451688-B21 | HP DL320G5p 9.5mm Combo Kit |  |  |  |  | 28 |
| 451688-B21 OD1 | Factory integrated |  |  |  |  | 28 |
| 411508-B21 | HP Smart Array E200/128MB Controller |  |  |  |  | 28 |
| 411508-B21 OD1 | Factory integrated |  |  |  |  | 28 |
| AF573A | HP Rdnt 2m,10A,C13-C14 Jmpr Cord |  |  |  |  | 28 |
| AF573A OD1 | Factory integrated |  |  |  |  | 28 |
| 452141-B21 | HP iLO Advanced Nm 1-Svr Lic |  |  |  |  | 28 |
| 452141-B21 OD1 | Factory integrated |  |  |  |  | 28 |
| - Централен сървър за бази данни и приложения -1 брой |  |  |  |  |  |  |
| 400606-В21 |  | HP ML370R05 SAS СТО Chassis |  |  |  | 1 |
| 400606-В21 В19 |  | Europe - Multilingual Localization |  |  |  | 1 |
| 488039-L21 |  | HP X5470 ML370G5 FIO Kit |  |  |  | 1 |
| 461828-В21 |  | HP 4GB FBD PC2-5300 2x2GB LP Kit |  |  |  | 4 |
| 461828-В21 0D1 |  | Factory integrated |  |  |  | 4 |
| 432958-В21 |  | HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD |  |  |  | 4 |
| 431958-В21 OD1 |  | Factory integrated |  |  |  | 4 |
| 383974-В21 |  | HP 16X Half Height DVD+RW Drive |  |  |  | 1 |
| 383974-В21 OD1 |  | Factory integrated |  |  |  | 1 |
| 411064-В21 |  | HP Smart Array P400/512 Controller |  |  |  | 1 |
| 411064-В21 OD1 |  | Factory integrated |  |  |  | 1 |
| АЕ311А |  | HP FC1142SR 4Gb PCI-E HBA |  |  |  | 2 |
| АЕ311А 0D1 |  | Factory integrated |  |  |  | 2 |
| 399771-021 |  | HP 1000W RPS EU Kit |  |  |  | 1 |
| 399771-021 0D1 |  | Factory integrated |  |  |  | 1 |
| 400693-В21 |  | HP Hot Plug Red Fan ML370 G5 Kit |  |  |  | 1 |
| 400693-В21 0D1 |  | Factory integrated |  |  |  | 1 |
| 452141-В21 |  | HP iLO Advanced Nm 1-Svr Lic |  |  |  | 1 |
| 52141-В21 0D1 |  | Factory integrated |  |  |  | 1 |
| AF001A |  | HP Universal Rack 10642 G2 Pallet Rack |  |  |  | 1 |
| 252663-В24 |  | HP 16A High Voltage Modular PDU |  |  |  | 2 |
| 120672-В21 |  | HP 9000 Series Ballast Option Kit |  |  |  | 1 |
| AF054A |  | HP 10642 G2 Sidepanel Kit |  |  |  | 1 |
| AF062A |  | HP 10K G2 600W Stabilizer Kit |  |  |  | 1 |

5. Локални сървъри за бази данни и приложения - 28 броя

| 400606-В21 |  | HP ML370R05 SAS СТО Chassis |  | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400606-В21 В19 |  | Europe - Multilingual Localization |  | 28 |
| 458410-L21 |  | HP E5450 ML370G5 FIO Kit |  | 28 |
| 461828-В21 |  | HP 4GB FBD PC2-5300 2x2GB LP Kit |  | 56 |
| 461828-В21 0D1 |  | Factory integrated |  | 56 |
| 431958-В21 |  | HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD |  | 112 |
| 431958-В21 0D1 |  | Factory integrated |  | 112 |
| 383974-B21 |  | HP 16X Half Height DVD+RW Drive |  | 28 |
| 383974-B21 OD1 |  | Factory integrated |  | 28 |
| 411064-B21 |  | HP Smart Array P400/512 Controller |  | 28 |
| 411064-B21 OD1 |  | Factory integrated |  | 28 |
| 399771-021 |  | HP 1000W RPS EU Kit |  | 28 |
| 399771-021 0D1 |  | Factory integrated |  | 28 |
| 400693-B21 |  | HP Hot Plug Red Fan ML370 G5 Kit |  | 28 |
| 400693-B21 0D1 |  | Factory integrated |  | 28 |
| 452141-B21 |  | HP iLO Advanced Nm 1-Svr Lic |  | 28 |
| 452141-B21 0D1 |  | Factory integrated |  | 28 |
| AF001A |  | HP Universal Rack 10642 G2 Pallet Rack |  | 28 |
| 252663-B24 |  | HP 16A High Voltage Modular PDU |  | 56 |
| 120672-B21 |  | HP 9000 Series Ballast Option Kit |  | 28 |
| AF054A |  | HP 10642 G2Sidepanel Kit |  | 28 |
| AF062A |  | HP 10K G2 600W Stabilizer Kit |  | 28 |
| 6. Комутатори - 28 броя |  |  |  |  |
| WS-C2960-24LT-L | Cisco Catalyst WS-C2960 |  |  | 28 |
| 7. Компютърни конфигурации -200 броя |  |  |  |  |
| S26361-K1111-V101 | Компютър Fujitsu-Siemens FSC ESPRIMO P3500 |  |  | 200 |
| S26361-K1147-V150 | Монитор Fujitsu-Siemens Monitor 19" TFT SCENICVIEW Al 9-3 |  |  | 200 |

8. Принтери - 200 броя

| СВ419А | Лазерен принтер Хюлет Пакард HP LaserJet 1018 | 200 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗДРАВНА КАРТА.

1.	ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Целта на поръчката е осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационната система, обслужваща здравната карта.

Поддръжката включва импортиране на нови данни с цел актуализиране на съществуващата база данни, след осигуряването им.

Данните, събирани в информационната система са от различни източници и в различен формат. Необходимо е да се извършат дейности  за срок не по-дълъг от 90 дни, о т сключване на договора:

1.1.	Импортиране на данни от ЛЗ за Болнична помощ (входен формат Dbase) включително:

•	Подготовка на данните (обработка, прекодиране на кодови страници на текст)

•	Промяна на номенклатури, в съответствие с новите данни

•	Ръчно въвеждане на нови ЛЗ, за които са предадени данни

•	Мигриране на данните в персонална гео-база данни

•	Гео кодиране на данните

•	Проверка на данните

•	Мигриране в корпоративна база данни

1.2.	Импортиране  на данни от РЗИ –  ЛЗ за извънболнична помощ (входен формат Excel) включително:

•	Подготовка на данните (мигриране към БД MS Access)

•	Допълване на номенклатури, в съответствие с новите данни

•	Мигриране на данните в персонална гео-база данни

•	Гео кодиране на данните

•	Проверка на данните

•	Мигриране в корпоративна база данни

1.3.	Миграция на данни от  за население във формат на НСИ – МЗ (входен формат MS Access) включително:

•	Подготовка на данните (преструктуриране, мигриране към БД MS Dbase)

•	Мигриране на данните

•	Проверка на данните

1.4.	Настройване на справките, използвани в WEB системата на Национална Здравна Карта за работа с новите данни включително:

•	Конфигуриране на системата за работа с новите данни

•	Изпитания на системата преди публикуване

•	Публикуване на актуализираните данни през сайта на МЗ

•	Наблюдение на функционирането на системата с новите данни.

Да се осигури извън гаранционна поддръжка за периода на договора.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ  ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА, ПРОФИЛАКТИКА И НАСТРОЙКА НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА В СГРАДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА НЕЯ.

- ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Поддръжката на компютърната техника трябва да включва:

Задължителните профилактични прегледи включват, диагностика и при необходимост подмяна на вентилатори  или други компоненти в компютърната конфигурация, с цел привеждане им в нормален функционален режим.

Ремонт на дефектирала компютърна техника;

Подмяна на дефектирали елементи и части;

Изготвяне на експертни оценки на компютърна техника, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания.

Време за реакция при уведомяване от страна на възложителя за възникнал проблем с компютърната техника – за сървърите и оборудването, свързано с тях да не е по-вече от 2 часа, а за останалото оборудване не повече от 4 часа. Времето за отстраняване на неизправността да е в рамките на 2 /два/ работни дни.

При необходимост от доставка на резервни части с единична цена без ДДС над 100 /сто/ лева, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя. Доставката се извършва само след писмено съгласие. Изпълнителят се задължава при извършване на ремонт на съоръженията да достави необходимите резервни части и да извърши качествен ремонт.

В случай на невъзможност повредата на дефектиралата извънгаранционна техника да бъде отстранена в срок 2 /два/ работни дни или при неотложна необходимост, Изпълнителят предоставя друга такава със същите или по-високи технически характеристики, докато се извърши ремонта. Срокът за извършване на ремонта се уточнява в протокола за предаване на техниката.

Изпълнителят поема гаранции в продължение на нови 12 /дванадесет/ месеца за всяка доставена и монтирана от него част.

Възложителят се ползва с предимство пред останалите клиенти при спешни повиквания на Изпълнителя за спешни ремонти и при доставка на резервни части.

Възложителят се ползва с отстъпка от цената при евентуална доставка на резервни части;

Извършения труд за сервизното обслужване и транспорта на дефектиралата или ремонтирана техника от и до сервизната база на Изпълнителя е за сметка на Изпълнителя. Вложените материали и резервни части за ремонта на компютърната техника се заплащат срещу представена фактура – оригинал от Изпълнителя.

Обслужването се извършва от 9:00 до 17:30 ч. през работните дни (5 дни седмично);

Профилактика на техниката да се извършва на всеки 3  /три/ месеца

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА ОБОРУДВАНЕТО В ОБХВАТА НА ПОДДРЪЖКА.

Хардуер в сградите на МЗ

СИСТЕМАТА СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ХАРДУЕРНИ УСТРОЙСТВА

| 1. | Сървъри | 21 броя |
| --- | --- | --- |
| 2. | Компютърни конфигурации | 374 броя |
| 3. | Лаптопи | 7 броя |
| 4. | Принтери | 236 броя |
| 5. | Скенери | 37 броя |
| 6. | Мултифункционални устройства | 13 броя |
| 7. | Непрекъсваеми захранващи устройства | 6 броя |

ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ОБУРУДВАНЕ

1. Сървъри - 21 броя

|  | Сървъри | Брой | Характеристики – процесор, памет, дискове |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unisys | 1 | Xeon 500 MHZ; 512 RAM; 80 GB. |
| 2 | IBM (F1 R5) | 1 |  |
| 3 | Server (F1 R3) | 1 |  |
| 4 | IBM | 1 | Intel Xeon, 2.8 GHz ;1GB RAM; 140 GB |
| 5 | IBM | 1 | Intel Xeon, 2.8 GHz ;1GB RAM; 140 GB |
| 6 | Persy Stinger | 1 | DualCore Xeon 5110, 1600 MHz; 2GB RAM; 1TB |
| 7 | HP ProLiant DL 360G5 | 1 | 2x QuadCore Xeon E5420, 2.5GHz ; 4GB RAM; 500 GB |
| 8 | HP ProLiant DL 380G5 | 1 | 2x QuadCore Xeon E5420, 2.0GHz ; 4GB RAM; 500 GB |
| 9 | HP ProLiant DL 380G5 | 1 | 2x QuadCore Xeon E5420, 2.0GHz ; 4GB RAM; 500 GB |
| 10 | Siemens Primergy | 1 |  |
| 11 | Hyundai | 1 | Xeon 5130 2.0GHz; 4GB RAM ; 1,5 TB |
| 12 | Dell power Edge R510 | 1 | QuadCore Intel Xeon E5620, 2400 MHz ; 12 GB RAM; 6TB |
| 13 | Dell power Edge R510 |  | QuadCore Intel Xeon E5506, 1600 MHz 4 GB; 500 GB |
| 14 | Dell power Edge R510 | 1 | QuadCore Intel Xeon E5620, 2400 MHz ; 12 GB RAM; 6TB |
| 15 | Dell PowerEdge 2950 | 1 | 2x QuadCore Xeon E5335, 2000 MHz ; 4GB RAM;140 GB; |
| 16 | Dell PowerEdge 2950 | 1 | 2x QuadCore Xeon E5335, 2000 MHz ; 4GB RAM;140 GB |
| 17 | ADSIS | 1 | QuadCore Intel Xeon X3330, 2666 MHz ; 4 GB RAM; 2 TB |
| 18 | SPIRE | 1 |  |
| 19 | IBM BLADE SERVER | 1 |  |

2. Компютърни конфигурации

| № | Компютърни конфигурации | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asus | 50 |
| 2 | Dell | 30 |
| 3 | Fujitsu Siemens | 42 |
| 4 | IBM | 5 |
| 5 | PC | 11 |
| 6 | PC 2005 /АОреп/ | 30 |
| 7 | Hyundai | 40 |
| 8 | КИОСК | 2 |
| 9 | HP | 11 |
| 10 | ЕхСо | 1 |
| 11 | PC | 19 |
| 12 | LENOVO | 1 |
| 13 | HP Compaq dc5800 Business PC | 132 |

3. Лаптопи

| № | Лаптопи | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | TOSHIBA M30-114 SN Z4047682H | 1 |
| 2 | HP Compaq 6710bCore2DouT730015.41 GRA | 2 |
| 3 | TOSHIBA M30X-113 SN Z4346019K | 1 |
| 4 | ASUS 15.4" | 1 |
| 5 | ThinkPad SL 500-4G | 1 |
| 6 | ThinkPad SL500 2G | 1 |

4. Принтери

| № | Принтер | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brother HL1470N | 1 |
| 2 | HP Laser Jet 2014 | 10 |
| 3 | HP Laser Jet 2015 | 5 |
| 4 | Epson LX-300+ | 5 |
| 5 | HP Desk Jet 930C | 1 |
| 6 | HP LaserJet 1010 | 2 |
| 7 | HP LaserJet 1015 | 1 |
| 8 | HP Laser Jet 1020 | 3 |
| 9 | HP Laser Jet 1200 | 4 |
| 10 | HP Laser Jet 1300 | 3 |
| 11 | HP LaserJet 1320 | 1 |
| 12 | HP Laser Jet 3200 | 2 |
| 13 | HP Laser Jet4M+ | 1 |
| 14 | HP Laser Jet 4P | 2 |
| 15 | HP Laser Jet 5L | 4 |
| 16 | HP Laser Jet 5P | 12 |
| 17 | HP Laser Jet 6L | 1 |
| 18 | HP Laser Jet 6P | 12 |
| 19 | HP Laser Jet 1018 | 4 |
| 20 | HP Color Laser Jet 2605 | 1 |
| 21 | HP Color Laser Jet CP2025 dn | 2 |
| 22 | Lexmark Optra E312L | 10 |
| 23 | Lexmark T523 | 1 |
| 24 | konicaMinolta 1200W | 10 |
| 25 | konica Minolta 9100 | 2 |
| 26 | Ricoh Aficio BP 20 | 22 |
| 27 | Ricoh Aficio C7425 Color | 4 |
| 28 | Xerox Docu print P 1210 | 1 |
| 29 | Xerox Phaser 3124 | 73 |
| 30 | Xerox Phaser 6130 | 7 |
| 31 | Xerox Phaser 3150 | 10 |
| 32 | Xerox Phaser 6120 | 3 |
| 33 | Kyosera FS-3820N | 1 |
| 34 | HP LASER JET3700N | 1 |
| 35 | HP Lase color | 1 |
| 36 | HP DesingnJet500Plus | 1 |
| 37 | CANON LBP 2900 | 1 |
| 38 | HP 3030 | 1 |
| 39 | HP 1320 | 1 |
| 40 | OKI В 4350 | 1 |
| 41 | HP LJ 1022 | 3 |
| 42 | HP LJ P 2015 | 1 |
| 43 | CANON LBP3000 | 4 |

5. Скенери

| № | Скенери | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | CANON-CanoScan LiDE 200 | 19 |
| 2 | HP Scanjet 3800 | 13 |
| 3 | HP Scanjet 4890 | 1 |
| 4 | HP Scanjet 2sx | 1 |
| 5 | Acer Scanjet 4100 | 1 |
| 6 | Mustek paragon360 | 1 |
| 7 | SN 3H444D401107 06 | 1 |

6. Мултифункционални устройства

| № | Мултифункционално устройство | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | HP Laser Jet 3030 | 2 |
| 2 | Brother MFC 8440 | 1 |
| 3 | Canon MF5750 | 1 |
| 4 | HP Color Laser Jet 2840 | 1 |
| 5 | Brother DCP 8040 | 1 |
| 6 | HP Deskjet F4180 | 1 |
| 7 | HP Laser Jet 3030 | 1 |
| 8 | Panasonic KX-FLB 883 | 2 |
| 9 | Xerox Copy Center C 123 | 1 |
| 10 | Мултифункц машина A3 копи скан | 1 |
| 11 | HP LASERJET М1120 MFP | 1 |

7. Непрекъсваеми захранващи устройства

| № | UPS | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | АРС - Smart UPS 1400 | 2 |
| 2 | APC-Smart UPS 1500 | 1 |
| 3 | Inform - Guard | 1 |
| 4 | Inform - Sinus | 1 |
| 5 | UPS MGE NOVA 1100 VA AVR | 1 |

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ ДЕЙНОСТИ В РАЙОНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ СГРАДИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изпълнителят организира и отговаря за изпълнението на задачите, произтичащи от нормативните документи, касаещи противопожарната безопасност, с цел недопускане на пожари и аварии в районите и административни и други сгради на Министерството на здравеопазването /МЗ/ с посочените адреси в предмета на договора.

Изпълнителят подготвя и в срок актуализира всички необходими документи за МЗ, касаещи противопожарната безопасност в съответствие с нормативните документи, съгласувано с отдел „Спешна медицинска помощ“ в дирекция „Медицински дейности“ на МЗ.

Изпълнителят организира и отговаря за противопожарното обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекта. Определя класовете по функционална пожарна опасност, категория по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите, помещенията и съоръженията в обектите, съгласно действащите правила и норми за пожарна безопасност. Извършва противопожарно обследване на обектите. Подготвя обектите за успешна евакуация по пожарогасене. Изпълнителят в необходимите срокове писмено сигнализира МЗ и отговаря за изпълнение за оборудването на сградите, помещенията и външните технологични съоръжения с пожаротехнически средства, видът и количеството на които се определят съгласно актуалните строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Изпълнителят отговаря за поддържането и обслужването на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове и други системи, касаещи пожарната безопасност в обектите на МЗ. Отговаря за обозначаването на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС и ПГС, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за пушене и използване на открит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ) и на складираните материали и изделия в съответствие с изискванията. Изпълнителят разработва планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в обектите. Отговаря за поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период. Незабавно писмено сигнализира МЗ за отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др. , както и за проблеми свързани с поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

Изпълнителят организира и отговаря за пожарогасителната дейност.

Изпълнителят отговаря за експлоатацията на противопожарните уреди и съоръжения.

Изпълнителят извършва за своя сметка абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителни системи на обекти-сгради на Министерство на здравеопазването с адреси: пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 /обект в сградата на НЦОЗА/ и сграда на МЗ , ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 и/или при съсобственост участва съобразно дяловото участие на МЗ като извършва ежемесечна профилактика на съоръженията и системите, съгласно описа на комплектността (Приложение към настоящата спецификация),  като отразява и води дневник със забележки по експлоатацията им.

Профилактиката да се извършва от квалифициран персонал на изпълнителя  и съответните калибрирани уреди. За всяка ежемесечна проверка, изпълнителя издава протокол за проверените инсталации.

При извършване на ремонт на съоръженията да достави необходимите резервни части в срок до 3 /три/ дни. При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол. Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя консумативи и части. Изпълнителят е длъжен при извършването на ремонт на техниката да достави необходимите резервни части (материали), като поема гаранция за ремонта от 6 /шест/  месеца, считано от датата на извършването му. При необходимост да извършва разширяване на съществуващата система.

Изпълнителят осъществява постоянно взаимодействие със Столично управление „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ и неговите районни служби и носи отговорност за изпълнението на техните предписания, уведомителни писма и писма с превантивен характер, предлагащи мерки за снижаване на риска от възникване на пожари и други за районите, където се помещават административни и други сгради на МЗ с адреси:

-	пл. „Света Неделя” № 5;

-	бул. „Александър Стамболийски” № 39;

-	ул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, /НЦОЗА/ - ет. 11;

-	бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 /обект в сградата на НЦОЗА/;

-	сграда на МЗ , ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;

-	ул. „Цар Борис I“  № 217 /гараж/;

-	ул. „Столетов“ № 44А /Национален център по заразни и паразитни болести  /НЦЗПБ – сграда Вирусология/ - Централен склад за биопродукти;

-	ул. „Лъчезар Станчев” №13 – седми етаж на административна сграда.

Изпълнителят е длъжен да осигури присъствие на оторизиран от него представител при всички планови и извънредни проверки от органите ГД „ПБЗН” в обектите на МЗ по отношение на държавния противопожарен контрол.

Изпълнителят отговаря за поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите в обектите на МЗ. Изпълнителят за своя сметка извършва редовна проверка и презареждане на средствата за пожарогасене в сградите на Министерство на здравеопазването с адреси: 	пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39, 	ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 /сграда на МЗ/ и ул. „Цар Борис I“  № 217 /гараж/ в съответствие с нормативните документи, в това число отговаря и за редовната проверка и презареждането на 60 броя пожарогасители в посочените сгради на МЗ /пожарогасители тип прахови – 25 броя, пожарогасители тип СО2 – 18 броя и пожарогасители тип водни  –  17 броя/.

Изпълнителят се задължава да взима средствата за пожарогасене за годишна профилактика от обектите на съответните адреси по т. 8 и съответно да доставя проверените и презаредени гасителни средства на съответните места в същите обекти.

За времето за което съответните гасителни средства са обект на профилактика, Изпълнителят предоставя на Възложителя заместващи годни пожарогасители на същите места, както е указано в плана за пожарна безопасност в съответния обект.

Изпълнителят е длъжен да извършва месечна проверка и поддръжка на 80 броя евакуационно осветление, разположени в обектите по т. 8.

Изпълнителят е длъжен да актуализира съществуващите и разработи документи /вътрешни правила, инструкции и др. /за създаване на организация за осигуряване на пожарната безопасност на обектите, в съответствие с новите правила и норми за ПБ при експлоатация на обектите, в това число планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др. Предлага мерки за повишаване на нивото за пожарна безопасност в обектите. Изпълнителят подготвя, организира и отговаря за изпълнението на вътрешните  документи за МЗ /инструкции за осигуряване на пожарната безопасност в сградите на МЗ, планове за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в сградите на МЗ, планове за гасене на пожари, ограничаване и ликвидиране на възникнали пожари и непосредствени пожарогасителни действия и други, съгласувано с отдел „Спешна медицинска помощ“ в дирекция „Медицински дейности“ на МЗ.

Вътрешните документи за МЗ за осигуряване на пожарната безопасност трябва да са изготвени за всички възможни ситуации – инцидент в една, две, три, четири или във всички райони и административни и други сгради на МЗ /съответно за цялото денонощие – за инциденти в работно време, и за инциденти в извънработно време/, съгласувано с отдел „Спешна медицинска помощ“ в дирекция „Медицински дейности“ на МЗ.

Изпълнителят организира провеждането на информационно разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ. Провежда инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Извършва начален и  периодичен годишен инструктаж и обучение на служителите и лицата, ангажирани с охраната на обектите.

Изпълнителят е длъжен да организира провеждането на годишна евакуация на персонала в обектите на МЗ.  С нея се цели да се проследи нивото на готовност на служителите за спазването на разпоредбите, съгласно плана за евакуация на всяка сграда на МЗ, успешното евакуиране на персонала и минимизиране на материалните щети.

Евакуацията трябва да включва поредица от действия по симулиране на реално задимено помещение, дигизация на пострадал служител и оказването на първа помощ, действия по първоначална евакуация на персонала, последващо действие на звеното, определено за първоначално гасене /работа с пожарогасители, разгъване на шлангова линия, работа със струйник/.

Плановете за евакуация се проиграват в съответствие с нормативните изисквания, съгласувано с отдел „Спешна медицинска помощ“ при дирекция „Медицински дейности“ на МЗ.

Изпълнителят е длъжен да осигури пожарникарски състав от минимум  3 /трима/  души, който да извърши необходимите действия по подготовка на сградата за евакуация, подсигури нужната екипировка и защитни средства, материали за дигизация и задимяване на помещения.

Изпълнителят се задължава да се отзове веднага на повикване от страна на Възложителя, а така също и при възникване на инцидент.

Дейностите по предмета на договора за административни и други сгради на МЗ с адреси: сграда на МЗ на  ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, ул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, /НЦОЗА/ - ет. 11, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 /обект в сградата на НЦОЗА/, ул. „Столетов“ № 44А /НЦЗПБ – сграда Вирусология/ и ул. „Лъчезар Станчев” №13 – седми етаж на административна сграда, Изпълнителят изпълнява съгласувано с административните ръководства на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Министъра на здравеопазването, съответно – Изпълнителна агенция „Медицински одит“ /ИА „МО“/, Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ и Националния център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/.

Изпълнителят осигурява денонощен телефон за връзка с Възложителя. При промяна на телефоните за връзка Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя незабавно.6. Дейностите по предмета на договора могат да се изпълняват само  от търговци по пожарна и аварийна безопасност, получили разрешение по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) – чл. 91е, в съответствие с Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и съгласно Наредба № Iз-2815 от 7.11.2011 г.

ОПИС НА КОМПЛЕКТНОСТТА НА МОНТИРАНИТЕ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА АДРЕСИ:

ПЛ."СВЕТА НЕДЕЛЯ" № 5

1. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

- Пожароизвестителна централа FS  5016		   1 бр.

- Пожароизвестителни лъчи		 15 бр.

- Оптично-димни пожароизвестители	                             148 бр.

- Ръчни пожароизвестители		   6 бр.

- Надвратни индикатори		 92 бр.

- Сирени		   7 бр.

- Акумулатори		   2 бр.

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 39

1. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Пожароизвестителна централа 8 зони PS4008 		   1 бр.

2. Автоматичен димен датчик				        	 45 бр.

3. Температурен максимално – диференциален датчик	   6 бр.

4. Ръчен бутон 								   6 бр.

5. Ел. сирена 								   1 бр.

6. Захранващ блок 24 V						   1 бр.

7. Акумулатор 12 V							   1 бр.

8. Акумулаторни батерии 						   2 бр.

9. Ел. сирена 								   6 бр.

10. Максимално –температурен датчик				   2 бр.

ОБЕКТ „СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”,  НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДАТА НА НЦОЗА

БУЛ. „АКАД. ИВ. ГЕШОВ” №15

- ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Пожароизвестителна централа FS4002     	 			1 бр.

2. Оптично-димен пожароизвестител Ex MHC	282049		2 бр.

3. Основи 	 Ех МНУ 703    						          2 бр.

4. Ръчен бутонен пожароизвестител   2050				1 бр.

5. Сирени вътрешни      							2 бр.

7. Акумулаторни батерии 							2 бр.

ОБЕКТ НА МЗ – УЛ. „ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” № 3

1. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Димооптични пожароизвестителни датчици			     102 бр.

2. Термични датчици							         8 бр.

3. Ръчен бутон								          1бр.

4. Входно-изходен модул						          1бр.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО- ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ.

ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Участникът да разполага със собствена сервизна база. Сервизната база трябва да е оборудвана със съоръжения за извършване на ремонт и диагностика на автомобилите с принадлежащи отделения за приемане и оглед на автомобилите преди постъпване за ремонт за установяване на съответните неизправности; диагностика на автомобили (двигател и ходова част); отделение за ремонт и възстановяване; бояджийно-тенекеджийно отделение; отделение за смяна на масла и течности; гумо-монтажно отделение; акумулаторно отделение; отделение за автоклиматични, алармени и електро инсталации; звено за извършване на ГТП; автомивка за измиване и почистване на автомобили; сервизна база с магазин и склад за резервни части и консумативи.

Участникът следва да разполага със собствена пътна помощ.

Изпълнителят извършва безплатен еднократен първоначален преглед на състоянието на автомобилите.

Изпълнителят извършва безплатна профилактична дейност, смяна на автомобилни гуми, смяна на масла, филтри, антифриз и др. консумативи при закупуването им от Изпълнителя.

Изпълнителят репатрира безплатно в рамките на града автомобилите на МЗ.

Изпълнителят се задължава да не ползва под изпълнител, при необходимост да обяви фирмите.

Изпълнителя се задължава да осигури оригинални резервни части, материали и консумативи, придружени със сертификат за оригиналност. Предоставяне на максимални гаранции при:

-	вложени консумативи, материали и резервни части;

-	автотенекиджийски и автобояджийски услуги;

-	смяна на амортисьори;

-	ремонт на трансмисия;

-	ремонт на двигател;

-	ремонт на спирачна система.

Изпълнителят документира необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол.

Възложителя чрез оторизирано за целта лице потвърждава/отхвърля извършването на препоръчаните работи или замяна на части в двустранно подписан от страните договор-поръчка.

- СПИСЪК на моторните превозни средства на Министерство на здравеопазването, Централно управление

| № | вид НА МПС | МАРКА | МОДЕЛ | РЕГ. НОМЕР | вид ГОРИВО | № НА РАМА | ДВИГАТЕЛ | ГОДИНА НА ПР-ВО | ЦВЯТ | мощност KW | КУБАТУРА | МЕСТА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лек автомобил | Опел | Вектра | С 0929 ВМ | бензин | WOLOJBF1911128678 | Z22SETA051300 | 2001 | ЧЕРЕН | 108 | 2200 | 4+1 |
| 2. | Лек автомобил | Ситроен | Ксаптия | С 8586 PC | дизел | VF7X1RHZF72406048 | 10DYCQ4025581 | 2001 | ЧЕРЕН | 80 | 2000 | 4+1 |
| 3. | Лек автомобил с повишена проходимост | Сузуки | Витара | СА 9206 АР | бензин | VSEETW0IV01204531 | G16BS143212 | 1999 | ЗЕЛЕН | 70 | 1590 | 4+1 |
| 4. | Лек автомобил | Фолксваген | Пасат | СА 9221 АР | бензин | WV WZZZ31ZPE103028 | 2ZE259138 | 1993 | ТЪМНО СИН | 85 | 1985 | 4+1 |
| 5. | Лек автомобил | Фолксваген | Пасат | СА 9865 АР | бензин | WVWZZZ3 AZSE201122 | ADZ 122615 | 1995 | ВИОЛЕТО В | 66 | 1600 | 4+1 |
| 6. | Лек автомобил | Пежо | 306 | СА 9857 АР | бензин | VF37AK5A232002999 | K5A10FS8B2111175 | 1997 | БЯЛ | 55 | 1360 | 4+1 |
| 7. | Лек автомобил | Фолксваген | Транспортер | СА 9208 АР | бензин | WV2ZZZ70ZWH141558 | AFT017916 | 1998 | СИН | 81 | 2461 | 8+1 |
| 8. | Лек автомобил | Фолксваген | Транспортер | СА 9211 АР | бензин | W V2ZZZ70ZNH114241 | ААС0027232 | 1992 | СИН | 62 | 1969 | 8+1 |
| 9. | Товарен автомобил | Мерцедес | ТН 408 ДБ | СА 9203 АР | дизел | WDB6113181Р372184 | 60194010374263 | 1994 | БЯЛ | 60 | 2300 до 3.5т. | 2+1 |
| 10. | Лек автомобил | Форд | Мондео | СА 4736 КК | дизел | WF04XXGBB46G85823 | 6G85823 | 2007 | СИВ | 85 | 1998 | 4+1 |
| 11. | Лек автомобил | Форд | Мондео | СА 4740 КК | дизел | WF04XXGBB46G85664 | 6G85664 | 2007 | СИВ | 85 | 1998 | 4+1 |
| 12. | Лек автомобил | Форд | Мондео | СА 4746 КК | дизел | WF04XXGBB46G85834 | 6G85834 | 2007 | СИВ | 85 | 1998 | 4+1 |
| 13. | Лек автомобил | Форд | Мондео | СА 4750 КК | дизел | WF04XXGBB46G85678 | 6G85678 | 2007 | СИВ | 85 | 1998 | 4+1 |
| 14. | Лек автомобил | Форд | Мондео | СА 8326 ВА | бензин | WF04XXGBB46T85842 | 6Т85842 | 2006 | ЧЕРЕН | 107 | 1999 | 4+1 |
| 15. | Лек автомобил | Мицибиши | Каризма | СА 6528 KB | бензин | XMCLNDA2AWF096089 | 4G93JH5784 | 1998 | СИВ | 92 | 1834 | 4+1 |
| 16. | Лек автомобил | Шкода | Октавия | СА 8069 МК | дизел | ТМВ DS41U3 88850612 | AXR605229 | 2008 | СИВ | 74 | 1896 | 4+1 |
| 17. | Лек автомобил - специален | Пежо | Експерт 2.0 Д | СА 4284 РН | дизел | VF3BERHZB86158940 | 10DYTS3001730 | 2005 | БЯЛ | 81 | 1997 | 4+1 |

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ  НА МПС, ЗАКУПЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” И „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

- ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Участникът да разполага със собствена сервизна база. Сервизната база трябва да е оборудвана със съоръжения за извършване на ремонт и диагностика на автомобилите с принадлежащи отделения за приемане и оглед на автомобилите преди постъпване за ремонт за установяване на съответните неизправности; диагностика на автомобили (двигател и ходова част); отделение за ремонт и възстановяване; бояджийно-тенекеджийно отделение; отделение за смяна на масла и течности; гумо-монтажно отделение; акумулаторно отделение; отделение за автоклиматични, алармени и електро инсталации; звено за извършване на ГТП; автомивка за измиване и почистване на автомобили; сервизна база с магазин и склад за резервни части и консумативи.

Участникът следва да разполага със собствена пътна помощ.

Изпълнителят извършва безплатен еднократен първоначален преглед на състоянието на автомобилите.

Изпълнителят извършва безплатна профилактична дейност, смяна на автомобилни гуми, смяна на масла, филтри, антифриз и др. консумативи при закупуването им от Изпълнителя.

Изпълнителят репатрира безплатно в рамките на града автомобилите на МЗ.

Изпълнителят се задължава да не ползва под изпълнител, при необходимост да обяви фирмите.

Изпълнителя се задължава да осигури оригинални резервни части, материали и консумативи, придружени със сертификат за оригиналност. Предоставяне на максимални гаранции при:

-	вложени консумативи, материали и резервни части;

-	автотенекиджийски и автобояджийски услуги;

-	смяна на амортисьори;

-	ремонт на трансмисия;

-	ремонт на двигател;

-	ремонт на спирачна система.

Изпълнителят документира необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол.

Възложителя чрез оторизирано за целта лице потвърждава/отхвърля извършването на препоръчаните работи или замяна на части в двустранно подписан от страните договор-поръчка.

II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НАЛИЧНИЯ АВТОМОБИЛЕН ПАРК НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

СПИСЪК

| Номер | ПРОГРАМА | МЗ/Подполучатели | МАРКА | МОДЕЛ | ШАСИ | ДВИГАТЕЛ | КУБАТУРА | БРОЙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТБ | МЗ | Хюндай | i30 | KMHDB51CP9U124953 | G4FA8U478523 | 1395 куб. см. | 1 |
| 2 | ТБ | МЗ | Хюндай | i30 | KMHDB51CP9U124940 | G4FA8U479229 | 1395 куб. см. | 1 |
| 3 | ТБ | МЗ | Toyota Corolla | Verso | NMTEA16R00R150992 | 2AD5375297 | 2231куб. см. | 1 |
| 4 | ТБ | МЗ | Citroen | Berlingo | VF77J9HXC9J016825 | 10JBBU0010468 | 1600куб. см. | 1 |
| 5 | ТБ | МЗ | Ford | Transit | WFOXXXTTFX8L08401 | 8L08401 | 2402 куб. см. | 1 |
| 6 | СПИН | МЗ | Skoda | Fabia | TMBBC25J1A3069535 | BXW 413855 | 1400 куб.см. | 1 |
| 7 | СПИН | МЗ | Skoda | Fabia | TMBBC25J0A3067890 | BXW 413406 | 1400 куб.см. | 1 |
| 8 | СПИН | МЗ | Peugeot | BOXER | VF3ZBAMRB17540445 | 10DYSH4020932 | 2000 куб.см. | 1 |
| 9 | СПИН | МЗ | Peugeot | BOXER | VF3ZBAMRB17538265 | 10DYSH4019742 | 2000 куб.см. | 1 |
| 10 | СПИН | МЗ | Peugeot | BOXER | VF3ZBAMRB17540295 | 10DYSH4020936 | 2000 куб.см. | 1 |
| 11 | СПИН | МЗ | Volvo | S 60 | YV1RS614252480887 | B5244S3693728 | 2400 куб. см. | 1 |
| 12 | СПИН | МЗ | Ford | Mondeo | WF05XXGBB55B08129 | 5B08129 | 1800 куб. см. | 1 |
| 13 | СПИН | МЗ | Ford | Focus | WFOMXXGCDM5R21310 | 5R21310 | 2000 куб. см. | 1 |
| 14 | СПИН | МЗ | Ford | Transit | WF0PXXTTFP5B12014 | 5B12014 | 2000 куб. см. | 1 |
| 15 | СПИН | МЗ | Opel | Astra | WOLOTGF485G086311 | Z14XEP19EX7808 | 1400 куб.см. | 1 |
| 16 | СПИН | МЗ | Opel | Astra | WOLOTGF485G086439 | Z14XEP19EY0034 | 1400 куб.см. | 1 |
| 17 | СПИН | МЗ | Opel | Astra | WOLOTGF485G085590 | Z14XEP19EX7845 | 1400 куб.см. | 1 |
| 18 | СПИН | МЗ | Peugeot | BOXER | VF3YCBMFB11353650 | 10TRJ20173484 | 2801 куб. см. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ В СГРАДИ НА МЗ.

I.ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Изпълнителят е длъжен да извършва ежемесечна абонаментна сервизна поддържа на телефонните централи, телефонна инсталация, телефонни и факс апарати.

При възникване на неизправност в телефонната централа, телефонната инсталация или телефонните и факс апарати да се отзове на повикването до 2 (два) часа от получаване на изпратената от Възложителя заявка и да отстрани неизправността до 6 (шест) часа. При спешност да се отзове на повикването до 1 (един) час.

При извършване на ремонт на съоръженията, Изпълнителят да достави необходимите резервни части в срок до 3 дни. В случай на невъзможност повредата на дефектиралата техника (телефонни и факс апарати) да бъде отстранена в срок до 3 работни дни, предоставя друга такава със същите характеристики, докато се извършва ремонта.

При необходимост да извършва разширяване на съществуващата телефонна мрежа.

При констатиране на  неизправности, Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя е длъжен незабавно да уведоми Възложителя.

При извършването на ремонтни дейности  на техниката, участникът поема гаранция в продължение на 6 (шест)  месеца,  считано от датата на извършване на ремонта.

II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Телефонни централи

1. Ериксон МД – 110 (518 порта) на обекти:

•	пл. „Света Неделя” № 5,

•	с изнесен модул на бул. „Ал. Стамболийски” № 39,

2. PANASONIC

•	бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 (сграда на НЦОЗА), ет. 11;

| № по ред | МОДЕЛ НА ФАКС АПАРАТА | ДИРЕКЦИЯ СТАЯ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PANASONIC КХ-F800 | Д “АИО” М - ст. 12 | Св. Неделя № 5 |
| 2. | PANASONIC КХ F130 | Кабинет министър | Св. Неделя № 5 |
| 3. | CANON B100 | Д ”МДП” ет. 4, ст. 3 | Стамболийски 39 |
| 4. | GT MY FAX | Д ”МДП” ет. 4, ст. 4 | Стамболийски 39 |
| 5. | PANASONIC KX F-110 | Д “МДП” ет.4, ст. 1 | Стамболийски 39 |
| 6. | PANASONIC КХ FT 37 | Д „ПВО” | Св. Неделя № 5 |
| 7. | PANAFAX UF-S2 | Д “ АИО” М- ст. 12 | Св. Неделя № 5 |
| 8. | CANON | Д ”ОЗ” ет.5, ст. 1 | Стамболийски 39 |
| 9. | PANASONIC UF-V40 | Д ”ОЗ” | Св. Неделя № 5 |
| 10. | PANASONIC KX F-130 | Д “ОЗ” ет.2, ст. 3 | Стамболийски 39 |
| 11. | PANASONIC UF V 60 | Д “ЛММИ” ст. 216 | Св. Неделя № 5 |
| 12. | PANASONIC KX-FT 21 | Д “БФ” ет.4, ст. 403 | Св. Неделя № 5 |
| 13. | CANON FAX B 100 | Д “ЛММИ” ст. 201 | Св. Неделя № 5 |
| 14. | SAMSUNG SF 330 | Д ”МДП” ет. 4, ст. 2 | Стамболийски 39 |
| 15. | CANON Multipass C 70 | Д “ОП” ет. 2, ст. 211 | Св. Неделя № 5 |
| 16. | PANASONIC KX-FT77 | Д ”БФ” ет.4, ст. 409 | Св. Неделя № 5 |
| 17. | PANASONIC KX-F 780 | Д „НВ” | НЦОЗА |
| 18. | PANASONIC panafax@1 | Д „НВ” | НЦОЗА |
| 19. | PANASONIC КХ -FT 35 | Д “УСЛЗТД” ет. 2, ст. 204 | Св. Неделя № 5 |
| 20. | PANASONIC KX-FT71 | Д”БФ” ет.4, ст. 410 | Св. Неделя № 5 |
| 21. | PANASONIC KX-FT71 | Д ”МД” ет. .3 ст. 311 | Св. Неделя № 5 |
| 22. | SAMSUNG SF 330 | Д ”ПНДЧР” ет.3, ст. 305 | Св. Неделя № 5 |
| 23. | PANASONIC KX-FT25 | Ет.1, ст. 102 | Св. Неделя № 5 |
| 24. | PANASONIC KX-FT21 | Ет. 1, ст. 105 | Св. Неделя № 5 |
| 25. | PANASONIC KX-FT21 | Ет. 3, ст. 309 | Св. Неделя № 5 |
| 26. | CANON 180 C | Д “ОЗ” | Стамболийски 39 |
| 27. | SHARP UX-P 200 | ет.5 , ст. 1 | Стамболийски 39 |
| 28. | SAMSUNG SF 340 | ет.2 , ст. 209 | Св. Неделя № 5 |
| 29. | BROTHER 8360 P | Д “ЛММИ” ет. 2 , ст. 219 | Св. Неделя № 5 |
| 30 | PANASONIC UF 4100 -2 бр. |  |  |
| 31 | PANASONIC KX-SL 613 -2 бр. | Секретариат | Св. Неделя № 5 |

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 : ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА  ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

I.ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

1.Техническо поддържане на електроинсталация и ремонт на битова техника Техническото поддържане на електроинсталацията включва:

- редовни профилактични прегледи на етажните ел. табла.

- подмяна на изгорели ел. крушки, луминисцентни осветителни тела, луминисцентни пури, контакти, ключове, автоматични прекъсвачи и др.

- отстраняване на възникнали аварии в електроинсталацията след централните електромери в горепосочените сгради на Министерство на здравеопазването.

След всеки профилактичен преглед на електроинсталацията се подписва протокол за извършената дейност.

2.Поддръжка на В и К инсталация и отоплителна инсталация.

Техническото поддържане на  В и К инсталацията включва:

- подмяната на дефектирали части на водопроводни инсталации,  смесителни батерии, тоалетни казанчета, тоалетни чинии и др., както и монтаж на нови.

- Изпълнителят се задължава да отстрани на място възникнала авария при спешно повикване от Възложителя, в рамките на 2 часа и при нормално подаден сигнал в рамките на 6 часа.

След всеки профилактичен преглед на В и К инсталация се подписва протокол за извършената дейност.

3.Поддръжката на отоплителната инсталация включва:

- задължителни профилактични прегледи преди и след началото на отоплителния сезон.

- профилактични прегледи (2 пъти месечно).

- периодични обезвъздушавания и допълване на инсталацията както следва (не включва сградата на бул. „Ал. Стамболийски” № 39)

- отстраняване на възникнали аварии, свързани с течове при пробив в тръбната мрежа и отоплителните тела- до 2 (два)  часа.

-  преди началото на отоплителния сезон да извърши проверка и при необходимост подмяна на спирателни вентили и отоплителните тела;

След всеки профилактичен преглед на отоплителната инсталация се подписва протокол за извършената дейност.

3.Дърводелски услуги, бояджийски услуги, поддръжка на алуминиева дограма и покривни пространства .

Дърводелските услуги предвиждат извършването на текущи ремонти, свързани с отстраняването на повреди по:

- дограмата на вратите и прозорците,

- офис-обзавеждане,

- ремонт и подмяна  брави, изработка  ключове, подмяна на секретни патрони.

Поддръжката на дограмата включва:

- ежемесечен профилактичен преглед на дограмата на врати и прозорци,

- отстраняване на възникнали повреди по нея, констатирани по време на огледа или след сигнал от Възложителя.

Ремонтните услуги включват:

- ремонти на помещения  в сградите на Министерство на здравеопазването като:

- подмазване,

- изкърпване,

- шпакловане,

- боядисване с латекс и блажна боя;

- ремонт на окачен таван и свързаните с това дейности.

- подмяна на дефектирали фаянс и теракотни плочки.

4. Поддръжката на покривните пространства включва ежемесечен профилактичен преглед на покривите на сградите на Министерство на здравеопазването, както и отстраняване на възникнали повреди :

- течове;

- подмяна на керемиди;

- почистване на улуците.

-повреди констатирани по време на огледа или след сигнал от Възложителя.

След всеки профилактичен преглед се подписва протокол за извършената дейност.

ТЕХНИЧЕСКА ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Задължителни профилактични прегледи преди и след смяната на сезоните.

Профилактични прегледи (1 път месечно).

Задължителна ежемесечна подмяна на въздушен филтър от нагнетателната част на вентилационната система в сградата на пл. „Св. Неделя” №5.

Периодични обезвъздушавания и допълване на инсталацията, един път месечно.

Превключване от летен в зимен режим на работа и обратно.

Отстраняване на възникнали аварии по електрическата част.

Изпълнителят се задължава да се отзове на повикването при спешност до 1 /един/ час, в останалите случаи до 3 /три/ часа.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

Изпълнителят се задължава да поддържа с квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност приетите за обслужване инсталации.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 : ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАЦИОННО  СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ С КАРТИ ЗА ДОСТЪП В СГРАДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

- ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Задължителна профилактика  на хардуера и софтуера на място при клиента един път месечно;

Изработване на безконтакни карти за достъп до сградите на служителите на Министерството на здравеопазването и активиране на новоиздадените карти;

Телефонни консултации в периода 9:00-17:00ч. през работните дни;

Актуализиране на софтуера с нови версии;

Отстраняване на възникнали проблеми със софтуера и хардуера в срок  до 1 /един/ работен ден.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

При промяна на телефоните за връзка с Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Описание Система за контрол на достъп за една входно-изходни точки |
| --- | --- |
|  | Точка - пл. Света Неделя: |
| 1.1 | Системата включва: -GP20 Proximity 125 KHz Reader-2бр. -WEC 200 контролер Ethernet intertace-2бр. -мрежов switch- 1бр. -мрежова карта-1бр. -Софтуер за обработка на данните и справки |
|  | Точка – бул. „Александър Стамболийски” № 39 |
| 2.1. | Системата включва: -GP20 Proximity 125 KHz Reader-2бр. -WEC 200 контролер Ethernet intertace-2бр. -мрежов switch- 1бр. -мрежова карта-1бр. -Софтуер за обработка на данните и справки |
| 3. | Точка – ул. Св. Георги Софийски № 3 |
| 3.1. | Системата включва: -Компютър за управление -контролер Ethernet intertace-2бр. -мрежов switch- 1бр. -мрежова карта-1бр. -Софтуер за обработка на данните и справки |

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 : ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД ЗА ВАКСИНИ И БИОПРОДУКТИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

I.ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Фирмата изпълнител извършва:

- ежемесечен профилактичен преглед на приетите за сервизно обслужване хладилни инсталации;

- настройки за най-икономичен режим на работа;

- ежемесечно почистване;

- отстранява възникнали повреди както следва:

за нискотемпературните камери до 1 /един/ час;

за плюсовите камери до 3 /три/ часа.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

4 броя плюсови нискотемпературни камери – плюсови с газ Freon.

2 бр. хладилен агрегат  COPELAND SRW 06 LAY фреонов с въздухоохлаждаем кондензатор за хладилна камера за ваксини

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 : ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, СЪСТОЯЩО СЕ В ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА UPS СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА МЗ.

- ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Изпълнителят се задължава да  поддържа в техническа и функционална изправност приетата за сервизно обслужване UPS системите.

Техническото поддържане на UPS системите  включва:

Осигуряване на непрекъсната поддръжка на оборудването в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от подписване на договора.

2.2. Редовни профилактични прегледи на всеки 3 месеца за периода на действие на договора.

3. Време за реакция и отзоваване при възникване на повреда:

3.1. В работни дни – от 9.00 до 18.00 часа – до 2 /два/ часа след получено уведомление за проблем;

3.2. В извънработно време от понеделник до петък – до 4 /четири/ часа след получено уведомление за проблем;

3.3. В неработни дни събота, неделя и официални празници – до 6 /шест/ часа след получено уведомление за проблем.

4. Време за извършване на ремонт на оборудването:

4.1. Без необходимост от влагане на резервни части – до 8/осем/ часа след пристигането в сградата на МЗ

4.2. С необходимост от влагане на резервни части – до 14 /четиринадесет/ работни дни след посещението.

5. Изпълнителят се задължава да дава писмени препоръки за своевременната подмяна на консумативите.

6. Изпълнителят се задължава всички дейности по сервизното обслужване да бъдат извършвани от сертифицирани електроинженери.

7. Изпълнителят се задължава да осигури телефон за непрекъсната връзка с Възложителя.

8. Изпълнителя да изготви първоначален протокол за състоянието на устройството.

9. След завършване на ремонта  страните се задължават да извършат тестове на оборудването и след установяване, че последното функционира нормално  подписват двустранен протокол, удостоверяващ извършването на ремонта.

II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

пл. „Света Неделя” №5, гр. София- UPS тип  AEG Protect 2.33/40 KVA

- ул. „Георги Софийски” №3 - ETN Powerwere Blade UPS

- APC Symetra LX

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 : ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА КЛИМАТИЗАТОРИ ТИП „СПЛИТ“ В СГРАДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

  - Фирмата изпълнител извършва профилактика и настройка на климатизатори система "Сплит".

  - Профилактиката се извършва 1/един/ път месечно и включва:

- пълен преглед, реглаж и почистване на климатизаторите отвън и вътре, третиране на филтъра с антибактериален препарат.

- Изпълнителят се задължава както следва:

- да се отзове на повикването при спешност до 2 /два/час;

- в останалите случаи до 3 /три/ часа.

- При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

- При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

- Когато се налага закупуване на резервни части и материали, Изпълнителят представя ценова оферта на Възложителя за закупуването им.

II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № по ред | МОДЕЛ НА КЛИМАТИЗАТОРА | БРОИ КЛИМАТИЗАТОРИ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LENNOX | 17 | ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ |
| 2 | COOL STAR | 68 | ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ |
| 3 | PANASONIC | 10 | ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ |
| 4 | MITSUBISHI | 1 | ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН |
| 5 | LG | 3 | ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ |
| 6 | MIDEA | 16 | ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ |
| 7 | SAMSUNG | 1 | ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН |
| 8 | SAMSUNG AQ - 24 NSA | 1 | ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН |
| 9 | CROWN | 1 | ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН |
| 10 | FUJITSU GENERAL 18 | 1 | ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН |
| 11 | TOSHIBA RW-SP 1402 | 4 | ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН |
| 12 | EXCE1 | 1 | ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН |
| 13 | HOKKAIDO | 1 | ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН |
|  | ОБЩО: | 125 |  |

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪРШВА АБОНАМЕНТНО ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА КОПИРНА ТЕХНИКА, НАХОДЯЩА СЕ В СГРАДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

I.ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

1. Изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 2 часа след получаване на заявка от страна на Възложителя.

2. Изпълнителят е длъжен да осъществява ремонтни дейности в рамките на работното време от 09:00 до 17:30  часа.

3. В случай на невъзможност повредата да бъде отстранена в рамките на 1 работен ден (8 часа), Изпълнителят предоставя оборотна техника от същия клас за срока на ремонта.

4. При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол. При необходимост от влагане на резервни части и материали да предоставя ценова оферта.

5. Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя консумативи и части.

6. Изпълнителят е длъжен при извършването на ремонт на техниката да достави необходимите резервни части (материали), като поема гаранция от 6 (шест)  месеца за извършения ремонт.

7. Разходите за труд и транспорт следва да са включени в предложената от Изпълнителя месечна абонамента такса.

8. При промяна на телефоните за връзка  Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя.

II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | МОДЕЛ | Брой машини | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CANON PS 860 | 3 бр. |  |
|  | RICOH AFICIO 2035 | 1 бр. |  |
|  | RICOH AFICIO 2020D | 5 бр. |  |
|  | CANON 1550 | 1 бр. |  |
|  | RICOH AFICIO МР 2000 | 1 бр. |  |
|  | CANON NP 6317 | 2 бр. |  |
|  | SHARP ARM 236 | 1 бр. |  |
|  | SHARP FF 2214 | 1 бр. |  |
|  | CANON NP 6512 | 1 бр. |  |
|  | KYOSERA KM 2035 | 5 бр. |  |
|  | KYOSERA FS 1118 MFP | 1 бр. |  |
|  | Тoshiba 2060 | 3 бр. |  |
|  | Сanon IR 1018 J | 1 бр. |  |
|  | Panasonic DP 8020 | 5 бр. |  |
|  | Хеroх copy centere | 2 бр. |  |
|  | TOSHIBA E – 161 SN | 2 бр. |  |
|  | CANON PS D - 320 | 2 бр. |  |
|  | CANON 6330 | 3 бр. |  |

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА 4 /ЧЕТИРИ/ БРОЯ АСАНСЬОРИ В СГРАДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

I.ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ

Извънгаранционното абонаментно сервизно обслужване включва един път месечно профилактика и пълен технически преглед на асансьорните уредби.

1.	Изпълнителят се задължава да поддържа с квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност приетите за сервизно обслужване асансьорни уредби;

2.	Изпълнителят се задължава да извършва контролни изпитвания и изпитания за безопасност по време на работното време, както и почистване, смазване, настройка и донастройка на асансьорните уредби.

3.	Изпълнителят е длъжен да се отзове при подаден от Възложителя сигнал за възникнала аварийна ситуация, когато в кабината няма пътници в срок до 2 часа от приемане на заявката, а срокът за изваждане на заседнали в кабината хора е до 1 час от момента на уведомяване.

4.	Изпълнителя е длъжен да отстрани възникналите повреди до 8/осем/ часа след пристигането си в съответната сграда на МЗ.

5.	При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол. При необходимост от влагане на резервни части и материали да предоставя ценова оферта.

6.	Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя консумативи и части.

7.	За извършените ремонтни дейности Изпълнителят поема гаранция от 6 (шест) месеца считано от датата на извършване на ремонта.

8.	При промяна на телефоните за връзка Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя.

II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сграда на МЗ - пл. „Света Неделя" № 5

Пътническа асансьорна уредба, товароподемност 4 лица / 320 кг/, 5 спирки

Сграда на МЗ - бул. „Александър Стамболийски" № 39

Пътническа асансьорна уредба с автоматична врата, 5 (пет) спирки,

хидравличен, товароподемност 4 лица /320 кг./

Сграда на МЗ - ул. „Свети Георги Софийски" № 3

1.	Хидравлична асансьорна уредба, 5 (пет) спирки, 500 кг.

2.	Електрическа асансьорна уредба, 2 (две) спирки,

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И  СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АБОНАТНИТЕ СТАНЦИИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Фирмата изпълнител да извършва:

Ежемесечен профилактичен преглед на абонатните станции.

Необходимите настройки на абонатните станции за най-икономичен режим на работа.

Превключва от летен на зимен режим на работа и обратно   (съвместно с районния техник).

Подмяна на всички дефектирали части  (тръбопроводи, спирателни кранове, филтри, помпи и други), който се намират в помещенията на абонатните станции и са част от тях.

Профилактика и настройка на монтираните вентилаторни конвектори и тръбната мрежа.

Задължителни профилактични прегледи преди и след смяната на сезоните.

Периодични проверка и при необходимост обезвъздушаване и допълване на инсталацията, един път месечно.

Отстраняване на аварии, свързани с течове при пробив на тръбната мрежа и вентилаторните конвектори.

Подмяна на спирателна и регулираща арматура, както и подмяна на аварирали части. Изпълнителят  се задължава да се отзове на повикването както следва:

•	при спешност до 1(един) час.

•	в останалите случаи на аварийност до 4 (четири) часа.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

Участникът  се задължава да поддържа с квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност приетите за обслужване инсталации.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е:

| „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“ | СРОК НА ДОГОВОРА В МЕСЕЦИ |
| --- | --- |
| Обособена позиция № 1 : Избор на изпълнител за извършване на абонаментното извънгаранционно сервизно поддържане на системата за оповестяване на служителите на Министерство на здравеопазването и неговите структури. | 12 |
| Обособена позиция № 2 „Подновяване на абонамент за пълна техническа поддръжка на антивирусен софтуер F-Secure Business Suite за обслужване на 270 потребителя за нуждите на МЗ”. | 36 |
| Обособена позиция № 3 Избор на изпълнител за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на Национален информационен център за данни на Министерство на здравеопазването”. | 36 |
| Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител за осигуряване на следгаранционна поддръжка на сървърна техника и комуникационно оборудване за поддръжка на единен европейски номер за спешни повиквания “112“ за нуждите на ЦСМП и ФСМП към Министерство на Здравеопазването“ . | 36 |
| Обособена позиция № 5 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционна поддръжка на информационна система здравна карта. | 12 |
| Обособена позиция № 6 Избор на изпълнител за извършване на абонаментна сервизна поддръжка, профилактика и настройка на извънгаранционна компютърна техника в сградите на министерство на здравеопазването и доставка на резервни части за нея. | 12 |
| Обособена позиция № 7 Избор на изпълнител за извършване на противопожарни дейности в районите и административни и други сгради на Министерството на здравеопазването /МЗ/. | 12 |
| Обособена позиция № 8 Избор на изпълнител за осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите собственост на Министерство на здравеопазването- Централно управление. | 12 |
| Обособена позиция №9 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно обслужване на МПС, закупени за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Подобряване контрола на туберкулозата в България”, Министерство на здравеопазването. | 31.10.2012 |
| Обособена позиция №9 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно обслужване на МПС, закупени за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Подобряване контрола на туберкулозата в България”, Министерство на здравеопазването. | 12 |
| Обособена позиция №10 Избор на изпълнител за извършване на абонаментна сервизна поддръжка на телефонна инсталация, телефонни и факс апарати в сгради на МЗ. | 24 |
| Обособена позиция №11 Избор на изпълнител за извършване на поддръжка на сгради, машини, съоръжения и инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването. | 24 |
| Обособена позиция №12 Избор на изпълнител за извършване на Абонаментно сервизно поддържане на вентилационните и климатични инсталации в сградите на Министерство на здравеопазването. | 24 |
| Обособена позиция №13 Избор на изпълнител за извършване на извънгарационно сервизно поддържане на системи за електронно отчитане на работното време на служителите с карти за достъп (съгласно приложението) в сградите на Министерство на здравеопазването. | 24 |
| Обособена позиция №14 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на хладилни инсталации в Централен склад за ваксини и биопродукти на Министерство на здравеопазването. | 24 |
| Обособена позиция №15 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване, състоящо се в поддръжка, ремонт и консултации по отношение на UPS системи в сградите на МЗ. | 24 |
| Обособена позиция №16 Избор на изпълнител за извършване на абонаментно сервизно извънгаранционно поддържане на климатизатори тип „Сплит“ в сградите на Министерство на здравеопазването. | 24 |
| Обособена позиция №17 Избор на изпълнител за извършване на извършва абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на копирна техника, находяща се в сградите на Министерство на здравеопазването. | 24 |
| Обособена позиция №18 Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане на 4 /четири/ броя асансьори в сградите на Министерство на здравеопазването. | 24 |
| Обособена позиция №19 Избор на изпълнител за извършване на Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на абонатните станции на Министерство на здравеопазването. | 24 |

ГЛАВА  ІІІ

Раздел I

#### КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия

- по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП –  „най-ниска цена” /без ДДС/ . за месечен абонамент.

- по чл. 37, ал. 1, т.2  от ЗОП -  „икономически най- изгодна оферта“ по обособена позиция № 5

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5

МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ.

- Оценяването и класирането на офертите се извършва, по два основни показателя:

  - Технически критерий даващ оценка на Техническото Предложение на кандидата  ( К)

  - Ценови критерий, който включва предложената от участника ценова оферта (Ц).

Общата Оценка на Кандидата ще се изчислява  по следната формула:

Оi = 80%*Кi+ 20%*Цi

Където,

i    е номера на съответния кандидат

Оi е общата оценка на съответния кандидат

Кi е техническата оценка на съответния кандидат

Цi е ценовата оценка на съответния кандидат

По  техническия критерий се дава техническа оценка Кi на съответния  (i-ти) която се изчислява се по формулата:

Кi = Кi1+ Кi2+ Кi3

Съответните компоненти на формулата се оценят,  както е указано в следващата таблица:

| № | Критерии | Точки за критерия | Максимален брой точки за критерия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническа оценка |  | 100 |
| К1 | Срок за изпълнение на актуализацията |  | 35 |
|  | СРЕДНА ОЦЕНКА: Участникът е предложил срок в рамките на изискванията на техническото задание | 5 |  |
|  | ДОБРА ОЦЕНКА: Участникът е предложил срок по-кратък от 2 месеца. | 15 |  |
|  | ОТЛИЧНА ОЦЕНКА: Участникът е предложил най-къс срок на изпълнение | 35 |  |
| К2 | Идентификация и обосновка на рисковете |  | 35 |
|  | СРЕДНА ОЦЕНКА: Участникът формално е предложил мерки за превенция на рисковете и намаляване на негативните последици при тяхното евентуално възникване | 5 |  |
|  | ДОБРА ОЦЕНКА: Участникът е предложил повърхностно описание на рисковете и мерки за намаляване на негативните последици при тяхното евентуално | 15 |  |
|  | ОТЛИЧНА ОЦЕНКА: Участникът е предложил съществена и реалистична идентификация и обосновка на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на поръчката. Предложените мерки за превенция на рисковете и намаляване на негативните последици при тяхното евентуално възникване са пълни и изчерпателни. | 35 |  |
| К3 | Адекватност на предложената стратегия за изпълнение на поръчката |  | 30 |
|  | СРЕДНА ОЦЕНКА: В описания обхват от дейности, използвана методология и инструменти участникът демонстрира разбиране на проблема, но не е изяснил как ще постигне търсения резултат. Представената стратегия за развитие на системата е формална, неадекватна, трудно изпълнима или твърде скъпа. | 5 |  |
|  | ДОБРА ОЦЕНКА: Описаният обхват от дейности, използвана методология и инструменти са разбираеми и е демонстрирано разбиране на проблема, но са описани повърхностно. Участникът указва как ще постигне търсения резултат без да демонстрира детайлно разбиране. Представената стратегия за развитие на системата е повърхностно описана. | 15 |  |
|  | ОТЛИЧНА ОЦЕНКА: Описаният обхват от дейности, използвана методология и инструменти са детайлни, адекватни и обосновани. Участникът точно, ясно и конкретно указва как ще постигне търсения резултат и привежда убедителни аргументи в успешното реализиране на резултата. Представената стратегия за развитие на системата е пълна, изчерпателна и практически изпълнима. | 30 |  |

По  ценовия критерий се дава оценка Оi на съответния  (i-ти) участник, която се изчислява по формулата:

Оi = (Omin / Oi) *100

Omin е цената на участника предложил най-ниска цена.

За целите на тази методика всички дробни числа, които ще се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.

Максималният брой точки, който един участник може да получи е 100 (сто). Получените резултати се подреждат по низходящ ред според получените точки в резултат на оценката.

Офертата, оценена с най-много точки (брой), се класира на първо място.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

- Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

- Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

- Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

- Предложения от нас начин на плащане е в съответствие с условията на възложителя  посочени в  документацията за участие на възложителя.

Прилагам списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата, ……………. Подпис

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

- ОБРАЗЕЦ

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: 	............				ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

- ОБРАЗЕЦ

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от …………………..,  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

........................................................................................................................................

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Общ оборот от за последните 3 години.

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009 г. + 2010 г. + 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ оборот за последните три години (в лева) |  |  |  |  |

Забележка: Приложение към настоящата декларация са заверено от участника копие на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

- Оборот от упражняването………………………………, реализирани през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009 г. + 2010 г. + 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот от упражняването на ……………..(в лева) |  |  |  |  |

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

*** Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания за подбор.

- ОБРАЗЕЦ

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години за…………………….., съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………........................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

..................................................................................................................................... в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………... -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“Обособена позиция № ............. с предмет ..................

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните три години представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за ………………………………:

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | период на изпълнение |  |  | Стойност /х. лв./ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всичко за 2010 г. |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всичко за 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Общо за периода |  |  |  |

Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от:

- препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата, и/или

- други документи, издадени от лица, различни от участника, доказващи изпълнението на договорите (заверени от участника копия).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на екипа специалисти, които ще отговарят за извършването на поръчката,

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следните експерти:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на поръчката | Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/ |  | Професионален опит /вид, брой години/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие експертите в подготовката на предмета на обществената поръчка

Към списъка прилагам следните документи:

1. Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката специалисти, изготвени по образец от утвърдената документация на Възложителя ;

2. Документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни/осигурителни книжки, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи);

…………………………….. г.                 		        Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

- ОБРАЗЕЦ

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

(Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.)

Предлагана позиция в проекта: <вид експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (от дата - до дата) | Получени степен (и) или диплома(и): |
| --- | --- |

6. Езикови умения: посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

10. Професионален опит

| От дата -до дата /ден, месец, година/ | Място на извършване на услугата(държава) и наименование на възложителя | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа по проекти, които отговарят на изискванията към общия и специфичен професионален опит на съответния експерт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <Тази колона трябва да съдържа следната информация: 1. |

Декларатор:

(имена и подпис)

- ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно абонаментно

поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“ Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.......................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Адрес: пл. „Света Неделя” № 5

гр. София – 1000

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………………….. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“ Обособена позиция № ............. с предмет ..................на……………………….,

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум ……………. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,(БАНКА)

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ РД – 17 - ......... / ................. 2012г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000,  пл. “Света Неделя” № 5, тел. и факс 981 18 33, БУЛСТАТ 000695317Ю, Дан. № 122 202 705 1, представлявано от Маргарита Йорданова- главен секретар и Зоя Вълева – Директор на дирекция „БФ”, наричано по - долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

……………………………………………………….., със седалище и адрес на управление……………………………………, регистрирано по фирмено дело №………………….на ..............................съд, вписано в Търговски регистър под №................., том............., страница ........., БУЛСТАТ.................., Дан. №....................., представлявано от................................, ЕГН .................. от друга страна, наричана за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и Решение №РД - 17-……/……….2012г.,  на главния секретар , възложител (съгласно заповед № РД-15-41/ 09.01.2012 г. на министъра на здравеопазването) се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши извършва поддръжка за нуждите на Министерство на здравеопазването, съгласно техническите изисквания  и техническата спецификация на възложителя Приложение №1, неразделна част от договора  и направеното техническо предложение- Приложение № 2 неразделна част от договора, по обособена позиция № …… с предмет

II. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. В стойността на услугата се включва стойността на всички разходи по извършването,   както и всички дължими  данъци и такси.

2.2. Стойността за извършване на услугата е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, с изключение на случаите предвидени в чл.43, ал.2, т.2 от ЗОП.

2.3. Общата стойност на договора без включен ДДС възлиза до …………… (..................................) български лева, като тя е формирана както следва:

| Позиция №; Единична цена без ДДС; Единична цена с ДДС. Обща ст; йност. |  |
| --- | --- |

Общата стойност на договора с включен ДДС възлиза на………………… (..................................) български лева.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл.12.3. банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2. Заплащането се извършва в български лева, по банков път по начина обявен в документацията на възложителя за съответната обособена позиция.

- ІV. НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  - За място на изпълнение на услугата се считат посочените в документацията на възложителя в техническото задание и съответно в  техническото предложение, които са неразделна част от този договор.

V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5. Срокът за изпълнение на договора е съгласно обявения в документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и започва да тече от дата на сключването му.

- VI . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

6.1. Да извърши услугата предмет на настоящия договор при спазване на изискванията на техническата спецификация и техническото предложение, като:

6.1.1.  изпълнява услугата в съответствие с нормативните актове, които са относими към извършваната дейност;

6.1.2.   извърши услугата  при най-висок стандарт на професионално и етично поведение;

6.1.3. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да го информира  за хода на  изпълнението на възложените му дейности, както и за възникнали проблеми при изпълнението на услугата;

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.2.1.  да получи уговореното възнаграждение при точно изпълнение на предмета на договора.

6.2.2.  да получи пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  осъ- ществяване на услугата.

6.3. Изпълнителя се задължава да представи гаранция за изпълнение на настоящия договор в момента на подписването му. Гаранцията е 3% от стойността на договора без включен ДДС и е в размер на ............................. (..............................) български лева.

6.4. Гаранцията  е със срок на действие  60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.

6.5. Гаранцията за изпълнение на договора се задържа при неговото прекратяване по чл.13.4., т.2 и т.4, както и при условията на чл.9.4.

- VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде информиран във всеки един момент за етапа на изпълнение на договора, качеството и възникналите трудности, без това да пречи на текущата работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:

7.2.1. Да приеме извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни по договора, придружен с всички допълнително изискуеми документи по чл.3.2. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представител за подписването на приемателно- предавателния се определя служител от съответното структурно звено, отговарящо за изпълнението на договора.

7.2.2. Да заплати извършената услуга , след завършване и представяне на необходимите документи.

- VIII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за некачествено и неточно изпълнение на услугата.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените  дефекти/несъответствия  в 3 (три) дневен срок от констатирането им.

8.3. В рекламациите се посочва номерът на договора, вида на услугата, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.4. В 3 (три) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля, като мотивира становището си.

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5/пет/ дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да отстрани неточностите.

- IХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

9.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,01 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те надхвърлят договорената неустойка.

9.2. Когато, при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % от цената на услугата, за която са направени рекламациите.

9.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от 10 (десет) дни, другата страна има право да развали едностранно и без предизвестие този договор.

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържа гаранцията за изпълнение по чл.6.3 от договора, след което по съответния ред.

X.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

10.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. “Непреодолима сила“ по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

10.5. Не представлява  “непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ХІ. СПОРОВЕ

11.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

11.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

- ХІІ. СЪОБЩЕНИЯ

12.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.2.  За дата на съобщението се смята :

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

12.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

“…………..”				Министерство на здравеопазването

гр. София, община …………. 	София 1040

ул. “……………………” №…		пл. “Света Неделя” № 5

ТБ ………………………….		БНБ Централно управление

IBAN …………………			IBAN BG83 BNBG 9661 30 001293 01

BIC ……………………….		BIC BNBG BGSD

IBAN ДДС ……………...

12.4 При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

- ХІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян по изключение при спазване изискванията на чл.43, ал.2 от ЗОП само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни упълномощени представители, при спазване на законовите норми.

13.2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

13.3. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

13.4.  Настоящият договор се прекратява:

- с изпълнение на задълженията на двете страни;

- при условията на чл.9.3. – от датата на уведомяване за развалянето на договора;

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

- при неизпълнение на някои или на всички задължения по договора, с писмено предизвестие от 15 дни, отправено от изправната към неизправната страна.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му  и приключва  до ……………………...

14.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:

1. Решение №РД -17- …. / ………… 2011г. за избор на изпълнител.

2. Документи по чл.47 ал.10/ чл. 48, ал.2  от Закона за обществените поръчки;

3. Технически изисквания и спецификация;

4. Техническо предложение;

5. Ценово предложение;

6.  Гаранция за изпълнение на договора.

14.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

________________________________		_____________________

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА

___________________________

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „БФ”

ЗОЯ ВЪЛЕВА

приложение №

към договора

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“ Обособена позиция № ............. с предмет ..................

открита с Решение № ……………………2012 г. на………………………, възложител съгласно Заповед № РД .. на министъра на……….. , с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до ……………. след ……………………], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

- ОБРАЗЕЦА НЕ СЕ ПОПЪЛВА ОТ УЧАСТНИЦИ, УЧАСТВАЩИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

открита Решение № ……………………2012 г. на………………………, възложител съгласно Заповед №…………….. на министъра на здравеопазването И ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ

1. Приемаме общите технически изисквания за изпълнение на предмета  поръчката.

2. Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията на техническата спецификация и проекта на договора.

3. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е в съответствие с документацията на възложителя.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

- ОБРАЗЕЦ

се попълва само от участници, участващи за обособена позиция № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция № ............. с предмет ..................

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Извънгаранционно абонаментно поддържане на сгради техника, автомобили и софтуерни продукти собственост на Министерство на здравеопазването“

Обособена позиция №5 с предмет „Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционна поддръжка на информационна система здравна карта.

открита Решение № ……………………2012 г. на………………………, възложител съгласно Заповед №…………….. на министъра на здравеопазването

1. Приемаме общите технически изисквания за изпълнение на предмета  поръчката.

2. Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията на техническата спецификация и проекта на договора.

3. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е в съответствие с документацията на възложителя.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

5. За изпълнение на поръчката предлагаме следната разработка на техническо предложение:

НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА

Опишете планираните конкретни дейности за изпълнение на поръчката,

______________________________________________________________

Опишете план за изпълнение на дейностите

________________________________________________________________

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБОСНОВКА НА РИСКОВЕТЕ

Опишете методиката за управление, отчитане и контрол

Направете анализ на риска – дефиниране на възможните рисковете и мерки за преодоляване на техния негативен ефект

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Приложение:

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

- ОБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………………………” – обособена позиция № …….. с предмет …….., открита с Решение № …………………………

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Цената за месечен абонамент за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Запознати сме с условията на раздел VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от утвърдената документация на възложителя.

В приложение предлагаме следните фиксирани цени за материали и резервни части, съгласно посочените в документацията на Възложителя спецификации.

Забележка: Фиксирани цени за резервни части и материали се предлагат само за обособените позиции, за които възложителя е поставил това условие.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на  3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

- ОБРАЗЕЦ

- попълва се само от участници по обособена позиция № 9 и 10.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………………………” – обособена позиция № …….. с предмет …….., открита с Решение № …………………………

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Единичните цени за поддръжка и ремонт на автомобилите, както следва:

- часова ставка на ремонтна дейност……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

- такса за извършване на годишен технически преглед за един автомобил……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Запознати сме с условията на раздел VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от утвърдената документация на възложителя.

В приложение предлагаме следните фиксирани цени за материали и резервни части, съгласно посочените в документацията ва Възложителя спецификации.

Забележка: Фиксирани цени за резервни части и материали се предлагат само за обособените позиции, за които възложителя е поставил това условие.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

- ОБРАЗЕЦ

- попълва се само от участници по обособена позиция № 3 и 4.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„…………………………………” – обособена позиция № …….. с предмет …….., открита с Решение № …………………………

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Цената за  абонамент за три месеца  за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Запознати сме с условията на раздел VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от утвърдената документация на възложителя.

В приложение предлагаме следните фиксирани цени за материали и резервни части, съгласно посочените в документацията на Възложителя спецификации.

Забележка: Фиксирани цени за резервни части и материали се предлагат само за обособените позиции, за които възложителя е поставил това условие.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.