ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № РД 15-369/04.04.2012г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

„Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции:

Позиция №1: „Ремонт и преустройство на кухненски блок във фтизиатрично отделение към „СБАЛПФЗ – София област“ по Програма „УНПТБ“

Позиция №2: „Текущ ремонт на дванадесет болнични стаи и прилежащите им помещения на II и III етаж в „СБАЛЛС – гр. София“ по Програма „УНПТБ“

Позиция №3: “Текущ ремонт на сектор за лечение на болни с туберкулоза в отделение по пневмология и фтизиатрия към “СБПФЗАЛ – Пазарджик” ЕООД, по Програма „ПКТБ”.

Позиция №4: „Текущ ремонт на микробиологична лаборатория и амбулаторна част на ПФО в „МБАЛ – Силистра” АД по Програма „ПКТБ”.

Позиция №5: „Текущ ремонт на амбулаторна част във II ВО в „МБАЛ – Търговище“ АД, по Програма „ПКТБ”.

Одобрена с Решение № …………………/……………….2012 г.

София, 2012 г.

У   К   А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции:

Позиция №1: „Ремонт и преустройство на кухненски блок във фтизиатрично отделение към „СБАЛПФЗ – София област“ по Програма „УНПТБ“

Позиция №2: „Текущ ремонт на дванадесет болнични стаи и прилежащите им помещения на II и III етаж в „СБАЛЛС – гр. София“ по Програма „УНПТБ“

Позиция №3: “Текущ ремонт на сектор за лечение на болни с туберкулоза в отделение по пневмология и фтизиатрия към “СБПФЗАЛ – Пазарджик” ЕООД, по Програма „ПКТБ”.

Позиция №4: „Текущ ремонт на микробиологична лаборатория и амбулаторна част на ПФО в „МБАЛ – Силистра” АД по Програма „ПКТБ”.

Позиция №5: „Текущ ремонт на амбулаторна част във II ВО в „МБАЛ – Търговище“ АД, по Програма „ПКТБ”.

София, 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………………../2012 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции:

Позиция №1: „Ремонт и преустройство на кухненски блок във фтизиатрично отделение към „СБАЛПФЗ – София област“ по Програма „УНПТБ“;

Позиция №2: „Текущ ремонт на дванадесет болнични стаи и прилежащите им помещения на II и III етаж в „СБАЛЛС – гр. София“ по Програма „УНПТБ“;

Позиция №3: “Текущ ремонт на сектор за лечение на болни с туберкулоза в отделение по пневмология и фтизиатрия към “СБПФЗАЛ – Пазарджик” ЕООД, по Програма „ПКТБ”;

Позиция №4: „Текущ ремонт на микробиологична лаборатория и амбулаторна част на ПФО в „МБАЛ – Силистра” АД по Програма „ПКТБ”;

Позиция №5: „Текущ ремонт на амбулаторна част във II ВО в „МБАЛ – Търговище“ АД, по Програма „ПКТБ”.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерство на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.

Цената на документацията е 6 (шест) лева, като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 или в касата на Министерство на здравеопазването, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.

Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9301 461. Документацията се получава всеки работен ден от 14,00 часа до 17,00 часа на адрес - гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, СТ. 211 срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията.

Раздел ІІ. Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците и към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №  – Оферта

ОБРАЗЕЦ № – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  –Декларация, съдържаща информация за оборота от извършване на СРР или СМР,  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56,

ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

- ОБРАЗЕЦ №  – Банкова гаранция за участие

- ОБРАЗЕЦ №  – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки за спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда.

- ОБРАЗЕЦ №  – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЕЦ №  – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация от участника за запознаване с одобрен Инвестиционен проект

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация от участника за извършен оглед на обекта

ОБРАЗЕЦ №  – Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ №  – Ценово предложение с количествено - стойностна сметка, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът.

Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, по смисъла на чл. 8, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е д-р Минчо Вичев, заместник министър на здравеопазването, съгласно Заповед № РД-15-369/04.04.2012 г.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, предмет на настоящата поръчка е 707 500.00 без вкл. ДДС или 849 000.00 с вкл. ДДС.

Стойностите на отделните обособени позиции са както следва:

За обособена позиция №1: „Ремонт и преустройство на кухненски блок във фтизиатрично отделение към „СБАЛПФЗ – София област“ по Програма „УНПТБ“ до 188 000,00 лв. без ДДС;

За обособена позиция №2: „Текущ ремонт на дванадесет болнични стаи и прилежащите им помещения на II и III етаж в „СБАЛЛС – гр. София“ по Програма „УНПТБ“ до 78 000,00 лв. без ДДС;

За обособена позиция №3: “Текущ ремонт на сектор за лечение на болни с туберкулоза в отделение по пневмология и фтизиатрия към “СБПФЗАЛ – Пазарджик” ЕООД, по Програма „ПКТБ” до 196 000,00 лв. без ДДС;

За обособена позиция №4: „Текущ ремонт на микробиологична лаборатория и амбулаторна част на ПФО в „МБАЛ – Силистра” АД по Програма „ПКТБ” до 156 500,00 лв. без ДДС;

За обособена позиция №5: „Текущ ремонт на амбулаторна част във II ВО в „МБАЛ – Търговище“ АД, по Програма „ПКТБ” до 89 000,00 лв. без ДДС.

Предвид обстоятелство, че в рамките на настоящата календарна година възложителят е провел процедури за избор на изпълнител за строителство, като съобразно нормата на чл. 15, ал. 3-7 от ЗОП сборът от разходите по всяка една от тях надвишава 264 000 лв. С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, т.к. планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност 707 500.00 (седемстотин и седем хиляди и петстотин) лева без включен ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до до 17:30 ч. на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

1.До министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5

2.Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет: „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № …… с предмет ……

3.Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„………………………………………”Обособена позиция № …… с предмет ……

Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Предметът  на възлагане на настоящата поръчка е „Строително-ремонтни работи  по пет обособени позиции“

Обществената поръчка се състои от пет обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Ремонт и преустройство на кухненски блок във фтизиатрично отделение към „СБАЛПФЗ – София област“ по Програма „УНПТБ“;

Обособена позиция №2: „Текущ ремонт на дванадесет болнични стаи и прилежащите им помещения на II и III етаж в „СБАЛЛС – гр. София“ по Програма „УНПТБ“;

Обособена позиция №3: “Текущ ремонт на сектор за лечение на болни с туберкулоза в отделение по пневмология и фтизиатрия към “СБПФЗАЛ – Пазарджик” ЕООД, по Програма „ПКТБ”;

Обособена позиция №4: „Текущ ремонт на микробиологична лаборатория и амбулаторна част на ПФО в „МБАЛ – Силистра” АД по Програма „ПКТБ”;

Обособена позиция №5: „Текущ ремонт на амбулаторна част във II ВО в „МБАЛ – Търговище“ АД, по Програма „ПКТБ”.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Участникът в процедурата може да представи оферта за една или няколко обособени позиции.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- б)  обявен в несъстоятелност.

- в)  в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

- д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- е) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила решение;

- ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

- з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

- и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

- й) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

- к) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци - Образци № 3 и 4.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ .

А: Общи изисквания

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности

- Участникът да е реализирал оборот от строителство, общо за предходните 3 (три) години, както следва:

За обособена позиция №1 -   400 000,00 лв.;

За обособена позиция №2 –   200 000,00 лв.;

За обособена позиция №3 -   550 000,00 лв.;

За обособена позиция №4 –   450 000,00 лв.;

За обособена позиция №5 -   250 000,00 лв.;

Наличието на изискуемия минимален оборот от строителство следва да е виден от декларацията, съдържаща информация за оборота от строителство за последните три години, придружена със заверено от участника копие на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три години и не може да представи информация за общия оборот или счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканата информация и счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

Забележка: В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, то минималните изисквания за подбор са сбор от минималните изисквания на всяка от обособените позиции, за които участникът представя предложение, като в този случай, участникът трябва да докаже съответствието си със сбора от минималните изисквания по тези обособени позиции.

*** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

Възложителя няма изисквания към участниците за техническите възможности и квалификация.

Б. Специфични изисквания:

Участниците в процедурата следва да притежават и представят сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на страната с предмет строителство. За българските участници такава регистрация е вписването им в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от втора до пета категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава след  получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Оферта, попълнена по образец

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец.

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Документи за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП:

3.1.1.8.1. Заверено от участника копие на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

3.1.1.8.2. Декларацията, съдържаща информация за оборот от строителни дейности за последните три години.

3.1.1.9. Заверено от участника копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

3.1.1.10. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от втора до пета категория строежи.

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец) за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

3.1.1.11.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.12. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

3.1.1.13. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, в случаите по чл.28, ал.5 от ЗОП

3.1.1.14. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – (по образец)

3.1.1.15. Документ за закупена документация за участие – копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно приложения образец, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК «№2», което следва да бъде придружено от:

- Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на строително-ремонтните работи. Да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СРР за обекта.

3.1.2.2. Декларация от участника за запознаване с одобрен Инвестиционен проект по Позиция 1, Позиция 2 и Позиция 3.

3.1.2.3. Декларация от участника за извършен оглед на обекта по всички позиции.

3.1.2.4. Срок за изпълнение на поръчката

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, по образеца, приложен към настоящата документация.

Цената за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства. Срокът на валидност на гаранцията е 90 (деветдесет) календарни дни

Гаранцията за участие е в размер, както следва:

За обособена позиция №1 -   1880,00 лв.;

За обособена позиция №2 -    780,00 лв.;

За обособена позиция №3 -   1950,00 лв.;

За обособена позиция №4 -   1560,00 лв.;

За обособена позиция №5 -     800,00 лв.;

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

- 2. Гаранция за изпълнение

- Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG83 BNBG 9661 3000 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – шестдесет дни след изтичане на срока на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

## РАЗДЕЛ VI

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Лице за контакт за извършване на огледи: арх. Борислав Нечев тел. 0884 904351

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции:

Позиция №1: „Ремонт и преустройство на кухненски блок във фтизиатрично отделение към „СБАЛПФЗ – София област“ по Програма „УНПТБ“;

Позиция №2: „Текущ ремонт на дванадесет болнични стаи и прилежащите им помещения на II и III етаж в „СБАЛЛС – гр. София“ по Програма „УНПТБ“;

Позиция №3: “Текущ ремонт на сектор за лечение на болни с туберкулоза в отделение по пневмология и фтизиатрия към “СБПФЗАЛ – Пазарджик” ЕООД, по Програма „ПКТБ”;

Позиция №4: „Текущ ремонт на микробиологична лаборатория и амбулаторна част на ПФО в „МБАЛ – Силистра” АД по Програма „ПКТБ”;

Позиция №5: „Текущ ремонт на амбулаторна част във II ВО в „МБАЛ – Търговище“ АД, по Програма „ПКТБ”.

Описание на дейността предмет на възлаганата обществена поръчка: Строително-ремонтни работи

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно  ЗУТ (обнародван ДВ бр. 1  от 2001 г., изм.  бр. 65 от 22.07.2003 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всички действащи в Република България  нормативни актове.

В помещенията, указани в проектите се предвижда облицовката на пода да бъде изпълнена с винилова настилка, позволяваща влажно почистване и дезинфекция, а по стените боядисване с вододисперсионни бои, позволяващи също почистване и дезинфекция. Да се спазва точно технологията за изпълнение на тези покрития.

Външната PVC дограма да бъде изпълнена с прекъснат термомост  и стъклопакет, който да бъде изпълнен с нискоемисионно стъкло. Вътрешната алуминиева дограма да бъде изпълнена от студен профил, а стъклото да бъде антибактериално. Цветът на алуминиевите профили да се оферира в бяло.

Изграждането на външния канал, както и изпълнението на сградните В и К инсталации да се извършва от изпълнители с необходимата техническа подготовка, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Договорът влиза в сила от датата на подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка.

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка, по обособени позиции е:

по обособена позиция № 1– до 100 календарни дни, считано от датата на протокола за откриване на строителната площадка (обекта);

по обособена позиция № 2 – до 60 календарни дни, считано от датата на протокола за откриване на строителната площадка (обекта);

по обособена позиция № 3 – до 90 календарни дни, считано от датата на протокола за откриване на строителната площадка (обекта);

по обособена позиция № 4 – до 60 календарни дни, считано от датата на протокола за откриване на строителната площадка (обекта);

по обособена позиция № 5 – до 45 календарни дни, считано от датата на протокола за откриване на строителната площадка (обекта);

Място на изпълнение на поръчката:

по обособена позиция № 1–  „СБАЛПФЗ – София област” ЕООД – гр. София;

по обособена позиция № 2 –  СБАЛЛС – Затвор, гр. София;

по обособена позиция № 3 – „СБПФЗАЛ – Пазарджик“ ЕООД – гр. Пазарджик;

по обособена позиция № 4 – „МБАЛ Силистра“ АД – гр. Силистра;

по обособена позиция № 5 – „МБАЛ Търговище“ АД – гр. Търговище.

ГЛАВА  ІІІ

Раздел I

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия

- по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП –  „най-ниска цена” /без ДДС/ .

Кандидатът, подал офертата с най-ниската предложена обща цена за всяка отделна обособена позиция се класира на първо място и се определя за изпълнител на обществената поръчка за тази позиция.

Общата стойност за всяка от позициите/групите се формира като сума от стойностите (цена умножена по количеството) на отделните артикули, включени във всяка група, дадена с точност до втория знак след десетичната запетая.

Приложените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и са представени единствено за извършване на класирането на участниците. С класираните на първо място участници се сключват договори на обща стойност до максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение предмета на поръчката по всяка обособена позиция, посочен в ЧАСТ ІІ, ГЛАВА І, РАЗДЕЛ І, т. 1.3 от настоящата документация.

Възложителят ще заявява необходимите количества от артикули съгласно текущите си нужди в рамките на общата стойност на всеки сключен договор, като не се задължава да заяви стоки за цялата стойност на договора.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции  , Обособена позиция № ............. с предмет .................., ,

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции , Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

- Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата, ……………. Подпис

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: ………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ….……………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции, Обособена позиция № ............. с предмет ...................................................................................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет ........................................................................................................................,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,  3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.......................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ

Декларация, съдържаща информация за оборота от строителство, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

........................................................................................................................................

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има:

- Оборот от упражняването строително ремонтни работи дейности реализирани през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009 г. + 2010 г. + 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот от упражняването на СРР (в лева) |  |  |  |  |

Забележка: Приложение към настоящата декларация са заверено от участника копие на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

*** Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания за подбор.

ОБРАЗЕЦ №

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: министерство на здравеопазването

Адрес: пл. „Света Неделя” № 5

гр. София – 1000

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………………….. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………………”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., открита Решение № ……………………2012 г. на………………………., възложител съгласно Заповед № ………на министъра на здравеопазването

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум ……………. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,     (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи  по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет .........................................................................................................,

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ____________________, Дата и място на регистрация по ДДС: ____________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

- Срокът за изпълнение на дейностите, предмета на обществената поръчка е ………….. календарни дни.

Позиция №1: „Ремонт и преустройство на кухненски блок във фтизиатрично отделение към „СБАЛПФЗ – София област“ по Програма „УНПТБ“

| № | име | мярка | к-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - АРХИТЕКТУРА |  |  |  |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |
| 1 | Разваляне на тухлена зидария от плътни тухли на вароцимиментов разтвор-подпрозоречен зид в къща и стени на гаражите със включен | м3 | 14,46 |  |
| 2 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 21,00 |  |
| 3 | ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 21,00 |  |
| 4 | РАЗБИВАНЕ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ И НАСТИЛКИ<10СМ (Покрив над сутерена) | м2 | 36,20 |  |
| 5 | РАЗБИВАНЕ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ И НАСТИЛКИ>10СМ (външно стълбище) | м2 | 5,89 |  |
| 6 | Сваляне на каратаван в помещенията | м2 | 152,14 |  |
|  | ЗИДАРСКИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | Зидария газобетон за запълване на отвори | м3 | 11,68 |  |
| 2 | Монтажни преградни стени от гипсокартон-двуслойни на единична конструкция с топло-звукоизолация с обща деб.120 mm | м2 | 64,78 |  |
|  | ПОКРИВНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | Летви и контра летви 3/5сm за под керемиди тип “МАРСИЛСКИ” | м3 | 2,98 |  |
| 2 | Направа на скара от летви и контра летви 3/5cm в/у воалит на съществуващ и нов покрив | м2 | 336,48 |  |
| 3 | Покриване с керемиди тип ''МАРСИЛСКИ'' при наклон 40% | м2 | 38,48 |  |
| 4 | Доставка и монтаж на капаци за маии | м | 3,00 |  |
| 6 | Препокриване с керемиди тип ''МАРСИЛСКИ'' при наклон 40% (без керемиди и капаци) | м2 | 298,00 |  |
| 7 | Ремонт на дъсчена обшивка на съществуващ покрив с нерендосани иглолистни дъски 2,5cm | м2 | 195,00 |  |
| 8 | Дъсчена обшивка на нов покрив с нерендосани иглолистни дъски 2,5см | м2 | 38,48 |  |
| 9 | Ремонт на покривна конструкция | м3 | 53,00 |  |
|  | ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на улуци обикновенни | м | 72,00 |  |
| 2 | Демонтаж на водосточни тръби Ф10-15cm | м | 15,00 |  |
| 3 | ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 72,00 |  |
| 4 | ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ | м2 | 13,80 |  |
| 5 | ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 25,20 |  |
| 6 | Монтаж на водосточно казанче от поцинк. ламарина | бр. | 6,00 |  |
| 6 | Шапка на борд на покрив с шир.25cm от поцинк. ламарина d=0.5mm и b=710mm, L=2,10m | бр. | 1,00 |  |
| 7 | ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ОБИКН.ПОКРИВИ | бр. | 6,00 |  |
|  | ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | Фасадно тръбно скеле до 30m | м2 | 416,29 |  |
| 2 | Наковаване на челни рендосани дъски на покрива с d=3cm и b=16cm | м | 97,90 |  |
|  | ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА НА ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ - 15/15 - РЦ | м2 | 195,20 |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ - 15/15 - РЦ | м2 | 337,47 |  |
| 3 | Фаянсова облицовка с лепило по стени - фуга 2mm, вис.1.5 m | м2 | 112,32 |  |
| 4 | Монтаж на окачен таван от 2х10mm плоскости гипсофазер Vidifloor на КНАУФ-метална конструкция с клип за директно окачване | м2 | 152,14 |  |
|  | МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | Сваляне на стара външна мазилка от стени със събиране на отпадъците | м2 | 328,18 |  |
| 2 | Вътрешна вароциментова мазилка . | м2 | 337,47 |  |
| 3 | Гипсова мазилка по тухлени стени | м2 | 457,50 |  |
| 4 | Шпакловка на топлоизолация в/у стъклофибърна мрежа(стени и страници на отвори на дограмата b=18cm) | м2 | 362,45 |  |
| 5 | Обръщане на външни ръбове на топлоизолацията при ъгли на сградата и дограмата със защитен профил и шпакловане | м | 191,22 |  |
| 6 | Външна силикатна мазилка (стени и страници на отвори на дограмата b=18cm) | м2 | 334,90 |  |
| 7 | Цокъл от минерална мазилка | м2 | 55,20 |  |
|  | НАСТИЛКИ |  |  |  |
| 1 | Разбиване на циментова замазка по подове на помещения | м2 | 195,20 |  |
| 2 | Циментова замазка по подове мин. 4 см | м2 | 195,20 |  |
| 3 | Настилка PVC-хетерогенна, гладка (стаи, кабинети, коридори) | м2 | 134,56 |  |
| 4 | Настилка PVC-хетерогенна, против хлъзгане, за мокри помещения | м2 | 29,37 |  |
| 5 | Доставка и монтаж на первази от PVC профили | м | 101,89 |  |
|  | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | Измиване на стени | м2 | 457,50 |  |
| 2 | Боядисване на стени и тавани с бял латекс трикратно | м2 | 735,00 |  |
|  | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | Топлоизолация на външни стени, тавани и еркер с EPS d=8cm | м2 | 355,46 |  |
| 2 | Обръщане на страници около дограма по фасадата с EPS d=2cm | м2 | 15,18 |  |
|  | СТОЛАРСКИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | УПЛЪТНЯВАНЕ ДОГРАМА М/У ЗИД И КАСА | м | 90,85 |  |
| 2 | Доставка и мантаж на вътрешни ПДЧ подпрозоречни первази | м | 25,22 |  |
|  | ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на метален парапет | м2 | 30,9 |  |
|  | СТЕНИ - ВИТРИНИ |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ПВЦ витрини по спесификация | м2 | 41,07 |  |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |
| 1 | Тротоарни плочи на пясъчно легло | м2 | 88,99 |  |
| 2 | Градински бордюри | м | 58,83 |  |
| - КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |
| Изкопни работи |  |  |  |  |
| 1 | Масов изкоп | м3 | 18,00 |  |
| 2 | Ръчен изкоп | м3 | 1,50 |  |
| 3 | Обратен насип | м3 | 12,00 |  |
| Кофражни работи |  |  |  |  |
| 1 | Кофраж за ребра на рампа | м2 | 40,00 |  |
| 2 | Кофраж за настилка и борд на рампа | м2 | 7,00 |  |
| 3 | Кофраж за стълби | м2 | 5,00 |  |
| 4 | Кофраж за стоманобетонен бордюр | м2 | 5,00 |  |
| 5 | Кофраж за плоча на К-0.10 | м2 | 3,00 |  |
| 6 | Кофраж за греди на К-0.10 | м2 | 2,00 |  |
| 7 | Кофраж за вертикални стоманобетонни пояси | м2 | 17,00 |  |
| 8 | Кофраж за хоризонтални стоманобетонни пояси | м2 | 19,00 |  |
| Бетонови работи |  |  |  |  |
| 1 | Подложен бетон В 12.5 | м3 | 1,00 |  |
| 2 | Бетон В15 за ребра на рампа | м3 | 6,40 |  |
| 3 | Бетон В15 за настилка и борд на рампа | м3 | 2,30 |  |
| 4 | Бетон В15 за стълби | м3 | 1,70 |  |
| 5 | Бетон В15 за стоманобетонен бордюр | м3 | 0,80 |  |
| 6 | Бетон В15 за настилка на К-1.50 | м3 | 0,25 |  |
| 7 | Бетон В15 за плоча на К-0.10 | м3 | 0,25 |  |
| 8 | Бетон В15 за греди на К-0.10 | м3 | 0,20 |  |
| 9 | Бетон В15 за вертикални стоманобетонни пояси | м3 | 1,20 |  |
| 10 | Бетон В15 за хоризонтални стоманобетонни пояси | м3 | 2,40 |  |
| Метални елементи |  |  |  |  |
| 1 | Горещовалцуван U-профил №22 по БДС 6176-75 | кг | 230,00 |  |
| 2 | Горещовалцуван U-профил №40 по БДС 6176-75 | кг | 440,00 |  |
| Армировъчни работи |  |  |  |  |
|  | Армировка за стоманобетонни елементи | кг | 840,00 |  |
| - ВиК |  |  |  |  |
| Земни работи |  |  |  |  |
| 1 | Разваляне на тротоарни плочи – 58,50/0,50 | м2 | 29,40 |  |
| 2 | Разваляне на асфалтова настилка – 24,00/0,80 | м2 | 19,20 |  |
| 3 | Изкоп за дезинфекционно съоръжение – 1,00/0,80/0,80 100% - ръчен | м3 | 0,64 |  |
| 4 | Изкоп ревизионна шахта – дъждоприемна к-ция - ръчен – 0,50/0,50/0,70 х 4 бр. | м3 | 0,50 |  |
| 5 | Изкоп дъждоприемна канализация - ръчен – 58,50/0,50/0,70 | м3 | 20,58 |  |
|  | Изкоп външен водопровод – 24,00/0,80/1,20 | м3 |  |  |
| 6 | 30% - ръчен | м3 | 6,91 |  |
| 7 | 70% - машинен | м3 | 16,13 |  |
| 8 | Пясъчна възглавница под водопровод – 24,00/0,80 | м2 | 19,20 |  |
| 9 | Извозване на излишната пръст – 10,00м3 | км/t | 15 |  |
|  | Обратен насип – 34,76 м3 | м3 |  |  |
| 10 | 30% - ръчен | м3 | 13,42 |  |
| 11 | 70% - машинен | м3 | 21,34 |  |
| 12 | Възстановяване на тротоарни плочи – 58,50/0,50 | м2 | 29,40 |  |
| 13 | Възстановяване на асфалтова настилка – 24,00/0,80 | м2 | 19,20 |  |
| Външно захранване водопроводна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | СК 1” | бр. | 1,00 |  |
| 2 | Коляно ф25 / 900 | бр. | 2,00 |  |
| 3 | PР тръба ф25 | м1 | 24,00 |  |
| Вътрешна водопроводна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | PР тръба ф25 захранване | м1 | 40,00 |  |
| 2 | PР тръба ф25 | м1 | 26,20 |  |
| 3 | PР тръба ф20 | м1 | 156,60 |  |
| 4 | РР тройник ф20/ф16/ф25 | бр. | 3,00 |  |
| 5 | РР тройник ф25/ф16/ф25 | бр. | 1,00 |  |
| 6 | РР тройник ф25/ф20/ф25 | бр. | 4,00 |  |
| 7 | РР стенно коляно адаптор ф20/1/2” | бр. | 48,00 |  |
| 8 | РР коляно ф25 | бр. | 4,00 |  |
| 9 | РР коляно ф25 | бр. | 8,00 |  |
| 10 | РР коляно ф20 | бр. | 42,00 |  |
| 11 | Мека връзка ф20 | бр. | 12,00 |  |
| 12 | СК 1” | бр. | 1,00 |  |
| 13 | СК 3/4” | бр. | 3,00 |  |
| 14 | СК 1/2” | бр. | 12,00 |  |
| 15 | Изолационна тръба РЕ ф40 | м1 | 40,00 |  |
| 16 | Изолационна тръба РЕ ф32 | м1 | 8,00 |  |
| Водочерпни прибори |  |  |  |  |
| 1 | Смесител за тоалетна мивка | бр. | 14,00 |  |
| 2 | Смесител за кухненска мивка | бр. | 2,00 |  |
| 3 | Смесител за душ | бр. | 4,00 |  |
| 4 | Смесител за аусгуст | бр. | 1,00 |  |
| 5 | Тоалетен моноблок | бр. | 5,00 |  |
| 6 | Бойлер електрически V=80L | бр. | 6,00 |  |
| 7 | Тоалетна мивка | бр. | 14,00 |  |
| 8 | Кухненска мивка | бр. | 2,00 |  |
| 9 | Аусгуст | бр. | 1,00 |  |
| Дезинфекционно съоръжение |  |  |  |  |
| 1 | Кофраж | м2 | 2,20 |  |
|  | Бетон шахта – | м3 |  |  |
| 2 | дъно – 1,00/0,80/0,10 | м3 | 0,08 |  |
| 3 | стени – 1,00/0,80/0,10 х 2 | м3 | 0,16 |  |
| 4 | - 0,80/0,80/0,10 х 2 | м3 | 0,13 |  |
| 5 | Съд за дезинфекционен разтвор | бр. | 1,00 |  |
| 6 | Капак – рифелова ламарина | бр. | 1,00 |  |
| Канализация – главна хоризонтална мрежа |  |  |  |  |
| 1 | PVC тръба ф160 | м1 | 46,00 |  |
| 2 | PVC дъга ф160 | бр. | 4,00 |  |
| 3 | PVC У парче ф160/160 | бр. | 2,00 |  |
| 4 | уплътнители | бр. | 24,00 |  |
| Вътрешна канализационна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | PVC тръба ф110 | м1 | 75,85 |  |
| 2 | PVC тръба ф50 | м1 | 52,80 |  |
| 3 | PVC коляно ф110/900 | бр. | 16,00 |  |
| 4 | PVC коляно ф50/900 | бр. | 34,00 |  |
| 5 | PVC У парче ф110/110 | бр. | 6,00 |  |
| 6 | PVC У парче ф110/50 | бр. | 14,00 |  |
| 7 | PVC У парче ф50/50 | бр. | 22,00 |  |
| 8 | Ревизионен отвор РО ф110 | бр. | 7,00 |  |
| 9 | Сифон за тоалетна мивка | бр. | 13,00 |  |
| 10 | Сифон за кухненска мивка | бр. | 2,00 |  |
| 11 | Сифон за аусгуст | бр. | 1,00 |  |
| 12 | ПС DN50 | бр. | 7,00 |  |
| 13 | Мека връзка за моноблок ф110 | бр. | 5,00 |  |
| 14 | Уплътнител ф110 | бр. | 64,00 |  |
| 15 | Уплътнител ф50 | бр. | 86,00 |  |
| Дъждоприемна канализация |  |  |  |  |
| 1 | PVC - водосточна тръба ф100 | м1 | 32,80 |  |
| 2 | PVC тръба ф110 | м1 | 58,80 |  |
| 3 | PVC дъга ф110 | бр. | 8,00 |  |
| 4 | уплътнители | бр. | 26,00 |  |
| Ревизионна шахта дъждоприемна канализация |  |  |  |  |
| 1 | Готова PVC шахта ф60 | бр. | 4,00 |  |
| - ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |
| СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ЛОТ 1х14 IP-21 | бр. | 3,00 |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х14 IP-21 | бр. | 3,00 |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х14 IP-21 | бр. | 7,00 |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х14 IP-44 | бр. | 2,00 |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ЛОТ 1х28 IP-21 | бр. | 7,00 |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х58 IP-21 | бр. | 4,00 |  |
| 7 | Доставка и монтаж на ОТ 1х22 IP-44 | бр. | 10,00 |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ОТ 1х23 IP-44 | бр. | 5,00 |  |
| 9 | Доставка и монтаж на аварийно освет. тяло - 1х11 | бр. | 5,00 |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ключове обикн. за скрит монтаж | бр. | 11,00 |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ключове серийни. за скрит монтаж | бр. | 11,00 |  |
| 12 | Доставка и монтаж на ключове тройни. за скрит монтаж | бр. | 1,00 |  |
| 13 | Доставка и монтаж на ключове девиаторни. за скрит монтаж | бр. | 2,00 |  |
| 14 | Доставка и монтаж на едногнездни монофазни контакти IP-21, за скрит монтаж | бр. | 38,00 |  |
| 15 | Доставка и монтаж на едногнездни монофазни контакти IP-44, за скрит монтаж | бр. | 2,00 |  |
| 16 | Доставка и монтаж конзоли | бр. | 84,00 |  |
| 17 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии ІР-32 | бр. | 105,00 |  |
| 18 | Доставка и монтаж на СВТ 3х1.5 | м | 297,00 |  |
| 19 | Доставка и монтаж на СВТ 3х2.5 | м | 498,00 |  |
| 20 | Доставка и монтаж на СВТ 5х1,5 | м | 5,00 |  |
| 21 | Доставка и монтаж на СВТ 5х10 | м | 2,00 |  |
| 22 | Доставка и монтаж на ПВ-А2 1х16/жълто-зелено/ | м | 8,00 |  |
| 23 | Доставка и монтаж на кабел RK50-9-12-A | м | 76,00 |  |
| 24 | Доставка и монтаж на кабел LIYY 1x2x0.25 | м | 213,00 |  |
| 25 | Доставка и полагане РVС гофрирана тръба Ф16мм | м | 602,00 |  |
| 26 | Доставка и полагане РVС гофрирана тръба Ф25мм | м | 503,00 |  |
| 27 | Доставка и монтаж на паник ключове за скрит монтаж | бр. | 13,00 |  |
| 28 | Доставка и монтаж на звуково-светлинна централа за система за повикване | бр. | 1,00 |  |
| 29 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия ТV | бр. | 1,00 |  |
| 30 | Доставка и монтаж на ТV розетка | бр. | 6,00 |  |
| 31 | Доставка и монтаж на табло РТ, ІР-33 – по схема/АП 6А-2бр., АП 10А-2бр., АП 16А-15бр., АП 20А -4бр, АП 63А 3Р-1бр., ID 2P 16A/30ma -15бр., ID 2P 20A/30ma -2бр./ | бр. | 1,00 |  |
| 32 | Доставка и полагане на комплект заземители с три кола | бр. | 5,00 |  |
| 33 | Доставка и монтаж на бетонно желязо Ф8 за токоотводи | м | 62,00 |  |
| 34 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът с Н=4,5м | бр. | 2,00 |  |
| 35 | Доставка и монтаж ревизионни кутии за мълниезащита и заземители IP-44 | бр. | 5,00 |  |
| 36 | Доставка и монтаж на крепежни елементи за токоотводите | бр. | 65,00 |  |
| 37 | Измерване на заземителен контур | бр. | 5,00 |  |
| ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж бутони за известяваща противопожарна система | бр. | 2,00 |  |
| 2 | Доставка и монтаж пиезоелектрична сирeна 120db | бр. | 2,00 |  |
| 3 | Доставка и монтаж пиезоелектрична сирeна 120db със светлинна сигнализация | бр. | 1,00 |  |
| 4 | Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестяваща централа | бр. | 1,00 |  |
| 5 | Доставка и монтаж оптично-димен сензор | бр. | 17,00 |  |
| 6 | Доставка и монтаж на кабел JB-Y/St/Y 2x0.8mm2 | м | 125,00 |  |

- СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЗОРЦИ

- СПЕЦИФИКАЦИЯ ВРАТИ

| - ОИВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | име | мярка | к-во |
| 1 | Доставка и монтаж на стаен климатизатор „сплит“ система инверторен тип, вътрешно тяло за подово-таванен монтаж Qот.=3,4 kW; Qохл.=2,5 kW; Nел.=0,9kW с | бр | 5,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на eл. отоплително тяло за мокри помещения с отоплителна мощност 600W | бр | 13,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на осов вентилатор с щоров апарат - дебит 200 м3/ч | бр | 6,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на битов пластмасов вентилатор с обратна клапа - 90м3/ч | бр | 5,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф110 комплект с фасонни части | м | 15,50 |
| 6 | Доставка и монтаж на шапка вентилационна ШВ-110 | бр | 3,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф20 - дренажни линии | м | 22,00 |
| 8 | Пуск и настройка на „сплит“ климатизатор | бр | 6,00 |
| 9 | Укрепващи конструкции | кг | 120,00 |

Позиция №2: „Текущ ремонт на дванадесет болнични стаи и прилежащите им помещения на II и III етаж в „СБАЛЛС – гр. София“ по Програма „УНПТБ“

| № | Вид работа | Ед. м-ка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В СГРАДА |  |  |
| 1 | Демонтажни дейности сектор за лечение на болни с 24 легла на II етаж к.+4,20 |  |  |
| 1.1 | Демонтаж на тухлен зид с мазилка | м2 | 12,5 |
| 1.2 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м2 | 37 |
| 1.3 | Изчукване на напукана мазилка и шпакловка до здрава основа по стени и тавани | м2 | 60 |
| 1.4 | Демонтаж балатум | м2 | 165 |
| 1.5 | Демонтаж на подви первази | м | 133 |
| 1.6 | Демонтаж на подова настилка /мозайка/. | м2 | 6,5 |
| 1.7 | Демонтаж врати | бр | 11 |
| 1.8 | Демонтаж прозорци | бр | 24 |
| 2 | Демонтажни дейности сектор за лечение на болни с 24 легла на III етаж к. +7,20 |  |  |
| 2.1 | Демонтаж на тухлен зид с мазилка | м2 | 12,5 |
| 2.2 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м2 | 37 |
| 2.3 | Изчукване на напукана мазилка и шпакловка до здрава основа по стени и тавани | м2 | 60 |
| 2.4 | Демонтаж балатум | м2 | 165 |
| 2.5 | Демонтаж первази към настилката | м | 133 |
| 2.6 | Демонтаж на подова настилка /мозайка/. | м2 | 6,5 |
| 2.7 | Демонтаж врати | бр | 11 |
| 2.8 | Демонтаж прозорци | бр | 24 |
| 3 | Демонтажни работи - ЧАСТ ВК общо II и III ет . |  |  |
| 3.1 | Демонтаж същ. водопроповод -хор.разводка от поц. тръби 1/2” и ¾” | м | 40 |
| 3.2 | Демонтаж смесителни батерии | бр | 18 |
| 3.3 | Демонтаж тоалетни умивалници | бр | 18 |
| 3.4 | Демонтаж клозетни клекала | бр | 13 |
| 3.5 | Демонтаж чугунени тръби ф104/116,вкл. фасонни части | м | 110 |
| 4 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци - общо за обекта | м3 | 30 |
| II. | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА |  |  |
|  | Ремонтни дейности сектор за лечение на болни с 24 легла на II етаж к.+4,20 |  |  |
| 1.1 | Изграждане на зид с деб.12 см. от газобетон | м2 | 12 |
| 1.2 | Тераколова шпакловка върху газобетон | м2 | 24 |
| 1.3 | Зазиждане на отвори с тухли с деб. 25 см. | м2 | 6 |
| 1.4 | Доставка и монтаж на преградни стени от термопанели с деб.4см. /стоманена ламарина с пълнеж от пенополиуретан/ | м2 | 65,5 |
| 1.5 | Доставка и монтаж на вътрешни врати от термопанел /стоманена ламарина с пълнеж от пенополиуретан и окантваща рамка/,с размери 75/200 | бр. | 5 |
| 1.6 | Доставка и монтаж на вътрешни врати от термопанел /стоманена ламарина с пълнеж от пенополиуретан и окантваща рамка/,с размери 90/200 | бр. | 1 |
| 1.7 | Доставка и монтаж на вътрешни врати - плътни с размери 90/200 и каса вкл. первази, обков и брави | бр. | 2 |
| 1.8 | Доставка и монтаж на четирикамерна ПВЦ дограма с стъклопакет 22 мм. с размери - 60/70 /по спецификация/ . | бр. | 7 |
| 1.9 | Същото, но с размери - 135/140 /по спецификация/ . | бр. | 14 |
| 1.10 | Същото, но с размери - 120/140 /по спецификация/ . | бр. | 1 |
| 1.11 | Същото, но еднокрил , с размери - 80/140 /по спецификация/ . | бр. | 2 |
| 1.12 | Доставка и монтаж на гипскартон за инсталационни пакети /20/20/280/ | бр. | 9 |
| 1.13 | Обръщане около врати и прозорци с гипскартон, вкл. ръбохранители | м | 115 |
| 1.14 | Направа на изравнителна цим. замазка до 10 см. | м2 | 17,5 |
| 1.15 | Полагане на вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 72 |
| 1.16 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 100 |
| 1.17 | Подготовка и грундиране на стени и тавани | м2 | 415 |
| 1.18 | Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани | м2 | 415 |
| 1.19 | Шлайфане и подготовка на стени за блажно боядисване | м2 | 225 |
| 1.20 | Двукратно боядисване с блажна боя в цвят до вис.1,6м | м2 | 225 |
| 1.21 | Фаянсови плочки, включително лепилен разтвор и фугираща маса до вис. 1,8 м. | м2 | 68 |
| 1.22 | Настилка от плочки теракота неплъзгаща се 20/20см, включително лепилен разтвор и фугираща маса | м2 | 21,5 |
| 1.23 | Доставка и монтаж PVC ъгли в сан. възли | м | 35 |
| 1.24 | Направа на сморазливна настилка, вкл. почистване и грундиране на под | м2 | 152 |
| 1.25 | Доставка и монтаж на перваз от гранитогрес 10 см. | м | 8 |
| 1.26 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази, вкл. клипсове и дюбели | м | 160 |
|  | Ремонтни дейности сектор за лечение на болни с 24 легла на III етаж к.+7,20 |  |  |
| 2.1 | Изграждане на зид с деб.12 см. от газобетон | м2 | 12 |
| 2.2 | Тераколова шпакловка върху газобетон | м2 | 24 |
| 2.3 | Зазиждане на отвори с тухли с деб. 25 см. | м2 | 6 |
| 2.4 | Доставка и монтаж на преградни стени от термопанели с деб.4см. /стоманена ламарина с пълнеж от пенополиуретан/ | м2 | 65,5 |
| 2.5 | Доставка и монтаж на вътрешни врати от термопанел /стоманена ламарина с пълнеж от пенополиуретан и окантваща рамка/,с размери 75/200 | бр. | 5 |
| 2.6 | Доставка и монтаж на вътрешни врати от термопанел /стоманена ламарина с пълнеж от пенополиуретан и окантваща рамка/,с размери 90/200 | бр. | 1 |
| 2.7 | Доставка и монтаж на вътрешни врати - плътни с размери 90/200 и каса вкл. первази, обков и брави | бр. | 2 |
| 2.8 | Доставка и монтаж на четирикамерна ПВЦ дограма с стъклопакет 22 мм. с размери - 60/70 /по спецификация/ . | бр. | 7 |
| 2.9 | Същото, но с размери - 135/140 /по спецификация/ . | бр. | 14 |
| 2.10 | Същото, но с размери - 120/140 /по спецификация/ . | бр. | 1 |
| 2.11 | Същото, но еднокрил , с размери - 80/140 /по спецификация/ . | бр. | 2 |
| 2.12 | Доставка и монтаж на гипскартон за инсталационни пакети /20/20/280/ | бр. | 9 |
| 2.13 | Обръщане около врати и прозорци с гипскартон, вкл. ръбохранители | м | 115 |
| 2.14 | Направа на изравнителна цим. замазка до 10 см. | м2 | 17,5 |
| 2.15 | Полагане на вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 72 |
| 2.16 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 100 |
| 2.17 | Подготовка и грундиране на стени и тавани | м2 | 415 |
| 2.18 | Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани | м2 | 415 |
| 2.19 | Шлайфане и подготовка на стени за блажно боядисване | м2 | 225 |
| 2.20 | Двукратно боядисване с блажна боя в цвят до вис.1,6м | м2 | 225 |
| 2.21 | Фаянсови плочки,включително лепилен разтвор и фугираща маса | м2 | 68 |
| 2.22 | Настилка от плочки теракота неплъзгаща се 20/20см, включително лепилен разтвор и фугираща маса | м2 | 21,5 |
| 2.23 | Доставка и монтаж PVC ъгли в сан. възли | м | 35 |
| 2.24 | Направа на сморазливна настилка, вкл. почистване и грундиране на под | м2 | 152 |
| 2.25 | Доставка и монтаж на перваз от гранитогрес 10 см. | м | 8 |
| 2.26 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази, вкл. клипсове и дюбели | м | 160 |
|  | Ремонт и обновяване - ЧАСТ ВК общо II и III ет . |  |  |
|  | Монтажни работи ВОДОПРОВОД |  |  |
| 3.1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за водопровод в сгради - студ. вода PN-10 с диаметър – 20 мм | м | 20 |
| 3.2 | Също, но 25мм | м | 35 |
| 3.3 | Доставка и монтаж полипропиленови тръби за водопрововод в сгради - гор. вода PN-20 с диаметър – 20 мм | м | 35 |
| 3.4 | Направа улей в тухл.зид-същ.-ръчно със сеч.10/10 до 15/15 | м | 20 |
| 3.5 | Пластмасови скоби за укрепване-20 мм-двойни | бр | 10 |
| 3.6 | Също -20 мм-единични | бр | 10 |
| 3.7 | Също -25 мм-единични | бр | 10 |
| 3.8 | СК - сферичен - ½” | бр | 43 |
| 3.9 | СК - сферичен - ¾” | бр | 10 |
| 3.10 | Смесителна батерия за тоалетен умивалник – стояща | бр | 18 |
| 3.11 | Също- за тоал.умивалник с душ - тел. слушалка към него за сан. възел - инвалиди | бр | 2 |
| 3.12 | Смесителна батерия - /душ/-трипътна | бр | 10 |
| 3.13 | Доставка и монтаж на изолация за тръби до 20 мм | м | 55 |
| 3.14 | Също за тръби 25мм | м | 15 |
| 3.15 | Хидравлично изпитване на водопроводна инсталация | м | 55 |
| 3.16 | Дезинфекция на водопроводна инсталация | м | 55 |
| 4.1 | Монтажни работи КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 4.2 | Разбиване и възстановяване на бет.настилка в сутерена | м2 | 10 |
| 4.3 | Изкоп с огр. широчина и дълб. до 2 м. в сграда | м3 | 10 |
| 4.4 | Дост.и монтаж PVC тръби за канализация вкл. Фасонни части ф50 | м | 30 |
| 4.5 | Също , но ф110 | м | 110 |
| 4.6 | Дост.и монтажСкоби за укрепване на верт.канализ. щтрангове ф110 | бр | 60 |
| 4.7 | Замонолитване около тръби в ст.бет. плоча | бр | 10 |
| 3.8 | Доставка и монтаж тоалетен умивалник - ср.формат,с обикн.сифон | бр | 16 |
| 4.9 | Доставка и монтаж на аусгусов умивалник | бр | 2 |
| 4.10 | Доставка и монтаж на клозетно седало в блок с казанче | бр | 12 |
| 4.11 | Доставка и монтаж на вент.шапки за отдушник на канализ. до ф125 | бр | 4 |
| 4.12 | Доставка и монтаж на ревизионни отвори (р.о.) ф110 | бр | 20 |
| 4.13 | Доставка и монтаж пластмасови вратички към пакета от гипсокартон пред р.о.с размери 20/20 на 0,80 от к. Под | бр | 20 |
| 4.14 | Изпитване на вертикална кализация | м | 110 |
| 4.15 | Изпитване на хоризонтална кализация | м | 28 |
|  | Ремонт и обновяване - ЧАСТ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ вкл.светлинно- повиквателна уредба-общо II и III ет |  |  |
| 5.1 | Доставка и полагане в канал на проводник тип СВТ 3х1,5мм2 | м | 150 |
| 5.2 | Доставка и полагане на РVС инсталационен канал 2см | м | 150 |
| 5.3 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко”220V 16А на стена | бр. | 2 |
| 5.4 | Контактен излаз със СВТ 3х2,5мм2 открито в РVС канал до 10м. | бр. | 2 |
| 5.5 | Доставка и полагане на РVС инсталационен канал 2см | м | 350 |
| 5.6 | Доставка и монтаж на контролен панел (сестрински пулт) | бр. | 2 |
| 5.7 | Доставка и полагане в РVС инст.канал на проводник тип UTP4х2х0,5 мм2 | м | 350 |
| 5.8 | Доставка и монтаж на надвратна сигнална лампа | бр. | 12 |
| 5.9 | Доставка и монтаж на сестрински бутон | бр. | 12 |
| 5.10 | Доставка и монтаж на пациентен паникбутон | бр. | 46 |
| 5.11 | Доставка и монтаж на таван и стена на осветително тяло 1х40w,ІР44/бански аплик/ | бр. | 28 |
| 5.12 | Също, но ЛОТ 1х36w, с ІР21 | бр. | 4 |
| 5.13 | Също, но 2х36w, ІР21 | бр. | 18 |
| 5.14 | Доставка и монтаж на ключ серия - външен монтаж | бр. | 12 |
| 5.15 | Доставка и монтаж на ключ обикновен - външен монтаж | бр. | 20 |

Позиция №3: “Текущ ремонт на сектор за лечение на болни с туберкулоза в отделение по пневмология и фтизиатрия към “СБПФЗАЛ – Пазарджик” ЕООД, по Програма „ПКТБ”

| № | име | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - АРХИТЕКТУРА |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Разваляне на тухлена зидария от на вароциментов разтвор с включенo изнасяне | м3 | 12,54 |
| 2 | Изваждане на врати от ЗИД всички видове | бр. | 19,00 |
| 3 | Изваждане на прозорци от ЗИД всички видове | бр. | 17,00 |
| 4 | ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ | м2 | 748,00 |
| 5 | ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ | м2 | 343,00 |
| 6 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ | м2 | 47,20 |
| 7 | ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА | м2 | 54,60 |
| 8 | ДЕМОНТАЖ НА ПАРКЕТ | м2 | 161,66 |
|  | ЗИДАРСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Зидария газобетон за запълване на отвори | м3 | 2,04 |
| 2 | Монтажни преградни стени от гипсокартон-двуслойни на единична конструкция с топло-звукоизолация с обща деб.120 mm | м2 | 107,58 |
|  | ПОКРИВНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Почистване на покрив | м2 | 334,50 |
| 2 | Демонтаж на ламаринена обшивка борд | м1 | 116,00 |
| 3 | Демонтаж хидроизолация | м2 | 334,50 |
| 4 | Събиране сипещи се строителни отпадъци в чували | м3 | 7,00 |
| 5 | Вертикален пренос на строителни отпадъци | м3 | 7,00 |
| 6 | Доставка и полагане на лек бетон за наклон за изкърпване | м3 | 33,45 |
| 7 | Превоз бетон и разтвор | м3 | 33,45 |
| 8 | Доставка и полагане на пердашене замазка с деб.2см. | м2 | 334,50 |
| 9 | Доставка и полагане на битумен грунд | м2 | 334,50 |
| 10 | Доставка и полагане хидроизолационна мембрана SBS битум 4.5 кг/м2 без посипка | м2 | 334,50 |
| 11 | Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана SBS 4.5 кг/м2 битум с посипка | м2 | 334,50 |
| 12 | Направа на холкер | м | 126,44 |
| 13 | Направа на обшивки от поцинкована ламарина | м1 | 116,00 |
| 14 | Повдигане на воронки | бр | 8,00 |
| 15 | Хидроизолационна обмазка около воронки | бр | 8,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на нови предпазни решетки за воронки | бр | 8,00 |
| 17 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 12,00 |
|  | ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Фаянсова облицовка с лепило по стени - фуга 2mm, вис.1.5 m | м2 | 81,54 |
|  | МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Изкърпване на вътрешна ВЦ мазилка | м2 | 120,00 |
| 2 | ГРУНДИРАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 1091,00 |
| 3 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 1091,00 |
|  | НАСТИЛКИ |  |  |
| 1 | Циментова замазка по подове мин. 2 см | м2 | 432,91 |
| 2 | Настилка PVC-хетерогенна, гладка (стаи, кабинети, коридори) | м2 | 394,10 |
| 3 | Настилка PVC-хетерогенна, против хлъзгане, за мокри помещения | м2 | 38,81 |
| 4 | Доставка и монтаж на первази от PVC профили | м | 39,28 |
| 5 | Доставка и полагане на гранитогрес за външна употреба | м2 | 31,00 |
| 6 | ПОЛАГАНЕ НА ТАКТИЛНА НАСТИЛКА | м2 | 1,51 |
|  | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Измиване на стени | м2 | 457,50 |
| 2 | Боядисване на стени и тавани с бял латекс трикратно | м2 | 1009,46 |
|  | СТОЛАРСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | УПЛЪТНЯВАНЕ ДОГРАМА М/У ЗИД И КАСА | м | 301,80 |
| 2 | Доставка и монтаж на вътрешни ПДЧ подпрозоречни первази | м | 16,36 |
|  | ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на метален парапет | м2 | 14,2 |
|  | СТЕНИ - ВИТРИНИ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ПВЦ витрини по спецификация | м2 | 34,9 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |
| 1 | Тротоарни плочи на пясъчно легло | м2 | 26,71 |
| 2 | Градински бордюри 50/16/8 | м | 53,30 |
| 3 | Настилка от вибропресовани плочи 20/16/8 | м2 | 81,30 |
| 4 | Доставка и монтаж на вертикална платформа - 140х120, Номинален товар-400кг., ном. Скорост - 0,15м/с., спирки-2, височина на повдигане-до 2м., без шахта, електродвигател 2,2 kW, сертифициран -Директива 98/37 на ЕО и отговаря на стандарт ЕN 81-41. | бр. | 1,00 |
| - КОНСТРУКТИВНА |  |  |  |
|  | Изкопни работи |  |  |
| 1 | Масов изкоп | м3 | 6,00 |
| 2 | Ръчен изкоп | м3 | 2,50 |
| 3 | Обратен насип от чакъл или трошен камък | м3 | 1,50 |
|  | Кофражни работи |  |  |
| 1 | Кофраж за плоча и стълби - кота -0,05 | м2 | 25,00 |
| 2 | Кофраж за греди на кота -0.05 | м2 | 15,00 |
| 3 | Кофраж за колони от кота -1,85 до кота -0,05 | м2 | 15,00 |
|  | Бетонови работи |  |  |
| 1 | Подложен бетон В 10 - 10см. | м3 | 1,00 |
| 2 | Бетон клас В15 за ИФ | м3 | 6,00 |
| 3 | Бетон В15 за плоча и стълби на кота -0,05 | м3 | 4,00 |
| 4 | Бетон В15 за греди на К-0.05 | м3 | 1,50 |
| 5 | Бетон В15 за колони от кота -1,85 до кота -0,05 | м3 | 1,00 |
|  | Армировъчни работи |  |  |
| 1 | Армировка за основи | kg | 300,00 |
| 2 | Армировка до кота -0,05 | kg | 700,00 |
| - ВиК |  |  |  |
|  | Земни работи |  |  |
| 1 | Изкоп за дезинфекционно съоръжение – 1,00/0,80/0,80 100% - ръчен | м3 | 0,64 |
|  | Вътрешна водопроводна мрежа |  |  |
| 1 | PР тръба ф25 захранване | м1 | 26,20 |
| 2 | PР тръба ф20 | м1 | 76,60 |
| 3 | РР тройник ф25/ф20/ф25 | бр. | 4,00 |
| 4 | РР стенно коляно адаптор ф20/1/2” | бр. | 54,00 |
| 5 | РР коляно ф25 | бр. | 8,00 |
| 6 | РР коляно ф20 | бр. | 42,00 |
| 7 | Мека връзка ф20 | бр. | 12,00 |
| 8 | СК 3/4” | бр. | 4,00 |
| 9 | СК 1/2” | бр. | 12,00 |
| 10 | Изолационна тръба РЕ ф40 | м1 | 40,00 |
| 11 | Изолационна тръба РЕ ф32 | м1 | 8,00 |
|  | Водочерпни прибори |  |  |
| 1 | Смесител за тоалетна мивка | бр. | 16,00 |
| 2 | Смесител за кухненска мивка | бр. | 2,00 |
| 3 | Смесител за душ | бр. | 6,00 |
| 4 | Смесител за аусгуст | бр. | 1,00 |
| 5 | Тоалетен моноблок | бр. | 6,00 |
| 6 | Бойлер електрически V=80L | бр. | 4,00 |
| 7 | Тоалетна мивка | бр. | 16,00 |
| 8 | Кухненска мивка | бр. | 2,00 |
| 9 | Аусгуст | бр. | 1,00 |
|  | Дезинфекционно съоръжение |  |  |
| 1 | Кофраж | м2 | 2,20 |
|  | Бетон шахта – | м3 |  |
| 2 | дъно – 1,00/0,80/0,10 | м3 | 0,08 |
| 3 | стени – 1,00/0,80/0,10 х 2 | м3 | 0,16 |
| 4 | - 0,80/0,80/0,10 х 2 | м3 | 0,13 |
| 5 | Съд за дезинфекционен разтвор | бр. | 1,00 |
| 6 | Капак – рифелова ламарина | бр. | 1,00 |
|  | Вътрешна канализационна мрежа |  |  |
| 1 | PVC тръба ф110 | м1 | 18,80 |
| 2 | PVC тръба ф50 | м1 | 72,80 |
| 3 | PVC коляно ф110/900 | бр. | 10,00 |
| 4 | PVC коляно ф50/900 | бр. | 34,00 |
| 5 | PVC У парче ф110/110 | бр. | 6,00 |
| 6 | PVC У парче ф110/50 | бр. | 14,00 |
| 7 | PVC У парче ф50/50 | бр. | 22,00 |
| 8 | Ревизионен отвор РО ф110 | бр. | 2,00 |
| 9 | Сифон за тоалетна мивка | бр. | 16,00 |
| 10 | Сифон за кухненска мивка | бр. | 2,00 |
| 11 | Сифон за аусгуст | бр. | 1,00 |
| 12 | ПС DN50 | бр. | 7,00 |
| 13 | Мека връзка за моноблок ф110 | бр. | 6,00 |
| 14 | Уплътнител ф110 | бр. | 24,00 |
| 15 | Уплътнител ф50 | бр. | 86,00 |
| - Електро |  |  |  |
|  | СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ЛОТ 1х14 IP-21 | бр. | 3,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х14 IP-21 | бр. | 3,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х14 IP-21 | бр. | 7,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х14 IP-44 | бр. | 2,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на ЛОТ 1х28 IP-21 | бр. | 7,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х58 IP-21 | бр. | 4,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на ОТ 1х22 IP-44 | бр. | 10,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на ОТ 1х23 IP-44 | бр. | 5,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на аварийно освет. тяло - 1х11 | бр. | 5,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на ключове обикн. за скрит монтаж | бр. | 11,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на ключове серийни. за скрит монтаж | бр. | 11,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на ключове тройни. за скрит монтаж | бр. | 1,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на ключове девиаторни. за скрит монтаж | бр. | 2,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на едногнездни монофазни контакти IP-21, за скрит монтаж | бр. | 38,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на едногнездни монофазни контакти IP-44, за скрит монтаж | бр. | 2,00 |
| 16 | Доставка и монтаж конзоли | бр. | 84,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии ІР-32 | бр. | 105,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на СВТ 3х1.5 | м | 297,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на СВТ 3х2.5 | м | 498,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на СВТ 5х1,5 | м | 5,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на СВТ 5х10 | м | 2,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на ПВ-А2 1х16/жълто-зелено/ | м | 8,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на кабел RK50-9-12-A | м | 76,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на кабел LIYY 1x2x0.25 | м | 213,00 |
| 25 | Доставка и полагане РVС гофрирана тръба Ф16мм | м | 602,00 |
| 26 | Доставка и полагане РVС гофрирана тръба Ф25мм | м | 503,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на паник ключове за скрит монтаж | бр. | 13,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на звуково-светлинна централа за система за повикване | бр. | 1,00 |
| 29 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия ТV | бр. | 1,00 |
| 30 | Доставка и монтаж на ТV розетка | бр. | 6,00 |
| 31 | Доставка и монтаж на табло РТ, ІР-33 – по схема/АП 6А-2бр., АП 10А-2бр., АП 16А-15бр., АП 20А -4бр, АП 63А 3Р-1бр., ID 2P 16A/30ma -15бр., ID 2P 20A/30ma -2бр./ | бр. | 1,00 |
| 32 | Доставка и полагане на комплект заземители с три кола | бр. | 5,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на бетонно желязо Ф8 за токоотводи | м | 62,00 |
| 34 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът с Н=4,5м | бр. | 2,00 |
| 35 | Доставка и монтаж ревизионни кутии за мълниезащита и заземители IP-44 | бр. | 5,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на крепежни елементи за токоотводите | бр. | 65,00 |
| 37 | Измерване на заземителен контур | бр. | 5,00 |
|  | ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж бутони за известяваща противопожарна система | бр. | 2,00 |
| 2 | Доставка и монтаж пиезоелектрична сирeна 120db | бр. | 2,00 |
| 3 | Доставка и монтаж пиезоелектрична сирeна 120db със светлинна сигнализация | бр. | 1,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестяваща централа | бр. | 1,00 |
| 5 | Доставка и монтаж оптично-димен сензор | бр. | 17,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на кабел JB-Y/St/Y 2x0.8mm2 | м | 125,00 |
| 7 | Доставка и полагане РVС гофрирана тръба Ф16мм | м | 125,00 |

- ПРОЗОРЦИ:

- ВРАТИ:

| № | име | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОИВ |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на стаен климатизатор „сплит“ система инверторен тип, вътрешно тяло за подово-таванен монтаж Qот.=3,4 kW; Qохл.=2,5 kW; Nел.=0,9kW с | бр | 11,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на eл. отоплително тяло за мокри помещения с отоплителна мощност 600W | бр | 9,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на осов вентилатор с щоров апарат - дебит 200 м3/ч | бр | 12,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на битов пластмасов вентилатор с обратна клапа - 90м3/ч | бр | 5,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф110 комплект с фасонни части | м | 12,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на шапка вентилационна ШВ-110 | бр | 2,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф20 - дренажни линии | м | 94,00 |
| 8 | Пуск и настройка на „сплит“ климатизатор | бр | 11,00 |
| 9 | Укрепващи конструкции | кг | 220,00 |

Позиция №4: „Текущ ремонт на микробиологична лаборатория и амбулаторна част на ПФО в „МБАЛ – Силистра” АД по Програма „ПКТБ”

| № |  | Вид работа | мярка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В СГРАДА |  |  |
| 1 |  | РАЗВАЛЯНЕ НА ЗИДАРИИ |  |  |
| 1.1 |  | Събаряне на зидария 25см. | м2 | 19 |
| 1.2 |  | Събаряне на зидария 12см. | м2 | 48 |
| 2 |  | ОБРАБОТКА СТЕНИ |  |  |
| 2.1 |  | Изчукване на напукана мазилка и шпакловка до здрава основа по стени и тавани | м2 | 53 |
| 3 |  | ОБЛИЦОВКИ |  |  |
| 3.1 |  | Очукване и сваляне на фаянсова облицовка на вана в лаборатория | м2 | 10 |
| 3.2 |  | Демонтаж на балатум | м2 | 120 |
| 4 |  | ДЕМОНТАЖ ДОГРАМА |  |  |
| 4.1 |  | Демонтаж на дървена врата 100/210 | бр. | 14,00 |
| 4.2 |  | Демонтаж на дървена врата 70/200 | бр. | 4,00 |
| 4.3 |  | Демонтаж на дървена дограма /оберлихт/ 270/80 | бр. | 6,00 |
|  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА И ТЕРЕН |  |  |
| 1 |  | РАЗВАЛЯНЕ НА НАСТИЛКИ |  |  |
| 1.1 |  | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 110 |
| 2 |  | ОБРАБОТКА СТЕНИ |  |  |
| 2.1 |  | Изчукване външна напукана мазилка по стени и колони до здрава основа | м2 | 15 |
| 2.2 |  | Изчукване и сваляне на външна мазилка до тухла и бетон по стени | м2 | 32 |
| 2.3 |  | Изчукване и сваляне на мозайка по цокъл | м2 | 16 |
| 2.4 |  | Изхвърляне на строителни отпадъци вкл. товарене и разтоварване | м3 | 40,00 |
|  |  | - АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА |  |  |
| 1 |  | НОВИ СТЕНИ |  |  |
| 1.1 |  | Гипскартонени преградни стени 12.5сm /вкл. 2 пл. гипсокартонени плоскости, щендерна к-ция, минерална вата, крепежни елементи, фугопокриваща лента/ | м2 | 67 |
| 2 |  | ОБРАБОТКА СТЕНИ |  |  |
| 2.1 |  | Изкърпване на вътрешна варова мазилка по стени и тавани | м2 | 53 |
| 2.2 |  | Гипсова шпакловка в помещения по стени и тавани | м2 | 165 |
| 2.3 |  | Гипсова шпакловка по гипсокартонени повърхности | м2 | 96 |
| 2.4 |  | Обръщане на мазилка по ръбове около врати и оберлихт | м | 180 |
| 2.5 |  | Обръщане на шпакловка с ръбохранители за оформяне на ъгли около врати и оберлихт | м | 180 |
| 2.6 |  | Полагане на фаянсова облицовка в тоалетна Н = 2.0 м. | м2 | 38 |
| 2.7 |  | Полагане на фаянсова облицовка на вана в лаборатория | м2 | 10 |
| 2.8 |  | Доставка и монтаж на PVC антибактериално покритие по стени с Н =1.6 м. | м2 | 160 |
| 2.9 |  | Доставка и монтаж на завършващи лайсни за антибактериалното покритие | м | 100 |
| 3 |  | НАСТИЛКИ |  |  |
| 3.1 |  | Саморазливна настилка под винилови настилки | м2 | 280 |
| 3.2 |  | Хомогенна винилова настилка дебелина 2 мм | м2 | 280 |
| 3.3 |  | PVC перваз h=5 см | м | 250 |
| 3.4 |  | PVC предпазни стопери за врати | бр. | 14 |
| 3.5 |  | Алуминиеви преходни лайсни при врати | м | 6 |
| 4 |  | ОКАЧЕНИ ТАВАНИ |  |  |
| 4.1 |  | Демонтаж доставка и монтаж на окачен таван от минералфазерни плоскости 60/60cm конструкция с падащ борд в тоалетна | м2 | 9,5 |
| 4.2 |  | Доставка и монтаж на окачен таван от фазерни плоскости 60/60 см. с PVC антибактериално покритие в лабораторя | м2 | 65 |
| 4.3 |  | Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон и 5 см. минерална вата в канцеларии | м2 | 90 |
| 5 |  | ДОГРАМА |  |  |
| 5.1 |  | Доставка и монтаж на интериорни врати от алуминиев студен профил и пълнеж ПДЧ ламинирано покритие, /в бяло/ - размер 100/210 см. | бр. | 14,00 |
| 5.2 |  | Доставка и монтаж на оберлихт от алуминиев студен профил с две вертикални шпроси - размер 70/270 см. | бр. | 6,00 |
| 5.3 |  | Доставка и монтаж на интериорни врати от алуминиев студен профил и пълнеж ПДЧ ламинирано покритие, /в бяло/ - размер 100/210 см. | бр. | 4,00 |
| 5.4 |  | Доставка и монтаж на външни ролетни щори - размер 130/210. | бр. | 3,00 |
| 6 |  | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |
| 6.1 |  | Подготовка и грундиране на стени и тавани | м2 | 1590,00 |
| 6.2 |  | Трикратно боядисване стени и тавани с бял антибактериален латекс включително обръщане към врати и прозорци | м2 | 1590,00 |
|  |  | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА ПОКРИВ И ТЕРЕН |  |  |
| 1 |  | РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА |  |  |
| 1.1 |  | Доставка и закотвяне на арматурна мрежа 15/15 (ф6,5) с дюбели шахматно по стена | м2 | 32 |
| 1.2 |  | Полагане на торкрет бетон в/у грундирана основа с дебелина 5см. | м2 | 32 |
| 1.3 |  | Кърпежи и измазване по стени и колони с хастарна вароциментова мазилака | м2 | 60 |
| 1.4 |  | Топлоизолационна система от EPS с дебелина 8 см, ג = 0,033 /вкл. шпакловка , армировъчна мрежа,лепило, ръбоохранители, завършващи профили от системата на изолацията/ | м2 | 205 |
| 1.5 |  | Топлоизолационна система от EPS с дебелина 2 см и широчина 25 см, ג = 0,033, /при обръщане прозорци, вкл. шпакловка, армировъчна мрежа, лепило, ръбоохранители,завършващи профили водооткапващи профили от системата на изолацията/ | м | 160 |
| 1.6 |  | Запълване на пукнатините и измазване на цокъл с цименто - пясъчен р-р с дебелина до 3см. | м2 | 16 |
| 1.7 |  | Грундиране с бетонконтакт по цокъл | м2 | 110 |
| 1.8 |  | Измазване с гладка бяла минерална мазилка | м2 | 395 |
| 1.9 |  | Обръщане с гладка бяла минерална мазилка | м | 172 |
| 1.10 |  | Направа на цокъл от мразоустойчив гранитогрес 20 см. със завършваща лайсна | м | 90 |
| 1.11 |  | Трикратно боядисване с бяла фасадна боя по стрехи и таван на тераса | м2 | 97 |
| 1.12 |  | Шлайфане и боядисване на бетонови подпрозоречни первази с блажна боя в цвят | м | 43 |
| 1.13 |  | Ремонт /изправяне или подмяна на шини и нови заварки/ на ажурен метален парапет | м | 15 |
| 1.14 |  | Шлайфане и трикратно боядисване на ажурен метален парапет с бяла блажна боя | м | 21 |
| 1.15 |  | Направа на бетонов борд под парапет - 15/10 | м | 15 |
| 1.16 |  | Облицоване на бетонов борд /цокъл и шапка/ с мразоустойчив гранитогрес 20 + 10 /вкл. ръбооформящи профили/ | м | 15 |
| 2 |  | ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА |  |  |
| 2.1 |  | Изчистване и уплътняване на земна основа - ивица от 1,2 м. около сградата | м2 | 110,00 |
| 2.2 |  | Нивелиране с трошен камък фракция 0<d<30 mm с дебелина до 10 см. - ивица от 1,2м. около сградата | м2 | 110,00 |
| 2.3 |  | Доставка и полагане на армировъчна мрежа 20/20 (ф6,5) | м2 | 110,00 |
| 2.4 |  | Дюбелиране и закотвяне на армировка в основата на сградата с арматура N12 с дължина 40 см. | бр. | 450,00 |
| 2.5 |  | Челни дъски за кофраж H=15 см. | м | 90,00 |
| 2.6 |  | Полагане на бетонова пердашена настилка с дебелина 10 см. - ивица от 1,2 м. около сграда | м2 | 110,00 |
| 3 |  | ПОКРИВНИ РАБОТИ |  |  |
| 3.1 |  | Сваляне на стара хидроизолация | м2 | 640,00 |
| 3.2 |  | Бетонова замазка до 3см. по компрометиран бетон за наклон | м2 | 250,00 |
| 3.3 |  | Битумен грунд по бетон за наклон | м2 | 640,00 |
| 3.4 |  | Доставка и монтаж на 2 пласта хидроизолация /втория пласт с посипка/ | м2 | 640,00 |
| 3.5 |  | Демонтаж, доставка и монтаж на поцинковани улуци 3бр. /вкл. скоби и фасонни части/ | м | 18,00 |
| 4 |  | РАЗНИ РАБОТИ |  |  |
| 4.1 |  | Фасадно метално скеле с височина до 4 м | м2 | 40,00 |
| 4.3 |  | Крайно почистване на обекта | бр. | 1,00 |
|  | - ЕЛЕКТРО |  |  |  |
| 1. | СИЛНОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Доставка и монтаж на осветително тяло с ЛЛ 4х18W, за вграждане |  | бр. | 11 |
| 1.2. | Доставка и монтаж на осветително тяло с ЛЛ 4х18W, за открит монтаж |  | бр. | 45 |
| 1.3. | Демонтаж доставка и монтаж на контакт, монофазен |  | бр. | 13 |
| 1.4. | Демонтаж доставка и монтаж на контакт, монофазен, двоен |  | бр. | 14 |
| 1.5. | Заземяване на ГРТ - шина до 30м. и 3бр. заземителни колове |  | бр. | 1 |
| 2. | ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |  |
| 2.1 | Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа |  | бр. | 1 |
| 2.2 | Доставка и монтаж на димен оптичен детектор /датчик/ |  | бр. | 26 |
| 2.3 | Доставка и монтаж на основа за детектор |  | бр. | 26 |
| 2.4 | Доставка и монтаж на светлинен индикатор /надвратни сигнализатори/ |  | бр. | 13 |
| 2.5 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител /пожарен бутон с нечупливо стъкло/ |  | бр. | 1 |
| 2.6 | Доставка и монтаж на вътрешна сирена с лампа |  | бр. | 1 |
| 2.7 | Доставка и монтаж на външна сирена с лампа |  | бр. | 2 |
| 2.8 | Доставка и монтаж на акумулаторна батерия |  | бр. | 1 |
| 2.9 | Доставка и монтаж пожарен кабел, екраниран с трудно горима изолация |  | м | 300 |
| 2.10 | Доставка и монтаж на кабелен канал |  | м | 300 |
| 2.11 | Евакуационни лампи |  | бр. | 6 |
| 2.12 | Доставка и монтаж на кабел за ев. лампи |  | м | 100 |
| 2.13 | Пускане и инструктаж на обслужващия персонал |  | бр. | 1 |
| 3. | СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и монтаж на разклонител |  | бр. | 8 |
| 3.2 | Доставка и монтаж конзолна кутия |  | бр. | 4 |
| 3.3 | Доставка и монтаж контакт за телефон |  | бр. | 4 |
| 3.4 | Пробиване отвори в същ. тухлен зид 25см. |  | бр. | 10 |
| 3.5 | Д-ка и изтегляне на проводник за телефон |  | м | 50 |
| 3.6 | Д-ка и изтегляне на кабел за интернет |  | м | 50 |

Позиция №5: „Текущ ремонт на амбулаторна част във II ВО в „МБАЛ – Търговище“ АД, по Програма „ПКТБ”

| № | Наименование на видовете СРР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтни дейности в кабинети и коридор |  |  |
| 1 | Демонтаж, натоварване и транспорт на "депо" врати | бр. | 6 |
| 2 | Демонтаж, натоварване и транспорт на "депо" прозорци | бр. | 11 |
| 3 | Демонтаж на балатум | м2 | 65 |
| 4 | Демонтаж на подов перваз | м | 85 |
| 5 | Демонтаж на умивалник вкл. спирателен кран и сифон | бр. | 3 |
| 6 | Демонтаж на чугунени радиатори | бр. | 5 |
| 7 | Изливане на стоманобетонови пояси по пода на външните стени 12,5/25, кнструктивно армирани с 4хN10 | м | 30 |
| 8 | Обзиждане с газобетон 12,5 см. на външни стени от вътрешната страна | м2 | 51 |
| 9 | Изграждане на предстенна обшивка от гипскартон на скара по вътрешни стени вкл. фугопокриваща лента и шпакловка за изравняване на повърхноста | м2 | 172 |
| 10 | Изграждане на окачен таван от гипскартон на скара по таван от дървен гредоред вкл. фугопокриваща лента и шпакловка за изравняване на повърхноста | м2 | 65 |
| 11 | Доставка и монтаж aлуминиеви врати със студен профил - цвят бял - 1/3 остъклени с матово стъкло - 87/200 | бр. | 4 |
| 12 | Доставка и монтаж aлуминиева витрина /180/240/, от студен профил - цвят бял - 1/3 остъклена с матово стъкло - едно отвряемо крило и едно фикс - 2х90/200, плюс надстройка 180/40 от матово стъкло | бр. | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж PVC входна врата - цвят бял - 1/3 остъкленa с матово стъкло - 100/200 | бр. | 2 |
| 14 | Доставка и монтаж на четирикамерна ПВЦ дограма с стъклопакет 22 мм. с размери - 87/137 /6 бр. двуосно отваряеми, останалите фикс/, вкл. външни первзи | бр. | 10 |
| 15 | Доставка и монтаж на четирикамерна ПВЦ дограма с стъклопакет 22 мм. с размери - 60/70 /едноосно/, вкл. външни первази | бр. | 1 |
| 16 | Тераколова шпакловка по газобет. зидаря и пояси | м2 | 68 |
| 17 | Гипсова шпакловка по тераколова шпакловка | м2 | 68 |
| 18 | Обръщане около врати и отвори с гипскартон, шпакловка и ръбохранители | м | 39 |
| 19 | Обръщане около прозорци с алуминиеви ъглови первази | м | 45 |
| 20 | Настилка от плочи гранитогрес на лепило | м2 | 65 |
| 21 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес - 10см. | м | 85 |
| 22 | Грунд по стени и тавани | м2 | 310 |
| 23 | Боядисване с антибактериален бял латекс - трикратно | м2 | 310 |
| 24 | Доставка и монтаж на умивалник вкл. сифон | бр. | 4 |
| 25 | Фаянсова облицовка около умивалник | м2 | 8 |
| 26 | Доставка и монтаж на ключ - девятор | бр. | 2 |
| 27 | Доставка и монтаж на контакт - обикновен | бр. | 12 |
| 28 | Доставка и монтаж на ключ - обикновен | бр. | 10 |
| 29 | Доставка и монтаж на кабел за осветление | м | 50 |
| 30 | Доставка и монтаж на захранващ кабел за проточен бойлер | м | 25 |
| 31 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х18W. | бр. | 16 |
| 32 | Доставка и монтаж проточен бойлер 6 kw | бр. | 4 |
|  | Ремонтни дейности в санитарен възел |  |  |
| 1 | Демонтаж на теракот | м2 | 3 |
| 2 | Укрепване на цокъл от стоманобетонна основа 20/50, армирана конструктивно с армировка 4хN12 | м | 3,5 |
| 3 | Обзиждане с газобетон 20 см. на външни стени от външната страна | м2 | 8,5 |
| 4 | Демонтаж на подов перваз | м | 14 |
| 5 | Изравнителна армирана замазка до 8 см. | м2 | 3 |
| 6 | Доставка и монтаж на подов сифон в замазката | бр. | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби Ф50 за вътр. канализация, муфени, вкл фас части | м | 2 |
| 8 | Подмяна доставка и монтаж на дебелост ПВЦ тръби Ф 110 за външна канализация, муфени, вкл фас части | м | 10 |
| 9 | Доставка и монтаж в сграда на тръби за питейна вода полипропилен Ф20, вкл фасонни части | м | 10 |
| 10 | Доставка и монтаж на СК ½ | бр. | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж батерия - стояща вкл. присъединители | бр. | 2 |
| 12 | Доставка и монтаж на моноблок вкл. присъединители и аксесоари | бр. | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж на умивалник среден формат с обикновен сифон | бр. | 1 |
| 14 | Предстенна обшивка от влагоустойчив гипскартон | м2 | 12 |
| 15 | Фаянсова облицовка около мивка и тоалетна | м2 | 8 |
| 16 | Настилка от плочи теракот на лепило | м2 | 3 |
| 17 | Доставка и монтаж проточен бойлер 6 kw | бр. | 1 |
| 18 | Изработка, доставка и монтаж aлуминиеви врати с обикновен профил - цвят бял - плътна - 70/200 | бр. | 1 |
| 19 | Обръщане около врати и прозорци с алуминив ъглов профил | м | 7,5 |
| 20 | Окачен таван от влагоустойчив гипскартон | м2 | 3 |
| 21 | Грунд по стени и таван | м2 | 7 |
| 22 | Боядисване с бял латекс - двукратно | м2 | 7 |
| 23 | Лампен излаз до 5м. |  | 2 |
| 24 | Доставка и монтаж на ключ - обикновен | бр. | 3 |
| 25 | Доставка и монтаж на влагоустоичиво осветително тяло | бр. | 2 |
| 26 | Доставка и монтаж на преходни лайсни | бр. | 1 |
|  | Ремонтни работи по фасада |  |  |
| 1 | Топлоизолационна система от XPS с дебелина 3 см., вкл. шпакловка, армировъчна мрежа, лепило, ръбохранители, завършващи профили от системата на изолацията | м2 | 100 |
| 2 | Измазване с гладка бяла минерална мазилка | м2 | 100 |
| 3 | Обръщане около врати и прозорци с циментофазерни ивици 20 см. вкл. ръбохранители и фугиране със силикон | м | 58 |
| 4 | Боядисване с фасадна боя в цвят на циментофазерни плоскости | м2 | 12 |
| 5 | Полагане на бетонконтакт по съществуващ цокъл | м2 | 11 |
| 6 | Цокъл 30 см. от плочи гранитогрес на лепило | м | 36 |
| 7 | Демонтаж, доставка и монтаж на PVC водостоци 4бр. /вкл. скоби и фасонни части/ | м | 11 |
|  | Ремонтни работи по покрив |  |  |
| 1 | Демонтаж на LT - ламарина | м2 | 102 |
| 2 | Доставка и монтаж на хидрофобни OSB плоскости | м2 | 102 |
| 3 | Доставка и монтаж на битумни керемиди | м2 | 102 |
| 4 | Доставка и монтаж на PVC улуци, вкл. скоби и фасонни части | м | 22 |
| 5 | Облицване на стреха и чело в/у същ. скара с циментофазерни плоскости с ивици 50 + 15 см., вкл. фугиране със силикон | м | 22 |
| 6 | Боядисване с фасадна боя в цвят на циментофазерни плоскости | м2 | 14,5 |
| 7 | Натоварване и транспорт стр.отпадъци до 20км. | м3 | 10 |

- За изпълнените от нас строително ремонтни работи даваме следния гаранционен срок:

2.1. За новоизпълнени строителни конструкции …… /……………..…./ години;

2.2. За хидроизолации и топлоизолации ……. /………………….……../ години;

2.3. За вътрешните инсталации ..….. /……………………….……….…./ години;

2.4. За монтираните съоръжения ….. /………………………………….../ години;

2.5. За всички видове изпълнени довършителни работи ….. /…..……./ години.

- Гаранционните срокове за изпълнените на СРР и съоръженията предложени от кандидатите да не са по-кратки от минималните гаранционни срокове, съгласно „Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.

- В помещенията, указани в проектите по облицовката на пода ще бъде изпълнена с винилова настилка, позволяваща влажно почистване и дезинфекция, а по стените боядисване с вододисперсионни бои, позволяващи също почистване и дезинфекция. Ще се спазва точно технологията за изпълнение на тези покрития.

- Външната PVC дограма ще бъде изпълнена с прекъснат термомост и стъклопакет, който ще бъде изпълнен с нискоемисионно стъкло. Вътрешната алуминиева дограма ще бъде изпълнена от студен профил, а стъклото ще бъде антибактериално. Цветът на алуминиевите профили ще се оферира в бяло.

- Изграждането на външния канал, както и изпълнението на сградните В и К инсталации ще се извършва от изпълнители с необходимата техническа подготовка, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

- Отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществената поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строително-ремонтни работи и доставени и монтирани съоръжения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

- Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на строително-ремонтните работи. Да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СРР за обекта.

- Декларация от участника за запознаване с одобрен Инвестиционен проект по Позиция 1, Позиция 2 и Позиция 3.

- Декларация от участника за извършен оглед на обекта по всички позиции.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ОБРАЗЕЦ

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Запознах се с одобрен Инвестиционен проект.

Дата: ……………………...г.				ДЕКЛАРАТОР:……………………..

/подпис и печат/

Извършен оглед на обекта на ........................... 2012г.

Подпис на представител на възложителя ..........................................

/При извършване на огледа декларацията  задължително се подписва от представител на възложителя/

ОБРАЗЕЦ

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни дейности по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Направих оглед и се запознах с техническите условия на обявената от Вас обществена поръчка, за която кандидатствам.

Дата: ……………………...г.				ДЕКЛАРАТОР:……………………..

/подпис и печат/

Извършен оглед на обекта на ........................... 2012г.

Подпис на представител на възложителя ..........................................

/При извършване на огледа декларацията  задължително се подписва от представител на възложителя/

приложение №

- към договора

- БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„……………………….”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., открита с Решение № ……………………2012 г. на………………………, възложител съгласно Заповед № РД .. на министъра на……….. , с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до ……………. след ……………………], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

при изпълнението на горепосочената обществена поръчка ще бъдат спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена  на труда.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: .......................

/дата/    							                          /подпис/

Уточнение:

Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява съответния член на обединението пред трети страни за всякакви цели.

ОБРАЗЕЦ №

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет .........................................................................................................,

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи по пет обособени позиции“, Обособена позиция № ............. с предмет .........................................................................................................,

1. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособена позиция №….. е в размер на ………………..лв. (……………………………)лв, ……..%(…………процента) непредвидени разходи в размер на …………лв. (…………………….)лв. и 20% ДДС в размер на …………………….. лв. (…………………………………………………………)лв.,  съгласно количествено – стойностни сметки.

2.Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция възлиза на ………………… лева (…………………………………………...)лв. с включени непредвидени разходи и ДДС.

- Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочените единични цени не подлежат на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените количества дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Приложение:

- КСС по обособена позиция №…………с предмет ……………………..............

…………………………………………………………………………………………...

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.