ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № РД 27-31/22.06.2011г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”

Настоящата обществена поръчка се възлага по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации, в изпълнение на:

- договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”;

- договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”;

- договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания";

- договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”;

- договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”.

Одобрена с Решение № …………………/……………….2012 г.

София, 2012

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”

Настоящата обществена поръчка се възлага по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации, в изпълнение на:

- договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”;

- договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”;

- договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания";

- договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”;

- договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”.

София, 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на здравеопазването, като БЕНЕФИЦИЕНТ по договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”; договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”; договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"; договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали, договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., с адрес гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, тел.: ……………….., факс: ………………., e-mail: ………………. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и на основание Решение № ********/**.**.2012 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”

Обществената поръчка се състои от 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на санитарни автомобили”;

Обособена позиция № 2: Доставка на дизелов агрегат за УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен.

Настоящата обществена поръчка се възлага по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации, в изпълнение на:

- договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”;

- договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”;

- договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания";

- договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”;

- договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg.

Цената на документацията е 12 (дванадесет) лева, като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 или в касата на Министерство на здравеопазването, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.

Документацията се получава всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа на адрес - гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

До изтичането на срока за закупуването или получаването на документация за участие, лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от постъпването на искането, като изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на интернет адрес http://www.mh.government.bg. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на министерството на здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в срок до деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в сградата на Министерство на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, в деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на министерството на здравеопазването: http://www.mh.government.bg. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

- Лице за контакт: Румяна Ставрева

Тел.: 02 9301350, rstavreva@mh.government.bg

Адрес:гр.София, пл. „Св. Неделя” № 5

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV.  Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел V. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел VІ. Документация за участие

Раздел VІІ. Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VІІІ. Провеждане на процедурата

Раздел ІХ. Сключване на договор

Раздел Х. Общи изисквания и етични клаузи

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ № 1 – Оферта

ОБРАЗЕЦ № 2 – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 5 –Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция,  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 6.1. – Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили) и списък на сервизите, които ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите санитарни автомобили, съгласно чл. 51 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 6.2. –Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат) и списък на сервизите техници, които участникът ще осигури за монтажа,  гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания дизелов агрегат, съгласно чл. 51 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 7 – Професионална автобиография на експерт

ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация за ангажираност на експертите

ОБРАЗЕЦ № 9 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ № 10 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ № 11 – Банкова гаранция за участие

- ОБРАЗЕЦ № 12 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЕЦ № 13 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 14 – Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ № 15 – Ценова оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е  министерство на здравеопазването с адрес: гр. София - 1000, пл. „Светат Неделя” № 5, тел.:  02/ 93 01 461, факс: 02 9301 451, e-mail: rstavreva@mh.government.bg, интернет адрес: http://www.mh.government.bg.

Министерство на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съобразно изготвения от Министерство на здравеопазването и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. бюджет към договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”; договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”; договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"; договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”, договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”, в изпълнение на схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на доставката, предмет на настоящата поръчка е 491 290 (четиристотин деветдесет и една хиляди двеста и деветдесет) лв. без вкл. ДДС или 589 548 (петстотин осемдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и осем) лв. с вкл. ДДС.

Предвид обстоятелтво, че прогнозната стойност на възложителя надвишава прага от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева, определен в нормата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и прага от 254 254 (двеста петдесет и четири хиляди двеста петдесет и четири) лева, посочен в чл. 45а, ал. 2, т. 1, буква „б” от ЗОП, на основание разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е равна или по-висока от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури, като в съответствие с разпоредбата на чл. 45а, ал. 1, т. 3 от ЗОП публикува обявление за обществена поръчка освен в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник” на Европейския съюз.

Предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Кратка информация за поръчката

Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение на договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”; договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”; договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"; договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”, договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”, които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2.2. Основни цели на проекта:

2.2.1 Основни цели на проекта по договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив чрез въвеждане в експлоатация на  медицинско оборудване за прилагане на високотенологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

2.2.2 Основни цели на проекта по договор BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo: да се повиши качеството на медицинското обслужване в областите Велико Търново и Габрово – необходима предпоставка за повишаване качеството на живот на населението и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие във Великотърновския и Габровския агломерационен ареал.

2.2.3. Основни цели на проекта по договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на УМБАЛ «Д-р Георги Странски» ЕАД, гр. Плевен, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика  и лечение  на злокачествени заболявания.

2.2.4. Основни цели на проекта по договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания": Модернизиране инфраструктурата на МБАЛ Благоевград, чрез монтаж на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката на онкологични заболявания.

2.2.6. Основни цели на проекта по договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали,  чрез въвеждане  в експлоатация на  медицинско оборудване за прилагане на високотенологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

2.3. Специфични цели на проекта:

2.3.1. Специфични цели на проекта по договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”:

- Да се създадат подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване, включително и чрез реконстуркция на помещения, с което да се подобрят възможностите за диагностика и лечение на злокачествени заболявания, да се подобрят работните условия и да се осигури достъпна среда за хора с увреждания.

- Да се подобри здравният статус на населението и качеството на предоставяните медицински услуги в целевия регион и да се осигури равен достъп на всички социални групи до качествена здравна помощ.

- Да се подобри лечебната инфраструктура в област Пловдив и Южен централен регион, с оглед  увеличаване ефективността на  диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

- Да се повиши конкрунтоспособността на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, чрез разширяване и подобряване качеството на предлаганите здравни услуги.

2.3.2. Специфични цели на проекта по договор BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo: осигуряване на подходяща, ефективна, достъпна и рентабилна здравна инфраструктура, задоволяваща здравните потребности както на населението на Великотърновска област, така и на жители от съседните региони и даваща възможност за намаляване разходите на болницата, без това да се отрази на качеството на предлаганите медицински услуги.

2.3.3. Специфични цели на проекта по договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”:

  - Създаване на  подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично медицинско оборудване, включително и чрез реконстуркция  на помещения,  с което да се подобрят възможностите за диагностика и лечение на злокачествени заболявания, работните условия и осигури достъпна среда за хора с увреждания.

- Подобряване  здравния статус на населението, чрез повишаване качеството на  извършваните медицински услуги с превенция в областта на ранната диагностика  и лечение на онкологични заболявания.

- Развитие на здравната  инфраструктура в област Плевен  и Северозападен  регион,  с оглед  увеличаване ефективността на  диагностиката и лечението на злокачествени заболявания;

- Повишаване  конкрунтоспособността  на УМБАЛ «Д-р Георги Странски» ЕАД, чрез разширяване и подобряване качеството на предлаганите здравни услуги

2.3.4. Специфични цели на проекта по договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания":

- Разширяване и доизграждане на съществуващата инфраструктура на МБАЛ Благоевград;

- Обновяване и модернизиране на съществуващата база с медицинско оборудване

- Подобряване качеството на обслужване и качеството на живот чрез въвеждане на високотехнологични методи на диагностика;

- Посредством увеличаване на абсолютния дял на гражданите, имащи достъп до модерна онко диагностика ще се осигури включване и равен достъп на различни обществени групи, включително и на тези в неравностойно положение. Ще се даде възможност лечението адекватно да покрива профила на заболеваемостта от злокачествени заболявания за различните възрастови и социални групи;

- Повишаване ефективността и ефикасността на предлаганите здравни услуги чрез използване на необходимите диагностични уреди за планиране на лъчелечението и за стадиране на онкологичното заболяване, както и на допълнителното оборудване. По-големият брой на диагностичните уредби ще доведе и до намаляване на стойността на сервизните договори с около 30 %.

- Постигане на високи нива на енергоефективност и дейности щадящи околната среда (реконструкцията на отделението по образна диагностика, клинична лаборатория, помещение за ЯМР и Терапевтичния блок с Гастроентерлогията ще бъде реализирано съгласно изискванията за максимална енергоефективност и намаляване разходите за отопление, ел. енергия и икономия на водни ресурси)

- Осигуряване на безопасни и ергономични условия на труд на персонала, обслужване на болните и техните близки и осигуряване на по-високо качество на живот.

- Осигуряване на съответствие с нормите за опазване и възпроизводство на околната среда и нормите за радиационна защита чрез контрол на качеството на строителната дейност, съгласно лъчезащитните проекти. Не се очаква влияние върху околната среда след реализирането на проекта, тъй като се отнася за терапевтични уредби, които генерират йонизиращо лъчение само по време на лъчевия сеанс на болните;

- Създаване на достъпна среда на хората с увреждания съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. (ДВ, бр. 54 от 2009 г.) на Министерство на Регионалното развитие и благоустройството.

2.3.6. Специфични цели на проекта по договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”:

- Създаване на  подходящи условия, чрез преустройство на помещения, с оглед създаване на подходящи технически условия и възможности за  диагностика и лечение на злокачествени заболявания;

- Закупуване и внедряване в диагностичния и лечебен процес на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”АД на ново високотехнологично медицинско  оборудване  за диагностика на злокачествени и лечение на онкологични заболявания за  подобряване здравния статус на населението от област Кърджали и в частност на ЮЦР;

- Подобряване състоянието на съществуващата инфраструктура на лечебното заведение, чрез извършване на СРД  за изпълнение на мерки  енергийна  ефективност и осигуряване достъпна среда за хора с увреждания;

- Интервенциите по настоящото проектно предложение, насочени към осигуряване на адекватна физическа среда и оборудване в МБАЛ в съответствие с утвърдените медицински стандарти, ще допринесат за изграждане на европейски облик на държавното лечебно заведение в качеството и достъпа до предлаганите здравни услуги, както и в развитието на по-интензивни превантивни мерки, долекуване и рехабилитация. Обезпечаването на подходяща, ефективна, рентабилна и достъпна здравна инфраструктура, което предлаганият проект цели, ще спомогне за устойчивото и балансирано социално развитие на градския ареал, като по този начин проектът съответства както на основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ („да осигури подходяща и ефективна държавна здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“), така и на първата конкретна цел на схемата: „да се подобри, обнови и модернизира държавната здравна инфраструктура в градските ареали“.

2.4. Обект на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка, както и всички необходими предварителни дейности по употреба на стоката като инсталиране, тестване на машините и съоръженията и др.” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”.

Предметът на поръчката се състои от 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Доставка на санитарни автомобили”;

Обособена позиция № 2: „Доставка на дизелов агрегат за УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен.

  - Място на изпълнение

    - Място за изпълнение на дейностите по доставката, предмет на обособена позиция № 1 е, както следва:

- УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 66;

- МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, ул. „Ниш” № 1;

- УМБАЛ„Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, 5800, бул. "Георги Кочев" 8А;

- МБАЛ-Благоевград АД,  гр. Благоевград 2700, ул. „Славянска” № 60 ет. 5

- МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали, бул.”Беломорски” № 53

    - Място за изпълнение на дейностите по доставката, предмет на обособена позиция № 2 е УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, 5800, бул. "Георги Кочев" 8А.

  - Прогнозна стойност

Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване” е в размер до 501 290 (петстотин и една хиляди двеста и деветдесет) лв. без включен ДДС или до 601 548 (шестстотин и една хиляди петстотин четиридесет и осем) лева с включен ДДС, като максималната прогнозна стойност на отделните обособени позиции – предмет на настоящата обществена поръчка е в размер, както следва:

| № на обособената позиция | Име на обособената позиция | количество | максимална прогнозна стойност без включен ДДС | максимална прогнозна стойност с включен ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| позиция 1 | Доставка на санитарни автомобили | 7 бр. | 455 000 лв. | 546 000 лв. |
| позиция 2 | Доставка на дизелов агрегат за УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен | 1 бр. | 36 290 лв. | 43 548 лв. |

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

б)  обявен в несъстоятелност.

в)  в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

и) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

к) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

л) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1.7, буква „а”,  буква „д”, буква „и” и буква „к” се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. В хипотезите на т. 1 - т. 7 - и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

С оглед спазването на административните изисквания на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по т. 1.7. от настоящата документация с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци - Приложения № 3 и 4. В случай, че участник в процедурата е юридическо лице, декларации за обстоятелствата по т. 1.7., букви „а”, „д”, „е“, „и” и „к” се подават от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а по отношение на обстоятелствата посочени в т. 1.7., букви „б”, „в”, „г”, „ж”, „з” и „л” достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде с нотариална заверка на подписите.

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

- Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите от предмета на поръчката, между участниците и ресурсите, с които всеки един от участниците в обединението/консорциума ще участва в изпълнение предмета на поръчката.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.

В този случай и съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

1.8. Освен в посочените в т. 1.7 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.8.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията;

1.8.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.8.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

1.8.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

1.9.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

1.9.1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;

1.9.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица:

2.1.1. Реализирали общ оборот за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години в размер, както следва:

- За обособена позиция № 1 - не по-малко от 1 365 000 (един милион триста шестдесет и пет хиляди) лева;

- За обособена позиция № 2 - не по-малко от 108 870 (сто и осем хиляди осемстотин и седемдесет) лева.

Наличието на изискуемия минимален общ оборот следва да е виден от декларацията, съдържаща информация (таблица първа) за общ оборот за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три (2009, 2010 и 2011 г.) години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години и не може да представи баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три (2009, 2010 и 2011 г.) години или информация за общия оборот за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

Забележка: В случаи, когато участникът представя оферта за повече от една обособена позиция, то общият му оборот за посочените три (2009, 2010 и 2011 г.) години трябва задължително да отговарят на сбора от минимални общи обороти посочени за съответните обособени  позиции, за които представя оферта.

2.1.2. Реализирали оборот от доставка на стоките, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили, за обособена позиция № 2 –доставка на дизелов агрегат) общо за предходните три (2009, 2010 и 2011 г.) години в размер, както следва:

- За обособена позиция № 1 - не по-малко от 910 000 (деветстотин и десет хиляди) лева;

- За обособена позиция № 2 - не по-малко от 72 580 (седемдесет и две хиляди петстотин и осемдесет) лева.

Наличието на минимално изискуемият оборот от доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили, за обособена позиция № 2– доставка на дизелов агрегат) следва да е виден от представената от Участника декларация, съдържаща информация за оборота (таблица втора) от доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили, за обособена позиция № 2 - доставка на дизелов агрегат) за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Забележка: В случаи, когато участникът представя оферта за повече от една обособена позиция, то годишният му оборот от доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили, за обособена позиция № 2– доставка на дизелов агрегат) за посочените три (2009, 2010 и 2011 г.) години трябва задължително да отговарят съответно на сбора от посочените минимални обороти доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили, за обособена позиция № 2 –доставка на дизелов агрегат) по съответните позиции, за които представя оферта.

*** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците

А1. за обособена позиция № 1

А1.1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко два договора за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили).

Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили). Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

А1.2. Участникът трябва да осигури на територията на Р. България сервиз за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите санитарни автомобили.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с декларация, съдържаща списък на сервизите, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите санитарни автомобили.

А2. за обособена позиция № 2

А2.1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко два договора за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат).

Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат). Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

А2.2. Участникът трябва да осигури минимум двама сервизни техници, които да извършват монтаж, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания дизелов агрета.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с декларация, съдържаща списък на сервизите техници, които участникът ще осигури за монтажа, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания дизелов агрегат. Декларацията трябва да бъде придружена от:

- Професионални автобиографии на сервизните техници;

- Сертификат или друг документ, доказващ правото на лицето да извършва монтаж, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на дизелови агрегати;

- Декларация за ангажираност на сервизните техници;

А2.3. Производителят на предлагания дизелов агрегат трябва да има внедрена система за управление на качеството с обхват проектиране, производство на дизелови агрегати.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат, издаден от акредитирани лица на името на производителя, за внедрена система за управление на качеството с обхват проектиране, производство на дизелови агрегати по ISO 9001:2008 или еквивалент. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството..

А2.4. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството с обхват монтаж и сервиз на дизелови агрегати.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат, издаден от акредитирани лица на името на участника, за внедрена система за управление на качеството с обхват монтаж и сервиз на дизелови агрегати по ISO 9001:2008 или еквивалент. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Забележка: В случай че участникът представя оферта за повече от една обособена позиция, поставените от Възложителя минимални изисквания се кумулират и участникът трябва да докаже съотвтствието си със сбора от минималните изисквания, предвидени за всяка обособена позиция за която представя оферта.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация – Образец № 10.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация – Образец № 10, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в т. 3 от настоящия раздел документи се представят и в превод на български език.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на участниците на възможността да представят липсващи документи и/или отстранят констатирани нередовности, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Възложителят може да отстрани участника.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция, и офертата на участника ще бъде отстранена.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да го удължи.

# 2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

2.1. Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

- До Министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5

„Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”

Обособена позиция № …… с предмет: „………………………….”

- Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

- Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”

Обособена позиция № …… с предмет: „………………………….”

2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти се удължава, когато:

1. се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. от датата на предоставянето на разяснението по чл. 29 от ЗОП от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

2.3. Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите в обявление за обществена поръчка.

2.4. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка;

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

В плик № 1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 12-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Оферта, попълнена по образец - Образец № 1;

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 2а и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 3 (оригинал).

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,  3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 4 (оригинал)

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:

3.1.1.8.1. Декларация (Образец № 5), съдържаща информация (таблица първа) за общ оборот за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три (2009, 2010 и 2011 г.) години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър;

3.1.1.8.2. Декларация (Образец № 5), съдържаща информация за оборота (таблица втора) от доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили, за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат) за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

3.1.1.9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:

А1. за обособена позиция № 1:

А1.1. Декларация (Образец № 6.1.), съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили). Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;

А1.2. Декларация (Образец № 6.1.), съдържаща списък на сервизите, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите санитарни автомобили.

А2. за обособена позиция № 2

А2.1. Декларация (Образец № 6.2.), съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат). Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;

А2.2. Декларация (Образец № 6.2.), съдържаща списък на сервизите техници, които участникът ще осигури за монтажа, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания дизелов агрегат. Декларацията трябва да бъде придружена от:

- Професионални автобиографии на сервизните техници – Образец № 7;

- Сертификат или друг документ, доказващ правото на лицето да извършва монтаж, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на дизелови агрегати;

- Декларация за ангажираност на сервизните техници – Образец № 8;

А2.3. Заверено от участника копие на сертификат, издаден от акредитирани лица на името на производителя, за внедрена система за управление на качеството с обхват проектиране, производство на дизелови агрегати по ISO 9001:2008 или еквивалент;

А2.4. Заверено от участника копие на сертификат, издаден от акредитирани лица на името на участника, за внедрена система за управление на качеството с обхват монтаж и сервиз на дизелови агрегати по ISO 9001:2008 или еквивалент.

3.1.1.10 Участникът трябва да представи оторизационно писмо, с което производителят на санитарни автомобили го оторизира да предлага и доставя произведените от производителя санитарни автомобили – приложимо за обособена позиция № 1;

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 9) за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

3.1.1.11.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 10).

Забележка: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:

- имената на подизпълнителите, и

-   видът на работите, които ще извършват, както и

- делът на тяхното участие.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.12. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно Образец № 11.

3.1.1.13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 12.

3.1.1.14. Документ за закупена документация за участие – копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.  Представят се толкова плика № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” за колкото обособени позиции, участникът представя предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца - Образец № 13, при съблюдаване на пълното описание на предмета на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК «№2».

3.1.2.2. Срок за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП;

3.1.2.3. Гаранционен срок без ограничение на пробега;

3.1.2.4. Декларация за съответствие на предлаганото оборудване със Стандарт EN 1789:2007 (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances) или еквивалент;

3.1.2.5. Декларация от участника, че цялото оборудване отговаря на Директива 93/42/ЕЕС, касаеща медицински апарати и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях.

3.1.3. Съдържание на плик № 3  „Предлагана цена”. Представят се толкова плика № 3 с надпис „Предлагана цена” за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец № 15 към настоящата документация.

Цената за изпълнение на доставката по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие.  Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ - Централно управление,

Банков код (BIC): BNBBGBGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG83BNBG9661 3000 1293

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер на, както следва:

- За обособена позиция № 1 – 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева;

- За обособена позиция № 2 –360 (триста и шестдесет) лева

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:

- Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител;

- Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Гаранциите за участие се освобождават, както следва:

- на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

- класираните на първо и второ място участници – след сключването на договор за обществена поръчка;

- на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

2. Гаранция за изпълнение

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ – Централно управление,

Банков код (BIC): BNBBGBGSD

Банкова сметка (IBAN): BG83BNBG9661 3000 1293

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на  следния  интернет адрес на министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg.

2. Място и срок за получаване на документацията за участие.

Документацията за участие може да бъде получена в деловодството на министерството на здравеопазването - на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Крайният срок за получаване на офертите е най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в деловодството на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на министерството на здравеопазването: IBAN: BG83BNBG9661 3000 1293, BIC: BNBBGBGSD в Банка: БНБ - Централно управление или на касата в Министерството на здравеопазването.

3. Цена на документацията за участие.

Цената на документацията е 12 (дванадесет) лева.

4. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до изтичането на срока за нейното закупуване, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет адреса на Възложителя: www.starazagora.bg. В случай, че от предоставяне на разяснението до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

РАЗДЕЛ VІІI

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Възложителят може да привлече като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

Срокът за приключване работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на Възложителя.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в административната сграда на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, в деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

В случай на  промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени писмено.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б) не са "свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Възложителят или упълномощено от него лице има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. Правото на контрол на възложителя, респективно на упълномощеното от него лице, се свежда само до проверка на съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствието им с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. Когато по време на упражнения от възложителя, респективно от упълномощеното от него лице, бъдат установени нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят, респективно упълномощеното от него лице, дава писмени указания за тяхното отстраняване. Указанията на възложителят, респективно упълномощеното от него лице, са задължителни за комисията. Извършените от комисията действия и решения се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към протокола се прилага особено мнение.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на лицата, посочени по-горе, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

В закрито заседание, Комисията извършва детайлен преглед на документите, съдържащи се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и ги отразява в съставен от нея протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, направените от нея констатации, комисията отразява в изготвения от нея протокол и го изпраща до всички участници.

Участниците са длъжни да представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи, освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока за представяне на документи, комисията проверява допълнително представените документи за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и се произнася относно съответствието на участника с изискванията за подбор, поставени от Възложителя в настоящата документация.

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор, както и на тези, които не са представили в срока указания липсващ документ, определен от комисията.

При необходимост, комисията може по всяко време да:

- проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни;

- изисква от участниците допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. Комисията прави техническа оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно правилата на настоящата документация. Резултатите от техническата оценка се отразяват в подписан от членовете на комисията протокол.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Съгласно чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като:

1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;

2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;

3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;

4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

След уведомяването си от комисията, възложителят е длъжен да уведоми Комисията за защита на конкуренцията за възникналите съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията

Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки участник:

1.  който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

3.  който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4.  който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е: най-ниска цена.

Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател (методика на оценяване) са представени в Част ІІ, глава ІІІ от документацията за участие.

Комисията ще отвори пликът с предлаганата цена след като е:

- разгледала предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

- извършила проверка за наличието на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

- оценила офертите по всички други показатели, различни от цената.

Комисията ще обяви писмено до участниците датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, както и ще оповести тази информация на посочените в настоящата документация Интернет адреси.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Преди отварянето на ценовите оферти, Комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на предложенията в останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква подробна писмена обосновка от него за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаването на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

б) предложеното техническо решение;

в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

д) получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

В случай, че най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите, Комисията съставя протокол със съдържание, съгласно изискванията на чл. 72 от ЗОП.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят й и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемането на протокола на Възложителя.

2. Класиране и определяне на изпълнител

В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 /три/ дни от издаването му.

При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят осигурява копие или достъп до протокола в тридневен срок от получаването му, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

3. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4.  първият или вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7.  поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един  участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

3.1. откаже да сключи договор, или

3.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Възложителят е длъжен в тридневен срок да уведоми участниците за прекратяването на обществената поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

# РАЗДЕЛ IX

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Договорът по настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени по Оперативна програма „Регионално развити” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният Изпълнител:

1.  не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

2.  не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3.  не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

Не се изисква изпълнение на задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48 , ал. 2 от ЗОП, в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, то при подписване на договора за обществена поръчка участникът е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в която участникът е установен" е:

а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някои от документите, посочени по-горе и изискуеми, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОП.

В тези случаи, Възложителят предлага подписването му на втория класиран участник.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

2. Срокове за сключване на договора.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител.

3. Основания за изменение на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

а) когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

- промяна в сроковете на договора, или

- частична замяна на дейности от предмета на поръчката за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

- намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

б) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената в тази хипотеза е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

в) когато се налага увеличение на цената, поради приемането на нормативен акт – до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

г) при удължаване срока на договора за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

- не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичането на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

- срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 (шест) месеца;

- прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

#### РАЗДЕЛ Х

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1. Общи изисквания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Техническа спецификация;

4. Пълно описание на предмета на поръчката

5. Указанията за участие;

6. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;

7. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;

8. Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

3.Технически спецификации

  - за обособена позиция № 1 :

| Санитарен автомобил Тип А - Стандартен /Санитарен автомобил, предназначен и оборудван за транспорт на пациенти/ |  |
| --- | --- |
| Технически спецификации/Изисквания |  |
| 1.1. Автомобилът е серийно производство, произведен 2011 г. и отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение. |  |
| 1.2. Автомобилът е хомологизиран за движение в България. |  |
| 1.3. Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащата в момента консолидирана Директива 70/156 EEC. |  |
| 1.4. Шаси: |  |
| 1.4.1. Самоносеща метална конструкция. |  |
| 1.4.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ - до З.ООм. |  |
| 1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 м. |  |
| 1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 м. |  |
| 1.4.2. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности. |  |
| 1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места: |  |
| 1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата; |  |
| 1.4.3.2. От задната страна на автомобила през една или през две врати, отварящи се минимум на 180° |  |
| 1.4.5. Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 6 години |  |
| 1.4.5.1. Долната повърхност на бронята трябва да бъде защитена чрез пластмасови предпазители. |  |
| 1.4.6. Основен цвят - светло жълто. |  |
| 1.4.6.1. Допълнителен цвят: червен цвят на покрива. |  |
| 1.4.6.2. Специфични опознавателни знаци: |  |
| 1.4.6.2.1. червена, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. |  |
| 1.4.6.2.2. Стикер с надпис „автомобила е закупен по ОПРР" в |  |
| същия цвят. Поставя се върху заднните врати. Точните размери и видът ще бъдат предоставени от Министерство на здравеопазването. |  |
| 1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила се поставя надпис е главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2см)-МБАЛ |  |
| 1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис "ЛИНЕЙКА" върху предния капак. |  |
| 1.5 Шофьорска кабина: |  |
| 1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда отвесна преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0,12 м2; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек /задната част на купето, където се намира пациента/ |  |
| 1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/ за пътник. Седалките са снабдени с инерционни осигурителни колани със система за предварително натягане с три точки на закрепване /две точки на закрепване за седалката в средата - без инерционен механизъм/. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката не трябва да се намаляват. |  |
| 1.5.3. Въздушна възглавница за шофьора. |  |
| 1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното: |  |
| 1.5.4.1. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали. |  |
| 1.5.4.2. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг. |  |
| 1.5.4.3. Двузонен климатик - в шофьорската кабина и санитарния отсек. |  |
| 1.5.4.4. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила. |  |
| 1.5 Санитарен/Медицински отсек: |  |
| 1.6.1. Минимални вътрешни размери: |  |
| 1.6.1.1. Дължина над 2.70 м. |  |
| 1.6.1.2. Ширина над 1.65 м. |  |
| 1.6.1.3. Височина над 1.85 м. |  |
| 1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. |  |
| 1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение. |  |
| 1.6.3. Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила. |  |
| 1.6.4. Естествено осветление: |  |
| 1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. |  |
| 1.6.5. Изкуствено осветление: |  |
| 1.6.5.1. Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. |  |
| 1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек. |  |
| 1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/. |  |
| 1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация. |  |
| 1.6.7. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник когато колата е в движение. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007; 4.5.5. Отопление |  |
| 1.6.8. Охладителна система - да отговаря на EN 1789:2007; 4.5.5.2-Охлаждане |  |
| 1.6.9. Вентилационна система-двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой. |  |
| 1.6.10. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място; |  |
| 1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки с колани поне за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (и) другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент. |  |
| 1.7. Носилката следва да се сертифицирана за съответствие със стандарт EN 1865 и съгласно Директива 93/42/ЕЕС на Съвета на ЕС* |  |
| 17.1. Основна носилка: |  |
| 1.7.1.1. Приблизителни размери 190x55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните краища. |  |
| 1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг. |  |
| 1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от 0° до 70° или повече. |  |
| 1.7.1.4. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Трябва да има минимум 360° въртящи се колела откъм краката и поне две колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка (Стандарт EN 1865) |  |
| 1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати. |  |
| 1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение трябва да бъде 85 до 90 см, докато в долно положение височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг (Стандарт EN 1865). |  |
| 1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с шест броя обезопасителни колани. Носилката трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването. |  |
| 1.8. Аспирационна инсталация |  |
| 1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа. |  |
| 1.8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник. |  |
| 1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа. |  |
| 1.9. Кислородна инсталация: |  |
| 1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, с обем най-малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила. |  |
| 1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките |  |
| 1.9.3. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила. |  |
| 1.9.4. Два стандартни кислородни изхода съгласно DIN EN 737 трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка от към страната на главата. |  |
| 1.9.5. Две подвижни резервни бутилки за кислород (свързани с изходите) с регулатор, овлажнител и дебитомер трябва да се доставят. |  |
| 1.9.6 Доставят се необходимите инструменти за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород. |  |
| 1.10. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100мм/мин. |  |
| 1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища. |  |
| 1.11.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й. |  |
| 1.11.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/. |  |
| 1.12. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5мм. Покритието трябва да бъде най- малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените. |  |
| 1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка. |  |
| 1.13. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката. |  |
| 1.13.1 Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва автоматично. |  |
| 1.14. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка, която се намира над носилката по надлъжната й ос. |  |
| 1.15. Две поставки за закрепване на инфузионни бутилки са позиционирани над носилката. |  |
| 1.16. Двигател: |  |
| 1.16.1 Икономичен четиритактов турбо дизел двигател от нов тип Economical four-stroke new type turbo diesel engine |  |
| 1.16.2 Минимална специфична мощност 35 кс/тон. Участникът трябва да представи декларация в която е посочено теглото на автомобила. То трябва да бъде ясно посочено и да включва нетната маса на автомобила (съгласно EN 1789:2007), масата на медицинското оборудване и инсталации и масата на 3 пътника (всеки един от тях 75 кг). |  |
| 1.16.3 Санитарен автомобил натоварен до позволената брутна маса (позволена брутна маса - виж дефиницията EN 1789:2007, Условия и дефиниции 3.5) трябва да може да ускорява от Окм/ч до 80 км/ч за 30 сек. или по-малко. |  |
| 1.16.4 Максимална скорост - не по-малка от 130 км/ч при пълно натоварване. |  |
| 1.16.5 Каталитичен конвертор за очистване на изгорелите газове |  |
| 1.16.6 Да е в нормите на ЕВРО 5 или по-добър за съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове. Да се представи сертификат. |  |
| 1.16.7 В офертата ясно да се посочи разходът на гориво в литри/100км за автомобил базово изпълнение. |  |
| 1.17. Резервоар: |  |
| 17.1 Осигурява достатъчен обем гориво за осъществяване на пробег не по малко от 500 км. с едно зареждане |  |
| 1.18. Охладителна система: |  |
| 1.18.1 Осигурява нормална и непрекъсната работа на двигателя при работно натоварване и температура на въздуха от -20 до +40 С° |  |
| 1.18.2 Осигурява отопление на шофьорската кабина и регулиране на температурата и количеството на влизащия въздух. |  |
| 1.19. Волан: |  |
| 1.19.1 Разположен от лявата страна на колата. |  |
| 1 19.2 Сервоусилвател. |  |
| 1 19 3 Самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер. |  |
| 1.20. Скоростна кутия и трансмисия: |  |
| 1.20.1 Поне пет степенна /5+1 задна скорост/ синхронизирани скорости. |  |
| 1.21. Гуми: |  |
| 1.21.1 Радиални, безкамерни- минимум 15 цола. Точният размер да бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази модификация. |  |
| 1.21.2 Резервна гума: |  |
| 1.21.2.1 Идентична на оригиналните гуми. Джантата да бъде боядисано в червено. |  |
| 1.21.2.2 Лесно достъпна. |  |
| 1,22. Окачване: |  |
| 1.22.1 Предно, тип Mack Pherson, с газови или комбинирани амортисьори. |  |
| 1.22.2 Задно, с маслени или газови амортисьори или комбинирани амортисьори. Задното окачване трябва да отговаря на Клас Ml стандарт от спецификацията на производителя. |  |
| 1.23. Спирачна система: |  |
| 1.23.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател. |  |
| 1.23.2 ABS,ESP |  |
| 1.23.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки. |  |
| 1.24. Електрическа инсталация: |  |
| 1.24.1 Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел) |  |
| 1.24.2. 12V- (-) на обща маса. |  |
| 1.24.3 Батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007;. |  |
| 1.24.4 Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито не се използва за заземяване на допълнителните инсталации. |  |
| 1.24.5 Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели. |  |
| 1.24.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване. |  |
| 1.24.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло. |  |
| 1.24.8 Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване. |  |
| 1.24.9 Допълнителен ключ маса. |  |
| 1.25. Специална сигнализация: |  |
| 1.25.1 Въртящи се сини сигнални лампи: |  |
| 1.21.5.1. Трябва да бъдат поставени на покрива на линейката, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна интензивност, осигурена от халогенна лампа. |  |
| 1.25.2. Две сини допълнителни фарчета: |  |
| 1.25.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина. |  |
| L25.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W. |  |
| 1.25.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W. |  |
| 1.25.5. Две мигащи оранжеви светлини: |  |
| 1.25.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати. |  |
| 1.25.6. Сирената: |  |
| 1.25.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина. |  |
| 1.26. Друга окомплектовка: |  |
| 1.26.1. Аптечка - според изискванията на закона. |  |
| 1.26.2. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр. |  |
| 1.27. Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване. |  |
| 1.28. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на български език: а) наръчник за техническа поддръжка; б) наръчник за експлоатация в) опис на оборудването на автомобила г) сертификат за кислородните бутилки |  |

Изисквания към предлаганите санитарни автомобили:

- Предлаганите санитарни автомобили трябва да съответстват на Стандарт EN 1789:2007 (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances);

- Предлаганото от участника оборудване трябва да отговаря на Директива 93/42/ЕЕС, касаеща медицински апарати и на стандартите, съгласно тази Директива или еквивалентни на тях.

  - за обособена позиция № 2:

| артикул |  | Технически изисквания | Мерна единица |  | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ-закрит тип |  | 128kW | брой |  | 1 |
| № | Параметри |  |  | Стойности |  |
| 1 | Номинална ел. мощност |  |  | 128 kw |  |
| 2 | Максимална ел. мощност |  |  | 140 kw |  |
| 3 | Честота Hz |  |  | 50 Hz |  |
| 4 | Напрежeние |  |  | 3 ф 400/230 v |  |
| 5 | Фактор на мощността cоs ф |  |  | 0,8 |  |
| 6 | Двигател |  |  | дизелов |  |
| 7 | Охлаждане |  |  | водно |  |
| 8 | Подгряване на охладената течност |  |  | да |  |
| 9 | Генератор |  |  | 3 ф 400/230 v |  |
| 10 | Изолация |  |  | Клас Н |  |
| 11 | Степен на защита |  |  | IP>= 23 |  |
| 12 | Регулиране на напрежението |  |  | Автомат. |  |
| 13 | Електрическо табло |  |  | Мет. IP>= 23 |  |
| 14 | Автоматичен старт |  |  | да |  |
| 15 | Ръчно стартиране |  |  | да |  |
| 16 | Дистанционно стартиране |  |  | да |  |
| 17 | Авариен стоп |  |  | да |  |
| 18 | АВР при отпадане на мрежовото напр. понижено напр., несиметрия |  |  | да |  |
| 19 | Измерване на напрежение мрежа генератор |  |  | да |  |
| 20 | Ръчно/автом. управление |  |  | да |  |
| 21 | Автоматичен заряд на акум. |  |  | да |  |
| 22 | Сигнализация фалстарт |  |  | да |  |
| 23 | Повреда в зареждане на акумулатора |  |  | да |  |
| 24 | Ниско налягане на масло |  |  | да |  |
| 25 | Висока температура на охл. течност |  |  | да |  |
| 26 | Ниско ниво на горивото |  |  | да |  |
| 27 | Ниско ниво на охлаждащата течност |  |  | да |  |
| 28 | Брояч на работните часове |  |  | да |  |

Забележка: Навсякъде в техническите спецификации, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти да се чете и разбира „или еквивалент”.

7. Срок за изпълнение на поръчката:

7.1. срокът за изпълнение на доставката, предмет на обособена позиция № 1 е не повече от  90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, на която е сключен на договора;

7.2. срокът за изпълнение на доставката, предмет на обособена позиция № 2 е не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, на която е сключен на договора.

8. Място на изпълнение на поръчката

  - Място за изпълнение на дейностите по доставката, предмет на обособена позиция № 1 е, както следва:

- УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” № 66;

- МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, ул. „Ниш” № 1;

- УМБАЛ„Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, 5800, бул. "Георги Кочев" 8А;

- МБАЛ-Благоевград АД,  гр. Благоевград 2700, ул. „Славянска” № 60 ет. 5

- МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали, бул.”Беломорски” № 53

  - Място за изпълнение на дейностите по доставката, предмет на обособена позиция № 2 е УМБАЛ„Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, 5800, бул. "Георги Кочев" 8А.

9. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите и за заплащане на цена за закупуване на документацията са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

10. Стойност на поръчката

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване” е до 501 290 (петстотин и една хиляди двеста и деветдесет) лв., като стойностите на отделните обособени позиции – предмет на настоящата обществена поръчка са, както следва:

| № на обособената позиция | Име на обособената позиция | Количество | стойност без включен ДДС ДО |
| --- | --- | --- | --- |
| позиция 1 | Доставка на санитарни автомобили | 7 | 455 000 лв. |
| позиция 2 | Доставка на дизелов агрегат за УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен | 1 | 36 290 лв. |

11. Начин на плащане:

Възложителят заплаща дължимата сума в 30 (тридесет) дневен срок след доставка срещу представени от страна на Изпълнителя двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка и оригинална фактура за дължимата сума.

12. Начин на образуване на цената:

Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и да включва:

12.1. за обособена позиция № 1 – цената на доставката до мястото на изпълнението и гаранционна поддръжка и сервизно обслужване;

12.2. за обособена позиция № 2– цената на доставката до мястото на изпълнението, инсталирането/монтажа, тестване и въвеждане в експлоатация на доставката, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

13.Гаранционен срок

Предлаганото от участника оборудване следва да има минимум следния гаранционен срок:

13. 1. за обособена позиция № 1 е, както следва:

- За линейките - не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката, без ограничение на пробега;

- За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката.

Доставчикът трябва да осигурява преференциален прием на авариралите автомобили в съответните сервизни бази в рамките на 4 (четири) часа.

13.2. за обособена позиция № 2 – не по-малко от 24 месеца, след въвеждане в експлоатация, установено с подписването на двустранен протокол.

14. Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на английски и български език.

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на доставките по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

ГЛАВА  ІІІ

КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена”.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC………………………………………………………

Титуляр на сметката	………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № …… с предмет „………………………………..”, открита Решение № ……………………2012 г. на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването - възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването , обявена в изпълнение на договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”; договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”; договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"; договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”, договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”, възлагани по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос  1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура” при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „……………………………………”

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в откритата процедура.

7. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете видовете дейности | % от общата стойност на поръчката посочете дела на участие на всеки подизпълнител |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.

8. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

9. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор”/.

| № | Наименование на документа | № на страниците на представените документи от ..... до ..... |
| --- | --- | --- |
| І | Плик с надпис „Документи за подбор” –Плик №1 |  |
| 1. | Оферта (Образец № 1) |  |
| 2. | Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията |  |
| 3. | Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) |  |
| 4. | Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия |  |
| 5. | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 2а и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 3 (оригинал) |  |
| 6. | Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 4 (оригинал) |  |
| 7. | Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от З |  |
| 7.1. | Декларация (Образец № 5), съдържаща информация (таблица първа) за общ оборот за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три (2009, 2010 и 2011 г.) години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър |  |
| 7.2. | Декларация (Образец № 5), съдържаща информация за оборота (таблица втора) от доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили, за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат) за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си |  |
| 8. | Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват |  |
| 8.1. | А1. за обособена позиция № 1: А1.1. Декларация (Образец № 6.1.), съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили). Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата; А1.2. Декларация (Образец № 6.1.), съдържаща списък на сервизите, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите санитарни автомобили. |  |
| 8.2. | А2. за обособена позиция № 2 |  |
|  | А2.1. Декларация (Образец № 6.2.), съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат). Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата; А2.2. Декларация (Образец № 6.2.), съдържаща списък на сервизите техници, които участникът ще осигури за монтажа, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания дизелов агрегат. Декларацията трябва да бъде придружена от: - Професионални автобиографии на сервизните техници – Образец № 7; - Сертификат или друг документ, доказващ правото на лицето да извършва монтаж, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на дизелови агрегати; - Декларация за ангажираност на сервизните техници – Образец № 8; |  |
|  | А2.3. Заверено от участника копие на сертификат, издаден от акредитирани лица на името на производителя, за внедрена система за управление на качеството с обхват проектиране, производство на дизелови агрегати по ISO 9001:2008 или еквивалент; А2.4. Заверено от участника копие на сертификат, издаден от акредитирани лица на името на участника, за внедрена система за управление на качеството с обхват монтаж и сервиз на дизелови агрегати по ISO 9001:2008 или еквивалент. |  |
| 9. | Участникът трябва да представи оторизационно писмо, с което производителят на санитарни автомобили го оторизира да предлага и доставя произведените от производителя санитарни автомобили – приложимо за обособена позиция № 1 |  |
| 10. | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 9) за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие |  |
| 11. | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 10) |  |
| 12. | Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно Образец № 11 |  |
| 13. | Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 12 |  |
| 14. | Документ за закупена документация за участие – копие |  |
| ІІ. | Плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – Плик №2 |  |
| 15. | Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца - Образец № 13 |  |
| 16. | Срок за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП |  |
| 17. | Гаранционен срок |  |
| 18. | Декларация за съответствие на предлаганото оборудване със Стандарт EN 1789:2007 (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances) или еквивалент |  |
| 19. | Декларация от участника, че цялото оборудване отговаря на Директива 93/42/ЕЕС, касаеща медицински апарати и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на |  |
| ІІІ. | Предлагана цена- Плик №3 |  |
| 20. | Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец № 15 |  |

Дата:........................ г.                                       ..........................................

(Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: 	…………………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването .

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на  ремонтни работи, извършвани в 8 дома за медикосоциални грижи за деца”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., открита Решение № ……………………2012 г. на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г.на министъра на здравеопазването, обявена в изпълнение проект „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с предмета на обществената поръчка,  съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „……………..”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., открита Решение № ……………………2012 г. на ………….,възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г.на министъра на здравеопазването,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,  3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ № 5

### ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА  ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция,  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

........................................................................................................................................

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването.

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има:

- Общ оборот за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, както следва:

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009 г. + 2010 г. +2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ оборот за последните три години (в лева) |  |  |  |  |

*Забележка: Декларацията следва да бъде придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

- Оборот от доставка на стоките, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили, за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат) общо за предходните три (2009, 2010 и 2011 г.) години в размер, както следва:

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009 г. + 2010 г. +2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот от от доставка на стоките, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили, за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат) (в лева) |  |  |  |  |

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

*** Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания за подбор.

ОБРАЗЕЦ № 6.1.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили) и списък на сервизите, които ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите санитарни автомобили, съгласно чл. 51 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………........................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

..................................................................................................................................... в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………... -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

I. През предходните три (2009, 2010 и 2011 г.) години представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 1 – доставка на санитарни автомобили):

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | период на изпълнение | Стойност /х. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2009 г. |  |
| 2010 г. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2010 г. |  |
| 2011 г. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2011 г. |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Забележка: Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

II. Представляваният от мен участник ще осигури следните сервизи за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите от нас санитарни автомобили:

| № | Населено място | адрес | Собствен, нает или се ползва на друго основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 6.2.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат) и списък на сервизите техници, които участникът ще осигури за монтажа,  гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания дизелов агрегат, съгласно чл. 51 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………........................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

..................................................................................................................................... в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………... -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

I. През предходните три (2009, 2010 и 2011 г.) години представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция (за обособена позиция № 2 – доставка на дизелов агрегат):

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | период на изпълнение | Стойност /х. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2009 г. |  |
| 2010 г. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2010 г. |  |
| 2011 г. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2011 г. |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Забележка: Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

II. Представляваният от мен участник ще осигури следните сервизни техници за монтажа, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания от нас дизелов агрегат:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на поръчката | Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/ | Професионален опит /вид, брой години/ | Образование /професионална квалификация/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ІІІ. Ще осигури активното участие на горепосочените сервизни техници през целия период на изпълнение на обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Прилагам следните документи:

- Професионални автобиографии на сервизните техници – Образец № 7;

- Сертификат или друг документ, доказващ правото на лицето да извършва монтаж, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на дизелови агрегати;

- Декларация за ангажираност на сервизните техници – Образец № 8.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 7

Професионална автобиография на експерт

(Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.)

Предлагана позиция в проекта: <вид експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (от дата - до дата) | Получени степен (и) или диплома(и): |
| --- | --- |

6. Езикови умения: посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

10. Професионален опит

| От дата -до дата /ден, месец, година/ | Място на извършване на услугата(държава) и наименование на възложителя | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа по проекти, които отговарят на изискванията към общия и специфичен професионален опит на съответния експерт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <Тази колона трябва да съдържа следната информация: 1. Наименование на проекта, по който е извършвана работата, кратко описание на проекта, описание на извършваната работа, в съответствие с изискванията към експертите по настоящата процедура> |

Декларатор:

(имена и подпис)

ОБРАЗЕЦ № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ……………………………………………………………………………………

(трите имена)

......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на 	…………………………

(вида експерт,  съгласно офертата)

на участник: 	………………………..

(наименование  на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка, с предмет „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването, за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;

4. Разбирам, че всяко фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до отстраняването на участника.

5. Че ще спазвам етичните клаузи, съдържащи се в  настоящата документация .

6. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали  известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по  Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:		ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт поотделно.

ОБРАЗЕЦ № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: …………………………….

........................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ № 11

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването

Адрес:

пл. „Света Неделя” № 5

гр. София – 1000

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването, обявена в изпълнение на договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”; договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”; договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"; договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”, договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”, възлагани по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията се издава в полза на министерството на здравеопазването и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 12

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

Приложение: подписан и подпечатан (когато е приложимо) на всяка страница проект на договор от документацията за участие – Образец № 14.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 13.1.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на санитарни автомобили”

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на санитарни автомобили”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването.

1. Срокът за изпълнение на доставката, предмет на обособена позиция № 1 - ……. месеца от сключването на договора.

2. Предлаганото от нас оборудване има следният гаранционен срок:

2.1. За санитарните автомобили - …… (не по-малко от 36 (тридесет и шест)) месеца, след доставката, без ограничение на пробега;

2.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – …… (но не по-малко от 36 (тридесет и шест)) месеца, след доставката.

3. Предлагаме авариралите санитарни автомобили да бъдат приемани в наши сервизни бази в рамките на ………… (но не повече от 4 (четири)) часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.

4. Сервизните бази, в които ще бъде осъществяван преференциален прием на авариралите санитарни автомобили са, както следва:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(моля, опишете сервизните бази, в които ще осъществявате преференциален прием на авариралите санитарни автомобили)

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

    - Сравнителна таблица на предлаганите санитарни автомобили;

    - Декларация за съответствие на предлаганите санитарни автомобили със Стандарт EN 1789:2007 (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances);

    - Декларация от участника, че цялото оборудване отговаря на Директива 93/42/ЕЕС касаеща медицински апарати и на стандартите съгласно тази Директива.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Сравнителна таблица на санитарните автомобили:

| Санитарен автомобил Тип А - Стандартен /Санитарен автомобил, предназначен и оборудван за транспорт на пациенти/ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технически спецификации/Изисквания |  | Технически спецификации на предлаганите от участника санитарни автомобили |
| 1.1. Автомобилът е серийно производство, произведен 2011 г. и отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение. |  |  |
| 1.2. Автомобилът е хомологизиран за движение в България. |  |  |
| 1.3. Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащата в момента консолидирана Директива 70/156 EEC. |  |  |
| 1.4. Шаси: |  |  |
| 1.4.1. Самоносеща метална конструкция. |  |  |
| 1.4.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ - до З.ООм. |  |  |
| 1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 м. |  |  |
| 1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 м. |  |  |
| 1.4.2. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности. |  |  |
| 1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места: |  |  |
| 1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата; |  |  |
| 1.4.3.2. От задната страна на автомобила през една или през две врати, отварящи се минимум на 180° |  |  |
| 1.4.5. Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 6 години |  |  |
| 1.4.5.1. Долната повърхност на бронята трябва да бъде защитена чрез пластмасови предпазители. |  |  |
| 1.4.6. Основен цвят - светло жълто. |  |  |
| 1.4.6.1. Допълнителен цвят: червен цвят на покрива. |  |  |
| 1.4.6.2. Специфични опознавателни знаци: |  |  |
| 1.4.6.2.1. червена, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. |  |  |
| 1.4.6.2.2. Стикер с надпис „автомобила е закупен по ОПРР" в същия цвят. Поставя се върху заднните врати. Точните размери и видът ще бъдат предоставени от Министерство на здравеопазването. |  |  |
| 1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила се поставя надпис е главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2см)-МБАЛ |  |  |
| 1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис "ЛИНЕЙКА" върху предния капак. |  |  |
| 1.5 Шофьорска кабина: |  |  |
| 1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда отвесна преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0,12 м2; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек /задната част на купето, където се намира пациента/ |  |  |
| 1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/ за пътник. Седалките са снабдени с инерционни осигурителни колани със система за предварително натягане с три точки на закрепване /две точки на закрепване за седалката в средата - без инерционен механизъм/. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката не трябва да се намаляват. |  |  |
| 1.5.3. Въздушна възглавница за шофьора. |  |  |
| 1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното: |  |  |
| 1.5.4.1. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали. |  |  |
| 1.5.4.2. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг. |  |  |
| 1.5.4.3. Двузонен климатик - в шофьорската кабина и санитарния отсек. |  |  |
| 1.5.4.4. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила. |  |  |
| 1.5 Санитарен/Медицински отсек: |  |  |
| 1.6.1. Минимални вътрешни размери: |  |  |
| 1.6.1.1. Дължина над 2.70 м. |  |  |
| 1.6.1.2. Ширина над 1.65 м. |  |  |
| 1.6.1.3. Височина над 1.85 м. |  |  |
| 1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. |  |  |
| 1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение. |  |  |
| 1.6.3. Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила. |  |  |
| 1.6.4. Естествено осветление: |  |  |
| 1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината. |  |  |
| 1.6.5. Изкуствено осветление: |  |  |
| 1.6.5.1. Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек. |  |  |
| 1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението. |  |  |
| 1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек. |  |  |
| 1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек. |  |  |
| 1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/. |  |  |
| 1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация. |  |  |
| 1.6.7. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник когато колата е в движение. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007; 4.5.5. Отопление |  |  |
| 1.6.8. Охладителна система - да отговаря на EN 1789:2007; 4.5.5.2-Охлаждане |  |  |
| 1.6.9. Вентилационна система-двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой. |  |  |
| 1.6.10. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място; |  |  |
| 1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки с колани поне за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (и) другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент. |  |  |
| 1.7. Носилката следва да се сертифицирана за съответствие със стандарт EN 1865 и съгласно Директива 93/42/ЕЕС на Съвета на ЕС* |  |  |
| 17.1. Основна носилка: |  |  |
| 1.7.1.1. Приблизителни размери 190x55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните краища. |  |  |
| 1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг. |  |  |
| 1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от 0° до 70° или повече. |  |  |
| 1.7.1.4. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Трябва да има минимум 360° въртящи се колела откъм краката и поне две колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка (Стандарт EN 1865) |  |  |
| 1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати. |  |  |
| 1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение трябва да бъде 85 до 90 см, докато в долно положение височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг (Стандарт EN 1865). |  |  |
| 1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с шест броя обезопасителни колани. Носилката трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването. |  |  |
| 1.8. Аспирационна инсталация |  |  |
| 1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа. |  |  |
| 1.8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник. |  |  |
| 1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа. |  |  |
| 1.9. Кислородна инсталация: |  |  |
| 1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, с обем най-малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила. |  |  |
| 1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките |  |  |
| 1.9.3. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила. |  |  |
| 1.9.4. Два стандартни кислородни изхода съгласно DIN EN 737 трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка от към страната на главата. |  |  |
| 1.9.5. Две подвижни резервни бутилки за кислород (свързани с изходите) с регулатор, овлажнител и дебитомер трябва да се доставят. |  |  |
| 1.9.6 Доставят се необходимите инструменти за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород. |  |  |
| 1.10. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100мм/мин. |  |  |
| 1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища. |  |  |
| 1.11.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й. |  |  |
| 1.11.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/. |  |  |
| 1.12. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5мм. Покритието трябва да бъде най- малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените. |  |  |
| 1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка. |  |  |
| 1.13. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката. |  |  |
| 1.13.1 Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва автоматично. |  |  |
| 1.14. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка, която се намира над носилката по надлъжната й ос. |  |  |
| 1.15. Две поставки за закрепване на инфузионни бутилки са позиционирани над носилката. |  |  |
| 1.16. Двигател: |  |  |
| 1.16.1 Икономичен четиритактов турбо дизел двигател от нов тип Economical four-stroke new type turbo diesel engine |  |  |
| 1.16.2 Минимална специфична мощност 35 кс/тон. Участникът трябва да представи декларация в която е посочено теглото на автомобила. То трябва да бъде ясно посочено и да включва нетната маса на автомобила (съгласно EN 1789:2007), масата на медицинското оборудване и инсталации и масата на 3 пътника (всеки един от тях 75 кг). |  |  |
| 1.16.3 Санитарен автомобил натоварен до позволената брутна маса (позволена брутна маса - виж дефиницията EN 1789:2007, Условия и дефиниции 3.5) трябва да може да ускорява от Окм/ч до 80 км/ч за 30 сек. или по-малко. |  |  |
| 1.16.4 Максимална скорост - не по-малка от 130 км/ч при пълно натоварване. |  |  |
| 1.16.5 Каталитичен конвертор за очистване на изгорелите газове |  |  |
| 1.16.6 Да е в нормите на ЕВРО 5 или по-добър за съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове. Да се представи сертификат. |  |  |
| 1.16.7 В офертата ясно да се посочи разходът на гориво в литри/100км за автомобил базово изпълнение. |  |  |
| 1.17. Резервоар: |  |  |
| 17.1 Осигурява достатъчен обем гориво за осъществяване на пробег не по малко от 500 км. с едно зареждане |  |  |
| 1.18. Охладителна система: |  |  |
| 1.18.1 Осигурява нормална и непрекъсната работа на двигателя при работно натоварване и температура на въздуха от -20 до +40 С° |  |  |
| 1.18.2 Осигурява отопление на шофьорската кабина и регулиране на температурата и количеството на влизащия въздух. |  |  |
| 1.19. Волан: |  |  |
| 1.19.1 Разположен от лявата страна на колата. |  |  |
| 1.19.2 Сервоусилвател. |  |  |
| 1.19.3. Самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер. |  |  |
| 1.20. Скоростна кутия и трансмисия: |  |  |
| 1.20.1 Поне пет степенна /5+1 задна скорост/ синхронизирани скорости. |  |  |
| 1.21. Гуми: |  |  |
| 1.21.1 Радиални, безкамерни- минимум 15 цола. Точният размер да бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази модификация. |  |  |
| 1.21.2 Резервна гума: |  |  |
| 1.21.2.1 Идентична на оригиналните гуми. Джантата да бъде боядисано в червено. |  |  |
| 1.21.2.2 Лесно достъпна. |  |  |
| 1,22. Окачване: |  |  |
| 1.22.1 Предно, тип Mack Pherson, с газови или комбинирани амортисьори. |  |  |
| 1.22.2 Задно, с маслени или газови амортисьори или комбинирани амортисьори. Задното окачване трябва да отговаря на Клас Ml стандарт от спецификацията на производителя. |  |  |
| 1.23. Спирачна система: |  |  |
| 1.23.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател. |  |  |
| 1.23.2 ABS,ESP |  |  |
| 1.23.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки. |  |  |
| 1.24. Електрическа инсталация: |  |  |
| 1.24.1 Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел) |  |  |
| 1.24.2. 12V- (-) на обща маса. |  |  |
| 1.24.3 Батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007;. |  |  |
| 1.24.4 Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито не се използва за заземяване на допълнителните инсталации. |  |  |
| 1.24.5 Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели. |  |  |
| 1.24.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване. |  |  |
| 1.24.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло. |  |  |
| 1.24.8 Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване. |  |  |
| 1.24.9 Допълнителен ключ маса. |  |  |
| 1.25. Специална сигнализация: |  |  |
| 1.25.1 Въртящи се сини сигнални лампи: |  |  |
| 1.21.5.1. Трябва да бъдат поставени на покрива на линейката, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна интензивност, осигурена от халогенна лампа. |  |  |
| 1.25.2. Две сини допълнителни фарчета: |  |  |
| 1.25.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина. |  |  |
| L25.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W. |  |  |
| 1.25.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50W. |  |  |
| 1.25.5. Две мигащи оранжеви светлини: |  |  |
| 1.25.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати. |  |  |
| 1.25.6. Сирената: |  |  |
| 1.25.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина. |  |  |
| 1.26. Друга окомплектовка: |  |  |
| 1.26.1. Аптечка - според изискванията на закона. |  |  |
| 1.26.2. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр. |  |  |
| 1.27. Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване. |  |  |
| 1.28. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на български език: а) наръчник за техническа поддръжка; б) наръчник за експлоатация в) опис на оборудването на автомобила г) сертификат за кислородните бутилки |  |  |

ОБРАЗЕЦ № 13.2.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на дизелов агрегат за УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен”

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на дизелов агрегат за УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването.

1. Срокът за изпълнение на доставката на дизеловия агрегат  е …….. (но не повече от 60 (шестдесет)) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

2. Предлаганият от нас дизелов агрегат има следният гаранционен срок …….. (но не по-малко от ……. 24 (двадесет и четири)) месеца, след въвеждане в експлоатация, установено с подписването на двустранен протокол.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение: сравнителна таблица на дизелов агрегат - затворен тип.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

Сравнителна таблица на дизелов агрегат затворен тип.

| Технически спецификации на възложителя | Технически спецификации на предлагания от участника дизелов агрегат |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №; Параметри; Стойности. 1; Номинална ел. мощност; 128 kw. 2; Максимална ел. мощност; 140 kw. 3; Честота Hz; 50 Hz. 4; Напрежeние; 3 ф 400/230 v. 5; Фактор на мощността cоs ф; 0,8. 6; Двигател; дизелов. 7; Охлаждане; водно. 8; Подгряване на охладената течност; да. 9; Генератор; 3 ф 400/230 v. 10; Изолация; Клас Н. 11; Степен на защита; IP>= 23. 12; Регулиране на напрежението; Автомат.. 13; Електрическо табло; Мет. IP>= 23. 14; Автоматичен старт; да. 15; Ръчно стартиране; да. 16; Дистанционно стартиране; да. 17; Авариен стоп; да. 18; АВР при отпадане на мрежовото напр. понижено напр., несиметрия; да. 19; Измерване на напрежение мрежа генератор; да. 20; Ръчно/автом. управление; да. 21; Автоматичен заряд на акум.; да. 22; Сигнализация фалстарт; да. | №; Параметри; Стойности. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. |  |
| 23; Повреда в зареждане на акумулатора; да. 24; Ниско налягане на масло; да. 25; Висока температура на охл. течност; да. 26; Ниско ниво на горивото; да. 27; Ниско ниво на охлаждащата течност; да. 28; Брояч на работните часове; да. | 23. 24. 25. 26. 27. 28. |

ОБРАЗЕЦ № 14

ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

№ BG161РО001-1.1-08-0001-1-D-……………

Днес, ……………….....2012 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000,  пл. „Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 00695317Ю, Дан. № 122 202 705 1, представлявано Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването /Възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г./ и Зоя Вълева – Директор на Дирекция „БФ”, наричано по - долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

„…………………………….” ……., със седалище и адрес на  управление: гр. ……………, ул. „……………………….” …….., ЕИК ………………., представлявано от …………………………, в качеството му на Управител/Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и на основание чл. 41, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 74 от ЗОП, след  проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с предмет: Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, , обявена в изпълнение на договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”; договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”; договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"; договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”, договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”, възлагани по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура” и Решение  № ......................от ...................................  год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да достави ………………………………….. (описва се предмета на съответната особена позиция), наричано по-долу за краткост „оборудването” или „вещта”.

Вариант I – приложимо за обособена позиция № 1

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на оборудването;

- гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставеното оборудване.

Вариант II – приложимо за обособена позиция № 2

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

- доставка на оборудването;

- монтаж/инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване;

- гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставеното оборудване.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложения № № 2 и 3, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка и монтаж е:

……………………………….. (посочва се съобразно съответната обособена позиция).

(5) С въвеждането в експлоатация на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху нея

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави медицинското оборудване в срок до ..........  (попълва се съобразно Техническото предложение на Изпълнителя) месеца, считано от датата на подписване на договора.

(3) Сроковете за монтаж/инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация са съгласно приложен график за изпълнение на поръчката (приложимо за обособена позиция№ 2).

(4) Срокът за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставеното оборудване ………………………………………………….. (посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя).

(5) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на Раздел ХIV „Спиране изпълнението на договора поради форсмажорни или непредвидени обстоятелства. Изменения и допълнения на договора” с подписването на двустранен констативен протокол, с толкова дни, колкото е било налице съответното събитие, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение е ………………… (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с думи …………………………………) лв. с ДДС, където стойността на ДДС е ………………… (с думи …………………………………) лв.

Вариант I – приложимо за обособена позиция № 1

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по този договор и включва цена за доставка на оборудването до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

Вариант II – приложимо за обособена позиция № 2

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на поръчката и включва цена за доставка на оборудването до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, монтаж/инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

(3) Цените по ал. 2 са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по договора се заплаща, както следва:

1.  Плащане - ....... лв., платимо в срок до в 30 (тридесет) дневен срок след доставка срещу представени от страна на Изпълнителя двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка/въвеждане в експлоатация и оригинална фактура за дължимата сума.

(2) Дължимите по този договор плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени за съответния вид плащане, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства, отпуснати по договор ………………………………………… (попълва се според обособената позиция: за обособена позиция № 1 - № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”; договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”; договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"; договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”, договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”; обособена позиция № 2 - договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”) възлагани по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, подписани между Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: ……………………….

IBAN: ……………………….

BIC: ………………………….

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. Финансирането по настоящия договор се извършва със средства, отпуснати по договор ………………………………………… (попълва се според обособената позиция: за обособена позиция № 1 - № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”; договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”; договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"; договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”, договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”; обособена позиция № 2 - договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”) възлагани по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, подписани между Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа екипа от специалисти със съответната квалификация.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи Ръководител на екипа, който да организира извършването на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 8. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи.

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

- да получи доставката в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;

- след въвеждане в експлоатация, упълномощеното от възложителя лице да приеме доставеното оборудването – приложимо за обособени позиции № № 2 – 7 включително.

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

- в срок от 10 (десет) работни дни да реагира на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.;

- да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

- да заплати доставеното оборудване и извършените услуги по реда и при условията, уговорени с настоящия договор.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря оборудването, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите документи относно оборудването, да откаже приемането на оборудването, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставеното по този договор оборудване в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

      - да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

      - да декларира, че е единствен собственик на оборудването, предмет на договора;

      - да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху оборудването;

      - да осигури за своя сметка транспорта по доставката на оборудването до местоизпълнението по договора – приложимо за обособени позиции № № 2 – 7 включително;

      - да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставеното оборудване;

      - да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

      - при доставяне на оборудването да представи:

  - ръководство за експлоатация на доставеното оборудване;

  - сервизна книжка (приложимо за обособена позиция № 1);

  - други документи, посочени в Техническото предложение на Изпълнтеля.

      - да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

      - да осигури подходяща опаковка на оборудването, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането или развалянето му по време на превоза натоварване, разтоварване и съхранение. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря на договорените стандарти и другите нормативи в тази област, както и на естеството на оборудването;

      - да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя.

Чл. 14. (1) Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по чл. 13, т. 7 от настоящия договор.

(2) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги удържа от следващото дължимо  по Договора плащане или от гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на вещта и за годността й за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 4 от датата по чл. 30, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

Чл. 16. (1) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, т. е. поне до 31 август 2020 г.;

2. за период от 3 години след частичното приключване на настоящия проект съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

(3) ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие" в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган". Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма “Регионално развитие"2007-2013 г."

(4) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупанитет лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълннието на договора. В случай, на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 17. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIІІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че оборудването не е обременено с недостатъци.

Чл. 19. (1) Оборудването следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4  на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

(2) При предаване на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 13, т. 7, както и документи, свързани с експлоатация на оборудването, предоставени му от производителя (упътвания, документи за гаранционен срок и др.) и подписан от него списък на същото, с пълно описание на техническите му характеристики и окомплектовка.

(3) Преди предаване на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършви всички проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение, което се удостоверява с констативни протоколи.

(4) За монтажа и след въвеждането в експлоатация на оборудването се съставят и подписват двустранни протоколи от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 20 (1) При предаването на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за недостатъци.

(2) Рекламации по количеството на доставеното оборудване могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведеното в експлоатация оборудване се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

(4) След изтичане на гаранциионния срок по чл. 2, ал. 5 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен безвъзмездно да отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок рекламации.

(5) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 21. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

- писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор;

- представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този договор от състава на своята администрация.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 3 % (три на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 без ДДС в една от следните форми:

  - оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD,

  - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

Чл. 24. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнние на договора в срок до 60 (шестдесет) дни след изтичане на гаранционния срок, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.

Чл. 26. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по чл. 25, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 28. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

ХІ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Вариант I – приложимо за обособена позиция № 1

Чл. 30.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на линейките за срок от ....................................... (минимум 36 месеца), без ограничение на пробега.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен период за всички допълнително монтирани елементи и оборудване за срок от ....................................... (минимум 36 месеца).

(3) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури преференциален прием на авариралите автомобили (линейки) в съответните сервизни бази в рамките на 4 (четири) часа

Вариант II – приложимо за обособена позиция № 2

Чл. 30.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на дизеловия агрегат за срок от ....................................... (минимум ....... месеца).

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане на оборудването в експлоатация.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 32. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на оборудването се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава да извършва гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на оборудването на място, както следва:

1. време за констатиране на проблема – до ...... (24 /четири/ часа в работните дни и не повече от 72 часа в неработни – почивни и празнични дни) часа от съобщаването за проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за oтстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между странит протокол.

(2) При необходимост от продължителен ремонт (повече от 48 (четиридесет и осем часа), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени временно ремонтирания модул или устройство със свое, от същия функционален тип, което да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето до завършване на ремонта – приложимо за обособена позиция № 2.

Чл. 34. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на оборудването до сервиза и обратно е за сметка на същия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на действията на трети лица, извършили ремонт на вещта.

(3) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставеното оборудване, които намаляват съществено неговата цена или неговата годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)  В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

1.  да върне оборудването и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

2.  да задържи оборудването и да иска намаляване на цената;

3.  да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.  да иска да му бъде предадено оборудването без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.

(3)  Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на оборудването.

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато оборудването е погинало или е се е повредило и това е станало поради неговите недостатъци.

Чл. 38. В случай че бъде съдебно отстранен от закупеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на вещта.

Чл. 39.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати цената на вещта по чл. 3.

Чл. 40. В случай на неточно изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна поддръжка и сервизно обслужване”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

Чл. 41. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при:

Банка: БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото дължимо по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 42. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, поради некачествено изпълнение на възложените дейности или друго виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на наложената финансова корекция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на искане за това.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл. 43. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 44. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени поръчки.

Чл. 45. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на международната финансова институция, няма да се смятат за нарушение на ал. 1-8 включително.

XIV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 46. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 47 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 48. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 49. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 50. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

- при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;

- при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

- спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 51. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

- ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 52. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора при условията на чл. 39.

XVI. СПОРОВЕ

Чл. 53. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 54. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

ХVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от пет работни дни.

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира непълно (в предметно отошение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение.

Чл. 56. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 57. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 58.  Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в тридневен срок от поканата или да предложи на другата страна за подходящо време и място

Чл. 59. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 60. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 61. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната, както следва:

На Възложителя: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, тел./факс: ...............;

На Изпълнителя: ………………………………………………………………………….

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени.

(3) Лица отговорни за изпълнение на договора:

За Възложителя: ...............................................................................................................;

За Изпълнителя: .................................................................................................................

Чл. 62. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 63. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

Чл. 64. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

Приложение № 1- Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Списък на квалифицираните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 5 – Гаранция за добро изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

........................................      				....................................

Десислава Димитрова				....................................

заместник-министър на здравеопазването 	Управител/Изпълнителен директор

/Възложител съгласно

Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г./

Зоя Вълева –

Директор на Дирекция „БФ”

- приложение № 5

- към договора

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в открита процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването , обявена в изпълнение на договор № BG161РО001.1.1-08/2010/005 с предмет „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания  в  УМБАЛ Свети Георги ЕАД” – гр. Пловдив”; договор  BG161РО001.1.1-08/2010/003 с предмет “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД” – гр. Велико Търновo”; договор № BG161РО001.1.1-08/2010/007 с предмет “Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"; договор № BG161PO001/1.1-08/2010/008 с предмет „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали”, договор № BG161РО001.1.1-08/2010/002 с предмет “Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД” – гр. Плевен”, възлагани по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, ако липсват основания за задържането на гаранцията], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията се издава в полза на министерството на здравеопазването и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 15

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..””

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване”, обособена позиция № ……. с предмет „…………………………..”, открита с Решение № …………………… на г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД 27-31/22.06.2011 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

1. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособена позиция № …………….. с предмет „…………………..“ е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и ………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС, формирана по следния начин:

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на обособената позиция: ........................................ (за обособена позиция № 1 -  цена за доставка на оборудването до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване; за обособена позиция № 2 - цена за доставка на оборудването до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, монтаж/инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване).

Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.