# Приложение № 2

# ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

1. Срокът на годност на диагностикумите към датата на доставката да не е по-малък от 75 % от обявения от производителя.

2. В случай на доставка на диагностикумите с по-кратък от договорения срок на годност, се дължи неустойка в размер както следва:

- 74.99-65 % срок на годност – неустойка 3 % върху стойността на доставката;

- 64.99-50 % срок на годност – неустойка 6 % върху стойността на доставката;

- при остатъчен срок на годност по-малък от 50 % се извършва само с писмено съгласие от МЗ, като се дължи неустойка в размер на 10 % върху стойността на доставката.

3. Специфични изисквания към медицински изделия за диагностика:

- Всички медицински изделия следва да отговарят на Закона за медицинските изделия (ЗМИ).

- Диагностикумите и консумативите, представляващи ин витро диагностични медицински изделия, принадлежащи към група “Други”, съгласно класификацията на Директива 98/79/ЕС (позиции с номера 1, 2, 4), следва да бъдат с оценено съответствие (СЕ-маркирани) от производителя и за тях трябва да бъде предоставена Декларация за съответствие съгласно разпоредбите на горепосочената директива.

- Предлаганите изделия следва да притежават сертификат за качество от производителя, издаден за всяка отделна партида.

- Предлаганите изделия трябва да бъдат последно поколение по отношение на показателите за чувствителност, специфичност, надеждност и възпроизводимост към датата на направеното ценово предложение.