При изготвянето на офертата всеки участник следва точно да се придържа към обявените от Възложителя срокове и условия, посочени в решението и обявлението.

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника. Възложителят не участва в тези разходи независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата.

Офертата се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец – Приложение № 5. При приемането на офертата в деловодството на Министерство на здравеопазването върху плика се отбелязва поредният номер, датата, годината и часът на завеждането /получаването/. Посочените данни се регистрират в Деловодството на Министерство на здравеопазването за което на приносителя се издава документ, след което офертата се представя от участника в дирекция “Преструктуриране и публично-частно партньорство“, етаж 2, стая № 211 за вписване в Регистъра на Министерство на здравеопазването за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Офертата се подава в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка. В случаите, когато същата е получена след посочения срок и час или външно тя не отговаря на посочения образец /представена е в незапечатан или скъсан плик/, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство в Регистъра на Министерство на здравеопазването за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и офертата не се приема, като се връща незабавно на участника.

До 10 (десет) дни преди изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането.

Крайният срок за подаването на оферти за участие в процедурата е 24-ия (двадесет и четвъртия) календарен ден, считано от деня, следващ  датата на изпращане на обявлението в “Държавен вестник” за обнародване в електронния сайт и до Агенцията по обществените поръчки .

Комисията, назначена със Заповед на министъра на здравеопазването в съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда офертите на 27-ия (двадесет и седмия) календарен ден, считано от деня, следващ  датата на изпращане на обявлението до “Държавен вестник” и до Агенцията по обществените поръчки, в сградата на Министерство на здравеопазването, пл. “Света Неделя“ № 5, етаж 2 от 10:30 часа.

При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, подали оферти за участие в процедурата, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.

За всяко отделно предложение, което отговаря на изискванията на Закона за обществени поръчки и условията на настоящата документация, назначената комисия изготвя оценка и класиране.

Стойността на настоящата документация е в размер на 60 /шестдесет/ лева с включен ДДС. Документацията може да бъде закупена от Министерство на здравеопазването от 14:00 до 17:00 часа всеки работен ден до изтичане на крайния срок, посочен в обявлението. Посочената сума следва да бъде заплатена срещу редовно издаден платежен документ Този платежен документ следва да бъде поставен в предложението за участие в процедурата като доказателство, че информационната документация е закупена по съответния ред.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

### Извършване на строително-монтажни работи на ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ЛАБОРАТОРИЯ) И НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ (НРЛ) ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І, „ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17”, СОФИЯ”.

І. ИЗХОДНИ ДАННИ:

І.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Обектът се намира в София, УПИ І, „За НЦЗПБ”, кв.9, м.”ГГЦ В-17”, с административен адрес бул.”Столетов” №44а и е застроен с административни сгради и лаборатории на НЦЗПБ. Теренът е подчертано равнинен. Съществуващата сграда е двуетажна, разположена в североизточната част на имота, на разстояние 3 м от едноетажна масивна сграда – лаборатория. Обектът е захранен с ел.енергия, вода за питейни нужди и канализационна система. До обектът има непосредствен автомобилен и пешеходен достъп.

Съгласно заданието се предвижда пристрояване на съществуващата двуетажна сграда, чиято площ е недостатъчна за реализиране на програмата с едноетажна пристройка, развита от североизточната страна на сградата.

Входовете за лабораторията (за персонала и за постъпване на материалите за изследване) са организирани от северната страна на обекта, откъм пешеходния достъп в имота по задънена улица с ОТ 107а, 107б.

В предмета на поръчката се включват всички строителни, монтажни и инсталационни работи, доставка на материали, машини и съоръжения, изпитания, организационни и координационни дейности, както и процедури по приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.

Всички видови СМР са посочени в количествени сметки, неразделна част от документацията.

І.2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:

Съществуващата двуетажна сграда е изградена в началото на миналия век – към 1910 г. Състои се от две нива, вертикална комуникация – повита дървена стълба, разположена в обособена стълбищна клетка, към момента в незадоволително за експлоатация състояние. На отделните нива са развити по три помещения, които в момента се използват за нужди на лабораторията. По време на експлоатацията на сградата са правени незначителни преустройства, оригиналния ù вид и конструкция са сравнително запазени.

Носещата конструкция на сградата е масивна:

- носещи стени – външни и вътрешни: плътна тухлена зидария с дебелина съответно: на първо ниво – външни 43 см (1,5 тухли), вътрешни – 28 см (една тухла); на второ ниво – външни – 28 см, вътрешни – 14 см (1/2 тухла).

- междуетажна подова конструкция – пруски свод – метални греди с пълнеж от тухлена зидария; оформени са три полета, съответно засводени с 3 (4) свода с ширина 95 – 105 см;

- таванска конструкция – гредоред, каратаван и мазилка върху рабиц;

- покривна конструкция – дървена;

- покривна покривка – керамични керемеди.

Светла височина на първи етаж – 3,23 м, светла висчина на втори – 3,15 м. Отвеждане на атмосферните води – чрез водосточни тръби, непосредствено на терена.

Първият надземен етаж е достъпен непосредствено от прилежащия терен (частично на и под ниво терен), по устни данни – в средното поле има подземно ниво с  h = 1,60 м.

Инженерни системи – напълно компрометирани.

Всички видове СМР са посочени в количествена сметка, неразделна част от документацията.

Съгласували:

М.Атанасова, директор дирекция “ИП”

Р. Димитрова, н-к отдел дирекция  “ИП”

А. Стойкова, гл. експерт дирекция  “ИП”

Изготвил:

инж. Р. Стойкова, н-к отдел дирекция “ИП”

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ЛАБОРАТОРИЯ) И НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ (НРЛ) ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І, „ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17”, СОФИЯ”.

Строително монтажните работи следва да бъдат изпълнени съгласно одобрения инвестиционен проект, съдържащ:

- “АРХИТЕКТУРНА”

- “КОНСТРУКТИВНА”

- “ЕЛЕКТРО”- вътрешни инсталации

- “ЕЛЕКТРО”- пожароизвестителна инсталация

- “В и К”- Водоснабдяване и канализация

- “ОВК”- Отопление, вентилация и климатизация

- “ПБЗ” – План за безопасност и здраве

- Количествени сметки по всички части

Инвестиционния проект ще бъде предоставен на участника, определен за изпълнител.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционния проект всеки работен ден от 15:00 до 16:00 часа в сградата на Министерство на здравеопазването. Оглед на обекта се извършва два пъти седмично след предварително съгласуване с представители на ППКТБ.

Съгласували:

М.Атанасова, директор дирекция “ИП”

Р. Димитрова, н-к отдел дирекция  “ИП”

А. Стойкова, гл. експерт дирекция  “ИП”

Изготвил:

инж. Р. Стойкова, н-к отдел дирекция “ИП”

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

І. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ НА ОБЕКТА.

- При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно  ЗУТ (обнародван ДВ бр. 1  от 2001 г., изм.  бр. 65 от 22.07.2003 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всички действащи в Република България  нормативни актове, както и всички действащи в Република България  нормативни актове. Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект.

- Фаянсовите и теракотените плочки се полагат след представяне на мостри и одобряването им от ЕКСПЛОАТАЦИЯТА;

- Рулонната и РVС настилка (нетекстилна основа) се полага след представяне на мостри и одобряването им от ЕКСПЛОАТАЦИЯТА;

- Изисквания за сандвич – панелите за чисти помещения: Панелите трябва да бъдат със сертификат и са  описани в чертежите с характеристиките си, за да се даде възможност за по-гъвкав избор от изпълнителя:

- негорими - с граница на пожароустойчивост (ПУ) – 15 min;

- трудногорими - с граница на ПУ - 30 min;

- фуги - уплътнени / силиконирани/;

- ъгли - заоблени / таванни и стенни профили-  от системата за чисти пом./;

Не мога да се укаже сглобката на панелите, тъй като всяка система  има характерни сглобки, но трябва де се отчете, че при пускане на обекта в експлоатация се изследва херметичността на фугите

- Изисквания за фасадни панели:

Фасадните панели са описани в чертежите с характеристиките си, за да се даде възможност за по-гъвкав избор от изпълнителя:

- негорими- напр.пълнеж мин вата- с гр. на ПУ- 15min

- трудногорими – напр. пълнеж пенополиуретан – с гр.на ПУ-30 min.

Панели за вътрешни повърхности - гладки

Фасадни панели- външна повърхност - линирана, вътрешна – гладка

- Цвят на панелите (фасадни, термо и всички други видове): Да се приеме бял цвят. Уточняване след сключване на договор и избор от изпълнителя на фирма – доставчик.

- Таванни панели - Фирмите- производители на елементи за изграждане на чисти помещения имат специални разработки за таванни панели в зависимост от вида на помещението – дали е на под или надналягане, в случая материала е посочен във връзка с границата на ПУ на елементите;  цвят – в зависимост от каталога  на избрания производител;

- Цвят на ламелите на окачения таван: - в зависимост от каталога на избрания производител.

- Дебелина и цвят на поликарбонатните плоскости (поз.70): дебелина от 8 до 10 мм, цвят – бял.

- Всички външни ръбове при фаянс и шпакловки да се защитят с предпазни ъглови профили;

- Външната алуминиева дограма да бъде изпълнена с прекъснат термомост  и стъклопакет, който да бъде изпълнен с противоударно (триплекс) и нискоемисионно стъкло, а вътрешната дограма да бъде изпълнена от студен профил; цвят на дограмата – да се оферира с бял цвят;

- Дизел генераторът да бъде оборудван с шумоизолиращ кожух. Дизел – генератора е разположен в пом. №17 и трябва да осигурява резервното захранване (фигурира в сметката по част електро, а също в чертежите по част електро).

- Вертикалния и хоризонталния автоклави са доставени от възложителя, напълно комплектовани с всичко необходимо за работа. Преди монтажа трябва единствено да се предвиди захранването им с ток и вода и отвеждане към канал.

- Всички линии захранващи отделните токови кръгове са скрити /под мазилка/ в ПВЦ шлаух;

- Всички материали за слаботоковите инсталации да бъдат придружени със съответния сертификат;

- Всички новомонтирани машини и съоръжения да притежават съответния сертификат и технически паспорт;

- Доставките по всички позиции на предвижданото оборудване, дадени в спецификация на производственото оборудване се извършват след предварително съгласуване и одобрение с протокол от ЕКСПЛОАТАЦИЯТА.

- Да се предвиди монтаж на доставеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ производствено оборудване.

- В задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ влиза разработването на инвестиционен проект по част КИП и А съгласно заданието на проектанта по част ОВК (Приложение 3г) и извършването на доставките, инсталационните и монтажни работи, предвидени в количествената сметка към него.

- Изпълнителят следва да представи ЛИНЕЕН ГРАФИК /съобразен с предложения в ОФЕРТАТА  срок за изпълнение/:

- Да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СМР за обекта;

- Начален срок за изпълнение предмета на Договора е дата на протокола за предаване/откриване на строителната площадка.

- Крайният срок за изпълнение предмета на Договора е датата на подписване на Акт обр. 15.

- При попълване и остойностяване на “Количествената сметка” по отделните части на Инвестиционния проект дадени в Приложение № 2 от Документацията, всеки участник е длъжен да направи оглед на обекта, да се запознае подробно с “Технически условия и изисквания” от Документацията и да вземе всичко това предвид при определяне на единичните цени по всички позиции.

- Не е задължително участниците да прилагат в офертата паспорти, сертификати, гаранционни карти и други документи, удостоверяващи съответствието на материали, машини и съоръжения с изискванията на Възложителя.

ІІ. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

С обявения за изпълнител участник се сключва договор, включващ всички разходи за преустройство на помещенията, изграждане на нови помещения, оборудването им с вентилационна техника и получаване на всички разрешения за ползване на обекта от компетентните органи.

ІІІ. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА

- Единичните цени следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи за реализацията на проекта  с включен ДДС.

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 10 % (десет процента) от общата стойност на поръчката с включен ДДС се заплащат в 5 /пет/ дневен срок след сключване на договор и представяне на фактури за закупени материали;

- 80 % (осемдесет процента) от общата стойност на действително извършените строително – монтажни работи с включен ДДС се заплащат ежемесечно, след подписване на констативен протокол за действително извършени работи  между ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ. (От действителната стойност на всеки документ за заплащане се удържат 20 %, които включват: 10 % платени авансово и 10 % платими след издаване на разрешението за ползване);

- 10 % (десет процента) от общата стойност на поръчката с включен ДДС се заплащат след издаване на разрешението за ползване от ДНСК.

- НАЧИН, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Начин на изпълнение - след подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.

- Място на изпълнение – съществуваща двуетажна сграда в двора на НЦЗПБ, гр. София, бул. „Столетов”, №44а;

- Срок на извършване на предмета на договора – в срок до 5 (пет) месеца след датата на разрешението за строеж.

VІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Договорът влиза в сила от датата на издаване на разрешение за строеж. Общото времетраене на договора е от датата на подписването му до датата на изтичане на гаранцията за изпълнение.

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 8 000,00 (осем хиляди лева).

- Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите.

Гаранцията се представя в една от следните  форми:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD, платежно нареждане  в оригинал или копие.

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора с включени непредвидени и без включен ДДС и се представя в момента на сключването му. Освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора е както следва:

- 80% (осемдесет процента) от стойността на гаранцията  се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на разрешение за ползване от ДНСК.

- 20% (двадесет процента) от стойността на гаранцията се освобождава 12 (дванадесет) месеца след издаване на разрешение за ползване от ДНСК;

Гаранцията се представя в една от следните  форми:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD, платежно нареждане  в оригинал или копие.

ІХ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

- Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на оферти.

Х. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

- Качеството на предоставените услуги по т.I трябва да отговаря на всички изисквания на действащата в момента нормативна уредба.

ХІ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- До участие се допуска всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения, които не са в производство по обявяване в несъстоятелност и за които не са налице обстоятелствата по чл. 47 и чл. 48 от ЗОП.

- В случай, че определеният за изпълнител участник е обединение на физически и/или юридически лица, същият следва да учреди търговско дружество по Търговския закон.

- Участникът следва да има изпълнен общ обем строително-монтажни работи в размер на минимум  800 000 лв. за всяка от последните 3 (три) години /2007 г., 2008 г. и 2009 г./.

- Декларация от участника или удостоверение от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната където е регистриран участника, доказващи регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство. За българските участници това е удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от определена група и за определена категория строежи.

- Договорът за изпълнение на обществената поръчка се сключва с участник, определен за изпълнител на обществената поръчка, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от трета до пета категория строежи.

- Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от трета до пета категория строежи. Непредставянето на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от трета до пета категория строежи се приема като отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор и Възложителят определя за изпълнител вторият класиран участник.

- Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с втория класиран участник, след като той представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от трета до пета категория строежи. В случай, че и втория класиран участник, определен за изпълнител не представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от трета до пета категория строежи, това се приема като отказ на участника да сключи договор и Възложителят прекратява процедурата по реда чл.74, ал.2 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия НАЙ-НИСКА ЦЕНА /без ДДС/ .

Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по възходящ ред, въз основа на предложената от тях цена, като първият от тях, предложил най-ниска цена се определя за изпълнител на обществената поръчка.

След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите, възложителят обявява с решение класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители на обществената поръчка. Участниците се уведомяват писмено за резултата от проведената процедура, като им се връчва (изпраща) копие от решението.

Съгласували:

М.Атанасова, директор дирекция “ИП”

Р. Димитрова, н-к отдел дирекция  “ИП”

А. Стойкова, гл. експерт дирекция  “ИП”

Изготвил:

инж. Р. Стойкова, н-к отдел дирекция “ИП”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за предмета на поръчката.

Представената оферта следва да има срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Офертата за участие в процедурата по възлагане на открит открита процедура се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на ЗОП, както и на настоящата документация. Офертата се подписва от законния представител на участника, което подава предложение или от упълномощено от него лице.

Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език. В случаите, когато участникът е чуждестранно лице, всички документи, съставляващи офертата, следва да бъдат в оригинал с превод на български език, а документът за регистрация се представя с легализиран превод на български.

Всички документи, които придружават офертата, се представят в оригинал или когато са ксерокопия, се заверяват с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат. Документите и данните се подписват само от законните представители на участника, съгласно съдебната му регистрация или от изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно в оригинал или с нотариална заверка. Всички документи следва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на офертата не повече от 6 (шест) месеца или да са в срока на тяхната валидност.

Офертата следва да бъде функционално разпределено в два непрозрачни плика, всеки един от които да има следното съдържание, посочено по долу:

Плик № 1:

В плика се поставят следните документи:

1. Документи относно търговско – правния статут на участника:

1.1. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган в страната на участника. Когато участникът е регистриран или пререгистриран в Единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията не се изисква удостоверение за актуално състояние, а се посочва ЕИК.

1.2. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата в случай, че това не е законния представител на участника.

1.3. Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП – за юридическите лица - от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, за едноличните търговци – от лицата, които представляват участника, за физическите лица – от участника. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 – от лицата по чл.47 ал.5 от ЗОП.(Образец №1)

1.4. Декларация от участника или удостоверение от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната където е регистриран участника, доказващи регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство. За българските участници това е удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от определена група и за определена категория строежи.

2. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 8 000 (осем хиляди) лева.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в следните случаи:

а) когато участникът оттегли или промени офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти;

б) когато участникът обжалва решението за определяне на изпълнител на възложителя – до решаване на спора;

в) когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка

Гаранциите за участие на отстранените и класираните участници се освобождават от възложителя в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на  решението на възложителя за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранциите за участие се представят в една от формите, съгласно чл.60 от Зкона за  обществените поръчки:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването, със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването– БНБ Централно управление IBAN BG 83 BNBG 96613000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD, с платежно нареждане  в оригинал или копие.

3. Доказателства за икономическото и финансово състояние:

3.1. Заверено от участника копие от годишните счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи на участника за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводство. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват.

3.2. Декларация за изпълнен от участникът общ обем строително-монтажни работи в размер на минимум  800 000 лв. за всяка от последните 3 (три) години /2007 г., 2008 г. и 2009 г./ - образец № 3.

4. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката:

4.1. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 3 (три) години /2007 г., 2008 г. и 2009 г./, придружен от препоръки за добро изпълнение /оригинал или заверено от участника копие/ за най-важните строителни обекти като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания

4.2. Списък на ръководния персонал и лицата, които ще отговарят за изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи /технически и изпълнителски персонал за обекта/.

Посочената информация се представя под формата на декларация за техническите възможности и квалификация на участника – образец № 4.

5. Техническо предложение на участника относно общите условия за изпълнение на поръчката (образец № 6): - срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите, срок за изпълнение, гаранционни срокове, както и други специфични условия за изпълнението й, придружено с:

- Линеен график за изпълнението на СМР;

- Обяснителна записка по всички части за изпълнение на обекта;

- Декларация за съответствие с изискванията на техническите условия и изисквания, зададени от възложителя;

- Декларация по чл.56 ал.1 т.10 от ЗОП, че е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството – Образец №2.

- Декларация, че участникът се е запознал с обекта (в свободен текст).

6. В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител е необходимо да бъде изрично заявено това обстоятелство, както и делът на неговото участие. Съответният подизпълнител следва да представи документите по чл.56 ал.1 т.1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП  и да не са налице посочени в чл.47 ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки обстоятелства. (образец № 5)

7. В случаите, когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице (гражданско дружество), следва да бъдат представени посочените по-горе документи за всеки един от участниците в обединението. В случай, че определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, същият следва да учреди търговско дружество по Търговския закон..

8. Документ, удостоверяващ закупуването на документацията за участие в обществената поръчка.

9. Точен адрес, лице и телефон за контакти и банкови реквизити на участника – Юридически сведения - Образец № 7.

10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Участник в процедурата, който е регистриран или пререгистриран в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията, не е длъжен да представя описаните по- горе документи, ако те са обявени в търговския регистър или удостоверяват обстоятелства вписана в Търговския регистър, на основание чл.23, ал.4 от Закона за търговския регистър.

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:

- не е представил някои от изброените по-горе документи;

- са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;

- представи оферта, която не отговаря точно на 	предварително обявените условия на Възложителя.

Плик № 2 “Предлагана цена”:

В плик № 2 цената се представя по следния начин:

- Попълва се Образец № 8 от документацията;

- Твърда договорена стойност с включени 20% непредвидени, като ценообразуването се извършва по приложените количествени сметки, с посочени единични цени за труд, остойностени на база УСН, ТНС, СН, СЕК, материали, с включени всички разходи на изпълнителя, отговарящи на заявените ценообразуващи показатели. Заплащат се само действително извършени работи. Непредвидени видове работи, невключени в количествената сметка, за които няма договорени единични цени се остойностяват на база оферираните единични показатели, като стойността на материалите се доказва с фактура за закупуването им.

Eдиничните цени предложени от Участника са валидни за срока за изпълнение на работите, до въвеждане на обекта в експлоатация.

Участникът в процедурата има право да представи само едно предложение с включени всички позиции, по приложените количествени сметки.

Предлаганата цена е формирана като твърда договорена стойност за съответните видове работи съгласно дадените количествени сметки.

При констатиране на различия (разминавания) в количествата и позициите, дадени в количествените сметки и представените чертежи, остойностяването се извършва само по количествените сметки.

Единичните цени на допълнително възникнали и/или невключени в количествената сметка СМР се остойностяват по показателите заложени в ценовото предложение – Образец №8, в рамките на общата стойност на договора.

Единичните цени са в български лева без включен ДДС.

Ценовата оферта се подписва от законния представител на участника, което подава предложение или от упълномощено от него лице.

Двата плика от офертата се поставят в друг непрозрачен плик, върху, който се отбелязва името и адресът на възложителя, предмета на обществената поръчка, адрес, факс и e-mail на вносителя на офертата.