РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

# ОДОБРЯВАМ:

МИНИСТЪР

ПРОФ. Д-Р АННА-МАРИЯ БОРИСОВА

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № РД-17-870/23.08.2010г. на министъра на здравеопазването за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулозата” през 2010 година и обявление за обществената поръчка, изпратено на 23.08.2010г. за обнародване в електронния сайт на “Държавен вестник” и до Агенцията по обществени поръчки.

Съдържание :

1. Решение №  РД- 17-870/23.08.2010г. на министъра на здравеопазването за откриване на  процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. Обявление за обществената поръчка;

3. Предмет на поръчката /техническа и количествена спецификация/ - Приложение № 1;

4. Технически условия и изисквания - Приложение № 2;

5. Образец на оферта с указания за подготовката й – Приложение № 3;

6. Списък на крайните получатели – Приложение № 4;

7. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка - Приложение № 5;

8. Типови образци на декларации и документи.

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените от възложителя срокове и условия, посочени в решението, обявлението и настоящата документация.

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника. Възложителят не участва в тези разходи независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата.

Офертата се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец – Приложение № 3. При приемането й в деловодството на Министерство на здравеопазването върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на завеждането /получаването/. Посочените данни се регистрират в деловодството на Министерство на здравеопазването, за което на приносителя се издава документ, след което офертата се представя от участника в дирекция “Обществени поръчки”, етаж 2, стая № 211 за вписване в Регистъра на МЗ за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Офертата се подава в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка. В случаите, когато същата е получена след посочения срок и час или външно тя не отговаря на посочения образец /представена е в незапечатан или скъсан плик/, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство в Регистъра на МЗ за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и офертата не се приема, като се връща незабавно на участника.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие в процедурата е 17:00 ч. на 07.09.2010 г.

Крайният срок за подаването на оферти за участие в процедурата е 17:00 ч. на 17.09.2010 г.

Комисията, назначена със Заповед на министъра на здравеопазването в съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда офертите от 10:30 ч. на 20.09.2010 г.

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Комисията, назначена със заповед на министъра на здравеопазването,  в съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда подадените оферти в часа, датата и мястото, посочени в обявлението и извършва действията, предвидени в чл. 68 и следващите от ЗОП.

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените  поръчки   и условията на настоящата документация, назначената Комисия извършва оценка, въз основа на критерия “най-ниска предложена единична цена” /без ДДС/, като сравнява ценовите оферти на участниците.

Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по възходящ ред, въз основа на предложената от тях единична цена за диагностикум, консуматив или инвентар, като предложената най-ниска цена се класира на първо място. Участникът, предложил най-ниска цена се определя за изпълнител. В случаите на чл. 71, ал. 5 от ЗОП комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите, възложителят обявява с решение класирането на участниците и участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка. Участниците се уведомяват писмено за резултата от проведената процедура, като им се връчва (изпраща) копие от решението.

Стойността на настоящата документация е 30 /тридесет/ лева с включен ДДС. Посочената сума се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на Министерството на здравеопазването срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD. Платежният документът следва да бъде поставен в офертата за участие в процедурата като доказателство, че документация е закупена по надлежен ред.

Съгласували:

Заместник-министър на здравеопазването Десислава Димитрова:

Д-р Тонка Върлева - директор на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулозата”:

Александра Стойкова - и.д. директор на дирекция „Обществени поръчки”:

Изготвил:

Емил Живков – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки”:

# Приложение № 1

# ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на поръчката включва доставка чрез покупка на медицински изделия, консумативи и дребен медицински инвентар за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулозата” през 2010 година, съгласно приложената техническо-количествена спецификация на медицински изделия, консумативи и инвентар.

- Всеки един от кандидатите може да направи предложение за една, няколко или всички позиции от спецификацията по отделно освен за позициите, които съгласно т. 1.8 от Приложение 2 се оферират комплексно.

- Всички количества, посочени в спецификацията, са „количества до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества съгласно действителните си нужди, но не повече от договореното.

# Приложение № 2

# ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

  - СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Договорите с фирмите, избрани за изпълнители на обществената поръчка, следва да бъдат сключени със срок на действие една година от датата на подписването им.

- Срок на изпълнение – не по-късно от 30 (тридесет) дни след получаване на писмена заявка от Възложителя;

- Място на доставка – Крайни получатели на територията на страната съгласно Приложение 4 – Крайни получатели.

- За всички групи, които се оферират комплексно съгласно т. 1.8, доставката следва да бъде извършена също комплексно (едновременно да бъдат доставени всички позиции от групата в количества, съгласно Заявката на Възложителя). Частични доставки (не на всички заявени позиции от дадената група едновременно) няма да бъдат приемани и съответно заплащани от Възложителя.

  - НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА

- Единичната крайна цена следва да бъде в български лева и да включва всички разходи по доставката на мед. изделия, консумативи и дребен инвентар до мястото на доставка – митни сборове, такси, други данъци при внос или други вземания и данъци (включително данък добавена стойност), като стойността им се посочва по отделно;

- Предложената цена в български лева трябва да е фиксирана и да не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

- Цената за поз. 6.15 следва да включва и необходимия брой технически средства за неговото приложение (300 000 бр. инжекционни игли и спринцовки);

  - НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента) авансово плащане в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписването на договора и представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане за еквивалентната сума, издадена в полза на Министерство на здравеопазването в срок до 5 (пет) работни дни от подписване на договора и валидна 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.

- Банковата гаранция за авансово плащане се освобождава след представяне на следните документи:

- доставна фактура – оригинал;

- писмени заявки за доставка от Министерство на здравеопазването;

- приемателно-предавателни протоколи;

- опис на приемателно - предавателните протоколи;

- сертификат за качество от производителя за всяка отделна партида.

  - ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Гаранциите за участие в процедурата за всяка отделна позиция е в размер, съгласно Приложение № 3.

- Гаранциите за участие в процедурата се представят заедно с предложението.

- Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите.

  - ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя в момента на сключването му като се освобождава след неговото приключване.

- Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.

  - СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

- Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни от датата  на подаването им.

  - КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – „НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”

- Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по възходящ ред, въз основа на предложената от тях единична цена за диагностикум, консуматив или инвентар, като предложената най-ниска цена се класира на първо място. Участникът, предложил най-ниска цена се определя за изпълнител. След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите, възложителят обявява с решение класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители на обществената поръчка. Участниците се уведомяват писмено за резултата от проведената процедура, като им се връчва (изпраща) копие от решението.

- За позициите, които се оферират комплексно, се изчислява обща цена, представляваща сбор от произведенията на единичните цени и количествата за всяка позиция от дадената група, като предложената най-ниска обща цена се класира на първо място.

- При оценката и класирането на предложенията се вземат цените без ДДС, с включени всички останали, данъци, такси, митни сборове и други.

- При аритметични несъответствия между единичната и общата цена за дадена позиция под внимание се взима предложената единична цена.

  - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОНСУМАТИВИ И ДРЕБЕН МЕДИЦИНСКИ ИНВЕНТАР

- Производителите на всички предлагани изделия следва да притежават сертификат ISO 9001:2000 или еквивалентен с обхват предмета на настоящата поръчка;

- Всички изделия, които имат срок на годност, следва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от обявения от производителя;

- Изделията по поз. 2,1; 2.11; 2.12; 2.13; всички изделия от Група 3, 4, 6 (без поз. 6.4; 6.5; 6.6; 6.7, 6.8; 6.9 и 6.15), поз. 7.2, всички позиции от Група 8, поз. 9.1; 10.1; следва да отговарят на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/);

- За изделията по поз. 2.11, 2.12, 2.13, всички изделия от Групи 3, 4, 8, поз. 9.1, 10.1 следва да бъдат представени Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издадена от производителя.

- За изделията 2.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 и 7.2 следва да бъдат представени Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя или ЕС сертификат, когато в оценката участва нотифициран орган, според изискванията на Директива 93/42/EЕС за медицински изделия;

- Изделията по позиции 1.6, 1.7, 1.8 и 1.9 се оферират и доставят комплексно;

- Всички изделия от Група 12 се оферират и доставят комплексно.

- Всички позиции от Групи 3, 4 и 8   се оферират и доставят комплексно за всяка една Група по отделно;

- Рентгеновите филми по поз. 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 и 6.14 се оферират и доставят комплексно;

- За изделията по поз. 6.4, 6.5, 6.6 и 13.6 трябва да бъде представена Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС или Декларация за съответствие с Директива 89/686/EEC, издадена от производителя;

- За изделията по поз. 6.7 и 6.8 трябва да бъде представено Разрешение за пускане на пазара на биоцидния препарат, съгласно Наредба № 44 от 09.12.2004 г., изм. и доп. 15.01.2008 г;

- Доставките на поз. 6.15 трябва да бъдат окомплектовани с необходимите технически средства за приложението му (300 000 бр. игли и спринцовки);

- Всички медицински изделия следва да притежават сертификат за качество от производителя, издаден за всяка отделна партида;

- Предлаганите изделия трябва да бъдат последно поколение по отношение на показателите за чувствителност, специфичност, надеждност и възпроизводимост към датата на направеното ценово предложение;

- Участниците за Групи 3 и 8 се задължават за собствена сметка да поддържат наличната апаратура и/или при необходимост безвъзмездно да предоставят и поддържат своя такава с капацитет за минимум 500 проби едновременно в градовете София – 2 апарата, Пловдив – 1 апарат, и Плевен - 1 апарат, за периода от сключване на Договора до изчерпване наличността на доставените медицински изделия или до изтичане срока им на годност.

- Нивото на  детекция на M. tuberculosis complex  с предлаганата методика при използването на медицинските изделия по Групи 3 и 8  да не е по-ниско от 84 %; нивото на фалшиво положителни резултати за M. tuberculosis complex да не е по-високо от 1%; средното време за детекция на M. tuberculosis complex да не е по-дълго от 14 дни; възможност за видова идентификация – разграничаване на M. tuberculosis complex от МОТТ (NTM);

- Медицинските изделия от Групи 3 и 8  да са съобразени с изискванията на СЗО за безопасна работа, отговаряща на ръководството за добра лабораторна практика, относно неизползването на остри пособия (игли) за инокулиране на пробите;

- Участниците за Групи 3 и 8 да представят референции от Национални Референтни и Супранационални Референтни лаборатории по туберкулоза на територията на ЕС при използването на предлаганите медицински изделия и съответната апаратура.

  - КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

- До участие се допускат всички участници, които отговарят на ЗОП и утвърдената документация и притежаващи сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентен;

- Кандидатите, предлагащи изделия по поз. 2,1; 2.11; 2.12; 2.13; всички изделия от Група 3, 4, 6 (без поз. 6.4; 6.5; 6.6; 6.7, 6.8; 6.9 и 6.15), поз. 7.2, всички позиции от Група 8, поз. 9.1 и 10.1 следва да отговарят и на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/;

- Кандидатите по поз. 6.15 следва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ и да представят копие на разрешение за търговия на едро с лекарства, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ.

д-р Р. Филипова – д. експерт “ОЗ”

Съгласувал:

Д-р Тонка Върлева - директор на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулозата”:

Приложение № 3

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

/ОБРАЗЕЦ/

Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта за една, няколко или всичко обособени позиции, в съответствие с указаното в Приложение 2 относно комплексните позиции.

Представената оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки. Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице.

Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език.

Всички документи, които придружават офертата се представят в оригинал или като ксерокопия с нотариална заверка или заверка на участника, в зависимост от вида на документа и от указаното по-долу, в превод на български език. Документите и данните се подписват само от законните представители на участника, съгласно съдебната му регистрация или от изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно в оригинал или копие с нотариална заверка. Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на офертата не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност.

Офертата следва да бъде функционално разпределена в три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика. Трите плика на офертата се поставят в друг непрозрачен плик, върху който се отбелязва името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка и името и адреса за кореспонденция, тел., факс и е-mail  на оферента и позициите, за които подава оферта. Всеки един от пликовете следва да има съдържание, посочено по долу :

Плик № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”

В плика се поставят следните документи:

- Документи относно търговско-правния статут на участника:

  - Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган в страната на участника. Когато участникът е регистриран или пререгистриран в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията не се изисква удостоверение за актуално състояние, а се посочва ЕИК.

  - Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника.

  - Заверени от участника копия на документи за регистрация –  идентификационен код БУЛСТАТ (в случай, че участникът не е вписан в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията) и ДДС идентификационен номер (в предвидените от закона случаи).

  - Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП  (образец №1).

  - За всички участници  - валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000/2008 или еквивалентен.

- Гаранция за участие в процедурата:

Гаранцията за участие в процедурата е в размер по отделните обособени позиции както следва:

|  | Медицински консумативи |  | ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ 1 - ПРОГРАМА "ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ" |  |  |  |  |  |
| Група 1 | Реактиви за микробиологично изследване на туберкулоза |  |  |  |  |
| 1.1 | Етилов алкохол (Чист за анализ 95%, разфасовка не по-голяма от 1 литър) |  |  |  | 17 лв |
| 1.2 | Хидроген-хлорид (Чист за анализ, разфасовка не по-голяма от 1 литър) |  |  |  | 13 лв |
| 1.3 | N-acetyl-L-cystein - NALC (субстанция на прах, разфасовка не по-голяма от 25 гр.) |  |  |  | 50 лв |
| 1.4 | Натриева основа (NaOH) (чиста субстанция, за анализ, разфасовка не по-голяма от 500 гр.) |  |  |  | 12 лв |
| 1.5 | Имерсионно масло за микроскопиране на препарати (за микроскопия, разфасаовка не по-голяма от 0.5 литра) |  |  |  | 41 лв |
| 1.6 | Amikacin disulfate salt (чиста лекарствена субстанция за определяне чувствителността към 2 ред туберкулостатици) |  |  |  | 7 лв |
| 1.7 | Capreomycin sulfate (чиста лекарствена субстанция за определяне чувствителността към 2 ред туберкулостатици) |  |  |  | 7 лв |
| 1.8 | Ofloxacin (чиста лекарствена субстанция за определяне чувствителността към 2 ред туберкулостатици) |  |  |  | 2 лв |
| 1.9 | Kanamycin (чиста лекарствена субстанция за определяне чувствителността към 2 ред туберкулостатици) |  |  |  | 7 лв |
| 1.10 | Пара-нитро бензоена киселина, (субстанция на прах, чист за анализ, в опаковка не повече от 100g) |  |  |  | 1 лв |
| 1.11 | Калиев дихидрогенфосфат (KH2PO4) (субстанция на прах, чист за анализ, в опаковка не повече от 250g) |  |  |  | 8 лв |
| 1.12 | Натриев цитрат (Na3C6H5O7.H2O) (чиста субстанция, за анализ, в опаковка не повече от 500g) |  |  |  | 16 лв |
| 1.13 | Динатриев хидрогенфосфат (Na2HPO4) (чист за анализ, в опаковка не повече от 100 g) |  |  |  | 68 лв |
| Група 2 | Консумативи за микроскопска и културелна диагностика на туберкулоза |  |  |  |  |
| 2.1 | Контейнери за събиране на биологичен материал еднократна употреба, стерилни, градуирани, прозрачни, опаковани по единично, обем 40-60мл, винтова капачка и място за надписване |  | 176 лв |  |  |
| 2.2 | Центрофужни епруветки (конични, стерилни, прозрачни, градуирани, с добре уплътняваща се винтова капачка, обем 50 ml, за еднократна употреба, не повече от 100 броя в опаковка) |  | 188 лв |  |  |
| 2.3 | Пастьорови пипети стерилни, за еднократна употреба, вместимост 1мл, градуирани, прозрачни, опаковани по единично |  | 541 лв |  |  |
| 2.4 | Пластмасови кутии с капак и с жлебове за съхранение на микроскопски препарати, за мин. 100 прeпарата |  | 201 лв |  |  |
| 2.5 | Пластмасови кутии с капак и с жлебове за транспортиране на микроскопски препарати - за 5 бр. микроскопски препарати в кутия |  | 13 лв |  |  |
| 2.6 | Стъклени перли d=3мм, в опаковка макс. 1 кг |  | 1 лв |  |  |
| 2.7 | Криоепруветки, пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител, с обем 2 мл, градуирани, със стояща основа |  | 30 лв |  |  |
| 2.8 | Епруветки тип епендорф,пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител, с обем не по- малък от 1,5 мл. и не по-голям от 2 мл, градуирани |  | 5 лв |  |  |
| 2.9 | Йозета (за еднократна употреба, стерилни, неогъващи се, с дължина 20 см, обeм 10 μl) |  | 32 лв |  |  |
| 2.10 | Предметни стъкла: с двойно матиран край, с дебелина не повече от 1 мм |  | 8 лв |  |  |
| 2.11 | Твърда хранителна среда на Льовенщайн-Йенсен В епруветки, готови за употреба |  | 214 лв |  |  |
| 2.12 | Метиленово синьо по Льофлер (за микроскопски изследвания, разфасаовка не по-голяма от 0.1 литра) |  | 1 лв |  |  |
| 2.13 | Карболфуксин по Ziehl-Neelsen (за микроскопия, разфасаовка не по-голяма от 0.5 литра) |  | 12 лв |  |  |
| 2.14 | Обезмаслено мляко чиста субстанция, за съхранение на култури при -20°С, в опаковка не повече от 500g |  | 2 лв |  |  |
| Група 3 | Консумативи за автоматизирана система за бърза диагностика на туберкулоза - култури и антибиограми |  |  |  |  |
| 3.1 | Течна среда за бърза диагностика на туберкулоза, в епруветки за отчитане на растеж |  | 1 990 лв |  |  |
| 3.2 | Антибиотичен кит за определяне чувствителността към пиразинамид |  | 30 лв |  |  |
| 3.3 | Антибиотичен кит за определяне чувствителността към: стрептомицин, изониазид, рифампицин, етамбутол |  | 150 лв |  |  |
| 3.4 | Течна среда за бърза диагностика на туберкулоза, в епруветки за отчитане на чувствителността към пиразинамид |  | 95 лв |  |  |
| 3.5 | Кит обогатителен суплемент за течна среда за бърза диагностика на туберкулоза |  | 190 лв |  |  |
| Група 4 | Молекулярни китове за видова идентификация на микобактерии и определяне на резистентност на туберкулозни бактерии |  |  |  |  |
| 4.1 | Кит за молекулярна диагностика на минимум 13 вида aтипични микобактерии (включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция и мембрани с ген специфични ДНК сонди за последваща хибридизация в 1набор) |  | 18 лв |  |  |
| 4.2 | Кит за молекулярна диагностика на допълнителни минимум 16 вида aтипични микобактерии (включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция и мембрани с ген специфични ДНК сонди за последваща хибридизация в 1набор) |  | 7 лв |  |  |
| 4.3 | Кит за молекулярна диагностика на допълнителни минимум 6 вида туберкулозни микобактерии, вкл. BCG щам (включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция и мембрани с ген специфични ДНК сонди за последваща хибридизацияв 1набор) |  | 15 лв |  |  |
| 4.4 | Кит за молекулярна диагностика на ТБ комплекс от положителен материал и култура и определяне едновременно на резистентност към Rifampicin и Isoniazid (включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция и мембрани с ген специфични ДНК сонди за последваща хибридизация в 1набор) |  | 140 лв |  |  |
| 4.5 | Кит за молекулярна диагностика на ТБ комплекс от белодробен положителен материал и култура и определяне на резистентност към Флуорохинолони и/или Аминогликозиди/Циклични пептиди и/или Етамбутол (включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция и мембрани с ген специфични ДНК сонди за последваща хибридизацияв 1набор) |  | 100 лв |  |  |
| Група 5 | Консумативи и реактиви за генотипиране |  |  |  |  |
| 5.1 | Кит за автоматизирано изолиране на ДНК от храчка, БАЛ, урина, тъкани и др., посредством магнитни частици. Китът за автоматично изолиране на минимум 180 броя ДНК, с включени еднократни накрайници, епруветки с капачки за запушване, плаки , магнитни частичи, лизиращ буфер, протеиназа К |  | 45 лв |  |  |
| 5.2 | Кит за сполиготипиране на M.tuberculosis |  | 8 лв |  |  |
| 5.3 | Комплект от 5 броя вариабилни автоматични, механични микро пипети обхват 0,5-10 ul; 2-20 ul; 10-100ul; 20-200ul; 200-1000ul. Изцяло автоклавируеми |  | 16 лв |  |  |
| 5.4 | Накрайници за автоматична пипета, с обем 1000-5000 µl, нестерилни |  | 1 лв |  |  |
| 5.5 | Накрайници за автоматична пипета 10-200 µl, стерилни, в кутии свободни от ДНК |  | 3 лв |  |  |
| 5.6 | Накрайници за автоматична пипета 200-1000 µl, стерилни в кутии свободни от ДНК |  | 1 лв |  |  |
| 5.7 | Накрайници за автоматична пипета 0,2- 10µl, стерилни в кутии свободни от ДНК |  | 1 лв |  |  |
| 5.8 | Микроцентофужни епруветки 2мл, свободни от RNA-за и DNA, полипропиленови, с плосък капак, нестерилни |  | 6 лв |  |  |
| 5.9 | Микроцентофужни епруветки 0,5мл, свободни от RNA-за и DNA, полипропиленови, с плосък капап |  | 6 лв |  |  |
| 5.10 | Агароза за молекулярно биологични анализи пречистена, за гел електрофореза на нуклеинови киселини |  | 5 лв |  |  |
| Група 6 | Други медицински изделия, лични предпазни средства и консумативи |  |  |  |  |
| 6.1 | Латексови ръкавици (с талк, за еднократна употреба размер S) нестерилни |  | 27 лв |  |  |
| 6.2 | Латексови ръкавици (с талк, за еднократна употреба размер M) нестерилни |  | 41 лв |  |  |
| 6.3 | Латексови ръкавици (с талк, за еднократна употреба размер L) нестерилни |  | 41 лв |  |  |
| 6.4 | Предпазна маска-респиратор (отговаряща на защитен клас FFP3, с клипс за носа за моделиране по контурите на лицето, с клапан за издишания въздух) |  | 288 лв |  |  |
| 6.5 | Предпазна маска-респиратор (отговаряща на защитен клас FFP2, с клипс за носа за моделиране по контурите на лицето, с клапан за издишания въздух) |  | 1 267 лв |  |  |
| 6.6 | Предпазна маска (хирургична, еднократна) |  | 14 лв |  |  |
| 6.7 | Дезинфекционен разтвор за дезинфекция на ръце: алкохолен, с доказано бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно, фунгицидно действие, Хипоалергичен, със съдържание на омекотяващи кожата съставки, разфасовка не по-голяма от 5 л Да се представи Разрешение за пускане на пазара на биоцидния препарат, съгласно Наредба № 44 от 09.12.2004 год. |  | 68 лв |  |  |
| 6.8 | Дезинфектант за плотове и повърхности, концентрат, за дезинфекция на плотове и повърхности, с едновременно почистващо и дезинфекциращо действие: бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно, фунгицидно действие. С алдехиди (без формалдехид) и четвъртични амониеви соли – комбиниран препарат, концентрат за изготвяне на работен разтвор с концентрация не повече от 2%. Да не уврежда материалите, от които са направени различните видове повърхности, доказана съвместимост с линолеум, PVC, синтетични и акрилни материали, гума, неръждаема стомана, алуминий, хромирани части; Разфасовка не по-голяма от 5 л. Да се предстви Разрешение за пускане на пазара на биоцидния препарат, съгласно Наредба № 44 от 09.12.2004 год. |  | 115 лв |  |  |
| 6.9 | Спиртни кърпички (мин. 50 % алкохолно съдържание, индивидуална опаковка) |  | 105 лв |  |  |
| 6.10 | Рентгенови филми за сух принтер формат 35х43 (опаковка не по голяма от 100 бр.) |  | 71 лв |  |  |
| 6.11 | Рентгенови филми за сух принтер формат 20х25 (опаковка не по голяма от 100 бр.) |  | 81 лв |  |  |
| 6.12 | Филми за рентгенографии на гръден кош формат 24х30 (опаковка не по голяма от 100 бр.) |  | 15 лв |  |  |
| 6.13 | Филми за рентгенографии на гръден кош формат 30х40 (опаковка не по голяма от 100 бр.) |  | 176 лв |  |  |
| 6.14 | Филми за рентгенографии на гръден кош формат 35х35(опаковка не по голяма от 100 бр.) |  | 181 лв |  |  |
| 6.15 | Tuberculini derivatum proteinosum purificatum mammaliani sol.inj. 5 TU/ 0.1ml, ATC код - V04CF 1 |  | 1 855 лв |  |  |
| ЛОТ 2 - ПРOГРАМА "УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА" |  |  |  |  |  |
| Група 7 |  | Консумативи за микроскопска и културелна диагностика на туберкулоза |  |  |  |
| 7.1 |  | Контейнер за транспортиране на биологично-опасни материали с тройно-пакетираща система, обем: мин.1.5 литра - макс. 2 литра |  | 45 лв |  |
| 7.2 |  | Контейнери за събиране на биологичен материал еднократна употреба, стерилни, градуирани, прозрачни, опаковани по единично, обем 40-60мл, винтова капачка и място за надписване |  | 94 лв |  |
| 7.3 |  | Стативи за епруветки пластмасови, с диаметър на гнездо ǿ 20 мм, с минимум 20 позиции, но не повече от 60 позиции |  | 94 лв |  |
| 7.4 |  | Флуоресцентен кит за оцветяване на микроскопски препарати за наблюдение на киселинно устойчиви бактерии(туберкулозни бактерии) - готов за употреба |  | 10 лв |  |
| Група 8 |  | Консумативи за автоматизирана система за бърза диагностика на туберкулоза - култури и антибиограми |  |  |  |
| 8.1 |  | Течна среда за бърза диагностика на туберкулоза, в епруветки за отчитане на растеж |  | 1 400 лв |  |
| 8.2 |  | Антибиотичен кит за определяне чувствителността към: стрептомицин, изониазид, рифампицин, етамбутол |  | 109 лв |  |
| 8.3 |  | Кит обогатителен суплемент за течна среда за бърза диагностика на туберкулоза |  | 175 лв |  |
| Група 9 |  | Консумативи, реактиви и китове за молекулярни изследвания на лекарстева чувствителност на туберкулозни бактерии |  |  |  |
| 9.1 |  | Кит за определяне на резистентност към Rifampicin и Isoniazid (включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция и мембрани с ген специфични ДНК сонди за последваща хибридизацияв в 1набор |  | 380 лв |  |
| 9.2 |  | Taq ДНК полимераза, рекомбинантна |  | 5 лв |  |
| 9.3 |  | Разтвор за визуализиране на нуклеиново к-ни пробите върху агарозен гел |  | 1 лв |  |
| 9.4 |  | 10 х ТBЕ елекрофоретичен буфер - суха субстанция за разреждане |  | 10 лв |  |
| 9.5 |  | Агароза за молекулярно биологични анализи пречистена, за гел електрофореза на нуклеинови киселини |  | 5 лв |  |
| 9.6 |  | Етидиев бромид 1% |  | 1 лв |  |
| 9.7 |  | ДНК молекулен маркер за агарозна елекрофореза, с фрагменти през 100 бази |  | 10 лв |  |
| 9.8 |  | Стерилни връхчета с филтър за еднократна употреба, за автоматична пипета с обем 0.5-10 µl |  | 1 лв |  |
| 9.9 |  | Стерилни връхчета с филтър за еднократна употреба, за автоматична пипета с обем -10 - 100 µl |  | 1 лв |  |
| 9.10 |  | Стерилни връхчета с филтър за еднократна употреба, за автоматична пипета с обем 100 - 1000 µl |  | 1 лв |  |
| 9.11 |  | Епруветки тип епендорф, пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител, с обем не по- малък от 1,5 мл. и не по-голям от 2 мл, градуирани |  | 2 лв |  |
| 9.12 |  | Стерилна дестилирана вода, ДНК и РНК чиста, за молекулярни изследвания |  | 5 лв |  |
| Група 10 |  | Ин витро тестове за имунодиагностика на инфекция с M. tuberculosis |  |  |  |
| 10.1 |  | Ин витро гама интерферонов тест за имунодиагностика на инфекция с M.tuberculosis (лабораторен тест за доказване на специфичен клетъчно-медииран имунен отговор срещу M. tuberculosis. Едноетапна процедура за инкубация на цяла кръв със специфични антигени в затворена система. Апаратно отчитане количеството на секретирания гама-интерферон. Възможност за обработване на единични проби. Време на извършване на теста – до 24 часа, специфичност - Над 99% за разграничаване остра или латентна инфекция с M. tuberculosis от BCG ваксинация; чувствителност- Над 85% |  | 108 лв |  |
| Група 11 |  | Кит за генотипиране |  |  |  |
| 11.1 |  | MIRU-VNTR типиращ кит за Mycobacterium tuberculosis complex с използване на 24 маркера |  | 20 лв |  |
| Група 12 |  | Лекарствени субстанции за ин витро определяне чувствителността на ТБ щамове към втори ред противотуберкулозни продукти |  |  |  |
| 12.1 |  | Capreomycin sulfate (чиста лекарствена субстанция за ин витро определяне чувствителността на ТБ щамове към 2 ред противотуберкулозни продукти) |  | 5 лв |  |
| 12.2 |  | Ofloxacin (чиста лекарствена субстанция за ин витро определяне чувствителността на ТБ щамове към 2 ред противотуберкулозни продукти) |  | 5 лв |  |
| 12.3 |  | Кanamycin (чиста лекарствена субстанция за ин витро определяне чувствителността на ТБ щамове към 2 ред противотуберкулозни продукти) |  | 5 лв |  |
| 12.4 |  | Amikacin disulfate salt (чиста лекарствена субстанция за ин витро определяне чувствителността на ТБ щамове към 2 ред противотуберкулозни продукти) |  | 5 лв |  |
| Група 13 |  | Други медицински изделия, лекарствени средства и консумативи |  |  |  |
| 13.1 |  | Пипети за еднократна употреба 2 ml, градуирани, стерилини, опаковани по единично, за еднократна употреба |  | 15 лв |  |
| 13.2 |  | Пипети за еднократна употреба 5 ml, градуирани, стерилини, опаковани по единично, за еднократна употреба |  | 15 лв |  |
| 13.3 |  | Автоматични вариабилни пипиети (с обхват от 2-10 μl) |  | 4 лв |  |
| 13.4 |  | Автоматични вариабилни пипиети (с обхват от 10-100 μl) |  | 4 лв |  |
| 13.5 |  | Автоматични вариабилни пипиети (с обхват от 100-1000 μl) |  | 4 лв |  |
| 13.6 |  | Предпазна маска-респиратор (отговаряща на защитен клас FFP2, с клипс за носа за моделиране по контурите на лицето, с клапан за издишания въздух) |  | 702 лв |  |

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в следните случаи:

1. Ако участникът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2.  Ако участникът обжалва решението за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

3. Ако участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от възложителя в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на  решението на възложителя за определяне на изпълнител.

Гаранциите за участие на класираните участници се освобождават в срок 5 работни дни при условията на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок три работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранциите за участие се представят в една от  формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването, със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD – платежно нареждане  в оригинал или копие.

3.Доказателства за икономическото и финансово състояние:

  - Заверени от участника копия на последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват.

4. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката:

4.1. Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000/2008 или еквивалентен за производителите на предлаганите изделия с обхват предмета на настоящата поръчка – в превод на български език;

4.2. За участниците по поз. 2,1; 2.11; 2.12; 2.13; всички изделия от Група 3, 4, 6 (без поз. 6.4; 6.5; 6.6; 6.7, 6.8; 6.9 и 6.15), поз. 7.2, всички позиции от Група 8, поз. 9.1 и 10.1 - заверено копие на валидно  разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия.

4.3. За участниците по поз.6.15 - заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с лекарства, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ.

4.4.За участниците по поз.6.15 - заверено от участника копие на валидно разрешение за употреба на лекарствения продукт, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО)№ 726/2004 на Европейския парламент и Съвета и одобрена кратка характеристика на продукта. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт  през 2010 г., участникът декларира в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.

4.5. За участниците по група 3 и група 8 -  заверени от участника копия на референции от Национални Референтни и Супранационални Референтни лаборатории по туберкулоза на територията на ЕС при използването на предлаганите медицински изделия и съответната апаратура.

4.6. За участниците по поз. 2.11, 2.12, 2.13, всички изделия от Групи 3, 4, 8, поз. 9.1, 10.1 – заверено копие на декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издадена от производителя.

4.7. За участниците по поз. 2.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 и 7.2 – заверено копие на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя или ЕС сертификат, когато в оценката участва нотифициран орган, според изискванията на Директива 93/42/EЕС за медицински изделия;

4.8. За участниците по поз. 6.4, 6.5, 6.6 и 13.6 – заврено копие на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС или Декларация за съответствие с Директива 89/686/EEC, издадена от производителя.

4.9. За участниците по по поз. 6.7 и 6.8 – заврено копие на разрешение за пускане на пазара на биоцидния препарат, съгласно Наредба № 44 от 09.12.2004 г., изм. и доп. 15.01.2008 г.

5. В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител е необходимо да бъде изрично заявено това обстоятелство, както и вида на работите, които ще извършва и делът на неговото участие. За съответния подизпълнител следва да бъдат представени документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5  от Закона за обществените поръчки .

6. В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице /гражданско дружество/ за всеки един от участниците в обединението следва да бъдат представени документите чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от Закона за обществените поръчки, както и документ, удостоверяващ предприети действия за регистрация на юридическо лице.

7. Точен адрес, лице, е-mail и телефон за контакти и банкови реквизити на участника (образец №2).

8. Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие в обществената поръчка.

9.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (прилага се в началото на офертата, преди всички документи).

Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

В плика се поставя документите, свързани с изпълнението на поръчката:

1.Техническо предложение на участника относно общите условия и техническите изисквания за изпълнение на поръчката:

– срок на валидност на офертата, който не може да бъде по–кратък от 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите;

- количество на предлаганите изделия и консумативи;

- срок за изпълнение на поръчката;

- срок и начин за плащане;

- срок на годност;

- конкретно предложение на участника с посочени видове стоки и количества	;

- заверени от участника копия на инструкции за употреба за предлаганите медицински изделия, от които да е видно съответствието с изискванията на Възложителя, посочени в спецификацията;

- декларация от участниците по поз. 6.15, че доставките на поз. 6.15 ще бъдат окомплектовани с необходимите технически средства за приложението му (300 000 бр. игли и спринцовки);

- декларация от участника, че всички медицински изделия притежават сертификат за качество от производителя, издаден за всяка отделна партида;

- декларация от участника, че предлаганите изделия са последно поколение по отношение на показателите за чувствителност, специфичност, надеждност и възпроизводимост към датата на направеното ценово предложение;

- декларация от участниците за Групи 3 и 8, че за собствена сметка ще поддържат наличната апаратура и/или при необходимост безвъзмездно ще предоставят и поддържат своя такава с капацитет за минимум 500 проби едновременно в градовете София – 2 апарата, Пловдив – 1 апарат, и Плевен - 1 апарат, за периода от сключване на Договора до изчерпване наличността на доставените медицински изделия или до изтичане срока им на годност;

- декларация от участниците по съответните позиции, че нивото на  детекция на M. tuberculosis complex  с предлаганата методика при използването на медицинските изделия по Групи 3 и 8  е не по-ниско от 84 %; нивото на фалшиво положителни резултати за M. tuberculosis complex не е по-високо от 1%; средното време за детекция на M. tuberculosis complex не е по-дълго от 14 дни; възможност за видова идентификация – разграничаване на M. tuberculosis complex от МОТТ (NTM);

- декларация от участниците по група 3 и група 8, че медицинските изделия от тези групи са съобразени с изискванията на СЗО за безопасна работа, отговаряща на ръководството за добра лабораторна практика, относно неизползването на остри пособия (игли) за инокулиране на пробите.

- декларация от участника, че е съгласен и приема всички поставени от Възложителя условия и изисквания;

Предложението се подписва от законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице.

Плик № 3 с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

Финансовата оферта на участника съдържа:

1. Единичната цена без ДДС за предлаганите изделия, консумативи и лекарства по всяка позиция отделно и общо за групите, които се оферират комплексно.

2. Разходи по доставката на стоките до мястото на доставка – митни сборове, акцизи, такси, данъци по внос или други подобни вземания и данъци (включително данък добавена стойност).

3. Обща стойност на офертата без и с включен ДДС.

4. Предложената цена в български лева трябва да е фиксирана и да не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

5. Валидност на офертата в календарни дни. Оферта с по-малък срок на валидност от обявения в обявлението ще бъде отхвърлена, като несъответстваща на изискванията.

Ценовата оферта се подписва от законния представител на участника, който подава предложение или от упълномощено от него лице.

Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава  или от изрично упълномощено от него лице.