Приложение 1

По Позиция4

Изискванияза изпълнение:

- Изпълнителят извършва ежемесечна профилактика на съоръженията и системите, съгласно описа на комплектността (Приложение към настоящата спецификация),  като отразява и води дневник със забележки по експлоатацията им.

- Изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 4 часа след получаване на заявка от страна на Възложителя. При спешност Изпълнителят се задължава да се отзове на повикването до 1 час.

- При извършване на ремонт на съоръженията да достави необходимите резервни части в срок до 3 дни.

- При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

- Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя консумативи и части.

- Изпълнителят е длъжен при извършването на ремонт на техниката да достави необходимите резервни части (материали), като поема гаранция за ремонта от 6 (шест)  месеца, считано от датата на извършването му.

- При необходимост да извършва разширяване на съществуващата система.

- При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

ОПИС

НА КОМПЛЕКТНОСТТА НА МОНТИРАНИТЕ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА, СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА И ВИДЕОКОНТРОЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА АДРЕСИ:

ПЛ."СВЕТА НЕДЕЛЯ" №5

1. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

- Пожароизвестителна централа FS  5016		1бр.

- Пожароизвестителни лъчи		15 бр.

- Оптично-димни пожароизвестители		148 бр.

- Ръчни пожароизвестители		6 бр.

- Надвратни индикатори		92 бр.

- Сирени		7 бр.

- Акумулатори		2 бр.

2. СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

- Сигнално-охранителна централа "Тангра"		1 бр.

- Клавиатура ЛСД	 	2 бр.

- Пасивен инфрачервен датчик ЕV 75		11 бр.

- Акустичен детекторVV 600		4 бр.

- МКД- метална врата		3 бр.

- Сирена 125 F		1 бр.

- Акумулаторна батерия		2 бр.

ПЪРВА ПОДСИСТЕМА - ОХРАНА НА ПОДХОДА ОТ ПОКРИВА НА СГРАДАТА

- Централа "ЕСПРИТ"		1 бр.

- Клавиатура		1 бр.

- Захранващ трансформатор		1 бр.

- Магнитно- контактен датчик		1 бр.

- Обемен датчик		1 бр.

- Сирена		1 бр.

- Акумулаторни батерии		2 бр.

ВТОРА ПОДСИСТЕМА-стая на шофьорите

- Централа		1 бр.

- Клавиатура		1 бр.

- Обемен датчик		1 бр.

- Сеизмични датчици		8 бр.

- Сирена В 109		1 бр.

- Магнитно-контактен датчик		1 бр.

- Акумулаторни батерии		2 бр.

ТРЕТА ПОДСИСТЕМА – архив ул. Лом

- Централа		1 бр.

- Клавиатура		1 бр.

- Обемен датчик		1 бр.

- Сирена В 109		1 бр.

- Магнитно-контактен датчик		1 бр.

- Акумулаторни батерии		1 бр.

ЧЕТВЪРТА ПОДСИСТЕМА  - стаи 308 и 309

1. Контролен панел Е 65		1 бр.

2. Обемен датчик DG		3 бр.

3. Мрежов трансформатор		1 бр.

4. Сирена 110 db SOS B1		1 бр.

5. Акумулатор		1 бр.

6. Магнитен контакт МС 21СW/B		1 бр.

7.  Кутия с тампер		1 бр.

8. Зумер 12 V		1 бр.

9. Лампа 12 V		1 бр.

10. Кабели	      	60 м.

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 39

1. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Пожароизвестителна централа 8 зони PS4008 			1 бр.

2. Автоматичен димен датчик				        		 45 бр.

3. Температурен максимално – диференциален датчик	6 бр.

4. Ръчен бутон 								6 бр.

5. Ел. сирена 								1 бр.

6. Захранващ блок24 V							1 бр.

7. Акумулатор 12 V								1 бр.

8. Акумулаторни батерии 							2 бр.

9. Ел. сирена 								6 бр.

10. Максимално –температурен датчик					2 бр.

2. СИГНАЛНО – ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Контролен панел 24 зони						1 бр.

2. Обемен датчик пасивен инфрачервен					37 бр.

3. Акумулатор	12 V							1 бр.

4. Магнитен контакт							7 бр.

5. Ел. сирена 								1 бр.

6. Акумулаторна батерия							1 бр.

7. Мрежов трансформатор 							1 бр.

8. Захранващ блок, комплект с акумулатор				1 бр.

ОБЕКТ „СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”,  НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДАТА НА НЦООЗ БУЛ. „ИВ. ГЕШОВ” №15

1. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Пожароизвестителна централа FS4002     	 			1 бр.

2. Оптично-димен пожароизвестител Ex MHC	282049		2 бр.

3. Основи 	 Ех МНУ 703    						2 бр.

4. Ръчен бутонен пожароизвестител   2050				1 бр.

5. Сирени вътрешни      							2 бр.

6. Пожарогасители водни – 6 кг. манометър				2 бр.

7. Акумулаторни батерии 							2 бр.

2. СИГНАЛНО – ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Сигнално-охранителна система „ЕСПРИТ” 738 К			1 бр.

2. Клавиатура				„ЕСПРИТ” 626 К           	1 бр.

3. МУК-датчик        					  	        		  2 бр.

4. Сеизмичен датчик							  8 бр.

5. ПИР-датчик за таван „ДИСК”						  2 бр.

6. Паник-бутон 						                    	2 бр.

7. Сирени вътрешни 						        	  2 бр.

8. Акумулаторни батерии			                             		 3 бр.

9. Трансмитер								1 бр.

ЛОКАЛНА ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА НА СТАИ 308 И 309

- Контролен панел Е 65					-	1 бр.

- Обемен датчик DG-55					-	3 бр.

- Мрежов трансформатор					-	1 бр.

- Сирена 110db SOS B1					-	1 бр.

- Акумулатор 12В 4Аh					- 	1 бр.

- Магнитен контакт МС21СW/В				-	1 бр.

- Кутия с тампер						-	1 бр.

- Зумер 12 V							-	1 бр.

- Лампа 12 V							-	1 бр.

ОБЕКТ НА МЗ – УЛ. „ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” № 3

1. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Димооптични пожароизвестителни датчици			-102 бр.

2.Термични датчици							-   8 бр.

3 .Ръчен бутон								-   1бр.

4.Входно-изходен модул						-   1бр.