Приложение 1

По Позиция 5

Изисквания за изпълнение:

1. Изпълнителят се задължава да  поддържа в техническа и функционална изправност приетата за сервизно обслужване UPS система тип  Protect 2.33/40 KVA.

2. Техническото поддържане на UPS тип  Protect 2.33/40 KVA  включва:

2.1. Осигуряване на непрекъсната поддръжка на оборудването в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от подписване на договора.

2.2. Редовни профилактични прегледи на всеки 3 месеца за периода на действие на договора.

3. Време за реакция и отзоваване при възникване на повреда:

3.1. В работни дни – от 9.00 до 18.00 часа – до 2 /два/ часа след получено уведомление за проблем;

3.2. В извънработно време от понеделник до петък – до 4 /четири/ часа след получено уведомление за проблем;

3.3. В неработни дни събота, неделя и официални празници – до 6 /шест/ часа след получено уведомление за проблем.

4. Време за извършване на ремонт на оборудването:

4.1. Без необходимост от влагане на резервни части – до 8/осем/ часа след пристигането в сградата на МЗ

4.2. С необходимост от влагане на резервни части – до 14 /четиринадесет/ работни дни след посещението.

5. Изпълнителят се задължава да дава писмени препоръки за своевременната подмяна на консумативите.

6. Изпълнителят се задължава всички дейности по сервизното обслужване да бъдат извършвани от сертифицирани електроинженери.

7. Изпълнителят се задължава да осигури телефон за непрекъсната връзка с Възложителя.

8. Изпълнителя да изготви първоначален протокол за състоянието на устройството.

9 . При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

10. Преди извършването на ремонта Изпълнителят уведомява Възложителя за резервните части и цените им, които ще са необходими за ремонта и след получено одобрение от Възложителя, ремонта се осъществява.

11. Възложителят по собствена преценка заявява препоръчаните от Изпълнителя консумативи и части.

12. След завършване на ремонта  страните се задължават да извършат тестове на оборудването и след установяване, че последното функционира нормално  подписват двустранен протокол, удостоверяващ извършването на ремонта

- Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000

- Сервизните специалисти да притежават валиден сертификат издаден от  AEG за работа със UPS тип  AEG.