Приложение 1										По Позиция 6

Изисквания за изпълнение:

І. Техническо поддържане на електроинсталация и ремонт на битова техника

1.  Техническото поддържане на електроинсталацията включва:

- редовни профилактични прегледи на етажните ел. табла.

- подмяна на изгорели ел. крушки, луминисцентни осветителни тела (пури), контакти, ключове, автоматични прекъсвачи и др.

- отстраняване на възникнали аварии след централните електромери в сгради на Министерство на здравеопазването .

ІІ.  В и К инсталация и поддръжка на отоплителната инсталация .

1. Техническото поддържане на  В и К инсталацията включва:

- подмяната на дефектирали части на смесителни батерии, тоалетни казанчета, тоалетни чинии, водопроводни инсталации,  както и монтаж на нови.

-  отстраняване на възникнали аварии както следва:

спешно до 2 часа

в останалите случай до 6 часа.

2. Поддръжката на отоплителната инсталация включва:

- задължителни профилактични прегледи преди и след началото на отоплителния сезон.

- профилактични прегледи (2 пъти месечно).

- периодични обезвъздушавания и допълване на инсталацията както следва:

- отстраняване на възникнали аварии, свързани с течове при пробив в тръбната мрежа и отоплителните тела- до 2/ два/ часа.

-  подмяна на спирателни вентили и отоплителни тела- до 6 /шест/ часа

ІІІ. Дърводелски услуги, бояджийски услуги, поддръжка на алуминиева дограма и покривни пространства .

1. Дърводелските услуги предвиждат извършването на текущи ремонти, свързани с:

-  отстраняването на повреди по:

дограмата на вратите и прозорците,

офис- обзавеждане,

- ремонт и подмяна  брави, изработка  ключове, подмяна на секретни патрони.

2. Поддръжката на дограмата включва:

- ежемесечен профилактичен преглед на дограмата на врати и прозорци,

- отстраняване на възникнали повреди по нея, констатирани по време на огледа или след сигнал от Възложителя.

3. Ремонтните услуги включват:

- ремонти на помещения  в сградите на Министерство на здравеопазването като:

- подмазване,

- изкърпване,

- шпакловане,

- боядисване с латекс и блажна боя.

4. Поддръжката на покривните пространства включва ежемесечен профилактичен преглед на покривите на сградите на Министерство на здравеопазването, както и отстраняване на възникнали повреди :

- течове

- подмяна на керемиди

- повреди констатирани по време на огледа или след сигнал от Възложителя.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.

Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата за тях от страна на Възложителя.