Приложение 1										По Позиция 7

Изисквания за изпълнение:

Фирмата изпълнител извършва:

- ежемесечен профилактичен преглед на абонатните станции.

- необходимите настройки на абонатните станции за най-икономичен режим на работа.

- превключва от летен на зимен режим на работа и обратно / съвместно с районния техник/.

- подмяня на всички дефектирали части /тръбопроводи, спирателни кранове, филтри, помпи и други/, който се намират в помещението на абонатната станция и са част от нея.

Изпълнителят се задължава да се отзове на повикването както следва:

- при спешност до 1/един/ час.

- в останалите случаи на аварийност до 4 /четири/ часа.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.

Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят представя ценова оферта на Възложителя за закупуването им.

Изпълнителят се задължава да поддържа с квалифицирани специалисти в техническа и функционална изправност приетите за обслужване инсталации.