Приложение 1										По Позиция 9

Изисквания за изпълнение:

Фирмата изпълнител извършва:

- ежемесечен профилактичен преглед на приетите за сервизно обслужване хладилни инсталации;

- настройки за най-икономичен режим на работа;

- ежемесечно почистване;

- отстранява възникнали повреди както следва:

за нискотемпературните камери до 1 /един/ час;

за плюсовите камери до 3 /три/ часа.

При промяна на телефоните за връзка Изпълнителя се задължава да уведоми Възложителя незабавно.

При констатиране на  неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол.