## архитектурно-строителна
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА / ЛАБОРАТОРИЯ / В НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І- “ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. “ГГЦ- ЗОНА В-17”, СОФИЯ
ИНВЕСТИТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Демонтаж на стара дървена дограма- врати и прозорци | м2 | 27.5
2 | Демонтаж на стара метална дограма- врати и прозорци | м2 | 7.8
3 | Демонтаж на дървена стълба и площадка | м2 | 6.45
4 | Демонтаж на съществуващи метални преградни стени, вкл. метални врати в тях | м2 | 53.5
5 | Демонтаж на съществуваща таванска конструкция-каратаван | м2 | 58.9
6 | Демонтаж на висящи улуци и водост.тръби | м | 56.7
7 | Демонтаж на съществ. подови настилки- теракота | м2 | 91.5
8 | Просичане на отвори в съществ.тухлени зидове | м2 | 15.5
9 | Зазиждане на отвори в тухлени зидове- газобетон 15 см | м2 | 15
10 | Укрепване на отвори в тухл.зидове -стоманен U 18 | м | 30
11 | Подмяна на греди и дъсчена обшивка от дървена покривна конструкция | м3 | 3
12 | Подмяна на компрометирано покривно покритие- керамични керемиди | бр. | 530
13 | Очукване /сваляне/ на стара външна варова мазилка до здрава основа | м2 | 198.5
14 | Очукване /сваляне/ на вътрешна мазилка до здрава основа | м2 | 285
15 | Полагане на твърда топлоизол.плоча 2 см по цокъл съществ.сграда | м2 | 18
16 | Полагане на твърда топлоизол.плоча 5 см по цокълна стена - пристройка | м2 | 20
17 | Полагане на 1 пл.хидроизолация по външна стена | м2 | 40.5
18 | Полагане на външна минерална мазилка по фасади | м2 | 140
19 | Полагане на полимерна мазилка по цокъл | м2 | 38
20 | Полагане на изравнителна саморазливна замазка d 4см | м2 | 145
21 | Изкоп земни почви | м3 | 110
22 | Тънък изкоп за подравняване в земни почви - ръчно | м3 | 10
23 | Превоз земни маси до 20 км | м3 | 120
24 | Полагане бетон В 10 | м3 | 5
25 | Кофраж на армирани и неармирани бетонови стени- основи | м2 | 210
26 | Основа от баластра под настилка | м3 | 45
27 | Полагане на фолио от PVC | м2 | 300
28 | Доставка и монтаж на топлоизолация под настилка твърда плоча 5 см | м2 | 125
29 | Изработка и монтаж на армировка об. и ср. сложност | кг | 2900
30 | Полагане бетон В 20 | м3 | 39
31 | Кофраж на колони, греди, стълбищни рамена- до К +4,10 | м2 | 170
32 | Полагане бетон В20 | м3 | 13
33 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция- покривна конструкция и скари | кг | 6830
34 | Зидария газобетон 15см | м2 | 60
35 | Доставка и монтаж топлоизолационни панели стенни по фасади | м2 | 132
d 10см- цв.№1
36 | Доставка и монтаж топлоизолационни панели стенни по фасади | м2 | 23
d 10см- цв.№2
37 | Доставка и монтаж топлоизолационни панели покривни d 10см- цв.№1 | м2 | 55
38 | Доставка и монтаж топлоизолационни панели покривни d 10см- цв.№2 | м2 | 99.5
39 | Вътрешна шпакловка / газобетонови стени и стб колони / | м2 | 150
40 | Направа на изравнителна циментова замазка 4 см върху бет.настилка | м2 | 147
41 | Направа на гланцирана цим.замазка | м2 | 21.5
42 | Доставка и монтаж на инсталационен под h 30см | м2 | 50.5
43 | Монтаж на предстенна обшивка- гипскартон 12,5 мм на регулиращи скоби | м2 | 155
44 | Монтаж на предстенна обшивка- гипскартон 12,5 мм на регулиращи скоби с топлоизолация мин.вата 6 см по по фасадни стени | м2 | 143.5
45 | Монтаж на предстенна обшивка- влагоуст.гипскартон 12,5 мм на регулиращи скоби с топлоизолация мин.вата 6 см | м2 | 20
46 | Монтаж на предстенна обшивка- метален монт.панел d 36 мм / от системата за чисти помещения / | м2 | 62.5
47 | Монтаж на преградни стени d10см – гипскартон пожарозащитни плочи 2х12,5 мм, мин.вата | м2 | 30.5
48 | Монтаж на преградни стени d 8см- влагоуст.гипскартон 12,5 мм, мин.вата | м2 | 27.5
49 | Монтаж на преградни стени вътрешни– топлоиз.панели d 6см пенополиуретан | м2 | 78
50 | Монтаж на преградни стени вътрешни – топлоиз.панели d 6см, мин.вата -по евакуационни пътища | м2 | 49.5
51 | Монтаж на преградни стени вътрешни – топлоиз.панели d 6см от системата за чисти помещения | м2 | 51.5
52 | Доставка и монтаж на облицовка с фаянсови плочи 20/20см върху гипскартонова основа | м2 | 54
53 | Доставка и монтаж на теракота за вътрешна употреба 30/30 см | м2 | 34
54 | Доставка и монтаж на теракота за външна употреба 40/40 см | м2 | 20
55 | Доставка и монтаж на рулонна PVC настилка / нетекстилна основа / | м2 | 170
56 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма – съгл.спецификация - Приложение 2а | бр.
57 | Доставка и монтаж на стоманена дограма- съгл.спецификация - Приложение 2а | бр.
58 | Доставка и монтаж на интериорни врати – съгл.спецификация - Приложение 2а | бр.
59 | Доставка и монтаж на интериорен прозорец- по спецификация - Приложение 2а | бр.
60 | Доставка и монтаж на окачен таван- метален линеен, ширина на ламела 300 мм, демонтируем, с акустична вложка | м2 | 120
61 | Доставка и монтаж на окачен таван за чисти помещения- подналягане сандвич панел d 6см пенополиуретан | м2 | 25
62 | Доставка и монтаж на окачен таван за чисти помещения -надналягане сандвич панел d 6см мин.вата | м2 | 13
63 | Доставка и монтаж на окачен таван- гипскартон пожарозащитни плочи 2пл.х15 мм, мин.вата 6 см | м2 | 45
64 | Доставка и монтаж на висящ улук с пола от поц.ламарина | м | 37
65 | Доставка и монтаж на седящ улук | м | 9
66 | Боядисване на стоманена конструкция с огнезащитна боя | кг | 200
67 | Боядисване с постна боя | м2 | 75
68 | Боядисване с полиуретанова боя върху гипскартонови стени | м2 | 305
69 | Направа на противопожарна облицовка по стоманена покривна конструкция | м2 | 58
70 | Доставка и монтаж на козирка от поликарбонат (d = 8 - 10 мм) | м2 | 3.7

## Технология
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА / ЛАБОРАТОРИЯ / В НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І- “ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. “ГГЦ- ЗОНА В-17”, СОФИЯ
ИНВЕСТИТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Помещение | Наименование на предвижданото оборудване и позиция | Количество
1. | пом. 2
|  | Мивка порцеланова | 1
с порцеланов крак, предназначена за санитарен възел , използван само от персонала
|  | Смесителна батерия | 1
за топла и студена вода, керамична
2 | пом. 3 |  | 1
Тоалетна чиния
порцеланова, моноблок,
предназначена за санитарен възел , използван само от персонала
3. | пом. 4 | Аусгуст | 1
4. | пом. 6 |  | 1
Посетителски стол- метален - поз. 1,
PVC покритие на облегалката и седалката, позволяващо ежедневна дезинфекция на стола.
5. | пом. 7
|  | Лабораторен работен плот с шкаф - 1800/800/740 mm - поз. 7а : | 1
А) Лабораторно бюро:
Крака: Плътни (плоскост)
Плот: минимум 25мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
1800/800/740мм +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция и UV светлина покритие
Б) Контейнер за лабораторно бюро
Чекмеджета: 4 броя
Колелца: 4 броя
Заключване: Централно
|  | Лабораторна маса с еднокоритна мивка и шкаф под цялата дължина на масата - поз. 7b | 1
Размери: шир./дълб./височина: 2500/900/900 mm
Врати: четири
Рафтове: с рафтове
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция покритие
Плоскости: минимум 20 мм дебелина
Размери на мивката –квадратна с размери минимум 420 мм и дълбочина не по-малка от 160мм.
Материал на мивката – алпака
Смесителна батерия
за топла и студена вода, керамична
|  | Лабораторен работен стол - поз. 2 | 1
Основа: Въртяща, на колелца7
Възможност за регулиране височината на седалката
|  | Aмортисьор: Газов | 1
Облегалка: Висока
Тапицерия: PVC покритие на облегалката и седалката, позволяващо ежедневна дезинфекция на стола.
Гаранция: мин. 1 година
Бактерицидна лампа - поз. 3
Мощността на UV лампата се изчислява съобразно кубатурата на съответното помещение съгласно технологичната част на проекта
UV лъчите да са с дължина на вълната 254 nm, гарантираща бактерицидно действие
Таванно закрепване
Лек алуминиев корпус
|  | С дължина на корпуса не по-голяма от 1м. | 1
6. | пом. 8
|  | Лабораторен шкаф с еднокоритна мивка - 1000/600/900 mm - поз. 8а | 1
Крака: Плътни (плоскост)
Размер шир./дълб./височина 1000/600/900
Врати: две
Рафтове: с рафтове
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция покритие
Плоскости: минимум 20 мм дебелина
Размери на мивката –квадратна с размери минимум 420 мм и дълбочина не по-малка от 160мм.
Материал на мивката – алпака
Гаранция: 1 година
Смесителна батерия
за топла и студена вода, керамична
|  | Шлюз за материали с подналягане - 600/700/1600 mm - поз. 8c | 1
Съгласно технологичната част на проекта
|  | Лабораторен работен плот | 1
с общи размери - 2800/800/740 mm- поз. 8d, състоящ се от лабораторно бюро 1600/800/740мм и лабораторна маса 1200/800/740мм:
|  | А) Лабораторно бюро: | 1
Крака: Плътни (плоскост)
Плот: минимум 25мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
1800/800/740мм +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция и UV покритие
Контейнер за лабoраторно бюро
Чекмеджета: 4 броя
Колелца: 4 броя
Заключване: Централно
Гаранция: 1 година
Б) Лабораторна маса
Крака: Плътни (плоскост)
Плот: минимум 30 мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
1200/800/740мм +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на UV, дезинфекция, киселини и основи покритие
Гаранция: 1 година
Лабораторен работен плот с шкаф- 2100/800/740 mm - поз. 8e
А) Лабораторно бюро:
Крака: Плътни (плоскост)
Плот: минимум 25мм дебелина
|  | Размер: шир./дълб. /височина (мм.) | 1
2100/800/740мм +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция и UV покритие
Б) Контейнер за лабoраторно бюро
Чекмеджета: 4 броя
Колелца: 4 броя
Заключване: Централно
Лабораторен работен стол - поз. 2
Основа: Въртяща, на колелца
Възможност за регулиране височината на седалката
Aмортисьор: Газов
|  | Облегалка: Висока | 2
Тапицерия: PVC покритие на облегалката и седалката, позволяващо ежедневна дезинфекция на стола.
Гаранция: мин. 1 година
Бактерицидна лампа - поз. 3
Мощността на UV лампата се изчислява съобразно кубатурата на съответното помещение съгласно технологичната част на проекта
UV лъчите да са с дължина на вълната 254 nm, гарантираща бактерицидно действие
Таванно закрепване
|  | Лек алуминиев корпус | 1
С дължина на корпуса не по-голяма от 1м.
7. | пом. 9 |  | 2
Метален стелаж - 2000/600/2000 mm - поз. 9а
Минимум 5 подвижни рафта с възможност за промяна на височината
Покритие, позволяващо дезинфекция на рафтовете
Носещата конструкция и тази на рафтовете не е свързана с голяма товароносимост
8. | пом.10 |  | 4
Метален шкаф лични предпазни средства двусекционен - 600/500/1800 mm - поз.10а
Покритие, позволяващо дезинфекция
С две самостоятелни секции, всяка с врата със заключване
Във всяка секция с два броя рафтове(горе и долу)
Закачалки за работно облекло
9. | пом.11
|  | Лабораторен шкаф с еднокоритна мивка - 1000/600/900 mm - поз. 11а | 1
Крака: Плътни (плоскост)
Размер шир./дълб./височина 1000/600/900
Врати: две
Рафтове: с рафтове
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция покритие
Плоскости: минимум 20 мм дебелина
Размери на мивката – квадратна с размери минимум 420 мм и дълбочина не по-малка от 160мм.
Материал на мивката – алпака
Смесителна батерия
за топла и студена вода, керамична
|  | Лабораторна маса с обща дължина 3300/900/900 mm (състояща се от два отделни плота, всеки с размери 1650/900/900) - поз. 11d | 1
Крака: Метални
Плот: минимум 50 мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
|  | 1650/900/900) +/-5% | 1
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция, UV светлина, киселини и основи покритие
Бактерицидна лампа - поз. 3
Мощността на UV лампата се изчислява съобразно кубатурата на съответното помещение съгласно технологичната част на проекта
UV лъчите да са с дължина на вълната 254 nm, гарантираща бактерицидно действие
Таванно закрепване
Лек алуминиев корпус
С дължина на корпуса не по-голяма от 1м.
1
10. | пом. 12 |  | 1
Метален шкаф с двукоритна мивка,
покр. неръжд. стомана- 2000/600/900 mm - поз. 12b
Размер шир./дълб./височина 2000/600/900
Врати: четири
Рафтове: с рафтове
Размери на мивките – квадратни с размери минимум 420 мм и дълбочина не по-малка от 160мм.
Материал на мивката – алпака
Гаранция: 1 година
Смесителна батерия
|  | за топла и студена вода, керамична | 2
11. | пом. 13 |  | 1
Мивка порцеланова
с порцеланов крак, предназначена за санитарен възел , използван само от персонала
|  | Смесителна батерия | 1
за топла и студена вода, керамична
12. | пом.14 |  | 1
Тоалетна чиния
порцеланова, моноблок, предназначена за санитарен възел , използван само от персонала
13. | пом.15 |  | 1
Аусгус
14. | пом. 19
|  | Лабораторен шкаф с еднокоритна мивка - 1000/600/900 mm - поз. 19а | 1
Крака: Плътни (плоскост)
Размер шир./дълб./височина 1000/600/900
Врати: две
Рафтове: с рафтове
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция покритие
Плоскости: минимум 20 мм дебелина
Размери на мивката –квадратна с размери минимум 420 мм и дълбочина не по-малка от 160мм.
Материал на мивката – алпака
Смесителна батерия
за топла и студена вода, керамична
|  | Работен плот с шкаф с PVC покритие 2400/800/740 mm - поз. 19c | 1
А) Лабораторно бюро:
|  | Крака: Плътни (плоскост) | 1
Плот: минимум 25мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
2400/800/740мм +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция покритие
Б) Контейнер за лабoраторно бюро
Чекмеджета: 4 броя
Колелца: 4 броя
Заключване: Централно
Лабораторен работен стол - поз. 2
Основа: Въртяща, на колелца;
|  | Възможност за регулиране височината на седалката; | 1
Aмортисьор: Газов;
Облегалка: Висока;
Тапицерия: PVC покритие на облегалката и седалката, позволяващо ежедневна дезинфекция на стола.
Посетителски стол - метален - поз. 1
PVC покритие на облегалката и седалката, позволяващо ежедневна дезинфекция на стола.
1
15. | пом. 20 |  | 7
Метален стелаж 1000/600/2000 mm - поз. 20а
Минимум 5 подвижни рафта с възможност за промяна на височината;
Покритие, позволяващо дезинфекция на рафтовете;
Носещата конструкция и тази на рафтовете не е свързана с голяма товароносимост;
Метален шкаф за реактиви - 1000/600/2000 mm - поз.20b
|  | Покритие, позволяващо дезинфекция; | 1
С две самостоятелни секции, всяка с врата със заключване;
Във всяка секция минимум четири подвижни броя рафтове;
16. | пом. 22
|  | Метален шкаф за работно облекло - 300/500/1800 mm -поз.22а | 2
Покритие, позволяващо дезинфекция;
С една врата със заключване;
С два броя рафтове (горе и долу);
Закачалки за работно облекло;
Лабораторен плот с шкаф - 2400/800/740 mm - поз. 22b
|  | А) Лабораторно бюро: | 1
Крака: Плътни (плоскост)
Плот: минимум 25мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
2400/800/740мм +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция и UV покритие
Б) 2 броя контейнера за лабoраторно бюро, всеки с по 4 броя колелца;
1 брой контейнер с 4 броя чекмеджета, другия контейнер със шкаф с подвижни 3 рафта;
Заключване: Централно;
Лабораторна маса с два плота с обща дължина 3000 мм – поз. 22c:
1
А) Лабораторен шкаф с еднокоритна мивка - 1000/600/740 mm
Крака: Плътни (плоскост)
Размер шир./дълб./височина 1000/600/740
Врати: две
Рафтове: с рафтове
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция покритие
Плоскости: минимум 20 мм дебелина
Размери на мивката –квадратна с размери минимум 420 мм и дълбочина не по-малка от 160мм.
Материал на мивката – алпака
Б) Лабораторна маса
Крака: Метални
Плот: минимум 30 мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
2000/600/740 mm +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция, UV светлина, киселини и основи покритие
Смесителна батерия
за топла и студена вода, керамична
Лабораторен работен стол - поз. 2
Основа: Въртяща, на колелца
|  | Възможност за регулиране височината на седалката | 1
Aмортисьор: Газов
|  | Облегалка: Висока | 1
Тапицерия: PVC покритие на облегалката и седалката, позволяващо ежедневна дезинфекция на стола.
Бактерицидна лампа - поз. 3
Мощността на UV лампата се изчислява съобразно кубатурата на съответното помещение съгласно технологичната част на проекта ;
UV лъчите да са с дължина на вълната 254 nm, гарантираща бактерицидно действие;
Таванно закрепване;
|  | Лек алуминиев корпус; | 1
С дължина на корпуса не по-голяма от 1м.
17. | пом. 23
|  | Метален шкаф за работно облекло - 300/500/1800 mm -поз.23а -2бр. | 1
Покритие, позволяващо дезинфекция
С една врата със заключване
С два броя рафтове(горе и долу)
Закачалки за работно облекло
Лабораторен плот с шкаф - 2400/800/740 mm - поз. 23b
|  | А) Лабораторно бюро: | 1
Крака: Плътни (плоскост)
Плот: минимум 25мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
2400/800/740мм +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция и UV покритие
Б) 2 броя контейнера за лабoраторно бюро, всеки с по 4 броя колелца;
1 брой контейнер с 4 броя чекмеджета, другия контейнер със шкаф с подвижни 3 рафта;
Заключване: Централно
Лабораторна маса с еднокоритна мивка - 3000/600/740 mm - поз. 23d
|  | А) Лабораторен шкаф с еднокоритна мивка - 1000/600/740 mm | 1
Крака: Плътни (плоскост)
Размер шир./дълб./височина 1000/600/740
Врати: две
Рафтове: с рафтове
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция покритие
Плоскости: минимум 20 мм дебелина
Размери на мивката –квадратна с размери минимум 420 мм и дълбочина не по-малка от 160мм.
Материал на мивката – алпака
Гаранция: 1 година
Б) Лабораторна маса
Крака: Метални
Плот: минимум 30 мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
2000/600/740 mm +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция, UV светлина, киселини и основи покритие
Смесителна батерия
за топла и студена вода, керамична
Лабораторен работен стол - поз. 2
Основа: Въртяща, на колелца
Възможност за регулиране височината на седалката
|  | Aмортисьор: Газов | 1
Облегалка: Висока
Тапицерия: PVC покритие на облегалката и седалката, позволяващо ежедневна дезинфекция на стола.
1
Бактерицидна лампа - поз. 3
Мощността на UV лампата се изчислява съобразно кубатурата на съответното помещение съгласно технологичната част на проекта;
UV лъчите да са с дължина на вълната 254 nm, гарантираща бактерицидно действие;
Таванно закрепване;
Лек алуминиев корпус;
С дължина на корпуса не по-голяма от 1м.
1
18. | пом. 24
|  | Работен плот с шкаф с PVC покритие 1750/700/740 mm - поз. 24а | 1
А) Лабораторно бюро:
Крака: Плътни (плоскост)
Плот: минимум 25мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
1750/700/740мм +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция и UV покритие
Б) 2 броя контейнера за лабoраторно бюро, всеки с по 4 броя колелца;
1 брой контейнер с 4 броя чекмеджета, другия контейнер със шкаф с подвижни 3 рафта;
Заключване: Централно;
Работен плот с шкаф с покритие - PVC- 2950/700/740 mm - поз. 24b
1
А) Лабораторно бюро:
Крака: Плътни (плоскост)
Плот: минимум 25мм дебелина
Размер: шир./дълб. /височина (мм.)
2950/700/740мм +/-5%
Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво на дезинфекция и UV покритие
Б) 2 броя контейнера за лабoраторно бюро, всеки с по 4 броя колелца;
1 брой контейнер с 4 броя чекмеджета, другия контейнер със шкаф с подвижни 3 рафта;
Заключване: Централно;
Лабораторен работен стол - поз. 2
Основа: Въртяща, на колелца
Възможност за регулиране височината на седалката
|  | Aмортисьор: Газов | 2
Облегалка: Висока
Тапицерия: PVC покритие на облегалката и седалката, позволяващо ежедневна дезинфекция на стола.
Гаранция: мин. 1 година
19. | пом. 25 |  | 1
Мивка порцеланова
с порцеланов крак, предназначена за санитарен възел , използван само от персонала
1
Смесителна батерия
за топла и студена вода, керамична
20. | пом. 26 |  | 1
Тоалетна чиния
порцеланова, моноблок, предназначена за санитарен възел , използван само от персонала

## В и К
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА / ЛАБОРАТОРИЯ / В НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І- “ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. “ГГЦ- ЗОНА В-17”, СОФИЯ
ИНВЕСТИТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЧАСТ: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
I . ВОДОПРОВОД
№ | Вид на материала | Ед.мярка | Количество
1 | Тръби PEHDф32 | м | 25
2 | Тръби PEHDф25 | м | 5
3 | Тръби PEHDф20 | м | 5
4 | Тръби РРф32 | м | 12
5 | Тръби РРф25 | м | 50
6 | Тръби РРф20 | м | 100
7 | Тръби РРф15 | м | 12
8 | СКф25 – у-во за дмн вода | бр | 1
9 | СКф20 - ОВ | бр. | 1
10 | СКф20 - автоклав | бр. | 2
11 | СКф15 – кл.каз. | бр | 3
12 | ОКф20 – лаб.мивки | бр. | 6
13 | Смесит.батерия за т.мивка | бр | 3
14 | Смесит.батерия за лаб.мивка - обикновени | бр | 6
15 | Смесит.батерия за аусгус | бр | 1
16 | Душ батерия | бр | 1
17 | Деминерализиращо устройство | бр | 1
IІ. КАНАЛИЗАЦИЯ
| Вид на материала | Ед.мярка | Количество
1 | Тръби PVC ф200 дебелостенни | м. | 12
2 | Тръби PVC ф160 дебелостенни | м. | 25
3 | Тръби PVC ф110 дебелостенни | м. | 45
4 | Тръби PVC ф110 обикновени | м. | 10
5 | Тръби PVC ф110 трислойни , устойчиви на агресивни води и високи температури | м. | 10
6 | Тръби PVC ф50 | м | 13
7 | Водост.тр. – PVCф110 | м | 60
8 | Вент.клапани или вент.шапки | бр. | 2
9 | Ревизионен отвор ф110 | бр | 3
10 | Лабораторна мивка - обикновена | бр | 5
11 | Лабораторна мивка - безконтактна | бр | 2
12 | Лабораторна мивка - двугнездна | бр | 1
13 | WC | бр | 3
14 | Тоалетна мивка | бр | 3
15 | Аусгус | бр | 1
16 | Подов сифон ф50 | бр | 3
17 | Подов сифон ф50 с възвратна клапа | бр | 1
18 | Ревизионна шахта В/L/H - 160/140/140 | бр | 1
19 | Съоръжение за деконтаминация (виж отделна спецификация - Приложение 3б) | бр | 1
20 | Резервоар от неръжд.стомана 100 л | бр | 1

## ОВК
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА / ЛАБОРАТОРИЯ / В НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І- “ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. “ГГЦ- ЗОНА В-17”, СОФИЯ
ИНВЕСТИТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЧАСТ : ОВК
ФАЗА : ТП
№ | Вид СМР | Ед.м. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 3 глидера, Н=500mm, к-т с аксесоари | бр | 3
2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 4 глидера, Н=500mm, к-т с аксесоари | бр | 3
3 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 5 глидера, Н=500mm, к-т с аксесоари | бр | 3
4 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7 глидера, Н=500mm, к-т с аксесоари | бр | 2
5 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10 глидера, Н=500mm, к-т с аксесоари | бр | 1
6 | Доставка и монтаж на тяло за баня 1/2", к-т с аксесоари | бр | 1
7 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2” комплект с термостатна глава- ъглов | бр | 13
8 | Доставка и монтаж на вентил за изравняване на съпротивленията 1/2”-секретен вентил ъглов | бр | 13
9 | Хидравлична проба на отоплителните тела | бр | 13
10 | Топла проба на отоплителните тела | бр | 13
11 | Доставка и монтаж на черна газова тръба ½” | м | 10
12 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1” | м | 20
13 | Направа на аншлуси 3/4” към колекторите | м | 5
14 | Направа на аншлуси 1” към колекторите | м | 5
15 | Профилна стомана за укрепване | т | 0.2
16 | Хидравлична проба на тръбната мрежа | м | 40
17 | Хидравлична проба на тръба от омрежен полиетилен ф16x2 | м | 220
18 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 13 mm за тръба 1” | м | 20
19 | Направа на отвор ф50 в бетон 30cm | бр | 8
20 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1” | бр | 2
21 | Колекторно табло с 2бр. колектори ¾” с 3бр.щуцени, к-т | бр | 1
22 | Колекторно табло с 2бр. колектори 1” с 10бр.щуцени, к-т | бр | 1
23 | Тръба от омрежен полиетилен ф16x2 | м | 220
24 | Гофрирана тръба ф20 | м | 220
25 | Автоматичен обезвъздушител 1/2” | бр | 1
26 | Автоматичен обезвъздушител 1/2” за колекторите | бр | 2
ЗАХРАНВАНЕ НА КОНВЕКТОРИТЕ
27 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/2” | бр | 10
28 | Хидравлична проба на конвекторите | бр | 6
29 | Топла проба на конвекторите | бр | 6
30 | Студена проба на конвекторите | бр | 6
31 | Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители | бр | 2
32 | Доставка и монтаж на черна газова тръба ½” | м | 10
33 | Доставка и монтаж на черна газова тръба ¾” | м | 50
34 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1” | м | 45
35 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4” | м | 20
36 | Тръба от омрежен полиетилен ф20x2 | м | 10
37 | Профилна стомана за укрепване | т | 0.1
38 | Хидравлична проба на тръбната мрежа | м | 125
39 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 1/2" | м | 10
40 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 3/4" | м | 50
41 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 1" | м | 45
42 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 1 1/4" | м | 20
ЗАХРАНВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ КАМЕРИ
43 | Хидравлична проба на отоплителните секции | бр | 2
44 | Хидравлична проба на охладителните секции | бр | 2
45 | Топла проба на отоплителните секции | бр | 2
46 | Студена проба на охладителните секции | бр | 2
47 | Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители | бр | 2
48 | Доставка и монтаж на черна газова тръба ½” | м | 10
49 | Доставка и монтаж на черна газова тръба ¾” | м | 80
50 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1” | м | 20
51 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4” | м | 10
52 | Профилна стомана за укрепване | т | 0.2
53 | Хидравлична проба на тръбната мрежа | м | 120
54 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 3/4" | м | 80
55 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 1" | м | 20
56 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 1 1/4" | м | 10
57 | Регулиращ блок РБ-С-AHU-1, състоящ се от: Трипътен регулиращ (смесителен)вентил, два бр. баланс вентили, сферичен кран 1”-2бр., филтър за вода 1”-1бр, Термометри 2бр. | бр | 1
58 | Монтаж същия | бр | 1
59 | Регулиращ блок РБ-С-AHU-2, състоящ се от: Трипътен регулиращ (смесителен) вентил, два бр. баланс вентили, сферичен кран 3/4”-2бр., филтър за вода 3/4”-1бр, Термометри 2бр. | бр | 1
60 | Монтаж същия | бр | 1
61 | Регулиращ блок РБ-С-НИ-1, състоящ се от: Трипътен регулиращ (смесителен)вентил, два бр. баланс вентили, сферичен кран 1”-2бр., филтър за вода 1”-1бр, Термометри 2бр. | бр | 1
62 | Монтаж същия | бр | 1
63 | Регулиращ блок РБ-H-AHU-1, състоящ се от: Трипътен регулиращ (смесителен) вентил 1", вътрешна помпа, два бр. баланс вентили, сферичен кран 1”-2бр., филтър за вода 1”-1бр, Термометри 2бр. | бр | 1
64 | Регулиращ блок РБ-H-AHU-2, състоящ се от: Трипътен регулиращ (смесителен) вентил, вътрешна помпа, два бр. баланс вентили, сферичен кран 3/4”-2бр., филтър за вода 3/4”-1бр, Термометри 2бр. | бр | 1
65 | Монтаж същите | бр | 2
66 | Регулиращ блок РБ-H-НИ-1, състоящ се от: Трипътен регулиращ (смесителен) вентил, вътрешна помпа, два бр. баланс вентили, сферичен кран 3/4”-2бр., филтър за вода 3/4”-1бр, Термометри 2бр. | бр | 1
67 | Монтаж същите | бр | 2
АБОНАТНА СТАНЦИЯ
68 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1/2” | бр | 8
69 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1” | бр | 4
70 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/4” | бр | 12
71 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/2” | бр | 2
72 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1" с ел. задвижка | бр | 2
73 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/4" с ел. задвижка | бр | 2
74 | Възвратна клапа ½” | бр | 1
75 | Възвратна клапа 3/4” | бр | 2
76 | Възвратна клапа 1” | бр | 2
77 | Възвратна клапа 1 1/4” | бр | 2
78 | Филтър за вода ½” | бр | 2
79 | Филтър за вода 3/4” | бр | 2
80 | Филтър за вода 1” | бр | 4
81 | Филтър за вода 1 1/4” | бр | 4
82 | Филтър за вода 1 1/2” | бр | 1
83 | Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители | бр | 4
84 | Доставка и монтаж на черна газова тръба ½” | м | 20
85 | Доставка и монтаж на черна газова тръба ¾” | м | 30
86 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1” | м | 30
87 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4” | м | 25
88 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2” | м | 30
89 | Профилна стомана за укрепване | т | 0.5
90 | Хидравлична проба на тръбната мрежа | м | 135
91 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 3/4" | м | 30
92 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 1" | м | 30
93 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 1 1/4" | м | 25
94 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба 1 1/2" | м | 30
95 | Направа и монтаж колектор-водоразпределител/събирател с 6бр.щуцени: 1"-4бр,; 1 1/4"-4бр.;Ф100; L=1000mm | бр | 1
96 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина за колектор ф150/159-19м | м | 1
97 | Доставка и монтаж на термометър 0-100С | бр | 5
98 | Доставка и монтаж на манометър 6 атс | бр | 2
ВЪЗДУХОВОДИ
99 | Направа и монтаж въздуховод, кръгъл от поц. ламарина до ф200 | м2 | 70
100 | Също, но фасонни | м2 | 15
101 | Направа и монтаж въздуховод, кръгъл от поц. ламарина до ф350 | м2 | 25
102 | Също, но фасонни | м2 | 5
103 | Направа и монтаж в-д, правоъгален от поц. ламарина с Р до 1200 | м2 | 25
104 | Също, но фасонни | м2 | 5
105 | Доставка и монтаж на гъвкава , изолирана връзка ф160 | м | 15
106 | Доставка и монтаж на гъвкава , изолирана връзка ф200 | м | 10
107 | Доставка и монтаж на гъвкава , изолирана връзка ф250 | м | 10
108 | Доставка и монтаж неподвижна жалузийна решетка 500/400mm | бр | 3
109 | Направа и монтаж на кутия за свеж въздух 500/400/300L | бр | 3
110 | Доставка и монтаж шумозаглушител ф250; L=1000mm | бр | 1
111 | Доставка и монтаж шумозаглушител, кулисен 400/300mm; L=1000 | бр | 1
112 | Доставка и монтаж на регулираща клапа ф160 | бр | 5
113 | Доставка и монтаж на регулираща клапа ф200 | бр | 1
114 | Доставка и монтаж на регулираща клапа ф250 | бр | 4
115 | Доставка и монтаж регулираща клапа ф160, с ел. задвижка | бр | 1
116 | Доставка и монтаж регулираща клапа ф200, с ел. задвижка | бр | 1
117 | Доставка и монтаж регулираща клапа ф250, с ел. задвижка | бр | 4
118 | Доставка и монтаж на решетка КРН 160 | бр | 6
119 | Доставка и монтаж на решетка КРС 160 | бр | 5
120 | Доставка и монтаж на решетка КРС 200 | бр | 2
121 | Доставка и монтаж на смукателна решетка 300/300 | бр | 1
122 | Доставка и монтаж на смукателна решетка 300/200с ф-р G4 | бр | 1
123 | Доставка и монтаж на смукателна решетка 300/600с ф-р G4 | бр | 1
124 | Доставка и монтаж трансферна решетка за 150 m3/h | бр | 6
125 | Доставка и монтаж на изолация за в-ди с плоскости от минерална вата каширана с алуминиево фолио с дебелина 40mm | м2 | 120
126 | Металоконструкция за укрепване на въздуховодите и климатичните централи | т | 1
127 | Доставка и монтаж на тръба от PVC ф 110 | м | 20
128 | Доставка и монтаж на тройник от PVC ф110/110/110 | бр | 2
129 | Шапка кръгла ф110 | бр | 2
130 | Шапка кръгла ф160 | бр | 4
131 | Шапка кръгла ф200 | бр | 3
132 | Противопожарна клапа с краен изключвател ф200 | бр | 2
133 | Противопожарна клапа с краен изключвател 250/250 | бр | 1
134 | Противопожарна клапа с краен изключвател 250/300 | бр | 1
СЪОРЪЖЕНИЯ
СИ-3, СИ-6 | Аксиален вентилатор комплект с възвратна. клапа за WC и мокри помещения - V=90m3/h | бр | 2
| Монтаж на същия | бр | 2
СИ-1 | Канален вентилатор, V=100m3/h; H=150Pa, гъвкави връзки | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
СИ-2 | Канален вентилатор, V=100m3/h; H=150Pa, гъвкави връзки | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
СИ-3 | Канален вентилатор, V=90m3/h; H=150Pa, гъвкави връзки | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
СИ-4 | Канален вентилатор, V=750m3/h; H=200Pa, гъвкави връзки | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
СИ-5 | Канален вентилатор, V=100m3/h; H=150Pa, гъвкави връзки | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
СИ-6 | Канален вентилатор, V=240m3/h; H=150Pa, гъвкави връзки | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
НИ-1 | Канален вентилатор, V=750m3/h; Hсв.=250Pa, Филтър G 4, Филтър F-8, нагревател 10,2kW-топлоносител вода 70/60°C, охладителна секция 3,01kW-студоносител 35% р-р етилен глюкол 7/12°C | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
AHU-1 | Климатична камера, хигиенно изпълнение V=1300m3/h филтър G 4 филтър F 8 отоплителна секция Q=12,73KW (35% р-р етилен глюкол 80/60°C) вход в-х 15,2°С; 85,0%, изход 30,0°С охладителна секция Q=7,39KW (35% р-р етилен глюкол 7/12°C) вход в-х 28,9°С; 35,3%, изход 11,5°С; 97,7% вентилатор V=1300m3/h,Нсв.=700Pa КИП и А | бр | 1
| Монтаж на същата | бр | 1
| Канален eл. нагревател 3,0kW/220V | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
Н-1 | Пароовлажнител-G=6,0kg/h | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
F-1 | Вентилатор, V=1300m3/h; H=700Pa, честотно управление, гъвкави връзки | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
AHU-2 | Канален вентилатор, V=650m3/h; Hсв.=250Pa, Филтър G 4, Филтър F-8, нагревател 2,93kW-топлоносител вода 70/60°C, охладителна секция 2,93kW-студоносител 35% р-р етилен глюкол 7/12°C | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
Н-2 | Пароовлажнител-G=1,5kg/h | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
R-1 | Водоохлаждащ агрегат на директно изпарение - Qхл.=30,0kW за 35% р-р на етилен глюкол 7/12°C - въздушноохлаждаем кондензатор - интегриран хидравличен модул - микропроцесор - спирателни кранове - Flow swith - вграден филтър за вода - антивибрационни тампони - шумово ниво по въздух 35db(A) на 10m | бр | 1
K-1 | Вентилконвектор за открит подов монтаж, двутръбна схема - Qохл. явна=2220W(студоносител вода 10/15°C) на втора скорост на в-ра - спирателен кран 3/4’ – 2бр. - филтър за вода 3/4’– 1бр. - трипътен вентил - управление на температурата на въздуха в помещението | бр | 3
| Монтаж на същия | бр | 3
K-2 | Вентилконвектор за открит подов монтаж, двутръбна схема - Qохл. явна=2750W(студоносител вода 10/15°C) на втора скорост на в-ра - спирателен кран 3/4’ – 2бр. - филтър за вода 3/4’– 1бр. - трипътен вентил - управление на температурата на въздуха в помещението | бр | 2
| Монтаж на същия | бр | 2
K-3 | Вентилконвектор за открит подов монтаж, двутръбна схема - Qохл. явна=3450W(студоносител вода 10/15°C) на втора скорост на в-ра - спирателен кран 3/4’ – 2бр. - филтър за вода 3/4’– 1бр. - трипътен вентил - управление на температурата на въздуха в помещението | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
ТО-1 | Пластинчат топлообменник Q=15,00kW Първичен кръг 35% р-р на етилен глюкол 7/12°C; G=2,58m3/h Вторичен кръг вода 10/15°C; G=2,58m3/h | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1
РС | Мембранен разширителен съд 20l | бр | 2
| Монтаж на същия | бр | 2
Р-1 | Циркулационна помпа за вода, G=1,0m3/h, H=10,0 kPa | бр | 1
| Монтаж на същата | бр | 1
Р-2.1 | Циркулационна помпа за вода, G=1,0m3/h, H=10,0 kPa | бр | 1
| Монтаж на същата | бр | 1
Р-2.2 | Циркулационна помпа за вода, G=2,5m3/h, H=80,0 kPa | бр | 1
| Монтаж на същата | бр | 1
Р-3 | Циркулационна помпа за вода, G=1,5m3/h, H=100,0 kPa | бр | 1
| Монтаж на същата | бр | 1
| Кутия комплект с HEPA филтър клас Н12 с ефективност 99,97% с размери 457/457/68 mm и “swirl” дифузор | бр | 1
| Монтаж на същата | бр | 1
| Кутия комплект с HEPA филтър клас Н12 с ефективност 99,97% с размери 610/610/68 mm и “swirl” дифузор | бр | 2
| Монтаж на същата | бр | 1
| Контейнер херметизиран комплект с ф-р клас F 8 и HEPA филтър клас Н12 с ефективност 99,97% - V=1300m3/h | бр | 1
| Монтаж на същия | бр | 1

## Електро,контрол на достъпа,домо
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА / ЛАБОРАТОРИЯ / В НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І- “ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. “ГГЦ- ЗОНА В-17”, СОФИЯ
ИНВЕСТИТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО СИЛОВИ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
No | Наименование | Мярка | Количество
1.Силова инсталация
1 | Доставка на главно разпределително табло ГРТ - стоманено-ламаринен шкаф, IP-34 и монтирана ел.апаратура - по схема | бр. | 1
2 | Монтаж на табло ГРТ | бр. | 1
3 | Доставка на дизел генератор 24kVA/19,2kW, 380V, 50Hz, комплект с табло захранване и автоматично управление | бр. | 1
4 | Монтаж на дизел генератор | бр. | 1
5 | Доставка на пускател въздушен, с т.н. 2,5÷4А, 220V, IP-44 | бр. | 1
6 | Доставка на контакт трифазен с плоски щифтове, 16А, 380V, IP-44 | бр. | 1
7 | Монтаж на контакт трифазен с плоски щифтове, 16А, 380V, IP-44 | бр. | 1
8 | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко", за скрита инсталация, 25А, 250V | бр. | 23
9 | Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко", за скрита инсталация, 25А, 250V | бр. | 23
10 | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко", двоен, за скрита инсталация, 25А, 250V | бр. | 9
11 | Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко", двоен, за скрита инсталация, 25А, 250V | бр. | 9
12 | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко", противовлажен, за скрита инсталация, 25А, 250V, IP-44 | бр. | 2
13 | Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко", противовлажен, за скрита инсталация, 25А, 250V, IP-44 | бр. | 2
14 | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко", с предпазен капак, за скрита инсталация, 25А, 250V | бр. | 9
15 | Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко", с предпазен капак, за скрита инсталация, 25А, 250V | бр. | 9
16 | Доставка на контакт монофазен тип "Шуко", двоен с предпазен капак, за скрита инсталация, 25А, 250V | бр. | 3
17 | Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко", двоен с предпазен капак, за скрита инсталация, 25А, 250V | бр. | 3
18 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация, 250V | бр. | 30
19 | Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация, 10А | бр. | 2
20 | Контактни излази с кабел тип СВТ 3х2,5 мм², изтеглен в гуфрирана PVC тръба Ф25 положена скрито под мазилката - при средна дължина 8 м | бр. | 41
21 | Контактни излази с кабел тип СВТ 3х4 мм², изтеглен в гуфрирана PVC тръба Ф25 положена скрито под мазилката - при средна дължина 10 м | бр. | 5
22 | Доставка на кабел 0.6/1 kV тип СВТ 5х10 мм² | м | 40
23 | Доставка на кабел 0.6/1 kV тип СВТ 5х6 мм² | м | 25
24 | Доставка на кабел 0.6/1 kV тип СВТ 5х4 мм² | м | 30
25 | Доставка на кабел 0.6/1 kV тип СВТ 5х2,5 мм² | м | 15
26 | Доставка на кабел 0.6/1 kV тип СВТ 3х2,5 мм² | м | 22
27 | Изтегляне на кабел тип СВТ 5х10 мм² в гуфрирана PVC тръба | м | 40
28 | Изтегляне на кабел тип СВТ 5х6 мм² в гуфрирана PVC тръба | м | 25
29 | Изтегляне на кабел тип СВТ 5х4 мм² в гуфрирана PVC тръба | м | 30
30 | Изтегляне на кабел тип СВТ 5х2,5 мм² в гуфрирана PVC тръба | м | 15
31 | Изтегляне на кабел тип СВТ 3х2,5 мм² в гуфрирана PVC тръба | м | 22
32 | Доставка на гуфрирана PVC тръба Ф32 | м | 65
33 | Доставка на гуфрирана PVC тръба Ф25 | м | 67
34 | Полагане на гуфрирана PVC тръба Ф32 | м | 65
35 | Полагане на гуфрирана PVC тръба Ф25 | м | 67
2. Осветителна инсталация
1 | Доставка на луминисцентно осветително тяло за вграждане в окачен таван, 4х18W, 220V, IP-21 | бр. | 26
2 | Доставка на луминисцентно осветително тяло за вграждане в окачен таван, 4х18W, 220V, отговарящо на изискванията за монтаж в чисти помещения | бр. | 9
3 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло 4х18W, на окачен таван | бр. | 35
4 | Доставка на луминисцентно осветително тяло за вграждане в окачен таван, 2х18W, 220V, IP-21 | бр. | 18
5 | Доставка на луминисцентно осветително тяло за вграждане в окачен таван, 2х18W, 220V, IP-44 | бр. | 4
6 | Доставка на луминисцентно осветително тяло за вграждане в окачен таван, 2х18W, 220V, отговарящо на изискванията за монтаж в чисти помещения | бр. | 4
7 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х18W, на окачен таван | бр. | 26
8 | Доставка на луминисцентно осветително тяло, 2х36W, 220V, IP-44 | бр. | 3
9 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло, 2х36W, на таван | бр. | 3
10 | Доставка на луминисцентно осветително тяло, 1х18W, 220V, противовлажно | бр. | 1
11 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло, 1х18W, на стена | бр. | 1
12 | Доставка на осветително тяло с компактна луминисцентна лампа тип "Луна", за вграждане в окачен таван, 1х26W, 220V, IP-34 | бр. | 7
13 | Доставка на осветително тяло с компактна луминисцентна лампа тип "Луна", за вграждане в окачен таван, 1х26W, 220V, IP-54 | бр. | 1
14 | Монтаж на осветително тяло с компактна луминисцентна лампа тип "Луна", на окачен таван | бр. | 8
15 | Доставка на осветително тяло с л.н.ж.,60W; 220 V; IP-54, тип стенен аплик | бр. | 4
16 | Монтаж на осветително тяло с л.н.ж.,60W, тип стенен аплик на стена | бр. | 4
17 | Доставка на евакуационен осветител с пиктограма, 8W, 220V, с акумулаторна.батерия 90мин. | бр. | 10
18 | Монтаж на евакуационен осветител с пиктограма, 8W, 220V, на стена | бр. | 10
19 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация, 250V | бр. | 65
20 | Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация, 10А | бр. | 13
21 | Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация, 10А, противовлажен | бр. | 5
22 | Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация, 10А, с червена рамка (за бактерицидните лампи) | бр. | 5
23 | Лампени излази с кабел тип СВТ 3х1,5 мм², изтеглен в гуфрирана PVC тръба Ф20 положена скрито под мазилката - при средна дължина 8 м | бр. | 77
24 | Лампени излази с кабел тип СВТ 2х1,5 мм², изтеглен в гуфрирана PVC тръба Ф15 положена скрито под мазилката - при средна дължина 10 м | бр. | 10
25 | Зануляване на осветителни тела | бр. | 87
3. Заземителна и Мълниеотводна инсталация
1 | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 в почва III категория | м | 12
2 | Направа на мълниеотводна мрежа от бетонно желязо Ф8 | м | 65
3 | Направа на токоотвод от бетонно желязо Ф8 с дължина 4м | бр. | 3
4 | Направа на токоотвод от стоманена поцинкована шина 40/4мм с дължина 3м | бр. | 3
5 | Набиване на колове от заземление от 1бр. поцинкован винкел L63/63/6мм - 2,5м | бр. | 3
6 | Доставка и монтаж на заземително клемно съединение | бр. | 2
7 | Доставка на стоманена поцинкована шина 40/4mm | м | 42
8 | Доставка на стоманена поцинкована шина 25/4mm | м | 10
9 | Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4mm в изкоп | м | 12
10 | Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4mm открито по бетон | м | 30
11 | Полагане на стоманена поцинкована шина 25/4mm открито по бетон | м | 10
4 Пусково - наладъчни работи
1 | Наладка на захранваща линия за променлив ток с напрежение до 1 kV-линия с автоматично управление | бр. | 7
2 | Изпитване с повишено напрежение на кабели за напрежение до 1 kV | бр. | 7
3 | Наладка на ел. задвижване с АД, U=1 kV до 75 kW-категория 4 | бр. | 5
4 | Измерване пълното съпротивлението на почвата | бр. | 1
5 | Измерване пълното съпротивлението на контура фаза-нула | бр. | 1
6 | Проверка за наличие на вeрига между заземители и заземяваните елементи до 30 точки | бр. | 1
5 СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
5.1 САМОСТОЯТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЕДНОПОСОЧЕН КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
1 | Доставка на самостоятелна система за еднопосочен контрол на достъп, комплект с: - Захранващ блок с контролер - монтиран в защитена пластмасова кутия, вход 220V/изход 12V; - Клавиатура с подсветка - корпус и бутони от отлят алуминий, с програмиране, защитено посредством парола; - Електрически насрещник - комплект с лицева планка и език с опция за настройка между насрещника и вратата | бр. | 1
2 | Монтаж на самостоятелна система за еднопосочен контрол на достъп | бр. | 1
3 | Доставка на проводник 0.6/1 kV тип ПВ 3х1,5 мм² | м | 20
4 | Изтегляне на кабел тип ПВ 3х1,5 мм² в гофрирана PVC тръба | м | 20
5 | Доставка на гофрирана PVC тръба Ф16 | м | 20
6 | Полагане на гофрирана PVC тръба Ф16 | м | 20
5.2 ДОМОФОННА СИСТЕМА-ЕДНОПОСТОВ АУДИОДОМОФОН
1 | Доставка на домофонна система-еднопостов аудиодомофон, комплект с: - Външен лицев панел - с монтажна кутия, с един бутон; - Домофонна слушалка алуминий, с бутон за ел.брава; - звънец, ~8V; - Електрически насрещник - комплект с лицева планка и език с опция за настройка между насрещника и вратата | бр. | 1
2 | Монтаж на домофонна система-еднопостов аудиодомофон | бр. | 1
3 | Доставка на проводник 0.6/1 kV тип ПВУ 2х0,75 мм² | м | 30
4 | Доставка на проводник 0.6/1 kV тип ПВУ 2х0,5 мм² | м | 30
5 | Изтегляне на кабел тип ПВУ 2х0,75 мм² в гофрирана PVC тръба | м | 30
6 | Изтегляне на кабел тип ПВУ 2х0,5 мм² в гофрирана PVC тръба | м | 30
7 | Доставка на гофрирана PVC тръба Ф16 | м | 30
8 | Полагане на гофрирана PVC тръба Ф16 | м | 30
5.3 СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП - БЛОКИРАЩА ЕДНОВРЕМЕННО ОТВАРЯНЕ НА ДВЕ ВРАТИ
1 | Доставка на система за контрол на достъп - блокираща едновременно отваряне на две врати, комплект с: - Захранващ блок с контролер - монтиран в защитена пластмасова кутия, вход 220V/изход 12V; - електромагнитна ключалка - 2бр. | бр. | 2
2 | Монтаж на система за контрол на достъп - блокираща едновременно отваряне на две врати | бр. | 2
3 | Доставка на проводник 0.6/1 kV тип ПВ 3х1,5 мм² | м | 20
4 | Изтегляне на кабел тип ПВ 3х1,5 мм² в гофрирана PVC тръба | м | 20
5 | Доставка на гофрирана PVC тръба Ф16 | м | 20
6 | Полагане на гофрирана PVC тръба Ф16 | м | 20
6. ПРЕДПАЗНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ОБОРУДВАНЕ ПОМЕЩЕНИЕ ГЕНЕРАТОР
1 | Прахов пожарогасител 6кг | бр. | 2
2 | Диелектрична пътека НН | м | 3
3 | Диелектрични боти | чф | 1
4 | Диелектрични ръкавици | чф | 1
5 | Изолиращи клещи 1kV | бр. | 2
6 | Преносими заземители от медно въже ф50мм | бр. | 2
7 | Указатели за НН | бр. | 2

## Пожароизвестяване
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА / ЛАБОРАТОРИЯ / В НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І- “ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. “ГГЦ- ЗОНА В-17”, СОФИЯ
ИНВЕСТИТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | Мярка | К-во
1 | Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестителна централа с 2 сигнални контура, един силов контур и един релеен изход по блок схема. | бр. | 1
2 | Доставка и полагане на трудногорима PVC тр. Ø16 скрито зад монтажните панели. | м | 39
3 | Доставка и изтегляне на FLAME 950 3х1,5мм2 в трудногорима PVC тр. Ø16. | м | 11
4 | Доставка на J-Y(St)YFR 2x0,8мм2 | м | 202
5 | Полагане на J-Y(St)YFR 2x0,8мм2 открито над окачен таван. | м | 148
6 | Полагане на J-Y(St)YFR 2x0,8мм2 открито в двоен (инсталационен) под. | м | 26
7 | Изтегляне на J-Y(St)YFR 2x0,8мм2 в трудногорима PVC тр. Ø16. | м | 28
8 | Доставка и монтаж на светлинен индикатор | бр. | 24
9 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител | бр. | 3
10 | Доставка и монтаж на точков димнооптичен датчик. | бр. | 44
11 | Доставка и монтаж на максимално температурни датчици. | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на адресируема сирена за звуково сигнализиране, с вграден акумулатор, с IP44. | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж на сирена за звуково-светлинна сигнализация, с IP44. | бр. | 1

## структурно окабеляване
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА / ЛАБОРАТОРИЯ / В НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І- “ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. “ГГЦ- ЗОНА В-17”, СОФИЯ
ИНВЕСТИТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЧАСТ: СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | мярка | к-во
1 | СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ
1.1 | Доставка и монтаж на разпределителен шкаф "RACK", с активно и пасивно оборудване за 7-телефонни поста и 7 компютърни порта за монтаж в него. | бр. | 1
1.2 | Доставка на трудногорима PVC тр. Ø23. | м. | 48
1.3 | Монтаж на трудногорима PVC тр. Ø23, скрито зад монтажните панели. | м. | 42
1.4 | Монтаж на трудногорима PVC тр. Ø23, през подова плоча | м. | 6
1.5 | Доставка на FTP cat5e. | м. | 308
1.6 | Изтегляне на FTP cat5e. в PVC тр.Ø23. | м. | 48
1.7 | Полагане на FTP cat5e. над окачен таван | м. | 260
1.8 | Доставка и монтаж на розетка RJ45. | бр. | 14