ПРИЛОЖЕНИЕ 3в

Спецификация на ДЕМИНЕРАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО

## Устройството трябва да може да се включва към водопроводната мрежа и да произвежда висококачествена деминерализирана вода за захранване на автоклави, с цел удължаване на живота им и оптималната им работа. Количеството на водата, необходимо за зареждането на резервоара на вертикалния стерилизатор в лабораторията е около 2 литра, т.е. мощността на устройството трябва да е минимална. Допълнителни изисквания към уреда:

## пистолет с тънък маркуч за пълнене на стерилизатора;

## автоматично пълнене с вода след присъединяване към водопроводната мрежа;

## съгласуване с директива EN 1717;