## Б
Приложение № 4 Обособена позиция № 4 Негативоскоп, Комплект офталмоскоп/отоскоп, Ларингоскоп комплект
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕ/ ОБЗАВЕЖДАНЕ | ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО
4.1 | Негативоскоп |  | бр. | 68
4.1.1 |  | Стенен с подсветка
4.1.2 |  | Корпус с размери: (Ш/В) мин. 80/40 см.
4.1.3 |  | Дифузен екран
4.1.4 |  | Държач за рентгенова снимка
4.1.5 |  | Флуоресцентни лампи осигуряващи светлина със цветна температура > 5500° Келвин
4.1.6 |  | Бутон за включване/изключване с вградена индикаторна лампа
4.2 | Комплект офталмоскоп / отоскоп |  | бр. | 102
4.2.1 |  | Диагностичен сет състоящ се от:
4.2.2 |  | Офталмоскоп – директен
4.2.3 |  | Отоскоп
4.2.4 |  | Две отделни LED ръкохватки
4.2.5 |  | Мин. 1 сет (4 бр.) ушни фунийки многократни
4.2.6 |  | Мин. 5 бр. еднократни фунийки 2.5 и 4 mm Ø
4.2.7 |  | Куфарче
4.3 | Ларингоскоп комплект за деца и възрастни |  | бр. | 102
4.3.1 |  | Фиброоптичен лъч Ø: мин. 4.3 mm
4.3.2 |  | Пренос на светлина при 2.5V: мин. 6 000 LUX
4.3.3 |  | Пренос на светлина при 3.5V: мин. 13 000 LUX
4.3.4 |  | Автоклавируем при 134 ° C: мин. 4 000 пъти
4.3.5 |  | Батерия за ларингоскоп: NimH 2.5 V/3,000 mAh
4.3.6 |  | Зарядна станция за батерия за ларингоскоп
4.3.7 |  | Зареждане с 2.5V/3.5V NiCa, NimH или Li-ion презареждаеми батерии
4.3.8 |  | В комплект с мин. 4 лъжици за деца и възрастни: тип Макинтош за възрастни и тип Милър за деца
Важно!!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната апаратура, оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение оборудване, апаратура с еквивалентни технически характеристики.