## Sheet1
ЗАДАНИЕ За определяне на техническите изисквания при подготовка на обществена поръчка за доставка на 2 броя транспортно средство – хеликоптер, по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
№ | Технически спецификации | Задължително ( ) /опционално | Забележка
1 | Хеликоптер двудвигателен (тип HEMS), със специализирано оборудване и апаратура за спешна медицинска помощ
1.1 | Проектът има за цел придобиване на 2 (два) броя новопроизведени хеликоптери за спешна медицинска помощ и транспорт на нуждаещи се пациенти и медицински екипи. Хеликоптерите следва да са снабдени със специализиран медицински интериор на санитарното отделение, медицинско оборудване и апаратура и модерно радиоелектронно оборудване (авионикс), отговарящо на последните изисквания и стандартите на EASA (Европейската агенция за авиационна безопасност), способен да изпълнява пълния спектър задачи, които може да бъдат възложени от Министерството на здравеопазването.
1.2 | Изпълняваните задачи са както следва:
1.3 | HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) - оказване на спешна медицинска помощ, където се изисква незабавно или бързо транспортиране, чрез превоз над суша на:
(a) медицински персонал; или
(b) медицински доставки (оборудване, кръв, органи, тъкани, клетки, лекарства); или
(c) болни или наранени лица и други директно засегнати лица.
1.4 | Изходните параметри заложени за избор на хеликоптер, в зависимост от профила на мисиите отговарят на идентификация на същия както следва: - Еднопилотен / Двупилотен (Single / Dual Pilot) - Двупилотен с възможност за изпълнение на определени мисии от един пилот; - Оборудван за полети денем и нощем (Day & Night) по правилата за инструментални полети (IFR – Instrument Flight Rules); - С възможности за опериране при условията на „Категория А“ (Cat. A Operation) с летателни характеристики по клас 1. Оборудването на хеликоптера да отговаря на изискванията, посочени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 965/2012
2 | Общи изисквания
2.01 | Хеликоптерът да е нов, да не е ползван за демонстрационни цели и да е произведен и окомплектован не по-рано от една година от датата на доставката, което се осигурява от EASA Form 52, и да се достави с последна версия на софтуера за авиониката и останалото оборудване.Aircraft Statement of Conformity
2.02 | Хеликоптерът да притежава типов сертификат за летателна годност, съгласно приложимите изисквания на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA). Сертификацията от EASA да е изпълнена по сертификационни правила (спецификации) CS 27.
2.03 | Хеликоптерът да е оборудван с авионикс и системи за постигане на високи работни характеристики, високи показатели на безопасността при полет над населени места и планинско-гориста местност, както и кацане на неподготвени площадки с ограничени размери, включително и в градска среда при висока температура на околния въздух и голяма надморска височина.
2.04 | Медицинското оборудване на хеликоптера да e съгласно стандарт БДС EN-13718-2:2015 или еквивалент – категория HEMS и летателните му характеристики да позволяват използването за първични и вторични мисии за спешна медицинска помощ.
2.05 | Хеликоптерът да има възможности за изпълняване на мисии по правилата за полети във визуални условия денем и нощем (Visual Flight Rules – VFR Day & Night), включително и с използване на прибори за нощно виждане (NVIS) а също така и по правилата за полети по прибори (Instrument Flight Rules - IFR) с летателен екипаж от един или двама пилоти, съгласно приложимите изисквания на правилата описани в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 965/2012
2.06 | Пилотажно-навигационното оборудване на хеликоптера да осигурява оптимални работни условия на летателния екипаж, надеждно пилотиране и навигация при полети по прибори денем и нощем, във всякакви метеорологични условия (без условия за обледеняване), над населени места и планинско-гориста местност. Пилотажно-навигационното оборудването на хеликоптера да дава възможност пилотирането и навигацията да се изпълняват и от един пилот.
2.07 | Хеликоптерът да е с два двигателя оборудвани със система за контрол FADEC (Full Autority Digital Engine Control)и да е сертифициран за опериране по Категория А и Клас 1 на летателните си характеристики, което да гарантира че притежава конструктивни възможности за безопасно излитане, кацане или продължаване на полета след отказ на един двигател без последствия за екипажа, медицинските лица и превозваните пациенти, както и за авиационната техника.
2.08 | С цел извършване на обучение и бъдещи проверки на летателния състав, хеликоптерът да е оборудван с двойно управление. Управлението на двигателите да позволява симулиране на режим OEI с привеждане на единият двигател в режим TRAINING IDLE.
2.09 | От гледна точка на сигурността при аварийно кацане, в конструкцията на хеликоптера да е предвидено техническо решение осигуряващо характеристики „Crash resistance“ за фюзелажа, горивните резервоари и креслата снабдени с четириточкови инерционни обезопасителни колани за пилотите и снабдени с минимум триточкови инерционни обезопасителни колани за медицинския персонал.
2.1 | Хеликоптерът трябва да има възможности за бърз монтаж и демонтаж на специализираното медицинско оборудване и седалки в санитарното отделение, за да може то да се преоборудва за транспорт на медицински персонал и пациенти.
2.11 | Конструкцията на хеликоптера да е съобразна със стандарт БДС EN-13718-2:2015 или еквивалент, както следва: - Затоварване на медицинският персонал и пострадалите лица, от двете страни на хеликоптера осигурено с плъзгащи се врати; - Херметизиран под на цялата кабина, съгласно т.4.5 от стандарта.
3 | Работна конфигурация за оборудване на хеликоптера за мисия HEMS.
3.01 | Работната конфигурация за мисия тип HEMS служи като основа за сравнение между различните предложения на участниците в обществената поръчка За целите на изчисляване оперативните възможности за изпълнение на мисия тип HEMS, хеликоптерът трябва да притежава следната работна конфигурация, описана по-долу маса на медицинското и друго необходимо оборудване, добавена към масата на базовата комплектация на празен екипиран хеликоптер. Кандидатът трябва да опише подробно съдържанието на работната конфигурация и масата на всеки един компонент от медицинското и друго допълнително оборудване, което не влиза в базовата комплектация на хеликоптера. В отделно приложение кандидатът да опише подробно съдържанието на конфигурацията за HEMS и допълнителната маса на всеки от компонентите на медицинското и другото оборудване, което не е включено в масата на базовата комплектация на празен екипиран хеликоптер. В допълнителната маса задължително се включва: - Маса на медицинския интериор на санитарното отделение и медицинската апаратура – съгласно предложението на кандидата; - Оборудването за изпълнение на мисията и допълнителния товар на борда, ако е приложимо; - Масата на членовете на летателния екипаж, придружаващите медицински лица и пациента; - Брой на членовете на летателния екипаж, медицинските лица и пациентите – 2 (двама) членове на летателния екипаж, 2 (две) медицински лица в санитарното отделение и 1 (един) или 2 (двама) пациенти на носилки. Изискванията към работната конфигурация на хеликоптера за изпълнение на мисия тип HEMS са описани в т. 14
3.02 | В допълнителната маса задължително се включва:
3.03 | - Оборудването за изпълнение на мисията и допълнителен товар на борда, ако е приложимо;
3.04 | Масата на членовете на летателния екипаж, придружаващите медицински лица и пациента – по 85 kg всеки.
3.05 | Конструкцията да е оборудвана с възли за закрепване на двигателите, главната трансмисия, хидравличните системи и системата за охлаждане, да има вградени стъпала и ръкохватки, улесняващи ежедневното техническо обслужване на хеликоптера
4 | Летателно-технически изисквания
4.01 | Всички предложени спецификации и характеристики на хеликоптера следва да са изчислени при максимална излетна маса, при условия на Международна стандартна атмосфера (ISA) и нулева скорост на вятъра, освен ако изрично не е отбелязано друго.
4.02 | Максимална крейсерска скорост (истинска въздушна скорост) в хоризонтален полет, при условия ISA, полет на морското равнище и при максимална излетна маса – не по-ниска от 130 kts (240 km/h).
4.03 | Таван на полета – не по-малък от 9842.52 ft (3000 m).
4.04 | Височина на висeне при използване на ефекта на земята (HIGE), условия ISA+20 – не по-малко от 9700 ft (2957 m).
4.05 | Височина на висене без използване на ефекта на земята (HOGE), условия ISA+20 – не по-малко от 5000 ft (1524 m)
4.06 | Максимален полезен товар (максимално излетно тегло минус теглото на базовия празен хеликоптер) - не по-малък от 1100 кг
4.07 | Максимална далечина на полета на морското равнище, при скорост за максмална продължителност – не по-малка от 270 nm (500 km).
4.08 | Максимална продължителност на полета – не по-малка от 2,5 часа.
5 | Мисия HEMS
5.01 | В конфигурация за спешна медицинска помощ, хеликоптерът да може да изпълни типова мисия HEMS с далечина на полета не по-малко от 340 км. за транспорт на пациент върху носилка, без светване на лампа за предупреждение за авариен остатък гориво, при следните условия:
5.02 | Полетът се провежда в условия ISA+20 на височина 5000 ft (1524 м), с крейсерска скорост 130 kt (240 км/ч) и хеликоптерът да има резервно гориво за още 30 минути полет при скорост на максимална продължителност на полета. Екипажът да включва 2 (двама) пилоти плюс 2 (две) медицински лица в санитарното отделение и 1 (един) пациент на носилка, всеки с маса 85 кг. Допуска се използване на допълнителен горивен резервоар, ако е приложимо.
5.03 | Кандидатите да предоставят необходимите изчисления, демонстриращи че хеликоптерът може да излети по изискванията на Категория А, Клас на характеристики 1 с този товар и да посочат максималната продължителност на полета. Изчисленията да се направят с данни от Ръководството за летателна експлоатация и копия от страниците на ръководството, от което са взети данните да бъдат включени в приложението, съдържащо изчисленията за мисията
5.04 | Диапазон на температури за опериране: -25°C до +45°C.
5.05 | Ниво на шум при излитане, прелитане и заход за кацане – под изискванията на ICAO Анекс 16, Част 1.
5.06 | При въртене, носещият винт да се намира на минимално разстояние от земята 2,40 m при управление поставено в неутрално положение.
5.07 | Хеликоптерът да е оборудван с устройства за излитане и кацане, позволяващи опериране от неподготвени площадки – плазов тип или колесен тип.
5.08 | Плъзгащите се врати на санитарното отделение да се отварят и фиксират в отворено състояние в полет.
6 | Двигател
6.01 | Два двигателя газотурбинен тип, оборудвани с: - цифрова система за управление тип (FADEC) - детектори за пожар - детектори за стружки - система за защита от превишаване на максималните обороти - 2-двигателен OEI тренировъчен режим - маслена система и система за охлаждане на маслото - система за автоматично управление при изменение на оборотите на ротора
6.02 | Стартирането на двигателите да се осигурява от външен, наземен източник на електроенергия и от акумулаторната батерия на бордната мрежа.
6.03 | Трансмисията на хеликоптера да е оборудвана с: - Главен редуктор и опашен / опашни редуктори оборудвани с детектор за стружки - Главни валове 2 броя, трансмисионен опашен вал - маслена система и система за охлаждане на маслото на главния редуктор и маслена система на опашните редуктори
6.04 | Двигателните отсеци да са оборудвани със системи за пожароизвестяване и пожарогасене
6.05 | Носещата система да е с лопати с анти-абразивно покритие на атакуващата повърхност
6.06 | В управлението да са включени минимум две хидравлични системи
6.07 | Да е предвидена Система за тримиране на управлението
6.08 | Да са предвидени базови провизии за лесно използване на система за проследяване и балансиране на основния ротор
6.09 | Да е предвидена индикация за максималния въртящ момент (Mast Moment Indication)
6.1 | Да е предвидена Система за подобряваща попътната стабилност Yaw-SAS (Stability Augmentation System) или еквивалент на хеликоптера
7 | Цветова гама на хеликоптера.
7.01 | При боядисването за видимост и разпознаваемост трябва да се приложи: - основен цвят на хеликоптера – бял; - допълнителен цвят на горната част (покрива) - жълт (RAL 1016); - синя отразителна емблема „Звезда на Живота“ (Star of Life) с минимален размер 300 мм. на подходящо място от двете страни на опашката и носа, също и върху долната част на корпуса с минимален размер 500 мм.; - жълта (RAL 1016) светлоотразяваща лента с ширина до 30 см, по дължина на целия хеликоптер на височината на дръжките на страничните врати; - надпис "Спешна медицинска помощ" върху лентата от двете страни на хеликоптира с височина минимум 100 мм, с рефлективни главни букви в цвят флуоресцентно червено (RAL 3024)
7.02 | Оцветяване на лопатите на носещия и опашния винт в два цвята (бял и червен).
7.03 | Тялото да е боядисано по схема и маркировка, съответстваща на регламентиращите изисквания и правила и предварително одобрено от Възложителя.
7.04 | Лепенки (стикери) за визуализация на проекта, по който е закупен.
8 | Пилотска и санитарна кабини
8.01 | Врати на пилотската кабина с механизми за аварийно изхвърляне.
8.02 | Креслата на пилотите да са от типа „Energy absorbing“, с възможност за регулиране на позицията си и да имат облегалки за главата.
8.03 | Кабините да имат отвън стъпала, облекчаващи качването и слизането на пилотите и медицинския персонал.
8.04 | Кабините да са оборудвани с панели, намаляващи шума и вибрациите по време на работа на двигателите.
8.05 | Хеликоптера да е оборудван с двойно управление. Управлението на втория пилот да може да се деактивира при еднопилотно управление.
8.06 | Кабините да имат система за вентилация и отопление, поддържаща нормална работна среда за пилотите, медицинския персонал и пациентите съгласно БДС EN-13718-2:2015 или еквивалент. Системата за отопление с горещ въздух да е от двигателите
8.07 | Челните стъкла да са оборудвани с чистачки, осигуряващи нормална видимост при изпълнение на мисиите във всякакви метеорологични условия
8.08 | Да има индикация за наличие на обледенение
8.09 | Пилотската кабина и санитарната кабината да са оборудвани с достатъчен на брой работни слушалки / пилотски шлемове / даващи възможност за вътрешна комуникация между пилотския екипаж и медицинските лица съгласно БДС EN-13718-2:2015 или еквивалент.
8.1 | В пилотската кабина да има възможност за разполагане на пилотското имущество – карти, таблици, таблети. Работните маста на пилотите да са оборудване с осветление, позволяващо нормална работа и нощем. Във вариант при работа с прибори за нощно виждане (NVIS) същото да е съобразено с изискванията за това оборудване.
8.11 | Пилотажно-навигационното оборудване да е Glass-Cockpit - с цветни многофункционални дисплеи за изобразяване на информацията за летателния екипаж минимум: - Радионавигационни средства VOR/DME/ILS/MB; - Автоматичен радиокомпас – ADF; - Радиовисотомер – Radar Altimeter; - Интегрирана навигационна система с GPS; - Автопилот (автоматична система за управление на полета), най-малко по 3-те оси, дублирана (AFCS 3-axis Duplex); - Полетен директор/командна система за автопилота – Flight Director с FMS (Flight Management System), с осъвременена навигационна база данни при доставка на хеликоптера; - Транспондер с режими ADS-B Out и S; - Подвижна електронна карта (Digital Moving Map) с изобразяване на информацията на дисплей пред членовете на летателния екипаж; - Система за предупреждение и подсказване WCAS (Warning & Caution Advisory System) или еквивалент; - Индикация за предупреждение и подсказване WCAI (Warning & Caution Advisory Indication) или аналог; - Индикация на количеството гориво FQI (Fuel Quantity Indication); - Параметри на главния редуктор – налягане на маслото MTPM и температура на маслото MTTM - Сдвоен Волтметър - Външната температура на въздуха OAT - Сдвоен Амперметър за генераторите - Въртящият момент TQ; - Параметрите на двигателя – обороти N1 RPM, налягане на маслото PM, температура на маслото TM, температура на газовете на изхода от турбината TOT, информация за работата на FADEC и ЕЕС, кодови съобщения и възможност за тестове за диагностика; - Достигнати гранични стойности на въртящия момент TQ, температурата на газовете след турбината TOT, обороти на газгенератора N1; - Предупредителна звукова сигнализация WAS (Warning Aural Signalization) или аналог; - Индикатор за оборотите на главния редуктор и двигателите NR, N2¹ & N2²
8.12 | Система за вътрешна и външна комуникация, включваща системи за пилота и втория пилот и селекторни панели за избор на вариантите за комуникация
8.13 | Авариен радиомаяк – (ELT), с работни честоти 121,5 MHz, 243 MHz и 406 MHz. и автоматично задействане
8.14 | Система за избягване на сблъсък във въздуха
8.15 | Система за предупреждение и предотвратяване на сблъсък със земята
8.16 | Регистратор на полетната информация и на разговорите Cockpit Voice and Flight Data Recorder (CVFDR)
8.17 | Метеорадар с цветен екран.
8.18 | Пилотажното оборудване, изобразявано на дисплеите в режим PFD да включва минимум показания на следните прибори: магнитен компас, авиохоризонт/дисплей на хоризонталната обстановка, скоростомер, висотомер и вариометър.
8.19 | Часовник
8.2 | Магнитен компас
8.21 | PITOT / Статична система с електрическо подгряване
8.22 | Система за превключване и резервиране на статиката
8.23 | Система за отброяване на циклите на двигателя
8.24 | Радиовисотомер
8.25 | Компютър за данните от въздуха ADC (Air Data Computer) или аналог
8.26 | Индикатор на Vi приборната скорост AI (Airspeed Indicator)
8.27 | GPS/NAV/COM оборудване пред пилота и втория пилот, свързано и работещо съвместно със системата за управление
8.28 | Резервен конвенционален авиохоризонт тип Stand-by horizon с независимо захранван
9 | Комуникационно оборудване
9.01 | 2 (два) броя VHF-радиостанция за връзка с РВД с обхват 118-136,975 MHz и с отстояние между каналите 8,33 KHz.
9.02 | 1 (един) бр. УКВ-(VHF/UHF)-радиостанция (30-960 MHz).
9.03 | Провизия (пълна подготовка) за инсталиране на радиостанция от комуникационната система тип TETRA (или друг тип) в честотния диапазон 380-400 MHz (радиостанцията се предоставя от Възложителя), включително антена и окабеляване, и нейното интегриране в комуникационната система на хеликоптера. | Опционално
9.04 | Оборудване за връзка в обществена телекомуникационна мрежа по стандарт GSM, интегрирано в комуникационната система на хеликоптера. | Опционално
9.05 | Осигуряване на провизия за GSM, което ще се осигури от Възложителя.
10 | Осветление
10.01 | Позиционни светлини, указващи позицията на хеликоптера (червена, зелена и бяла).
9.02 | Маяк (Anti-collision light).
11 | Електрическата система
11.01 | Електрическата система, осигуряваща нормално захранване на консуматорите при стартиране на двигателите и различните режими на полета, включително при аварийни ситуации. Същата да включва:
11.02 | - 2 броя стартер-генератори със съответните параметри, осигуряващи надеждно стартиране на двигателите на земя и в полет и нормалната работа на цялото оборудване на хеликоптера, включително и медицинското оборудване
11.03 | - Акумулаторна батерия със съответните параметри, осигуряващи надеждно стартиране на двигателите на земя и в полет и нормалната работа на най-необходимото за продължаване на полета и извършване на безаварийно кацане оборудване на хеликоптера при пълен отказ на основните енергоизточници
11.04 | Конектор за захранване на бордната мрежа от наземен източник на електроенергия
11.05 | - Конектори, даващи възможност за захранване на монтираното стационарно и мобилно медицинско оборудване
12 | Общо оборудване
12.01 | Спирачка на носещия винт.
12.02 | Фар за излитане и кацане съвместим с очила за нощно виждане (NVG) от 3-то поколение.
12.03 | Система за защита при удар в проводници.
12.04 | Външни високоговорители с мощност не по-малко от 250 W и сирена – битонална. Да има възможност за гласови съобщения от микрофоните на летателния екипаж.
12.05 | Пилотската и санитарната кабини да са осигурени с аварийни изходи. (CS 27)
12.06 | Осветление в кабината на летателния екипаж и санитарното отделение, съвместимо с очила за нощно виждане (NVG) от 3-то поколение.
12.07 | Очила за нощно виждане (NVG) - от 3-то поколение, Class B съгласно стандарт MIL STD-3009 или еквивалент | Опционално
12.08 | Щора, разделяща кабината на летателния екипаж от медицинското отделение.
13 | Хеликоптерът да бъде доставен със следното допълнително оборудване, което не е включено в конфигурацията на хеликоптера за мисия HEMS.
13.01 | Провизия за Подвижен фар, с управление от летателния екипаж, снабден с инфрачервен филтър и съвместим с очила за нощно виждане от 3-то поколение. | Опционално
13.02 | Допълнителен резервоар,ако не е включен в основната конфигурация. | Опционално
13.03 | система абсорбираща вибрациите на основната трансмисия. | Опционално
13.04 | Подвижен фар с управление от летателния екипаж, снабден с инфрачервен филтър и съвместим с очила за нощно виждане от 3-то поколение. | Опционално
13.05 | Провизия за Лебедка с товароносимост минимум 230 kg дължина на въжето минимум 70 m. | Опционално
13.06 | Лебедка с товароносимост минимум 230 kg и дължина на въжето минимум 70 m. | Опционално
13.07 | Провизия за Товарна кука за транспортиране на товар на външно окачване с минимална товароносимост 500 кг. Хеликоптерът да е оборудван с видеокамера или огледало за наблюдение на външния товар. | Опционално
13.08 | Товарна кука за транспортиране на товар на външно окачване с минимална товароносимост 500 kg. Хеликоптерът да е оборудван с видеокамера или огледало за наблюдение на външния товар. | Опционално
13.09 | Платформи против затъване в мека почва или сняг, монтиращи се на устройствата за излитане и кацане (плазове или колесник). | Опционално
13.1 | Противопрахови филтри за входните устройства на двигателите. | Опционално
14 | Санитарно отделение
14.01 | Да съответства на стандарт БДС EN 13718-2:2015 или еквивалент за хеликоптер оборудван за HEMS мисии
14.02 | Санитарното отделение да осигурява лесно и безопасно натоварване и разтоварване на пациентите, медицинския персонал и медицинските товари. Същото да осигурява безопасно разстояние между горната част на носилката / носилките и горната част на отворите за вратите, за да се избегне нараняване на пациентите
14.03 | Санитарното отделение да е оборудвано с една носилка и минимум 3 (три) броя седалки, устойчиви на аварийно кацане за пътуващия медицински и/или технически персонал.
14.04 | Седалките да са оборудвани с триточкови колани и да са разположени по такъв начин, че да осигуряват пряк достъп до пациента на носилката и медицинското оборудване по време на цялата мисия и поне една от тях да може да се завърта.
14.05 | Таванът, стените и вътрешната страна на вратите на санитарното отделение да са тапицирани с материал, който да осигурява изолация и да е устойчив на механични и химични повреди, и да позволява лесно почистване и дезинфектиране.
14.06 | Материалите на интериора да са негорими, съгласно приложимите изисквания на сертификационните норми CS-27
14.07 | Медицинската апаратура и нейното разположение в санитарното отделение да позволява свободен достъп и взаимодействие между медицинския персонал по време на манипулиране и наблюдение на пациента. Мястото на медицинската апаратура да позволява използването й, без да се пречи на проходни пътеки, аварийни изходи или местата за товарене и разтоварване на пациента.
14.08 | Медицинската апаратура да се закрепва на сертифицирани поставки, осигуряващи бързо инсталиране и снемане.
14.09 | На мястото на носилката да има възможност за монтиране на кувьоз и неговото непрекъснато електрическо захранване и снабдяване с кислород в съответствие с БДС EN 13976-1:2018 и БДС EN 13976-2:2018 или техен еквивалент.
14.1 | Интериорът да минимизира риска от наранявания, без остри ръбове. Отворените лавици да са със закръглени краища и направени от материал, абсорбиращ енергията на удара. В случай, че има чекмеджета, то те следва да се фиксирани и защитени от самоотваряне в полет и да имат подходящи ключалки.
14.11 | Ръбовете на цялото отделение, вътрешните странични стени и вратите на санитарното отделение да са изпълнени или уплътнени по начин, който не позволява инфилтриране на течности.
14.12 | Подовото покритие да осигурява добро сцепление за обслужващия, включително при влажна повърхност. Същото да е трайно, да позволява лесно почистване и оттичане на течности и да покрива цялата дължина и ширина на санитарното отделение
14.13 | Местата, предназначени за поставяне на медицинска апаратура, медицински изделия и лекарствени продукти следва да са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент, лежащ на носилката.
14.14 | Осигурени минимум две монтирани поставки за закрепване на инфузионни бутилки и две инфузионни помпи.
14.15 | В санитарното отделение да има монтирани поставки за закрепване на необходимия брой кислородни бутилки осигуряващи компресирани минимум 2000 л. кислород. Използването на същите да е съобразено с изискванията за безопасност при превоз и употреба на съдове под налягане
14.16 | В хеликоптера да е предвидена електрическа система за захранване на медицинската апаратура (която се намира в санитарното отделение) с 12 V и 220 V или други работни напрежения в съответствие с т.4.3 от стандарт БДС EN 13718-2:2015 или еквивалент. Контактите/щепселните кутии на електросистемата с различен волтаж да са различни, така че да не се допуска погрешно включване на апаратурата. Да има достатъчно на брой контакти с напрежение 12 V DC , разположени по начин за удобно включване на медицинската апаратура. Всеки контакт да е маркиран с номиналното напрежение и сила на тока и съответната сигнализация, когато е включен.
14.17 | Системата за електрозахранване на медицинската апаратура в санитарното отделение да позволява превключване от наземен източник на захранване към захранване от бордната електросистема на хеликоптера - от пилота или по негова команда от медицинския персонал.
14.18 | Допуска се използване на променливотоково захранване за медицинските изделия при спазване на изискванията на т. 4.3 от стандарт БДС EN 13718-2:2018 или еквивалент като се използва преобразувател, включен в комплекта на медицинските изделия, изискващи това захранване със съответното заземяване към конструкцията на хеликоптера
14.19 | Когато е паркиран на земята, хеликоптерът да се захранва от мрежата ~220 V от външен източник с един захранващ контакт за санитарното отделение, служещ за зареждане на батериите на медицинските изделия, включени в контактите 12 или 28 V DC или други работни напрежения. Захранването от мрежата да е защитено при ток от утечка към масата на хеликоптера.
14.2 | Вътрешното осветление на санитарното отделение следва да бъде проектирано и изпълнено така, че да съответства на изискванията, посочени в т.4.2.2 на стандарт БДС EN 13718-2:2015 или еквивалент.
14.21 | При демонтиране на носилката, санитарното отделение да може да се преоборудва лесно с поставянето на допълнителни кресла за превоз на на медицински екип - минимум шестима пътници. Доставката на хеликоптера да включва и допълнителните кресла тип „Crash Resistance”, устойчиви на удар при аварийно кацане.
14.22 | Медицинската окомплектовка на хеликоптера дадена в приложение "Медицинска окомплектовка.docx"